APSTIPRINĀTA

ar 2005.gada 05.janvāra

LU rīkojumu Nr.1/3

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### RĪCĪBAS PLĀNS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-2

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).

1.Rīcība, saņemot informāciju par ugunsgrēku

1.Nekavējoties paziņot:

1.1.ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 01 vai 112, norādot adresi un vietu, kur ugunsgrēks ir izcēlies, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

1.2.Latvijas Universitātes Avārijas dienestam pa tālr.703-4888;

1.3.ēkas apsardzei, komandantam un struktūrvienības vadītājam (pa tālruni, nospiežot “uguns trauksmes” pogu, mutiski u.c. veidā);

1.4.ja ir nepieciešams,  policijai pa tālr. 02, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālr. 03.

2.Rīkoties pēc LU vecākās amatpersonas norādījumiem. Ja tādas nav, LU darbinieku vai studējošo pienākumi (iespēju robežās) ir:

2.1.ar izziņošanas sistēmu, trauksmes signālu vai citu cilvēku palīdzību paziņot ēkā esošajiem cilvēkiem par evakuāciju;

2.2.atvērt evakuācijas izejas un veikt visus nepieciešamos pasākumus cilvēku un materiālo vērtību evakuācijai no bīstamās zonas;

2.3.sagaidīt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdensņemšanas vietai;

2.4.atslēgt elektroiekārtas un ierīces, kas atrodas ugunsgrēka zonā, izslēgt ventilāciju un veikt citus pasākumus, kas varētu apturētu ugunsgrēka izplatīšanos, vadoties no konkrētās situācijas;

2.5.iedarbināt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sūkņus (ja ēkā tādi ir);

2.6.dzēst ugunsgrēku ar esošo ugunsdzēsības inventāru (ar ugunsdzēsības aparātiem, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem utt.);

2.7.pēc ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā  rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem, sniedzot viņam nepieciešamo informāciju.

3.Visiem darbiniekiem ugunsgrēka dzēšanas laikā nepieciešams izpildīt tās amatpersonas norādījumus, kas vada ugunsgrēka dzēšanas darbus.

##### 2.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

4.Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem par evakuācijas ceļiem, atvērtām izejām utt.

5.Neiet iekšā piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, un neļaut to darīt citiem.

6.Elektroiekārtu (t.sk. datortehnikas) dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus.

7.Ūdensputu aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

##### 3.Uzvedības noteikumi, ja ugunsgrēka laikā nav iespējams izkļūt  no telpas

8.Noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu telpā.

9.Izvietoties pie logiem, pēc iespējas zemāk, nedaudz atvērt logus, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet neradītu papildu caurvēju.

10.Paziņot par savu atrašanās vietu un gaidīt palīdzību no ārpuses.

##### 4.Apmācības prasības

11.Visiem LU darbiniekiem un studējošiem nepieciešams iepazīties savā darba vai studiju vietā ar evakuācijas plānu; ēkas plānojumu, evakuācijas ceļiem un izejām; esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem un “uguns trauksmes” signālpogu izvietojumu.

12.Praktiskās nodarbības rīcībai ugunsgrēka gadījumā jāveic katrā LU ēkā ne retāk kā reizi gadā, tajās  jāpiedalās visiem ēkā strādājošiem darbiniekiem un studējošiem.