APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI DIENESTA VIESNĪCĀS DZĪVOJOŠIEM

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-5

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”)

1.Dienesta viesnīcu ēkās un telpās aizliegts

1.Smēķēt (izņemot speciāli šim mērķim iekārtotas vietas), pielietot pirotehniku, sveces utt.

2.Pārkāpt visu tehnisko (elektriskās, gāzes, apkures utt.) iekārtu un ierīču ekspluatācijas noteikumu prasības.

3.Izmantot bojātas elektriskās ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml., kā arī lampu televizorus.

4.Atstāt bez uzraudzības tīklā ieslēgtas elektroiekārtas (t.sk. datorus), izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijās tas atļauts.

5.Lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīkla aizsardzības drošinātājus.

6.Telpu apsildīšanai izmantot elektriskās ierīces ar atklātiem sildelementiem un bez temperatūras automātiskas regulēšanas.

7.Vārīt ēdienus uz plīts bez uzraudzības.

8.Istabās izmantot elektriskās un gāzes plītis ēdienu gatavošanai.

9.Novietot degtspējīgus materiālus uz apsildīšanas ierīcēm un elektriskām lampām.

2.Rīcība ugunsgrēka gadījumā

10.Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:

10.1.ugunsdzēsības dienestam pa tālruņu numuriem 01 vai 112 (nosaucot dienesta viesnīcas adresi; ugunsgrēka izcelšanās vietu  - stāvu, istabas numuru;  savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru);

10.2.komandantam un sargam;

10.3.ja nepieciešams, policijai pa tālr. 02, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai – 03.

11.Atslēgt no sprieguma elektroiekārtas un ierīces, kas atrodas ugunsgrēka zonā.

12.Dzēst (iespēju robežās) ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātiem, krāniem utt.

13.Ja neizdodas saviem spēkiem likvidēt  degšanu, atstāt telpu, aizverot durvis (neaizslēdzot).

3.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

14.Elektroiekārtu (t.sk. datortehnikas) dzēšanai, kas atrodas zem elektriskā sprieguma, izmantot tikai pulvera vai ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus.

15.Ūdensputu aparātus, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānus drīkst izmantot elektroiekārtu dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

16.Neiet iekšā piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, un neļaut to darīt citiem.

4.Uzvedības noteikumi, ja ugunsgrēka laikā nav iespējams izkļūt  no telpas

17.Noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu telpā.

18.Izvietoties pie logiem, pēc iespējas zemāk, nedaudz atvērt logus, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet neradītu papildu caurvēju.

19.Paziņot par savu atrašanās vietu un gaidīt palīdzību no ārpuses.

20.Visiem viesnīcās dzīvojošiem nepieciešams iepazīties ar savas dienesta viesnīcas plānojumu, evakuācijas ceļiem un izejām, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem un piedalīties praktiskās nodarbībās rīcībai ugunsgrēka gadījumā.

21.Par visiem trūkumiem ugunsdrošībā nekavējoši informēt dienesta viesnīcas komandantu un iereģistrēt tos remonta pasūtījumu žurnālā.