APSTIPRINĀTA

ar 2004.gada        .____________

LU rīkojumu Nr._______

###### LATVIJAS UNIVERSITĀTE

#### UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS LU STUDĒJOŠIEM

#### MĀCĪBU UN LABORATORIJU TELPĀS

#### INSTRUKCIJA Nr.UD-8

##### (Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”)

1.Vispārīgie noteikumi

1.Visas personas, kuras studē Latvijas Universitātē, ir jāiepazīstina ar šo instrukciju . Instruktāžu reģistrē speciālā žurnālā.

2.Visiem LU studējošiem nepieciešams iepazīties ar savu mācību ēku plānojumiem, evakuācijas ceļiem un izejām, esošo ugunsdzēsības inventāru, sakariem.

3.Studējošie, kuri ir pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus, tiek saukti pie disciplinārās, administratīvās un citas atbildības atkarībā no pārkāpuma seku lieluma.

## 2.Telpās aizliegts

4.Smēķēt, izņemot speciāli šim mērķim iekārtotas vietas.

5.Pielietot pirotehniku, sveces, atklātu uguni utt.

6.Atstāt bez uzraudzības tīklā ieslēgtas elektroiekārtas, izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijā tas atļauts.

7.Izmantot bojātas elektriskās ierīces, rozetes, pagarinātājus u.tml.

3.Rīcība ugunsgrēka gadījumā

8.Par ugunsgrēku nekavējoties paziņot:

8.1.ugunsdzēsības dienestam pa tālr. 01 vai 112, norādot adresi un vietu, kur ugunsgrēks ir izcēlies, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

8.2.Latvijas Universitātes Avārijas dienestam pa tālr. 703-4888;

8.3.ēkas apsardzei, komandantam vai jebkurai LU struktūrvienības amatpersonai (pa tālruni; nospiežot “uguns trauksmes” pogu; mutiski u.c. veidā);

8.4.ja ir nepieciešams,  policijai pa tālr. 02, neatliekamajai med. palīdzībai pa tālr. 03.

Uzmanību: Dažās LU ēkās eksistē iekšējais tālruņu tīkls. Zvanot no LU dienesta tālruņiem uz pilsētas numuriem, vispirms vajag uzgriezt kādu ciparu: “9” vai “0” utt. (9-01, 0-112 utt.).

9.Rīkoties pēc LU vecākās amatpersonas norādījumiem. Ja tādas nav, studējošo pienākumi (iespēju robežās) ir:

9.1.ar izziņošanas sistēmu, trauksmes signālu vai citu cilvēku palīdzību paziņot ēkā esošajiem cilvēkiem par evakuāciju, atvērt evakuācijas izejas;

9.2.norīkot cilvēku ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, kurš norādīs īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un tuvākai ūdensņemšanas vietai;

9.3.atslēgt elektroierīces ugunsgrēka zonā, izslēgt ventilāciju un veikt citus pasākumus, kas varētu apturēt ugunsgrēka izplatīšanos;

9.4.dzēst ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības krāniem;

9.5.pēc ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem.

4.Ugunsgrēka dzēšanas noteikumi

10.Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju.

11.Elektroiekārtu (t.sk. datortehnikas) dzēšanai, kas atrodas zem elektriska sprieguma, izmantot tikai pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus.

12.Ūdensputu aparātus, ugunsdzēsības krānus drīkst izmantot dzēšanai tikai pēc sprieguma atslēgšanas.

5.Uzvedības noteikumi, ja ugunsgrēka laikā nav iespējams izkļūt  no telpas

13.Noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu tajā, izvietoties pie logiem.

14.Paziņot par savu atrašanās vietu un gaidīt palīdzību no ārpuses.