Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Sējuma 7 i „Vājstrāvu sistēmas, Vizuālās prezentācijas tehnikas Tehnisko specifikāciju (VS-Vp)” 8 (11) lpp. ir minēts: „Maza un vidēja izmēra auditorijām paredzēt visus nepieciešamos kabeļus vizuālās tehnikas pieslēgšanai, bez aktīvās aparatūras”. Ņemot vērā augstāk minēto lūdzam izsniegt informāciju, kuras auditorijas tiek kvalificētas kā mazas un kuras kā vidēja izmēra auditorijas?”

Paskaidrojam: Kā vidēja izmēra auditorijas tiek kvalificētas auditorijas ar 100 (simts) un vairāk vietām. Savukārt maza izmēra auditorijas ir pārējās auditorijas (t.i., zem 100 (simts) vietām) un pārējās semināru telpas.

- „Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents saprot pareizi Pasūtītāja prasības, ka maza un vidēja izmēra auditorijām ir jāparedz tikai visi nepieciešamie kabeļi aktīvās aparatūras pieslēgšanai (bez aktīvas aparatūras), bet Centrālai aulai jāparedz gan visi nepieciešamie kabeļi, gan aktīvā aparatūra, kas ir minēta Tehniskajā specifikācijā”.

Paskaidrojam: Maza un vidēja izmēra auditorijām paredzēt visus nepieciešamos kabeļus vizuālās tehnikas pieslēgšanai, bez aktīvās aparatūras.