Par atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1 apakšaktivitātes

״Zinātnes infrastruktūras attīstība״

projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves

un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra izveidei

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”

vajadzībām”( iepirkuma ident. Nr. LU 2013/11_ERAF)

( turpmāk-Konkurss)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2013. gada 16. maija vēstulē (..) uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām piedāvājuma noformējuma tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1. „2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā). Vai tas nozīmē, ka visiem dokumentiem ir jābūt iztulkotiem latviešu valodā un jāizdara sertificētu tulkojumu? Lūdzam ļaut mums sniegt tehnisko aprīkojuma aprakstu angļu valodā? Tāpēc, ka tehnisko specifikāciju tulkojumi stipri palielinātu izmaksas piegādātājiem pirms konkursa.”

Paskaidrojam, ka piedāvājumā ietvertā tehniskā specifikācija var būt angļu valodā. Savukārt pretendentu atlases un citiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši Nolikuma 2.3.3. punkta prasībām;

2. „ceturtā daļā ”Augstražīga mērsistēma būvkonstrukciju un telpu hermentizācijas noteikšanai: Termovizors” tehniskā specifikācija prasa:

1.2. Objektīvi:

Redzes lauks 15º×11º; telpiskā izšķirtspēja 0,41 mrad vai labāka;

Redzes lauks 45º×34º; telpiskā izšķirtspēja 1,23 mrad vai labāka.

Saskaņā ar infrasarkano teoriju, ja ir maza atšķirība redzes laukā, kamera redzēs to pašu distanci un neietekmēs novērošanu. Tāpēc lūdzam Jūs atļaut mums piedāvāt ierīci, kura pilnībā izpilda visas attiecīgas  prasības un ir Objektīvi Nr. 1”80mm telefoto objektīvs, redzes lauks: 11.42º x 9.15 º; Spektrālā izšķirtspēja: 0,39mrad” Nr.2” 19mm platleņķa objektīvs, Redzes lauks: 45.67º×37.23º; Spektrālā izšķirtspēja: 1.32 mrad”.

Paskaidrojam, ka paredzēto specifisku zinātniski-pētniecisku mērījumu dēļ nevaram akceptēt specifikācijai neatbilstošos objektīvus. Telefoto objektīvam jānodrošina horizontālais VOF (redzes lauks) ne mazāks par 1,3 m attālumā ne mazākā par 5 m ar telpisko izšķirtspēju ne sliktāku par 0,41mm un frekvenci ne mazāku par 30 Hz. Platleņķa objektīvam jānodrošina horizontālais VOF ne mazāks par 1,3 m attālumā ne lielākā par 1,7 m ar telpisko izšķirtspēju ne sliktāku par 2,1 mm un frekvenci ne mazāku par 30 Hz.