APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa nolikums

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „

laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” un

LU ĶF vajadzībām”

iepirkumu komisijas

sēdē 2014.gada 14. maijā

protokols Nr. LU 2014/7_ES_3

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

ar grozījumiem

LU 2014/7_ES

Rīga, 2014.gads

SATURS

I       VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_____________________________________  3

II     PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA	 _______ 4

III    INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_____________________ ______5

IV    PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________________ _5

V      PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_______________________________________________________________   6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA______________________________   6

VII   KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________  7

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________________  8

IX	LĪGUMA NOSACĪJUMI_____________________________________________   8

1. pielikums_______________________________________________________________  9

2. pielikums_______________________________________________________________10

3. pielikums_______________________________________________________________56

4. pielikums____________________________________________________________ _    81

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/7_ES

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

  - Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.4.Iepirkuma priekšmets: “Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”;

1.4.1. CPV kods: 38000000-5,

1.4.2. CPV papildus kodi:14.lote :35000000-4; 15.lote: 31600000-2;

16.lote: 44000000-0; 22.lote: 31600000-2

1.5. Iepirkuma priekšmets dalīts 23. lotēs:

1.5.1. 1. lote - Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pieskaņojama atbalsta frekvences

ģeneratora komplekts;

1.5.2. 2. lote - Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi;

1.5.3. 3. lote - Lineāri aktuatori;

1.5.4. 4. lote -  Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board);

1.5.5. 5. lote -  Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts;

1.5.6. 6. lote -  Leņķa devēji;

1.5.7. 7. lote  -  Visas debess novērošanas kamera;

1.5.8. 8. lote  -  Optiskie elementi;

1.5.9. 9. lote  -  Aparatūra darbam laboratorijā;

1.5.10. 10. lote - Optiskais elementu komplekts teleskopam;

1.5.11. 11. lote -  Metāla izstrādājumi;

1.5.12. 12. lote - HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air)

filtru šūnas uzputināšanas laboratorijai;

1.5.13. 13. lote - Nerūsošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam;

1.5.14. 14.lote - Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma;

1.5.15. 15 lote - Dažādi instrumenti;

1.5.16. 16. lote - Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai;

1.5.17. 17.lote - Tangentventilatoru iegāde uzputināšanas laboratorijai;

1.5.18. 18.lote- Vakuumsūkņu iegāde uzputināšanas laboratorijai;

1.5.19. 19.lote- Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai;

1.5.20. 20.lote- Indukcijas sildītājs;

1.5.21. 21.lote- Kvarca biezummērs;

1.5.22. 22.lote-Lodēšanas stacija ar aprīkojumu;

1.5.23. 23.lote- Potenciometriskās titrēšanas un amperometriskās titrēšanas iekārtas

1.6. Līguma izpildes laiks:

1.6.1. no1. līdz 22.lotei: 2014.gada 30.novembris;

1.6.2. 23.lote: 2014.gada 30.septembris

1.7. Līguma izpildes vieta:

1.7.1. 1.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22. lote-LU ASI, LU ASI, Šķūņu ielā 4, Rīga;

1.7.2. 2.,3.,4.,5.,6.lote -LU ĢĢI, Raiņa bulv. 19, Rīga,

1.7.3. 7.lote- LU AI Ģeodinamiskā stacija un Baldones Astrofizikas

laboratorija, Raiņa bulv. 19, Rīga;

1.7.4. 8.,9. lote- LU AI Ģeodinamiskā stacija, Raiņa bulv. 19, Rīga;

1.7.5. 10.lote- LU Astrofizikas observatorija, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125

1.7.6. 23.lote- LU Ķīmijas fakultāte, K.Valdemāra iela 48

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034468, fax. .+371 67034676, e-pasts-sandra.ozola@lu.lv.

1.9. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk- Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL) un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti.

1.10. Pretendents ir fiziska/ juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura piedāvā veikt Preces piegādi un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, ievēro šajā nolikumā (turpmāk- Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/7_ES;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma veidlapas parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

5)     Tehnisko specifikāciju, kura aizpildīta pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

6)     Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda, ievērojot Nolikuma

3. pielikuma veidlapas paraugu;

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. vienlaikus vērā ņemot PIL 33. panta septītās daļas attiecīgo regulējumu.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”) un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word, MS Excel savietojamā formātā):

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

Atklāts konkurss

„Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(iepirkuma ident. Nr. LU 2014/7_ES);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2014. gada 17. jūlijā plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2014.gada 17. jūlijā plkst.11:00

2.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „ laboratoriju aprīkojuma              uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām” (turpmāk-Prece). Līguma priekšmets dalīts 23. lotēs un tās ir:

3.1.1. 1. lote - Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pieskaņojama atbalsta frekvences

ģeneratora komplekts;

3.1.2. 2. lote - Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi;

3.1.3. 3. lote - Lineāri aktuatori;

3.1.4. 4. lote -  Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board);

3.1.5. 5. lote -  Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts;

3.1.6. 6. lote -  Leņķa devēji;

3.1.7. 7. lote  -  Visas debess novērošanas kamera;

3.1.8. 8. lote  -  Optiskie elementi;

3.1.9. 9. lote  -  Aparatūra darbam laboratorijā;

3.1.10. 10. lote - Optiskais elementu komplekts teleskopam;

3.1.11. 11. lote -  Metāla izstrādājumi;

3.1.12. 12. lote - HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air)

filtru šūnas uzputināšanas laboratorijai;

3.1.13. 13. lote - Nerūsošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam;

3.1.14. 14.lote - Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma;

3.1.15. 15 lote - Dažādi instrumenti;

3.1.16. 16. lote - Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai;

3.1.17. 17.lote - Tangentventilatoru iegāde uzputināšanas laboratorijai;

3.1.18. 18.lote- Vakuumsūkņu iegāde uzputināšanas laboratorijai;

3.1.19. 19.lote- Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai;

3.1.20. 20.lote- Indukcijas sildītājs;

3.1.21. 21.lote- Kvarca biezummērs;

3.1.22. 22.lote-Lodēšanas stacija ar aprīkojumu;

3.1.23. 23.lote- Potenciometriskās titrēšanas un amperometriskās titrēšanas iekārtas;

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: atbilstoši Nolikuma 1.6.punktam

3.3. Paredzamā iepirkuma apjoms: Atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam (tehniskā specifikācija);

3.4. Precei 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.un 23. lotē  jābūt nelietotai, 15.lotē var būt mazlietota.

3.5. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču zīmols vai specifisks preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

4.1.2 dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

4.1.3. aizpildītus 1.,2.,3.,4 pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts,  ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – zemākā cena

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.4.Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

5.5. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.5.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.5.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.5.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

5.5.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana: tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem (Nr. 1/363), kas veikti līdz 19.12.2013. izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija).

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

6.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

- 6.9. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

- 6.11. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.12. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.13. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic finanšu piedāvājuma vērtējumu un veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu atbilstoši vērtējuma kritērijiem.

6.14. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/ izbeigt/pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija ir tiesības  pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.7. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.2. prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot  no LR Uzņēmumu Reģistra mājas lapas www.ur.gov.lv vai Lursoft datu bāzes.

7.8.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.9. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.9.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.9.2. izbeigt/pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.9.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

7.10. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII    PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

8.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir  jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija,   iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts  kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā PIL prasībām, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.2. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.3. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.4. Līguma projekts ietverts Nolikuma 4.pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1.pielikums

Apliecinājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr._________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _________________________________________________________________________

Tālruņa, faksa numuri, e pasta adrese __________________/ ____________________/______________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- attiecībā uz mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta  pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

2) vēlamies piedalīties atklātā konkursā  “Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa “Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________                _________________                    ____________

/vārds, uzvārds/ 		              /amats/                   		    /paraksts/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	                      /datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

1.lote – Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pieskaņojama atbalsta frekvences ģeneratora komplekts

Mērķis: Kvantu optikas laboratorijas frekvenču ķemmes sinhronizācijai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.GPS pieskaņojams atbalsta frekvences ģeneratora komplekts, tajā skaitā: |  | Komplektācijā iekļauta: - GPS uztvērējs; - GPS antena; -antenas kabelis; -barošanas bloks | Modelis: Ražotājs: |
| - Parametri |  |  |  |
| 1.1.1. GPS uztvērējs | Vismaz 12 kanāli. GPS pieskaņojams precīza laika avots; |  |  |
|  | pieskaņota fāzē 10MHz signāla izeja. Stabilitāte vismaz 1E-11; |  |  |
|  | precīza sekundes impulsa izeja 1PPS. Akurātība vismaz 30 ns; |  |  |
|  | uztvērēja I/O seriālais ports; |  |  |
|  | barošanas spriegums no 8V līdz 28V; |  |  |
|  | metāla korpuss. |  |  |
| 1.1.2. GPS antena | Ar iebūvētu priekšpastiprinātāju. Darbam āra apstākļos, Savietojama ar uztvērēju. |  |  |
| 1.1.3. Koaksiālais kabelis | Koaksiālais vads augstfrekvences signāla novadīšanai no GPS antenas uz uztvērēju. Garums vismaz 20 m. Galos konektori savienošanai ar GPS uztvērēju un antenu. |  |  |
| 1.1.4 Barošanas bloks | Barošanas bloks GPS uztvērēja barošanai no 220V |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši; „On – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

2.lote - Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi

Mērķis: Mehāniskas piedziņas aprīkojums precīza rotācijas pārvietojuma iegūšanai. Tiks izmantoti optisko sistēmu precīzai datorvadāmai orientēšanai telpā, tās griežot ap divām savstarpēji perpendikulārām asīm

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi |  | 2. gab | Modelis: Ražotājs: |
| 1.1.Parametri | piedziņas pieslēgums perpendikulārs asij vai nobīdīts no ass ne mazāk par 60 mm; piemērots NEMA23 izmēra soļu motoram ar 6.35 mm asi |  |  |
|  | reduktora tips : gliemežrats ar minimizētu brīvgājienu |  |  |
|  | pozīcijas atkārtojamība: <=10" |  |  |
|  | rotācijas diapazons izejā >= +-90 dg vai neierobežots |  |  |
|  | rotācijas ātrums izejā >=20 dg/sec |  |  |
|  | griezes moments izejā >=10 Nm |  |  |
|  | pieļaujamā radiālā slodze >= 20 kg |  |  |
|  | pieļaujamā aksiālā slodze >= 10 kg |  |  |
|  | redukcijas koeficients >= 80 |  |  |
|  | dobās ass cauruma diametrs >= 60mm |  |  |
|  | biezums pie ass <=85 mm |  |  |
|  | svars <=14 kg |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

3.lote - Lineāri aktuatori

Mērķis: Mehāniskas piedziņas aprīkojums precīza translācijas pārvietojuma iegūšanai. Tiks izmantoti optiskās sistēmas precīzai datorvadāmai līmetņošanai, pārvietojot tās 3 atbalsta punktus vertikālā virzienā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lineāri aktuatori |  | 3. gab | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. Parametri | 2 fāzu soļu motoru piedziņa; |  |  |
|  | piedziņas spriegums <= 24 v; |  |  |
|  | pārvietojums >= 25 mm; |  |  |
|  | maksimālais pārvietojuma spēks >= 80 N; |  |  |
|  | minimālais pārvietojuma solis <= 0.2 mkm; |  |  |
|  | maksimālais pārvietojuma ātrums >=5 mm/s; |  |  |
|  | masa <= 0.7 kg; |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija. |  |  |

___________________               __________________                  ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

4.lote - Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board)

Mērķis: Datora paplašinājuma plate ar PCI pieslēgumu, nepieciešama instrumenta pozicionēšanas sistēmas vadībai, orientācijas devēju datu nolasīšanai un to piesaistei absolūtajam laikam, dažādu aparatūras aktuatoru vadībai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board): |  | - gab | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. Parametri | Datora pieslēgums: PCI jeb PCI-e (vai ekvivalents) |  |  |
|  | Analogās ieejas: skaits >=8, izšķirtspēja >=12 biti mērdiapazons: >=+-10v |  |  |
|  | Analogās izejas: skaits >= 4 , izšķirtspēja >=12 biti sprieguma diapazons >=+- 10 v |  |  |
|  | Digitālās ieejas/izejas: skaits >=16, TTL (Transistor-Transistor Logic) |  |  |
|  | PWM izejas: skaits >=2, izšķirtspēja>=6 biti, zemākā iespējamā frekvence <=0.2Hz augstākā iespējamā frekvence >= 150 kHz |  |  |
|  | inkrementālo pārvietojuma devēju ieejas: impulsu tips: TTL atbalstīto pārvietojuma devēju skaits: >= 2 skaitītāja diapazons: >=32 biti |  |  |
|  | Impulsu skaitītāji: impulsu tips: TTL skaits >=2, diapazons: >= 32 biti, pārstartēšana no ārēja impulsa |  |  |
|  | Programmatūras atbalsts (draivera biblioteka) darbināšanai MS Windows vidē vai ekvivalents |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

____________________             ________________                       ___________________

/vārds, uzvārds/			 /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

5.lote – Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts

Mērķis:  Komponentu komplekts lāzera stara novadīšanai no ģeneratora uz kustīgu  izejošā stara kolimatoru. Komplekts sastāv no 6 spoguļiem ar savietojamiem spoguļu turētājiem

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts – 6.gab |  | Komplektā iekļauts: - Spoguļu turētājs; - Spogulis; | Ražotājs: Modelis: |
| 1. Spoguļu turētāji |  |  |  |
| 1.1. Parametri | turētāja stiprinājums: M4 urbumi; |  |  |
|  | regulēšanas iespējas: pa 2 koordinātām +- 10 dg; |  |  |
|  | mikrometriskās skrūves ar heksagonālu atslēgas atveri. |  |  |
| 2. Spogulis |  |  |  |
| 2.1. Parametri | Izmēri: diametrs 25.4 mm (1") x 6 mm; |  |  |
|  | atstarojošā virsma optimizēta viļņa garumam 532 nm; |  |  |
|  | darba leņķis 45 dg; |  |  |
|  | atstarošanās zudumi: <=0.5%; |  |  |
|  | Materiāls: BK7 vai ekvivalents; |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________           __________________         ___________________

/vārds, uzvārds/			   /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

6.lote – Leņķa devēji

Mērķis:  instrumenta pozicionēšanas sistēmā leņķiskās pozīcijas precīzai noteikšanai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Leņka devējs |  | 2. gab | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. Parametri | Inkrementālais signāls: TTL (Transistor-Transistor Logic), ar iebūvētu interpolāciju >=10x; |  |  |
|  | Iedaļu skaits pilnam apgriezienam >= 18000; |  |  |
|  | References signālu skaits >=1; |  |  |
|  | Sistēmas precizitāte: ne sliktāka par ±5” |  |  |
|  | Barošanas avots: 5V ± 10% ; ne vairāk par 150 mA |  |  |
|  | Montāžas ass atveres diametrs: 20mm; |  |  |
|  | Aizsardzība – vismaz IP64 vai ekvivalents; |  |  |
| 1.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________            __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

7.lote – Visas debess novērošanas kamera

Mērķis: Astronomisko novērojumu apstākļu monitorings  Baldones Astrofizikas observatorijā un lāzerlokācijas stacijā Rīgā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Visas debess novērošanas kamera, 2.gab. |  | Komplektācijā ietilpst: -Kamera ar sildošo elementu, -Programmatūra; -uzstādīšanas kronšteins. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Kamera |  |  |  |
| 1.1.1 Parametri | Maināms ekspozīcijas laiks , naktī redzamais zvaigžņu lielums – vismaz 4m, jābūt sildošajam elementam, lai novērstu rasas/apledojuma veidošanos, TV signāls –PAL. |  |  |
|  | Debess novērošanas platleņķa (“zivs acs”) kamera ar CCD, paredzēta mākoņainības un debess stāvokļa reģistrācijai. |  |  |
|  | Vismaz 180° redzeslauks; |  |  |
|  | CCD ar krāsainu attēlu, vismaz 546 x 457 efektīvie px; |  |  |
|  | Jāvar darboties ārā neatkarīgi no laika apstākļiem; |  |  |
|  | Jābūt apsildes elementam, lai novērstu kondensāta, apledojuma veidošanos; |  |  |
|  | jāvar strādāt dienā un naktī, Saule un Mēness nedrīkst pārgaismot attēlu; |  |  |
|  | Maināms ekspozīcijas laiks vismaz 4sec – 1/100000; |  |  |
|  | Minimālais apgaismojums, ko reģistrē 0.0002 lux; |  |  |
|  | PAL, 50Hz izvada signāls; |  |  |
|  | jābūt kustības detektēšanas (lidmašīna, meteori) iespējai |  |  |
|  | Izejas video signāla vadu garums vismaz 15m; |  |  |
|  | komplektā jābūt montāžas kronšteinam tās piestiprināšanai pie ēkas sienas ar regulējamu stiprinājuma leņķi. Garums 70-100cm; |  |  |
| 1.2 Programmatūra kameras TV signāla apstrādei |  |  |  |
| 1.2.1 Parametri |  |  |  |
|  | Programmatūrai jābūt savietojamai ar kameru ; |  |  |
|  | attēlu saglabāšanai ar maināmu soli laikā (min, h soļi); |  |  |
|  | Kustību detektēšana: jāvar fiksēt lidmašīnas, bolīdus, pietiekami spožus Zemes pavadoņus; |  |  |
|  | Jāvar veidot attēlu pārklājumus („image stacking”) intervālā vismaz 5min – 4h; |  |  |
|  | Jāvar projicēt iegūtos attēlus uz II ekvatoriālo koordinātu sistēmu (RA,DEC); |  |  |
|  | Jāvar definēt attēla masku; |  |  |
|  | Automātiska iegūto attēlu pārsūtīšanas iespēja ar FTP; |  |  |
|  | Automātiska iegūto failu pārkopēšana; |  |  |
|  | Jāvar izveidot debess mākoņainības kopsavilkumu dienas gaitā; |  |  |
|  | Jābūt USB 2.0+ adapteram videosignāla ievadam datorā ; |  |  |
|  | Jābūt savietojamībai ar Windows 7/8 OS 32 un 64 bitu OS vai ekvivalents; |  |  |
| 1.3.Kameras uzstādīšanas kronšteins |  |  |  |
| - Parametri |  |  |  |
|  | Kameras piestiprināšanai pie ēkas sienas ar regulējamu stiprinājuma leņķi; |  |  |
|  | Garums 70-100cm. |  |  |
| 1.4 Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

8.lote – Optiskie elementi

Mērķis: Lāzerlokācijas teleskopa modernizācijai, kalibrēšanai un justēšanai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Optiskie elementi: |  | Komplektācijā ietilpst: -Platjoslas interferences lāzerlīniju filtrs 1.gab; -Šaurjoslas nebloķējošs lāzerlīnijas interferences filtrs -1.gab.; -Vienmodas gaismas vads -1.gab.; -532nm kolimēts lāzerdiodes modulis ar lineāri regulētu barošanas avotu – 2.gab.; -Vollastona prizma 2.gab. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Platjoslas interferences lāzerlīniju filtrs - 1. gab. |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.1. Parametri |  |  |  |
|  | Krišanas leņķis AOI: 0 deg; |  |  |
|  | Filtra biezums: 3(+0.1/-0.1) mm; |  |  |
|  | Polarizācija: S&P; |  |  |
|  | Materiāls: BK7 or Fused Silica |  |  |
|  | Diapazons:300 - 1200 nm; |  |  |
|  | Līnijas caurlaidība: 90 %; |  |  |
|  | Centrālais viļņa garums: 532 (+0.5/-0.5) nm; |  |  |
|  | Pārklājuma atstarojums AR / ne vairāk 0.2 %; |  |  |
|  | Bloķēšana ap centrālo viļņa garumu intervālā +/-50nm vismaz OD5; |  |  |
|  | Darba temperatūra: 0 - 70 C; |  |  |
|  | Lietderīgais atvērums: 20 mm; |  |  |
|  | Filtra diametrs: 22 (+/-0.2) mm; |  |  |
|  | Ietveres diametrs 25 mm , 5 mm biezs; |  |  |
| 1.1.2 Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |  |
| 1.2.Šaurjoslas nebloķējošs (nonblocking) lāzerlīnijas interferences filtrs -1 gab. |  |  |  |
| 1.2.1 Parametri |  |  |  |
|  | Caurlaidība: >70% |  |  |
|  | Bloķēšanas intervāls: 455-610nm |  |  |
|  | Diameters: 25mm |  |  |
|  | Biezums: <6.7mm |  |  |
| 1.2.2 Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |  |
| 1.3.Vienmodas gaismas vads - 1 gab. |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.3.1 Parametri |  |  |  |
|  | SMA konektori |  |  |
|  | Jābūt aizsargapvalkā |  |  |
|  | Garums 25m |  |  |
|  | Diapazons 450-600nm |  |  |
| 1.3.2 Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |  |
| 1.4. 532nm kolimēts lāzerdiodes modulis ar lineāri regulētu barošanas avotu - 2.gab. |  | Komplektā ietilpst: - - diode; - - barošanas avots | Ražotājs: Modelis: |
| 1.4.1. Diodes | 532nm kolimēts lāzerdiodes modulis |  |  |
| 1.4.1.1.Parametri | Viļna garums – 532nm |  |  |
|  | diodes lāzera stara IR daļai ir jābūt bloķētai |  |  |
|  | jauda nepārsniedz 4,5mW |  |  |
|  | Izmēri: Ø11.0 mm x 72.8 mm |  |  |
|  | Stara forma: apaļa, 3.5mm diametrs |  |  |
|  | Max. stara diverģence <= 5mrad |  |  |
|  | Barošanas vada konektors: 2.5mm „phono plug” |  |  |
|  | Barošanas spriegums/strāva : 5V DC, <100mA |  |  |
| 1.4.2. Barošanas avots |  |  |  |
| 1.4.2.1.Parametri | Izejas spriegums 5V DC |  |  |
|  | Izejas strāva: 330mA |  |  |
|  | Sprieguma pulsācijas nepārsniedz 10mV RMS |  |  |
|  | Barošanas spriegums 200-264VAC |  |  |
|  | Izejas konektors: 2.5mm ar „+” centrā, saskaņots ar diodes barošanu |  |  |
| 1.4.3. Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |  |
| 1.5.Vollastona prizma - 2 gab. |  |  |  |
| 1.5.1. Parametri |  |  |  |
|  | Ortogonāli polarizēti izejošie stari, 20º leņķī |  |  |
|  | Pieļaujamā viļņu frontes kļūda: <λ/4 |  |  |
|  | Virsmas kvalitāte: 20-10 Scratch-Dig |  |  |
|  | Ietveres diametrs:25,4 mm |  |  |
|  | Atvērums: 10x10 mm |  |  |
|  | AR pārklājums 650-1050nm diapazonā |  |  |
| 1.5.2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

9.lote –Aparatūra darbam laboratorijā

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā PMT fotonu detektoru barošanai  un apkārtējās vides meteo parametru reģistrācija satelītu lāzerlokācijas vajadzībā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Aparatūra darbam laboratorijā – 1.gab |  | Komplektācijā ietilpst: - Atmosfēras spiediena, mitruma un temperatūras mērīšanas sensors - 1.gab. - Programmējams līdzstrāvas 3-kanālu barošanas avots – 1.gab. |  |
| 1. 1. Atmosfēras spiediena, mitruma un temperatūras mērīšanas sensors – 1.gab. |  |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.1. Parametri |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai pievienot vairāk par vienu spiediena zondi lai nodrošinātu paaugstinātu mērījumu ticamību. |  |  |
|  | RS232C interfeiss ar NMEA protokolu (vai ekvivalents), lai nodrošinātu datu pārraidi uz pasūtītāja rīcībā esošo GNSS uztvērēju. |  |  |
|  | LAN pieslēgums datu nolasīšanai. |  |  |
|  | Datu ierakstu iespēja ierīces atmiņā vismaz 6 mēnešus ar 10s soli katram parametram . |  |  |
|  | No datora neatkarīga nomērīto datu indikācija uz ierīces ekrāna. |  |  |
|  | Mērījumu precizitāte: Mitrums un temperatūra Pie +20 °C ±0.05% visā diapazonā; temperatūras atkarība: 0.005%/C° visā diapazonā |  |  |
|  | Spiediena mērīšanas intervāls 500 ... 1100 hPa , Precizitāte pie +20 °C ±0.30 hPa Precizitāte pie -40 ... +60 °C ±0.60hPa; |  |  |
| 1.2. Programmējams līdzstrāvas 3-kanālu barošanas avots - 1.gab. |  |  |  |
| 1.2.1 Parametri |  |  |  |
|  | 2 30v/1.5A neatkarīgi, izolēti DC avoti, kombinējami gan virknes, gan paralēlajā slēgumā; |  |  |
|  | Viens 0-6V/5A DC kanāls; |  |  |
|  | CC,CV darbības režīmi; |  |  |
|  | Sprieguma regulēšanas precizitāte:0.01% , solis 3 mV; |  |  |
|  | Strāvas regulēšanas precizitāte:< 0.01% , solis 3 mA; |  |  |
|  | USB 2.0+ interfeiss iekārtas vadībai un programmēšanai; |  |  |
|  | Sprieguma un strāvas iestādīšanas precizitāte: vismaz 1mv un 1mA; |  |  |
|  | Pulsācijas un trokšņi nepārsniedz spriegumam (7MHz) <1mV rms, < 3mv p-p strāvai (20MHz) <3mA rms; |  |  |
|  | mērījumu izšķirtspēja vismaz 1mA un 1mV; |  |  |
|  | iespēja vienlaicīgi vizualizēt visu trīs kanālu iestādītās sprieguma vai strāvas vērtības. |  |  |
| 2. Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „On – site” garantija. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________           ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

10.lote – Optisko elementu komplekts teleskopam

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā Baldones Šmita teleskopa spektrogrāfa

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Optisko elementu komplekts, tajā skaitā: |  | Komplektācijā ietilpst: -Dzidrināta lēca -2.gab. - Plakans taisnstūrveida spogulis – 2.gab. - Diskveida elements, sastāv no divām kopā salīmētām prizmām – 3.gab. - Līmēta dzidrināta lēca – 2.gab. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Dzidrināta lēca - 2 gab. |  |  |  |
| 1.1.1. Parametri |  |  |  |
|  | stikls BK7 vai ekvivalents; |  |  |
|  | biezums centrā 5,00±0.1mm; |  |  |
|  | liekuma rādiuss R1=∞; |  |  |
|  | liekuma rādiuss R2=7000±10mm; |  |  |
|  | diametrs 64,00±0.5 mm; |  |  |
|  | diametrs 32,00mm; |  |  |
| 1.2.Plakans taisnstūrveida spogulis -2 gab. |  |  |  |
| 1.2.1 Parametri |  |  |  |
|  | Stikls BK7 vai ekvivalents; |  |  |
|  | Izmēri: 270 x 120; |  |  |
|  | Biezums 25±0.5mm; |  |  |
|  | Atstarošanas spēja redzamajā gaismā – vismaz 90%; |  |  |
| 1.3.Diskveida elements, sastāv no divām kopā salīmētām prizmām- 3 gab. |  |  |  |
| 1.3.1 Parametri |  |  |  |
|  | Stikls: SF1 un Lak10 vai ekvivalents; |  |  |
|  | Diametrs; 90±0.5mm; |  |  |
|  | Kopējais biezums 40 ±0.5mm; |  |  |
|  | Kopīgā virsmu leņķis: 20º; |  |  |
| 1.4.Līmēta dzidrināta lēca -2 gab. |  |  |  |
| 1.4.1. Lēcas sastāvdaļa nr. 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1 Parametri |  |  |  |
|  | Stikls BK7 vai ekvivalents; |  |  |
|  | Diametrs: 80±0.5mm; |  |  |
|  | Biezums centrā 10 ±0.2mm; |  |  |
|  | Liekuma rādiuss R1=184,4 ±1mm; |  |  |
|  | liekuma rādiuss R2=360±1mm; |  |  |
| 1.4.2 Lēcas sastāvdaļa nr. 2 |  |  |  |
| 1.4.2.1 Parametri |  |  |  |
|  | stikls SF1 vai ekvivalents; |  |  |
|  | diametrs: 80±0.5mm; |  |  |
|  | biezums centrā 8±1mm; |  |  |
|  | liekuma rādiuss R1=360 ±1mm; |  |  |
|  | liekuma rādiuss R2=-300±1mm; |  |  |
| 2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

11.lote – Metāla izstrādājumi

Mērķis: Izmantot LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta  bezputekļu tīrtelpas ierīcību izgatavošanai  un pasūtītāja rīcībā esošās Čohraļska ierīces pozicionēšanas mehānisma balstam

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Metāla izstrādājumi, tai skaitā: |  | Komplektācijā ietilpst: - Metāla loksnes no nerūsošā tērauda - 75 gab. - Melnā metāla H-profils -1.gab. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1. Metāla loksnes no nerūsošā tērauda - 75 gab. |  |  |  |
| 1.1.1.Parametri | Izmērs 1000x2000 mm; |  |  |
|  | Biezums 0,5 mm; |  |  |
|  | Materiāls AISI-304L (t.i. nerūsošais) vai ekvivalents; |  |  |
|  | Izpildījums – blāvi pulētas, spožas; |  |  |
| 1.2.Melnā metāla H-profils -1.gab. |  |  |  |
| 1.2.1.Parametri. | HEB-240 pussmagais profils vai ekvivalents (malas: b= 240, h=240, t=17, s=10, orient. svars 83,2 kg/m), no melnā metāla, viens stienis starp 8 m un 12 m garš. |  |  |
|  | Virsmas apdare – gluda, estētiska, bez rūsas. |  |  |
| - Garantija un piegāde | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” piegāde |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

12.lote – HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air) filtru šūnas uzputināšanas laboratorijai

Mērķis: Izmantot bezputekļu tīrtelpas ieplūstošā gaisa plūsmas attīrīšanai līdz ISO3 tīrības standartam

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air) filtru šūnas, montēšanai pasūtītāja rāmī, tai skaitā: |  | Komplektācijā ietilpst: - ULPA-F - 29 gab. - HEPA-D - 17 gab. - HEPA-C - 5 gab; - HEPA-A - 5 gab. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.ULPA-F - 29 gab. |  |  |  |
| 1.1.1.Parametri | Kvalificētas priekš: - Cleanroom Compliance ISO-3 vai ekvivalents; - Izmēri 24x48 collas (61x122cm); - biezums iespējami liels (4-12 collas); Attīr koefic ULPA-F =99,9995%. |  |  |
| 1.2.HEPA-D - 17 gab. |  |  |  |
| 1.2.1.Parametri | Kvalificētas priekš: - Cleanroom Compliance ISO-5 vai ekvivalents; - Izmēri 24x48 collas (61x122cm) - biezums iespējami liels (4-12 collas) Attīr koefic HEPA-D =99,999% |  |  |
| 1.3.HEPA-C -5 gab. | . |  |  |
| 1.3.1.Parametri | Kvalificētas priekš: - Cleanroom Compliance ISO-7 vai ekvivalents; - Izmēri 24x48 collas (61x122cm); - biezums iespējami liels (4-12 collas); Attīr koefic HEPA-C =99,99% |  |  |
| 1.4.HEPA-A -5 gab. |  |  |  |
| 1.4.1.Parametri | Kvalificētas priekš: - Cleanroom Compliance (priekšfiltra statusā) vai ekvivalents; - Izmēri 24x48 collas (61x122cm); - biezums iespējami liels (4-12 collas); Attīr koefic HEPA-A =99,97%. |  |  |
| - Piegāde un Garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija.; |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

13.lote – Nerūsējošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam

Mērķis: Pievienojot esošus mezglus, pielāgot korpusu lielo astronomisko spoguļu vakuumaluminizācijai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nerūsējošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam - 1 komplekts. |  | Komplektā ietilpst: - Augšas puslode -1.gab. - Vidus sekcija -1.gab. - Apakšējā puslode - 1.gab | Ražotājs:** Modelis: |
| 1.1.Komplektā ietilpst: |  |  |  |
| 1.1.1.Augšas puslode 1.gab. | Puslode ar 1,5m diametru un 6 novērošanas lūkām atbilstoši tehniskajiem rasējumiem.* |  |  |
| 1.1.2.Vidus sekcija – 1.gab. | Cauruļveida posms ar 6 novērošanas vai elektroievadu lūkām atbilstoši tehniskajiem rasējumiem.* |  |  |
| 1.1.3.Apakšējā puslode - 1.gab | Puslode ar 1,5m diametru un 6 elektrovadu ievades lūkām atbilstoši tehniskajiem rasējumiem.* |  |  |
| 1.1.4.Plakans vai izliekts augšas vāks - 1.gab | Atbilst DN450 vai ekvivalents atbilstoši tehniskajiem rasējumiem.* Ieteicams izgatavot no izgrieztā puslodes gabala |  |  |
| 1.2.Parametri un tehniskās prasības visām daļām | Materiāls: AISI-304 nerūsošais tērauds vai ekvivalents, materiāla sertifikāts tiek pievienots. |  |  |
|  | Puslodes izgatavo presējot vai izrullējot no vienas loksnes, bez stiķēšanas no gabaliem. Stingrības jostu pievienojumi un skatu lūku īscaurules ir vienīgie metinājumi. |  |  |
|  | Izgriezumi: pieļaujams griezt ar lāzeri, ūdensstrūklu vai virpot/frēzēt. |  |  |
|  | Darba spiediens: intervālā no vakuuma apstākļiem (1E-6 Torr) līdz normālam vides spiedienam. |  |  |
|  | Darba temperatūra: +15C līdz +35°C (īslaicīgi beikinga procesa laikā līdz 190°C). |  |  |
|  | Metinājumi: ar argona TIG procesu (Tungsten Inert Gas) vai ekvivalents. Metinājumu šuves tiek notīrītas. Saknes šuve tiek veidota no iekšpuses, ārpusē lieto montāžas saķērumu, pastiprinājumu un dekoratīvās šuves. Vismaz iekšējo šuvju vakuumcaurlaidību pārbauda ar X-stariem vai ultraskaņu un šuvei jābūt gaisa necaurlaidīgai, bez porām vai ieslēgumiem. |  |  |
|  | Tolerances: Metinājumiem (DIN EN ISO 13920 B vai ekvivalents) ; Pēcapstrādei (DIN ISO 2768-1M vai ekvivalents); Blīvējumu virsmām virsmas negludumu labāku kā pienaini spožu.Vismaz +/- 0,5 mm blīvējumu plakņu virsmas plakanumu vienai pret otru. |  |  |
|  | Gala apstrāde: iekšējām virsmām vēlams GBB (Glass Bead Blasted) vai ekvivalents, iekšējā virsma drīkst būt pienaināka kā spoguļspoža, bet ne matēta. Blīvējumu virsmām nav pieļaujamas švīkas nevienā no virzieniem. Pārējā ārpuses daļā virsmas kvalitāte atbilst elementārām estētiskām kvalitātēm un ne vairāk. |  |  |
|  | Augšējai puslodei jāsatur svaram piemērota štropēšanas auss (vai vairākas ausis), vertikālas cilāšanas mērķiem. Ausīm jābūt ar CE-identifikāciju un dokumentētiem tehniskajiem rādītājiem. |  |  |
|  | Komplektam jābūt marķētam, ar uzrādītu ražotāju, tipu, tehniskajiem reitingiem un svaru. |  |  |
|  | Konservācija: pirms transportēšanas nav nepieciešama virsmas konservācija un attaukošana. |  |  |
| 1.3.Piegāde un garantijas | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija.; |  |  |

*Tehniskie rasējumi pievienoti pielikumā „FOT-100”

** Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

14.lote – Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma

Mērķis: Nodrošināt divpusīgās piekļuves kontroles sistēmu LU ASI ēkai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma, tai skaitā: |  | 1 komplekts 1 objektam ar 11 durvīm sastāv no: - programmatūras, - aparatūras, - uzstādīšanas, - apmācības. | Modelis: Ražotājs: |
| 1.1.Programmatūra |  |  |  |
| 1.1.1.Parametri | • Katram atslēgas īpašniekam noteikt pieejas tiesības katrā atsevišķā telpā; • katram atslēgas īpašniekam pieejas tiesību noteikšana pēc laikiem (kurā laikā pieeja dotajā telpā ir atļauta); • automātiska sistēmas notikumu reģistrācija sistēmas žurnālā, pie tam jāreģistrē durvju numurs, notikuma laiks un datums, kā arī ierīces stāvoklis notikuma brīdi; • iespēja izvēlēties informāciju, strādājot ar sistēmas notikumu žurnālu, pēc sekojošiem laukiem - notikuma tipa, datuma un laika, atslēgas īpašnieka, durvju nosaukuma; • ierīkotas auto diagnostikas funkcijas. |  |  |
|  | Sistēmas centrālajiem moduļiem, datoriem jābūt apvienotiem vienotā tīklā un jāapmainās ar informāciju, pa pasūtītāja rīcībā esošo lokālo LAN datortīklu. |  |  |
|  | Neierobežots sistēmas centrālo moduļu un piekļuves punktu daudzums. |  |  |
|  | Neierobežots sistēmas lietotāju ( aktīvo bezkontakta plastikāta kartiņu) daudzums. |  |  |
|  | Saglabājamo transakciju skaits centrālajos moduļos ne mazāks par 500 000. |  |  |
|  | Neierobežots saglabājamo sistēmas lietotāju skaits centrālajos moduļos. |  |  |
|  | Piekļuves grupu daudzums ne mazāks par 1024. |  |  |
|  | Neierobežots laika ciklu daudzums (kalendāri). |  |  |
|  | Neierobežots sistēmā izmantojamo datoru skaits. |  |  |
| 1.2.Aparatūra |  | Komplektācijā ietilpst: - Bezkontakta karšu nolasītājs; - Karšu nolasītāja kontroles modulis; - Barošanas bloks ar akumulatoru; - Mehāniskā slēdzene ar furnitūru; - Elektriskais sprūds; - Avārijas izejas poga; - Bezkontakta karšu galda nolasītājs; - Centrālais vadības modulis; - Vadības moduļa barošanas bloks ar akumulatoru; - Plastikāta bezkontakta RFID (vai ekvivalents) kartiņas. |  |
| 1.2.1.Bezkontakta karšu nolasītājs - 20 gab. | Atbilstoss Mifare drošības standartam vai ekvivalents. |  |  |
| 1.2.2.Karšu nolasītāja kontroles modulis – 20 gab. | Atbilstošs karšu nolasītājiem . |  |  |
| 1.2.3.Barošanas bloks ar akumulatoru – 11 gab. | Atbilstošs uzstādāmajiem mezgliem. |  |  |
| 1.2.4.Mehāniskā slēdzene ar furnitūru - 11 gab. | Atbilstoši durvju un kontroles tipam. |  |  |
| 1.2.5.Elektriskais sprūds - 11 gab. | Izturība ne mazāk kā 350kg. |  |  |
| 1.2.6.Avārijas izejas poga - 9 gab. | Ar izsitamstikliņu vai ekvivalentu nejaušas nospiešanas bloķēšanu. |  |  |
| 1.2.7.Bezkontakta karšu galda nolasītājs - 1 gab. | Karšu ievadīšanai sistēmā. |  |  |
| 1.2.8.Centrālais vadības modulis - 1 gab. | - Kas atbilst programmatūras u uzstādītās aparatūras prasībām, tai skaitā arī: - Iebūvēta aizsardzība pret sprieguma pārslodzi - optoizolātors, vismaz 2000Vrms; - Paredzēta elektropadeves atslēgšanās kontrole; - Paredzēta korpusa atvēršanas kontrole. |  |  |
| 1.2.9.Vadības moduļa barošanas bloks ar akumulatoru - 1 gab. | - Atbilst uzstādāmajam centrālās vadības modulim. |  |  |
| 1.2.10.Plastikāta bezkontakta RFID kartiņas - 300 gab. | - Baltas, biezums - 0.76mm, jābūt saderībai ar uzstādāmajiem RFID nolasītājiem. |  |  |
| 1.3. Uzstādīšana | - Piegādājs atbildīgs par iekārtu uzstādīšanu pasūtītāja objektā, ar iekļautiem piegādātāja montāžas materiāliem. |  |  |
| 1.5.Piegāde un Garantija | Vismaz 24 mēneši „on – site” garantija. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

15. lote - Dažādi instrumenti

Mērķis: Radīt eksperimentālo darbnīcu tehnoloģisko bāzi eksperimentu iekārtu mehānisko komponentu izgatavošanai uz vietas

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dažādi instrumenti, tai skaitā: |  | Komplektācijā ietilpst: - Statīvurbmašīna – 1.gab. - Lentzāģis metāliem 1.gab. - Universālā Virpa – 1.gab. - Universālā Frēze – 1.gab. | Ražotājs:** Modelis: |
| 1.1. Statīvurbmašīna – 1.gab. |  |  |  |
| - 1.1.1.Parametri | Apgriezieni vismaz 100 rpm un 800 rpm. |  |  |
|  | Iespējams montēt vismaz 25 mm urbi metālā. |  |  |
|  | Detaļas maksimālais augstums 500 mm. |  |  |
| - 1.2.Lentzāģis metāliem 1.gab. |  |  |  |
| 1.2.1.Parametri | Detaļas lielākais diametrs 400 mm ar iespēju zāģēt 45° leņķī (680 mm eff.). |  |  |
|  | Ar dzeses šķīduma padevi. |  |  |
|  | Ar automātisko padevi. |  |  |
| - 1.3.Universālā Virpa – 1.gab. |  |  |  |
| 1.3.1.Parametri | Detaļas diametrs vismaz 700mm. |  |  |
|  | Pieļaujamā sliedes brīvgaita vaļīgākajā vietā 0,05mm. Sliedes kopgarums nav būtisks. |  |  |
| - 1.4.Universālā Frēze – 1.gab. |  |  |  |
| 1.4.1.Parametri | Vismaz 700 mm resnām detaļām. Galafrēzes un sānfrēzes režīmi. |  |  |
| 1.5.Piegāde | Vismaz 12 mēneši; „on – site” garantija. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

16. lote - Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai

Mērķis: Ierīkot nodalošo sienu ar atvēršanas iespēju bezputekļu tīrtelpas nodalīšanai no parastas tīrības zonas

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai, 1.gab. |  | Komplektācijā ietilps: - Stikla rūtis metāla rāmī (stikla siena); - Stikla rūšu durvis metāla rāmī; - Bīdāmā siena. | Ražotājs: Modelis: |
| - 1.1.Stikla rūtis metāla rāmī (stikla siena) |  |  |  |
| 1.1.Parametri | Izmēri pēc ārpuses 3570x1650 mm |  |  |
|  | Gaisa caurlaidība zemāka par 0,1 cm3/sek visā laukumā. |  |  |
|  | Statiska virsspiediena noturība vismaz 40 kg/m2. |  |  |
|  | 0,5 sek laikā uzaugoša gaisa trieciena noturība 120 kg/m2. |  |  |
|  | Iespēja daudzkārtēji un ātri rāmi noārdīt un salikt vai labāk, alternatīvi, tam ir no iekšpuses slēdzamas platas (>1200 mm) durvis (ar stiklu). |  |  |
|  | Materiāli: nerūsošais tērauds sākot ar AISI 304 vai ekvivalents un augstāku. Stikls – drīkst būt stikla bloki vai pietiekami izturīgs rūšu stikls |  |  |
| - 1.2.Stikla rūšu durvis metāla rāmī |  |  |  |
| - 1.2.1. Parametri | Izmēri pēc bloka montāžas (ārpuses) 1000x2170 mm, bez slēdzamas atslēgas. |  |  |
|  | Gaisa caurlaidība zemāka par 0,1 cm3/sek visā laukumā. |  |  |
|  | Statiska virsspiediena noturība vismaz 40 kg/m2. |  |  |
|  | 0,5 sek laikā uzaugoša gaisa trieciena noturība 120 kg/m2. |  |  |
|  | Materiāli rāmim: nerūsošais tērauds sākot ar 304 un augstāku. Stikls – drīkst būt stikla bloki vai pietiekami izturīgs rūšu stikls. |  |  |
| - 1.3.Bīdāmā siena | Siena no nedegoša materiāla (alumīnijs, skārds ar pārklājumu, nerūsošais tērauds, bet ne plastmasa). |  |  |
|  | Sabīdāma harmonikas veidā, vai lapa aiz lapas – ieslidinot, sabīdītā veidā nav platāka par 1 metru. |  |  |
|  | Izmēri h=4 m, platums=3,5m aiz kā 90° līkums un vēl 0,5 m. |  |  |
|  | Bīdāmā daļa vismaz 2,5 m augsta, augšējais 1,5 metrs var būt nebīdāms. Siena nedrīkst bojāties pastāvīgi esot 90% mitrumā. |  |  |
| - 1.4.Piegāde un garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija.; |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

17. lote - Tangentventilatoru iegāde uzputināšanas laboratorijai

Mērķis: Nodrošināt bezputekļu tīrtelpas iekšējā gaisa recirkulāciju caur iekārto griestu konstrukcijā iestrādātajām speciālo filtru šūnām visas tīrās telpas platībā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Tangentventilatori uzputināšanas laboratorijai (sinonīmi termini: caurteces ventilators, crossflow fan) - Skaits pēc uzstādāmā kopgaruma - 18 metri. |  | Komplektācijā ietilpst: - Tangentventi-latori | Ražotājs: Modelis: |
| - Parametri | Darba rats, kas iesūc gaisu no lejas un izpūš horizontāli. |  |  |
|  | Tehniski pieļauj montāžu kaktā starp telpas sienu un griestiem. |  |  |
|  | Vienas ierīces garums 45 līdz 90 cm |  |  |
|  | Darba rata diametru (orientējoši 5 līdz 10 cm) nosaka ražība - nepieciešams uz katru garuma metru aptuveni 1000 m3/h, kas ir 300 cfm/m. |  |  |
|  | Motors iekļauts katram ratam atsevišķs. |  |  |
|  | Izvēlēts tiks modelis ar mazāko trokšņa emisiju, trokšņa emisijas faktoru ražotājs ir dokumentējis. |  |  |
|  | Darba rats no AISI-304 vai -316 vai ekvivalenta nerūsošā tērauda |  |  |
| 1.2.Garantija un piegāde | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija.; |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

18 lote - Vakuumsūkņu iegāde uzputināšanas laboratorijai

Mērķis: Vakuuma nodrošināšanai uzputināšanas iekārtā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuumsūkņu iegāde uzputināšanas laboratorijai, 1.komplekts, tai skaitā: |  | Komplektācijā ietilpst: - Turbovakuum-sūknis – 3. gab. - Bezeļļas forvakuumsūknis – 3.gab. -Vakuuma aizbīdnis – 3.gab, | Ražotājs: Modelis: |
| 1.Turbovakuumsūknis – 3. gab. |  |  |  |
| Parametri | Ražība vismaz 2200 l/s N2 bet vēlams līdz 2700 l/s (ražība ir vissvarīgākā prioritāte); |  |  |
|  | Jebkāds kakliņa tips; |  |  |
|  | Nav īpaši ķīmiski agresīva vide; |  |  |
|  | Maglev iekare abos galos vai ekvivalents; |  |  |
|  | Kopā ar kontrolieri : 220V vai 380V 50Hz lietojamu; |  |  |
|  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte vai ekvivalents; |  |  |
| 2.Bezeļļas forvakuumsūknis – 3.gab. |  |  |  |
| Parametri | Piemērots augstāk minēto 3 turbosūkņu vienlaicīgai uzturēšanai, tas ir apmēram 4 l/s pie 100 mbar. Vai alternatīvi trīs atsevišķi sūkņi, kas ir trīs reizes vājāki (vismaz 1,0 l/s) – katram turbo savs forvakuumsūknis. |  |  |
|  | Tikai bezeļļas izpildījums; |  |  |
|  | Izmantojams 220V vai 380V 50Hz; |  |  |
|  | Sasniedzamais vakuums vismaz 0,1 mbar; |  |  |
|  | Komplektā ar visām detaļām, kas nepieciešamas savienošanai ar turbovakuumsūkni; |  |  |
|  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte vai ekvivalents; |  |  |
| 3.Vakuuma aizbīdnis – 3.gab, |  |  |  |
| Parametri | Rokas vadība |  |  |
|  | Katram augstāk aprakstītajam turbosūknim atsevišķs. |  |  |
|  | Nominālais diametrs saskaņots ar turbomolekulārā sūkņa ieejas atveri. |  |  |
|  | Prasības pret teces neesamību – ir pieļaujama mikrocaurtece, ja tā no 1 kg/cm2 ilgtermiņā nav bīstama pilnā gaitā strādājošam turbosūknim. Piesūce no atmosfēras – nepieļaujama. |  |  |
|  | Pieļaujamā darba temperatūra vismaz +100°C, īslaicīgi dziļa vakuuma apstākļos līdz 170°C |  |  |
|  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte vai ekvivalents; |  |  |
| 4.Piegāde un garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija. |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

19.lote - Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai

Mērķis: Aizvietot ekspluatācijā esošas iekārtas vakuuma kontroles sistēmai sabojājušos mezglus.

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai - 1 komplekts |  | Komplektācijā ietilpst: - -Vakuum-mērītāja kontrolieru ievietošanas modulis; - -Vakuuma mērgalva; - -Kabelis; - -Komunikāciju - Modulis ar datoru. | Ražotājs: Modelis: |
| - 1.1.Vakuummērītāja kontrolieru ievietošanas modulis | - Saderīgs ar pasūtītāja rīcībā esošo VARIAN karti L6491301 un L9066301; |  |  |
| - 1.2.Vakuuma mērgalva | - Saderīga ar pasūtītāja rīcībā esošo VARIAN Inverted Magnetron Board karti L9066301 - Ful-range mērītājs vai ekvivalents; |  |  |
| - 1.3.Kabelis | - Vismaz 5m; - Saderīgs ar pasūtītāja rīcībā esošo VARIAN Inverted Magnetron Board karti L9066301 |  |  |
| - 1.4.Komunikaciju Modulis ar datoru, ja nav komlektā ar kontrolieri | Saderīgs ar moduli |  |  |
| 2.Piegāde un garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija. |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

20. lote - Indukcijas sildītājs

Mērķis: Pielietot 120mm kvarca kolbas satura kontrolētai karsēšanai vakuumā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | APJOMS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Indukcijas sildītājs – 1.gab. |  | Komplektācijā ietilpst: -indukcijas sildītājs 1.gab. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Parametri | Barošana 3 fāzu 380 voltu. |  |  |
|  | Izejas max jauda vismaz 25 kW (ne vairāk kā 35kW); |  |  |
|  | Jaudas regulēšana gan rokas gan automātiskas vadības režīmā (jābūt ārējas regulācijas pieslēgvietai priekš PID (proporcionāli – integrālās – diferenciālās) regulācijas, ja tāda nav iebūvēta); |  |  |
|  | Nodrošina nepārtrauktu 24 h darbaciklu frekvenču diapazonam ne šaurākam kā 20khz- 40 khz; |  |  |
|  | Sildspirāles ūdens dzesēšana. |  |  |
| 1.2.Garantijas un piegāde | Vismaz 12 mēneši ; - „on – site” garantija. |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

21. lote - Kvarca biezummērs

Mērķis: Kvarca biezummērs paredzēts vakuumuzputināšanas operatīvajai kontrolei dielektrisku interferences biezuma pārklājumu automatizēšanai

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1.Kvarca biezummērs -1 gab. |  | Ražotājs: Modelis: |
| - Parametri | Kvarca sekotājus pieļauj dažādus un atšķirīgus; |  |
|  | Iebūvēta Auto-Z funkcija; |  |
|  | Iebūvēta Auto-tune funkcija; |  |
|  | Izšķirtspēja vismaz 1 Angstrēms; |  |
|  | Paraugošana ne lēnāk kā 100 milisekundēs; |  |
|  | Pieļauj kristāla frekvences nobīdi vismaz 1,5 MHz; |  |
|  | Atbalsts līdz 8 sensoriem; |  |
|  | Izejas signāla rezolūcija vismaz 15 biti; |  |
|  | Materiālu programmu skaits vismaz 24; Procesa slāņu skaits vismaz 250; Procesu skaits vismaz 50; |  |
|  | Kvarcs nedrīkst būt oscilatora ķēdes frekvenci uzdodošais aktīvais elements. Tai vietā jālieto ModeLock vai ekvivalents algoritms, kas pasīvam kvarcam analizē frekvenču-fāzes attiecības, tā sasniedzot augstāk minētos parametrus vai labākus. |  |
| 1.2.Piegāde un garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija.; |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

22. lote - Lodēšanas stacija ar aprīkojumu

Mērķis: Elektronisko shēmu labošana

| Prece | Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Lodēšanas stacija ar aprīkojumu – 1.gab. |  | Komplektācijā ietilpst: - Lodēšanas stacija – 1.gab, - Maināmu uzgaļu komplekts – 1.gab.; - Lodalva. | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Lodēšanas stacija – 1,gab, |  |  |  |
| 1.1.1.Parametri | Lodēšanas stacija ar elektronisku lodāmura galvas temperatūras regulatoru. |  |  |
|  | Jauda ne mazāka par 40W. |  |  |
|  | Maināmi uzgaļi (virsmas montāžas un lielāku komponenšu lodēšanai). |  |  |
| 1.2.Maināmi uzgaļu komplekts 1.gab | Rezerves maināmi lodāmura uzgaļi. Dažādu izmēru komponenšu lodēšanai. Vismaz 2 izmēru: virsmas montāžas komponenšu (SMD) un masīvāku elektronikas komponenšu lodēšanai. Kopskaits 4 gab. |  |  |
| 1.1.3.Lodalva. | Lodalvas stieple 0.5 mm. Ar kušņiem stieples iekšienē. Kopsvars 500g. |  |  |
| 1.3.Piegāde un garantija | Vismaz 12 mēneši ; „on – site” garantija. |  |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

23. lote – Aprīkojums laboratorijas darbu veikšanai ķīmijā

Mērķis: iekārtas paredzētas mācību proceam, kurā Iespējams apgūt potenciometrisko titrēšanu, red-ox reakcijas, Nernsta vienādojumu, titrēšānas līkņu lietošanu kvantitatīavajai analīzei

| PRECE | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Potenciometriskās titrēšanas iekārta ar datora pieslēgumu |  | Ražotājs: Modelis: |
| 1.1.Bezvadu interfeisa modulis eksperimentu datu digitālai apstrādei – 2 gab. | 1) Interfeisa moduļa darbības princips ir balstīts uz radio tipa datu pārraidi. 2) Pieslēgtie sensori automātiski tiek atpazīti. 3) Datu pārraide notiek starp interfeisa moduli un bezvadu uztvērēju, kas pieslēdzams datoram. 4) Datu pārraidei tiek izmantots atsevišķs komunikācijas protokols. 5) Vienlaicīgi vienam datoram iespējams pieslēgt līdz 99 sensoriem. 6) Sensori pieslēdzas bezvadu interfeisa modulim. 7) Ar sensoriem iespējams brīvi pārvietoties pa klasei. 8) Datu pārraides attālums vismaz 40 m. 9) Strāvas patēriņš nepārsniedz 300 mA. 10) Maksimālais datu pārraides ātrums vismaz 125 kHz. 11) Lai pārraidītu mērījumus uz datoru nav nepieciešams vadu savienojums. 12) Datorprogramma automātiski atpazīst modulim pieslēgtos sensorus. 13) Zems baterijas patēriņa līmenis. 14) Literatūra ar iespējamajiem demonstrācijas eksperimentiem. 15) Datorprogramma datu apstrādei, kurā ir iekļauti darbu piemēri ar automātiskiem sensoru uzstādījumiem. |  |
| 1.2. pH, temperatūras mērīšanas sensors | 1) Iespējams veikt pH, potenicāla un temperatūras mērījumus. 2) Vienlaicīgi iespējams veikt divus temperatūras mērījumus un pH vai potenicāla mērījumus. 3) pH mērīšanas diapazons vismaz no 0 līdz 14 pH. 4) pH mērīšanas izšķirtspēja ir vismaz 0,01 pH. 5) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz no -200 līdz + 1200 °C. 6) Temperatūras mērījumu izšķirtspēja ir 0,1 °C. 7) Potenciāla mērīšanas diapazons ir vismaz no -2000 līdz + 2000 mV. 8) Potenciāla mērījumu izšķirtspēja ir 0,1 mV. 9) Sensora datu pārraides ātrums ir vismaz 5 Hz. 10) Sensoru iespējams savienot ar augstākminēto bezvadu interfeisa moduli. |  |
| 1.3.Pilienu skaitītāju sensors | 1) Sensors veic pilienu skaitīšanu un automātiski nosaka pievienoto tilpumu. 2) Sensora garums vismaz 180 mm, taču nepārsniedz 200 mm. 3) Sensora platums ir vismaz 50 mm taču nepārsniedz 60 mm. 4) Sensors ir aprīkots ar divām instalācijas vietām elektrodu novietošanai. 5) Maksimālais skaitīšanas ātrums ir vismaz 5 pilieni/s. 6) Sensoru iespējams savienot ar augstākminēto bezvadu interfeisa moduli. |  |
| 1.4.Magnētiskais maisītājs | 1) Maksimālais maisīšanas tilpums ir vismaz 1 l H2O. 2) Maisīšanas ātrums ir regulējams diapazonā vismaz no 100 līdz 1000 apgr./min. 3) Maisītāja virsmas diametrs ir vismaz 135 mm. |  |
| 1.5.Atbalsta elektrods | 1) Uzpildāms Ag/AgCl elektrods. 2) Stikla elektrods ar keramikas diafragmu. 3) Sensora garums ir vismaz 120 mm. 4) Temperatūras mērīšanas diapazons vismaz no -5 līdz +80 °C. |  |
| 1.6.Platīna elektrods | 1) Elektrods ar 4 mm spraudni. 2) Elektroda diametrs ir vismaz 8 mm. |  |
| 1.7.Eksperimenta veikšanas palīgmateriāli | 1) Birete, 50 ml, iedaļas vērtība 0,1 ml, PTFE (teflona) krāns. 2) Biretes turētājs, iespējams vienlaicīgi nostiprināt divas biretes. 3) Statīvs, augstums vismaz 500 mm, pamatnes izmērs vismaz 210 x 130 mm. 4) Adapteris, BNC (kontakts)– divas 4 mm spraudņu ligzdas. 5) Statīva universālā skava – 3 gab. |  |
| 1.8. Iekārtas dokumentācija | Eksperimentu veikšanas apraksts ar darbu izpildes kārtību un praktisko aprakstu. |  |
| 1.9. Garantija | On-site |  |
| 2. Amperometriskās titrēšanas iekārta | Iespējams apgūt amperometrisko titrēšanu, elektrodu polarizāciju, pārsprieguma principus. | Ražotājs: Modelis: |
| 2.1.Barošanas avots | 1) Stabilizēts barošanas avots, kas īpaši piemērots skolēnu praktiskiem darbiem. 2) Līdzsprieguma izejas diapazons regulējams vismaz no 1 – 12 V DC. 3) Maiņstrāvas izejas 6 V un 12 V AC. 4) Līdzstrāvas izejas diapazons regulējams vismaz no 0 līdz 2 A. 5) Trokšņu diapazons ne vairāk kā 1 mV. 6) Iekārtas izmēri vismaz 190 x 140 x 130 mm, taču nepārsniedz 200 x 150 x 140 mm. |  |
| 2.2.Digitāls multimetrs – 2 gab. | 1) LCD displejs ar ciparu augstumu vismaz 28 mm. 2) Manuāla mērīšanas diapazonu izvēle. 3) Zems bateriju līmeņa indikators. 4) Maksimuma vērtību aiztures funkcija. 5) Līdzsprieguma, maiņsprieguma, līdzstrāvas un maiņstrāvas mērīšanas diapazoni. |  |
| 2.3.Reostats | 1) Pretestība ir 100 Ω ± 10%. 2) Slodzes kapacitāte ir vismaz 1,8 A. 3) 4 mm spraudņu ligzdas. 4) Ventilācijas atveres korpusā. |  |
| 2.4.Platīna elektrods | 1) Elektrods ar 4 mm spraudni. 2) Elektroda diametrs ir vismaz 8 mm. |  |
| 2.5.Kalomela elektrods | 1) Atbalsta šūna Hg/Hg2Cl2. 2) Temperatūras diapazons vismaz līdz 70°C. 3) Stikla elektrods. 4) Elektroda diametrs ir vismaz 8 mm. 5) Elektroda garums ir vismaz 150 mm. 6) BNC spraudnis. |  |
| 2.6.Eksperimenta veikšanas palīgmateriāli | 1) Bitere, 50 ml, iedaļas vērtība 0,1 ml, PTFE (teflons) krāns. 2) Biretes turētājs, iespējams vienlaicīgi nostiprināt divas biretes. 3) Statīvs, augstums vismaz 750 mm, pamatnes izmērs vismaz 210 x 130 mm. 4) Adapteris, BNC (kontakts) – divas 4 mm spraudņu ligzdas. 5) Statīva universālā skava – 2 gab. 6) Vadi, 4 mm spraudņi, garums 500 mm – 6 gab. |  |
| 2.7.Iekārtas dokumentācija | Eksperimentu veikšanas apraksts ar darbu izpildes kārtību un praktisko aprakstu. |  |
| 2.8. Garantija | Garamtija 24 mēneši; „On-site” |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

1.lote – Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pieskaņojama atbalsta frekvences ģeneratora komplekts

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) pieskaņojama atbalsta frekvences ģeneratora komplekts, tajā skaitā: | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

2.lote - Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Precīzijas rotācijas aktuatori (reduktori) ar dobu asi | 2 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

3.lote - Lineāri aktuatori

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Lineāri aktuatori | 3 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

4.lote - Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board)

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Universāla signālu ievad-izvad plate (data acquisition board) | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

5.lote – Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Lāzera optiskā šarnīra komponentu komplekts | 6 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

6.lote – Leņķa devēji

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Leņķa devēji | 2 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

7.lote – Visas debess novērošanas kamera

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Visas debess novērošanas kamera | 2 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

8.lote – Optiskie elementi

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Optiskie elementi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.platjoslas interferences lāzerlīniju filtrs | 1 |  |  |
| 1.2.šaurjoslas nebloķējošs (nonblocking) lāzerlīnijas interferences filtrs | 1 |  |  |
| 1.3.vienmodas gaismas vads | 1 |  |  |
| 1.4.532 nm kolimēts lāzerdiodes modulis ar lineāri regulētu barošanas avotu | 2 |  |  |
| 1.5.vollastona prizma | 2 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

9.lote –Aparatūra darbam laboratorijā

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Aparatūra darbam laboratorijā, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.atmosfēras spiediena, mitruma un temperatūras mērīšanas sensors; | 1 |  |  |
| 1.2.programmējams līdzstrāvas 3-kanālu barošanas avots | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

10.lote – Optiskais elementu komplekts teleskopam

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Optiskais elementu komplekts teleskopam, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.dzidrināta lēca | 2 |  |  |
| 1.2.plakans taisnstūrveida spogulis | 2 |  |  |
| 1.3.diskveida elements | 3 |  |  |
| 1.4.līmēta dzidrināta lēca | 2 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

11.lote – Metāla izstrādājumi

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Metāla izstrādājumi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.metāla loksnes no nerūsējošā tērauda | 75 |  |  |
| 1.2.melnā metāla H-profils | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

12.lote – HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air) filtru šūnas uzputināšanas laboratorijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.HEPA/ULPA (High efficiency particulate air/ ultra low particulate air) filtru šūnas uzputināšanas laboratorijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.ULPA-F | 29 |  |  |
| 1.2.HEPA-D | 17 |  |  |
| 1.3.HEPA-C | 5 |  |  |
| 1.4.HEPA-A | 5 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

13.lote – Nerūsošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Nerūsošā tērauda pussfēras vakuumiekārtas korpusam, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.augšas puslode | 1 |  |  |
| 1.2.vidus sekcija | 1 |  |  |
| 1.3.augšējā puslode | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

14.lote – Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | b | c | b × c |
| 1. Radiofrekvences durvju piekļuves kontroles sistēma | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība (2 darbinieki) utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

15. lote - Dažādi instrumenti

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | b | c | b × c |
| 1.Dazādi instrumenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.statīvurbmašīna | 1 |  |  |
| 1.2.lentzāģis netāliem | 1 |  |  |
| 1.3.universāla virpa | 1 |  |  |
| 1.4.universāla frēze | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

16. lote - Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Stikla siena ar rāmi bezputekļu laboratorijai | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

17. lote - Tangentventilatoru iegāde uzputināšanas laboratorijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Tangentventilatoru iegāde uzputināšanas laboratorijai | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

18. lote - Vakuumsūkņa iegāde uzputināšanas laboratorijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Vakuumsūkņa iegāde uzputināšanas laboratorijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.turbovakuumsūknis | 3 |  |  |
| 1.2.bezeļļas forvakuumsūknis | 3 |  |  |
| 1.3.vakuuma aizbīdnis | 3 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

19. lote - Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Vakummērītāja iegāde uzputināšanas laboratorijai | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

20. lote - Indukcijas sildītājs

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Indukcijas sildītājs | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

21. lote - Kvarca biezummērs

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | C | b × c |
| 1.Kvarca biezummērs | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

22 lote - Lodēšanas stacija ar aprīkojumu

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1.Lodēšanas stacija ar aprīkojumu | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

23 lote - Aprīkojums laboratorijas darbu veikšanai ķīmijā

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Aprīkojums laboratorijas darbu veikšanai ķīmijā, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1.Potenciometriskās titrēšanas iekārta ar datora pieslēgumu |  |  |  |
| 1.2. Amperometriskās titrēšanas iekārta |  |  |  |
| KOPĀ EUR* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez EUR

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4. pielikums

Līguma projekts

LU atklātā konkursa

“Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV„ laboratoriju aprīkojuma

uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”

(LU 2014/7_ES) nolikumam

Rīgā, 2014. gada ___._________

| Latvijas Universitātes (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/7_ES | - ___”____________” - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā (turpmāk – Pircējs), tās _________ ____ ____________ personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

__”___________________” (turpmāk – Pārdevējs), kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, bet abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz LU atklāta konkursa “Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „ laboratoriju aprīkojuma  uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām”   (iep.ident. Nr. LU 2014/7_ES) Komisijas 2014. gada _____. ___________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

- Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk atklāta konkursa “Iekārtu iegāde projekta „Fotonika LV „ laboratoriju aprīkojuma  uzlabošanai” un LU ĶF vajadzībām” (Iepirkuma ident. Nr. LU 2014/7_ES) (turpmāk- Konkurss), ____. lotei piedāvātās preces (turpmāk- Prece), atbilstoši  šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

1.2. Līguma summa ir EUR _______________________ (______________________________) tai skaitā  PVN.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Šajā Līgumā paredzētā Prece Pircējam tiek piegādāta, ______________________________________________.

2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, bet  ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. novembrim.

2.3. Līguma  summu, Pircējs ieskaita Pārdevēja norādītā bankas kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas un abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.4. Līguma summas apmaksa tiek veikta:

2.4.1.____lotei no projekta ”FOTONIKA LV” finanšu līdzekļiem;

2.4.2.____lotei no LU ĶF budžeta.

2.5. Puses vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā  vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā  tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

3.  Līdzēju atbildība

3.1. Līdz piegādātās Preces vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā Prece ir Pārdevēja īpašums. Preces nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta  parakstīšanas brīdi uzņemas Pircējs.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preces vienības apmaksu.

3.3. Līdz Preces vienības pilnas apmaksas brīdim Pircējs nav tiesīgs Preci atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz Preci, kā arī nodot Preci trešo personu valdījumā. Pircējs nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle  viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.5. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

3.6. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.______________ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________.Pārdevējs bojājumu novērš triju darba dienu laikā no pieteikuma brīža.

3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preces kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.

3.8. Precei noteiktais garantijas laiks no Preces piegādes un uzstādīšanas brīža ir noteikts atbilstoši šā Līguma 1. pielikumam.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2014/7_ES, Preces grupas kods CPV (Common Procurement Vocabulary): projekta nosaukums”FOTONIKA LV”.)

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.5.punkta  nosacījumi.

4.  Nepārvarama vara

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.

- 5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

5.4. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

6.Citi nosacījumi

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Pārdevējs Pircējam  sedz radušos zaudējumus.

6.4. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.5. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.5.1.  no Pircēja puses ______________ (______________________________);

6.5.2. no Pārdevēja puses ___________ (_______________________________) .

6.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

6.7. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

- 1.,11 pielikums-Preces tehniskā specifikācija;

- 7. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  | - ____________ |  |
| Latvijas Universitāte, Reģ. Nr.3341000218 PVN reģ. Nr.: LV 90000076669 Pasta indekss: LV-1586 Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Banka: Valsts kase Konta Nr.: Nr.: _______________________ |  |  |  |
| LU direktors ______________/____________/ |  |  |  |

1.pielikums

Preces tehniskā specifikācija

Līgumam Nr.__________

| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena EUR | Kopā cena EUR | „On- Site” |  | Piegādes vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMMA bez PVN EUR % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KOPĀ EUR |  |  |  |  |  |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | ______________________ paraksts |

1.1 pielikums

Preces tehniskā specifikācija

Līgumam Nr.__________

| - Prece | - Skaits | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | ______________________ paraksts |