Grozījumi Nr.2

Latvijas Universitātes rīkotās iepirkuma procedūras

“Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”,

identifikācijas numurs LU 2015/33_ERAF

NOLIKUMĀ

- Izteikt nolikuma 1.4.1. punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. Piedāvājumu konkursam iesniedz LU Lietvedības departamenta Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:30, līdz 2015.gada 23.novembrim, plkst. 11.00. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pa pastu ierakstītā vēstulē”.

- Izteikt nolikuma 1.4.2. punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu konkursam atver 2015.gada 23.novembrī, plkst. 11:00, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.”.

- Izteikt nolikuma 1.5.1. punktu šādā redakcijā:

1.5.1. Piedāvājumu iesniedz – par katru iepirkuma daļu atsevišķi, aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Iepirkuma komisijai konkursā „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF”. Neatvērt līdz 2015.gada 23.novembrim plkst. 11.00. un adresē: ”LU Lietvedības departamenta Kanceleja, 136.telpa, 1.stāvs, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV–1586, Latvija”. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

- Izteikt nolikuma 1.5.11. šādā redakcijā:

„1.5.11. Iesniegtie un atvērtie konkursa piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot tos piedāvājumus, kas iesniegti pēc 1.4.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, vai gadījumos, ja Pretendents atsauc piedāvajumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4.¹ daļā noteiktajā gadījumā.”

- Izteikt nolikuma 1.6.1.2. un 1.6.1.3. punktus šādā redakcijā:

„1.6.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.

„1.6.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.”

”

- Izteikt nolikuma 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 5.1.1., 5.1.5., 5.1.6.1., 5.1.6.2. un 5.1.7. punktus šādā redakcijā:

„3.1.1. Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma komisija par katru Pretendentu (tai skaitā, katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 9.punkta regulējumu.”

„3.1.3. Atkarībā no iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta septītās daļas 3.punktam) veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkuma komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.”

„3.1.4. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija, izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Šo punktu nepiemēro tām Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar nolikuma 15.2.punktu (PIL 39.1 p. septīto daļu).”

„5.1.1. veicot pretendentu, kas nav izslēgti no dalības iepirkumā pēc Nolikuma 3.1. apakšpunktos noteiktās pārbaudes par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punkta regulējumu, atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Ja pretendents (kā arī uz pretendenta norādītā persona (cits piegādātājs), ja tāds tiek norādīts) vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.”

„5.1.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību. Pārbaudi veic arī attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām. (PIL 39.1 p. sestā daļa, astotā daļa).”

„5.1.6.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.”

„5.1.6.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanasiemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, iepirkuma komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. (PIL 39.1 p. astotā daļa).”

„5.1.7. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināms Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā noteiktais izslēgšanas nosacījums, iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu (ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētais gadījums. Termiņu izziņas iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. (PIL 39.1 p. desmitā daļa).”

- Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1. un 5. daļu un Tehniskā piedāvājuma veidlapas 1. un 5. daļu šādā redakcijā:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa – Induktīvi saistītās plazmas - optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija

CPV kods: 48313100-6

| Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometrs (ICP-OES) (1 gab.) |
| --- |
| Vispārējas prasības: | Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) angļu vai latviešu valodā |
| Konstrukcija: | galda modelis |
| Viļņu garuma diapazons | 167 līdz 847 nm |
| Izšķiršanas spēja: | ne sliktāka kā 0.01 nm |
| Skanēšanas ātrums | Ne vairāk kā 3 sekundes spektru diapazonam no 167 līdz 847 nm |
| Optiskā sistēma: | Dubultā-spektrometra, ar diviem monohromatoriem vai ekvivalenta, kas atbilstoši nodrošina prasības attiecībā uz izšķiršanas spēju un citām tehniskās specifikācijas prasībām |
| Optiskās sistēmas izpūšana: | ar inerto gāzi |
| Detektors: | CCD pusvadītāju detektors ar integrētu Peltier dzesētāju ar 2 fotojutīgiem segmentiem gan analītisko mērījumu, gan viļņu garuma references kontrolei reālā laikā vai CID pusvadītāju detektors bez 2 fotojutīgiem segmentiem, ja tiek nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums |
|  | Vienlaicīga analītiskā un fona signāla mērīšana |
| Viļņa garuma stabilizācija: | Dinamiska, izmantojot pilna diapazona iebūvētās neona lampas vai ekvivalentu references spektru (piemēram, ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vielu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina vilņa garuma stabilitāti analīžu laikā) |
| Plazmas degļa un paraugu ievadīšanas moduļa regulēšana: | Iedegtas plazmas stāvoklī maksimālai jutības justēšanai dažādām paraugu matricēm |

| Plazmas virziens: | Duāls (gan aksiāls, gan radiāls) |
| --- | --- |
| Plazmas virziena maiņa: | ar programmnodrošinājumu, fiziski nemainot plazmas degļa stāvokli |
|  | Abu plazmas virzienu izmantošana vienā un tai pašā analīzē un metodē, nepārtraucot analīzes gaitu |
| Plazmas ieslēgšana un izslēgšana: | Automātiski, izmantojot programmnodrošināšanu |
|  | Automātiska ieslēgšana lietotāja noteiktā laikā |
|  | Automatiska izslēgšana analīzes beigās |
| Iebūvēta krāsu videokamera: | Nepātrauktam plazmas stāvokļa monitoringam analīzes laikā vai nodrošināts drošs nepārtraukts plazmas stāvokļa monitorings analīzes laikā caur spektrometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |
| Deglis: | izjaucams, sastāv no viengabala kvarca caurulītes plazmas un palīggāzes padevei |
| Saspiestā gaisa padeve: | plazmas lāpas aukstā gala nogriešanai, lai samazinātu pašabsorbciju un fizikālos traucējumus vai, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |
| RF ģenerators: | brīvas darbības („free running”) frekvence: vismaz 27 MHz pusvadītāju („solid state”) ģenerators Jauda regulējama diapazonā vismaz no 750 – 1500 vatiem ar soli 1 W vai ražotāja optimizēta norādītajā diapazonā Jaudas efektivitāte vismaz 75 % Atbilst EC prasībām vai ekvivalents |
| Autosamplers | autosamplera adatas vienlaicīga pārvietošana X-Y koordinātēs |
|  | brīvas izvēles paraugu pozīcija |
|  | komplektā ar statīviem: vismaz 140 pozīcijas, ne mazāk kā 15 ml tilpums vismaz 8 pozīcijas, ne mazāk kā 50 ml tilpums |
|  | iespēja izmantot paraugu mēģenes ar tilpumu 50 ml |
| Komplektācija: | Spektrometrs Programmnodrošinājums Dators, monitors, printeris Recirkulācijas dzesētājs Gaisa kompresors ar žāvētāju (izņemot, ja piedāvātajai sistēmai pēc tās tehnoloģiskās uzbūves nav nepieciešama saspiesta gaisa padeve) Autosamplers Multielementu standarts Uzstādīšanas un justēšanas piederumu komplekts |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 gadi |

* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli.

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta vai labāka Pasūtītāja norādītajām prasībām.

Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes izmaksām.

# Tehniskā piedāvājuma veidlapa

1.daļa – Induktīvi saistītās plazmas - optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei tehniskā specifikācija

| Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometrs (ICP-OES) (1 gab.) | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS* |
| --- | --- |
| Vispārējas prasības: | Visi piedāvātās iekārtas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja iespiestu tehnisko dokumentāciju (brošūras, specifikāciju lapas vai lietošanas instrukcija) angļu vai latviešu valodā | Ražotājs______________ Modelis ______________ |
| Optiskā sistēma: | Dubultā-spektrometra, ar diviem monohromatoriem vai ekvivalenta, kas atbilstoši nodrošina prasības attiecībā uz izšķiršanas spēju un citām tehniskās specifikācijas prasībām |  |
| Optiskās sistēmas izpūšana: | ar inerto gāzi |  |
| Detektors: | CCD pusvadītāju detektors ar integrētu Peltier dzesētāju ar 2 fotojutīgiem segmentiem gan analītisko mērījumu, gan viļņu garuma references kontrolei reālā laikā vai CID pusvadītāju detektors bez 2 fotojutīgiem segmentiem, ja tiek nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja un skenēšanas ātrums |  |
|  | Vienlaicīga analītiskā un fona signāla mērīšana |  |
| Viļņa garuma stabilizācija: | Dinamiska, izmantojot pilna diapazona iebūvētās neona lampas vai ekvivalentu references spektru (piemēram, ICP-OES sistēma ar stabilu polihromatoru, kas veic automātisku viļņa garuma stabilizāciju tikai vielu reizi pie plazmas ierosināšanas un nodrošina vilņa garuma stabilitāti analīžu laikā) |  |
| Plazmas degļa un paraugu ievadīšanas moduļa regulēšana: | Iedegtas plazmas stāvoklī maksimālai jutības justēšanai dažādām paraugu matricēm |  |
| Plazmas virziens: | Duāls (gan aksiāls, gan radiāls) |  |
| Plazmas virziena maiņa: | ar programmnodrošinājumu, fiziski nemainot plazmas degļa stāvokli |  |
|  | Abu plazmas virzienu izmantošana vienā un tai pašā analīzē un metodē, nepārtraucot analīzes gaitu |  |
| Plazmas ieslēgšana un izslēgšana: | Automātiski, izmantojot programmnodrošināšanu |  |
|  | Automātiska ieslēgšana lietotāja noteiktā laikā |  |
|  | Automatiska izslēgšana analīzes beigās |  |
| Argona patēriņš plazmai: | bez ierobežojuma |  |
| Iebūvēta krāsu videokamera: | nepātrauktam plazmas stāvokļa monitoringam analīzes laikā vai nodrošināts drošs nepārtraukts plazmas stāvokļa monitorings analīzes laikā caur spektrometra durvīs iebūvētu lodziņu ar UV aizsardzību, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |  |
| Deglis: | izjaucams, sastāv no viengabala kvarca caurulītes plazmas un palīggāzes padevei |  |
| Saspiestā gaisa padeve: | plazmas lāpas aukstā gala nogriešanai, lai samazinātu pašabsorbciju un fizikālos traucējumus vai, ja sistēma satur drošu RF ģeneratoru un plazmas degļa dizainu, kas minimizē prasību veikt plazmas apstākļu smalku regulēšanu un nodrošina augstas jutības un precizitātes analīzes (tiks nodrošināta ne sliktāka izšķiršanas spēja kā pasūtītājs ir noteicis) bez saspiesta gaisa padeves |  |
| RF ģenerators: | brīvas darbības („free running”) frekvence: vismaz 27 MHz pusvadītāju („solid state”) ģenerators Jauda regulējama diapazonā vismaz no 750 – 1500 vatiem ar soli 1 W vai ražotāja optimizēta norādītajā diapazonā Jaudas efektivitāte vismaz 75 % Atbilst EC prasībām vai ekvivalents |  |
| Autosamplers | autosamplera adatas vienlaicīga pārvietošana X-Y koordinātēs |  |
|  | brīvas izvēles paraugu pozīcija |  |
|  | komplektā ar statīviem: vismaz 140 pozīcijas, ne mazāk kā 15 ml tilpums vismaz 8 pozīcijas, ne mazāk kā 50 ml tilpums |  |
|  | iespēja izmantot paraugu mēģenes ar tilpumu 50 ml |  |
| Komplektācija: | Spektrometrs Programmnodrošinājums Dators, monitors, printeris Recirkulācijas dzesētājs Gaisa kompresors ar žāvētāju (izņemot, ja piedāvātajai sistēmai pēc tās tehnoloģiskās uzbūves nav nepieciešama saspiesta gaisa padeve) Autosamplers Multielementu standarts Uzstādīšanas un justēšanas piederumu komplekts |  |
| Garantijas laiks: | Vismaz 2 gadi |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

5.daļa - Vakuumsūkņu un to aprīkojuma piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

CPV kods: 38500000-0

| Priekšvakuuma sūknis | Sūknēšanas ātrums | 0,75 m3/stundā |
| --- | --- | --- |
|  | Sasniedzamais spiediens | 3mTorr un labāks |
|  | Konektori | NW10flange |
|  | Barošana | 220V, 50Hz |
|  | Komponentes | NW 10 O Ring Viton (5gab.) |
|  |  | NW 10 x 3/8 Bsp Adapteris |
|  |  | Elektriskais kabelis (2m) |
| Turbovakuumsūknis | 1 gab. | Ražība vismaz 400 litri sekundē pēc N2 |
|  |  | Jebkāds kakliņa tips |
|  |  | Nav ķīmiski agresīva vai karsta vide |
|  |  | Kermet tipa iekare abos galos |
|  |  | Kopā ar kontroleri: priekš 220V 50Hz |
|  |  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte |
| Bezeļļas skruļļu (scroll) forvakuumsūknis | 1 gab. | Piemērots augstāk minētā turbosūkņa uzturēšanai |
|  |  | Tikai bezeļļas izpildījums |
|  |  | Izmantojams 220V 50Hz |
|  |  | Sasniedzamais vakums ne sliktāks par 0,1 Torr |
|  |  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte |
| Komplektējošie vakuumsavienojumu posmi, alumīnija | X=7 gab. | X sadalītājs ISO-KF50 vai ekvivalents |
|  | T50=10 gab. | T sadaītājs ISO-KF50 vai ekvivalents |
|  | T38=10 gab. | T sadaītājs ISO-KF38 vai ekvivalents |
|  | Krāni=4 gab. | Krāns forvakuumam. Diametrs saskaņā ar turbosūkņa izeju |
|  |  | Sav.klampi ISO-KF50 vai ekvivalents |
|  |  | Sav.klampi ISO-KF38 vai ekvivalents |
|  |  | Starpgredzeni ISO-KF50 vai ekvivalents, kopā ar vittona gumijām |
|  | kl. 20 gab. | Starpgredzeni ISO-KF38 vai ekvivalents, kopā ar vittona gumijām |

# Tehniskā piedāvājuma veidlapa

5.daļa – Vakuumsūkņu un to aprīkojuma piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Nr.p.k. | Pozīcija | Parametrs | Specifikācija jeb minimālās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priekšvakuuma sūknis | Sūknēšanas ātrums | 0,75 m3/stundā | Ražotājs__________ Modelis___________ |
|  |  | Sasniedzamais spiediens | 3mTorr un labāks |  |
|  |  | Konektori | NW10flange |  |
|  |  | Barošana | 220V, 50Hz |  |
|  |  | Komponentes | NW 10 O Ring Viton (5gab.) |  |
|  |  |  | NW 10 x 3/8 Bsp Adapteris |  |
|  |  |  | Elektriskais kabelis (2m) |  |
| 2 | Turbovakuumsūknis | 1 gab. | Ražība vismaz 400 litri sekundē pēc N2 | Ražotājs__________ Modelis___________ |
|  |  |  | Jebkāds kakliņa tips |  |
|  |  |  | Nav ķīmiski agresīva vai karsta vide |  |
|  |  |  | Kermet tipa iekare abos galos |  |
|  |  |  | Kopā ar kontroleri: priekš 220V 50Hz |  |
|  |  |  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte |  |
| 3 | Bezeļļas skruļļu (scroll) forvakuumsūknis | 1 gab. | Piemērots augstāk minētā turbosūkņa uzturēšanai | Ražotājs__________ Modelis___________ |
|  |  |  | Tikai bezeļļas izpildījums |  |
|  |  |  | Izmantojams 220V 50Hz |  |
|  |  |  | Sasniedzamais vakums ne sliktāks par 0,1 Torr |  |
|  |  |  | Vismaz „Factory Refurbished” kvalitāte |  |
| 4 | Komplektējošie vakuumsavienojumu posmi, alumīnija | X=7 gab. | X sadalītājs ISO-KF50 vai ekvivalents | Ražotājs__________ Modelis___________ |
|  |  | T50=10 gab. | T sadaītājs ISO-KF50 vai ekvivalents |  |
|  |  | T38=10 gab. | T sadaītājs ISO-KF38 vai ekvivalents |  |
|  |  | Krāni=4 gab. | Krāns forvakuumam. Diametrs saskaņā ar turbosūkņa izeju |  |
|  |  |  | Sav.klampi ISO-KF50 vai ekvivalents |  |
|  |  |  | Sav.klampi ISO-KF38 vai ekvivalents |  |
|  |  |  | Starpgredzeni ISO-KF50 vai ekvivalents, kopā ar vittona gumijām |  |
|  |  | kl. 20 gab. | Starpgredzeni ISO-KF38 vai ekvivalents, kopā ar vittona gumijām |  |

- Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 4. daļu un „Tehniskā piedāvājuma” veidlapa 4. daļu šādā redakcijā:

Tehniskā specifikācija

4.daļa - Pārnēsājama spektrometra ar kalibrētu gaismas avotu un gaismas vadu un filtru komplektu piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Pozīcija | Parametrs | Specifikācija jeb minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| Pārnēsājams spektrometrs (1 gab.) | Spektrometra optiskā platforma | ULS Symmetrical Czerny-Turner |
|  | Spektrometra viļņa garuma diapazons | No 200 līdz vismaz1100 nm |
|  | Difrakcijas režģis spektrometram | 300 līnijas/mm vai vairāk |
|  | Izšķiršanas spēja | Vismaz 0.6-0.7 pie spraugas platuma 50 mikrometri |
|  | Izkliedētā gaisma | Vismaz 0.04-0.1 % |
|  | Spraugas platums | 50 mikrometri vai mazāk |
|  | Jutība | Ne mazāk kā 160,000 counts/µW milisekundi lielā integrācijas laikā |
|  | Detektors | CCD lineārā matrica, 3648 pikseļi vai vairāk |
|  | Stabilizācijas laiks | Ne vairāk kā 4 minūtes |
|  | Attiecība signāls/troksnis | 350:1 vai labāka |
|  | Integrācijas laiks | No 10 µs līdz vismaz 10 min |
|  | Savienošanas interfeiss | USB 2.0 high speed, 480 Mbps |
|  |  | RS-232, 115.200 bps |
|  | Datu nolasīšanas ātrums | Min. 3.7 ms / scan (USB2) |
|  |  | min. 750 ms / scan (RS-232) |
|  | IO kanāli | HD-26 konektors, 2 analogās ieejas, 2 analogās izejas, 3 digitālās ieejas, 12 digitālās izejas |
|  | Barošana | 100-240VAC, 50W |
|  | Svars | Ne vairāk par 5 kg |
|  | Datorvadības nodrošinājums | Programnodrošinājums, lai vadītu spektrometru un veiktu datu apstrādi, kā arī programmnodrošinājums absolūto intensitāšu mērījumiem |
| Kalibrēts gaismas avots (1 gab.) | Gaismas avota absolūto intensitāšu mērījumiem tips | Sabalansēts UV/VIS gaismas avots ar kalibrāciju attiecībā pret NIST standartu |
|  | Gaismas avota spektrālais apgabals | No 200 līdz vismaz 1100 nm |
|  | Uzsilšanas laiks | Ne ilgāk par 30 min |
|  | Dzīves laiks | vismaz1000 stundas |
|  | Optiskā jauda 200μm dzīslā | Vismaz 11 µW |
|  | Jaudas parametri | 100-240VAC 50/60 Hz |
|  | Komponentes: | 1) Rezerves lampa |
|  |  | 2) CC-UV/VIS difūzeris |
| Gaismas vadu un filtru komplekts | Optiskās dzīslas | 1) Sistēmai nepieciešamie solarizēti gaismas vadi (2 komplekti), |
|  |  | 2) diametrs 200 mikrometri, nepieciešams savietojamībai ar jau esošajām labratorijas iekārtām |
|  |  | 3) garums: 0,5 – 3 m; |
|  |  | 4) savienojamas ar spektrometru un gaismas avotu (aprakstīti pozīcijās Nr. 1. un 2.) |
|  | Pārklātu interferences filtru komplekts viļņa garumu diapazonam 400 – 694 nm | 1) Vismaz 25 mm diametrā; |
|  |  | 2) FWHM 10 nm vai mazāk; |
|  |  | 3) Spektrālā rajona nosegums ar 5 – 7 nm soli |
|  | Pārklātu interferences filtru komplekts Dzīvsudraba līniju caurlaidībai viļņu garumu diapazonā 254 – 577 nm | 1) Vismaz 25 mm diametrā; |
|  |  | 2) FWHM 10 nm vai mazāk; |
|  |  | 3) Filtri dzīvsudraba līnijām |

Tehniskā piedāvājuma veidlapa

4.daļa - Pārnēsājama spektrometra ar kalibrētu gaismas avotu un gaismas vadu un filtru komplektu piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Nr.p.k. | Pozīcija | Parametrs | Specifikācija jeb minimālās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pārnēsājams spektrometrs (1 gab.) | Spektrometra optiskā platforma | ULS Symmetrical Czerny-Turner | Ražotājs___________ Modelis ___________ |
|  |  | Spektrometra viļņa garuma diapazons | No 200 līdz vismaz1100 nm |  |
|  |  | Difrakcijas režģis spektrometram | 300 līnijas/mm vai vairāk |  |
|  |  | Izšķiršanas spēja | Vismaz 0.6-0.7 pie spraugas platuma 50 mikrometri |  |
|  |  | Izkliedētā gaisma | Vismaz 0.04-0.1 % |  |
|  |  | Spraugas platums | 50 mikrometri vai mazāk |  |
|  |  | Jutība | Ne mazāk kā 160,000 counts/µW milisekundi lielā integrācijas laikā |  |
|  |  | Detektors | CCD lineārā matrica, 3648 pikseļi vai vairāk |  |
|  |  | Stabilizācijas laiks | Ne vairāk kā 4 minūtes |  |
|  |  | Attiecība signāls/troksnis | 350:1 vai labāka |  |
|  |  | Integrācijas laiks | No 10 µs līdz vismaz 10 min |  |
|  |  | Savienošanas interfeiss | USB 2.0 high speed, 480 Mbps |  |
|  |  |  | RS-232, 115.200 bps |  |
|  |  | Datu nolasīšanas ātrums | Min. 3.7 ms / scan (USB2) |  |
|  |  |  | min. 750 ms / scan (RS-232) |  |
|  |  | IO kanāli | HD-26 konektors, 2 analogās ieejas, 2 analogās izejas, 3 digitālās ieejas, 12 digitālās izejas |  |
|  |  | Barošana | 100-240VAC, 50W |  |
|  |  | Svars | Ne vairāk par 5 kg |  |
|  |  | Datorvadības nodrošinājums | Programnodrošinājums, lai vadītu spektrometru un veiktu datu apstrādi, kā arī programmnodrošinājums absolūto intensitāšu mērījumiem |  |
| 2 | Kalibrēts gaismas avots (1 gab.) | Gaismas avota absolūto intensitāšu mērījumiem tips | Sabalansēts UV/VIS gaismas avots ar kalibrāciju attiecībā pret NIST standartu | Ražotājs___________ Modelis ___________ |
|  |  | Gaismas avota spektrālais apgabals | No 200 līdz vismaz 1100 nm |  |
|  |  | Uzsilšanas laiks | Ne ilgāk par 30 min |  |
|  |  | Dzīves laiks | vismaz1000 stundas |  |
|  |  | Optiskā jauda 200μm dzīslā | Vismaz 11 µW |  |
|  |  | Jaudas parametri | 100-240VAC 50/60 Hz |  |
|  |  | Komponentes: | 1) Rezerves lampa |  |
|  |  |  | 2) CC-UV/VIS difūzeris |  |
| 3 | Gaismas vadu un filtru komplekts | Optiskās dzīslas | 1) Sistēmai nepieciešamie solarizēti gaismas vadi (2 komplekti), | Ražotājs___________ Modelis ___________ |
|  |  |  | 2) diametrs 200 mikrometri, nepieciešams savietojamībai ar jau esošajām labratorijas iekārtām |  |
|  |  |  | 3) garums: 0,5 – 3 m; |  |
|  |  |  | 4) savienojamas ar spektrometru un gaismas avotu (aprakstīti pozīcijās Nr. 1. un 2.) |  |
|  |  | Pārklātu interferences filtru komplekts viļņa garumu diapazonam 400 – 694 nm | 1) Vismaz 25 mm diametrā; |  |
|  |  |  | 2) FWHM 10 nm vai mazāk; |  |
|  |  |  | 3) Spektrālā rajona nosegums ar 5 – 7 nm soli |  |
|  |  | Pārklātu interferences filtru komplekts Dzīvsudraba līniju caurlaidībai viļņu garumu diapazonā 254 – 577 nm | 1) Vismaz 25 mm diametrā; |  |
|  |  |  | 2) FWHM 10 nm vai mazāk; |  |
|  |  |  | 3) Filtri dzīvsudraba līnijām |  |

- Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 11. daļu un „Tehniskā piedāvājuma veidlapa” 11. daļu šādā redakcijā:

Tehniskā specifikācija

11.daļa – Materiālo aktīvu iegādes LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām

| Pozīcija | Apakšpozīcija | Specifikācija jeb minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| SCMOS kamera ar darba staciju |  |  |
| sCMOS kamera | Kameras Izšķirtspēja | vismaz 4 Megapikseļi |
|  | Kameras bitu dziļums (bit depth) | vismaz 16 biti |
|  | Kameras attēlu uzņemšanas ātrums | vismaz 100 kadri sekundē (fps) pastāvīgi ar pilnu izšķirtspēju |
|  | Kameras tumsas strāvā | <0.05 e-/px/sek. Vajadzības gadījumā iekļaujot dzesēšanas iekārtu |
|  | Kameras dinamiskais diapazons (dynamic range) | Vismaz 25000:1 |
|  | Kameras ieraksta režīms (shutter mode) | gan ritošais (rolling), gan globālais (global) |
|  | Trigera iespējas | Ārēja un iekšējā trigera opcijas. Vēlams TTL signāls ar SMA vai BNC savienotāju |
|  | Programmatūras atbalsts | saderīga ar MatLab un LabView programmām |
| Darba stacija – dators | Darba stacijas datu uzņemšanas spēja | Nodrošina pastāvīgu 100 kadru sekundē pārnesi no kameras uz cieto disku. Frame grabber karte iebūvēta, ja vajadzīga, lai nodrošinātu datu pārneses ātrumu no kameras |
|  | Procesors | vismaz 4 kodoli, 64 biti, 8 virtuālie kodoli, 8MB L3 kešatmiņa, 3.6 GHz nominālā darba frekvence |
|  | Operatīvās atmiņas (RAM) daudzums | vismaz 32 GB operatīva atmiņa ar iespēju paplašināt līdz 64 GB nemainot sākotnējo(-s) atmiņas moduli(-ļus) |
|  | Operatīvās atmiņas tips | DDR3 vai DDR4 PC1600, CL9 |
|  | Datu nesēji |  |
|  | SSD cietie diski | Vismaz 2 ≥ 250 GB SSD SATA 3 RAID 0 konfigurācijā, rakstīšanas ātrums vienam diskam ≥ 520MB/s |
|  | Cietais disks | ≥ 2TB, SATA 3, kešatmiņa ≥ 64MB, 7200 apgr./min |
|  | Sistēmplate |  |
|  | Brīvas paplašinājuma ligzdas uz sistēmplates | Vismaz 1x PCIe 3.0 x16, vismaz 1x PCIe 3.0 x8, vismaz 1x PCIe 2.0(3.0) x1, vismaz 1x PCI |
|  | Pieslēgvietas uz sistēmplates (porti, ne mazāk kā) |  |
|  | USB 2.0 kopā | 8 gab. |
|  | USB 3.0 kopā | Vismaz 4 gab. |
|  | Serial ATA v3 | Vismaz 4 gab. |
|  | Serial ATA kopā | Vismaz 6 gab. |
|  | Serial ports |  |
|  | Videokarte | Uztur 1920×1200@85Hz; vismaz 1 GB atmiņa, DVI vai HDMI |
|  | Ethernet tīkla karte | 10/100/1000 Mb/s |
|  | Datora korpuss |  |
|  | Novietojums | Vertikāls |
|  | Izvadi datora priekšpusē | USB3.0 2 gab., Audio Out 1 gab., Mic-in 1 gab. |
|  | Papildus vietas iekārtām (brīvas datora uzstādīšanas brīdī) | 2 vietas 5.25”, vismaz 3 gab. 3,5” HDD vietas |
|  | Barošanas bloks | Vismaz 500W, Intel Haswell saderīgs |
|  | Citas prasības |  |
|  | DVD+/-RW iekārta | DVD+/-RW iekārta ar DVD ieraksta ātrumu Ne mazāk kā x22 |
|  | Klaviatūra LAT/RUS | saskaņota ar korpusa krāsu, RUS burti citā krāsā |
|  | Pele (optiskā vai lāzera, ar rullīti) | saskaņota ar korpusa krāsu |
|  | Peles paliktnis | jābūt no materiāla pa kuru optiskā pele „nelēkā” |
|  | Programmatūra | Operatīvā sistēma, kas atbalsta CMOS kameru un tās komponentes un programmatūru, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tās darbību pēc specifikācijām, kā arī atbalsta visas darba stacijas komponentes un to draiverus |
|  | Garantija | 3 gadi, bez aizlieguma atvērt datora korpusu |
| Monitors darba stacijai | Izmērs | vismaz 21” |
|  | Izšķirtspēja | vismaz 1920x1080 |
|  | Savienojums | HDMI vai DVI, saderīgs ar darba stacijas video karti |
|  | Garantija | 2 gadi |

Tehniskā piedāvājuma veidlapa

11.daļa - Materiālo aktīvu iegādes LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām

| Nr.p.k. | Pozīcija | Apakšpozīcija | Specifikācija jeb minimālās prasības | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCMOS kamera ar darba staciju |  |  | Ražotājs_________ Modelis _________ |
| 1.1 | sCMOS kamera | Kameras Izšķirtspēja | vismaz 4 Megapikseļi | Ražotājs_________ Modelis _________ |
|  |  | Kameras bitu dziļums (bit depth) | vismaz 16 biti |  |
|  |  | Kameras attēlu uzņemšanas ātrums | vismaz 100 kadri sekundē (fps) pastāvīgi ar pilnu izšķirtspēju |  |
|  |  | Kameras tumsas strāvā | <0.05 e-/px/sek. Vajadzības gadījumā iekļaujot dzesēšanas iekārtu |  |
|  |  | Kameras dinamiskais diapazons (dynamic range) | Vismaz 25000:1 |  |
|  |  | Kameras ieraksta režīms (shutter mode) | gan ritošais (rolling), gan globālais (global) |  |
|  |  | Trigera iespējas | Ārēja un iekšējā trigera opcijas. Vēlams TTL signāls ar SMA vai BNC savienotāju |  |
|  |  | Programmatūras atbalsts | saderīga ar MatLab un LabView programmām |  |
| 1.2 | Darba stacija - dators | Darba stacijas datu uzņemšanas spēja | Nodrošina pastāvīgu 100 kadru sekundē pārnesi no kameras uz cieto disku. Frame grabber karte iebūvēta, ja vajadzīga, lai nodrošinātu datu pārneses ātrumu no kameras | Ražotājs_________ Modelis _________ |
|  |  | Procesors | vismaz 4 kodoli, 64 biti, 8 virtuālie kodoli, 8MB L3 kešatmiņa, 3.6 GHz nominālā darba frekvence |  |
|  |  | Operatīvās atmiņas (RAM) daudzums | vismaz 32 GB operatīva atmiņa ar iespēju paplašināt līdz 64 GB nemainot sākotnējo(-s) atmiņas moduli(-ļus) |  |
|  |  | Operatīvās atmiņas tips | DDR3 vai DDR4 PC1600, CL9 |  |
|  |  | Datu nesēji |  |  |
|  |  | SSD cietie diski | Vismaz 2 ≥ 250 GB SSD SATA 3 RAID 0 konfigurācijā, rakstīšanas ātrums vienam diskam ≥ 520MB/s |  |
|  |  | Cietais disks | ≥ 2TB, SATA 3, kešatmiņa ≥ 64MB, 7200 apgr./min |  |
|  |  | Sistēmplate |  |  |
|  |  | Brīvas paplašinājuma ligzdas uz sistēmplates | Vismaz 1x PCIe 3.0 x16, vismaz 1x PCIe 3.0 x8, vismaz 1x PCIe 2.0(3.0) x1, vismaz 1x PCI |  |
|  |  | Pieslēgvietas uz sistēmplates (porti, ne mazāk kā) |  |  |
|  |  | USB 2.0 kopā | 8 gab. |  |
|  |  | USB 3.0 kopā | Vismaz 4 gab. |  |
|  |  | Serial ATA v3 | Vismaz 4 gab. |  |
|  |  | Serial ATA kopā | Vismaz 6 gab. |  |
|  |  | Serial ports |  |  |
|  |  | Videokarte | Uztur 1920×1200@85Hz; vismaz 1 GB atmiņa, DVI vai HDMI |  |
|  |  | Ethernet tīkla karte | 10/100/1000 Mb/s |  |
|  |  | Datora korpuss |  |  |
|  |  | Novietojums | Vertikāls |  |
|  |  | Izvadi datora priekšpusē | USB3.0 2 gab., Audio Out 1 gab., Mic-in 1 gab. |  |
|  |  | Papildus vietas iekārtām (brīvas datora uzstādīšanas brīdī) | 2 vietas 5.25”, vismaz 3 gab. 3,5” HDD vietas |  |
|  |  | Barošanas bloks | Vismaz 500W, Intel Haswell saderīgs |  |
|  |  | Citas prasības |  |  |
|  |  | DVD+/-RW iekārta | DVD+/-RW iekārta ar DVD ieraksta ātrumu Ne mazāk kā x22 |  |
|  |  | Klaviatūra LAT/RUS | saskaņota ar korpusa krāsu, RUS burti citā krāsā |  |
|  |  | Pele (optiskā vai lāzera, ar rullīti) | saskaņota ar korpusa krāsu |  |
|  |  | Peles paliktnis | jābūt no materiāla pa kuru optiskā pele „nelēkā” |  |
|  |  | Programmatūra | Operatīvā sistēma, kas atbalsta CMOS kameru un tās komponentes un programmatūru, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu tās darbību pēc specifikācijām, kā arī atbalsta visas darba stacijas komponentes un to draiverus |  |
|  |  | Garantija | 3 gadi, bez aizlieguma atvērt datora korpusu |  |
| 1.3 | Monitors darba stacijai | Izmērs | vismaz 21” | Ražotājs_________ Modelis _________ |
|  |  | Izšķirtspēja | vismaz 1920x1080 |  |
|  |  | Savienojums | HDMI vai DVI, saderīgs ar darba stacijas video karti |  |
|  |  | Garantija | 2 gadi |  |

- Izteikt nolikuma 2.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” 7. daļu šādā redakcijā:

Tehniskā specifikācija

7.daļa - Digitālo termometru piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Nr.p.k. | Pozīcija | Parametrs | Specifikācija jeb minimālās prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daudzkanālu precīzijas digitālais termometrs – loggeris | 2 gab | · Vismaz 8 kanāli |
|  |  |  | Vismaz 20 bitu rezolūcija |
|  |  |  | Platīna un visu tipu termopāru atbalsts |
|  |  |  | Komplektēts ar taustu sprieguma un strāvas mērīšanai diapazonos ±50mV, ±500 mV, ±5 V un 4–20 mA |
|  |  |  | Saderīgs mērījumu informācijas tiešai ievadei datorā pa USB |
|  |  |  | Der -270 līdz 1820C |
|  |  |  | Vismaz 10 mērījumi sekundē |
| 2 | Temperatūras PID mērītājs (kontroleris) | 2gab | Mēra, digitāli indicē ar vismaz 5 zīmēm un regulē ar PID pašapmācošos algoritmu temperatūru intervālā mīnus 200C līdz +1300C |
|  |  |  | Īpaši būtisks ir -200C diapazons |

- Izteikt nolikuma 4.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 1.- 7. un 9.- 11. daļu šādā redakcijā:

1.daļa Induktīvi saistītās plazmas - optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | b x c |
| Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometrs (ICP-OES) (1 gab.) | 1 |  |  |
| Divu cilvēku apmācība 8 stundas | 2 |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

2.daļa Mikroskopastacijas komplektācijas piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | b x c |
| Mikroskopa stacijas komplektācijas | 1 |  |  |
| piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

3.daļa Termokameru piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | b | c | b x c |
| Infrasarkanā termokamera ādas temperatūras izmaiņu reģistrēšanai | 1 |  |  |
| Termovīzijas kamera | 1 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

| Pretendents: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

4.daļa Pārnēsājama spektrometra ar kalibrētu gaismas avotu un gaismas vadu un filtru komplektu piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | b x c |
| Pārnēsājams spektrometrs | 1 |  |  |
| Kalibrēts gaismas avots | 1 |  |  |
| Gaismas vadu un filtru komplekts | 1 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

5.daļaVakumsūkņu un to aprīkojuma piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | b x c |
| Priekšvakuuma sūknis | 1 |  |  |
| Turbovakuumsūknis | 1 |  |  |
| Bezeļļas skruļļu (scroll) forvakuumsūknis | 1 |  |  |
| Komplektējošie vakuumsavienojumu posmi, alumīnija | 7 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

6.daļa Mikrometriskā koordinātu nolasītāja - "DRO" (Digital Position Readout) piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | b | c | b x c |
| Mikrometriskā koordinātu nolasītāja - “DRO” (Digital Position Readout) | 2 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa projekta „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

7.daļa Digitālo termometru piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | b x c |
| Daudzkanālu precīzijas digitālais termometrs – loggeris | 2 |  |  |
| Temperatūras PID mērītājs (kontroleris) | 2 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa “Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

9.daļaMateriālo aktīvu piegāde LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas Kvantu nanoelektronikas teorijas virzienam

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | b x c |
| Nanoierīču elektroniskās struktūras atomārā līmeņa modelēšanas programmatūras piegāde un uzstādīšana | 1 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

10.daļa Materiālo aktīvu piegāde LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļai

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | b x c |
| Portatīva Acu kustību dinamikas novērtēšanas iekārta (neiebūvēta monitorā) | 1 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Divu cilvēku apmācība 2 stundas | 2 |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”, (identifikācijas Nr. LU 2015/33_ERAF) nolikumam(turpmāk – Iepirkums) nolikumā minētās preces, saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

11.daļa Materiālo aktīvu iegādes LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām

| Iepirkuma priekšmets | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | b x c |
| 1 SCMOS kamera ar darba staciju | 1 |  |  |
| 1.1 sCMOS kamera | 1 |  |  |
| 1.2 Darba stacija – dators | 1 |  |  |
| 1.3 Monitors darba stacijai | 1 |  |  |
| Iekārtu piegāde un uzstādīšana |  |  |  |
| Piedāvājuma cena kopā EUR bez PVN: |  |

Pretendents:

| (vārds, uzvārds) |  | (amats) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (datums) |  |  |  |  |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 					I.Muižnieks