Latvijas Universitātes rīkotās iepirkuma procedūras

“Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”,

identifikācijas numurs LU 2015/33_ERAF

iepirkuma komisijas sēdes

### PROTOKOLS Nr.2

2015.gada 25.septembrī.

Iepirkuma komisija apstiprināta ar 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/50 šādā sastāvā:

| Indriķis Mužnieks | LU zinātņu prorektors - komisijas priekšsēdētājs; |
| --- | --- |
| Kitija Gruškevica | rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos – komisijas priekšsēdētāja vietniece; |
| Komisijas locekļi: Oļģerts Nikodemus | Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns; |
| Visvaldis Neimanis Dace Silarāja Komisijas sekretārs | Fizikas un matemātikas fakultātes un Datorikas fakultātes izpilddirektors; Ķīmijas fakultātes izpilddirektore. Jurģis Silavs . |

Jautājums.

Lūgums precizēt lēcu minimālos parametrus - tehniskajā specifikācijā norādītas sekojošas prasības – „Ar diviem objektīviem, platleņķa+garfokusa”. Ražotājs, kura produktu plānoju piedāvāt, pēc noklusējuma pamatkomplektā iekļauj objektīvu ar 25 grādu atvērumu.Vai tas ir uzskatām par „garenfokusa” objektīvu. Papildus pieejamie objektīvi ir ar sekojošu grādu atvērumu:15, 45, 6, 90. Vai būs korekti, ja piedāvāts tiks - kameras pamatmodelis ar objektīvu ar 25 grādu atvērumu kā "garenfokusa" un papildus objektīvs ar 90 grādu atvērumu (kā otrais; "Platleņķa").

Atbilde.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka nolikuma tehniskās specifikācijas izpratnē platleņķa objektīva atvērums ir 45 grādi, savukārt garfokusa (šaurļeņķa) objektīva atvērums - 25 grādi. Tomēr tikai pēc Pretendenta iesniegtā piedāvajuma vertēšanas Iepirkuma komisija pieņems lēmumu, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.