Latvijas Universitātes rīkotās iepirkuma procedūras

“Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei”,

identifikācijas numurs LU 2015/33_ERAF

iepirkuma komisijas sēdes

### PROTOKOLS Nr.6

2015.gada 9.novembrī.

Iepirkuma komisija apstiprināta ar 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/50 šādā sastāvā:

| Indriķis Muižnieks | LU rektors - komisijas priekšsēdētājs; |
| --- | --- |
| Kitija Gruškevica | rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos – komisijas priekšsēdētāja vietniece; |
| Komisijas locekļi: Oļģerts Nikodemus | Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns; |
| Visvaldis Neimanis Dace Silarāja Komisijas sekretārs | Fizikas un matemātikas fakultātes un Datorikas fakultātes izpilddirektors; Ķīmijas fakultātes izpilddirektore. Jurģis Silavs . |

Jautājums.

Jautājums par 1. daļas “Induktīvi saistītās plazmas – optiskās emisijas spektrometra (ICP-OES) piegāde LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātei” tehnisko specifikāciju.

Atbilstoši protokolam Nr.3 Pasūtītājs bija saņēmis sekojošu jautājumu # 1 par iespēju mainīt viļņu garuma diapozonu. Citāts no jautājuma “....Pretendents vēlas uzsvērt, ka sekojoši vadošie ražotāji kā Agilent, Shimadzu un Thermo Scientific nodrošina pilnvērtīgu elementa analīzi arī šaurākos viļņa garuma diapazonos:

Agilent 51 00 ICP-OES modelis no 167 lidz 785 nm

Shimadzu ICPE-9800 modelis no 167 lidz 800 nm

Thermo Scíentífic iCAP 7000 sērijas modeļi no 166 lidz 847 nm

Píeprasītais viļņa garuma diapazons 160 - 900 nm ierobežo pretendentu skaitu un nenodrošina pilnvērtīgu brīvu konkurenci, 1īdz ar ko Pretendents lūdz Pasūtītāju izvērtēt un rast íespēju noteikt viļņa garuma diapazonu vismaz no 167 lidz 847 nm.”

Pasūtītājs veica prasītās izmaiņas, nodrošinot iespēju iepirkumā piedalīties diviem pretendentiem – Pekin Elmer un Thermo Scientific pārstāvjiem.

Ņemot vērā to, ka arī pārējie divi vadošie ražotāji Agient un Schimadzu nodrošina pilnvērtīgu elementu analīzi, lūdzam komisiju apsvērt iespēju mainīt šī parametra vērtības uz “no vismaz 167 līdz 785 nm”, tādejādi nodrošinot iespēju iepirkumā piedalīties šo ražotāju pārstāvjiem.

Atbilde.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka prasību noteikt  viļņa garuma diapazonu vismaz no 167 līdz 847 nm nosaka nevis ražotāju piedāvājums, bet elementu atomu emisijas spektra maksimuma viļņa garums, kuru nepieciešams noteikt, respektīvi, elementu īpašības, kuras pasūtītājs vēlas analizēt. To elementu emisijas spektra maksimumu vērtības, kuru analīze ir aktuāla pasūtītājam atrodas intervālā no 167 līdz 847 nm. Papildus iepirkuma komisija paskaidro, ka nolikumā minētā prasība ir samērīga, objektīva, noteikta atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, un netiks grozīta. Veicot tirgus izpēti secināts, ka ICP OES ražošanu nodrošina kopumā vismaz 12 firmas, kas nekādā gadījumā neierobežo piegādātāju brīvu konkurenci.