NORAKSTS

Latvijas Universitātes

atklāts konkurss

„Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs LU 2015/40_ERAF

PROTOKOLS Nr. 2

# Rīgā, 2015.gada 3.novembrī

Iepirkuma komisijas sastāvs:

| Komisijas priekšsēdētājs: | Indriķis Muižnieks, LU rektors |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja vietniece: | Kitija Gruškevica, LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos |
| Komisijas locekļi: | Dace Silarāja, LU Ķīmijas fakultātes izpilddirektore |
|  | Imants Klāvs, LU Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinators |
|  | Matīss Markus, LU Attīstības un plānošanas departamenta finanšu konsultants |
| Komisijas sekretāre: | Baiba Paeglīte, LU Attīstības un plānošanas departamenta juriste |

Sēdē piedalās šādi komisijas locekļi:

Kitija Gruškevica, LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos;

Dace Silarāja, Ķīmijas fakultātes izpilddirektore;

Imants Klāvs, LU Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinators;

Matīss Markus, LU Attīstības un plānošanas departamenta finanšu konsultants.

# Dienas kārtībā:

Labojumu un precizējumu apstiprināšana atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana” (turpmāk- Atklāts konkurss) nolikumā (turpmāk-Nolikums).

Sēdē piedalās ar  Latvijas Universitātes rektora 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.1/365 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk-Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.

Sēdes gaita:

- Komisijas priekšsēdētāja vietniece ziņo, ka Atklāta konkursa Nolikumā nepieciešams veikt šādus precizējumus un labojumus:

- Konkursa nolikuma 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

“6.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

6.2.1.	1.daļa - Vakuumsūkņi ar vakuuma kontroli diviem procesiem un ietvaicētāji (CPV kods: 42122450-9 Vakuumsūkņi; CPV kods: 38436200-2 Rotācijas ietvaicētāji);

6.2.2.	2. daļa – Magnētiskais maisītājs / elektriskā plītiņa (CPV kods: 38436400-4 Magnētiskie kratītāji);

6.2.3.	3. daļa – Mikroskopijas mācību klase (CPV kods: 38510000-3 Mikroskopi);

6.2.4.	4. daļa Dinamiskās tvaika sorbcijas iekārta (CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

6.2.5.	5. daļa Bokss darbam inertā atmosfērā (CPV kods 39180000-7: Laboratorijas mēbeles);

6.2.6.	6. daļa Elektriskā plītiņa ar maisīšanas funkciju (CPV kods: 38436400-4 Magnētiskie kratītāji);

6.2.7.	7. daļa Augstspiediena reaktors  (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

6.2.8.	Izslēgts

6.2.9.	Izslēgts

6.2.10.	10. daļa - Laboratorijas autoklāvi (CPV kods 33191000-5: Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces);

6.2.11.	11. daļa Galda centrifūga ar maināmiem rotoriem un dzesēšanu (CPV kods: 42931100-2 Laboratorijas centrifūgas un piederumi);

6.2.12.	12. daļa – Saldētavas (CPV kods 39711120-6: Saldētavas);

6.2.13.	13. daļa  - Kārbas tipa rokas mikrotoms (CPV kods 33100000-1: Medicīniskās ierīces);

6.2.14.	Izslēgts

6.2.15.	15. daļa. Redzamās gaismas spektrometrs (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

6.2.16.	16. daļa Kjeldāla analīzes iekārta (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

6.2.17.	Izslēgts

6.2.18.	18. daļa Šļirču sūknis (CPV kods 42122500-5: Laboratorijas sūkņi un piederumi);

6.2.19.	19. daļa Automātiskas kušanas temperatūras noteikšanas iekārta (CPV kods: 38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

6.2.20.	Izslēgts

6.2.21.	Izslēgts

6.2.22.	Izslēgts

6.2.23.	Izslēgts

6.2.24.	Izslēgts

6.2.25.	25. daļa Preparatīvās hromatogrāfijas sistēma ar gaismas izkliedes detektoru (CPV kods: 38432200-4 Hromatogrāfi);

6.2.26.	26. daļa Vadības plate šķidruma hromatogrāfa masspektrometram (CPV kods: 38432200-4 Hromatogrāfi).”

- Konkursa nolikuma 6.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

“6.4. Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš ir divas nedēļas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Tehniskajā specifikācijā noteiktajos gadījumos, pretendentam Preču piegādes termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana, testēšana un Pasūtītāja  personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.”

- Konkursa nolikuma 6.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

“6.6. Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas.”

- Papildināt Konkursa nolikumu ar 6.7.punktu šādā redakcijā:

“6.7. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no iepirkuma priekšmeta 7., 16., 18. un 19.daļas pasūtīšanas gadījumā, ja iepirkuma priekšmeta daļu kopējā līgumcenu summa pārsniedz pasūtītāja šim iepirkumam plānoto budžetu.”

- Konkursa nolikuma 8.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

“8.1. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, (kas norādīti Nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.”

- No Konkursa nolikuma 11.1. punkta izslēgt visus vārdu savienojumus “kandidāts vai”.

- No Konkursa nolikuma izslēgt 11.1.8.punktu.

- Konkursa nolikuma 11.1.9. punkta numerāciju nomainīt uz 11.1.8.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “11.1.8. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5. vai 11.1.6. punktā  minētie nosacījumi.”

- Konkursa nolikuma 11.2., 11.7.2.., 11.8., 11.9.punktos “11.1.7.-11.1.9.” aizstāt ar “11.1.7.-11.1.8.”

- Konkursa nolikuma 11.6.punktu izteikt šādā redakcijā:

“11.6. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 11.1.1. – 11.1.3.punktos minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 11.1.4.-11.1.5.punktos minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:”

- Konkursa nolikuma 13.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

“13.2. Pretendenta rīcībā ir:

13.2.1.	 atbilstoši kvalificēti, sertificēti vai ražotāja autorizēti speciālisti, kuri veiks iekārtu uzstādīšanu un/vai garantijas nodrošināšanu 3., 4., 16. un 26. daļām;

13.2.2.	atbilstoši kvalificēti speciālisti, kuri veiks personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu iepirkuma 3., 4., 5. un 16.daļām.”

- Konkursa nolikuma 17.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

“17.3. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, uzstādīšanu un/vai sagatavošanu darbam, testēšanu, personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu un garantijas nodrošināšanu, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.”

- Konkursa nolikuma 18.7. un 18.8. punktiem numerāciju mainīt attiecīgi uz 18.8. un 18.9.

- Papildināt Konkursa nolikumu ar 18.7.punktu šādā redakcijā:

“18.7. Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.”

- Izslēgt Konkursa nolikuma 5.pielikumu “Garantijas noteikumi”.

- Konkursa nolikuma 3.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” veikt šādas izmaiņas:

  - 1.daļā 1.punktā noteikt daudzumu 2 gab.  un 1.punktu izteikt šādā redakcijā: “Ķīmiski izturīga vakuuma sistēma ar vakuuma kontroli vienlaicīgi diviem neatkarīgiem procesiem, 2 gab.”

  - 3.daļā:

    - 1.2.punktu izteikt šādā redakcijā: Sistēmas sastāvdaļas:

“Sistēmai jānodrošina divdesmit piecu studentu darba vietas ar gaismas mikroskopiem ar HD standarta digitālām kamerām (ar DVI un HDMI ievadiem), ar LED monitoriem, kuri novietoti pie katra studenta mikroskopa. Papildus jāpiegādā 25

LED monitori vismaz ar 21″ izmēru - izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1080 pikseļi, spilgtums vismaz 250cd/m2, skatīšanās leņķis 170/160˚ Jābūt DVI un HDMI savienojumiem.

Sistēma sastāv no centrālā bloka ar datu projektora izeju un komutācijas ierīcēm starp 25 studentu mikroskopu darba vietām, pasniedzēja mikroskopa sistēmu un projekcijas ierīci; sistēma tiek papildinātā ar 10 darba vietām sasniedzot 25 studentu darba vietu kopējo skaitu. Sistēmas komutācijas nodrošinājums ar kabeļiem starp 3 galdiem 5m garumā un ar 2m attālumu starp tiem.

Visas sistēmas komponenšu garantija: Vismaz 24 mēneši;”

    - 2.2.punkta prasību par “redzes lauks starpattēla plaknē 18 mm” papildināt ar “+/- 1mm”;

    - 2.3.punkta prasību “biezuma – 0.17mm” papildināt ar “+/-0.02 mm”

    - 2.12.punktā prasību “Krāsu dziļums 24 biti” mainīt uz “Krāsu dziļums ne mazāk kā 24 biti”;

    - izslēgt 3.1.-3.15.punktus un 3.16. un 3.17. punktu numerāciju mainīt attiecīgi uz 2.13. un 2.14. 3.daļas 2.14.punktu izteikt šādā redakcijā: “3.14. Pretendents nodrošina iekārtas uzstādīšanu  personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.”

  - 4.daļā 22.punktā svītrot prasību “Procesors - i3 4. paaudzes procesors vai pēc veiktspējas ekvivalents” un papildināt ar prasību “Procesors ne mazāk kā četri fiziskie kodoli”, kā arī svītrot prasību “Procesora frekvence	 - vismaz 1,7 GHz” un papildināt ar prasību “Procesors	 - ne mazāk kā 3000 punkti pēc passmark”,

  - 4.daļas 25.punktu izteikt šādā redakcijā: “Pretendents nodrošina iekārtas uzstādīšanu un personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu un nodrošina iekārtas servisu vai garantijas nodrošināšanu, ko veic sertificēts speciālists.”

  - 5.daļas 24.punktu izteikt šādās redakcijā: ”Tiek nodrošināta. Ietver personāla apmācību (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.”

  - 6.daļā samazināt pozīcijas “Elektriskās plītiņas ar maisīšanas funkciju (mazas virsmas)” skaitu no 10 gab. uz 8 gab.

  - 8.daļu izslēgt.

  - 9.daļu izslēgt.

  - 11.daļas prasību “Servisa apkope” mainīt uz “Garantijas nodrošināšana”.

  - 14.daļu izslēgt.

  - 15.daļā palielināt pozīcijas “Redzamās gaismas sektrometrs” daudzumu no 1 gab. uz 2 gab.

  - 16.daļas 3.26.punktu izteikt šādā redakcijā: “Personāla apmācība (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.”

  - 17.daļu izslēgt.

  - 20., 21., 22., 23. un 24.daļu izslēgt.

  - 25.daļā 12.punkta numerāciju nomainīt uz 13. un papildināt ar 12.punktu “Slāpekļa ģenerators”, nosakot tam šādu prasību: “Ražība vismaz 10 l/m, iebūvēts kompresors. Aprīkots ar skaitītāju apkalpošanas plānošanai.”

- Konkursa nolikuma 6.pielikumā “Iepirkuma līguma projekts” veikt šādas izmaiņas:

  - Līguma 1.3.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.3.Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.”

  - Svītrot līguma 2.4.punktu, attiecīgi mainot līguma 2.5.punkta numerāciju uz 2.4., 2.6.punkta numerāciju uz 2.5. un 2.7. punkta numerāciju uz 2.6.

  - Līguma 6.8.punktu izteikt šādā redakcijā: “6.8.[Izpildītājs nodrošina Precēm garantijas nodrošināšanu.]”

  - Līguma 12.7.punktu izteikt šādā redakcijā:

“12.7. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

12.7.1. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija		– 1.pielikums;

12.7.2. Tehniskās specifikācijas kopija				– 2.pielikums;

12.7.3. Iepirkuma sarakste					– 3.pielikums;

12.7.4. Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa		– 4.pielikums.

- Konkursa nolikuma  pielikumu “Preces nodošanas-pieņemšanas akta veidlapa” noteikt kā Līguma 4.pielikumu un tajā esošajā tabulā 2.kolonnas nosaukumu mainīt uz “Modelis/ražotājs”.

- Komisijas priekšsēdētāja vietniece aicina klātesošos komisijas locekļus pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa Nolikuma grozījumu apstiprināšanu. Komisija vienbalsīgi pieņem lēmumu par Nolikuma labojumu un grozījumu apstiprināšanu.

Iepirkumu komisija NOLĒMA:

  - apstiprināt Atklāta konkursa Nolikuma grozījumus;

  - Atklāta konkursa Nolikumu jaunā redakcijā publicēt LU mājas lapā;

  - publicēt paziņojumu par Nolikuma grozījumiem IUB mājas lapā internetā.

Citi  jautājumi, iebildumi un papildinājumi netika izteikti.

| Komisijas priekšsēdētāja vietniece: | ___/paraksts/___ /Kitija Gruškevica / |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: |  |
|  | ___/paraksts/___ /Dace Silarāja/ |
|  | ___/paraksts/___ /Matīss Markus/ |
|  | ___/paraksts/___ /Imants Klāvs/ |
| Komisijas sekretāre: | ___/paraksts/___ /Baiba Paeglīte/ |