**

APSTIPRINĀTS

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2016.gada 22.novembra sēdes lēmumu

(protokols Nr.LU 2016/92\_I-1)

Latvijas Universitātes

**organizētā iepirkuma**

**„Laboratorijas iekārtas”**

**N O L I K U M S**

**Iepirkuma identifikācijas**

**Nr. LU 2016/92\_I**

**Rīga, 2016**

1. **INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM**
   1. **Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Laboratorijas iekārtas” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs:** LU 2016/92\_I.
   2. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| **Adrese** | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| **Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā** | 3341000218 |
| **PVN maksātāja reģ. Nr.** | LV90000076669 |
| **Tālruņa Nr.**  **Faksa Nr.** | + 371 67034301  + 371 67225039 |
| **Kontaktpersona** | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste |
| **E-pasta adrese** | [iepirkums@lu.lv](mailto:iepirkums@lu.lv) |
| **Darba laiks** | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |
|  |  |

* 1. Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- **Iepirkuma komisija**).
  2. **Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) daļās:**
     1. 1.daļa: „Personalizētās medicīnas laboratorijas aprīkojums”;
     2. 2.daļa: „Digitālais mikroskops ar videokameru”.
  3. **Iepirkuma priekšmets:** 
     1. **Iepirkuma priekšmets 1.daļā:** personalizētās medicīnas laboratorijas aprīkojuma (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums);
     2. **Iepirkuma priekšmets 2.daļā:** digitālā mikroskopa ar videokameru (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
  4. **CPV kods:**
     1. **Galvenais CPV kods 1. un 2. Iepirkuma priekšmeta daļai:** [**38000000-5**](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/3787/clasif/main/) (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).
     2. **Papildus CPV kodi 1. Iepirkuma priekšmeta daļai:**
        1. **42931100-2** (Laboratorijas centrifūgas un piederumi);
        2. **38437000-7** (Laboratorijas pipetes un piederumi).
        3. **19520000-7** (Plastmasas izstrādājumi).
     3. **Papildus CPV kodi 2.daļai: 38510000-3** (Mikroskopi).
  5. **Līguma termiņš (attiecas uz abām Iepirkuma priekšmeta daļām):** no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 30.decembrim.
  6. **Preces piegādes termiņš un vieta:**
     1. **Preces piegādes termiņš 1. un 2.daļā:** ne vairāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām (atbilstoši pretendenta (turpmāk – Pretendents) piedāvātajam piegādes termiņam) no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
     2. **Preces piegādes vieta 1. un 2.daļā:** atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – 2.pielikums) norādītajam.
  7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Iepirkumanolikumaprasībāmatbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.
  8. **Paredzamā līgumcena: Iepirkuma priekšmeta 1.daļā** ir līdz **EUR 5097,00** (pieci tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, 00 centi) bez PVN; **Iepirkuma priekšmeta 2.daļā** ir līdz **EUR 11 900,00** (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) bez PVN.
  9. **Piemērojamā iepirkuma procedūra:** iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantā noteiktajai kārtībai.
  10. **Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:**
      1. Pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: [www.lu.lv](http://www.lu.lv) sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;
      2. klātienē Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
  11. **Papildus informācijas sniegšana:** 
      1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi nolikuma **1.12.1.apakšpunktā** norādītajā tīmekļa vietnē;
      2. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
  12. **Informācijas apmaiņa:** Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.
  13. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:**
      1. Pretendents piedāvājumu iesniedz **līdz 2016.gada 05.decembrim plkst.11:00** Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;
      2. pasta sūtījums jānogādā nolikuma **1.15.1.apakšpunktā** norādītajā adresē līdz nolikuma **1.15.1.apakšpunktā** norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā.
      3. Piedāvājumu iesniedz par vienu vai abām Iepirkuma priekšmeta daļām. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
  14. **Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:**
      1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus nolikuma **1.17.1.apakšpunktā** norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.
      2. Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību Iepirkumā.
      3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
  15. **Piedāvājuma noformēšana:**
      1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā (ja attiecināms) aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

|  |
| --- |
| Latvijas Universitātes  Iepirkuma komisijai  Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586  *Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.*  *(fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.)*  Piedāvājums iepirkumam  **“Laboratorijas iekārtas”**  **(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/92\_I)**  Neatvērt līdz 2016.gada 05.decembrim plkst.11:00 |

* + 1. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā.
    2. Pretendenta piedāvājums sastāv no:
       1. Pretendenta pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;
       2. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajam, kā arī atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam;
       3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam;
       4. Pretendenta finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.
    3. Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši nolikuma **1.17.1.apakšpunktā** noteiktajām prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona;
    4. Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā;
    5. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.
    6. Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī Pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).
    7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
    8. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.
    9. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.
  1. **Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.**

1. **KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI**
   1. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām **(attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļu)**: | * 1. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi **dokumenti (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļu)**: |
| 1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt nolikuma prasībām atbilstošas preces (turpmāk – Preces). | 1. Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | * + 1. Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1 un 2.daļu)**\***.   **\***Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm ir atzīstamas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir līdzīgas jeb tāda paša veida Preču piegādes, kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā: **Galvenais CPV kods 1. un 2. Iepirkuma priekšmeta daļai:** [**38000000-5**](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/3787/clasif/main/) (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)); **papildus CPV kodi: 1. Iepirkuma priekšmeta daļai:** **42931100-2** (Laboratorijas centrifūgas un piederumi); **38437000-7** (Laboratorijas pipetes un piederumi); **19520000-7** (Plastmasas izstrādājumi); p**apildus CPV kods 2.Iepirkuma priekšmeta daļai: 38510000-3** (Mikroskopi). | **2.3.3.** Pretendenta sagatavota informācija (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1 un 2.daļu) atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumam “Informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm” par Pretendenta veiktajām Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai)**\***.  **\***Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai. |
| * + 1. Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvājumā piedāvātās preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1 un 2.daļu). | **2.3.4.** Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarojumu izplatīt tehniskajā piedāvājumā piedāvātās ražotāja Preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 1 un 2.daļu). |
| * + 1. Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | **2.3.5.** Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Pretendenta pieteikums” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jānorāda personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Līguma izpildē. |

* 1. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Iepirkuma nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Iepirkuma nolikuma 2.2.2. un 2.3.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.
  2. Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.
  3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.
  4. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.
  5. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Iepirkuma nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

1. **PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

3.1. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1. tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām;

3.1.2. finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapā (2.pielikums) noteiktajam:

3.1.2.1. finanšu piedāvājumā norādītajās cenāsjāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu un uzstādīšanu, kā arī Pasūtītāja darbinieku apmācību saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis);

3.1.2.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Preču cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA**

4.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2.ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

4.1.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas [1.](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1) un [2.punktā](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2) minētie nosacījumi).

4.2. Lai konstatētu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks Pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta 7.daļā noteiktajai kārtībai.

4.3. Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

4.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3.punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — **10 dienas** **pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas** — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. **Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.**

1. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI**

5.1.Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, Pretendents no tālākas dalības Iepirkumā tiek izslēgts.

5.2.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma **1.17.punktā** norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.

5.2.2.Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

5.2.3.Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.Iepirkuma komisija veic Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.4.2.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

5.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, piemērojot izvēles kritēriju **–** Iepirkumanolikumaprasībāmatbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

5.4. Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētāju noteiks veicot Pretendentu klātbūtnē izlozi.

5.5. Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.

5.6. Pasūtītājs lēmumu par Iepirkuma rezultātu publicē savā mājas lapā internetā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

5.7. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

1. **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo augstāko punktu skaitu attiecīgajā daļā, un uz kuru neattiecas nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

6.1.5.izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 4.3.2. punktā noteikto izziņu.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo nolikumu;

6.2.4.vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

1. **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

1. **INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU**

8.1.Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

8.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic tādus Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

8.3.Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

8.4.Iepirkuma līguma projekts ietverts šī nolikuma 4.pielikumā.

8.5.Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo augstāko punktu skaitu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

**1.pielikums**

**“Pretendenta pieteikums”**

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/92\_I) nolikumam

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

1. **Informācija par Pretendentu:**
   1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:
   2. Reģistrācijas Nr./personas kods:
   3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
   4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese:
   5. Adrese korespondencei:
   6. Tālruņa Nr.:
   7. E-pasta adrese:
   8. Faksa Nr.:
   9. Vispārīgā interneta adrese:
2. **Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:**
   1. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:
   2. Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

**3.** Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Laboratorijas iekārtas” (iepirkuma ident.Nr.LU 2016/92\_I) Iepirkuma priekšmeta \_\_\_\_\_. daļā „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (**aizpilda Pretendents**);

2) esam iepazinušies ar visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz iepriekš norādīto (skatīt 1.5.apakšpunktā minēto) adresi vai elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neizmantojot drošu elektronisko parakstu *(aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā)*.

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

*(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona** | **Izpildei nododamie darbi** | **Līdzatbildība par Līguma izpildi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**2.pielikums**

**“Tehniskā specifikācija,**

**Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”**

LU organizētā iepirkuma

“ Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I)

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**1.daļa – “Personalizētās medicīnas laboratorijas aprīkojums”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (Tehniskā specifikācija), aizpildot 5. un 6. tabulas aili (skatīt zemāk tabulu). 2. Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda Preces ražotāju, modeli, tehnisko aprakstu. 3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, piegādes izmaksas, uzstādīšanas (ja nepieciešams) izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību (ja nepieciešams), garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 4. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kalendārās dienas **(aizpilda Pretendents,** norādot dienu skaitu, kas nevar pārsniegt **15 (piecpadsmit)** kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas**)**. 5. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Pilsoņu 13, Rīga, Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca, 10. korpuss, LU MF Internās medicīnas katedras Personalizētās medicīnas laboratorija. 6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti). Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. 7. Pretendentam jānodrošina Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteiktajām Precēm 12 (divpadsmit) mēnešu garantija.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N.p.k.** | **Prece** | **Tehniskā specifikācija  (Pasūtītāja prasības)** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena EUR bez PVN** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **1.** | **Laboratorijas svari** | Svēršanas diapazona maksimums: Ne mazāks kā 650 g  Taras atņemšanas diapazona maksimums: Ne mazāks kā 650 g  Svēršanas diapazona minimums: Ne vairāk kā 0.5 mg  Izšķirtspēja: Ne sliktāka kā 0,01 g  Izšķirtspēja: Ne sliktāka kā 0,01 g  Atkārtojamība: Ne sliktāka kā 10 mg  Linearitāte: Ne sliktāka kā ±30 mg  Skaitīšanas izšķirtspēja: Ne sliktāka kā 65000  Svēršanas sistēma: Tenziometra  Iesilšanas laiks: Ne ilgāk kā 2 stundas  Stabilizācijas laiks: Ne ilgāk kā 3 s  Pieļaujamais vides temperatūras diapazons: Vismaz no 10°C līdz 30°C  Pieļaujamais vides relatīvais mitrums: Ne mazāk kā 80%  Akumulatora pilnas uzlādes laiks: Ne ilgāk par 10 stundām  Akumulatora darbības laiks: vismaz 30 stundas  LCD displejs: Jābūt  LCD displeja ciparu augstums: Ne mazāks par 9 mm  Svēršanas plates materiāls: Nerūsējošais tērauds  Svēršanas plates izmēri: Ne mazāki par 130x130 mm  Svēršanas vienības: Jābūt iespējamām vismaz g, kg, ct  Funkcijas:   * Skaitīšana * Procentu noteikšana * Āķis suspendētai svēršanai * Automātiskas izslēgšanās funkcija baterijas taupīšanai, izslēdzama   Savienojamība: RS-232 savienojums  Iekārtas izmēri: Ne lielāki kā 167 mm x 250 mm x 85 mm  Iekārtas svars: Ne vairāk kā 1,5 kg | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **2.** | **Polimerāzes ķēdes reakcijas ampilifikators** | - Vismaz iespēja iestatīt 26°C grādu gradientu starp 12 rindām, reakciju optimizācijai, jābūt pieejamam Lineārā gradienta palīgrīkam gradienta aprēķināšanai;  - Zelta anodēts karsēšanas bloks vismaz 96 paraugiem paraugu platē, atsevišķiem stobriņiem vai stripiem;  - maksimālais karsēšanas ātrums vismaz 3.5 °C/s;  - vidējais karsēšanas ātrums vismaz 3.0 °C/s;  - maksimālais dzesēšanas ātrums vismaz 2.5 °C/s;  - vidējais dzesēšanas ātrums vismaz 2.0 °C/s;  - temparatūras viendabīgums blokā ne lielāks, kā ± 0.20 °C pie 55 °C;  - bloka temperatūras intervāls vismaz 3 to 99 °C;  - Temparatūras kontroles precizitāte ne lielāka ± 0.1 °C;  - grafiskais displejs: vismaz 320 x 240 punktu izšķirtspēja;  - programēšanas iespējas:gan izklājpalu, gan grafiskajā veidā;  - ātrais starts vismaz pēdejiem 5 protokoliem;  - protokolu atmiņa: vismaz 350 programas;  - vismaz 30 lietotāju mapes ar paroles tipa aizsardzību;  - programmatūra jāspēj nodrošināt:   * ātro startu vismaz pēdējiem 5 protokoliem; * programmēšanas iespēja ar izklājpalu; * detalizēta pašdiagnostikas funkcija; * Log failu un kļūdu glabāšana iekārtā; * maināms karsēšanas un dzesēšanas ātrums; * iestatāmi laika un temparatūras diapazoni; * pārkarsēšanas un pārdzesēšanas novēršana; * Iespējams vadīt no datora.   - Reakcijas turpināšana pēc strāvas zuduma;  - Kontrolētā spiediena vāks, neļauj pārslogot un bojāt paraugu;  - Vāka temperatūra var tikt brīvi iestatīta vismaz no 30 līdz 99 °C;  - maksimālais strāvas patēriņš: 480 W;  - ļoti zems trokšņa līmenis;  - iespējama datora vadība ar RS232 spraudni;  - svars: ne lielāks 13.0 kg;  - izmēri: 27 cm x 36 cm x 23 cm (P x Dz x A) pieļaujamā novireze ne lielāka kā 5%;  - darbojas pie 230 V (50 - 60 Hz);  - Jābūt licenzētam PCR reakcijām;  - Cenā iekļauta 1 gads serviss un apkope.  - Piedāvājumā ietilps vismaz 3 cilvēku apmācība | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | **3.** | **Centrifūga/vortekss** | Jābūt nepārtrauktam un impulsu darba režīmam  Gabarītizmēri (P×Dz×A): vismaz 110x160x110 mm  Svars: nepārsniedz 1.5 kg  Jābūt fiksētam rotācijas ātrumam: vismaz 2700 apgr./min  Maksimālais centrbēdzes spēks: vismaz 450 x g  Jauda (230V): max. 30 W (0.13 A)  Barošana: 230 V; 60 Hz  Komplektācija:   * rotors 12x1.5 ml mēģēnem; * rotors 12x0.5 ml+12x0.2 ml mēģēnem. | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 4. | Sausā bloka termostats | |  | | --- | | Temperatūras iestatīšanas diapazons: vismaz +25°C ... +120°C; | | Temperatūras kontroles diapazons: 5°C virs apkārtējās ... +120°C; | | Temperatūras iestatīšanas solis: vismaz 0.1°C; | | Temperatūras stabilitāte pie +37°C: ±0.1°C; | | Temperatūras viendabīgums pie +37°C: ±0.1°C; | | Temperatūras kalibrācijas koeficenta diapazons:  0.968...1.031 (± 0.031); | | DisplejsLCD, vismaz 2х16 simboli; | | Digitāla laika iestatīšana:  1 min.–96 st. (solis 1 min.) | | Gabarītizmēri (P×Dz×A): nepārsniedz 240 × 220 × 120 mm; | | Svars: 2.8 kg; | | Barošana: 230 V, 50/60 Hz; | | Jauda (230V): max 200 W (870 mA);  Komplektācija: bloks 1,5 ml (32 vietas); 0,5 ml (21 vietas) un 0,2 ml ( 50 vietas) mikrotesteš.mēģenem (103 vietas). | | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | **5.** | **Mehāniskās vienkanāla pipetes ar mainīgu proporcijas dozētāju** | - Vienkanāla dozatoru komplekts ar maināmu apjomu, kas ļauj ergononomiski un precīzi dozēt apjomus no 0.5 µl līdz 10 µl, no 10 µl līdz 100 µl un no 100 µl līdz 1000 µl ar attiecīgu uzgaļu komplektiem (96 gab./iepak katram tilpumam).  - Uzgaļiem jābūt sertificētiem atbilstoši EN ISO 8655 standarta vai ekvivalenta prasībām.  - Komplektācijā jābūt pipešu statīvam vismaz 4 pipetēm. | 1 kompl. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | **6.** | **Ar magnētiem aprīkots 1,5-2,0ml, 15 ml, 0.5 ml stobriņu statīvs** | -          Statīvam ir jābūt saderīgam ar reaģentu komplektiem, kas balstīti uz magnētisko mikrodaļiņu tehnoloģiju;   -          Statīvam ir jābūt daudzpusējam, paredzētam vismaz 8 mikrostobriņu pa 1,5-2ml, kā arī 15ml un 0.5 ml stobriņu ievietošanai;  -          Statīvam ir jābūt izgatavotam no polietilēna un aprīkotam ar vismaz 4 neodīma magnētiem;  - Stobriņu ievietošanas caurumiem jābūt novietotiem slīpi, lai palielinātu magnētu ekspozīciju.  - Statīvam jābūt izturīgam pret spirtiem. | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **7.** | **Horizontāla gēla elektroforēzes UV vanniņa bez barošanas bloka** | ·         Gēla vanniņās izmēri (w x l)  ir ne mazāki kā 15 cm x 10 cm +/- 0.5 cm.  ·         Vienības izmēri (w x l x h) ne mazāki kā 17.5 x 26.5 x 9cm +/- 0.5 cm.  ·         Ātrai paraugu ievietšanai var izmantot ar daudzkanālu pipetēm (10, 14, 16, 18, 28 vai 30) saderīgas ķemmes.  ·         Komplektā ietilpst 2 x 20 paraugu ķemmes, iekraušanas palīgi un aizsprostotāji.  ·         Ķemmju biezums 1 mm.  ·         Maksimālais paraugu skaits vienā gēlā ne mazāki kā 140 gab.  ·         Bufera tilpums vismaz 500 ml. | 1 |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Cena kopā EUR bez PVN:** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2.pielikums**  **“Tehniskā specifikācija,**  **Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”**  LU organizētā iepirkuma  “ Laboratorijas iekārtas”  (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I)  nolikumam  **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  **2.daļa – “Digitālais mikroskops ar videokameru”**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (Tehniskā specifikācija), aizpildot 5. un 6. tabulas aili (skatīt zemāk tabulu). 2. Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda Preces ražotāju, modeli, tehnisko aprakstu. 3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, piegādes izmaksas, uzstādīšanas (ja nepieciešams) izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību (ja nepieciešams), garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 4. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kalendārās dienas **(aizpilda Pretendents,** norādot dienu skaitu, kas nevar pārsniegt **15 (piecpadsmit)** kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas**)**. 5. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Rīga, O.Vācieša iela 4, 3. stāvs. 6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti). Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. 7. Pretendentam jānodrošina Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteiktajām Precēm 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N.p.k.** | **Prece** | **Tehniskā specifikācija  (Pasūtītāja prasības)** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena EUR bez PVN** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **1.** | **Digitālais mikroskops ar videokameru:** | | 1 kompl. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | **1.1.** | Optiskā sistēma | Brīva no hromatiskām aberācijām bezgalībā koriģēta optiska sistēma ar parfokālo distanci 60 mm. |  |  |  | |  | Palielinājums | 40 līdz 400 reizes |  |  |  | |  | Fokusēšana | Precīzā 0.1mm, makro 9,3 mm un makro 30 mm rotācijas fokusēšana ar nemainīgas pozīcijas kreisās rokas rokturi, izšķirtspēja vismaz 1µm.  Roktura augstuma un spriegojuma regulēšanas iespēja,  Refokusēšanas funkcija (fokusa fiksēšana). |  |  |  | |  | Apgaismojums | Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma ( ECO-illuminators), vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240v) iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudz lēcu optika ‘Fly- eye lens” kvalitatīvu digitālu attēlu iegūšanai |  |  |  | |  | Tubuss | Trinokulārs tubuss, 20/80, |  |  |  | |  | Okulāri | 10X, F.O.V.22mm |  |  |  | |  | Objektīvu revolveris | Sešvietīgs |  |  |  | |  | Paraugu galdiņš | Taisnstūra virsma, kustības diapazons 54(y)x78(x)mm  nemainīgas pozīcijas galdiņa rokturis labai rokai,  galdiņa roktura augstuma un spriegojuma regulēšana  1 vai 2 paraugu stiklu turētājs |  |  |  | |  | Izmantojamās metodes | Gaišais redzes lauks |  |  |  | |  | Objektīvi | Iekļauti planahromātiski objektīvi ar plakanu attēlu ar koriģētām hromatiskām aberācijām.Plan Achromat 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mmPlan Achromat 10X N.A. 0.25, W.D. 10.5 mmPlan Achromat 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mmPlan Achromat 40X N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm |  |  |  | | **1.2.** | **Kamera** | DS-Fi2 krāsainā CCD tipa kamera, vismaz 5.24 megapikseļiIzšķirtspēja ne mazāka par 2560x1920, (no 4.4 līdz 21fps).Ekspozīcijas korekcija: vismaz 13 līmeņos, gamma, ēnojuma, hromatiskā, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Fire Wire portsEkspozīcijas laiks: no 130µsek līdz 60sek.Digitāls zooms no 10 līdz 1200%C-MOUNT lēcaDigitālā kameras kontrole ar DS-U3Ekspozīcijas kontrole: automātiskā/manuālā. Uzglabāšanas formāts: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 |  |  |  | | **1.3.** | **Programmatūra** | Nodrošina kameras un mikroskopa kontroli, dokumentēšanu, mērīšanu, objektīvu kalibrēšanu,(baltās) krāsas korekciju, ēnojuma korekciju un kameras punktu defektu novēršanu,Datu saglabāšanu, histogramma.Saglabāšana arī PDF.Attēla apstrāde: kontrasta, krāsu, gammas korekcija, RGB attēla anotācijas, zoom funkcija, sūtīšana, attēla iezīmēšana, marķēšana.Programmatūra ar kameras kontroli, apstrādi, kas darbojās Microsoft Windows vidē.FireWire karte HP IEEE1394b, FireWire kabelis |  |  |  | | **1.4.** | **Monitors** | LED televizors SAMSUNG UE55JU6872 vai analogs |  |  |  | | **2.Papildus prasības Pretendentam** | **Garantijas laiks** | Vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.  Pretendents nodrošina Preces uzstādīšanu (objektīvu centrēšanu, kalibrēšanu), uzstādīšanas apmācību, kā arī garantijas laikā Preču bezmaksas remontu. |  |  |  | | **Cena kopā EUR bez PVN:** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**3.pielikums**

**“Informācija par Pretendenta   
veiktajām Preču piegādēm”**

LU organizētā iepirkuma

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I)

nolikumam

**Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Personalizētās medicīnas laboratorijas aprīkojums” Pretendenta pieredzes esamību\***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes priekšmeta īss apraksts** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes, kas veiktas 3 (trijos) iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**3.pielikums**

**“Informācija par Pretendenta   
veiktajām Preču piegādēm”**

LU organizētā iepirkuma

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I)

nolikumam

**Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta 2.daļas „Digitālais mikroskops ar videokameru” Pretendenta pieredzes esamību\***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes priekšmeta īss apraksts** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes, kas veiktas 3 (trijos) iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**4.pielikums**

**“Līguma projekts”**

LU organizētā iepirkuma

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I)

nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāteslīgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_  Iepirkuma identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)**

**Latvijas Universitāte**, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Līdzēji**, pamatojoties uz Latvijas Universitātes organizēto iepirkumu “Laboratorijas iekārtas” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/92\_I) (turpmāk- **Iepirkums**),kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar Latvijas Universitātes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zinātniskās darbības nodrošinājumaiepirkumu komisijas 2016.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu (\_\_\_\_\_\_\_\_. protokols Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – **Līgums**):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1. Pircējs pasūta un pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā, kā arī uzstāda Iepirkumā piedāvātās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- Preces) atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam. Līguma 1.pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajām Preču tehniskajām specifikācijām.
3. **Līguma TErmiņš**
   1. Līgums stājas spēkā tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 201\_\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

* 1. Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  2. Preču cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” un nevar tikt palielināta Līguma darbības laikā.
  3. Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” norādītajās Preču cenāsir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, transporta, piegādes, tajā skaitā Preču iekraušanas, izkraušanas izmaksas, uzstādīšanas un Pircēja darbinieku apmācības (ja atttiecināms) izmaksas.
  4. Par saņemtajām Precēm Pircējs norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
  5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
  6. Sagatavojot rēķinu un pieņemšanas- nodošanas aktu, Pārdevējs tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., Pircēja līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.
  7. Līguma 3.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punktā noteiktais.

1. **Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana**
   1. Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam Preču piegādes termiņam un apjomam. Pārdevējs ir tiesīgs Preces piegādāt pa daļām, ievērojot Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto Preču piegādes termiņu.
   2. Preču piegādes vieta ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Pārdevējam ir pienākums konkrētu piegādes laiku un vietu saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.
   3. Pārdevējs piegādā Preces oriģināliepakojumā, kopā ar uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu valodā, ja tādas ir konkrētajām Precēm. Precēm jābūt jaunām un nelietotām.
   4. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību Preču ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs Precēm pievieno Preču ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.
   5. Vienlaicīgi ar Preču piegādi Pārdevējs nodod Pircējam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 2. pielikuma “Pieņemšanas-nodošanas akts” paraugam, kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.
   6. Pircējam ir tiesības veikt Preču kvalitātes atbilstības pārbaudi 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču piegādes un uzstādīšanas dienas.
   7. Ja Pircējs piegādātajām Precēm konstatē trūkumus (Preču iztrūkumi, Preču defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma vai tā 1.pielikuma “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam, tas konstatētos Preču trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 3.pielikums).
   8. Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā Pircēja noteiktajā termiņā.
   9. Iestājoties Līguma 4.10.punktā norādītajam gadījumam, pēc trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, Pārdevējs atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam pieņemšanas-nodošanas aktu.
   10. Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līguma un tā 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam atbilstošas Preces un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   11. Ja Pārdevējs Preces nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preču piegādes termiņa nokavējumu norāda pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.
   12. Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 4.8.punktā noteiktajai kārtībai.
   13. Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preču trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
   14. Pārdevējs uzņemas risku par Preču nejaušu bojāeju līdz Preču nodošanai Pircējam un Preču pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanas dienai.

**5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Par Preču samaksas termiņa kavējumu Pārdevējs ir tiesīgs Pircējam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
3. Par Preču piegādes termiņa kavējumu Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
4. Aprēķināto līgumsoda summu Pircējs ir tiesīgs ieturēt no Pārdevējam aprēķinātās samaksas par saņemtajām Precēm, rakstiski par to informējot Pārdevēju.
5. Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.
6. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līgumā un Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.
7. Līdzēji nav tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus, kas noteikti Līgumā, trešajām personām.

**6. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA**

1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
2. Līgumu var izbeigt pirms Līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.punktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.
4. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.
5. Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
6. Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 3.4.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
7. Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.
8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

**7. NEPĀRVARAMA VARA**

1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.
2. Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otram Līdzējam.
3. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

**8. Citi noteikumi**

1. Visus strīdus, kas var rasties šī **Līguma** izpildes laikā, **Līdzēji** risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Šī **Līguma** izpildei katrs **Līdzējs** nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī **Līguma** izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt **Pakalpojumu**, parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu, neatbilstību konstatācijas aktu un informēt par šī **Līguma** izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:
   * 1. Pasūtītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
     2. Izpildītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otrs Līdzējs par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.
4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti Līguma 9.punktā noteiktie Līdzēju rekvizīti (juridiskā adrese, tālruņa, faksa numurs u.c.), tad tas Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja kāds no Līdzējiem nepilda Līgumā noteiktos paziņošanas pienākumus, tas ir atbildīgs par zaudējumiem, kas sakarā ar šo pārkāpumu rodas otram Līdzējam.
5. Visi pa pastu nozūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem adresātam septītajā dienā pēc to nodošanas pastā (pasta zīmogs).
6. Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.
7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
8. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
9. pielikums „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” uz \_\_\_\_ lapām;
10. pielikums “Pieņemšanas-nodošanas akts” (projekts) uz \_\_\_ lapām;
11. pielikums “Defektu konstatācijas akts” (projekts) uz \_\_\_ lapām.

**8.9.**Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

**9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Konta Nr. (IBAN): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Konta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**1.pielikums**

“Tehniskais un Finanšu piedāvājums”

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskais un Finanšu piedāvājums**

**2.pielikums**

**Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Līdzēji**, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu:

1. Saskaņā ar 2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Līgums**)Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam ir veicis šādu preču piegādi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Preču piegāde**).
2. Pārdevējs apliecina, ka **Preču piegāde** ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.
3. Pircējs konstatē, ka **Preču piegāde** ir veikta Līguma 1.pielikumā "Tehniskais un Finanšu piedāvājums" noteiktajā termiņā, un atbilstoši Līgumā un Līguma 1. pielikumā "Tehniskais un Finanšu piedāvājums" noteiktajam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā.
4. Šis Preču pieņemšanas - nodošanas akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**3.pielikums**

**“Defektu konstatācijas akts (projekts)”**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Līdzēji**, pārbaudot 2016. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Līgums**) piegādāto Preču kvalitāti, konstatēja:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītos defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |