Latvijas Universitātes atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

nolikums apstiprināts

ar Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības

nodrošinājuma iepirkumu komisijas

2016.gada 28.decembra lēmumu

(28.12.2016. sēdes protokols Nr.LU 2016/93-1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Laboratorijas iekārtas”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2016/93

Rīga, 2016.gads

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtas” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/93

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste + 371 67034359 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: laboratorijas iekārtu (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums).

  - Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

  - Papildus CPV kodi (atbilstoši 1.7.apakšpunktā norādītajam):

    - 38437000-7 (Laboratorijas pipetes un piederumi.);

    - 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji.);

    - 33191000-5 (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces);

    - 42716100-9) (Mazgāšanas iekārtas.);

    - 48900000-7 (Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas.);

    - 38432200-4 (Hromatogrāfi.);

    - 33192350-0 (Skapis+B7055 audzēšanai medicīniskiem nolūkiem.).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 8 (astoņās) daļās:

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | CPV kods |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Iekārtas Šūnu kultūru attīrīšanai un tālākām DNS un RNS analīzēm” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 38437000-7 (Laboratorijas pipetes un piederumi.). 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji.) |
| 2. | 2.daļa “Iekārta in vivo telpu sterilitātes uzturēšanai” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 33191000-5 (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces). 42716100-9) (Mazgāšanas iekārtas.) |
| 3. | 3.daļa “Iekārta gaitas analīzei laboratorijas dzīvniekiem (pelēm, žurkām) ar programmatūru” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 48900000-7 (Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas.). |
| 4. | 4.daļa “Aprīkojums dzīvnieku turēšanai izmēģinājuma dzīvnieku telpās” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 48900000-7 (Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas.). |
| 5. | 5.daļa “Aparatūra ķirurģisku manipulāciju veikšanai pelēm” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). |
| 6. | 6.daļa “Laboratorijas dzīvnieku 24h uzvedības reģistrācijas iekārta” | 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). |
| 7. | 7.daļa “Šķidruma hromatogrāfs” | 38432200-4 (Hromatogrāfi.). |
| 8. | 8.daļa “Mikrobioloģiskās drošības skapis” | 33192350-0 (Skapis+B7055 audzēšanai medicīniskiem nolūkiem.). |

1.8. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.9. Preces piegādes vieta (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

1.10. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš:

    - Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): atbilstoši pretendenta piedāvātajam Preces piegādes un uzstādīšanas termiņam, kas nevar pārsniegt Pasūtītāja noteikto kalendāro dienu skaitu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – 2.pielikums) noteikto attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā);

    - Pretendentam Preču piegādes un uzstādīšanas laikā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana (attiecas uz tām Iepirkuma priekšmeta daļām, kurām Preču testēšanas prasība ir iekļauta tehniskajā specifikācijā (skatīt 2.pielikumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā)) un Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu saskaņā ar 2.pielikumā noteikto attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (attiecas uz tām Iepirkuma priekšmeta daļām, kurām Pasūtītāja  personāla apmācības prasība ir iekļauta tehniskajā specifikācijā (skatīt 2.pielikumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā)).

1.11. Plānotā līgumcena (visām Iepirkuma priekšmeta daļām kopā): līdz EUR (bez PVN) 340 000,00 (trīs simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN par visu Preču apjomu) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

1.13. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā (turpmāk- PIL) un Iepirkuma nolikumā noteiktajam.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šī Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Iepirkuma nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” noteiktajam

2.1.4. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam;

2.1.6. Pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam;

2.1.7. Izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 1 1 daļas regulējumam piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai).

Ja Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, Pretendentam ir tiesības, iesniedzot Piedāvājumu, pievienot detalizētu paskaidrojumu par vidējo stundas tarifa likmju atšķirībām.

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu attiecīgo dokumentu kopuma pēdējā lapā.

2.5. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan tehnisko, gan finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai kopija).

2.6. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) papīra formātā un 1 (viena) ieskenēta Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (PDF formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.8.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: “Laboratorijas iekārtas” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93);

2.8.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 08.februārim plkst.11:00!”.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2017.gada 08.februārim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.9.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.8.apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.11. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.8.apakšpunktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.8.apakšpunktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.12. Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 153.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2017.gada 08.februārī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.13. Pieeja Iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.13.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.13.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13.3. Saskaņā ar PIL 30.panta ceturto daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.13.4. Saskaņā ar PIL 30.panta piekto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, Iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.13.5. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā internetā saistībā ar šo Iepirkumu.

2.13.6. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma priekšmeta daļām.

2.15. Pretendents nedrīkst iesniegt Piedāvājuma variantus.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.2. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos.

3.3. Komisija pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

3.4. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.5. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

3.6. Ja Komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam Piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši 39.3 panta 2.daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši 39.3 panta 3.daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši 39.3 panta 4.daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši 39.3 panta 5.daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām:

5.1.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt Nolikuma prasībām atbilstošu Preci;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai vai pilnvarotai personai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.1.4. Pretendents ir Preces ražotāja pilnvarots izplatīt piedāvātās Preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām).

5.1.5. Pretendents var nodrošināt vismaz 1 (viena) Preces ražotāja sertificēta servisa inženiera pakalpojumus, kurš ir tiesīgs veikt piedāvāto Preču uzstādīšanu, testēšanu (ja nepieciešams) un Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 2. un 7.daļu).

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas (atlases) dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajam.

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu).

Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendents iesniedz Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu;

5.2.4. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta tiesības (pilnvarojumu) izplatīt piedāvātās ražotāja Preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām).

5.2.5. Preces ražotāja izsniegts sertifikāts (kopija), kas apliecina servisa inženiera tiesības veikt piedāvātās ražotāja Preces uzstādīšanu, testēšanu (ja nepieciešams), kā arī veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 2. un 7.daļu).

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

Tāpat arī jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot Pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

5.4. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas (atlases) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem  kopā, izņemot Nolikuma 5.1.2. un 5.2.2.apakšpunktā noteikto, kas ir izpildāmi katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

5.5. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

5.5.1. atbilstoši grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 20.maijā, ir ieviests  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (Publisko iepirkumu likuma 44.1 pants);

5.5.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt Piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja Nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu).

5.5.3. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos (Iepirkuma nolikumā) noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/. Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

5.5.4. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

5.6. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju – Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN par visu Preču apjomu) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Komisija sagatavo un ietver Iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.4.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai iesniegtais Pretendenta Piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai. Komisija pieprasa, lai Pretendents kopā ar Piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Iepirkumā vērtē ņemot vērā šādu Piedāvājuma izvēles kritēriju – Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs Piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN par visu Preču apjomu) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.5.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ pantā noteiktajai kārtībai.

6.5.3. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu un PIL.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendenta Piedāvājumu un izvērtēt Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 48.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.apakšpunktā noteikto (atbilstoši PIL 45.panta pirmajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Iepirkuma materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Iepirkuma Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Iepirkuma likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Iepirkuma līguma projekts ir iekļauts Nolikumā (skatīt Nolikuma 3.pielikumu “Piegādes līgums (projekts)”). Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu.

9.3. Komisija lēmumu par Iepirkuma rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt Iepirkumu.

9.4. Iepirkuma līgumu starp Pasūtītāju un Iepirkuma uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Iepirkuma līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7.  Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 68.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Pasūtītājs veic Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši PIL 67.pantā un 67.1 pantā  noteiktajam.

1.pielikums

“Pieteikums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

nolikumam

PIETEIKUMS

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties Iepirkuma  ________. daļā “_______________” (aizpilda Pretendents);

2) esam iepazinušies ar visām Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Nolikumā noteikto un pilnībā atbilstam visām Nolikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preču piegādes veikšanu;

4) visas mūsu Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, tajā skaitā Komisijas lēmumu par Iepirkuma rezultātiem, lūdzam nosūtīt uz šī pieteikuma 1.5.apakšpunktā minēto adresi.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	  /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2017.gada ___.________________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

1.daļa  “Iekārtas Šūnu kultūru attīrīšanai un tālākām DNS un RNS analīzēm”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas dienas ir ____________ (___________)  kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas).

Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-4 darbinieki, 1-2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pirkuma mērķis:  Farmakoloģijas katedrai paredzētie materiāli un reaģenti nepieciešami šūnu izdalīšanai no izejas materiāla, šūnu kultūru analīzei un to DNS un RNS izdalīšanai un analīzei laboratorijas apstākļos.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.1. | Miniatūras homogenizācijas iekārta dažādu paraugu homogenizācijai | Mehāniskās homogenizācijas ierīce balstīta uz vertikālas ass kustības kinētiku sadarbībā ar keramiskām un dzelzs lodītem. Sasmalcināšanas laiks: 30 s līdz 4 min DNS / RNS attīrīšana laiks: 20-30 min standarta protokoliem (pilnīga nukleīnskābes attīrīšana) Ierīces vadība programmējama un izmantojama ar skārienjūtīga ekrāna palīdzību Homogenizācijas programmās ir iespējams lietotājam ieprogrammēt savus protokolus, izmantot gatavos protokolus, kā arī izmantot lietotāja definētus parametrus Parauga ietilpība: vismaz 20 paraugi vienlaicīgi Paraugu dzesēšana: jānodrošina pasīvā paraugu dzesēšana, paraugu turētāju sākumu temperatūra pirms homogenizācijas sākuma jāvar nodrošināt vismaz -80 °C Sasmalcināšanas laika diapazons: 1 s līdz 4,59 min ar soli 1 sekunde Iespējamais ciklu skaits:1-99 Definējamie protokolu soļi: 1 – 6 Homogenizācijas stobriņi: Jābūt izmantojamiem ar plašu klāstu 2 ml stobriņiem. Jābūt izmantojamiem ar automatizētās homogenizācijas komplektiem InnuSPEED vai ekvivalentiem Citi tehniskie dati: Aparāta izmērs (P x A x Dz) 154 × 275 × 257 mm ± 10% Enerģijas padeve: AC 220 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz Elektrības patēriņš: 150 W (maks.) Piedāvājumam pievienots stobriņu sākumkomplekts: 2 ml stobriņi (500 gab) 0,5 ml (500 gab). Piedāvājumam pievienots lodīšu sākumkomplekts: Keramiskās lodītes (diametrs 0,4-0,6 mm) - 100 g Keramiskās lodītes (diametrs 1,4-1,6 mm) - 100 g Keramiskās lodītes (diametrs 2,4-2,6 mm) - 100 g Analytik Jena Speedmill (Cat. num. 845-00007-2 ) 845-VM-0040500, 845-VM-0050500, 845-CS-2010050, 845-CS-2020100, 845-CS-2030100 vai ekvivalents https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/homogenization/prod/speedmill-plus.html | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | Multifunkcionālais spektrofotometrs | Nanodaudzumu spektrofotometrs. Minimālais parauga daudzums spektrofotometrijai: 0,3 ul Optiskais princips: jaudīgas diodes masīvs spektrofotometrs ultraviolētā redzamā spektra diapazonā Gaismas avots: Ksenona lampa Viļņu garuma diapazonā: vismaz no 190 līdz 720 nm (soļos 0,5 nm) Čipveida kivete ar 16 kanāliem paraugu automātiskai mērīšanai 32 pozīcijās (Chipcuvette ® vai ekvivalents) Paraugu mērīšana iespējama izmantojot arī 10mm standarta kivetēm Mērīšanas laiks: sākot no 1 sekundes Parauga temperatūras kontrole: no 4 līdz 90 ° C Vadības centrs un vadības programma iekļauta komplektācijā Programmatūra: Aspekts Nano vai FlashSoft Pro Skenēšanas veidi: vienlaicīga vai Split-Beam tehnoloģija Metode: enerģija, absorbcija, caurlaidība Instrumentu izmēri: (P × A × Dz) 240 x 170 x 200 mm ± 50 mm Elektriskās prasības: 110-220 V , 50-60 Hz Ja nepieciešams spektrometru var pievienot pie datora Starta komplektācijā jāietilpst Chipcuvette ® (skaits: 50 gab) Analytik Jena ScanDrop® 250 + CHIPCUVETTE® (50 gab) vai ekvivalents https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/cat/spectrophotometer/prod/scandrop.html | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Vertikālā elektroforēze molekulārām metodēm | Vertikālās elektroforēzes sistēma 4 paralēlu vertikālo gēlu ietilpībai Gēlu skaits: no 1 līdz 4 gēliem Sastāvdaļas: tvertne un vāks ar elektrības kabeļiem un modulis 4 gēliem Izmantojams gan ar pašgatavotajiem gēliem, gan ar gataviem gēliem Gēlu izmēri, kas ieliekami šajā elektroforēzē: gataviem gēliem: 8,6 x 6,8 cm; pašgatavotiem gēliem: 8,3 x 7,3 cm Vismaz 5 ķemmītes 10 bedrīšu veidnēm 0,75 mm starpliku plāksnes (skaits: vismaz 5) Īsās plāksnes (5 plates kastē) Vismaz 2 liešanas statīvi Vismaz 4 liešanas statīva rāmji un 3 bufera dambji Savienojami ar Mini-PROTEAN vai Ready Gel® gataviem gēliem vai ekvivalentu Ieteicamais barošanas bloks: PowerPac ™ Basic, PowerPac HC, PowerPac HV, PowerPac Universal vai ekvivalents Tipiski darba eketroforēzei: 35- 45 min (200 V konstante) Elektroforēzes dimensijas (P × A × Dz): 12 x 16 x 18 cm 1658000EDU vai ekvivalents http://www.bio-rad.com/en-lv/sku/1658000edu-mini-protean-tetra-cell | 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Laboratorijas mēroga iekārta ātrai proteīnu pārnesei uz membrānas | Iekārta sastāv no sekojošiem pamatelementiem: Proteīnu pārneses sistēma blotēšanai (no gēla uz membrānu) Blotēšanas nesēju kartrīdži (vismaz 2 gab) Blota rullis (vismaz 1 gab.; palīgrīks, lai izrullētu blotu) Starta komplekts ar buferi un membrānām Proteīna pārneses protokola ātrums nepārsniedz 3 min pie standartapstākļiem (T līdz 28 C un pie gaisa mitruma līdz 90%). Programmēšanas iespējas: vismaz 25 programmām. Vadība ir iebūvēta vadības panelī ar LCD monitoru. USB ports programmatūras atjaunināšanai. Monitors uzrāda, ja notiek sprieguma pārtrūkums, paraugs nav ievietots, trūkst kartrīdža, programmas nobeigumu un W/st limitu. Darba spriegums 230V, frekvence 50Hz, jauda nepārsniedz 175 W. Katram kārtridžam pievadītais spriegums nepārsniedz 30 V maiņstrāvas, ar regulējamu soli vismaz 1 V. Strāvas stiprums nepārsniedz 3A līdzstrāvas, ar regulējamu soli, vismaz 0,1 A soli. Iekārtas izmēri (P × A × Dz) nepārsniedz 260 x 220 x 210 mm. Nesēju kārtridža izmēri: nepārsniedz 210 x 170 x 50 mm. Trans-Blot® Turbo™ Transfer Starter System BIORAD, #1704155 + Trans-Blot® Turbo™ RTA Midi Nitrocellulose Transfer Kit, for 40 blots #1704271 vai ekvivalents http://www.bio-rad.com/en-au/sku/1704155-trans-blot-turbo-transfer-starter-system http://www.bio-rad.com/en-us/sku/1704271-trans-blot-turbo-rta-midi-nitrocellulose-transfer-kit-for-40-blots | 1 gab. |  |  |
| 1.5. | Bioloģisko materiālu mikromaisītājs ar sildīšanas funkciju | Minimālās tehniskās specifikācijas prasības: Viegli maināmas Adapter Plates Mikrotitru plates 96-, 384- un 1536- bedrīšu mikrotitru plates, dziļo bedrīšu plates un PĶR plates Stobriņi no 0,2 līdz 2,0 ml, līzes stobriņi (ar apmalīti), 5 ml koniskie stobriņi, 15 ml un 50 ml flakoni. Stikla flakoni 2,0 un 4,0 ml stikla flakoni Sildīšanas funkcija: Temperatūras regulēšana diapazons no apkārtējās vides temparatūrai līdz 110 ° C ( pieļaujamā novirze +/-10%) Solis: 0,1 ° C, temperatūras regulēšana precizitāte ± 0,1 ° C Temperatūra vienveidība ne sliktāka pa: ± 0,5 ° C pie 45 ° C; ± 0,7 ° C pie 75 ° C; ± 1,0 ° C pie 95 ° C Vidējais uzkaršanas ātrums ne mazāks kā 7 ° C / min Pilnīga uzsilšana līdz 95 ° C ne ilgāk kā 10 min Maisīšanas funkcija: Mikroplatēm: 200 līdz 3000 rpm Reakciju stobriņiem un stikla flakoniem: 200 līdz 1800 rpm Maisīšanas orbīta: 2 mm (+/- 10%) Ātruma solis: 50 rpm Maisīšanas ātruma precizitāte pie pilnas noslodzes ne mazāka par ± 25 rpm Ātrās maisīšanas funkcija un laika iestādīšanas funkcija Taimeris no 1 min līdz 99 h ar automātisku “stand-by” režīmu Taimeris ar soli vismaz 1 minūte. Laika nolasīšana: minūtes, sekundes. Iespējams nepārtrauktas darbības režīms. Skaņas signals, kad programma pabeigta. Iekārta programmējama. Programmu atmiņa: vismaz 2 programmas Ekrāns: 2 līniju LCD-displejs, ks attēlo ievadītās vērtības: laiku un maišīšanas intensitāti Darbības spriegums 24 V DC ievadi, 100 Watt Ārējais strāvas avots, 100-240 V AC (ievade) 50-60 Hz, 24 V DC (izejas) Tehniskās īpašības: korpusa materiāls alumīnija (anodēta) Vides darbības diapazons +5 ° C līdz 45 ° C (80% maksimālais relatīvais mitrums) BioShake iQ (Europe) 848-1808-0506 + Adapter 848-1808-1066 vai ekvivalents https://www.analytik-jena.de/en/life-science/products/prod/prod/bioshake-series.html | 1 gab. |  |  |
| 1.6. | Vienkanālu mehāniskās pipetes ar uzgaļu komplektu | Starter-Kit Transferpette® S http://catalog.brand.de/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=1902&chapter=1902&ID_O_PRODUCT=22140&begin=0&sLanguage=English&start_infoblock=1 vai ekvivalents |  |  |  |
| 1.6.1. | Tilpuma diapazons 0,5-10 µl | Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.6.2. | Tilpuma diapazons 2-20 µl | Tilpuma solis 0,02 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.6.3. | Tilpuma diapazons 10-100 µl | Tilpuma solis 0,1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.6.4. | Tilpuma diapazons 20-200 µl | Tilpuma solis 0,2 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.6.5. | Tilpuma diapazons 100-1000 µl | Tilpuma solis 1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.6.6. | Pipešu turētājs Karuselis | Pipešu turētājs karuselis saderīgs ar 1.6.1.-1.6.5. daļu Starter-Kit Transferpette® vai ekvivalenta norādītajam pipetēm | 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Astoņu kanālu mehāniskās pipetes ar uzgaļu komplektu |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Tilpuma diapazons 0.5-10 µl | Tilpuma solis 0,01 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.7.2. | Tilpuma diapazons 30-300 µl | Tilpuma solis 0,5 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. |  |  |
| 1.8. | Sausā bloka termostats Bio TDB-100 | Viegli lietojams termostats mikromēģenēm. Tas ir speciāli izstrādāts ilgstošai inkubēšanai dažādās temperatūrās. Universālais alumīnija bloks ir pielāgots trīs populārāko veidu mikromēģenēm. Vienlaicīga uzstādītās un aktuālās temperatūras indikācija. Temperatūras iestatīšanas diapazons no +25°C līdz +100°C. Temperatūras iestatīšanas solis: 0,1°C. Temperatūras stabilitāte: ±0,1°C. Temperatūras viendabīgums pie +37°C: ±0.1°C. Temperatūras kalibrācijas koeficenta diapazons no 0.936 līdz 1.063 (± 0.063). Digitāla laika iestatīšana:1 min- 96 st./nepārtraukti (solis 1 min). Displejs: LCD, 2х16 simboli Bloka ietilpība: 24х2/1.5 ml + 15х0.5 ml + 10х0.2 ml mikromēģenēm Izmērs (P×Dz×A): vismaz 210х230х115 mm Svars: 2.8 kg Barošana: 230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz Jauda (230V): 200 W (870 mA). https://biosan.lv/en/products/katalog/-thermostats/-bio-tdb-100-dry-block-thermostat vai ekvivalents | 1 gab. |  |  |
| 1.9. | Strāvas avots | Manuālā ieprogrammēšana – sprieguma un jaudas iestatījumus var mainīt skrējiena laikā. Voltāžas rampa atļauj izveidot lineāru sprieguma gradientu jebkurā posmā. Automātiska atjaunošanās pēc strāvas zuduma, kas nozīmē, ka pēc jaudas atjaunošanas ierīce automātiski turpinās darboties ar iepriekš ievadīto vai atlikušo laiku. Vismaz 3 izvades termināles. Iespējama datu sagatavošana un datu pārsūtīšanas uz datoru, un PC tālvadība. Taimeris: 0 - 99.59 stundas Programmas EV222: 1 Set vai ekvivalents Soļa lielums vismaz: 1V, 1mA, 1W Svars ne vairāk nekā 4 kg ”CS-3AMP” vai ekvivalents http://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/cs-3amp/ | 2 gab. |  |  |
| 1.10. | Horizontālā elektroforēze molekulārām metodēm | Horizontālās elektroforēzes sistēma neliela apjoma analīžu veikšanai, piemēram, ātrām PCR produktu analīzēm. UV gaismas caurlaidīga gēla vanniņa ar diviem izmēriem: 10 x 7 cm ± 2 cm (līdz 50 paraugu analīzei) un 10 x 10 cm ± 2 cm (līdz 100 paraugu analīzei). Komplektā ietilpst: multiSUB Midi iekārta, vanniņa gēla uzliešanai (ar noņemamām maliņām), vismaz divas 8, divas 16 paraugu ķemmītes. Papildus piederumi: ● speciāla lāpstiņa gēla pārnešanai. multiSUB Midi vai ekvivalents http://www.cleaverscientific.com/electrophoresis-products/multisub-midi/ | 2 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

2.daļa “Iekārta in vivo telpu sterilitātes uzturēšanai”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir___________________ (__________________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas). Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā (3-4 darbinieki, 2 dienas (kopā 12 stundas)) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pirkuma mērķis:  Farmakoloģijas katedras izmēģinājuma dzīvnieku telpu vides sterilitātes nodrošināšana.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.1. | Tvaika sterilizators (Laboratorijas dzīvnieku:žurku un peļu būriem un pudelēm) | Pilnīgi automātisks tvaika ģenerators, ar automātisku ūdens līmeņu izmaiņu un signalizatoru drošību; Automātiskā spiediena padeves sistēma, tās darbības kontrole Elektrodzinēja vakumsūknis ar pilnīgi automatizētu programme; Mikroprocesoru vadība ar displeja palīdzību, kura atspoguļo uzstādītās programmas stāvokli, parāda kļūdas un bojājumus; Iebūvēts printeris dažādu darbības parametru reģistrēšanai; Vismaz divi izņemami plaukti materiāla ievietošanai sterilizācijas kamerā; Sterilizētu izstrādājumu žāvēšanas un dzesēšanas cikla nodrošinājums; Kameras tilpums: ne mazāks kā 160 litri; Kameras ietilpība:2sterilizācijas vienības STU; Ārējie gabarīti (a х p х d): ne vairāk kā 1750x690х1050 mm; Iekārtas tehniskā apkopes zona-iekārtas kreisajā pusē; Iekārtas svars: ne vairāk kā 650 kg; Мaksimālā patērējamā jauda: 17 кW, aizsardzība 25А. Vadība un drošības sistēmas: Divu neatkarīgu mikroprocesoru vadība, vai līdzvērtīga; Kontakta tipa krāsainais vadības displejs iekārtas vadībai un procesa kontrolei ar iespēju izvēlēties valodu (tai skaitā latviešu); Sterilizatora programmatūra latviešu valodā; Displejam jāatspoguļo temperatūru un spiedienu kamerā, kameras apvalkā un tvaika ģeneratorā; Displeja izmērs (lai to labi saskatītu) pa diagonāli vismaz 20 cm; Grafiskais un ciparu printeris sterilizācijas cikla protokola izdrukai, aprīkots ar pārtraukšanas un dublēšanas sistēmām, kā arī paštestēšanas sistēmām; Sapāroti spiediena un temperatūras devēji neatkarīgai sterilizācijas procesa kontrolei; Tvaika spiediena regulēšana ar no atmosfēras spiediena neatkarīgiem devējiem; Iebūvēta autodiagnostikas sistēma ar rādījumu atainošanu uz displeja, trauksmes signals; Servisa programmu komplekts ar iespēju veikt izmaiņas programmās, mērinstrumentu kalibrēšanu un veikt pilnu iekārtas diagnostiku; Iespēja kontrolēt atsevišķu komponentu (vārstu, sūkņu, slēdžu, dzinēju u.c.) darbību, izmantojot displeju; Iespēja darbināt atsevišķus komponentus (vārstus, sūkņus, slēdžus, dzinējus u.c.), izmantojot displeju; Iespēja iegūt papildus rādījumus no visiem indikatoriem iekārtas avārijas gadījumā; Iespēja pievienot čipkaršu nolasīšanas iekārtu neierobežota skaita sterilizācijas programmu ievadīšanai. Maksimāli pieļaujamais resursu patēriņš vienā sterilizācijas ciklā: Mīkstinātais dzesēšanas ūdens – ne vairāk kā 70 litri; Demineralizētais ūdens – ne vairāk kā 5 litri; Elektroenerģijas patēriņš – līdz 5kWh. Sterilizācijas kamera: Kamera atbilst Spiediena ierīču Direktīvai 97/23/EEC, sadaļa H/H1; Kameras materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 316L vai analogs, kameras apvalka materiāls AISI 136Ti vai analogs; Neatkarīga spiediena regulēšana un mērīšana sterilizācijas kamerā un sterilizācijas kameras apvalkā; Kameras apakšdaļa izveidota tā, lai tiktu nodrošinātu pilnīga kondensāta izvadīšana; Kameras tvaika deflektors ir izveidots tādā profilā, kas nodrošina vienmērīgu tvaika sadali kamerā; Vakuuma testa programma (lai pārbaudītu vai sterilizatorā nav sūces); HEPA filtrs ar caurlaidību ne vairāk kā 0,1µm. Kameras durvis: Mehāniski veramas durvis ar automātisko elektrisko slēdža sistēmu; Durvis veras pa kreisi; Durvis izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI 316L vai analoga. Vakuumsistēma Augstražīgs divu pakāpju cirkulārais ūdens vakuumsūknis; Iebūvēta termostatiski kontrolēta ūdens ekonomijas sistēma, maksimālais patēriņš līdz 100 l/st; Noplūdes vārsts un pretplūsmas siltummainis no vara vai ekvivalenta metāla; Slēgts dzesēšanas ūdens un kondensāta izvada kolektors. Tvaika ģenerators Iebūvēts tvaika ģenerators ar vadību no kopējās sterilizatora vadības sistēmas; Ģenerators izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 316 Ti vai analoga; Maksimālā jauda – līdz 17 kW; Demineralizētā ūdens termiskās degazācijas sistēma; Neatkarīgs ūdens līmeņa indikators, automātiskā atslēgšanās sistēmas nepietiekama ūdens līmeņa gadījumā; Automātiska ģeneratora attīrīšanas sistēma; Sildelementu aizsardzības sistēma, sildelementi no tērauda AISI 316L vai analoga; Drošības sistēma virsspiediena novēršanai. Vispārīgās konstruktīvās prasības Regulējamas sterilizatora kājas; Iekārta aprīkota ar riteņiem, iekārtas pārvietošanai nepieciešamības gadījumā; Sterilizatora rāmis aizsargāts pret koroziju; Cauruļvadi ar izolāciju un krāsu kodēšanu; Slēgts dzesēšanas ūdens un kondensāta izvada kolektors; Paneļi no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai analoga materiāla; Sterilizatoriem ir kopēja remonta un apkopes zona, kas atrodas starp abiem sterilizatoriem, un ir 65cm +/-10% plata. Vispārīgās drošības prasības Drošības sistēma, kas izslēdz iespēju atvērt durvis gan pozitīva, gan negatīva kameras spiediena gadījumā; Virsspiediena drošības vārsts, kas pasargā sterilizācijas kameru, kameras apvalku un tvaika ģeneratoru no pārmērīgā spiediena; Elektronisko plašu, slēdžu un citu elektronisko un elektrisko komponentu mehāniska aizsardzība pret ūdeni, tvaiku, karstumu un putekļiem. Programmas: Р1 – ātrā -1340C, ekspozīcija 4 minūtes – neiepakotiem materiāliem Р2 – universālā – 1340C, ekspozīcija 7 minūtes – iepakotiem materiāliem Р3 – dezinfekcija – 1050C, ekspozīcija 20 minūtes – dezinfekcijas programma Р4 – termoneizturīgie materiāli – 1210C, ekspozīcija 20 minūtes – sterilizācijas programma termoneizturīgiem materiāliem Р5- Bowie&Dick tests Р6- vakuuma tests Iespēja papildināt esošās programmas ar jaunām. Kopējais iespējamais programmu skaits – ne mazāk kā 14; Maksimālais pieļaujamais materiālu svara pieaugums pēc sterilizācijas 1%: Atbilstība: Pievienot ES atbilstības deklarāciju ( EC-DECLARATION OF CONFORMITY), kurā norādīti sterilizatoru CE marķējumu identifikācijas numuri un atbilstība ES direktīvām un standartiem. Komplektācija: Plauktu sistēma 2 līmeņos; Sterilizācijas grozs ne mazāks kā 575x280x265mm (1 sterilizācijas vienība) – 4 gab. Ūdens mīkstināšanas un atdzelžošanas kombinētā iekārta ar NaCl sāls reģenerāciju; plūsma ne mazāka kā 2m3/stundā ar 2 gab. priekšattīrīšanas filtriem – viens filtrs ar caurlaidību līdz 20µm, otrs – ar caurlaidību līdz 10 µm. Reversās osmozes iekārta ar ražību – ne mazāk kā 60 l/st; ūdens elektrovadītspēja < 15 mkS/cm; RO ūdens tvertne – ne mazāk kā 80 litru. http://www.sterilizers-bmt.com/unisteri-hp-autoclave vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 2 gab. |  |  |
| 1.2. | Automātiskā mazgāšanas un dezinfekcijas iekārta laboratorijas dzīvnieku: žurku un peļu būriem un pudelēm | Mazgāšanas iekārta paredzēta dzīvnieku turēšanas aprīkojuma, tajā skaitā sprostu, dzeramā ūdens pudeļu un cita aprīkojuma mazgāšanai un dezinfekcijai; Mazgāšanas kameras izmēri ne mazāki kā: platums 760 mm; dziļums 900 mm; augstums 1130 mm; Lai iekārtu varētu uzstādīt plānotajā telpā, mašīnas ārējie izmēri ne lielāki kā: platums 1200 mm; dziļums 1000 mm; augstums 1900 mm; Brīvi stāvoša. Mazgāšanas iekārtas konstrukcijas pamatprasības: Iekārtas korpusam jābūt izgatavotam no AISI 304 markas tērauda (vai ekvivalenta materiāla). Mazgāšanas kamerai un durvīm jābūt izgatavotām no vismaz AISI 316L markas tērauda (vai ekvivalenta materiāla). Mazgāšanas kamerai jābūt ar gludu virsmu un noapaļotiem stūriem, lai nebūtu vietas, kur uzkrājas netīrumi. Iekārtas korpusam jābūt ar efektīvu (piem. melamīna vai analoga materiāla) siltuma un trokšņa izolāciju. Iekārtai jābūt aprīkotai ar vienām divdaļīgām durvīm, kur augšdaļa ir bīdāma uz augšu, bet apakšdaļu atveras uz leju, tādejādi apakšdaļā pilnībā atsedzot iekārtas mazgāšanas kameru vieglai inventāra ievietošanai un izņemšanai. Atvērtā stāvoklī durvju apakšējai daļai jākalpo kā pamatnei grozu un statīvu izvilkšanai. Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar tvaika kondensēšanas ierīci; Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar nosūcēju kameras ventilācijai; Iekārtai jābūt no priekšpuses izvelkamam vadības panelim, lai remonta gadījumā viegli piekļūtu elektroniskai vadības sistēmai; Iekārtai ir jābūt iespējai pievienoties ārējam datortīklam; Elektriskais pieslēgums 3 fāzes, 400V,AC, 50Hz; Jauda ne vairāk kā 21kW. Ūdens apgāde: Lai nodrošinātu maksimāli iespējamu tīrību, mašīnas mazgāšanas un skalošanas ūdeņiem jābūt divos dažādos kontūros; Ūdens spiedienu mazgāšanas laikā jānodrošina ar diviem elektriskajiem sūkņiem, kur katra sūkņa jauda ir ne mazāka par 2kW; Ūdens spiedienu skalošanas laikā jānodrošina vismaz ar vienu elektrisko sūkni; Ūdens sildītāja jaudai jābūt ne mazākai par 18kW; Ūdens taupīšanai mazgāšanas laikā mašīnai jānodrošina ūdens recirkulācija un 3-pakāpju filtrēšana. Vismaz 2 filtriem jābūt viegli sasniedzamiem no mazgāšanas kameras. Mašīnai jābūt filtru pašattīrīšanās funkcijai; Iekārtā jābūt vismaz 3 krustveida rotējošiem ūdens izmidzinātājiem no nerūsējošā tērauda AISI 316L vai ekvivalenta materiāla; Rotējošiem ūdens izmidzinātājiem jābūt izvietotiem apakšā, vidū un augšā; Ārējie ūdens pieslēgumi: aukstais ūdens, siltais ūdens un RO (reversās osmozes) ūdens. Mazgāšanas un skalošanas līdzekļu padeves sistēma: Iekārtai jābūt viegli pieejamai atvilktnei ar vismaz 2 mazgāšanas līdzekļu tvertnēm, kas nav mazākas par 5 litriem. Mazgāšanas līdzekļu tvertnēm jābūt līmeņa sensoriem. Mašīnai jādod signāls, kad tvertnēs ir novērots zems līmenis. Mašīnai ir jābūt aprīkotai ar 2 sūkņiem dažādu līdzekļu dozācijai. Vadības sistēma: Iekārtas darbībai jābūt mikroprocesora kontrolētai ar pastāvīgu ūdens temperatūras un spiediena kontroli. Mikroprocesoram jākontrolē līdzekļu padeve, mazgāšanas cikla fāzes un ilgums. Iekārtai jābūt iespējai saglabāt vismaz 40 mazgāšanas programmas, jābūt iespējai veidot jaunas programmas saskaņā ar lietotāja vajadzībām, ar iespēju tās izvēlēties ar vadības paneļa palīdzību. Papildaprīkojums: augšējais plaukts ar rotējošiem ūdens izsmidzinātājiem mazgāšanai un skalošanai; apakšējais plaukts bez izsmidzinātājiem; statīvs dzīvnieku sprostu un aprīkojuma novietošanai; 3 grozi ūdens pudeļu 250ml mazgāšanai; 3 grozi ūdens pudeļu 500ml mazgāšanai; turētājs ūdens pudeļu vāciņu mazgāšanai; augšējais plaukts ar inžektoriem, kurā var ievietot vismaz 3 grozus ūdens pudeļu mazgāšanai. http://www.steelcospa.com/en/products-catalogue/life-science-products/life-science-small-range/products-catalogue/lifescience/small-washers/steelco-ac-1201 vai ekvivalentspēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Valcēšanas iekārta (priekšmetu iepakošanai sterilizācijai) | Dubultais iepakojumā materiāla ruļļu turētājs; Izmēri(garums x platums x augstums): 440 x 300 x 420 mm +/-10%; Aizkausēšanas līnijas platums: ne mazāk kā 12 mm; Maksimālais valcēšanas līnijas garums: ne mazāk kā 300mm; Valcēšanas temperatūra 170-200°C; Temperatūras automātiska regulēšana; Jauda ne vairāk kā 100 W; Barošana 220V-240V/50Hz; Iekārta aprīkota ar informatīvu gaismas diodi, kas dod ziņu operatoram par to, kad tā ir gatava darbam, savukārt skaņas signāls informē par iepakojamā materiāla pilnīgu aizkausēšanu. http://www.euronda.com/thermosealing-machine-for-dentists.aspx vai ekvivalentspēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Automātiska noslēgtu telpu virsmu dezinfekcijas iekārta | Iekārta paredzēta automātiskai noslēgtu telpu (līdz 1000m3) virsmu dezinfekcijai; Iekārtai jānodrošina 99.9999% dezinficējamajā telpā esošo patogēnu iznīcināšanu; Iekārtai jānodrošina sporas veidojošo baktēriju, sporas neveidojošo baktēriju, mikroskopisko sēņu kā arī vīrusu iznīcināšanu; Iekārta ir jābūt aprīkotai ar sildošo un jonizējošo elektrisko turbīnu, kas izsmidzina dezinfekcijas līdzekli telpā „sausas miglas” veidā; Iekārtas turbīnas jaudai jābūt ne lielākai kā 1100W; Iekārtas turbīnas rotācijas ātrumam jābūt ne mazākam kā 21000 apgr./min.; Iekārtas turbīnas radītajam gaisa plūsmas ātrumam jābūt ne mazākam kā 70 m/sek; Iekārtas turbīnas radīto dezinfekcijas līdzekļu pilienu izmēram jābūt ne lielākam par 5 (m; Iekārtai vismaz 65 min laikā jāspēj paveikt telpā (1000m3) esošu virsmu apstrādi; Iekārta nepatērē vairāk kā 1 ml dezinfekcijas līdzekļa uz 1 m3 telpas (profilaktiskā dezinfekcija); Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar kontroles sistēmu, kurā iestatot apstrādājamās telpas tilpumu tiek automātiski aprēķināts nepieciešamais dezinfekcijas līdzekļa daudzums un apstrādes laiks; Pēc telpas apstrādes iekārtai ir automātiski jāizslēdzas; Iekārtā jābūt iestrādātam slēdzim, kas ļauj ieslēgt/izslēgt ārējo taimeri iekārtas darbības ilglaicīgai programmēšanai; Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar rokturi tās ērtai pārvietošanai; Iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 51x35x35cm; Iekārtas svars nedrīkst pārsniegt 6,0 kg (bez līdzekļa un pudeles); Iekārti ir jābūt aprīkotai ar USB spraudni, kam jāsniedz iespēja to pievienot datoram, lai varētu veikt telpu virsmu apstrādes uzskaiti un kontroli. www.nocospray.ca vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

ošināšAna

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

3.daļa “Iekārta gaitas analīzei laboratorijas dzīvniekiem (pelēm, žurkām) ar programmatūru”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir_______________ (______________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 50 (piecdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas). Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Iekārta gaitas analīzei laboratorijas dzīvniekiem (pelēm, žurkām) ar programmatūru | Iekārtu paredzēts izmantot gaitas analīzes veikšanai laboratorijas dzīvniekiem (pelēm, žurkām) šados slimību modeļos: neiropātisko sāpju modelēšana (daļēja n.ischiadicus ligācija, hroniska n.ischiadicus konstrikcija u.c.), insulta modeļos (ET-1 inducēts bojājums, a. cerebri media oklūzija), Parkinsona slimības modelī, traumatiska smadzeņu bojājuma modelī, artrīta modelī, muguras smadzeņu bojājuma modelī. Pilnīga Catwalk XT 10.6 sistēma: Visi mērījumi tiek veikti, dzīvniekam brīvi pārvietojoties pa platformu. Gaitas analīzes platformas izmēri ne lielāki kā 150 cm x 80 cm x 250 cm (garums x platums x augstums), platformas pārsegs un pati platforma paceļama, lai iespējami viegli veiktu apkopi/tīrīšanu. Platforma aprīkota ar videokameru gaitas reģistrācijai ar kadru biežumu (frame rate) ne mazāk kā 100 kadri/sekundē, ķepas nospiediena signāla intensitāte ir regulējama. Ar iekārtas un programmatūras palīdzību iespējams iegūt vismaz šādus datus: pārvietošanās ātrumu, soļa garumu, katras dzīvnieka ķepas spiedienu uz virsmu, iespējams noteikt katrai ķepai atbalsta virsmas laukumu, atspēriena fāzes ilgumu, iespējams noteikt attālumu starp ķepām ipsilaterāli katrai ķermeņa pusei, katrai ķepai ir iespējams veikt vismaz šādus mērījumus: attālumu starp 2. un 4. pirkstiem (intermediate toe spread), attālumu starp 1. un 5. pirkstiem (toe spread), ķepas nospieduma garumu (print lenght) un ķepas gareniskās ass leņķi attiecībā pret ķermeņa garenisko asi, programmatūra spēj automātiski izrēķināt n.ichiadicus indeksu (sciatic functional index), n.tibialis indeksu, n.peroneus indeksu. programmatūrā jābūt iespējai apskatīt visus reģistrētos ķepu nospiedumus vienlaicīgi viena mēģinājuma ietvaros, kā arī pa laika fragmentiem, jābūt iespējai palielināt uzņemto video (zoom funkcija) vismaz 4 reizes, programmatūra ļauj vairāku kadru garumā apvienot katras ķepas nospieduma datus, lai iegūtu attēlu kur ķepai ir maksimālais atbalsta laukums programmatūrai jāspēj automātiski atpazīt detekcijas kļūdas, ko var izlabot manuālā režīmā programmatūra satur iepēju ģenerēt grafikus, kas atspoguļo interesējošo parametru starp dažādām eksperimenta grupām Eksperimenta datus iespējams eksportēt uz datu tabulām MS Excel 2007 vai jaunāku Programmatūra savietojama ar datora operatīvo sistēmu Windows 7 Professional SP1 vai jaunāku Hardware atslēgu un ātro apmācības moduli Ātras uztveres krāsu kamera Profesionālā Dell T5810 darbstacija ieskaitot HD monitoru un Noldus tehniskais atbalsts SERVISS: 2 (divām) atslēgām bezmaksas jaunāko programmatūras versiju aktualizācija CatWalk XT 10.6 (http://www.noldus.com/CatWalk-XT/new-features) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

4.daļa “Aprīkojums dzīvnieku turēšanai izmēģinājuma dzīvnieku telpās”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir______________ (____________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas). Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana (1.6., 1.7., 1.8. un 1.16.apakšpunktos norādītajām Precēm (skatīt tabulu (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums)) un Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā (3-4 personas, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.1. | Būris ar vāku izmēģinājuma dzīvnieku turēšanai | Būri laboratorijas dzīvnieku turēšanai: Izgatavoti no polikarbonāta autoklāvējams Paredzēti laboratorijas dzīvnieku turēšanai, atbilst ES direktīvas 2010/63/EC prasībām (Legislation for the protection of animals used for scientific purposes), atļauti lietošanā pēc 2017.g. 1.janvāra Būra dziļums: 42,5 cm x 26,6 cm +/-5% Būra augstums: 18,5 cm +/-5% Būra pamatnes platība: 800 cm2 +/-5% Pilnībā atbilstošs produkta nr.: 1291H001 vai ekvivalenti Katram būrim jābūt aprīkotam ar noslēdzamu vāku, kas izgatavots no tērauda stieplēm, vākā atrodas barības konteiners. Pilnībā atbilstošs produkta nr.: 1290D116 vai ekvivalenti Eurostandard Type III H made of Polycarbonate, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas Inner fitting lid with hinged devider for the cage type III H, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 30 gab. |  |  |
| 1.2. | Būris ar vāku žurku turēšanai | Būri laboratorijas žurku turēšanai: Izgatavoti no polikarbonāta autoklavējams Paredzēti žurku turēšanai, atbilst ES direktīvas 2010/63/EC prasībām, atļauti lietošanā pēc 2017.g. 1.janvāra Būra dziļums: 59,8 cm x 38,0 cm +/-5% Būra augstums: 20,0 cm +/-5% Būra pamatnes platība: 1.820 cm2 +/-5% Pilnībā atbilstoša produkta nr.: 1354G001 vai ekvivalenti Katram būrim jābūt aprīkotam ar noslēdzamu vāku, kas izgatavots no tērauda stieplēm, vākā atrodas barības konteiners. pilnībā atbilstošs produkta nr.: 1354G115 vai ekvivalenti Eurostandard Type IV, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas Inner fitting lid with hinged devider for the cage type IV, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 20 gab |  |  |
| 1.3. | Dzeramā ūdens pudeles 250 ml ar silikona blīvi laboratorijas dzīvniekiem | 250 ml (polikarbonāta) pudele grauzēju dzirdināšanai (5,6 cm x 15,4 cm) Atbilstošs produkta nr : ACBT0252, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 50 gab. |  |  |
| 1.4. | Dzeramā ūdens pudeles 500 ml ar silikona blīvi laboratorijas dzīvniekiem | 500 ml (polikarbonāta) pudele grauzēju dzirdināšanai (7,4 cm x 17,4 cm) Atbilstošs produkta nr. : ACBT0502, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 20 gab. |  |  |
| 1.5. | Nerūsējoša tērauda vāciņs grauzēju dzeramā ūdens 250 ml un 500 ml pudelei | Nerūsējoša tērauda vāciņš ar atveri dzīvnieku dzirdināšanai grauzēju dzeramā ūdens 250 ml un 500 ml pudelei. Garums 2.5 cm, atveres diametrs 1.8 mm. Atbilstošs produkta nr. : ACCP2521, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 70 gab. |  |  |
| 1.6. | Individuāli ventilējamo būru sistēma laboratorijas dzīvnieku turēšanai. | Iekārta paredzēta laboratorijas dzīvnieku (peļu un žurku) turēšanai. Iekārta sastāv no rāmja, dzīvnieku turēšanas būriem un ventilācijas iekārtas. Iekārtas rāmis: pārvietojams, uz vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ir nobloķējami. Rāmī ievietojami 35 dzīvnieku turēšanas būri. Būru izvietojums rāmī ir 5 būri pa horizontāli un 7 būri pa vertikāli katrs dzīvnieku turēšanas būris individuāli pieslēdzams ventilācijas sistēmai, kur gaisa apmaiņa ir 80 gaisa apmaiņas/stundā katru būri jābūt iespējams pievienot vai atvienot, neatslēdzot iekārtas ventilācijas sistēmu un neietekmējot pārējo būru ventilāciju. Dzīvnieku turēšanas būri (skaits - 35 gab.): būri izgatavoti no polimēru plastmasas, tiem jābūt mazgājamiem un autoklavējamiem, būra grīdas laukums 900 cm2 +/- 5% būris ir aprīkots ar silikona blīvi katrs būris aprīkots ar noslēdzamu vāku, filtru, barības tvertni un ūdens pudeli. katram būrim jābūt indikatoram, kas signalizē par nepilnīgu būra pieslēgumu ventilācijai. Sterilā gaisa padeves sistēma: pievades un izvades iekārta ir mobile tipa gaisa padeves sistēma; iekārtas virsbūve ir veidota no nerūsējošā tērauda un ir noturīga pret sterilizācijā izmantojāmām ķimikālijām; Iekārtas gaisa padeves sistēma ir aprīkota ar filtriem, kuru 0.3 mikrometrus lielu daļiņu filtrēšanas efektivitāte ir 99.995%; (piegādātājs nodrošina HEPA filtrus un to apmaiņu Preces garantijas laikā bez maksas); Iekārta spēj automātiski nodrošināt konstantu, cauri individuāli ventilējamajiem krātiņiem plūstošu, gaisa plūsmu; tiek nodrošināta iespēja pievienot 4 vienpusējos dažāda izmēra individuāli ventilējamo krātiņu statīvus; tiek nodrošinata iespēja pievienot 2 divpusējos dažāda izmēra individuāli ventilējamo krātiņu statīvus; tiek nodrošināta iespēja individuāli ventilējamajos peļu krātiņos uzturēt gan pozitīvu, gan negatīvu spiedienu attiecībā pret apkārtējo vidi, plūsmas virziens ir manuāli uzstādāms; būra ventilācijas sistēma ir brīvi stāvoša, trokšņa līmenis – ne lielāks kā 50 dBA; ventilatora darbība un citi vides parametri tiek kontrolēti tikai ar speciālas programmatūras palīdzību. Ventilācijas sistēmas savienojuma veids ar portatīvu ierīci – WiFi; Piegādātājs nodrošina attālinātās kontroles un vadības ierīci Iekārta savietojama ar elektrisko tīklu 220-230V/50-60 Hz. Code: 2GR35, Tecniplast un WiFlow, Tecniplast vai ekvivalenti pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Individuāli ventilējamo būru sistēma laboratorijas žurku turēšanai | Iekārta paredzēta laboratorijas žurku turēšanai. Iekārta sastāv no rāmja, dzīvnieku turēšanas būriem un ventilācijas iekārtas. Iekārtas rāmis: pārvietojams, uz vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ir nobloķējami. Rāmī ievietojami 16 dzīvnieku turēšanas būri. Būru izvietojums rāmī ir 4 būri pa horizontāli un 4 būri pa vertikāli katrs dzīvnieku turēšanas būris individuāli pieslēdzams ventilācijas sistēmai, kur gaisa apmaiņa ir 80 gaisa apmaiņas/stundā katru būri jābūt iespējams pievienot vai atvienot, neatslēdzot iekārtas ventilācijas sistēmu un neietekmējot pārējo būru ventilāciju. Dzīvnieku turēšanas būri (skaits - 16 gab.): būri izgatavoti no polimēru plastmasas, tiem jābūt mazgājamiem un autoklavējamiem, būra grīdas laukums 1850 cm2 +/-5% būris ir aprīkots ar silikona blīvi katrs būris aprīkots ar noslēdzamu vāku, barības tvertni un ūdens pudeli katram būrim jābūt indikatoram, kas signalizē par nepilnīgu būra pieslēgumu ventilācijai. Sterilā gaisa padeves sistēma: pievades un izvades iekārta ir mobile tipa gaisa padeves sistēma iekārtas virsbūve ir veidota no nerūsējošā tērauda un ir noturīga pret sterilizācijā izmantojāmām ķimikālijām Iekārtas gaisa padeves sistēmai ir aprīkota ar filtriem, kuru 0.3 mikrometrus lielu daļiņu filtrēšanas efektivitāte ir 99.995%; (piegādātājs nodrošina HEPA filtrus un to apmaiņu Preces garantijas laikā bez maksas). Iekārta spēj automātiski nodrošināt konstantu, cauri individuāli ventilējamajiem krātiņiem plūstošu, gaisa plūsmu; tiek nodrošināta iespēja pievienot 4 vienpusējos dažāda izmēra individuāli ventilējamo krātiņu statīvus tiek nodrošinata iespēja pievienot 2 divpusējos dažāda izmēra individuāli ventilējamo krātiņu statīvus; tiek nodrošināta iespēja individuāli ventilējamajos peļu krātiņos uzturēt gan pozitīvu, gan negatīvu spiedienu attiecībā pret apkārtējo vidi, plūsmas virziens ir manuāli uzstādāms; būra ventilācijas sistēma ir brīvi stāvoša, trokšņa līmenis – ne lielāks kā 50 dBA. ventilatora darbība un citi vides parametri tiek kontrolēti tikai ar speciālas programmatūras palīdzību. Ventilācijas sistēmas savienojuma veids ar portatīvu ierīci - WiFi. Piegādātājs nodrošina attālinātās kontroles un vadības ierīci Iekārta savietojama ar elektrisko tīklu 220-230V/50-60 Hz Code: 2GR16DD, Tecniplast un WiFlow, Tecniplast vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| 1.8. | Programmatūra individuāli ventilējamo laboratorijas dzīvnieku būru pārvaldīšanai | Programmatūra individuāli ventilējamo laboratorijas dzīvnieku būru monitorēšanai. Iespējams pārvaldīt vairākas vienlaicīgi pieslēgtas ventilācijas iekārtas Parametri, ko var monitorēt ar programmatūru ir vismaz šādi: temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, HEPA filtra stāvoklis. Programmatūra savietojama ar Apple iOS un/vai Windows 7 Pro, datora savienojuma veids ar ventilācijas sistēmu –WiFi. Programmatūra nodrošina brīdinājuma signāla nosūtīšanu uz e-pastu. Guardian, Tecniplast vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 |  |  |
| 1.9. | Dzīvnieku eitanāzijas iekārta | Hermētiski noslēgta sistēma laboratorijas dzīvnieku eitanāzijai, izmantojot CO2 Iekārtu paredzēts izmantot laboratorijas peļu un žurku eitanāzijai Gāzes padevi regulē ar vadības bloka palīdzību Komplektā CO2 savākšanas kārtridžs Iespējams veikt dzīvnieku eitanāziju, tiem atrodoties turēšanas būros http://minerve.eu/pages/en/products/post-treatment/easy-box.php vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| 1.10. | Grauzēju būru vides bagātinatāji: |  |  |  |  |
| 1.10.1. |  | Kupolveida telts vides bagātinātājs grauzēju būros. Vismaz 2 atverēm, izgatavota no polikarbonāta, autoklavējama Pamatnes diametrs 10-12 cm, augstums – ne lielāks kā 10 cm krāsa – sarkana Mouse arch (http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/mouse-tinted-igloos-and-fast-tracs/) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 40 gab. |  |  |
| 1.10.2. |  | Tuneļveida vides bagātinātājs grauzēju būros. Izgatavots no polikarbonāta, autoklavējams Izmēri – diametrs ne lielāks kā 5.5cm, tuneļa garums – ne vairāk kā 10cm, krāsa – sarkana ‘Mouse tunnels red made of red Polycarbonate’ (http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/tinted-tunnels/) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 40 gab. |  |  |
| 1.10.3. |  | Divu līmeņu platformas vides bagātinātajs grauzēju būros Izgatavota no polikarbonāta, autoklavējama Vismaz 2 arkveida atverēm pamatnē, krāsa – sarkana Safe harbor mouse retreat (mice) (http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/safe-harbour/) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 40 gab. |  |  |
| 1.10.4. |  | Polikarbonāta bumbas vides bagātinātajs būros (žurkām) Autoklavējams Diametrs 10 līdz 12cm, ar vismaz 3 atverēm Diametrs ir ne mazāks kā 5 cm (http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/crawl-bal/) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 40 gab. |  |  |
| 1.10.5. |  | Polikarbonāta grauzēju būru vides bagātinātajs- slēptuve (žurkām) Autoklavējama Izmēri garumā 15 līdz 16 cm, platumā un augstumā 9 līdz 10cm, viens gals noslēgts, otrs – vaļējs. ‘Cages assesories and environmental enrichment: rat retreat (red)’ (http://animalab.eu/categories/animal-facilities-equipment/cages-accesories-and-environmental-enrichment) vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 40 gab. |  |  |
| 1.11. | Koka graužamie bloki pelēm | Koka graužamie bloki izgatavoti no apses koka (parastā apse), nesatur sveķus, Maza izmēra bloki: 1 x 1 x 2.5 cm +/-5%. 1 iepakojums satur 2000 bloku gabalus. Tehniskā specifikācija norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu no 1023005 http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/aspen-blocks/ vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 3 iepakojumi |  |  |
| 1.12. | Koka graužamie bloki žurkām | Koka graužamie bloki izgatavoti no apses koka (parastā apse), nesatur sveķus, Vidēja izmēra bloki:10 x 2 x 2 cm +/-5%. 1 iepakojums satur 200 bloku gabalus. Tehniskā specifikācija norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu no 1023007 http://www.lbs-biotech.com/all-products/environmental-enrichment/aspen-blocks/vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 3 iepakojumi |  |  |
| 1.13. | Būru pakaišu materiāls pelēm | Būru pakaišu materiāls pelēm izgatavots no tīras, neapstrādātas apses, izmēri: 2 x 5 mm +/-5%. Apjoms: 1 palete= 360 kg, viena paleta sadalīta pa 15kg smagiem polipropilēna maisiem (iespēja apstrādāt autoklāvā). Masa dm3: ca. 188 g/dm3 +/-1,5%. Tehniskā specifikācija atbilstoši norādītajam aprakstam ‘Aspen wood bedding CLASSIC’ http://animalab.eu/products/aspen-wood-bedding-classic vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 palete |  |  |
| 1.14. | Būru pakaišu materiāls žurkām | Būru pakaišu materiāls žurkām izgatavots no tīras, neapstrādātas apses, izmēri: 3 x 5 mm +/-5%. Apjoms: 1 palete= 360 kg, viena paleta sadalīta pa 15kg polipropilēna maisiem (iespēja apstrādāt autoklāvā), Masa dm3: ca. 180 g/dm3 +/-1,5%. Tehniskā specifikācija atbilstoši norādītajam aprakstam ‘Aspen wood bedding MAXI’ http://animalab.eu/products/aspen-wood-bedding-maxi vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 palete |  |  |
| 1.15. | Grauzēju (peļu un žurku) ligzdas materiāls | Grauzēju (peļu) ligzdas materiāls izgatavots no tīras, neapstrādātas apses, ražošanas tehnoloģijas procesā veidots tā, ka nebojā apses šķiedras. Materiāla šķiedras ir mīkstas, sausas. 1 (viena) iepakojuma svars 2 kg. Tehniskā specifikācija norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 1034005 http://www.lbs-biotech.com/all-products/bedding-and-nesting/aspen-wood-wool/ vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 2 iepakojumi |  |  |
| 1.16. | Krātiņu tīrīšanas stacija | Iekārta ir paredzētai peļu un žurku pakaišu aizvākšanai no izmantotajiem dzīvnieku turēšanas krātiņiem. Iekārta ir balstīta uz tehnoloģiskajiem risinājumiem (nosūces, gaisa barjeras u.c.), kas pakaišu izmešanas procesā pasargā lietotāju no saskares ar izmantotajos pakaišos esošajām mikroskopiskajām cietajām (putekļiem u.c.) un aerosola (urīna u.c.) daļiņām, kā arī no gaistošiem ķīmiskajiem savienojumiem (amonjaka u.c.). Gaisa plūsmas ātrums, kas nodrošina gaisa barjeru ir 0.6 m/s Iekārta ir aprīkota ar H14 klases HEPA filtru. Iekārta ir aprīkota ar divu līmeņu pirms-filtrēšanu – divi G4 pre-filtri un viens F7 filtrs. Iekārtas ārpuse ir izgatavota no ar epoksīdu pārklātu nerūsējošu tēraudu, bet iekšējā kamera un darba virsma no AISI 304L nerūsējošā tērauda. Iekārta ir veidota tā, lai nodrošinātu izmantoto pakaišu savākšanu polietilēna maisos, atkritumu padošanas piltuve ir ar maināmu izmēru. Iekārtas konstrukcija jānodrošina ērtu un lietotājam drošu pilno atkritumu maisu izņemšanu no tās. Iekārta ir aprīkota ar tās vadības un kontroles ierīci. Iekārta ir aprīkota ar 4 riteņiem iekārtas drošai pārvietošanai laboratorijas telpās. Gabarītizmēri (PxDxA) nav lielāki par 1250x900x2000 mm Darba kameras izmēri ir vismaz (PxDxA) 950x550x580 mm Iekārtas svars nav lielāks par 240 kg ‘Dumping station’ DS36, Tecniplast vai ekvivalents pēc parametriem un veiktspējas | 1 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

5.daļa “Aparatūra ķirurģisku manipulāciju veikšanai pelēm”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā (ja nepieciešams), un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir____________ (____________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas).

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Stereotakses instruments ar papildus aprīkojumu operāciju veikšanai pelēm | Instruments paredzēts stereotakses operāciju veikšanai pelēm, ar svaru no 20 līdz 35g. Instruments sastāv no pamata plātnes, uz kuras stiprināmi 2 manipulatori (kreisais un labais) ar identiskām funkcionālām iespējām, kā arī 2 ausu turētāji un augšžokļa/deguna fiksators Pamata plātne izgatavota no metāla, laukums ne lielāks kā 30cm x 30cm Katrs manipulators atbilst vismaz šādām prasībām: Kustību apjoms – X, Y,Z plaknēs. Katrā no plaknēm manipulatoru iespējams virzīt manuāli, attālums regulējams pēc skalas, skalas solis - 0.1mm (100 mikroni). Katrs manipulatoram regulējams sagāzuma leņķis, obligāti jābūt fiksācijai 90o leņķī (perpendikulāri pamata plātnei). Ausu fiksatori: ir ar regulējamu augstumu, katrā pusē regulējami neatkarīgi, augstums iestatāms pēc skalas, skalas dalījums ar soli 1 mm; fiksatoriem jābūt savirzāmiem horizontālā plaknē, uz katra fiksatora ir iedaļas milimetros, kas ļauj iestatīt vienādu attālumu no nulles punkta katrā pusē. Augšžokļa/deguna fiksators regulējams augstumā ar vertikālas skalas palīdzību un arī horizontālā plaknē pa dzīvnieka mugurkaula asi Komplektā jāiekļauj Alzet( kanulu turētājs Komplektā jāiekļauj uz augšžokļa/deguna fiksatora stiprināma maska inhalācijas anestēzijai Komplektā jāiekļauj ierīce dzīvnieka sildīšanai operācijas laikā, kas atbilst vismaz šādiem parametriem: Ierīce jāaprīko ar sildīšanas paklāju, kas paredzēts pelēm, ar izmēru ne lielāku kā 7x7cm (platums x garums); Jābūt iespējai uzstādīt vēlamo temperatūru Celsija grādos, uzstādīšanas solis ne mazāks kā 0,1oC. temperatūras kontroles diapazons vismaz 30-40oC robežās; uzstādījumi jāspoguļo ekrānā, vadības panelim un ekrānam jābūt vienā blokā; Ierīce jāaprīko ar rektālo sensoru temperatūras mērīšanai pelēm; Ierīce savietojama ar elektrisko tīklu 220V/50-60 Hz. Komplektā jāiekļauj urbis atveru veidošanai galvaskausā, kas atbilst vismaz šādiem parametriem: Ierīce savietojama ar augstākminēto stereotakses instrumentu; Urbis stiprināms pie stereotakses manipulatora, urbja turētājs jāiekļauj piedāvājumā; Urbja apgriezienu skaits regulējams ar vadības bloka vai pedāļa palīdzību, maksimālais apgriezienu skaits- ne mazāks kā 35000 apgr./min; Vadības blokā papildus jābūt iebūvētai aizsardzībai pret pārslodzi, par ko signalizē ar gaismas un/vai skaņas signālu; Komplektā jāiekļauj maināmi urbja uzgaļi (4 gab.) ar šādiem diametriem – 0,2mm, 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 2,1mm; Ierīce savietojama ar elektrisko tīklu 220V/50-60 Hz. Stoelting Dual Just for Mouse Stereotaxic Instrument, kataloga Nr. 51733, 51636, 51609M, 53800M, 50304, 51449, 51630 vai ekvivalents | 1 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

6.daļa “Laboratorijas dzīvnieku 24h uzvedības reģistrācijas iekārta”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā (ja nepieciešams), un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir_____________ (______________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas).

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Preču noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Būris iekārtai ūdens/barības patēriņa un lokomotorās aktivitātes reģistrācijai žurkām | Dzīvnieku būris: Izmēri - 480x380x210 mm (garums x platums x augstums, mm). Gatavots no polikarbonāta. Būri ir iepējams autoklavēt pie 121°C. | 8 būri |  |  |
|  |  | Aprīkojums laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrācijas iekārtai TSE systems PhenoMaster vai ekvivalents, savietojams ar esošo TSE Systems PhenoMaster sistēmu. |  |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

7.daļa “Šķidruma hromatogrāfs”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir ______________ (________________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas). Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā (2-3 darbinieki, 2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pirkuma mērķis:  nodrošināt pilnvērtīgu esošā tandēma kvadrupola masspektrometra Agilent Technologies 6460 funkcionalitāti un efektivitāti.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Šķidruma hromatogrāfs | Šķidruma hromatogrāfs, kas paredzēts pieslēgšanai pie tandēma kvadrupola masspektrometra – Agilent Technologies 6460. Komplektācijā jābūt iekļautam: UHPLC kvaternārais sūknis, degazācijas modulis, plašu un pudelīšu autosamplers, kolonnu termostats, diožu matricas detektors, hromatogrāfa pieslēgšana un vadība ar programmatūru MassHunter. Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības: Sūkņa modulis: Konstrukcija: kvaternārā Darba režīmi: UHPLC un HPLC pārslēdzami pēc izvēles Plūsmas ātruma diapazons: ne sliktāks kā 0,001 – 5 mL/min Plūsmas ātruma iestatīšanas solis: ne lielāks kā 0,001 mL/min Maksimālais spiediens pirms kolonnas: vismaz līdz 1300 bar pH diapazons: vismaz no 1,0 līdz vismaz 12,5 Papildus opcija: iespēja pievienot ārējo vārstu papildus 24 šķīdinātājiem Degazācijas modulis: Integrēts sūķņa modulī vismaz 4 kanālu; Nodrošina plūsmas degazāciju vismaz līdz 5 mL; Kolonnu termostats: Temperatūras diapazons: vismaz no +4°C līdz vismaz +110°C Temperatūras precizitāte: ne sliktāka kā ±0,5°C Temperatūras stabilitāte: ne sliktāka kā ±0,03°C Iebūvēts noplūdes sensors un noplūdes novades sistēma Uzsildīšanas ātrums: ne ilgāk kā 5 minūtes no istabas temperatūras līdz 40°C Mobilās fāzes priekšuzsildīšanas sistēma Termostata ietilpība: vismaz četrām kolonnām ar garumu līdz 30 cm. Automātiska paraugu ievadīšanas sistēma: Paraugu turētāja plašu skaits: vismaz 2 plates Paraugu skaits 2 mL pudelītēm: vismaz 216 pudelītes Paraugu termostatēšana: diapazonā vismaz no +4°C Ievadāmā parauga tilpuma diapazons: vismaz no 0,1 μL līdz vismaz 120 μL Savstarpējā paraugu pārnese <0,003% Injekcijas cikla ilgums: mazāks kā 10 sek. Darba spiediena diapazons: līdz vismaz 1200 bar Parauga ievadīšanas laiks sinhronizēts ar sūkņa darbības uzsākšanu Papildus opcija: iespēja pievienot ārējo adatas mazgāšanu, lai samazinātu savstarpējo paraugu pārnesi Papildus opcija: iespēja pievienot otru adatas komplektu, lai samazinātu paraugu ievadīšanas laiku Diožu matrices detektors (DAD): Diožu skaits: vismaz 1024 Viļņu garuma diapazons: ne mazāks kā 190 – 640 nm Viļņa garuma precizitāte: ne sliktāka kā ±1 nm Troksnis: ne lielāks kā ±3x10-6 AU Dreifs: ne lielāks par 0,5 x 10-3 AU/stundā Kivete: caurplūdes, optiskā ceļa garums vismaz 10 mm Signāla uzņemšana vismaz pie 8 viļņa garumiem vienlaicīgi Datu vākšanas ātrums: maināms, vismaz līdz 240 Hz Programmnodrošinājums: Savietojamība: ar pasūtītāja īpašumā esošo Agilent Technologies 6460 tandēma kvadrupola masspektrometru Vadība: pilnībā un sinhroni vadāmas abas sistēmas (UPLC un MS/MS) ar pasūtītāja īpašumā esošo programmatūru Agilent MassHunter. Aparatūras barošanas spriegums: 220/240 V, 50 Hz Nodrošināta sistēmas konfigurācijas modulārā sistēma. Papildu prasības Pretendentam: Iekārta jāuzstāda un jāpieslēdz pie tandēma kvadrupola masspektrometra – Agilent Technologies 6460. | 1 gab. |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

Nolikumam

Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

8.daļa “Mikrobioloģiskās drošības skapis”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju drukātā veidā, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Ja iesniegtajā tehniskajā dokumentācijā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno arī tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām (par tām Precēm), kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Līguma noslēgšanas dienas ir ___________ (_____________) kalendārās dienas (aizpilda Pretendents, norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 20 (divdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas). Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī Pasūtītāja  personāla apmācība darba vietā (3-4 personas, 1 diena) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs (DAC), Jelgavas iela 1, Rīga.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pirkuma mērķis: mikrobioloģiskās drošības skapja uzdevums ir nodrošināt apstrādājamo materiālu, lietotāja un vides drošību, ar laminārās gaisa plūsmas palīdzību aizsargājot darba vietu un lietotāju no patogēniem.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Mikrobioloģiskās drošības skapis | Vispārējs raksturojums: Mikrobioloģiskās drošības skapis ar lamināro gaisa plūsmu, II klase (atbilstoši EN-12469:2000(vai ekvivalents)). Iekārtas ārējie izmēri (platums x augstums x dziļums): 1400x1450x840 mm ±5%; dziļums ne vairāk kā 840mm ±5% Iekārtas derīgie izmēri (platums x augstums x dziļums): vismaz 1200x600x700 mm ±5% Svars: ne vairāk kā 260 kg ±5% Priekšējās atveres augstums darba stāvoklī: ne vairāk kā 200 mm Stikls: laminēts, neplīstošs. Priekšējā stikla atvēršana: jābūt elektriski darbināmam. Stiklu UV starojuma aizturēšana: vismaz 98% no starojuma. Stiklu skaits: 1 priekšpusē un 2 sānos, redzamības uzlabošanai. Plūsmas ātrums: sterilajā telpā 0,35-0,4 m/s, vertikālai gaisa drošības (“aizkaru”) barjerai 0,53±10% m/s Izplūstošā gaisa daļa: ne vairāk par 30% ±10% HEPA filtrs: H14 tipa ar efektivitāti 99,995% 0,1 līdz 0,3 μm daļiņām. HEPA filtra nomaiņa: galvenā HEPA filtra nomaiņa iespējama no iekārtas priekšpuses. Preces piegadātājs nodrošina HEPA filtru maiņu garantijas laikā bez maksas. Korpusa materiāls: tērauds ar emaljētu krāsojumu. Darba virsma: nerūsējošā tērauda, vismaz AISI 304L markas vai ekvivalents, jāsastāv no trim monolītām izņemām sekcijām. Elektrības rozete: vismaz 1 gab. Kontroles panelis: mikroprocesora tipa ar vadības pogām, no kontroles paneļa ieslēdzama strāvas padeve rozetei, no kontroles paneļa ieslēdzama gāzes padeve ventilim. Kontroles paneļa patstāvīgi redzamie parametri: laminārās plūsmas un priekšējās gaisa barjeras ātrumi, datums un laiks. Audiovizuālie trauksmes signāli par: ārpus diapazona laminārās plūsmas un/vai priekšējās gaisa barjeras ātrumu, nepareizu priekšējā stikla pozīciju, strāvas traucējumiem. Apgaismojuma līmenis: 750 lux ±5% Trokšņa līmenis: ne lielāks par 50 dB Radītais siltuma daudzums sterilajā darba telpā: ne vairāk kā 5° C no apkārtējās vides temperatūras. Kopējais strāvas patēriņš gaisa cirkulācijas motoram un apgaismojumam: ne lielāks par 380 W Komplektācija: statīvs drošības skapim, iebūvēta UV lampa, elektrības rozete mikrobioloģiskās drošības skapī, ventilis/krāns gāzes padevei, papildus ventilis ūdens vai vakuuma līnijai. Atbilstība direktīvām un standartiem: jāatbilst vismaz EN 12469, EN 61010-1 un EN 61326-1 (vai ekvivalents). | 1 |  |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

3.pielikums

“Piegādes līgums (projekts)”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas iekārtas”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93)

nolikumam

Rīgā, 2016.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93 | __________________ līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2017.gada ____.______ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2016/93) par Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtas” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtas”  (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/93) (turpmāk – Iepirkums) Iepirkuma priekšmeta _____.daļā “____________” piedāvātās preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) noteikto, tajā skaitā Pārdevējs veic piegādāto Preču uzstādīšanu,  testēšanu, Pircēja darbinieku apmācību (attiecas uz tām Iepirkuma priekšmeta daļām, kurām tehniskajā specifikācijā ir iekļauta Preču uzstādīšanas, testēšanas un darbinieku apmācības prasības) un Preču garantijas bezmaksas apkalpošanu Preču noteiktās garantijas laikā. Līguma 1.pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošo Preču ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgas vai labākas Preces. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās Preces būs atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preču cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir  EUR __________ (_____________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Preču cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

2.3.Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” norādītajā Preču cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas, Preču uzstādīšanas  un testēšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Pircēja darbinieku apmācību, Preču garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

2.4.Pircējs par saņemtajām Precēm norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

2.5.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

2.6.Pārdevējs, sagatavojot rēķinu un Preču pieņemšanas- nodošanas aktu, tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., Pircēja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

2.7.Līguma 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.apakšpunkta noteikumi.

- PreČU PIEGĀDE UN PREČU pieņemšana – nodošana

3.1.Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam Preču piegādes termiņam un apjomam. Pārdevējs ir tiesīgs Preces piegādāt pa daļām, ievērojot Līguma 1.pielikumā  noteikto Preču piegādes termiņu.

3.2.Preču piegādes vieta ir noteikta Līguma 1.pielikumā. Pārdevējam ir pienākums konkrētu Preču piegādes laiku un vietu saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.

3.3.Pārdevējs piegādā Preces Pircējam oriģināliepakojumā. Precēm jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

3.4. Pārdevējs vienlaicīgi ar Precēm nodod Pircējam visu nepieciešamo Preču dokumentāciju (Preču uzglabāšanas noteikumus, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentāciju un citus dokumentus  latviešu un/vai angļu valodā).

3.5. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību Preču ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs Precēm pievieno Preču ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.

3.6.Pārdevējs vienlaicīgi ar Preču piegādi nodod Pircējam parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

3.7. Ja Pircējs piegādātajām Precēm konstatē trūkumus (Preču iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi Preču defekti) vai neatbilstības Līgumā vai tā 1.pielikumā noteiktajam, tas konstatētos Preču trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 2.pielikums).

3.8.Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā Pircēja noteiktajā termiņā.

3.9.Iestājoties Līguma 3.7.apakšpunktā norādītajam gadījumam, Pārdevējs pēc Preču trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam Preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.10.Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līgumā un tā 1.pielikumā noteiktajam atbilstošas Preces un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.11. Ja Pārdevējs Preces nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preču piegādes termiņa nokavējumu (nokavēto kalendāro dienu skaitu) norāda Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – Piegādes termiņa nokavējuma akts), kas ir Līguma 3.pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3.12.Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

3.13.Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preču trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- PREČU GARANTIJA

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Preces saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Preces nesaglabā pienācīgu kvalitāti un to lietošanas īpašības (turpmāk – Defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sagatavot aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preču atrašanās vietā. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sagatavot Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Garantijas termiņā Pārdevējam ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos Preču defektus (turpmāk – Garantijas remonts).

  - Pārdevējam ir pienākums veikt Garantijas remontu Preču atrašanās vietā, ja tas ir tehniski iespējams.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos Preču defektus, ja Pircējs, lietojot Preces, ir pārkāpis Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto Pircējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu Preču dokumentāciju.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preču apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preču piegādes termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo Preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

6.2.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.apakšpunktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

6.4.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

6.5.Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.6.Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.7.Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

6.8.Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

- NEPĀRVARAMA VARA

7.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

7.2.Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

7.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm (rēķiniem).

- Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Preces, parakstīt Preču pieņemšanas – nodošanas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Preču defektu konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- “Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

## 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

„Tehniskā specifikācija un pretendenta

tehniskais un finanšu piedāvājums”

2017.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Līguma 2.pielikums

“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

(turpmāk – Akts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, pārbaudot piegādāto preču kvalitāti atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē šādus preču defektus (Pircējs 1.punktā norāda preču defektus):

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādītos preču defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 3.pielikums

“Preču piegādes termiņa nokavējuma

konstatācijas akts” (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU PIEGĀDES TERMIŅA NOKAVĒJUMA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē preču piegādes termiņa nokavējumu (Pircējs 1.punktā norāda preces piegādes termiņa nokavējumu (kalendāro dienu skaitu) un preci, kas nav piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā ).

.

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādīto preci piegādās šādā termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 4.pielikums

“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

__________________

PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts):

- Saskaņā ar 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Pārdevējs atbilstoši Līgumā noteiktajam ir veicis šādu preču piegādi______________________________________ (turpmāk- Preču piegāde).

- Pārdevējs apliecina, ka Preču piegāde ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā  noteiktajam.

- Pircējs konstatē, ka Preču piegāde ir veikta saskaņā ar Līgumā un Līguma 1. pielikumā  noteikto, kā arī atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam termiņam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā: EUR bez PVN ___________ (__________) apjomā.

- Akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ________________________ (paraksts) | ________________________ (paraksts) |
| --- | --- |