Par Latvijas Universitātes iepirkuma

“Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta

aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām”,

turpmāk- Iepirkums,

(ID Nr. LU 2015/88_I_NORV) tehnisko specifikāciju

Atbildot uz šī gada 8. janvāra e-pasta vēstulē uzdoto jautājumu e-pasta adresē iepirkumi@lu.lv, LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija sniedz skaidrojumu par uzdoto jautājumu:

„Jautājums par tehnisko specifikāciju:
3.daļa - Materiāli darbam ar šūnu kultūrām - pozīcijā 5. prasītas :

"96 mikroiedobju plates ar  iedobes kopējo tilpumu 340mkL un darba tilpumu 300mkL.

Plates piemērotas Applied Biosystems Real-Time PCR  (GeneAmp) sistēmai;

paredzētas reālā laika polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; plēve 50um poliolefīns, pielietojams standarta un RT-PCR pieļaujamā glabāšana līdz -70C vēlamais iepakojums ietver 25 ” - tik tālu skaidrs.

bet tālāk: "plates kopā ar alumīnija/PP  pārsega plēvi.”

Poliofelīns nav tas pats, kas PP un arī alumīnijs ir pilnīgi cits materiāls un nav neviena produkta [..] kur tiktu apvienotas vairākas plēves.

Tad ar kādu plēvi vajag: ar poliofelīnu, PP vai alumīniju [..]?”

Komisija izskatīja iesniegto jautājumu un secināja, ka iepriekš minētās Iepirkuma pozīcijas tehniskajās prasībās ir notikusi tehniska pārrakstīšanās, t.i. plates nāk komplektā tikai ar viena veida plēvi, līdz ar to vēlamais iepakojums attiecīgajā pozīcijā ietver 25 plates kopā ar poliofelīna plēvi.