**

APSTIPRINĀTS:

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 6.oktobrī

(protokols Nr.1 LU 2016/75\_I)

Latvijas Universitātes

**organizētā iepirkuma**

**Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

**NOLIKUMS**

**Iepirkuma identifikācijas**

**Nr.LU 2016/75\_I**

**Rīga, 2016**

**SATURA RĀDĪTĀJS**

[1. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 4](#_Toc462755147)

[2. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 6](#_Toc462755148)

[3. PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 8](#_Toc462755149)

[4. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 8](#_Toc462755150)

[5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 8](#_Toc462755151)

[6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 9](#_Toc462755152)

[7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 10](#_Toc462755153)

[8. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU 10](#_Toc462755154)

[9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 10](#_Toc462755155)

[1.pielikums](#_Toc462755156) [PIETEIKUMS 11](#_Toc462755157)

[2.pielikums](#_Toc462755158) [TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 12](#_Toc462755159)

[3.pielikums](#_Toc462755160) [TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 18](#_Toc462755161)

[4.pielikums](#_Toc462755162) [INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 19](#_Toc462755163)

[5.pielikums LĪGUMA PROJEKTS 20](#_Toc462755164)

# **INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM**

* 1. **Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma „Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs:** LU 2016/75\_I.
  2. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| **Adrese** | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| **Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā** | 3341000218 |
| **PVN maksātāja reģ. Nr.** | LV90000076669 |
| **Tālruņa Nr.**  **Faksa Nr.** | + 371 67033929  + 371 67033919 |
| **Kontaktpersona** | Mārtiņš Mednis, SD TND vadītāja vietnieks, 29909009 |
| **E-pasta adrese** | [martins.mednis@lu.lv](mailto:martins.mednis@lu.lv) |
| **Darba laiks** | darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 |
|  |  |

* 1. Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr. 1/86 „Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk - **Iepirkuma komisija**).
  2. **Iepirkums nav dalīts daļās.**
  3. **Iepirkuma priekšmets:** Elektrotehnikas piegāde saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums);
  4. **CPV kods:** [**39710000-2**](http://iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/9101/clasif/main/) (Mājsaimniecības elektrotehnika);
  5. **Iepirkuma līguma summa, izpildes termiņš un vieta:**
     1. Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 67.pantu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts”;
     2. Līguma plānotā kopējā līgumcena:līdz **EUR 41 999.00** (četrdesmit viens tūkstotis devņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN).
     3. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas vai līdz līguma summas izpildei.
  6. **Preces piegādes termiņš un vieta:**
     1. **Preces piegādes termiņš:** ne vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
     2. **Preces piegādes vieta:** Rīga,atbilstoši Preces pasūtījumā norādītajam.
  7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** IepirkumaNolikumaprasībāmatbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN).
  8. **Piemērojamā iepirkuma procedūra:** iepirkums tiek veikts atbilstoši PIL 8.2 pantā noteiktajai kārtībai.
  9. **Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:**
     1. pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: [www.lu.lv](http://www.lu.lv) sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;
     2. klātienē Pasūtītāja telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
  10. **Papildus informācijas sniegšana:** 
      1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Nolikuma 1.11.1.punktā norādītajā tīmekļa vietnē;
      2. Ieinteresētais pretendents ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības departaments, Jelgavas ielā 1-718, Rīgā, LV-1004, faksu: + 371 67033919 vai elektroniski: martins.mednis@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
  11. **Informācijas apmaiņa:** Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.
  12. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:**
      1. piedāvājumu iesniedz **līdz 2016.gada 17.oktobrim, plkst.11:00** LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:30, nogādājot to personīgi, ar kurjeru vai nosūtot pa pastu.
      2. pasta sūtījums jānogādā Nolikuma 1.14.1.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.14.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā.
      3. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
  13. **Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:**
      1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 1.16.1.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.
      2. Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību Iepirkumā.
      3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
  14. **Piedāvājuma noformēšana:**
      1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

|  |
| --- |
| Latvijas Universitātes  Iepirkuma komisijai  Jelgavas ielā 1-718, Rīgā, LV-1004  *Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.*  *(fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.)*  Piedāvājums iepirkumam  **Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**  **(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)**  Neatvērt līdz 2016.gada 17.oktobrim, plkst.11:00 |

* + 1. Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi „KOPIJA”. Ja starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju ir konstatējamas atšķirības, par pareizu tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.
    2. Pretendenta piedāvājums sastāv no:
       1. Pretendenta pieteikums atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;
       2. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma 2.punktam;
       3. Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.
    3. Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši Nolikuma 1.16.1.punktānoteiktajām prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona.
    4. Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā.
    5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.
    6. Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgu pilnvaru (kopiju).
    7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
    8. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.
    9. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Nolikumā iekļautā informācija.
  1. **Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.**

# **KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI**

* 1. Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Iepirkuma Nolikuma 1.pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | * 1. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi **dokumenti**: |
| 1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt Nolikuma prasībām atbilstošas Preces. | 1. Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | * + 1. Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 2.2.3. Pretendents iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam satura un apjoma ziņā līdzvērtīgas piegādes. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:  2.2.3.1. līguma vērtība bez PVN ne mazāka kā 80% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN;  2.2.3.2. līguma ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam. | 2.3.3. Informācija, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā pievienotajam Pretendenta veikto piegāžu sarakstam, kas apliecina, ka Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu piegāžu veikšanā, un vismaz viena atsauksme par katru no sarakstā iekļautajām piegādēm. |
| * + 1. Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | * + 1. Pretendentam ir jānorāda personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to atbildību Līguma izpildē. |

* 1. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Iepirkuma Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Iepirkuma Nolikuma 2.2.2. un 2.3.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.
  2. Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.
  3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.
  4. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.
  5. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Iepirkuma Nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# **PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

3.1. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1. Tehniskais piedāvājums, kuru Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, iekļaujot tajā visas Nolikuma 2.pielikumā norādītās Pasūtītāja prasības.

3.1.2. Finanšu piedāvājums:

3.1.2.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam, kurā norāda katras Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) norādītas preces vienas vienības cenu un norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) un Līguma prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas u.c. izmaksas;

3.1.2.2. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu;

3.1.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

# **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI**

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. Piedāvājums iesniegts pēc Nolikuma 1.14.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

4.1.2. Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 1.14.3.punkta prasību.

4.1.3. Uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumiem.

# **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI**

5.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības Iepirkumā tiek izslēgts.

5.2. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 1.16.punktā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.

5.2.2. Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Iepirkuma Nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic Nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikuma 2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.3. Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Iepirkuma Nolikuma prasībām (Nolikuma 3.punkts un 3.pielikums). Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4. Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.punkts un 3.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.4.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

**5.3. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.**

* 1. Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs vienlaikus (vienā dienā) informēs visus Pretendentus par Iepirkuma rezultātiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma komisijas lēmumam.

# **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar augstāko punktu skaitu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

6.2.4.vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

# **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

7.1. Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2. Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# **INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU**

8.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

8.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic tādus Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

8.3. Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

8.4. Iepirkuma līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5.pielikumā.

8.5. Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs, savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

# **NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**

* 1. Nolikums sastādīts latviešu valodā pavisam kopā uz 9 (deviņām) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 7 (septiņām) lapām.

3.pielikums - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas.

4.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 (vienas) lapas.

5.pielikums – Līguma projekts uz 8 (astoņām) lapām.

# **1.pielikums**

LU iepirkuma

**Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

nolikumam

# **PIETEIKUMS**

Pretendents *(nosaukums)* iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā

**Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

un saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem apliecina, ka:

1. Atzīst sev par saistošām un apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības.
2. Apstiprina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.
3. Tā rīcībā ir profesionālās, tehniskās (t.sk. iekārtas) un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas un garantē iepirkumā paredzētās piegādes kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.
4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas sniegt pakalpojumu **„Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām”** saskaņā ar iesniegto piedāvājumu un ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **E-pasta adrese oficiālo paziņojumu saņemšanai šajā iepirkumā** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums*

*(ja tāds ir)*

**2.pielikums**

LU iepirkuma

**Sadzīves elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vertikāls ledusskapis ar saldētavu augšpusē, paredzamais daudzums: 30 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Saldētava | Augšpusē |
| Saldētavas temperatūra | -18o C temperatūra |
| Energoefektivitātes klase | A++ |
| Atkausēšana | Ledusskapis automātiski/ saldētava manuāli |
| Krāsa | Balta |
| Izmēri | AxPxDz 85 x 55 x 60 cm (+2 cm) |
| Iekšējais apgaismojums | Jā |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Saldētavas tilpums | Min 15 l |
| Ledusskapja kopējais tilpums | Min 130 l |
| Trokšņu līmenis | Max 40 dB |
| Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības | Min 10 h |
| Enerģijas patēriņs, gadā | Max 170 kWh |
| Ledusskapja plaukti | stikla |
| Abpusēji veramas durvis | Jā |
| Sasaldēšanas jauda | 2 kg/ 24 st |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Vertikāls ledusskapis ar saldētavu augšpusē, paredzamais daudzums: 20 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Saldētava | Augšpusē |
| Saldētavas temperatūra | -18o C temperatūra |
| Energoefektivitātes klase | A+ |
| Atkausēšana | Ledusskapis automātiski/ saldētava manuāli |
| Krāsa | Balta |
| Izmēri | AxPxDz 140 x 55 x 60 cm (+2 cm) |
| Iekšējais apgaismojums | Jā |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Saldētavas tilpums | Min 40 l |
| Ledusskapja kopējais tilpums | Min 215 l |
| Trokšņu līmenis | Max 40 dB |
| Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības | Min 15 h |
| Enerģijas patēriņs, gadā | Max 240 kWh |
| Ledusskapja plaukti | stikla |
| Abpusēji veramas durvis | Jā |
| Sasaldēšanas jauda | 3 kg/ 24 st |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Vertikāls ledusskapis ar saldētavu apakšā, paredzamais daudzums: 20 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Saldētava | Apakšpusē |
| Saldētavas temperatūra | -18o C temperatūra |
| Energoefektivitātes klase | A++ |
| Atkausēšana | Ledusskapis automātiski/ saldētava manuāli |
| Krāsa | Balts |
| Izmēri | AxPxDz 185 x 60 x 65 cm (+2 cm) |
| Iekšējais apgaismojums | Jā |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Saldētavas tilpums | Min 105 l |
| Ledusskapja kopējais tilpums | Min 320 l |
| Trokšņu līmenis | Max 40 dB |
| Temperatūras uzturēšana pie izslēgtas elektrības | Min 15 h |
| Enerģijas patēriņs, gadā | Max 270 kWh |
| Ledusskapja plauktu skaits | Min 3 |
| Plastmasas augļu un dārzeņu kaste | Min 1 |
| Abpusēji veramas durvis | Jā |
| Saldētavas plaukti | Min 3 |
| Sasaldēšanas jauda | 4 kg/ 24 st |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Brīvi stāvoša gāzes plīts ar cepeškrāsni, paredzamais daudzums: 10 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Gāzes plīts ar cepeškrāsni | Brīvi stāvoša |
| Cepeškrāsns | apakšpusē |
| Energoefektivitātes klase | A |
| Izmēri | AxPxDz 85 x 50 x 60 (+2 cm) |
| Virsma | 4 degļi  Gāzes kontrole  Elektriskā aizdedze  Kreisā priekšējā gatavošanas zona Intensīvais deglis, 3000W/102mm  Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Papildu deglis, 1000W/55mm  Labā priekšējā gatavošanas zona: Vidējas intensitātes deglis, 2000W/71mm  Labā aizmugurējā gatavošanas zona: Vidējas intensitātes deglis , 2000W/71mm |
| Cepeškrāsns | Gatavošanas režīmi – vismaz 3  Grils  Tilpums Min 50 l  Apgaismojums, mehāniskais taimeris  Pannu uzglabāšanas atvilkne  Max temperatūra 2500 |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Brīvi stāvoša elektriskā plīts ar cepeškrāsni, paredzamais daudzums: 10 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Elektriskā plīts ar cepeškrāsni | Brīvi stāvoša |
| Cepeškrāsns | apakšpusē |
| Energoefektivitātes klase | A |
| Izmēri | AxPxDz 85 x 50 x 60 (+2 cm) |
| Virsma | 4 HI- Light sildriņķi  4 atlikušā siltuma indikatori |
| Cepeškrāsns | Elektriska  Gatavošanas režīmi – 4  Grils  Apgaismojums, mehānisks taimeris ar skaņas signālu  Tilpums – min 50 l  Max temperatūra 2500 |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Plīts virsma, paredzamais daudzums: 10 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Stikla keramiskā plīts virsma | Iegriežama galda virsmā |
| Izmēri | P x Dz 29x 50 (+2 cm) |
| Gatavošanas zonas | 2 |
| Vadība | Kloķu |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Elektriskā cepeškrāsns, paredzamais daudzums: 10 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Elektriskā cepeškrāns | Iebūvējama/neatkarīga |
| Energoefektivitātes klase | A |
| Izmēri | AxPxDz 60 x 60 x 55 (+2 cm) |
| Cepeškrāsns | Elektriska  Gatavošanas režīmi – min 4  Grils  Iekšējs apgaismojumns  Tilpums min 55 l  Max temperatūra 2500 |
| Komplektā | Cepešpanna – vismaz 1  Grila režģis |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Brīvi stāvoša veļas mašīna, paredzamais daudzums: 10 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Veļas mazgājamā mašīna | Brīvi stāvoša |
| Ielādes veids | No priekšas |
| Vadība | Skārienjūtīga |
| Energoefektivitātes klase | A+++ |
| Veļas ielāde | 7 kg |
| Centrifūgas apgriezienu skaits | Min 1200 apgr/ min |
| Centrifūgas balansa kontrole | Jā |
| Mazgāšanas klase | A |
| Centrifūgas klase | B |
| Izmēri | AxPxDz 85x60x56 (+2 cm) |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Temperatūras režīmi | 4 |
| Funkcijas | Veļas skalošana, apgriezienu skaita izvēle,  temperatūras izvēle, ātrā mazgāšana, programmas – zīdam, vilnai, sintētikai |
| Mazgāšanas programmas | 8 |
| Trokš]na līmenis: mazgāšana/ centrifūga | Max 60/80 dB |
| Enerģijas patēriņš gadā | Max 175 kWh |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Brīvi stāvošs veļas žāvētājs, paredzamais daudzums: 5 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Veļas žāvētājs | Brīvi stāvošs |
| Ielādes veids | No priekšas |
| Vadība | Elektroniska un skārienjūtīga |
| Energoefektivitātes klase | A++ |
| Veļas ielāde | Min 7 kg |
| Izmēri | AxPxDz 85x60x60 (+3 cm) |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Žāvēšanas programmas | Kokvilna, Sintētika, Vilna, Delikātā,Sporta programmas, pretburzīšanās funkcija, žāvēšanas laika iestatīšanas funkcija, automātiskās žāvēšanas programmas |
| Trokšņu līmenis | Max 70 dB |
| Enerģijas patēriņs gadā | Max 235 kWh |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Putekļu sūcējs, paredzamais daudzums: 5 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Puekļu sūcējs | Brīvi stāvošs |
| Uzkopšanas veids | Sausais |
| Elektroenerģijas klase | A |
| Putekļu savākšanas veids | Konteiners |
| Jauda | 800 W |
| Netīrumu tvertnes ietilpība | Min 1,4 l |
| Darbības rādiuss | Min 5 m |
| Piederumi | Teleskopiska caurule, DustPro uzgalis, Parketto Pro uzgalis cietām grīdām |
| Filtrs | Mazgājams |
| Vada automātiskā uztīšana | Jā |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Gaisa mitrinātājs, paredzamais daudzums: 15 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Gaisa mitrinātājs | Brīvi stāvošs |
| Mitrināšanas veids | Tradicionālas mitrināšanas princips |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Gaisa attīrīšanas veids | Antibakteriāls, mitrinošs filtrs |
| Ūdens tvertne | Vismaz 3 l |
| Mitrināmā platība | Līdz 40 m2 |
| Mitruma izplūde | Min 300 g/stundā |
| Izmēri | AxPxDz 30x25x25 cm (+3 cm) |
| Krāsa | Dažādas |
| Svars | Max 4 kg |
| Vadība | Elektroniska |
| Tukšas tvertnes indikators | Jā |
| Darba režīmi | Dienas, nakts |
| Trokšņa līmenis | Max 30 dB |
| Garantija | 24 mēneši |

1. **Gaisa mitrinātājs, paredzamais daudzums: 15 iekārtas**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametrs | Minimālās prasības |
| Gaisa mitrinātājs | Brīvi stāvošs |
| Mitrināšanas veids | Tradicionālas mitrināšanas princips |
| Tīkla spriegums | 230 V |
| Gaisa attīrīšanas veids | Antibakteriāls, mitrinošs filtrs |
| Ūdens tvertne | Vismaz 6 l |
| Mitrināmā platība | Līdz 100 m2 |
| Mitruma izplūde | Min 700 g/stundā |
| Izmēri | AxPxDz 30x45x25 cm (+5 cm) |
| Krāsa | Dažādas |
| Svars | Max 5 kg |
| Vadība | Elektroniska |
| Tukšas tvertnes indikators | Jā |
| Darba režīmi | Dienas, nakts |
| Trokšņa līmenis | Max 40 dB |
| Garantija | 24 mēneši |

# **3.pielikums**

LU iepirkuma

**Sadzīves elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

nolikumam

# **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums, ražotājs, modelis un specifikācija** | **Vienības cena (bez PVN)** |
| < > | < > | < > |
| < > | < > | < > |
| < > | < > | < > |
| **Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)** | | < > |
| **PVN \_\_% summa** | | < > |
| **Kopējā piedāvājuma cena (ar PVN)** | | < > |

Piegādes noteikumi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piegādes termiņš\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Preču garantijas termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persona/as, kas koordinēs Preču piegāžu veikšanu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo apstiprinām un garantējam:

* sniegto ziņu patiesumu un precizitāti
* Pretendents piegādājot Preces, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegs Preču uzglabāšanas un lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmoga nospiedums*

*(ja tāds ir)*

# **4.pielikums**

LU iepirkuma

**Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

nolikumam

# **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI \***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes, noslēdzot šādus Preču piegādes līgumus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Informācija par izpildīto Preču piegādes līgumu (norādīt līguma nosaukumu, līguma noslēgšanas gadu, mēnesi un datumu, kā arī līguma nr., ja attiecināms)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes līguma priekšmeta īss apraksts** | **Preču piegādes līguma summa EUR (bez PVN)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgus Preču piegādes līgumus, kas izpildīti 3 (trīs) iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) par summu, kas ir ne mazāka par 80% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas.

Pretendents pievieno vismaz vienu atsauksmi par katru tabulā norādīto līgumu.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

# **5.pielikums**

LU iepirkuma

**Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām**

(identifikācijas Nr. LU 2016/75\_I)

nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāteslīgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_  Iepirkuma identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**LĪGUMA PROJEKTS**

**Latvijas Universitāte**, reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Līdzēji**, pamatojoties uz Latvijas Universitātes organizēto iepirkumu „Elektrotehnikas piegāde LU vajadzībām” (identifikācijas Nr.LU 2016/75\_I)(turpmāk- **Iepirkums**),kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar Latvijas Universitātes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanasiepirkumu komisijas 2016.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu (\_\_\_\_\_\_\_\_. protokols Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – **Līgums**):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1. Pircējs pasūta un pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā elektrotehniku (turpmāk - Prece) atbilstoši šī Līguma 1.pielikuma „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteikumiem. Līguma 1.pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Pārdevējs nodrošina Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai.
3. **Līguma TErmiņš**
   1. Līgums stājas spēkā tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus.
   2. Ja pēc Līguma darbības termiņa beigām Līguma 3.1. punktā noteiktā summa nav iztērēta, Līdzēji ir tiesīgi vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešajā daļā noteikto termiņu.

**3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

* 1. Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  2. Preces cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” un nevar tikt palielināta Līguma darbības laikā.
  3. Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” norādītajā Preces cenāir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, transporta, piegādes, tajā skaitā Preces iekraušanas, izkraušanas izmaksas.
  4. Par saņemto Preci Pircējs norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
  5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
  6. Sagatavojot rēķinu un pieņemšanas- nodošanas aktu, Pārdevējs tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., Pircēja līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.
  7. Līguma 3.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta noteikumi.

1. **Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana**
   1. Prece tiek piegādāta pa daļām, pamatojoties uz iepriekšēju Pircēja pasūtījumu, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto. Preces piegādes apjoms un sortiments tiek noteikts pēc Pircēja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības, un norādīts Preču pavadzīmē -rēķinā.
   2. Pircējs Preces pasūta sastādot rakstveida pasūtījumu (turpmāk – Preces pasūtījums) un nosūtot to Pārdevējam pa faksu (faksa Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) vai e-pastu (e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
   3. Pircējs Preces pasūtījumā norāda Preču daudzumu, sortimentu, piegādes adresi, pasūtījuma kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi.
   4. Pārdevējs veic Preču piegādi ar savu transportu uz Pircēja norādīto adresi atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
   5. Pircējs faktisko Preces piegādes adresi Pārdevējam norāda sagatavotajā Preces pasūtījumā. Pārdevējam ir pienākums konkrētu piegādes laiku saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.
   6. Pārdevējs piegādā Preci oriģināliepakojumā, kopā ar uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu valodā, ja tādas ir konkrētajai precei. Precei jābūt jaunai un nelietotai.
   7. Pārdevējs nodrošina Preces atbilstību Preces ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preces ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs Precei pievieno Preces ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.
   8. Vienlaicīgi ar Preces piegādi Pārdevējs nodod Pircējam parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 2. pielikuma „Pieņemšanas-nodošanas akts” paraugam, kurā ir norādīta informācija par piegādāto Preci, Preces piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.
   9. Pircējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes atbilstības pārbaudi 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas.
   10. Ja Pircējs piegādātajai Precei konstatē trūkumus (Preces iztrūkums, Preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma vai tā 1.pielikuma „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam, tas konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 3.pielikums).
   11. Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no defektu konstatācijas akta, kurā norādīti konstatētie trūkumi vai neatbilstības, saņemšanas dienas.
   12. Iestājoties Līguma 4.10.punktā norādītajam gadījumam, pēc trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, Pārdevējs atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam pieņemšanas-nodošanas aktu.
   13. Par Preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līguma un tā 1.pielikuma „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteikumiem atbilstošu Preci un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preces nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   14. Ja Pārdevējs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu norāda pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.
   15. Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 4.8.punktā noteiktajai kārtībai.
   16. Strīdi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preces trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
   17. Pārdevējs uzņemas risku par Preces nejaušu bojāeju līdz Preces nodošanai Pircējam un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanas dienai.

**5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Par Preces samaksas termiņa kavējumu Pārdevējs ir tiesīgs Pircējam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pircējs ir tiesīgs Pārdevējam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
4. Aprēķināto līgumsoda summu Pircējs ir tiesīgs ieturēt no Pārdevējam aprēķinātās samaksas par saņemto Preci, rakstiski par to informējot Pārdevēju.
5. Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.
6. Pārdevējs nodrošina Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līgumā un Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.
7. Līdzēji nav tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus, kas noteikti Līgumā, trešajām personām.

**6. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA**

1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.
2. Līgumu var izbeigt pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.punktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.
4. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.
5. Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevējam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
6. Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 3.4.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām.
7. Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.
8. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

**7. NEPĀRVARAMA VARA**

1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.
2. Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otram Līdzējam.
3. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

**8. Citi noteikumi**

1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Preci, parakstīt Pieņemšanas- nodošanas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.2.2. no Pārdevēja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.
2. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
3. pielikums „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” uz \_\_\_\_ lapām;
4. pielikums „Pieņemšanas-nodošanas akts” (projekts) uz \_\_\_ lapām;
5. pielikums „Defektu konstatācijas akts” (projekts) uz \_\_\_ lapām.
   1. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

**9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 | Konta Nr. |
| Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**1.pielikums**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskais un Finanšu piedāvājums**

**2.pielikums**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk - **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Līdzēji**, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu:

1. Saskaņā ar 2016.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk - **Līgums**)Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam ir veicis šādu preču piegādi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk - **Preču piegāde**).
2. Pārdevējs apliecina, ka **Preču piegāde** ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.
3. Pircējs konstatē, ka **Preču piegāde** ir veikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajā termiņā, un atbilstoši Līgumā un Līguma 1. pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā.
4. Šis Preču pieņemšanas - nodošanas akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**3.pielikums**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Līdzēji**, pārbaudot 2016. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk - **Līgums**) piegādāto Preču kvalitāti, konstatēja:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītos defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pircējs:** | | **Pārdevējs:** | |
| **Latvijas Universitāte** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |