21.10.2015

**Latvijas Universitātes atbildes uz pretendenta jautājumiem par nolikuma prasībām iepirkuma “Sadzīves tehnikas iegāde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajam centram Jelgavas ielā 1, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs LU 2015/62\_I\_ERAF) ietvaros**

**Pretendenta jautājums:**

LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram Jelgavas ielā 1, Rīgā, vēlējāmies precizēt, vai tehniskās specifikācijas X.punktā (Iebūvējams ledusskapis, daudzums: 1 iekārta) ir pareizi norādīts maksimālais enerģijas patēriņš gadā? Cik mēs esam saskārušies, tad iebūvējamajiem ledusskapjiem pēc pieprasītajiem izmēriem enerģijas patēriņš gadā ir sākot no 230 kWh.

**Atbilde:**

Skaidrojam, ka Pasūtītājs, sagatavojot tehnisko specifikāciju, veica tirgus izpēti un konstatēja, kā ir pieejami šādām prasībām atbilstoši iebūvējamie ledusskapji, kuru enerģijas patēriņš gadā ir 215 kWh vai mazāks.