## 15.korp
Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Iekārtas ražotājs | Mērvien. | Daudz. | Piezīmes
El.sadalnes
1 | El.sadalnes skapis SS | "Schneider Electric" | gab. | 1
2 | Montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
Metālkonstrukcijas un caurules
1 | PVC penāls 60x40mm |  | m | 6
2 | PVC penāls 60x110mm |  | m | 16
3 | Montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
Gaismekļi
1 | C51-S 249 SLS - 2x49W T5 49W DALI | "GLAMOX" | gab. | 4 | Nr.1
Kabeļi
1 | Kabelis NYM-J-5x4 mm2 | "Helukabel" | m | 35
2 | Kabelis NYM-J-5x1.5 mm2 | "Helukabel" | m | 40
3 | Kabelis NYM-J-3x2.5 mm2 | "Helukabel" | m | 50
4 | Kabelis NYM-J-3x1.5 mm2 | "Helukabel" | m | 15
5 | Rievas kalšana |  | m | 15
6 | Montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
Instalācijas materiāli
1 | Slēdzis-dimmers 10A, 230V, IP20, z/a |  | gab. | 1
2 | Rozete 16A, 230V, IP20, kanālā |  | gab. | 48
3 | El.iekārtu pieslēgums |  | gab. | 1
4 | Nozarkārba |  | gab. | 1
5 | Uzstādīšanas kārba PVC kanālā |  | gab. | 48
6 | Montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1