

APSTIPRINĀTS

Sarunu procedūras



„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība”, „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

iepirkumu komisijas

2014. gada 13. novembra sēdē

protokols Nr. LU 2014/30\_ERAF\_1

Latvijas Universitātes

sarunu procedūras

**„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība”, „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”**

**N O L I K U M S**

LU 2014/30\_ERAF

Rīga, 2014. gads

Saturs

**I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3**

**II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS**

**KĀRTĪBA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3**

**III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5**

**IV PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 5**

**V PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS**

**PRASĪBAS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5**

**VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA ­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6**

**VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7**

**VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7**

**IX LĪGUMA NOSACĪJUMI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8**

**1. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9**

**2. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11**

**3. pielikums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 22**

**4. pielikums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26**

**I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **LU 2014/30\_ERAF**
  2. Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)
  3. Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.4. Iepirkuma priekšmets: „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”:

1.4.1. CPV kods: [38000000-5](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/4340/clasif/main/);

1.4.2. CPV papildus kodi: **2.lote**: 48000000-8; **3.lote**: 44510000-8; **4**.**lote**:32000000-3

1.5. Iepirkuma priekšmets dalīts **4. daļās**:

1.5.1. **1. daļa**: Gadskārtu mērīšanas iekārta;

1.5.2. **2.daļa**: Dendrohronoloģisko datu programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma;

1.5.3. **3.daļa**: Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti);

1.5.4. **4. daļa**: Audiovizuālais aprīkojums.

1.6. Līguma izpildes laiks:

1.6.1. **1., 2., 3.** **daļa**: līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

1.6.2. **4.daļa:** līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1.7. Līguma izpildes vieta:

1.7.1. **1., 2., 3. daļa:** LU aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”, Kalpaka bulvāris 4, Rīga

1.7.2. **4. daļa:** Kalpaka bulvāris 4, Rīga.

1.8.Iepirkums tiek līdzfinansēts (turpmāk-Finansējums):

1.8.1. **1., 2., 3. daļa:** no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.8.2. **4. daļa**: no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” Nr. 2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008, finanšu līdzekļiem;

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034360, fax. .+371 67034676, [e-pasts: sandra.ozola@lu.lv](mailto:e-pasts:%20sandra.ozola@lu.lv).

1.10. Šā iepirkuma procedūra ir sarunu procedūra (turpmāk- Sarunu procedūra), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 63.panta pirmās daļas 1.punkts un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR) spēkā esoši normatīvie akti.

1.11. Pretendents ir fiziska/ juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura piedāvā veikt Preces piegādi un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

**II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

2.1. Noformējot piedāvājumu, ievēro šajā nolikumā (turpmāk- Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājumā ietver:

1. titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, Sarunu procedūras nosaukumu un iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/30\_ERAF;
2. piedāvājuma satura rādītāju;
3. Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma veidlapas parauga;
4. Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

5) Tehnisko specifikāciju, kura aizpildīta pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

6) Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda, ievērojot Nolikuma 3. pielikuma veidlapas paraugu.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. vienlaikus vērā ņemot PIL 33. panta septītās daļas attiecīgo regulējumu.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”) un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word, MS Excel savietojamā formātā):

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

**Sarunu procedūra**

**„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra** **ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība”, „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”**

**(Iepirkuma ident. Nr. LU 2014/30\_ERAF)**;

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms Sarunu procedūras iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 8:30 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2014. gada 2. decembrim plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Pretendents Sarunu procedūrai var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām daļām.

**`**

**III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU**

3.1. Līguma priekšmets: „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” (turpmāk-Prece). Līguma priekšmets dalīts **4. daļās** un tās ir:

3.1.1. **1. daļa** - Gadskārtu mērīšanas iekārta;

3.1.2. **2.daļa** - Dendrohronoloģisko datu programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma;

3.1.3. **3.daļa**- Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti);

3.1.4. **4. daļa**- Audiovizuālais aprīkojums.

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: atbilstoši Nolikuma 1.6.punktam.

3.3. Paredzamā iepirkuma apjoms: Atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam (Tehniskā specifikācija).

3.4. Precei jābūt nelietotai.

**3.5. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču zīmols vai specifisks preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām**.

**IV PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI**

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

4.1.2 dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

4.1.3. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

**V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS**

5.1.Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija - **zemākā cena**.

5.2. **Nosacījumi Pretendenta dalībai** **Sarunu procedūrā:**

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir:

5.3.1. jānodrošina Sarunu procedūrai piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.3.2. jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

5.4. **Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:**

5.4.1. **piedāvājumu noformējuma pārbaude**: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.4.2. **Pretendentu atlase**: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. **tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:** Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

5.4.4. **finanšu piedāvājumu vērtēšana**: tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

**VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Sarunu procedūrai iesniegto Piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem (Nr. 1/178), kas veikti līdz 02.06.2014. izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija).

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

6.5. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.6. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

6.7. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto Tehnisko specifikāciju prasībām.

6.8. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.9. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic Finanšu piedāvājuma vērtējumu un veic piedāvājuma noteikšanu atbilstoši vērtējuma kritērijam –viszemākā cena un uzaicina Pretendentu uz sarunu.

6.10. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu (turpmāk-Līgums)/ izbeigt/pārtraukt Sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

**VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā atbilstoši PIL tiesiskam regulējumam/ pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.7. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.2. prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot no LR Uzņēmumu Reģistra mājas lapas [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv) / Lursoft datu bāzes.

7.8. Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.9. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.9.1. par Līguma slēgšanu;

7.9.2. izbeigt/pārtraukt Sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.9.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

7.10. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

**VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

8.1. Piedalīšanās Sarunu procedūrā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents Sarunu procedūrai var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

8.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Sarunu procedūrā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija, iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā PIL prasībām, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju

**IX LĪGUMA NOSACĪJUMI**

9.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām

9.2. Puses vienojas, ka Līgums paredz avansa maksājumu 20% apmērā.

9.3. Pasūtītājs Līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.5. Līguma projekts ietverts Nolikuma 4.pielikumā.

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

1.pielikums

Apliecinājums

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PVN maksātāja Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faktiskās atrašanās vietas adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, faksa numuri\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

kontaktpersona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Apliecinājums***

Ar šo apliecinām, ka:

1. attiecībā uz mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;
2. vēlamies piedalīties Sarunu procedūrā „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”;
3. esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;
4. mums nav iebildumu attiecībā uz Sarunu procedūras „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;
5. garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

1. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**1.lote- Gadskārtu mērīšanas iekārta**

***Mērķis:*** *moderno tehnoloģiju pielietojuma attīstība arheoloģisko, bioarheoloģisko, dendrohronoloģisko un  vēstures lietisko avotu apstrādei un zinātniskajai izpētei*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Prece** | **Pasūtītāja prasības\*\*** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\*** | |
| **1.** | **Koksnes gadskārtu mērīšanas iekārta, tajā sakaitā:** |  | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 1.1. | Mēriekārtas mehāniskā un elektroniskā daļa, nodrošināta ar aprīkojumu koksnes gadskārtu platuma datu iegūšanai un tiešai ievadīšanai datorā  /**1 vienība**/ | **Īpašas prasības:** mērīšanas iekārta aprīkota ar garuma noteikšanas magnētisko sensoru, mērīšanas garums - vismaz 55 cm, *ParSer* tipa interfeiss vai ekvivalents, pele datu fiksācijai un automātiskai novadīšanai uz datoru, datu iegūšanas programma, kas gadskārtu platumu fiksē ar 1/100 mm precizitāti un iegūtos datus piemēro darbam arī ar dendrohronoloģisko datu apstrādes un prezentēšanas programmu PAST5); |  | |
| 1.2. | Gaismas avots | 1. Regulējamā LED vai ekvivalenta tipa apļveida gaisma /**1 vienība**/; 2. Regulējamā spuldzes vai ekvivalenta tipa gaisma caur locāmo t.s. „gulbja kakla” pievadu /**1vienība**/; |  | |
| 1.3. | Trinokulārais mikroskops  /**1vienība**/ | Palielinājums 10 - 80x, Greenough-a principam vai ekvivalentam atbilstošs gaismas ceļš, divi okulāru pāri (10x, 20x), celtņveida statīvs, LED vai ekvivalenta tipa gaismas avots (vismaz 20000 lux; regulējams) |  | |
| 2. | Garantija: | Garantija: „On-site”;  ne mazāk kā 2 gadi |  | |
| 3. | Līguma izpildes termiņš | līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  | |
|  | | | |

**1.lote „Tree ring measurement system”**

**Objective:** Development of modern technologies' application for handling and researching applied archeological, bio-archeological, dendrochronological and historical sources.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PRODUCT** | **CUSTOMER REQUIREMENTS** | **SUPPLIER’S OFFER**  **(To be completed by applicant)** |
| **1.** | **Tree ring measurement system** |  | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Measuring table  (Measuring equipment mechanical and electronic part, which is secured by equipment for tree ring width data obtain and transfer to computer)  /**1 pc**/ | The measuring device equipped with a magnetic length sensor and with the ParSer Interface or equivalent. Measuring length at least 55 cm, precision at least 1/100 mm, a mouse for measurements fixing and input into a computer. A data format suitable for the dendrochronology program PAST5. |  |
| 1.2. | Ligt sets | 1. Dimming LED or equivalent ring light /**1pc**/ 2. Dimming Bulb or equivalent light set on „swan neck”/**1 pc**/; |  |
| 1.3. | Trinocular microscope /**1pc**/ | Magnification 10 - 80x, Greenough or equivalent light path, two sets of oculars (10x, 20x), boom stand, LED or equivalent light set (at least 20000 lux, dimmable) |  |
| 2. | Warranty: | Warranty „On-site”  at least 2 years |  |
| 3. | Duration of the contract: | to 31.12.2014. In the case of an extended project implementation period no later than 120 (one hundred twenty) days from the signing date |  |

**\*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.**

***\*\* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli***

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**2.lote- Dendrohronoloģisko datu programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma**

***Mērķis:*** *moderno tehnoloģiju pielietojuma attīstība arheoloģisko, bioarheoloģisko, dendrohronoloģisko un  vēstures lietisko avotu apstrādei un zinātniskajai izpētei*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Prece** | **Pasūtītāja prasības\*\*** | **Pretendenta tehniskais**  **piedāvājums\*** | |
| **1.** | **Specializētā programmatūra** |  | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| 1.1. | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma  /**2 licences**/ | Dendrohronoloģisko datu apstrādes programmai jābūt saderīgai ar iepriekš aprakstītās koksnes gadskārtu mērīšanas iekārtu (skatīt1.loti). Tai ir jānodrošina:  a) gadskārtu datu laikrindu sastādīšanu, rediģēšanu un šķērsdatēšanu;  b) laikrindu datu matemātisko apstrādi (laikrindu vērtību indeksāciju pēc dažādām metodēm, to statistisko līdzības rādītāju (t-vērtības, Gleichläufigkeit koeficienta) aprēķināšanu, vidējo vērtību laikrindu un hronoloģiju sastādīšanu u.c.),  c) laikrindu atsevišķo un komplekso grafisko attēlu attēlošanas iespējas (daž. līniju un stabiņu, t.sk. arī Gantta diagrammas),  d) datu importēšanas iespējas, kuri sagatavoti citos formātos (arī Heidelberg, Catras, Tucson, jaunajā TRiDaS formātā), kā arī iespēja datus importēt no Tellervo tīkla servisa.  e) datu eksportēšanu arī uz MS Excel vai ekvivalents failu |  | |
| 1.2. | Uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma/**1 licence**/ | Programmai jānodrošina gadskārtu platuma datu nolasīšanu un fiksēšanu no koksnes gadskārtu skenēta vai digitāli fotografēta attēla, kas redzams uz monitora. Tai jābūt tieši saderīgai ar dendrohronoloģisko datu apstrādes programmu, kas, savukārt, paredzēta darbam ar datiem, kuri iegūti ar jauno gadskārtu mērīšanas iekārtu. |  | |
| 2. | Licences | Beztermiņa |  | |
| 3. | Garantija | Garantija: „On-site”;  ne mazāk kā 2 gadi |  | |
| 4. | Līguma izpildes termiņi | līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  | |
|  | | | |

**2.lote- -Dendrochronology program package and program for measuring tree-rings width from digital image on screen**

**Objective:** Development of modern technologies' application for handling and researching applied archeological, bio-archeological, dendrochronological and historical sources.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PRODUCT** | **CUSTOMER REQUIREMENTS** | **SUPPLIER’S OFFER**  **(To be completed by applicant)** |
| **1.** | **Dendrochronological software** |  | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Dendrochronology program package  /**2 licences/** | Compatible with the Tree-rings measurement system mentioned above (see 1.loti).  The main requirements are:  a) building, editing and crossdating of the tree-ring series;  b) mathematical and statistical calculation and analysis of tree-ring series (indexation, correlation, calculation of t-values and values of Gleichläufigkeit), building of averaged series and chronologies etc.;  c) possibility to draw various graphics of individual or complex tree-ring series (lines, bars, including Gannt diagram). drawing and printing of various single and multiple line graphs as well as Gannt graphs;  d) possibility to import data, which are prepared in different formats (Heidelberg, Catras, Tucson, as well TRiDaS). Option to import data from Tellervo network service;  e) export of data onto MS Excel file or equivalent;  f) measurement, editing, cross-dating, list graph, mathematical library (indexation, correlation, transformation, regression etc., graph library (var. line and bar graphs, core beams), support of other formats (Catras, TRiDaS etc.), support of var. measurement tables. |  |
| 1.2. | Program for measuring tree-rings width from digital image on screen/**1 licence/** | Software must provide tree-ring width reading, fixation and measuring from scanned or digitally photographed image, which is displayed on screen.  The software must be compatible with dendrochronological data processing software, which is intended to work with data, obtained with the new tree-ring width measurement equipment. |  |
| 2. | Licence term: | Lifetime |  |
| 3. | Warranty: | Warranty „On-site”  at least 2 years |  |
| 4. | Duration of the contract: | to 31.12.2014. In the case of an extended project implementation period no later than 120 (one hundred twenty) days from the signing date |  |

**\*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.**

***\*\* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli***

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**3.lote -Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti)**

***Mērķis:*** *moderno tehnoloģiju pielietojuma attīstība arheoloģisko, bioarheoloģisko, dendrohronoloģisko un  vēstures lietisko avotu apstrādei un zinātniskajai izpētei*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Prece** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| **1.** | **Koksnes pieauguma svārpsts (komplekts)** | **Apjoms:**  **2-vītņu – 2 gab;**  **3-vītņu – 1gab** | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Garums | 300 mm / 12” |  |
| 1.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | Aptuveni 5 mm / 0,2” |  |
| 1.3. | Īpašas prasības | Ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda, pārklāts ar PTFE (teflona) kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |
| **2.** | **Koksnes pieauguma svārpsta urbis** | **Apjoms:**  **2-vītņu - 2;**  **3-vītņu - 1** | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.1. | Garums | 300 mm / 12” |  |
| 2.2. | Iekšējais (serdeņa) diametrs | Aptuveni 5 mm / 0,2” |  |
| 2.3. | Īpašas prasības | Ražots no augstas kvalitātes Zviedrijas tērauda, pārklāts ar PTFE (teflona) kārtu aizsardzībai pret rūsu, sveķu pielipšanu un berzi |  |
| **3.** | **Koksnes pieauguma svārpsta mēlīte/3 gab/** | **Apjoms**:3 gab | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 3.1 | Garums | 300 mm |  |
| 3.2. | Platums | Atbilstošs 5 mm diametra serdeņiem |  |
| 3.3. | Īpašas prasības | Ražota no nerūsejosa tērauda, priekšgalā ar satveres zobniņiem, aizmugurējā galā ar tērauda skrūvējamo vāciņu |  |
| **4.** | **Koksnes pieauguma svārpstu apkopes instrumentu komplekts/1gab/** | Apjoms /1gab/ | **Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 4.1. | Prasības | Svārpsta urbju (ar iekšējo izmēru aptuveni  5 mm) kopšanai. Komplektā noteikti jāietilpst šaurajai apaļajai galodai, plakanajai galodai, bišu vaskam un minerāleļļai. |  |
| 5. | Garantija | „On-site”;  Garantija 2 gadi |  |
| 6. | Līguma izpildes termiņš | līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

**3.lote -Wood increment borers**

**Objective:** Development of modern technologies' application for handling and researching applied archeological, bio-archeological, dendrochronological and historical sources.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PRODUCT** | **CUSTOMER REQUIREMENTS** | **Amount** | **SUPPLIER’S OFFER**  **(To be completed by applicant)** |
| **1.** | **Wood increment borer (whole set)** |  | **2-threaded -**  **2**  **3-threaded -1** | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |
| 1.2. | Core diameter: | ca 5 mm / 0.2” |  |  |
| 1.3. | Special requirements: | Produced with high quality Swedish Steel with PTFE (Teflon) coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |
| **2.** | **Auger** |  | **2-threaded -**  **2**  **3-threaded -1** | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |
| 2.2. | Core diameter: | ca 5 mm / 0.2” |  |  |
| 2.3. | Special requirements: | Produced with high quality Swedish Steel with PTFE (Teflon) coating on the borer pit to protect against rust and resin and to reduce friction. |  |  |
| **3.** | **Core extractor** |  | **3** | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 3.1. | Length: | 300 mm / 12” |  |  |
| 3.2. | Width: | Suitable for 5 mm cores. |  |  |
| 3.3. | Special requirements: | Improved extractor made from stainless steel with steel cap. |  |  |
| **4.** | **Service tools for the wood increment borers** | Suitable for service of augers with internal diameter ca. 5 mm. Sharpening kit with sharpening stones, whetstone, beeswax, oil. | **1** | **Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Manufacter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **5.** | Warranty: | Warranty „On-site”  at least 2 years |  |  |
| **6.** | Duration of the contract: | to 31.12.2014. In the case of an extended project implementation period no later than 120 (one hundred twenty) days from the signing date |  |  |

**\*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.**

***\*\* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli***

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**4.lote – Audiovizuālais aprīkojums**

***Mērķis:*** *Intelektuālā īpašuma un zinātnisko sasniegumu saglabāšanas, pieejamības un publicitātes nodrošināšana*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prece** | **Pasūtītāja prasības\*** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums**  **(**aizpilda pretendents**)\*\*** |
| 1. | **Projektors**  **(1 gab)** |  | **Modelis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Tehniskie parametri: | * izšķirtspēja vismaz 16:10 formāta Full HD (1920x1200 punkti); * gaismas jauda – ne sliktāk kā 4000 ANSI Lumenu, 3LCD vai ekvivalents tehnoloģija; * video u.c. ieejas VGA in, VGA out, DVI-D, HDMI; * iespējams opcionāli pievienot Pasūtītāja rīcībā esošo WirelessLAN moduli bezvadu prezentāciju pārraidei; * regulējams griestu stiprinājums ar iespēju vadus ievietot stiprinājuma kājā. |  |
| 2. | **Projektora ekrāns**  **(1 gab)** |  | **Modelis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Tehniskie parametri: | * elektrisks ekrāns ar sienas stiprinājumiem; * ekrāna malu attiecības vismaz 16:10; * izmērs vismaz 270 x 169 cm; * darbībā kluss elektromotors; * komplektācijā ietilpst ekrāna slēdzis, ekrāna vadības releju bloks. |  |
| 3. | **Projektora vadības panelis (1 gabals)** |  | **Modelis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ražotājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Tehniskie parametri: | * sienā vai galdā (saskaņot ar pasūtītāju) montējams pogu vadības panelis; * multiprogrammējamas pogas (vismaz 8 gab.) ar katras pogas gaismas indikāciju un funkcionalitātes marķējumu; * ar skaļuma palielināšanas samazināšanas pogām iestatītā projektora reproducētās skaņas līmeņa indikācija ar ne mazāk kā 5 iedaļu LED vai ekvivalentiem elementiem; * pogas skaidri un saredzami marķētas ar simboliku, kura liecina par pogām piešķirto funkcionalitāti; * pogu vadības paneļa maksimālais izmērs ne lielāks par 6 x 6 cm bez dekoratīvā stiprinājuma rāmja, un dziļums ne vairāk kā 4,5 cm. |  |
| Garantija: | | * ne mazāk par 24 mēnešiem, „on site”; * bojājums jānovērš 7 darba dienu laikā no pieteikuma brīža. |  |
| Līguma izpildes termiņš: | | līdz 31.12.2014. Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta ieviešanas termiņš, ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

***\*\* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli***

**\*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.**

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

3.pielikums

Sarunu procedūrai

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**1.lote –Gadskārtu mērīšanas iekārta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā  bez PVN |
| a | b | c | b × c |
| **1. Koksnes gadskārtu mērīšanas iekārta, tajā skaitā:** |  |  |  |
| * 1. Mēriekārtas mehāniskā un elektroniskā daļa; | 1 |  |  |
| * 1. Gaismas avots:   1.2.1.apļveida gaisma;  1.2.2.gaisma caur lokāmo „gulbja kakla” pievadu | 1  1 |  |  |
| * 1. Trinokulārais mikroskops | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR\* | | |  |

**\* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN**

**\* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam tāda nepieciešama utt.)**

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

3.pielikums

Sarunu procedūrai

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**2.lote –Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā  bez PVN |
| a | b | c | b × c |
| **1. Dendrohronoloģisko datu apstrādes programma un uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma**  **, tajā skaitā:** |  |  |  |
| 1.1.dendrohronoloģisko datu apstrādes programma | 2 |  |  |
| 1.2.uz monitora redzamā digitālā attēla mērīšanas programma | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR\* | | |  |

**\* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN**

**\* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam tāda nepieciešama utt.)**

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

3.pielikums

Sarunu procedūrai

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**3.lote –Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā  bez PVN |
| a | b | c | b × c |
| **Koksnes paraugu urbji (koksnes pieauguma svārpsti) komplekts:** | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR\* | | |  |

**\* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN**

**\* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam tāda nepieciešama utt.)**

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

***AIZPILDA PRETENDENTS***

*Aizpildīt ar drukātiem burtiem*

3.pielikums

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

**4.lote – Audiovizuālais aprīkojums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā  bez PVN |
| a | b | c | b × c |
| **1. Audiovizuālais aprīkojums, tajā skaitā:** |  |  |  |
| * 1. Projektors; | 1 |  |  |
| * 1. Projektora ekrāns; | 1 |  |  |
| 1.3.Projektora vadības panelis | 1 |  |  |
| KOPĀ EUR\* | | |  |

**\* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN**

**\* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam tāda nepieciešama utt.)**

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sastādīšanas vieta/

**4.pielikums**

**Līguma projekts\_4.daļa**

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

Rīgā, 2014. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Latvijas Universitātes** (turpmāk-LU)  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_  Iepirkuma identifikācijas Nr.**LU 2014/30\_ERAF** | **\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS***

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā (turpmāk – **Pircējs)**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

**\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (**turpmāk – **Pārdevējs)**, kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā \_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_no otras puses, bet abi kopā saukti **„Puses”**, pamatojoties uz LU sarunu procedūras „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” (Iep.ident.nr. LU 2014/30\_ERAF) iepirkumu Komisijas 2014. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

1. **Līguma priekšmets**

1.1. **Pārdevējs** pārdod un **Pircējs** pērk Sarunu procedūras „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” (turpmāk- Sarunu procedūra), **4. daļai** piedāvātās preces (turpmāk- **Prece),** atbilstoši šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

1.2. **Līguma** **summa** ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* tai skaitā PVN.

**2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība**

2.1. **Pircējs** 30 (trīsdesmit) dienu laikā no **Līguma** noslēgšanas brīža uz **Pārdevēja** iesniegta avansa rēķina pamata pārskaita **Pārdevēja** kontā avansu 20% (*divdesmit procenti*) apmērā no kopējās **Līguma summas**, t.i., **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)**,** tai skaitā PVN.

2.2Atlikušo **Līguma** summu **Pircējs** ieskaita **Pārdevēja** kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no norēķinudokumenta saņemšanas un abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.3. Gadījumā, ja **Pārdevējs** neizpilda savas saistības, šā **Līguma**  2.1. punktā norādītais avansa maksājums **Pircējam** ir jāatgriež pēc pirmā pieprasījuma.

2.4. Šajā Līgumā paredzētā **Prece Pircējam** tiek piegādāta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.5. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā **Prece** ir nodota **Pircējam** preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienā, bet ne vēlāk kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no šā Līguma noslēgšanas brīža.

2.6. **Līguma** summas apmaksa tiek veikta no projekta ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums);

2.7. **Puses** vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

**3. Līdzēju atbildība**

3.1. Līdz piegādātās **Preces** vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā **Prece** ir **Pārdevēja** īpašums. **Preces** nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīdi uzņemas **Pircējs**.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto **Preci** pāriet **Pircējam** ar brīdi, kad **Pircēja** banka akceptējusi maksājuma uzdevumu par piegādājamās **Preces** vienības apmaksu.

3.3. Līdz **Preces** vienības pilnas apmaksas brīdim **Pircējs** nav tiesīgs **Preci** atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz **Preci**, kā arī nodot **Preci** trešo personu valdījumā. **Pircējs** nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu **Pircējs,** pēc **Pārdevēja** pieprasījuma, maksā **Pārdevējam** nokavējuma procentus 0,01% (*nulle komats nulle viena procenta*) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no **Līguma** saistību izpildes.

3.5. Par **Preces** piegādes kavējumu **Pārdevējs,** pēc **Pircēja** pieprasījuma, maksā **Pircējam** līgumsodu 0,01% *(nulle komats nulle viena procenta*) apmērā no **Līguma summas** par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

3.6. **Pārdevējs** atbild par **Pircējam** piegādātās **Preces** kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. **Preces** garantijas remonta veikšana notiek **Preces** atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama **Preces** atrašanās vietā, **Pārdevējs** uz remonta laiku apmaina **Preci** pret ekvivalentu vai labāku. **Preces** bojājumus **Pircējs** piesaka pa tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai ziņojot uz e-pasta adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Pārdevējs** bojājumu novērš triju darba dienu laikā no pieteikuma brīža.

3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā **Pārdevējs** uz sava rēķina, nepazeminot **Preces** kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.

3.8. **Precei** noteiktais garantijas laiks no **Preces** piegādes un uzstādīšanas brīža ir noteikts atbilstoši šā Līguma 1. pielikumam.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo **Līgumu**, tajā skaitā **Preču** pavadzīmē- rēķinā, **Pārdevējs** norāda nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs Nr. **LU 2014/30\_ERAF**; LU Līguma numurs; Vienošanās reģ. Nr.).

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā, **Pircējs** patur tiesības neapmaksāt **Preču** pavadzīmes- rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4.punkta nosacījumi.

**4. Nepārvarama vara**

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, **Līguma** darbība tiek izbeigta un **Puses** veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai **Precei**.

**5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma**

5.1. **Līgumu** var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno **Līgumam** kā pielikumu, kas kļūst par šā **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja **Pārdevējs** pārkāpj šā **Līguma** saistības **Pircējs** ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo **Līgumu**, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. **Līguma** laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām **Precēm** un Preču rēķiniem.

5.4. **Līguma** 1.2.p. ir spēkā visā **Līguma** darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai **Pircējs** vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar **Pārdevēju**, līdz ar to **Pircējam** nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā **Līguma** noslēgšanas brīdī.

**6.Citi nosacījumi**

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā **Līguma** izpildes laikā, **Puses** risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo **Līgumu**, **Puses** atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā **Līguma** saturu un **Līguma** teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar **Preces** iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā**, Pircējs** izvirza **Pārdevējam**.Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā **Pārdevējs Pircējam** sedz radušos zaudējumus.

6.4. **Puses** vienojas, ka **Pārdevējam** **Līguma** spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.5. **Puses** pilnvaro veikt ar šā **Līguma** izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt **Preci**, Preču rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.5.1. no **Pircēja** puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

6.5.2. no **Pārdevēja** puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) .

6.6. Šis **Līgums** ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pircēja**, otrs - pie **Pārdevēja**.

6.7. **Līgumam** tiek pievienoti šādi dokumenti:

6.7.1. 1.,11 pielikums-Preces tehniskā specifikācija;

**7. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Pircējs:** | | **Pārdevējs:** | |
| **LATVIJAS UNIVERSITĀTE** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Latvijas Universitāte,  Reģ. Nr.3341000218  PVN reģ. Nr.: LV 90000076669  Pasta indekss: LV-1586  Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga  Banka: Valsts kase  Konta Nr.: Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Projekta Vienošanās reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
|  | |  | |
| LU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | |
|  | |  | |

**1.pielikums**

**Preces tehniskā specifikācija**

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena EUR | Kopā cena EUR | Garantija | | Piegādes vieta | |
| 1. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **SUMMA bez PVN**  **EUR** |  |  |  | |  |
|  |  |  | **KOPĀ EUR\*** |  |  |  | |  |

**Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes, uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam ir tāda nepieciešama utt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts |

**1.1 pielikums**

**Preces tehniskā specifikācija**

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prece** | **Skaits** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts |

**4.pielikums**

**Līguma projekts\_1.,2.,3.daļa**

LU Sarunu procedūra

„Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*”

projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma*

*un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra*

*zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes*

*pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības*

*vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām”

(LU 2014/30\_ERAF) nolikumam

Rīgā, 2014. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”** līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_  Iepirkuma identifikācijas Nr.**LU 2014/30\_ERAF** | **\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS***

**Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”**, reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese Akadēmijas laukums 1, Rīgā (turpmāk – **Pircējs)**, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (**turpmāk – **Pārdevējs)**, kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā \_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_no otras puses, bet abi kopā saukti **„Puses”**, pamatojoties uz LU sarunu procedūras „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” (Iep.ident.nr. LU 2014/30\_ERAF) iepirkumu Komisijas 2014. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

1. **Līguma priekšmets**

1.1. **Pārdevējs** pārdod un **Pircējs** pērk Sarunu procedūras „Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „*Zinātnes infrastruktūras attīstība*” projektu „*Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība*”, „*Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība*” vajadzībām” (turpmāk- Sarunu procedūra), **\_\_\_\_. daļai** piedāvātās preces (turpmāk- **Prece),** atbilstoši šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

1.2. **Līguma** **summa** ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* tai skaitā PVN.

**2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība**

2.1. **Pircējs** 30 (trīsdesmit) dienu laikā no **Līguma** noslēgšanas brīža uz **Pārdevēja** iesniegta avansa rēķina pamata pārskaita **Pārdevēja** kontā avansu 20% (*divdesmit procenti*) apmērā no kopējās **Līguma summas**, t.i., **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)**,** tai skaitā PVN.

2.2Atlikušo **Līguma** summu **Pircējs** ieskaita **Pārdevēja** kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no norēķinudokumenta saņemšanas un abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.3. Gadījumā, ja **Pārdevējs** neizpilda savas saistības, šā **Līguma**  2.1. punktā norādītais avansa maksājums **Pircējam** ir jāatgriež pēc pirmā pieprasījuma.

2.4. Šajā Līgumā paredzētā **Prece Pircējam** tiek piegādāta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.5. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā **Prece** ir nodota **Pircējam** preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienā, bet ne vēlāk kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no šā Līguma noslēgšanas brīža.

2.6. **Līguma** summas apmaksa tiek veikta no projekta ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums);

2.7. **Puses** vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

**3. Līdzēju atbildība**

3.1. Līdz piegādātās **Preces** vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā **Prece** ir **Pārdevēja** īpašums. **Preces** nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīdi uzņemas **Pircējs**.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto **Preci** pāriet **Pircējam** ar brīdi, kad **Pircēja** banka akceptējusi maksājuma uzdevumu par piegādājamās **Preces** vienības apmaksu.

3.3. Līdz **Preces** vienības pilnas apmaksas brīdim **Pircējs** nav tiesīgs **Preci** atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz **Preci**, kā arī nodot **Preci** trešo personu valdījumā. **Pircējs** nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu **Pircējs,** pēc **Pārdevēja** pieprasījuma, maksā **Pārdevējam** nokavējuma procentus 0,01% (*nulle komats nulle viena procenta*) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no **Līguma** saistību izpildes.

3.5. Par **Preces** piegādes kavējumu **Pārdevējs,** pēc **Pircēja** pieprasījuma, maksā **Pircējam** līgumsodu 0,01% *(nulle komats nulle viena procenta*) apmērā no **Līguma summas** par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

3.6. **Pārdevējs** atbild par **Pircējam** piegādātās **Preces** kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. **Preces** garantijas remonta veikšana notiek **Preces** atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama **Preces** atrašanās vietā, **Pārdevējs** uz remonta laiku apmaina **Preci** pret ekvivalentu vai labāku. **Preces** bojājumus **Pircējs** piesaka pa tālr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai ziņojot uz e-pasta adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Pārdevējs** bojājumu novērš triju darba dienu laikā no pieteikuma brīža.

3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā **Pārdevējs** uz sava rēķina, nepazeminot **Preces** kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.

3.8. **Precei** noteiktais garantijas laiks no **Preces** piegādes un uzstādīšanas brīža ir noteikts atbilstoši šā Līguma 1. pielikumam.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo **Līgumu**, tajā skaitā **Preču** pavadzīmē- rēķinā, **Pārdevējs** norāda nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs Nr. **LU 2014/30\_ERAF**; LU Līguma numurs; Vienošanās reģ. Nr.).

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā, **Pircējs** patur tiesības neapmaksāt **Preču** pavadzīmes- rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4.punkta nosacījumi.

**4. Nepārvarama vara**

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, **Līguma** darbība tiek izbeigta un **Puses** veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai **Precei**.

**5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma**

5.1. **Līgumu** var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno **Līgumam** kā pielikumu, kas kļūst par šā **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja **Pārdevējs** pārkāpj šā **Līguma** saistības **Pircējs** ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo **Līgumu**, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. **Līguma** laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām **Precēm** un Preču rēķiniem.

5.4. **Līguma** 1.2.p. ir spēkā visā **Līguma** darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai **Pircējs** vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar **Pārdevēju**, līdz ar to **Pircējam** nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā **Līguma** noslēgšanas brīdī.

**6.Citi nosacījumi**

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā **Līguma** izpildes laikā, **Puses** risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo **Līgumu**, **Puses** atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā **Līguma** saturu un **Līguma** teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar **Preces** iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā**, Pircējs** izvirza **Pārdevējam**.Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā **Pārdevējs Pircējam** sedz radušos zaudējumus.

6.4. **Puses** vienojas, ka **Pārdevējam** **Līguma** spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.5. **Puses** pilnvaro veikt ar šā **Līguma** izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt **Preci**, Preču rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.5.1. no **Pircēja** puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

6.5.2. no **Pārdevēja** puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) .

6.6. Šis **Līgums** ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pircēja**, otrs - pie **Pārdevēja**.

6.7. **Līgumam** tiek pievienoti šādi dokumenti:

6.7.1. 1.,11 pielikums-Preces tehniskā specifikācija;

**7. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Pircējs:** | | **Pārdevējs:** | |
| **Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Reģ. Nr.  PVN reģ. Nr.:  Pasta indekss:  Adrese:  Banka:  Konta Nr.: Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Projekta Vienošanās reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
|  | |  | |
| LU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | |
|  | |  | |

**1.pielikums**

**Preces tehniskā specifikācija**

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena EUR | Kopā cena EUR | Garantija | | Piegādes vieta | |
| 1. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **SUMMA bez PVN**  **EUR** |  |  |  | |  |
|  |  |  | **KOPĀ EUR\*** |  |  |  | |  |

**Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes, uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, personāla apmācība, ja pasūtītājam ir tāda nepieciešama utt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts |

**1.1 pielikums**

**Preces tehniskā specifikācija**

Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prece** | **Skaits** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  paraksts |