Atklāta konkursa 
“Materiāli prototipa izgatavošanai”

LU 2012/24
N O L I K U M S


APSTIPRINĀTS

[image: image1.wmf] 

Atklāta konkursa 

 "Materiāli prototipa izgatavošanai"
 Iepirkuma komisijas 
   2012.gada 21. augusta sēdē 

Protokols Nr.LU 2012/24_1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Materiāli prototipa izgatavošanai"
[image: image2.wmf] 


N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2012/24
Rīga, 2012. gads

Saturs

I     
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
______________________________ 3

II   
PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN 

      
ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
____________________________________ 3

III 
INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________4

IV 
PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________  4
V 
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
​​​​​​​​​​​​​_______________________________8
VI 
IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI____________9
VII 
PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________9
VIII 
LĪGUMA NOSACĪJUMI_______________________________________10
1. pielikums________________________________________________________ 11
2. pielikums________________________________________________________13
3. pielikums ______________________________________________________23


I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2012/24
1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija 

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: "Materiāli prototipa izgatavošanai" 

 CPV kods: 38000000-5
1.4. Iepirkums tiek finansēts no Projekta "Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradiena mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi" 
1.5. Līguma izpildes laiks līdz 2012. gada 31. decembrim;
1.6. Līguma izpildes vieta, Rīgas LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, Rīgā;

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena;
1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Evija Rikveile, juriste, tālr.+371 67034465, fax. +371 67034676, e-pasts evija.rikveile@lu.lv.

1.9.
 Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

2.1.1. Titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šā konkursa nosaukumu;

2.1.2 Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (sk. šā nolikuma IV. nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts atbilstoši veidlapas paraugam (1. pielikums);

2.1.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilstoši (2. pielikums);
2.2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst un Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar atbilstošām norādēm “oriģināls”, “kopija”) 

2.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas). Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. 

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2012.gada 4. oktobrim, plkst. 11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.8.1. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 

1. Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,


Rīga, LV 1010;


2) atzīme "Materiāli prototipa izgatavošanai";

 
               (LU 2012/24);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;



   4) atzīme “Neatvērt pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Komisija saskaņā ar nolikuma 2.8. punktu, pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un Pretendentu nereģistrē.

2.10. Piedāvājumu atvēršana notiks Sēžu zālē 262 telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2012.gada 4. oktobrī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
 2.11. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
2.12. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu: 67034666 un pa pastu: Baznīcas ielā 5 – 201. kab, Rīga;
2.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. 

2.14. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.
2.15. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets dalīts  3. lotēs:

1. lote Mikroviļņu komponentes;
2. lote Optisko komponentu darba virsma;
3. lote 3-slāņu magnētisks ekrāns.
IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4. Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

4.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

4.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

4.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

4.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

4.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
4.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

4.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.1.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

4.1.6.1. Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

4.1.6.2. personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).
4.2. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Atklātā konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās): 

4.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

4.2.2. Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām , (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldības Latvijā, kur Pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

4.2.3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī UN Latvijā tai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

4.2.4. 
Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

4.3. Nolikuma 4.2.1.-4.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

4.4. Lai izvērtētu vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai  vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

4.5. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 4.2.1. - 4.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 
4.6. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.
4.7. Pretendentu KVALIFIKĀCIJA
4.7.  1  Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:
4.7.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.7.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.7.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti: 
4.7.2.1. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi;

4.7.2.2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu;

4.7.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.
4.7.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

4.7.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.7.2.1. – 4.7.2.3. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

4.7.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.7.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.7.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā minētie noteikumi;

4.7.5.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

V Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2. nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav noformēti atbilstoši nolikuma 2 nodaļas prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti.

5.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
5.2.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.7. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 
5.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
5.2.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.7.1. punkta kvalifikācijas prasībām;
5.2.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;
5.2.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.7.2. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.
5.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
5.2.5. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.
5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

    Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem. 

   Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti.

5.1.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana 
5.1.4.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas;

5.1.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

6.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.

6.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

6.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

6.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 4. nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.

6.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi vai arī tā saimnieciskais un finanšu stāvoklis un spējas neatbilst šā likuma 41. un 42. panta nosacījumiem un konkursa Nolikuma prasībām.

6.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

6.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

6.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.

6.4.7. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

6.4.8. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.4.9. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.

6.4.10. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

VII Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

7.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

7.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

7.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pircēja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.

7.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pircēja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pircējs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

7.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

8. IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi
8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums.
8.2. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
1. pielikums

LU atklāta konkursa

„ Materiāli prototipa izgatavošanai”

(LU 2012/24) nolikumam
PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Materiāli prototipa izgatavošanai”, Iepirkuma Nr.: LU 2012/24.

Kam:
Latvijas universitātei 

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt Preču izgatavošanu un piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu: <Lotes nosaukums>
* Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______LVL, vārdos 













_____
________ (LVL).


*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļās iesniedz piedāvājumu

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

1.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: 

________.
1.2. katras personas atbildības apjoms:






__.

2. Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

3. Mēs piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

4. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

5. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža.

6. Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

7. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

8. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā:

8.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

8.2. Reģistrēts: 



________________________
8.3. ar Nr. 




__________________
8.4. Juridiskā adrese: ______________________________________

8.5. Biroja adrese: 





______
8.6. Kontaktpersona: 


________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

8.7. Telefons:_____________________________________________

8.8. Fakss: _______________________________________________

8.9. E-pasta adrese: ________________________________________

8.10. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 
___________
_______
8.11. Banka: 




__________________
8.12. Kods: 



________________________
8.13. Konts: 


______________________________
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 






Vārds, uzvārds: 





Amats: 







Pieteikums sagatavots un parakstīts 2012.gada 




2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Materiāli prototipa izgatavošanai”

(LU 2012/24) nolikumam
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. Lote Mikroviļņu komponentes
	Nosaukums
	Parametri
	Apjoms
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS*

(Aizpilda pretendents)
	Piedāvātā cena LVL bez PVN par vienu vienību
	Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6=3x5

	RF sintezators ar jaudas mērītāju
	1) Minimālais frekvences diapazons: ≤150 MHz -- ≥3500 MHz;

2) Izejas jauda 50 Ω: vismaz +17.0 dBm pie 3 GHz un zemākām frekvencēm un vismaz +10.0 dBm virs 3 GHz;

3) iespējams regulēt jaudu līdz -10 dBm vai mazāk;

5) Datorvadamība caur USB ar programmatūru;

5) Spējīgs vadīt skenus ar   minimālu soli ne lielāks par 1 kHz. 

6) Jaudas mērītājs iekļauts ar jūtīgumu no vismaz -60 dBm līdz vismaz 0 dBm;

7) ieejas/izejas impedance 50 Ω; 

8) SMA savienotāji
	1
	
	
	

	RF/MW Pastiprinātājs
	1) Minimālais frekvences diapazons: no ≤2600 MHz līdz ≥3150 MHz

2) Pastiprināšana (Gain): ≥24 dB

3) Pastiprināšanas plakanums: ne sliktāks par +/- 1.5 dB

4) Ieejas jauda bez bojājumiem: ≥ +20 dBm;

Troksnis: ≤ 6 dB;

5) Jauda pie 1 dB kompresijas: ≥ 30 dBm;

6) Barošanas bloks, kas nodrošina iekārtai nepieciešamo DC strāvu no 220V/50Hz; 

7) ieejas/izejas impedance: 50 Ω; 

8) SMA savienotāji
	1
	
	
	

	Mikroviļņu slēdzis
	1) Minimālais frekvences diapazons: DC līdz ≥5 GHz

2) TTL Draiveris: integrēts

3) Izolācija: ≥ 82 dB pie 2 GHz;

4) Piecelšanas/sabrukšanas laiks (Rise/Fall time) (10%-90%): ≤ 15 ns; 

5) Slēdzes darbības laiks (switching time):  ≤ 20 ns 

6) 1 RF ieeja; 2 RF izejas;

7) Barošanas bloks, kas nodrošina iekārtai nepieciešamo DC strāvu no 220V/50Hz; 

8) ieejas/izejas impedance: 50 Ω; 

9) SMA savienotāji
	2
	
	
	

	RF Pastiprinātājs (zemas frekvences)
	1) Minimālais frekvences diapazons: no ≤50 kHz -- ≥ 130 MHz;

2) Pastiprināšana (Gain): ≥25 dB

3) Pastiprināšanas plakanums: ne sliktāks par +/- 1.5 dB

4) Ieejas jauda bez bojājumiem: ≥ +10 dBm;

5) Maksimāla izejas jauda (1dB kompr.): vismaz +29 dBm;

6) Barošanas bloks, kas nodrošina iekārtai nepieciešamo DC strāvu no 220V/50Hz;  

7) ieejas/izejas impedance:

50 Ω; 

8) BNC savienotāji
	1
	
	
	

	SMA Kabeli 15 cm
	50 Ω; SMA male -- SMA male

garums: 15cm +/- 5 cm
	 5
	
	
	

	SMA Kabeli 127 cm
	50 Ω; SMA male -- SMA male

garums: 125cm +/- 10 cm
	4
	
	
	

	SMA Kabelis 300 cm
	50 Ω; SMA male -- SMA male

garums: 300 cm +/- 25 cm
	1
	
	
	

	15 dB vājinātājs
	1) Frekvences diapazons: DC līdz vismaz 6 GHz;

2) Ieejas jauda: vismaz 1 W;

3) vājināšana: 15 dB;

4) SMA savienotāji
	1
	
	
	

	20 dB vājinātājs
	1) Frekvences diapazons: DC līdz vismaz 6 GHz;

2) Ieejas jauda: vismaz 0.5 W;

3) vājināšana: 20 dB;

4) SMA savienotāji
	1
	
	
	

	Garantija
	vismaz 1 gads
	
	
	
	

	Kopsumma LVL bez PVN
	


*Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda Ražotāju un preces nosaukumu

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Materiāli prototipa izgatavošanai”

(LU 2012/24) nolikumam
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2. lote Optisko komponentu darba virsma
	Nosaukums
	Parametri
	Apjoms
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS*

(Aizpilda pretendents)
	Piedāvātā cena LVL bez PVN par vienu vienību
	Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6=3x5

	Optisko komponentu darba virsma


	Platums: ne mazāks par 550 mm, ne lielāks par 650 mm;  

Garums: ne mazāks par 550 mm, ne lielāks par 650 mm;

Biezums: ne mazāks par 15 mm, ne biezāks par 45  mm ar nelīdzenumu mazāk par 0,1 mm uz 0.3 m2 apgabalā;

virsmas materiāls: alumīnijs

M6 caurumi ar vijumiem uz 25 mm režģi;

kājas ne īsākas par 200 mm un ne garākas par 300 mm. 

Garantija: vismaz 1 gads
	1
	
	
	

	Kopsumma LVL bez PVN
	


*Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda Ražotāju un preces nosaukumu

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Materiāli prototipa izgatavošanai”

(LU 2012/24) nolikumam
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. lote 3-slāņu magnētisks ekrāns
	Nosaukums
	Parametri
	Apjoms
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS*

(Aizpilda pretendents)
	Piedāvātā cena LVL bez PVN par vienu vienību
	Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5
	6=3x5

	3-Slāņu magnētisks ekrāns
	1) Ekrāns gatavots no 1.57 mm bieza mī-metala („Amumetal”) kas atbilst „MIL-N-14411C, Comp. 1” un „ASTM A753-02, Type 4, standartiem”

2) Ekrāna sastāvs būs trīs cilindri, kuru abi gali ir atvērti. Katram cilindram ir divi konusveida vāki, kurus var piemontēt pie cilindra galiem, cilindru aizverot. 

3) Cilindriem būs četri caurumi, kas novietoti ik pa 90 grādiem pa apli, kas definē cilindra centru.  Pie katra cauruma tiks piemetināta caurulīte ar iekšējo diametru 10.67 mm un ar garumu 15.24 mm

4) Cilindru dimensijas:

1. cilindrs (iekšējais): 195.22 mm iekšējais diametrs x 152.40 mm garums

2. cilindrs (vidējais): 249.17 mm iekšējais diametrs x 177.80 mm garums

3. cilindrs (ārējais): 303.12 mm iekšējais diametrs x 203.20 mm garums

5) Iekšējā cilindra konusveida vāku mazais diametrs ir 45.72 mm iekšējais diametrs

6) Ārējo divu cilindru konusveida vāku mazais diametrs ir 50.80 mm iekšējais diametrs

7) Visiem konusveida apvalkiem būs 12.7 mm  atloks 

8) Visiem konusveida apvalkiem būs centrēts caurums pie kura ir piemetināta caurulīte ar un 25.4 mm garumu. 

9) Pirms iekārtas gatavošanas tiks saskaņoti tehniski zīmējumi, kurus gatavos pretendents.

10) Iekārta tiks  rūdīta ūdeņraža atmosfērā, lai nodrošinātu magnētiskas īpašības.

11) Transporta izdevumi, muita un nodokli ir iekļauti.  

Garantija 2 gadi
	1
	
	
	

	Kopsumma LVL bez PVN
	


*Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda Ražotāju un preces nosaukumu

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Rīgā, 

	Latvijas Universitātes 

līgumu uzskaites Nr. ________ 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2012/24
2012. gada ___._________
	SIA ”_____”

līgumu uzskaites Nr. __________
2012. gada ___._________


PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un 

SIA "________", kura(š) reģistrēta(s) _______________ reģistrā _____.gada ___.________________ ar Nr._____________, juridiskā adrese _____________ LV – _____, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas tās __________________ no otras puses, pamatojoties uz atklātu konkursu  “Materiāli prototipa izgatavošanai ” (LU 2012/24) iepirkumu komisijas lēmumu, noslēdz šādu  līgumu:

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pasūtītājs pērk, saskaņā ar atklātu konkursu "Materiāli prototipa izgatavošanai",  ___. lotē piedāvātās preces 1. pielikumā (turpmāk –Prece).

1.2. Prece tiek pārdota Pasūtītājam, garantējot tās kvalitāti un cenas nemainīgumu.

II   LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 20___. gada ___. _________.
2.2. Pārdevējs veic Preču bezmaksas piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgā,  darba dienās ________ stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

III   LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preces cena noteikta atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas cenai par vienu vienību.

3.2.  Kopējā Līgumsumma nedrīkst pārsniegt Ls _____ (_______ lati), tajā skaitā PVN _____%.

3.3. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru Pārdevēja iesniegto norēķinu dokumentu:

3.3.1.  Preču pavadzīmi rēķinu, 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu;

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta šā Līguma 3.3.1. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.

3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek LR latos.

3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pasūtītājam norēķinu dokumentu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2012/24).
3.9. Līguma 3.8.punkta  prasību neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt norēķinu dokumentus  līdz minēto prasību izpildei, tādējādi Pasūtītājam nevar tikt piemēroti Līguma 4.2. punkta nosacījumi.

3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pārdevējam no Preces saņemšanas brīža.

3.11. Līgumsummas apmaksa tiks veikta no projekta „___________" līdzekļiem.

IV   PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šā Līguma noteiktajā kārtībā.

4.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4.3. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu. 

4.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei. 

4.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

4.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pasūtītājs  ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

4.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

V   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līguma 1.2. punkts ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to izmaiņas ir pamats, lai Pasūtītājs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pasūtītājam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

VI   CITI  NOSACĪJUMI

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pasūtītājs izvirza Pārdevējam. 

6.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Pārdevēja.

VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	Pārdevējs: 
	Pasūtītājs:

	SIA ”_________”, Reģ. Nr.________________
PVN reģ. Nr.: LV ___________________
Pasta indekss: LV-___________________ 
Adrese: __________________, ________
Bankas konta Nr.____________________

Kods______________________________

______________________/                       /
	Latvijas Universitāte, Reģ. Nr.3341000218 
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Pasta indekss: LV-1586 
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga
Konta Nr. (IBAN):  LV65TREL9150175050000


_________________LU direktors /Atis Peičs/



� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
1

_1083762827.doc
[image: image1.png]






