## TS
1. pielikums
atklāta konkursa
“Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi”
(ID Nr. LU 2018/60_ERAF) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma 2.-19. daļa
1 | Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina attiecīgajā iepirkuma daļā norādītās iekārtas demontāža, iepakošana, transportēšana uz jaunajām telpām Jelgavas ielā 1, Rīgā, montāža jaunajās telpās, kā arī testēšana (atbilstoši iekārtas specifikai - arī kalibrācija un/vai sertifikācija).
2 | Visas Pakalpojuma izpildē veicamās darbības Pakalpojumu sniedzējam ir jāsaskaņo ar Līgumā norādīto .Pasūtītāja nozīmēto pakalpljuma izpildes koordinatoru.
3 | Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu sniegšanā pēc nepieciešamības piesaista kompetentu speciālistu atbilstoši attiecīgajā iepirkuma daļā norādītās iekārtas specifikai un garantijas nosacījumiem (ja garantijas termiņš nav beidzies).
4 | Pakalpojuma pilnīgas izpildes rezultātā attiecīgajā iepirkuma daļā norādītās iekārtas funkcionalitātei ir jābūt pilnībā atjaunotai vismaz tādā pašā apmērā, kāda tā bija pirms iekārtas pārvietošanas.
5 | Pakalpojumu izpildes termiņš: 2019. gada 31. janvāris. Konkrētu Pakalpojuma posmu izpilde tiek veikta atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotajam laika grafikam.
Iepirkuma daļas Nr. | Pārvietojamā inventāra nosaukums / apraksts | Pārvietojamā inventāra precīzs nosaukums (ražotājs, modelis, cits) | Inventāra veids | Inventāra vienības izmēri [mm] | Inventāra vienības svars [kg] | Vienību skaits [gab] | Struktūrvienība | Atrašanās vieta |  |  | Pārcelšanas vieta ZM |  | Pārcelšanas periods | Garantījas beigu termiņš (ja aktuāls) | Piezīmes
[8 empty] | Adrese | Stāvs | Telpa | Stāvs | Telpa
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16]
2 | Furjē Spektrometrs I | Ražotājs Bruker, modelis IFS-125 HR | Laboratorijas inventārs | 1030 x 600 x 1000 | 250 | 1 | FMOF | Zeļļu iela 25 | 0 | 063 | 0 | 005 | 2019. gada janvāris | - | Furjē spektrometrs I-III (viena iekārta, kas transportēšanas dēļ tika sadalīta trīs daļās) Augstas precīzijas iekārta, jāpārvieto ļoti uzmanīgi. Nepieciešams ražotāja nozīmēts izjaukšanas/uzstādīšanas speciālists. Atlikusī vērtība - 30745.84 EUR | 1030 | 600 | 1000 | 0.618
2 | Furjē Spektrometrs Ii | Ražotājs Bruker, modelis IFS-125 HR | Laboratorijas inventārs | 830 x 830 x 1000 | 250 | 1 | FMOF | Zeļļu iela 25 | 0 | 063 | 0 | 005 | 2019. gada janvāris | - | Skatīt kopā ar Furjē Spektrometrs I | 830 | 830 | 1000 | 0.6889
2 | Furjē Spektrometrs Iii | Ražotājs Bruker, modelis IFS-125 HR | Laboratorijas inventārs | 830 x 830 x 1000 | 250 | 1 | FMOF | Zeļļu iela 25 | 0 | 063 | 0 | 005 | 2019. gada janvāris | - | Skatīt kopā ar Furjē Spektrometrs I | 830 | 830 | 1000 | 0.6889
3 | Termiskā Kamera | Armgate Termiskā kamera SGT 101 | Iekārta | 3000 x 4000 x 2850 | 1000 | 1 | FMOF | Zeļļu iela 23 | 0 | 004 | 0 | 027 | 2019. gada janvāris | - | Iekārta ir stacionāra. Nav iespējams pārvietot saliktā veidā. Iebūvēta telpā ar stiprinājumiem pie griestiem un sienām. Jaunā vietā daļēji jāizbūvē no jauna (izjaucot pa detaļām, lielākā daļa no tām nav atkārtoti izmantojamas), No jauna jāpalaiž, profesionāli jākalibrē un jāsertificē. Nepieciešams pārvietot arī iekārtā ieliekamos elementus. Iekārtas atlikusī vērtība - 110422,30 EUR. | 3000 | 4000 | 2850 | 34.2
4 | Solārā Iekārta | Shimadzu UV 3600; Shimadzu IRTracer-100; metāla rāmis parauga stiprināšanai | Iekārta | 3000 x 1500 x 2850 | 250 | 1 | FMOF | Zeļļu iela 23 | 0 | 004 | 0 | 027 | 2019. gada janvāris | - | Iekārta iebūvēta telpā. Iekārtas pārvietošanai jāparedz tās demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 39047,47 EUR. | 3000 | 1500 | 2850 | 12.825
5 | Masas Spektrometrs Agilent | Analītiskā iekārta bioloģisku paraugu sastāvdaļu un metabolisma raksturošanai | Iekārta | 1200 x 1500 x 1000 | 90 | 1 | MF | DAC | 0 | 032 | 4 | 443 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 95848.11 EUR | 1200 | 1500 | 1000 | 1.8
5 | Hplc Hromatogrāfs Ar Pc | Šķidruma hromatogrāfs Agilent 1290 Infinity II | Iekārta | 700 x 700 x 900 | 40 | 1 | MF | DAC | 0 | 032 | 4 | 443 | 2019. gada janvāris | 30.05.2019. | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 60801.56 EUR | 700 | 700 | 900 | 0.441
6 | Plūsmas Citometrs Guava | Plūsmas citometrs MILLIPORE Guava EasyCyte 8HT | Iekārta | 630 x 530 x 340 | 35 | 1 | MF | DAC | 4 | 413 | 4 | 432 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvietošana, montāža, kalibrācija. Iekārtas atlikusī vērtība - 39745.42 EUR | 630 | 530 | 340 | 0.11353
7 | Amnis Imagestreame X Mkii | Plūsmas citometrs ar attēlu iegūšanas iespēju ImageStreamRX Mark II Imaging Flow Cytometer. | Iekārta | 700 x 900 x 600 | 170 | 1 | MF | DAC | 4 | 413 | 4 | 432 | 2019. gada janvāris | 14.09.2020. | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 242931.70 EUR | 700 | 900 | 600 | 0.378
8 | Qiagen Kapilārā Elektroforēze | Kapilārā gela elektroforēzes iekārtas komplekts, DNS/RNS fragmentu analizēšanai, QIAxcel Advanced. | Iekārta | 500 x 500 x 500 | 25 | 1 | MF | DAC | 4 | 413 | 4 | 432 | 2019. gada janvāris | 02.10.2020. | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 38750.25 EUR | 500 | 500 | 500 | 0.125
9 | Mitohondriju Bojājumu Detekcijas Iekārta | Mitohondriju bojājumu detekcijas iekārta O2k-FluoRespirometer. | Iekārta | 450 x 310 x 250 | 15 | 1 | MF | DAC | 4 | 421 | 4 | 421 | 2019. gada janvāris | 13.09.2020. | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 73810.00 EUR | 450 | 310 | 250 | 0.034875
10 | Multifunkcionāls Mikroplašu Lasītājs/Spektrofotometrs Tecan M200 Pro | Multifunkcionāls Mikroplašu Lasītājs/Spektrofotometrs Tecan M200 Pro | Iekārta | 500 x 430 x 500 | 20 | 1 | MF | DAC | 0 | 032 | 4 | 432 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 16447.43 EUR | 500 | 430 | 500 | 0.1075
11 | Vizualizācijas Iekārta Uvp | Multifunkcionālā automātiskā sist., hemiluminisc., fluoresc., in vivo, in vitro un kolorimetr. attēlu veid. UPVBiospectr | Iekārta | 100 x 400 x 1200 | 40 | 1 | MF | DAC | 4 | 412 | 4 | 433 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. | 100 | 400 | 1200 | 0.048
12 | Till Photonics Digitālais Fluorescences Invertmikroskops Imic Ar Piederumiem | TILL Photonics Digitālais fluorescences invertmikroskops iMIC ar piederumiem | Iekārta | 800 x 800 x 610 | 50 | 1 | MF | DAC | 0 | 032 | 4 | 438 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 62725.73 EUR | 800 | 800 | 610 | 0.3904
13 | Nikon Konfokālais Mikroskops | Nikon Konfokālais Mikroskops | Iekārta | 740 x 740 x 800 | 100 | 1 | MF | DAC | 4 | 417 | 4 | 438 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. | 740 | 740 | 800 | 0.43808
14 | Pulsējoša Lauka Elektroforēzes Sistēma | Pulsējošā lauka elektroforēzes sistēma. Modelis Rotaphor 6. Ražotājs Biometra | Iekārta | 650 x 900 x 400 | 50 | 1 | MF | DAC | 4 | 418 | 4 | 421 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. . Iekārtas atlikusī vērtība - 17950.18 EUR | 650 | 900 | 400 | 0.234
15 | Cirkulējošā Dihroisma Sistēma. Chirascan Cs/3D | Cirkulējošā dihroisma (CD) sistēma. Modelis Chirascan CS/3D ar CS/SF stopped flow iekārtu. Ražotājs Applied Photophysics | Iekārta | 650 x 560 x 410 | 105 | 1 | MF | DAC | 0 | 095 | 4 | 442 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 146637.60 EUR | 650 | 560 | 410 | 0.14924
16 | Potenciostats Pgstat302N | Potenciostats - galvanostats proteīnu pētījumiem. Modelis PGSTAT302N. Ražotājs Metrohm Autolab | Iekārta | 650 x 560 x 410 | 105 | 1 | MF | DAC | 0 | 095 | 4 | 442 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 43184.90 EUR | 650 | 560 | 410 | 0.14924
17 | Slāpekļa Monooksīda Analizators Noa-280-I | Slāpekļa monoksīda analizators. Modelis NOA-280-i nitric oxide analyser. Ražotājs Sievers | Iekārta | 650 x 560 x 410 | 105 | 1 | MF | DAC | 0 | 095 | 4 | 442 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Iekārtas atlikusī vērtība - 40194.66 EUR | 650 | 560 | 410 | 0.14924
18 | Autosamplers Turbomatrix 350. | Modelis: Turbomatrix 350. Ražotājs: Prekinelmer | Iekārta | 450 x 700 x 500 | 50 | 1 | MF | O.Vācieša iela 4 | 4 | 401 | 4 | 445 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. Iekārtas atlikusī vērtība - 24558.38 EUR
19 | Ultra Tīra Gaisa Ģenerators Schmidlin | Ultra Tīra Gaisa Ģenerators Schmidlin | Iekārta | 600 x 280 x 410 | 18 | 1 | MF | O.Vācieša iela 4, Rīga | 4 | 401 | 4 | 444 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. Iekārtas atlikusī vērtība - 2421.87 EUR | 600 | 280 | 410 | 0.06888
19 | Gāzu Hromatogrāfs Clarus 600 | Gāzu Hromatogrāfs Clarus 600 | Iekārta | 680 x 830 x 870 | 60 | 1 | MF | O.Vācieša iela 4, Rīga | 4 | 401 | 4 | 445 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. | 680 | 830 | 870 | 0.49103
19 | Masas Spektrometrs Clarus 600 | Masas Spektrometrs Clarus 600 | Iekārta | 340 x 760 x 500 | 40 | 1 | MF | O.Vācieša iela 4, Rīga | 4 | 401 | 4 | 445 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. | 340 | 760 | 500 | 0.1292
19 | Vakuumsūknis Masas Spektrometram Clarus 600 | Vakūumsūknis Masas Spektrometram Clarus 600 | Iekārta | 170 x 450 x 450 | 16 | 1 | MF | O.Vācieša iela 4, Rīga | 4 | 401 | 4 | 445 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. | 170 | 450 | 450 | 0.034425
19 | Gāzu Filtri, Rezervuāri, Mērītāji | Gāzu Filtri, Rezervuāri, Mērītāji | Laboratorijas piederumi | 620 x 370 x 240 | 40 | 2 | MF | O.Vācieša iela 4, Rīga | 4 | 401 | 4 | 445 | 2019. gada janvāris | - | Demontāža, pārvešana, montāža. Pārvešana nekratot. Precīza aparatūra. | 620 | 370 | 240 | 0.055056
| KOPĀ aprēķināts |  |  | 54.41 m3 | 3214 kg | 26