08.07.2010.

- Jautājums.

Nolikumā 8.Pielikumā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā punktos 2.4.1 un 2.4.3. attiecīgi norādīta plānotā apbūves intensitāte – „260% atbilstoši detālplānojumam un „Minimālā brīvā teritorija 11% atbilstoši detālplānojumam”. Tomēr detālplānojuma Saistošajos noteikumos 5.8.nodaļa 101. un 102 punktā norādīts, ka atļautā intensitāte ir 280% un minimālā brīvā teritorija 10%. Rīgas teritorijas plānojumā norādīts, ka pie 7 stāvu apbūves Jauktas apbūves teritorijās apbūves intensitāte ir 260% (punkts 459.1.6.) un minimālā brīvā teritorija ir 21%.

Atbilde.

Plānotā apbūves intensitāte atbilstoši Jaunbūvējamā objekta metu konkursa Plānošanas un arhitektūras uzdevumam, 01.02.2010. (8.pielikums).

- Jautājums.

Ņemot vērā, ka LU programma paredz apbūves kopējo platību  117 530m2 (nolikuma I daļa, punkts 1.1.) bet atbilstoši detālplānojumam (100.5. punkts) pieļaujams paredzēt papildus 10% no ēkas kopplatības kā palīgizmantošanu (tirdzniecības un pakalpojumu objektu) lūdzu sniegt skaidrojumu vai šie 10%, kas paredzēti palīgizmantošanai jau ir ietverti LU apbūves programmā 117 530m2 vai var tikt paredzēt papildus?

Atbilde.

Pakalpojumi objektā – 10%, kas paredzēti palīgizmantošanai, ir ietverti LU apbūves programmā.