15.09.2010.

Metu konkurss (ident. Nr. LU 2010/23)

Pretendenta jautājumi

Atbilstoši Metu konkursa (ident. Nr. LU 2010/23) un sarunu procedūras (ident. Nr. LU 2010/15-ES) ”Apbūves meta un skiču projekta izstrāde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkai projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai ietvaros” pēc konkursa 1. kārtas rezultātiem, radušies sekojoši jautājumi par konkursa 2. kārtas objekta - Dabaszinātņu akadēmiskā centra – ēkas metu:

- jautājums.

Kāds  aprīkojums nepieciešams katra studenta vietai  Auditorijās 400, 200 un 100 vietām (skat. 13.pielikumu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKA CENTRA TELPU PROGRAMMU 1. Dabaszinatņu akadēmiskais centrs)?

Atbilde: Metu konkursa stadijā šis jautājums netiek risināts.

- jautājums.

Vai pieļaujams samazināt 13. pielikumā minētās platības auditorijam 400, 200 un 100 vietām, ja tiek nodrošinātas  prasības katras studentu vietas aprīkojumam, evakuācijas prasības?

Racionali plānojot auditorijas 400, 200 un 100 vietām ir iespējams optimizēt energoefektivitātes pasākumus uzlabot auditorijas vizuālo kontaktu un akustiskos parametrus.

Pēc programmas Auditorijās 400, 200 un 100 vietām uz katru studentu nepieciešams paredzēt 3m2 kopējās platības.

Noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”-

6.1. Izglītības un zinātnes ēkas punktā 114. Auditorijās un lekciju telpās atbilstoši vietu skaitam minimālo platību katram studentam paredz:

114.1. ne mazāku par 2,5 m2 – līdz 15 vietām;

114.2. ne mazāku par 2,2 m2 – līdz 25 vietām;

114.3. ne mazāku par 1,8 m2 – līdz 50 vietām;

114.4. ne mazāku par 1,5 m2 – līdz 75 vietām;

114.5. ne mazāku par 1,3 m2 – līdz 100 vietām;

114.6. ne mazāku par 1,2 m2 – līdz 150 vietām;

114.7. ne mazāku par 1,1 m2 – līdz 350 vietām;

114.8. ne mazāku par 1 m2 – vairāk par 350 vietām.

Atbilde: Metu konkursa stadijā šis jautājums netiek risināts, taču pretendenta interesēs pēc saviem ieskatiem ir sagatavot un piedāvāt Pasūtītājam iespējami labāko metu konkursa risinājumu.