Par atklāta konkursa (turpmāk-Atklāts konkurss)

“Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes

״Zinātnes infrastruktūras attīstība״

projekta „Enerģijas un vides resursu

ieguves un ilgtspējas izmantošanas

tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”

vajadzībām. (2.kārta)”

- (iepirkuma ident. Nr. LU 2012/13_ ERAF)

- nolikuma izvirzīto prasību skaidrojumu

Atbildot uz 2012. gada 19. aprīļa vēstulē ar izejošo reģ. Nr.19/04/2012-5 uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par LU rīkotā Atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/12_ERAF) nolikuma (turpmāk-Nolikums) 1.lotē izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1. „ 1. 2. Vienas monitoringa ēkas/telpas sensoru komplekts, t.sk.:

2.1. Gaisa temperatūras sensors (termometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Kāds ir izejas signāls: Pt100 vai 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Kāda ir precizitātes klase: A vai B?

Ar displeju vai bez tā?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.2 Gaisa mitruma sensors (higrometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Kāda ir precizitātes klase: A vai B?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.3. Konstrukcijā iebūvētais temperatūras sensors (termometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Kāda ir precizitātes klase: A vai B?

Ar displeju vai bez tā?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.4. Konstrukcijā iebūvētais mitruma sensors (higrometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Ar displeju vai bez tā?”,  paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.5.  Atmosfēras spiediena sensors (barometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Ar displeju vai bez tā?””, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.6. Diferenciālais spiediena sensors

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Ar displeju vai bez tā?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.7. Solārā starojuma sensors (piranometrs)

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Ar displeju vai bez tā?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2.8. Gaisa plūsmas ātruma sensors (anemometrs)

Stacionārs vai pārnēsājams?

Montāžas zona: iekštelpas, ārzona, pie sienas?

Apkārtējās vides temperatūras diapazons?

Kāds ir izejas signāls: 4-20 mA?

Kāda ir aizsardzības klase: IP 30? IP54, IP65, IP67?

Ar displeju vai bez tā?”, paskaidrojam, ka: a) montāža notiek iekštelpās, kur temperatūras diapazons ir -20...+40°C, b) iekštelpās aizsardzības klase ir IP30, c) potenciālajam piegādātājam jānodrošina visu tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšana, apstrāde un nosūtīšana, nodrošinot sensoru parametru atbilstību pasūtītāja tehniskajām prasībām. Tāpēc izvēlēto sensoru risinājumu izvēli: izejas signāla tips(Pt100, 4-20mA), precizitātes klase (A vai B atbilstoši DIN/IEC 60751) un ar displeju vai bez tā izdara piegādātājs.

2. „(..) 3. Iegūto mērdatu uzkrāšanas, apstrādes un nosūtīšanas ierīce

Kādi būs šķēršļi?

Vai visi sensori novietoti vienā vai vairakās telpās?

Kāds būs attālums starp katru no sensoriem?,”

paskaidrojam, ka iegūto mērdatu uzkrāšanas, apstrādes un nosūtīšanas ierīce veic tehniskajā specifikācijā uzskaitīto sensoru informācijas savākšanu, apstrādi un nosūtīšanu, kas atrodas vienā telpā ar izmēru 3x3x3m un bez šķēršļiem. Attālumu starp sensoriem nosaka telpas izmēri.