APSTIPRINĀTS

Nolikuma grozījumi atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1 apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveidei (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).”

iepirkumu komisijas

2012. gada 19. aprīļa sēdē

protokols Nr. LU 2012/13 _ERAF_2

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2012/13_ERAF

Rīga, 2012. gads

Saturs

I    VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU	6

IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI	7

V   PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS	7

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA	10

VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	11

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	12

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI	13

1. pielikums	14

2. pielikums	16

3. pielikums	45

4. pielikums	57

5. pielikums	58

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2012/13_ERAF

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1 apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).”; CPV kods: 38000000-5; 48820000-2; 72268000-1

1.3.1. iepirkuma priekšmets dalīts divpadsmit lotēs:

- lote - Monitoringa parametru mērsensoru komplekts;

- lote - Portatīva termiskā komforta parametru mērsistēma;

- lote - Fotoakustiskais gāzes analizators un dozators iezīmētās gāzes mērījumiem;

- lote - Portatīvais dūmu ģenerators un sensoru komplekts;

5. lote - Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos;

6. lote - Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos;

7. lote -  Sistēma ar palielinātu ražību spiediena starpības radīšanai ēkās;

8. lote – Termovizors ar darba diapozonu 7,5 – 13 µm;

9. lote – Specializēts augstražīgs termoklimatisko procesu simulators;

10. lote – Programmatūra Heat2/Heat3;

11. lote - Programmatūra Cradl scSTREAM;

12. lote – Programmatūra WUFI.

1.4. Līguma izpildes laiks:

1.4.1. 2., 7. lote – divas nedēļas no līguma noslēgšanas brīža;

1.4.2. 6. lote – viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža;

1.4.3. 1., 3., 4., 8. lote – divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.4.4. 5., 9., 10., 11., 12. lote – trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.5. Līguma izpildes vieta:

1.5.1. 1., 2., 3. , 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.lote- LU ēka,  Rīga, Zeļļu iela 8, Rīga

1.6. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034468, fax. .+371 67034676, e-pasts-Sandra.ozola@lu.lv

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu

1.8. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL), un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti

1.9. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam

1.10. Līguma summas apmaksa tiks līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī transporta un mašīnbūves centra attīstību)” Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums).

- II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr.;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

- Papildus Pretendentam pieprasītos dokumentus (skatīt VI nodaļu);

-  detalizēts piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (Nolikuma 4.pielikums), tajā skaitā:

- Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

- reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi.

- Tehnisko piedāvājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

- Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot Nolikuma, 1.,3. pielikumu veidlapu paraugus;

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”:

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā)

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

“Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).”

(iepirkuma ident. Nr. LU 2012/13_ ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā.

Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2012 .gada 24. maijam plkst.11:00.

Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.8. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2012.gada 24.maijā, plkst.11:00.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

- III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets dalās divpadsmit lotēs un tās  ir:

3.1.1.  1.lote - Monitoringa parametru mērsensoru komplekts. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.2.    2. lote - Portatīva termiskā komforta parametru mērsistēma;

3.1.3.  3.lote - Fotoakustiskais gāzes analizators un dozators iezīmētās gāzes mērījumiem. Jānodrošina apmācība;

3.1.4.    4. lote - Portatīvais dūmu ģenerators un sensoru komplekts;

3.1.5.   5.lote - Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos. Pēc piegādes jāveic tās uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.6. 6.lote– Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos;

3.1.7.     7. lote – Sistēma ar palielinātu ražību spiediena starpības radīšanai ēkās;

3.1.8.     8. lote – Termovizors ar darba diapozonu 7,5 – 13 µm;

3.1.9.      9. lote – Specializēts augstražīgs termoklimatisko  procesu simulators;

3.1.10. 10. lote – Programmatūra Heat2/Heat3;

3.1.11. 11. lote – Programmatūra Cradl scSTREAM;

3.1.12. 12. lote – Programmatūra WUFI.

3.2. Paredzamā Līguma izpildes termiņš:

3.2.1. 2., 7. lote – divas nedēļas no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.2. 6. lote – viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.3. 1., 3., 4., 8. lote – divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.4. 5., 9., 10., 11., 12. lote – trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu

3.4. Preces tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā

3.5.  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. lotē  piedāvātajām un piegādātajām Precēm ir jābūt nelietotām.

- IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu  par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

4.3. Nolikuma 4.1.,4.2. punktu  prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

- V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija:

5.1.1. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. lote: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

5.1.2. 10.,11.,12. lote: zemākā cena.

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātajā konkursā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.4.  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. lote:  Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija, iesniedzot šādus dokumentus un apliecinājumus:

5.4.1. detalizēts piedāvātās Preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma (skatīt Nolikuma 4.pielikumu), tajā skaitā:

5.4.1.1. Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

5.4.1.2.  reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi;

5.5. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (nolikuma 2.pielikums);

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. lotē, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā no lotēm.

Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu katrai lotei:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) |  | 75 |
| 2. | Pēcpārdošanas servisa garantija (detalizēts piedāvātās preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šā nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (skatīt 4.pielikumu): |  |  |
| 2.1. | problēmu novēršanas procedūru apraksts | Piedāvātās procedūras izklāsts, struktūra, saturs (1.,2.,3.,4.punkts)-10.punkti (ja iesniegts) | 10 |
| 2.2. | reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi: | Atbilstība nolikuma 4. pielikumā izvirzītajām vispārīgajām prasībām un salīdzinot ar citu Pretendentu piedāvājumiem. | 15 |
| 2.2.1. | reakcijas laiks– ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem. | Īsāks laiks vairāk punktu | 6 |
| 2.2.2. | bojājumu novēršanas laiks 9 punkti | Īsāks laiks vairāk punktu | 9 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.4.4. 2.    Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa ( Komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar Komisijas locekļu skaitu)

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

C = , kur

– viszemākā piedāvātā cena,

– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (75 izdevīguma punkti).

5.4.4.2.1. Pēcpārdošanas servisa garantija:

5.4.4.2.1.1. problēmu novēršanas procedūru apraksts –10 izdevīguma punkti (vērtējums tabulā);

4.4.2.1.2. reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi-15 izdevīguma punkti:

4.4.2.1.2.1. reakcijas laiks– ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits;

4.4.2.1.2.2. bojājumu novēršanas laiks – ne vairāk par 9 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits;

5.4.5. 10.,11.,12. lotē tiek vērtēts finanšu piedāvājums.

- VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2009. gada 19. novembra  LU rektora rīkojumu Nr. 1/302  izveidota iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija).

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

6.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

- 6.9. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

- 6.11. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

- 6.12. Komisijas locekļu aizpildītās Pretendentu atlases tabulas sekretārs apkopo vienā kopējā piedāvājumu vērtējuma tabulā un norāda katra Pretendenta vērtējumu katrā kritērijā. Komisija, ņemot vērā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu, apstiprina attiecīgā vērtēšanas posma rezultātus. Ja Komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

- 6.13. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskas atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.14. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.15. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic finanšu piedāvājuma vērtējumu.

- 6.15.1.  10.,11.,12. Lotei: atbilstoši Nolikuma 5.4.5. punktā noteiktajam.

6.17. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/ izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

- VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz  Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.7.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.8.2. izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.8.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

7.9. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- III     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma  noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

  - Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam:

8.8. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam:

8.8.1. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, neatrodas likvidācijas stadijā;

8.8.2. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents vai Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētā persona ir reģistrēti (atrodas pastāvīgā mītnes vieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

- IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums attiecīgā lotē nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu 9.2. Iepirkuma Līgums paredz avansa maksājumu:

9.2.1. 3.,4.,5.,6.,8.,9. lotē 20 % apmērā no attiecīgās kopējās Līguma summas;

9.2.2. 1. lotē 30% apmērā no attiecīgās kopējās Līguma summas;

9.3. 2.,7., 10.,11.,12. lotē avansa maksājums nav paredzēts.

9.4. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.5. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.6. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.7. Līguma projekts ietverts šā nolikuma 5. pielikumā.

9.8. Ja Pretendents piedāvājuma derīguma termiņā nenoslēdz Līgumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Līgums tiek noslēgts ar Pretendentu, kura piedāvājums ir :

9.8.1. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. lotē, uzskatāms par nākamo  saimnieciski visizdevīgāko;

9.8.2. 10.,11.,12. nākamo zemāko cenu.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1. pielikums

Apliecinājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr._______________________________________

Juridiskā adrese ____________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese ________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;

2) vēlamies piedalīties atklātā konkursā  “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „ Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas

izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).” nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preci;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā

Cena (ietvertas visas ar piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi, apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas, kā arī ietverti visi nodokļi) ir:

Cena 1. lotei ir:	  Cena 2. lotei ir:         Cena 3. lotei ir:     Cena 4.lotei ir:        Cena 5.lotei ir:

| LVL ____________ | LVL _______________ | LVL ___________ | LVL ___________ | LVL __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cena 6. lotei ir:          Cena 7. lotei ir:      Cena 8. lotei ir:        Cena 9. lotei ir:   Cena 10. lotei ir:

| LVL ____________ | LVL _______________ | LVL ___________ | LVL ___________ | LVL __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cena 11. lotei ir:     Cena 12. lotei ir:

| LVL ____________ | LVL ______________ |
| --- | --- |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2012.gada ____.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām. (2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. lote -  Monitoringa parametru mērsensoru komplekts

Mērķis: Termoklimatisko parametru telpās ilgtermiņa monitoringa sistēma. Telpu mikroklimata parametru (temperatūra, mitrums, gaisa kustības ātrums, solārais starojums, u. c.) ilgtermiņa monitoringam ar attālināto datu nolasīšanas un noglabāšanas iespējām

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Meteostacija, t.sk.: | 1 kompl. | Uzstādīšanai ārā | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
| - Temperatūras sensors (termometrs) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz -50…+50°C, precizitāte ±0.2°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka, mērīšanas vide - gaiss, reakcijas laiks ne vairāk par 5 sekundēm |  |
| - Mitruma sensors (higrometrs) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons 0…100%, precizitāte ±2% vai labāka, izšķirtspēja 0.1% vai labāka, mērīšanas vide - gaiss, reakcijas laiks ne vairāk par 5 sekundēm |  |
| - Vēja ātruma un virziena sensors (anemometrs un vējrādis) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz 0.1…35 m/s, 1…360°. Precizitāte ±0.1 m/s vai ±2%, ±1° vai labāka. Izšķirtspēja 0.1 m/s, ±1° vai labāka |  |
| - Atmosfēras spiediena sensors (barometrs) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz 600…1100 hPa, precizitāte ±0.5hPa vai labāka (pie 20°C), izšķirtspēja 0.1 hPa vai labāka |  |
| - Solārā starojuma sensors (piranometrs) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Spektrālais diapazons vismaz no 305 līdz 2800 nm, jaudas blīvuma diapazons vismaz 0…2000 W/m2, precizitātes klase ne mazāka par 0.2, izšķirtspēja 1 W/m2 vai labāka |  |
| - Nepieciešamais statīvs, stiprinājumi un aizsardzība sensoriem pret saules starojumu un apledojumu | 1 |  | Ražotājs:___________ |
|  |  | Aizsardzība ārā novietojamiem sensoriem atbilstoši klasēm IP44 un IP67, lai nodrošinātu to korektu un nepārtrauktu darbību |  |
| - Visu sensoru kontrolieris ar bezvadu datu pārraides sistēmu | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Jānodrošina visu minēto sensoru kontrole, datu uzkrāšana un datu nosūtīšana vismaz 100 m attālumā |  |
| - Vienas monitoringa ēkas/telpas sensoru komplekts, t.sk.: | 5 kompl. |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
| - Gaisa temperatūras sensors (termometrs) | 8** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz -40…+60°C, precizitāte ±0.4°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka, mērīšanas vide - gaiss, reakcijas laiks ne vairāk par 8 sekundēm |  |
| - Gaisa mitruma sensors (higrometrs) | 4** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons 0…100%, precizitāte ±2% vai labāka, izšķirtspēja 0.1% vai labāka, mērīšanas vide - gaiss, reakcijas laiks ne vairāk par 8 sekundēm |  |
| - Konstrukcijā iebūvētais temperatūras sensors (termometrs) | 8** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons -40…+60°C, precizitāte ±0.2°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka, mērīšanas vide - ciets materiāls, reakcijas laiks ne vairāk par 8 sekundēm |  |
| - Konstrukcijā iebūvētais mitruma sensors (higrometrs) | 5** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons 0…100%, precizitāte ±2% vai labāka, izšķirtspēja 0.1% vai labāka, mērīšanas vide - ciets materiāls, reakcijas laiks ne vairāk par 8 sekundēm |  |
| - Atmosfēras spiediena sensors (barometrs) | 1** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz 660…1070 hPa, precizitāte ±3,0 hPa vai labāka pie 25°C, izšķirtspēja 0.2 hPa vai labāka |  |
| - Diferenciālais spiediena sensors | 1** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz 0…50 Pa, precizitāte 1% vai labāka, izšķirtspēja 0.1% vai labāka |  |
| - Solārā starojuma sensors (piranometrs) | 1** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Spektrālais diapazons vismaz 305 līdz 2800 nm, jaudas blīvuma diapazons vismaz 0…2000 W/m2, ISO 9060 klase 2 vai labāka, izšķirtspēja 1 W/m2 vai labāka |  |
| - Gaisa plūsmas ātruma sensors (anemometrs) | 4** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Diapazons vismaz 0,15…5 m/s, precizitāte ±5% vai labāka, izšķirtspēja 0.02 m/s vai labāka, vide gaiss |  |
| - Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs | 1** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Precizitātes klase 0.2 atbilstoši ANSI C12.20 (0.2%) un IEC 62053-22 (0.2%) vai labāka |  |
| - Minēto sensoru kontrolieris/ uzkrājējs ar bezvadu datu pārraides iespēju | 1** |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Jānodrošina sensoru kontrole un datu nosūtīšana vismaz 300 m attālumā. Jānodrošina lietotājam izmaiņu veikšana kontroliera programmās un savu kontroliera programmu izstrāde |  |
| - Iegūto mērdatu uzkrāšanas, apstrādes un nosūtīšanas ierīce | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Jānodrošina nosūtīto datu saņemšana no meteostacijas (p.1) un visiem sensoru komplektiem (p.2), to uzkrāšana un regulāra uzkrāto datu nosūtīšana uz internetā bāzēto serveri, izmantojot 3G komunikāciju standartu. |  |
| - Programmatūra attālinātai ar pp. 1 un 2 minēto sensoru palīdzību iegūto datu uzglabāšanai/attēlošanai | 1 |  | Ražotājs:___________ Nosaukums:_________ |
|  |  | Jānodrošina pa 3G komunikāciju standartu saņemto datu (p.3) uzkrāšana un attēlošana centrālajā datu uzkrāšanas sistēmā - serverī. Uzkrāšanai ir jāparedz brīvi pieejamo datu bāzu izmantošana. Attēlošana iekļauj reālā laika datu un iepriekš noglabāto datu attēlošanu tabulu un grafiskā formātā un to statistikā analīze. Programmatūra jāparedz administratora un lietotāju piekļuves administrēšana un konfigurēšana. Programmatūrai jābūt web-interfeisam ar iespēju pieslēgties datoram attālināti. Jānodrošina automātiska datu rezerves kopēšana uz norādīto attālināto serveri. Jāparedz iespēja eksportēt datus CSV un citā teksta formātā |  |
| - Garantija |  | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

** Skaits vienā komplektā, kopējais skaits = skaits komplektā × 5 (komplektu skaits)

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. lote - Portatīva termiskā komforta parametru mērsistēma

Mērķis: Termoklimatisko parametru telpās ilgtermiņa monitoringa sistēma .Telpu mikroklimata parametru (temperatūra, mitrums, gaisa kustības ātrums, starojums, u. c.) īslaicīgam mobilam datu monitoringam autonomā režīmā

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Termiskā komforta parametru (ieskaitot parametrus PMV un PPD) portatīvā mērsistēma , t.sk.: | 1 kompl. | Iespēju vienlaicīgi veikt līdz 8 dažādu lielumu mērījumiem, analizēt mikroklimatu un diskomfortu mērenai (moderate) videi atbilstoši standartiem ISO7726, ISO7730, ISO7933, ISO8996; Darba apstākļi -5…50°C, 0…90% RH. Sensoru rādījuma nobīde ne lielāka par <0,1°C vai <0,1% gadā. | Ražotājs___________ |
| - Multifunkcionāls datu uzkrājējs ar sensoru pieslēgšanas vietām un USB portu | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Vismaz 8 sensoru mērdatu pieraksts gan autonomā režīmā, gan savienojumā ar personālo datoru caur USB saskani. Atmiņas lielumam jānodrošina vismaz 650000 datu punktu glabāšana, intervāls starp mērījumiem regulējams no 15 sekundēm līdz 1 stundai, autonomā režīmā (ar baterijām) jānodrošina vismaz 200 stundu darbības laiks. Uzkrājējam jābūt aprīkotam ar LCD ekrānu ar iespēju vienlaicīgi attēlot visu pieslēgtu sensoru rādījumus. Maksimālais svars – 1,1 kg. Aizsardzības klase vismaz IP64. |  |
| - Datu apstrādes un analīzes programmnodrošinājums | 1 |  | Ražotājs:___________ Nosaukums:_________ |
|  |  | Mikroklimata parametru analīzei mērenai (moderate) videi, diskomforta rādītāju noteikšanai, analīzei un fizikālo termisko komfortu raksturojošo parametru (PMV, PPD, DR, operatīvā temperatūra) noteikšanai un aprēķinam atbilstoši standartu ISO7726, ISO7730, ISO7933, ISO8996 prasībām. |  |
| - Lodes temperatūras (globe temperature) sensors | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Pt100 sensors, ar SICRAM moduli, diapazons vismaz -10…+100°C, precizitāte ±0.1°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka. |  |
| - Vairākvirzienu karstās stieples sensors (gaisa ātrums + temperatūra) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Vairākvirzienu NTC termistors, ar SICRAM moduli; diapazons 0…5 m/s , 0 … 80°C; precizitāte ±0.05 m/s ātrumiem līdz 0.99 m/s vai labāka , ±0.8°C vai labāka; izšķirtspēja 0.01 m/s vai labāka, 0.1°C vai labāka |  |
| - Kombinēts temperatūras un relatīvā mitruma sensors | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Kapacitatīva mitruma sensors, Pt100 temperatūras sensors, ar SICRAM moduli. Diapazons -10…+80°C, vismaz 5…98%, precizitāte ±0.1°C, ±0.5% vai labākā, izšķirtspēja 0.1°C, ±0.5% vai labākā |  |
| - Gaisa temperatūras sensori divos mainīgos augstumos (kopā ar stiprinājumiem un statīvu) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Divi Pt100 sensori, ar SICRAM moduli. Diapazons -10…+100°C, precizitāte ±0.1°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka, maināms augstums no 0 līdz 1,7 m |  |
| - Grīdas virsmas temperatūras un gaisa temperatūras 10 cm augstumā sensori | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Divi Pt100 sensori (viens uz grīdas virsmas, otrs – 10 cm augstumā), ar SICRAM moduli. Diapazons -10…+100°C, precizitāte ±0.1°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka. |  |
| - Starojuma (radiant) temperatūras sensors | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Ar SICRAM moduli starojuma temperatūras asimetrijas noteikšanai. Diapazons 0…+60°C, precizitāte ±0.2°C vai labāka, izšķirtspēja 0.1°C vai labāka |  |
| - CO un CO2 sensori ar savstarpēju stiprinājumu | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Ar SICRAM moduli. Diapazons CO: 0…500 ppm vai lielāks, CO2: 0… 5000 ppm vai lielāks, vismaz 2 m kabelis, izšķirtspēja 1 ppm |  |
| - Apgaismojuma sensors (luksmetrs) | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Ar SICRAM moduli. Diapazons 0.01…200·103 lux vai lielāks, B klase atbilstoši CIE N 69 |  |
| - Starojuma sensors | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Ar SICRAM moduli. Diapazons 0.1 mW/m2 … 2000 W/m2 vai lielāks, spektrs 400…1050 nm |  |
| - Spilgtuma sensors | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Ar SICRAM moduli. Diapazons 0.1 cd/m2 … 2000·103 cd/m2 vai lielāks, leņķiskais lauks 2° |  |
| - Statīvs ar stiprinājumiem | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Statīvs (tripods), kas ir aprīkots ar vismaz 6 sensoru stiprinājumiem un vietu datu uzkrājēja un savienojumu stiprināšanai. |  |
| - Ārējais barošanas bloks datu uzkrājējam | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | 100-240 V AC stabilizētais barošanas bloks datu uzkrājēja darbināšanai. |  |
| - Soma transportēšanai | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:___________ |
|  |  | Triecienizturīga metāla (alumīnija) soma iekārtas un sensoru transportēšanai. |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Divas nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012 ._________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3. lote -  Fotoakustiskais gāzes analizators un dozators iezīmētās gāzes mērījumiem

Mērķis: Sistēma mērījumiem ar iezīmētās gāzes metodi . Ēku vai tās telpu gaisa caurlaidības noteikšanai, izmantojot noteiktu gāzu koncentrācijas analīzi.

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fotoakustiskais gāzes analizators ar optiskiem filtriem | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | Nodrošina ūdens tvaiku un sekojošo gāzu satura mērījumus: CO; CO2; C2H2F4 (Freon 134a); C6H6 (Benzene); CH2O (Formaldehyde). Tipiska mērījumu robeža 10-2 ppm. Atkārtojamība 1% pie 100 x LDL; Lineārais dinamiskais diapazons: 1:104; Mērīšanas intervāls gāzēm un ūdenī ≤ 60 s; Pārveidojams citām (IR absorbējošām) gāzēm; Komplektācijā optiskais filtrs H2O; Temperatūras un spiediena kompensācija; Displejs ar izmērītas koncentrācijas indikāciju; Mainīgs paraugu integrēšanas laiks; Ar kompensācijas algoritmu savstarpējai interferencei un ūdens interferencei; CO2 un Freon 134a gāzu komplekti 50 mērījumu ar iezīmētās gāzes metodi veikšanai. Pilna tālvadība no datora caur USB saskarni. Iekārta nodrošina mērījumu veikšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO 12569 prasībām. |  |
| - Daudzpunktu šablonu un dozatoru iekārta, t. sk.: | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - 6-kanālu šablons; - 6-kanālu dozators; - dozēšana robežas 0,5 ml/s - 15 ml/s; - iebūvēts sūknis; - automātisks aprēķins pēc noteiktas devas; - pilna tālvadību no datora; - operatīva kalibrēšanas funkcija; - piemērots dažādām marķiera gāzēm. - pilnīga saderība ar gāzes analizatoru. Iekārta nodrošina mērījumu veikšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO 12569 prasībām. |  |
| - Paraugu caurules | 1 | zaļas; vismaz 200 m |  |
| - Dozēšanās caurules | 1 | sarkanas; vismaz 100 m |  |
| - Programmatūra ventilācijas/blīvējuma mērījumiem | 1 |  | Ražotājs:___________ Nosaukums:____________ |
|  |  | - nodrošina automatizētus ventilācijas /blīvējuma mērījumus un to analīzi atbilstoši standarta LVS EN ISO 12569 prasībām; - vienlaicīga tiešsaistes komunikācija ar gāzes kontroles un dozēšanas iekārtām; - marķiergāzes monitoringa vadība; - marķiergāzes dozēšanas iekārtas vadība; - on-line displejs ventilācijas rādītājiem, piemēram, gaisa apmaiņas vai plūsmas ātrumam; - algoritmi koncentrācijas samazināšanai, pastāvīgas emisijas un pastāvīgas koncentrācijas mērījumiem; - Microsoft Windows XP vai jaunākās Microsoft OS saderība; - pilna licence. |  |
| - Portatīvais iekārtas vadības dators | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - ar paaugstinātu aizsardzību pret putekļiem, triecieniem un mitrumu, paredzēts darbam ārpus telpām; atbilstošs MIL-STD 810G pārbaudei - procesors: Intel Core i5 - 2410M vai ekvivalents; - takts frekvence: vismaz 2.3 GHz ; - galvenā atmiņa: vismaz 2048 MB ; - atmiņas ligzdas: 2 vai vairāk; - atmiņas kopne: DDR3-1333 vai ātrākā ; - cietais disks: 320 GB 7200 rpm vai ražīgāks; - displeja izmērs: vismaz 14"; - izšķirtspēja: vismaz 1366 x 768; - ekrāna tips: bez atspīduma LED; - Microsoft Windows XP vai jaunāka OS. |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Divi mēneši no līguma noslēgšanas. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012 ._________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4. lote -  Portatīvais dūmu ģenerators un sensoru komplekts

Mērķis: Sistēma mērījumiem ar iezīmētās gāzes metodi. Kvalitatīvai hermetizācijas defektu atklāšanai un vides parametru mērījumiem.

| Prece | Skaits | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Rokas dūmu ģenerators | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - jauda 70 W vai vairāk; - nepārtraukta dūmu padeve ne mazāk kā 15 min; - sagatavošanas laiks darbam ≤ 0,5 sekundes; - tālvadības pults - svars kopā ar bateriju ne lielāks par 650 g; - izmērs ne lielāks par 25×5,3×5,5cm |  |
| - Mērsensoru komplekts, t. sk.: | 1 | Apkārtējās vides fizikālo parametru mērījumiem. | Ražotājs:___________ |
| - Barometrs | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - mērīšanas diapazons: vismaz 300 - 200 hPa; - izšķirtspēja: ne mazāk par 0,1 hPa; - precizitāte: 0.5 % vai labāka |  |
| - Anemometrs | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - plūsmas ātruma mērīšanas diapazons: vismaz 0.4 - 20 m/s, precizitāte: ±0.2 m/s +2% vai labāka; - temperatūras diapazons: vismaz -10 - +50 °C, precizitāte ±0.5 °C vai labāka; - relatīvā mitruma diapazons: 0 – 100%, precizitāte: 2,5% vai labāka |  |
| - Termoanemometrs | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - plūsmas ātruma mērīšanas diapazons: 0 - 20 m/s, precizitāte: ±0,03 m/s, 5% vai labāka; - temperatūras diapazons: -20- +70 °C; precizitāte: ± 0.7 °C vai labāka |  |
| - Lāzera attāluma mērītājs | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - mērīšanas attālums: 0,05 -70 m vai lielāks; - precizitāte: ±1,5 mm vai labāka |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

5. lote - Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos

Mērķis: Siltuma plūsmu mēriekārta . Dažādu materiālu (t. sk. labi siltuma izolējoši) siltuma vadītspējas noteikšana stacionāros laboratorijas apstākļos

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos | 1 |  | Ražotājs:___________ Modelis:____________ |
|  |  | - darbojas izmantojot siltuma plūsmas mērīšanas metodi; - lietojams būvmateriālu un siltuma izolācijas materiālu siltuma vadītspējas λ (W/(m×K)) noteikšanai; - ūdens dzesēšanas sistēma; - iebūvēta elektriska iekārta plašu pacelšanai; - digitāla piespiedējspēka un paraugu biezuma mērīšana; - nodrošina mērījumus atbilstoši standartiem ISO 8301, EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939; - mērdiapazons 0,01 – 0,5 W/mK vai lielāks; - izmantojamo paraugu izmēri no 200×200 – 500×500 mm; - izmantojamo paraugu biezumi 20 – 160 mm; - paraugu vidējā temperatūra no 0C – 60C; - mērījumu kļūda visā diapazonā <1%; - tipiskā rezultātu atkārtojamība 0,5% vai labāka; - digitālā paraugu biezumu un spiediena mērīšana; - iekārtas izmēri ne lielāki par 90×100×190 cm; - pieskārienjūtīgs vadības displejs; - USB un Ethernet savienojumi; - pilns komplekts, iekļaujot iekārtas ekspluatācijai nepieciešamos savienotājvadus, pieslēgumus un darba šķidrumus; - iekārtas svars ne lielāks par 230 kg; - rokasgrāmata. |  |
| - Programmatūra siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos | 1 |  | Ražotājs:___________ Nosaukums:_________ |
|  |  | - mērījumu procesa vadība; - administratora un lietotāja tiesības; - manuāla un automātiska mērījumu procesa vadība; - grafisks un tabulas veida visu svarīgāko mērdatu un aprēķinu rezultātu attēlojums; - testēšanas pārskata sagatavošana ar protokola šablona rediģēšana; - standartizēts korekciju aprēķins saskaņā ar DIN EN 12664; - nominālās λD vērtības aprēķins; - automātiska visu datu uzkrāšana (lokāli vai attālināti); - datu eksports teksta formātā; - grafisks un skaitlisks izdrukas un PDF formāta protokols; - saskarne datu eksportam (.xls, .doc) - pilna licence. |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

"Research equipment for needs of project  "Establishment of the National interest research centre for production of energy and environmental resources and technology of sustainable use (including development of centre for transport and mechanical engineering)”

Supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. - “Development of Research Infrastructure”. 
(Procurement  identity No.LU 2012/13_ERAF).

Technical specification

Tenderer’s name: ______________________________________________________

Reg. No.VAT payer’s No. _______________________________________________

Legal address _________________________________________________________

Business address _______________________________________________________

Contact: _____________________________________________________________

(Name, Surname, position)

5. lot - Thermal Conductivity Measuring System with Heat Flow Meter

Purpose: Thermal Conductivity Measuring System. Determination of heat conductivity for various materials under steady state conditions.

| - Product / services / works | - Number | - Customer requirements | - The applicant's technical proposal |
| --- | --- | --- | --- |
| - Conductivity Measuring Instrument with Heat Flow Meter | 1 |  | Manufacturer:________ Model:___________ |
|  |  | Thermal conductivity measuring instrument with heat flow meter to determine the thermal conductivity and heat transmission resistance of various materials. The device must be equipped with an insulated and tempered test chamber to avoid external thermal influences. Measuring process and data calculations must be in accordance with standards ISO 8301, ASTM C518, DIN 52616, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939. Instrument must be equipped with water cooling system, electrical lifting device for sample movement, digital measuring devices for pressure and sample thickness measurement. Other specifications: - measuring range: 0.01–0.5 W/m·K or more - sample size: 200×200 - 500×500 mm - sample thickness: 20 - 160 mm or more - sample middle temperature: 0°C - 60°C - maximum dimensions: 90×100×190 cm - maximum weight: 230 kg - cumulative measuring error <1%; - typical repeatability of results 0,5% or better; - touchscreen control display; - USB and Ethernet interfaces; - all necessary wires, connectors and liquids; - printed or digital user manual. |  |
| - Measuring and Analysis Software for Thermal Conductivity Measuring Instruments | 1 |  | Model___________ Manufacturer_________ |
|  |  | Controlling, recording and analysis of measurement data apparatus according ISO 8301, ASTM C518, DIN 52616, DIN EN 1946-3, EN 12664, EN 12667, EN 12939 (runs under Windows® XP / 7), including: - possibilities of administrator- and user-rights - alternatively manual or automatic measuring operational sequence - graphic and/or numeric display of all measured values and intermediate results during the measurement - editable protocol header - correction calculation of compensation layers (contact sheets) in accordance with DIN EN 12664 - calculation of the nominal value λD - automatic storage of all data (raw, intermediate and final results) local and remote (network or external storage media) - interface for data export in text format - graphical and numerical printing and PDF-protocol in accordance with standards - interface for data transfer (.xls, .doc) - full licence |  |
| - Guarantee |  | Not less than 24 months ; 'on - site' warranty |  |
| - Contract completion date |  | Three months from the time when contract is concluded. |  |

Authorized person:

____________________                     _______________	          ___________________

/Name,Surname/ 		 /position/                       	      /Signature/

________________       ________________________

/Place/                                /Date/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

6. lote - Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos

Mērķis: Siltuma plūsmu mēriekārta . Dažādu materiālu siltuma caurlaidības noteikšanai ekspluatācijas apstākļos (nestacionāros)

| Prece/ pakalpojumi/ būvdarbi | Skaits | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos, t.sk.: | 1 kompl. |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
| 1.1. Datu uzkrāšanas iekārta | 4 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - nodrošina vismaz 9 kanālu (6 temperatūras, 2 siltuma plūsma blīvumu, 1 relatīvā mitruma) datu ierakstu ar vismaz 20000 vērtībām autonomā režīmā, izmantojot iebūvēto atmiņas moduli; - nodrošina iespēju nolasīt datus no bezvadu režīmā tiešā redzamībā vismaz 300 m rādiusā; - darbojas autonomi no iebūvētā akumulatora vismaz 5 diennaktis; - nodrošina datu sinhronizēšanu izmantojot iebūvētu reālā laika pulksteni; - atbilst IP 66 (Ingress Protection Rating) prasībām. |  |
| - Temperatūras sensori mērījumiem diapazonā -40…+70C | 24 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - mazgabarīta (NiCr vai ekvivalenti) sensori temperatūras mērīšanai ( temperatūras izšķirtspēja ± 0,1C, precizitāte vismaz 1C); |  |
| - Siltuma plūsmas blīvuma sensori mērījumiem diapazonā -2000…2000 W/m2 | 4 | - integrējoši siltuma plūsmas sensori ar izmēru ne mazāku par 250×250 mm; | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  | 2 | - mazgabarīta siltuma plūsmas sensori ar izmēru ne lielāku par 3×10 cm; |  |
|  | 2 | - mazgabarīta siltuma plūsmas sensori ar paškalibrēšanas iespēju; |  |
| - Relatīvā mitruma sensors mērījumiem diapazonā 1…100% | 4 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | Mērījumu kļūda ± 1% vai mazāka. |  |
| - Kabeļi un spraudņi sensoru pieslēgšanai datu ievadei | 36 |  |  |
|  |  | Sensoru (pp. 1.2-1.4) pieslēgšanai pie datu uzkrāšanas iekārtas (p.1.1). Atbilst IP 66 (Ingress Protection Rating) prasībām. |  |
| - Modulis datu uzkrājēju pieslēgumam pie personālā datora | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | Nodrošina bezvadu savienojumu ar visām 4 uzkrāšanas iekārtām, USB datu savienojums. |  |
| - Programmatūra siltuma caurlaidības koeficienta mērījumu kontrolei un noteikšanai. | 1 |  | Ražotājs:_____________ Nosaukums:__________ |
|  |  | - jānodrošina mērījumu procesa startēšana, uzstādot mērījumu intervālu un sensoru konstantas, mērījumu laikā jānodrošina datu nolasīšana no visām uzkrāšanas iekārtām, kā arī mērījumu pabeigšana; - jānodrošina siltuma caurlaidības koeficientu aprēķins saskaņā ar standarta ISO 9869 prasībām un atbilstoši siltuma vadīšanas vienādojuma nestacionārā gadījumā matemātiskajiem modeļiem; - jānodrošina mērījumu vizuālā kontrole reālajā laikā, kā arī attēlošana un statistiskā analīze jau noglabātajiem datiem; - jānodrošina mērījumu pārskata sagatavošana pēc maināma šablona; - jādarbojas Microsoft Windows XP vai jaunākā Window OS versijā. |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

7. lote -  Sistēma ar palielinātu ražību spiedienu starpības radīšanai ēkās

Mērķis: Augstražīga mērsistēma būvkonstrukciju un telpu hermetizācijas noteikšanai . Liela tilpuma ēku hermetizācijas un gaisa caurlaidības noteikšanai

| - Prece/ pakalpojumi/ būvdarbi | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sistēma spiedienu starpības radīšanai ar 3 regulējamiem ventilatoriem, t. sk.: | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - maksimālā ražība vismaz 45000 m3/h; - maksimālā ražība vismaz 42000 m3/h pie 50 Pa spiedienu starpības; - minimālā plūsma vismaz 8,5 m3/h pie 10 Pa spiedienu starpības; - plūsmas nestabilitāte ne lielāka par 3%; - spiediena svārstības ne lielākas par 0,2 Pa vai 1%; - pieslēgums 220 V/50 Hz maiņstrāvas tīklam; - 3 vadības bloki; - 3 barošanas kabeļi; - 3 manuālās apgriezienu vadības pultis; - 3 Ethernet kabeļi (vismaz 7 m); - 3 ventilatora futlāri-kastes; - 3 ventilatora vāki; - kalibrācija atbilstoši standartam EN 13829. |  |
| - Digitālo manometru komplekts | 3 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - katrs manometrs aprīkots ar diviem kanāliem; - iespēja automātiski veikt gaisa caurlaidības parametru mērījumus un aprēķinus bez datora izmantošanas; - ar akumulatoriem/baterijām darbināms barošanas bloks; - daudzkanālu savienotājkabelis (vismaz 7 m); - USB pieslēgums un kabelis (vismaz 2 m); - transportēšanas soma; - pretslīdēšanas paklājiņš. |  |
| - Cietais panelis 3 ventilatoriem | 1 | Panelis ievietošanai durvīm/logā ar 3 ventilatoriem atbilstošām atverēm; - fiksācijas cilpa; - futrālis transportēšanai. |  |
| - Rāmis ar auduma paneli 1 ventilatoram | 1 | Rāmis ar paneli ievietošanai durvīm/logā ar atbilstošu atveri 1 ventilatoram. |  |
| - Auduma panelis 2 ventilatoriem | 1 | Panelis ar atbilstošām atverēm 2 ventilatoriem. |  |
| - Rāmja paplašinātājs | 1 | Rāmja izmēru paplašināšanas elementu komplekts |  |
| - Plūsmu ierobežojošo disku komplekts | 1 | - Liela izmēra plūsmas norobežojošais disks; - vidējā izmēra plūsmas norobežojošais disks; - maza izmēra plūsmas norobežojošais disks ar 8 nepieciešamajiem aizbāžņiem |  |
| - Vēja ietekmes kompensātors | 1 | Jānodrošina vēja ietekmes kompensēšana. |  |
| - Gaisa plūsmas sadalītājs | 1 | atbilstošs komplektācijai |  |
| - Noslēdzošais vāks | 2 | atbilstošs komplektācijai |  |
| - Soma transportēšanai | 1 | atbilstoša komplektācijai |  |
| - Telpu simulators sistēmas uzstādīšanai | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | Jānodrošina maināma un kontrolējama gaisa caurlaidība, iespēja iemontēt vienu ventilatoru. |  |
| - Blīvējuma mērsistēmas programmu nodrošinājums | 1 |  | Ražotājs:_____________ Nosaukums:__________ |
|  |  | - Jānodrošina mērdatu uzkrāšana, apstrāde, vizualizācija, standartizētu blīvējuma raksturlielumu aprēķins un testēšanas pārskatu sagatavošana; - jānodrošina ventilatoru ražības automātiska regulācija; - jādarbojas Microsoft Windows XP vai jaunākā operācijsistēma. - programmatūras pilna licence |  |
| - Portatīvais iekārtas vadības dators | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - ar paaugstinātu aizsardzību pret putekļiem, triecieniem un mitrumu, paredzēts darbam ārpus telpām; atbilstošs MIL-STD 810G pārbaudei - procesors: Intel Core i5 - 2410M vai ekvivalents; - takts frekvence: vismaz 2.3 GHz ; - galvenā atmiņa: vismaz 2048 MB ; - atmiņas ligzdas: 2 vai vairāk; - atmiņas kopne: DDR3-1333 vai ātrāka ; - cietais disks: 320 GB 7200 rpm vai ražīgāks; - displeja izmērs: vismaz 14"; - izšķirtspēja: vismaz 1366 x 768; - ekrāna tips: bez atspīduma LED; - Microsoft Windows XP vai jaunākā operācijsistēma. |  |
| - Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši ; „On – site” garantija |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | Divas nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8. lote - Termovizors ar darba diapazonu 7,5 – 13 m

Mērķis: Augstražīga mērsistēma būvkonstrukciju un telpu hermetizācijas noteikšanai . Ēku hermetizācijas, siltuma tiltu un mitruma defektu atklāšanai un vizualizācijai

| 1.Termovizors, t. sk.: | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attēlu iegūšanas un optiskie dati: - attēla izšķirtspēja vismaz 640×480 pikseļi, - minimālā izšķirtspēja <0,03 K pie +30º; - skata leņķis („FOV”) 24º × 18º; - minimālais fokusa attālums 0,3 m; - fokālais garums 38 mm; - telpiskā izšķirtspēja 0,65 mrad vai labāka; - lēcas atpazīšana: automātiski; - attēlu frekvence ne mazāka par 30 Hz; - fokuss automātiski vai manuāli; - digitālā tālummaiņa 1 – 8 reizes vai vairāk; - panoramēšana uz nekustīga attēla; - adaptīva ciparu trokšņu slāpēšana. Detektora dati: - fokālās plaknes sakārtojums „FPA”, nedzesējams mikrobolometrs; - spektrālais diapazons 7,5 – 13 m; Attēls: - iebūvēts platleņķa LCD skata meklētājs; - automātiska attēla noregulēšana: tipveida vai no histogrammas; - pilns IR attēls ar izvēlēto krāsu mērogu virs, zem vai temperatūras intervāla un redzamās gaismas attēlā; - ārējā atmiņas karte, iebūvēta atmiņa; - attēlu saglabāšanas periods 10 līdz 24 s; Mērījumi: - mērījumu diapazons -40 līdz 120 °C vai 0 līdz 500 ºC vai +350 līdz 1500ºC; - precizitāte: ±1% vai labāka, - iebūvēts GPS uztvērējs ar ieraksta funkciju; Datu izvade: - Bluetooth, USB, FireWire (IEEE1394), WLAN (lietojot WiFi USB adapteri); - vismaz viena SD karte; - audio izeja (3,5 mm); Analogais video: - iebūvēts gaismas avots; - analoga video izeja; - video standarts: CVBS; - standarta RCA izvads; - displejs 5,6 collas, vismaz 1024x600 pikseļi; Barošanas sistēma: - Li-Ion baterijas, vismaz 4,4 Ah; - AC adapters 220 VAC, 50/60 Hz vai 12V; - svars ne lielāks par 1,8 kg; |  |
| - Papildus objektīvs | 1 | f = 19 mm, 45º, redzes lauks : vismaz 45º × 34º; telpiskā izšķirtspēja 1,3 mrad vai labāka; |  |
| - Rezerves akumulatori | 2 | Atbilstoši komplektācijai |  |
| - Soma transportēšanai | 1 | Transportēšanai ar nodalījumu rezerves akumulatoram un savienotājvadiem. |  |
| 2. Termovizora programmatūra | 1 |  | Ražotājs:_____________ Nosaukums:__________ |
|  |  | - jānodrošina termogrammu datu apstrāde, fizikālo mērījumu veikšana termogrammās, mērījumu protokolu/atskaišu sagatavošana; - beztermiņa licence |  |
| 3. Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši; „On – site” garantija |  |
| 4. Līguma izpildes termiņš |  | Divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

9. lote – Specializēts augstražīgs termoklimatisko  procesu simulators

Mērķis: Specializēts augstražīgs termoklimatisko (HAM) procesu simulators. 2D un 3D stacionāru un nestacionāru siltuma masas pārneses un citu fizikālu parādību matemātiskai modelēšanai modeļiem ar lielu izšķirtspēju (diskretizācijas pakāpi)

| - Prece/ pakalpojumi/ būvdarbi | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vadības serveris | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - izpildījums - montējams industrijas standarta 19” statnē, ne augstāks kā 2U; - CPU – 2gab.. Katrs vismaz ar 4 kodoliem, 12MB L3 Cache un 2,4GHz takts frekvenci. Intel x86-64; - operatīvā atmiņa – DDR3-1333Mhz (atmiņas modulim), vismaz 24GB, Dual Rank, Registered, CAS 9, ir iespējams “ Mirroring mode”; - tīkla adapteris – 2gab.. Kopā 4 porti GbE, TOE, iSCSI. Divu portu Infiniband QDR adapteris ar QSFP interface module slot IO; - brīvs PCIe x16 slots; - Raid kontrolieris 1 – Atbalsta RAID 0, 1, 5, 6, 50 un 60. Vismaz 512MB atmiņa un aizsargāta ar bateriju vai līdzvērtīgu tehnoloģiju, kas aizsargā pret datu zudumu. 2 ārējās pieslēgvietas miniSAS. Kopējais disku daudzums vismaz 108. Raid kontrolieris 2 - Atbalsta RAID 0, 1, 5, 6, 50 un 60. Vismaz 512MB atmiņa. Divas iekšējās SAS pieslēgvietas. Kopējais disku daudzums vismaz 108; - diski – vismaz 8 gab. Vismaz 600GB 10k SAS 2,5” divu kanālu, karsti maināmi; - optiskais disku lasītājs – DVD ROM; - izvadi vismaz – Virknes ports x1, Video priekšā x1 un aizmugurē x1, RJ45 x4, Servera vadība x1, SD ports x1. USB priekšā x2, aizmugurē x2 un iekšējais x1; - barošanas bloki, karsti maināmi, rezervēti dublēti (redundant) (N+1), 80Plus Gold vai lietderīgāks; - ventilatori, karsti maināmi, rezervēti dublēti (redundant) (N+1); - video – vismaz 1280x1024x16bit. |  |
| - Datu ietvars | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | -izpildījums - montējams industrijas standarta 19” statnē, ne augstāks kā 2U; - iespēja ielikt vismaz 12 3,5” SAS un SATA diskus. Barošanas bloki, karsti maināmi, rezervēti dublēti (redundant) (N+1). Iespēja pieslēgt papildus ietvarus. Kontrolieru konfigurācija - divi, dublēti (aktīvs/aktīvs); - diski – vismaz 12gab. Vismaz 2TB 7,2k SAS vai SATA 3,5”, karsti maināmi; - savienojumi – 4 x wide SAS 6 Gb/s porti, pieslēdzams pie vadības servera Raid kontroliera 1 |  |
| 3 . Skaitļošanas mezgli | 8 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | - CPU – 2gab.. Katrs vismaz ar 8 kodoliem, 20MB L3 buferis un 2,0GHz takts frekvenci. 4 atmiņas kanāli; - operatīvā atmiņa – vismaz 64GB, DDR3-1600MHz, nokonfigurēta maksimālai veiktspējai un ir ne mazāk kā 4GB uz katru procesora kodolu; - tīkla adapteris - vismaz 2 porti GbE. Divu portu Infiniband QDR/10G Ethernet adapteris ar QSFP interfeisa moduļa ligzdu IO. - attālinātā vadība – Vadības adapteris ar atsevišķu Ethernet portu. Iespējama barošanas vadība, piekļuve notikumu žurnālam un SNMP paziņojumiem; - atbalsta RAID0 un RAID1; - barošanas bloki, karsti maināmi, rezervēti dublēti (redundant) (N+1), 80Plus Silver vai lietderīgāks. Dzesēšana un barošana var būt kopēja visiem mezgliem |  |
| 4 . Tīkla risinājumi, t.sk.: |  |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
| - Tīkla komutators | 1 | -vismaz 24 porti Gbps, iespējami 4 10Gbps; - vadības iespējas – CLI, Web, RS-232C; - atmiņa un procesors vismaz – Dual, 515 MHz, 4 MB flash, packet buffer size: 6 MB, 1 GB compact flash, 512 MB SDRAM; - aiztures - 1000 Mb Latency: < 2.9 µs (FIFO 64-byte packets); 10 Gbps Latency: < 1.3 µs (FIFO 64-byte packets); - maršrutēšanas/komutācijas iespējas - 128 Gbps; - montējams industrijas standarta 19” statnē |  |
| - InfiniBand komutators | 1 | - 36 porti 4X QDR; - vadības iespējas – OFED atbalsts; - montējams industrijas standarta 19” statnē |  |
| - Barošana (UPS) | 1 | -izpildījums - montējams industrijas standarta 19” statnē; - kopējā jauda vismaz 5KVA ar iespēju pieslēgt papildus baterijas; - pieslēgums – RS323, RJ45, REPO ports; - izejas – vismaz divu segmentu |  |
| 6 . RACK | 1 |  | Ražotājs:_____________ Modelis:______________ |
|  |  | -jānodrošina pilnvērtīga iekārtu dzesēšana atbilstoši ražotāja prasībām, jābūt brīvai piekļuvei pie iekārtām; - visām iekārtām jābūt iemontētām uz ražotāja sliedēm. |  |
| Papildus prasības |  | Piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem vadiem, stiprinājumiem, kabeļu organizētājiem u.t.t., lai veiktu visu iekārtu savienošanu. Visi tīkla adapteri savienoti ar tīkla komutatoru. Visi risinājumi ir no viena ražotāja un atbalsta SUSE Linux. |  |
| 7.Garantija |  | Ne mazāk kā 36 mēneši; „on - site” garantija |  |
| 8.Līguma izpildes termiņš |  | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

10. lote - Programmatūra Heat2/Heat3

Mērķis: Specializēts augstražīgs termoklimatisko (HAM) procesu simulators. 2D/3D programmatūra stacionāru un nestacionāru siltuma pārneses procesu matemātiskajai modelēšanai ar iespēju aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu U  un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficienta vērtības atbilstoši EN ISO 10211 standarta prasībām

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Programmatūra Heat2/Heat3 vai ekvivalents | - 1 | - Programmatūra 2D un 3D stacionāru un nestacionāru siltuma pārneses procesu matemātiskajai modelēšanai ar iespēju aprēķināt siltuma caurlaidības koeficientu U, termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficienta ψ vērtības atbilstoši EN ISO 10211 standarta prasībām. 2D programmatūras aprēķins atbilst standarta EN ISO 10211 A pielikuma 2 testa gadījumiem. 3D programmatūras aprēķins atbilst standarta EN ISO 10211 A pielikuma 4 testa gadījumiem. Programmatūra nodrošina ievaddatu un rezultātu attēlošanu grafiskā un teksta formātos, kā arī rezultātu datu saglabāšanu formātos: txt, Excel, HTML, XML, Metafile, bitmap. Nestacionāru aprēķinu gadījumā rezultāti tiek noglabāti AVI formātā. Licence bez modelējamā apgabala izmēra, diskretizācijas režģa un materiālu skaita ierobežojumiem. | Ražotājs:___________ |
| - Līguma izpildes termiņš |  | - Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

11. lote - Programmatūra Cradl scSTREAM

Mērķis: Specializēts augstražīgs termoklimatisko (HAM) procesu simulators. Šķidruma/gāzes termiskās kustības matemātiskās modelēšanas programmatūra strukturētā režģa diskretizāciju un iespēju konstruēt un attēlot vektorus, kontūras, izovirsmas un plūsmas līnijas apskatāmajā apgabalā

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Programmatūra Cradl scSTREAM vai ekvivalents | - 1 | - Šķidruma un/vai gāzes termiskās kustības 2D un 3D gadījumos matemātiskās modelēšanas programmatūra strukturētās režģa struktūras (Dekarta vai cilindriskā koordinātu sistēmā) ar iespēju konstruēt un attēlot vektorus, kontūras, izovirsmas un plūsmas līnijas apskatāmajā apgabalā. Programmatūra orientēta uz ēku un telpu aerodinamiskajiem aprēķiniem. Programmaturā integrēta iespēja importēt CAD datnes, vizualizēt/animēt aprēķinu rezultātus. Ar programmatūras palīdzību ir iespējams simulēt šķidruma brīvo virsmu, mitruma kondensēšanos un kondensāta akumulācija, kondensāta iztvaikošana, kā arī noteikt un attēlot daļiņu trajektorijas, kas atrodas plūsmā. | Ražotājs:___________ |
| - Līguma izpildes termiņš |  | - Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

12. lote  - Programmatūra WUFI

Mērķis: Specializēts augstražīgs termoklimatisko (HAM) procesu simulators. Programmatūra 1D, 2D siltuma un mitruma pārneses stacionārā un dinamiskā režīmā aprēķinam, iekļaujot kondensāta analīzi, žūšanas laiku

| - Prece | - Skaits | - Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Programmatūra WUFI Pro vai ekvivalents | - 1 |  | Ražotājs:___________ |
|  |  | - Programmatūra vienkāršotam 1D dinamiskam norobežojošo konstrukciju siltuma un mitruma pārneses aprēķinam. Iespēja noteikt konstrukcijas žūšanas laiku, kondensācijas riskus, lietus ūdens absorbcijas laiku u.c. procesu raksturlielumus. |  |
| - Programmatūra WUFI 2D vai ekvivalents | - 1 |  | Ražotājs:___________ |
|  |  | - Programmatūra 2D siltuma un mitruma pārneses aprēķinam būvkonstrukcijās ar iespēju novērtēt mitruma stāvokli struktūrā un termiskos tiltus. Iespēja analizēt koka struktūras ar vairākiem izolācijas slāņiem un novērtēt kondensāta riskus tajos. Nodrošina aprēķinus anizotropās būvkonstrukcijās. |  |
| - Programmatūra WUFI Plus vai ekvivalents | - 1 |  | Ražotājs:___________ |
|  |  | - Holistiskā modeļa programmatūra, kas ietver visu veidu higrotermālās mijiedarbības starp iekštelpu un āra gaisu (ieskaitot jumtu, sienas, pamatus). Nodrošina pelējuma augšanas modelēšanu un ventilācijas optimizācijas problēmu atrisināšanu. |  |
| - Līguma izpildes termiņš |  | - Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2012. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

1.lote - Monitoringa parametru mērsensoru komplekts

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Meteostacija | 1 |  |  |
| - Vienas monitoringa ēkas/telpas sensoru komplekts | 5 |  |  |
| - Iegūto mērdatu uzkrāšanas, apstrādes un nosūtīšanas ierīce | 1 |  |  |
| - Programmatūra attālinātai ar pp. 1 un 2 minēto sensoru palīdzību iegūto datu uzglabāšanai/attēlošanai | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

2.lote- Portatīva termiskā komforta parametru mērsistēma

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Termiskā komforta parametru (ieskaitot parametrus PMV un PPD) portatīvā mērsistēma | 1 kompl. |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

3.lote- Fotoakustiskais gāzes analizators un dozators iezīmētās gāzes mērījumiem

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Fotoakustiskais gāzes analizators ar optiskiem filtriem | 1 |  |  |
| - Daudzpunktu šablonu un dozatoru iekārta | 1 |  |  |
| - Programmatūra ventilācijas/blīvējuma mērījumiem | 1 |  |  |
| - Portatīvais iekārtas vadības dators | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

* Cenā iekļauta apmācība

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

4.lote- Portatīvais dūmu ģenerators un sensoru komplekts

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Rokas dūmu ģenerators | 1 |  |  |
| - Mērsensoru komplekts | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

5.lote- Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Stacionāra siltuma plūsmu mēriekārta materiālu siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos | 1 |  |  |
| - Programmatūra siltuma vadītspējas noteikšanai laboratorijas apstākļos | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

6.lote- Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Mērsistēma siltuma caurlaidības noteikšanai caur būvkonstrukcijām ekspluatācijas apstākļos | 1 |  |  |
| - Programmatūra siltuma caurlaidības koeficienta mērījumu kontrolei un noteikšanai | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

7.lote- Sistēma ar palielinātu ražību spiedienu starpības radīšanai ēkās

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Sistēma spiedienu starpības radīšanai ar 3 regulējamiem ventilatoriem | 1 |  |  |
| - Telpu stimulators sistēmas uzstādīšanai | 1 |  |  |
| - Blīvējuma mērsistēmas programmu nodrošinājums | 1 |  |  |
| - Portatīvais iekārtas vadības dators | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

8.lote- Termovizors ar darba diapazonu 7,5 – 13 m

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Termovizors | 1 |  |  |
| - Termovizora programmatūra | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

9.lote- Specializēts augstražīgs termoklimatisko  procesu simulators

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Vadības serveris | 1 |  |  |
| - Datu ietvars | 1 |  |  |
| - Skaitļošanas mezgli | 8 |  |  |
| - Tīkla risinājumi | 2 |  |  |
| - Barošana (UPS) | 1 |  |  |
| - RACK | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

10.lote - Programmatūra Heat2/Heat3

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Programmatūra Heat2/Heat3 vai ekvivalents | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

11.lote - Programmatūra Cradl scSTREAM

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. Programmatūra Cradl scSTREAM vai ekvivalents | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

12.lote – Programmatūra WUFI

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Programmatūra WUFI Pro vai ekvivalents | 1 |  |  |
| - Programmatūra WUFI 2D vai ekvivalents | 1 |  |  |
| - Programmatūra WUFI Plus vai ekvivalents | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

4. pielikums

Prasības preces garantijas nodrošināšanai

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).” (Iep.ident.Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

- Prasības garantijas remontiem

- “On – site” garantijas serviss nozīmē, ka bojājumi tiek novērsti pie klientiem, iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā (LU ēkā). Ja iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā bojājumu nav iespējams novērst, pēc tās lietotāja pieprasījuma iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek nomainīta/s ar ekvivalentu  vai labāku.

- Ja Pretendents pats nav ražotāja garantijas servisa sniedzējs, tad Pretendentam papildus jāiesniedz ražotāja autorizētā servisa sniedzēja apliecinājums (līgums), par šī konkrētā pasūtījuma apkalpošanu atbilstoši šā nolikuma prasībām.

- Garantijas remontu izpildes laiks:

3.1. reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz saņēmēja izsaukumu piegādātai iekārtai/aprīkojumam ___ stundas, sākot no vienas stundas, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā (laikā no plkst. 9.00 – 17.00);

3.2. garantijas laikā bojājumi tiek novērsti ____ darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, sākot no vienas darba dienas, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.

3.3. ja iekārtas/aprīkojuma defektu nav iespējams novērst augstāk minētajos termiņos, pēc iekārtas/aprīkojuma lietotāja pieprasījuma, iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek apmainīta pret ekvivalentu vai labāku.

4. Pretendentam detalizēti jānorāda, kā tiks veikta garantijas apkopes nodrošināšana.

5. pielikums

Līguma projekts

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”

(Iep. ident. Nr. LU 2012/13_ERAF) nolikumam

Rīgā, 2012. gada ___._________

| Latvijas Universitātes (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2012/13_ERAF | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā (turpmāk – Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

”____________”(turpmāk – Izpildītājs), kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, bet abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz LU atklāta konkursa “Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta).”  (iep.ident. Nr. LU 2012/13_ERAF) Komisijas 2012. gada ______ ______________ lēmumu Ziņojumā LU 2012/13_ERAF, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

- Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk atklātam konkursam “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta)”, piedāvātās preces (turpmāk- Prece), atbilstoši  šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

1.2. Līguma summa ir Ls __________ tai skaitā  PVN 22%.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža uz Pārdevēja iesniegta avansa rēķina pamata pārskaita Pārdevēja kontā avansu ____% (_________________) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., Ls ____________ (___________________), tai skaitā PVN 22%.

2.2 Atlikušo Līguma summu Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no norēķinu dokumenta saņemšanas un abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības, šā Līguma  2.1.  punktā norādītais avansa maksājums ir uzskatāms par kredītu un tas jāatdod Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma.

2.4. Šajā Līgumā paredzētā Prece Pircējam tiek piegādāta ________________________.

2.5. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, bet  ne vēlāk kā līdz 20____. gada ______. _________________.

2.4. Līguma summas apmaksa tiek  līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” (turpmāk- Projekts) Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums).

- 3.  Līdzēju atbildība

3.1. Līdz piegādātās Preces vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā Prece ir Pārdevēja īpašums. Preces nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta  parakstīšanas brīdi uzņemas Pircējs.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preces vienības apmaksu.

3.3. Līdz Preces vienības pilnas apmaksas brīdim Pircējs nav tiesīgs Preci atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz Preci, kā arī nodot Preci trešo personu valdījumā. Pircējs nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.5. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

3.6. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

3.7. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

3.8. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2012/13_ERAF, Preces grupas kods CPV (Common Procurement Vocabulary): 33200000-2; vienošanās Nr.  2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 ).

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4.punkta  nosacījumi.

4.  Nepārvarama vara

4.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.

- 5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

6.Citi nosacījumi

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo Līgumu, Līdzēji atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Pārdevējs Pircējam  sedz radušos zaudējumus.

6.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

6.5. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.5.1.  no Pircēja puses ___________ (_______________);

6.5.2. no Pārdevēja puses ___________ .

6.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- 7. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |

APSTIPRINU:	APSTIPRINU:

Latvijas Universitāte	________________

___/__________________/2012	____/_____________/2012

LU direktors,	__________________

___________________________	___________________

1.pielikums

Atklāta konkursa

LU atklātā konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

ERAF 2.1.1.3.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām.(2.kārta)”

(Iep. ident. Nr. LU 2012/13_ERAF) līgumam Nr.______

| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena piegādes vietās LVL | Kopā cena piegādes vietās LVL | „On- Site” |  | Piegādes vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMMA bez PVN PVN 22% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KOPĀ LVL |  |  |  |  |  |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | ______________________ paraksts |