Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, izteiktajiem jautājumiem, proti:

- „Rasējumā GP-21, apzīmēts, kas ir iekļauts kārtās, bet stāvu plānos AR-2.1i, 2.5i, 2.9i ir apzīmētas projekta robežas. Kas ietilpst robežās, kas apzīmētas uz iepriekšminētiem stāvu plāniem, ja atsevišķi aprakstīt katra objekta izmaksas (celtniecības darbi, apdares darbi, iekārtas, inženiertīkli atsevišķi)?”

Paskaidrojam: Projekta ietvaros tiek realizēti VNPC projekti, kuru izvietojums skiču projekta stadijā ir apzīmēts ar atsevišķu marķējumu. Pielikumā Nr. 3 norādīti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji katram projektam. Būvprojekta sadalījums kārtās un kārtu apraksts norādīts skiču projekta izmaiņu projekta lapā GP-2i. Kārtas apraksts dots atbilstoši saskaņotā skiču projekta kārtu dalījumam un ņemot vērā finansējuma avotus.

- „Finanšu piedāvājuma atšifrējumā 4.1. punktā :„Teritorijas labiekārtojums bez 2.kārtas papildus autostāvvietu velonovietņu izbūves”. Pretendents nesaprot, vai tur ir jāiekļauj 2.kārtas labiekārtošanu? Ja ir jāiekļauj, tad summas Finanšu piedāvājuma atšifrējumā un Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā atšķirsies? Tā kā saturā “kādas kārtas ir jāiekļauj” 2. kārta tiek minēta, tad lūdzam apstiprināt vai noliegt, ka 2.kārtu ir nepieciešams iekļaut Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā?

Finanšu piedāvājuma atšifrējumā 3. punktā „Projektā iekļautās neatdalāmās mēbeles” -lūdzam paskaidrot vai 3.punktā iet runa par iebūvētām mēbelēm vai par visam mēbelēm, kuras ir iekļautas projektā?”

Paskaidrojam: Atklātā Konkursa ietvaros tiek iepirkta Akadēmiskā centra 1.kārtas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, kas ietver arī teritorijas labiekārtošanas pirmo kārtu, par kuras realizēšanu attiecīgi tiks noslēgts ģenerāluzņēmēja līgums, ar izpildes termiņu - 2015.gada 30.jūnijs. Iepirkuma priekšmets šī Konkursa ietvaros nav teritorijas labiekārtojuma 2.kārta - papildus autostāvvietu, velonovietņu izbūve.

Atklātā Konkursa ietvaros tiek iepirkta Akadēmiskā centra 1.kārtas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība, Pretendentam jāņem vērā nolikuma 1.pielikumā minētais.

- „Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā 23.punktā „Mēbeles, iekārtas un tehnoloģiskais aprīkojums” - lūdzam paskaidrot vai mēbeles un iekārtas jāskatās atbilstoši IN_15.1-16.6 rasējumiem? Sakara ar to, ka mēbeļu un iekurtu daudzums nav norādīts, lūdzam paskaidrot vai to daudzums Pretendentam pašam jāskaita pēc mēbeļu izvietojuma? Projekta dokumentācijai ir pievienots tehnoloģisko mēbeļu un aprīkojuma prasību apraksts, bet aprakstā nav minēti konkrēti mēbeļu un aprīkojuma izmēri, izvietojums un to daudzums. Lūdzam paskaidrot, kur šo informāciju var atrast?”

Paskaidrojam: Pasūtītājs ir sagatavojis „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” skiču projekta stadijā. Pasūtītājs ir devis detalizētu laboratoriju aprīkojumu aprakstu saskaņā ar laboratoriju funkcijām, kas izstrādājot tehnisko projektu, jāņem vērā. Pretendents sagatavo telpu pases saskaņā ar detalizāciju tehniskā projekta stadijā. Koriģētā skiču projekta stāvu plānos norādīts iespējamais mēbeļu izvietojums.