Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Dokumentā ar nosaukumu „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” 10. lpp. ir tabula ar nosaukumu „Laboratorijas aprīkojuma specifikācijas tabula Nr.1. (Paraugs)”. Mūsuprāt nav iespējams sagatavot piedāvājumu laboratorijas mēbelēm, ņemot vērā tikai tabulas Paraugu. Lūdzu izsniegt pilnu laboratoriju aprīkojuma specifikāciju.

Paskaidrojam: Pasūtītājs ir sagatavojis „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” skiču projekta stadijā. Pretendents sagatavo telpu pases saskaņā ar detalizāciju tehniskā projekta stadijā.

- „Dokumentā ar nosaukumu „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” 15. lpp., punktā 1.5.4. ir prasība: „Miniatūrajām izlietnēm, kas atrodas velkmes skapī ir jābūt pozicionētām tā, lai izlietnes augšējā virsma atrastos augstāk kā darba virsma, kā arī tai jābūt daļēji integrētai aizmugurējajā velkmes skapja sienā, lai maksimāli palielinātu pieejamo darba virsmu.” Kādam jābūt augstumam no izlietnes apakšas (dibena) līdz darba virsmai? Ja šis augstums ir mazāks par 200 mm, tad, mūsuprāt, šai prasībai, nav pamatojuma, jo zem izlietnes praktiski neko nevar novietot.”

Paskaidrojam: Laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam ir jābūt saskaņā ar nolikuma pielikumā „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” izvirzītajām prasībām.

- Dokumentā ar nosaukumu „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” 16. lpp., punktā 1.6.2. ir prasība: „Kopējais velkmes skapja augstums nedrīkst pārsniegt 2700 mm” un “Kopējais velkmes skapja dziļums nedrīkst pārsniegt 900 mm”, kā arī „Galvenie velkmes skapju izmēri, dimensijas”, kur noradīti velkmes skapju izmēri. Katram laboratorijas mēbeļu un velkmes skapju ražotājam ir savs velkmes skapju unikāls izmērs, un katrs no tiem atbilst Eiropas standartam EN 14175, kurš regulē velkmes skapja izmērus, konstrukciju, drošību un funkcionalitāti. Šajā standartā ir noradīti iespējamie velkmes skapju izmēri, nevis viens konkrēts izmērs, kā, tas ir prasīts nolikumā (velkmes skapja augstums ir 2700 mm, dziļums 900 mm). Lūdzu atļaut paredzēt dotos velkmes skapju izmērus ar pielaidi +- 10% no norādītajiem izmēriem.

Paskaidrojam: Pasūtītājs sastādījis prasības saskaņā ar skiču projektu.

- Iepirkuma nolikuma 3. Pielikumā (36. lpp.) ir tabula ar nosaukumu „Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskā centra (DAC) ERAF projektu kopsavilkuma apraksts”, kur par projektu „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai, 2.aktivitāte” 1.ailē „Projekta aktivitātes rezultāts” ir noteikts: „Projekta rezultātā tiks: izstrādāti un atbilstoši normatīvo aktu prasībām apstiprināti Skiču un Tehniskais projekts Dabaszinātņu centra būvniecībai Torņakalnā; iegādāti un uzstādīti 220 mēbeļu un aprīkojuma komplekti Dabaszinātņu centra, t.sk., mēbeles un aprīkojums bibliotēkas aprīkošanai;” Lūdzam Pasūtītāju precizēt, par kādiem mēbeļu komplektiem iet runa, kas ietilpst šajos komplektos un noradīt konkrētu vietni kur mājas lapā http://www.lu.lv/uznemejiem/iepirkumi/atklatie-konkursi/ tas atrodams, kā arī norādīt faila nosaukumu, kur šī informāciju par mēbeļu komplektiem būtu apkopota tā, lai katrs Pretendents varētu sagatavot to informāciju balstoties uz doto informāciju.

Paskaidrojam: Nolikuma 3.pielikums ir aprakstošs informatīvs dokuments, lai pretendents gūtu priekšstatu par Latvijas Universitātes realizējamo projektu kopumā, kura ietvaros tiek veikta ēkas būvniecība. Nolikuma 1.pielikumā un pielikumā „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” ir iekļautas pasūtītāja prasības. Koriģētā skiču projekta stāvu plānos norādīts iespējamais mēbeļu izvietojums. Laboratoriju aprīkojuma detalizāciju pretendents veic tehniskā projekta stadijā.

- Iepirkuma nolikuma 3. Pielikumā (36. lpp.) ir tabula ar nosaukumu „Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskā centra (DAC) ERAF projektu kopsavilkuma apraksts”, kur par projektu „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai, 3.aktivitāte” 1.ailē „Projekta aktivitātes rezultāts” ir rakstīts: „iegādāti un uzstādīti 100 jaunu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju komplekti studiju programmās paredzēto laboratorijas darbu nodrošināšanai un 107 vienības jaunu unikālu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju studiju darba nodrošināšanai gan Dabaszinātņu centrā izvietotajām fakultātēm (LU Ķīmijas, Medicīnas, Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātēm) un bibliotēkai, gan citām fakultātēm, kurās tiek realizēti prioritārie studiju virzieni (galvenokārt Datorikas un Fizikas un matemātikas fakultātes).

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, par kādiem komplektiem laboratorijas darbu nodrošināšanai iet runa, kas ietilpst šajos komplektos un noradīt konkrētu vietni kur mājas lapā http://www.lu.lv/uznemejiem/iepirkumi/atklatie-konkursi/ tas atrodams, kā arī norādīt faila nosaukumu, kur šī informāciju par mēbeļu komplektiem būtu apkopota tā, lai katrs Pretendents varētu sagatavot to informāciju balstoties uz doto informāciju.

Paskaidrojam: 3.pielikums ir aprakstošs informatīvs dokuments, lai pretendents gūtu priekšstatu par Latvijas Universitātes realizējamo projektu kopumā, kura ietvaros tiek veikta ēkas būvniecība.

- Konkursa dokumentācijas sastāvā atrodams fails „LU_Spi_Vispariga dala.pdf”, kurā minēts sekojošais: „APRAKSTĀ LIETOTIE TERMINI. Telpu tehnoloģiskais aprīkojums- telpu tehnoloģiskais aprīkojums, atbilstoši Pasūtītāja pieejamajam finansējumam un telpu tehnoloģiskajām pasēm, kas pievienotas kā digitālais pielikums Nr.4, telpu aprīkojums, piemēram, virtuves aprīkojumu biroju virtuvēs un kafejnīcas virtuvē, WC aprīkojumu, piemēram, dvieļu turētājus, ziepju traukus u.tml., tehnoloģiskās iekārtas, piemēram, servera.” Kā arī p.1.7.5. par telpu tehnoloģisko aprīkojumu noteikts sekojošais: „Telpu tehnoloģisko aprīkojumu (laboratoriju, auditoriju, paraugu sagatavošanas telpu u.tml.), atbilstoši Pasūtītājam pieejamajam finansējumam un telpu pasēm, kas pievienotas kā elektroniskais pielikums Nr.4, precizē Tehniskā projekta izstrādes laikā, to piegādā un uzstāda Būvuzņēmējs, Būvuzņēmējam Tehniskajā projektā jāparedz VISI iekārtām nepieciešamie inženiertehniskie pieslēgumi.”

Lūdzu izsniegt vai nodrošināt piekļuvi augstākminētajām telpu pasēm (Pielikums Nr.4).

Paskaidrojam: Konkursa dokumentācijas pielikumos ir pieejama visa aktuālā informācija attiecībā uz mēbeļu izvietojumu un specifikāciju. Atsauce uz „elektronisko pielikumu Nr.4 telpu tehnoloģiskajām pasēm” ir redakcionāla neprecizitāte, kas saglabājusies no skiču projekta. Pieeja tehniskajām pasēm ir nolikuma dokumentācijā, kur atbilstoši skiču projekta detalizācijai norādītas laboratoriju funkcijas, bet stāvu plānojums ir pieejams skiču projekta korekcijās. Pieejams, sekojot saitei:

http://www.lu.lv/iepirkumi/pielikumi/2012_10-ERAF-1/LU%20TELPU%20PASES%20un%20DARBA%20UZD/TELPU%20PASES/