Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Lūdzu precizēt prasības antivibrācijas grīdām“:

1.1. Lūdzu definēt pieļaujamo vibrācijas līmeni, piemēram:

< 10 μm/s zem 30 Hz

< 20 μm/s virs 30 Hz“

Paskaidrojam: Tehniskā projekta izstrādes stadijā atbilstoši iekārtu pasēm. Jautājumi par vibrācijām un iekārtu svaru jāizstrādā tehniskā projekta ietvaros atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.

  - „Lūdzu norādīt esošo fona vibrāciju, kas ir jākompensē.“

Paskaidrojam: Esošā fona vibrācija ir jāprecizē Tehniskajā projektā, ir pieejama tikai detālplānojuma trokšņu izpēte.

  - „Plānoto slodzi uz antivibrācijas grīdu.“

Paskaidrojam: Tehniskā projekta izstrādes stadijā atbilstoši iekārtu pasēm. Jautājumi par vibrācijām un iekārtu svaru jāizstrādā tehiniskā projekta ietvaros atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.

  - „Kāda tipa antivibrācijas grīda būs nepieciešama – aktīvā vai pasīvā?“

Paskaidrojam: Tehniskā projekta izstrādes stadijā atbilstoši iekārtu pasēm. Jautājumi par vibrācijām ir jāizstrādā tehiniskā projekta ietvaros atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem.

- „Tendera dokumentācijā ir uzrādītas fasādes dekoratīvās žalūzijas izgatavojamas no dzelzbetona vai koka, vai drīkst piedāvāt stiklašķiedras -  kompozītmateriālu izstrādājumu?“

Paskaidrojam: Piedāvājums jāiesniedz par projektā paredzēto materiālu. Pasūtītājs pieļauj  iespēju betona žalūziju vietā paredzēt analogas, ja izstrādājot tehnisko projektu, būs iespējams kāds analogs materiāls, kas nodrošina atbilstošu dizaina kvalitāti, un kurš saskaņojams ar būvprojekta autoriem.

- „Lūdzu precizēt tehniskās prasības uzrādītajai siltumnīcai – kāds apgaismojuma režīms, vai jāparedz noēnošana, vai nepieciešama automātika laistīšanas un barošanas sistēmām, ja jā tad precizēt uzdevumu, kāds aprīkojums jāparedz siltumnīcā?“

Paskaidrojam: Projektā norādītas atsauces  uz rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu komplektiem- siltumnīcu blokiem , kas minēts kā ekvivalents skat. Apraksta sadaļu Jumts - jumta līmenis 3. Un Griezums A-A Siltumnīcu bloki Danish Greenhouse Supply. Plānots iepirkt gatavu siltumnīcas moduli, kā aprīkojumu un uzstādīt sagatavotajā vietā uz jumta un pieslēgt inženierkomunikācijām.

- „Vai nepieciešama laistīšanas sistēma zaļajai fasādei, ja jā, tad kāda?“

Paskaidrojam: Nav nepieciešama, nepieciešamo ūdens daudzumu nodrošina ūdens uzkrājējslānis (skat. Apraksta sadaļu V1.3. Segumi un apzaļumošana.) Vīteņaugu stādījumi betona kastē gar ēkas fasādi, kur paredzēti ūdeni uzkrājošie paneļi.

- „Vai ātrija jumtam tiešām jāparedz fotovoltāžas elementus, ja ņem vērā atsauces skiču projekta aprakstos - „Pirms alternatīvās elektroenerģijas ražošanas aparatūras uzstādīšanas nepieciešams veikt aprēķinus par to izmantošanas lietderību” un to, ka līdzvērtīgus elementus bija plānots iebūvēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūvē, bet ekonomisko apsvērumu dēļ šī ideja tika noraidīta, kā nesamērīgi dārga un neekonomiska?“

Paskaidrojam: Fotovoltāžas elementi paredzēti ne tikai kā alternatīvā enerģijas ražotājs, bet arī veic daļēju stiklotās konstrukcijas noēnojumu. Paredzēt tikai nesošās konstrukcijas, lai iespējams uzmontēt.

- „BK paskaidrojošā daļā minēts – ēkā paredzēts eksponēt kāpņu telpu un galvenā kodola dzelzsbetona sienas. Lūdzu norādīt eksponējamās galvenā kodola dzelzsbetona sienas.“

Paskaidrojam: Papildus kāpņu telpu apjomiem, eksponējamas telpu 106. ,107., 108. un 109. norobežojošās betona sienas.