Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Saskaņā ar nolikuma punktu 9.9.4.4. Atbilstoši Skiču projektam kopējais paredzēto būvniecības kārtu skaits ir 13 kārtas. Šī Konkursa ietvaros realizē Skiču projekta 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. kārtu. 3., 10., 11., 12.un 13.kārtu Konkursa ietvaros nerealizē. Papildus atsevišķā posmā tiek izdalīta Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši Skiču projektam; No publicētajām atbildēm var saprast, ka 2.kārta tiek realizēta daļēji – bez papildus autostāvvietām un velonovietnes izbūves? 3.kārta – ārējie ELT un TP izbūve arī netiek realizēti? GP 2i piezīmēs noteikts, ka 3.kārta realizēta pirms vai vienlaicīgi 1.kārtai?

Paskaidrojam: Šī Konkursa ietvaros realizē Skiču projekta 2.kārtu (GP2)– labiekārtojumu, kurš tiek realizēts daļēji - norādītajās robežās. (skatīt skiču projektu). 3.kārta nav šī iepirkuma priekšmeta sastāvā. Pretendents 2.kārtā realizē labiekārtojumu un autostāvvietas atbilstoši lapai GP 2 (GP 2i) norādītajās robežās. Būves kārta - būvprojektā noteikta būves daļa, ko var pieņemt ekspluatācijā neatkarīgi no citām būves daļām.

- “Kas ir galvenais, kur specificētas mēbeles - rasējums vai telpu pases? Telpu pasēs ir pavisam atšķirīgas mēbeles, kā arī atšķirīgi telpu numuri. Pēc kā meklēt rasējumos atbilstošo telpu pasi - pēc nosaukuma, vai pēc telpas numura? Kā piemērs - telpu pase "Rentgena metožu laboratorijai (zinātniskā laboratorija) 018" - rasējumā šāds nosaukums ir telpai 020. Pasē norādīts, ka telpā jābūt: datora galds, laboratorijas galds un skapis gāzēm, rasējumā uzrādīts daudz vairāk mēbeļu, skatoties pēc zīmējumu slāņu nosaukumiem tur ir 4 ķīmisko reaģentu skapji un daudz citas mēbeles. Nepieciešami precizējumi. Daudzu telpu nosaukumi vispār nav nevienā plānā, kā arī nav numura, kurš ir tehniskajā pasē. Piemēram, telpas pase telpai 030 ar nosaukumu - "Inženierģeoloģijas un hidroekoloģijas laboratorija", plānā ar šo numuru ir apzīmēta "Sagatavošanas telpa", bet telpas ar šādu nosaukumu vispār nav!

Paskaidrojam: Pasūtītāja rīcībā ir saskaņots skiču projekts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – “Vispārīgie būvnoteikumi”). Pieejamām telpu pasēm ir informatīvs raksturs, lai Pretendentam būtu iespēja iegūt priekšstatu par definēto dabaszinātņu mācību un zinātniskā darba laboratoriju funkcijām. Telpu pases projektējamai ēkai sagatavojamas tehniskā projekta stadijā (skat. „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam”). Vispārīgie būvnoteikumi nosaka 46.42.3. tehnoloģisko iekārtu izvietojums (sabiedrisko ēku projektiem), ja tas noteikts plānošanas un arhitektūras uzdevumā; Kā arī sadaļa - 4.5. Skiču projekts; 82.2.10. citi materiāli atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktajām prasībām. (MK 07.04.2009. noteikumu Nr.299 redakcijā).

- „Tā kā plānos nav konkrēti norādīts katras iekārtas nosaukums, tad atpazīt, kas ir iezīmēts telpās var tikai pēc slāņa nosaukuma. Jautājums - vai visi slāņa nosaukumi atbilst reālajām prasībām, jo, piemēram, 4. stāva plānā telpā 421 pēc slāņiem ir atpazīstami trīs velkmes skapji, bet to izmēri neatbilst EN prasībām, kā arī specifikācijas noteiktajiem izmēriem tas ir 900mm garums un 900mm platums.“

Paskaidrojam: Pasūtītāja rīcībā ir saskaņots skiču projekts atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem. Pasūtītājs ir definējis funkciju. Turpmākā detalizācija izstrādājama tehniskā projekta stadijā.

- „Pēc telpu plāniem ir atpazīstami galdi un skapji, bet nav iespējams atpazīt, kurš no galdiem vai skapjiem tas ir pēc tehniskās specifikācijas, jo, piemēram, tehniskajā specifikācijā ir norādīti astoņi dažādi skapji. Kā var atšifrēt kurš skapis no rasējuma atbilst skapim no tehniskās specifikācijas?“

Paskaidrojam: Pasūtītājs ir definējis funkciju - modernu dabaszinātņu mācību un zinātniskā darba laboratoriju projektēšanu un būvniecību (skat. „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam”). Saskaņā ar nolikumu Pretendentam ir pieredze funkcionāli līdzvērtīgu laboratoriju tehnoloģisko aprīkojumu projektēšanā.

- „Nekur apzīmējumos nav neviena centrālā galda, bet tehniskajā specifikācijā tādi ir!?“

Paskaidrojam: Pasūtītājs ir definējis funkciju - modernu dabaszinātņu mācību un zinātniskā darba laboratoriju projektēšanu un būvniecību (skat . Pasūtītāja rīcībā ir skiču projekts saskaņā ar Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām.) Saskaņā ar nolikumu Pretendentam ir pieredze funkcionāli līdzvērtīgu laboratoriju tehnoloģisko aprīkojumu projektēšanā.