Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

„(..) Dokumentā „Papildinājums pamata prasībām laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” minēts: „Velkmes skapji (dažādu izmēru, atkarībā no tehniskā projekta detalizācijas un laboratoriju funkcijām) ne vairāk kā 80 gabali, no tiem energoefektīvie – vismaz 45 gabali.”

Tā kā minētajā dokumentā nav skaidrības, ko nozīmē energoefektīvie velkmes skapji, lūdzam apstiprināt, ka tie ir domāti ar dokumentā „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” 4.sadaļā par „Velkmes skapju tehniskā specifikācija” punktā 1.4.minēto: „...ātro VAV vārstu (mainīgās gaisa plūsmas vārsts).”

Paskaidrojam: ātro VAV vārstu (mainīgās gaisa plūsmas vārsti) pielietojums ir viens no energoefektīvo velkmes skapju parametriem.