Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „(..) vai pieredzei projektēšanas darbos var būt gan skiču projekts, kurš saskaņots būvvaldē, gan tehniskais projekts, kurš ir saskaņots būvvaldē?”

Paskaidrojam: Pretendenta pieredzes apliecināšanai projektēšanas darbos var būt saskaņots projekts, pēc kura uzsākta būvniecība vai pabeigta būvniecība.

- „(..) lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 9.9.4.4.punktā ir kļūda un šī konkursa ietvaros netiek realizēta Skiču projekta 2.kārta?”

Paskaidrojam: nolikuma 9.9.4.4. punktā nav kļūdas attiecībā uz norādi par realizējamām skiču projekta kārtām. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu ņemot vērā:

- Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi“ 89.2. punktā minētās prasības tehniskā projekta sastāvam;

- būvniecību atbilstoši skiču projekta GP-2 i lapā minētajam.

- „IN rasējumos nav minēts skaits un nav norādīts aptuvens izvietojums informatīviem stendiem IS-1, IS-, ISM-1. Lūdzam precizēt to skaitu.“

Paskaidrojam: Atdalāmās mēbeles piedāvājumā nav jāparedz. Par neatdalāmajām stikla mēbelēm uzskatāmas – stikla soliņi SS1-SS5 (lapa IN-16.1.), nodalošā stikla siena NSS 1 (lapa IN-16.3.), kā arī stikla siena „Dabas māja“ (lapa IN -16.5.).