Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

„Pasūtītāja finanšu piedāvājuma formā (9.pielikums) nav norādīta pozīcija: automātiskā ūdens ugunsdzēšanas sprinkleru sistēma. Kurā 9.pielikuma sadaļā jāiekļauj minētie darbi?”

Paskaidrojam: pasūtītāja rīcībā ir skiču projekts, kura sadaļā: „Ugunsaizsardzības sistēmu (UAS) tehniskās specifikācijas” sējumā ir iekļauts apraksts stacionārām ugunsdzēsības sprinklersistēmām un iekšējam ugunsdzēsības ūdensvadam. Automātiskā ūdens ugunsdzēšanas sprinkleru sistēma jāiekļauj Finanšu piedāvājuma (nolikuma 9.pielikums) 15. rindā „Ugunsdzēsības ūdensvads”.