Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

„Tā kā ārējie ELT šajā iepirkumā netiek realizēti,

- Lūdzam norādīt Latvenergo ST un Pasūtītāja elektrības tīklu (ELT) piederības robežu un definēt, kur tiek plānots uzstādīt uzskaites sadales.”

Paskaidrojam: Skiču projekta sastāvā ir VAS Latvenergo izdotie tehniskie noteikumi. Tajos minēta elektroietaišu piederības un apkalpes robeža. Tehniskā projekta izstrādes laikā jāsaņem tehniskie noteikumi atbilstoši kuriem izstrādā tehnisko projektu. Skiču projekta elektroapgādes sējumā EL norādītas elektroenerģijas komercuzskaites skaitītāja un galveno sadalņu izvietojums.

„Tā kā ārējie ELT šajā iepirkumā netiek realizēti,

- Lūdzam norādīt Rīgas Gaismas un Pasūtītāja piederības robežu ārējam teritorijas apgaismojumam. Vai ārējo apgaismojumu nepieciešams paredzēt labiekārtošanas sadaļā?”

Paskaidrojam: Tehniskā projekta izstrādes laikā jāsaņem Rīgas Gaismas tehniskie noteikumi. Ārējais apgaismojums jāparedz labiekārtošanas sadaļā saskaņā ar labiekārtojuma kārtu sadalījumu (skat. lapu GP-2i).