Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Lūdzam skaidrot finanšu piedāvājuma atšifrējuma 4.1.punktā, kā arī 1.būvniecības kārtas piezīmi: „Visas teritorijas labiekārtojums, visa jaunbūve, visi ārējie komunikāciju tīkli, izņemot ELT un ēkas iekšējos inženiertīklus, izņemot – skat. Nākamās būvniecības kārtas”

Šajā piezīmē minēts, ka ēkas iekšējie inženiertīkli nav iekļauti 1.būvniecības kārtā. Arī citās būvniecības kārtās nav minēts, kur ir iekļauti iekšējie inženiertīkli. Pēc kā var secināt, ka iekšējo inženiertīklu izbūve netiek realizēta šī konkursa ietvaros. Lūdzam apstiprināt vai noliegt augstāk minēto, sniedzot detalizētu paskaidrojumu. Kā arī var secināt, ka finanšu piedāvājuma atšifrējumā nekur nav iekļautas iekšējo tīklu izmaksas. Lūdzam to apstiprināt.”

Paskaidrojam: Jaunbūves kārta nododama ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar 9.pielikumā minēto. Sadalījumā ir norādītas pozīcijas iekšējo inženiertīklu atšifrēšanai.

- „Lūdzam akceptēt, ka pamatojoties uz sniegto „Pasūtītāja skaidrojumu pie tehniskās specifikācijas sējumiem” dokumentā minētās pozīcijas tiks izstrādātas tikai tehniskajā projektā, bet būvniecību Pretendents nerealizēs, sakarā ar ko būvniecības izmaksas šīm pozīcijām finanšu piedāvājumā netiek iekļautas?”

Paskaidrojam: Skiču projekts un tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Šī iepirkuma priekšmets nav dokumentā „Pasūtītāja skaidrojums pie tehniskās specifikācijas sējumiem” minēto pozīciju būvniecība (skatīt arī lapā GP-2i minēto kārtu sadalījumu).