Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra

Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,

būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem

Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:

- „Atbilstoši kādiem noteikumiem un normatīviem ir jāveic iekārtu un inženiersistēmu apkalpošana ( MK noteikumi, EN, u.t.t.)? Nepieciešams atrunāt apkalpošanas līgumā.”

Paskaidrojam: Inženiersistēmu un iekārtu apkalpošanas līguma pielikumā tiks pievienots projektēto un uzstādīto inženiersistēmu un iekārtu ražotāja noteikto regulāro apkopju reglaments. Pasūtītāja rīcībā šobrīd ir tikai skiču projekts. Iekārtu un inženiersistēmu tehniskie parametri tiks precizēti tehniskā projekta stadijā.

- „Vai iekārtu un inženiersistēmu remonta darbi, kas saistīti ar sistēmu un iekārtu ekspluatācijas izdevumiem ir jāiekļauj līguma summā? Ja nē, kāda būs to atmaksas kārtība? ( kā piemēri: Mehāniski bojāts kāds ugunsgrēka rokas detektors, ugunsgrēka dūmu detektors? Ūdens ietekmē bojāta elektronika, nepareizas ekspluatācijas rezultātā radīti bojājumi? Ekspluatācijā izdegušas lampas? u.c.) Nepieciešams atrunāt apkalpošanas līgumā.”

Paskaidrojam: Vēršam uzmanību, ka pasūtītājs definējis regulāro apkopju nepieciešamību.

- „Kā tiks atmaksāti potenciālie ārpuskārtas izsaukumi sistēmu normālas darbības atjaunošanai, kas saistīti ar trešās personas iejaukšanos sistēmas darbībā? Nepieciešams atrunāt apkalpošanas līgumā.”

Paskaidrojam: Vēršam uzmanību, ka pasūtītājs definējis regulāro apkopju nepieciešamību.