APSTIPRINĀTS

LU organizētais iepirkums

“Laboratorijas iekārtas”

iepirkumu komisijas

2012. gada 3. septembra sēdē

protokols Nr. LU 2012/41_I

- Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Laboratorijas iekārtas”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2012/41_I

Rīga, 2012. gads

Saturs

I       VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	__________________________________________3

II     PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS  KĀRTĪBA__________________________________________________3

III    INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_______________________________4

IV    PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI___________________________________5

V      PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS________________________________________________________________  5

VI   PIEDĀVĀJUMU IZKATĪŠANAS KĀRTĪBA___________________________________ 6

VII  KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_____________________________________ 7

VIII   PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _______________________________ 8

IX     LĪGUMA NOTEIKUMI ________________________________________ ___________ 8

1.  pielikums___________________________________________________________________  9

2. pielikums___________________________________________________________________ 10

3. pielikums___________________________________________________________________ 14

4. pielikums ___________________________________________________________________17

- I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2012/41_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

  - Iepirkuma priekšmets: “Laboratorijas iekārtas”

    - Iepirkuma priekšmets dalīts četrās lotēs:

      - 1. lote- Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through  variants) izpildei žurkām;

      - 2. lote- Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu;

      - 3.lote- Gēlu pussausā veida pārneses iekārta;

      - 4.lote – Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu;

1.3.1.5.  5.lote – Binokulārs mikroskops.

1.4.  Līguma izpildes vieta: Rīga, LU Medicīnas fakultāte, Šarlotes iela 1a

1.5. Līguma izpildes termiņš: divi mēneši no līguma noslēgšanas brīža

1.6. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikumu

1.7. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

1.7.1. Sandra Ozola, LU juriste,  tālr. + 371  67034468, fax + 371 6703676, e-pasts- Sandra.Ozola@lu.lv

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas

1.9. Iepirkums veikts pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.1pantu.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs UN  IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro šajā nolikumā (turpmāk-Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, šā konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr.;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc šā nolikuma 2. pielikuma parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

- Papildus Pretendentam pieprasītos dokumentus (skatīt V nodaļu);

- Finansu piedāvājumu, kas aizpildīts  pēc šā nolikuma 3. pielikuma parauga;

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”)

2.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski

2.6. Šā nolikuma 2.3.punktā  piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to  nereģistrējot.

2.7. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

- atzīme: “Laboratorijas iekārtas”

- Pretendenta nosaukums un adrese.

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2012.gada 17.septembrī, plkst.11:30. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.9. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

- III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: “Laboratorijas iekārtas”  (turpmāk-Iekārtas):

3.1.1. 1.lote – Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through  variants) izpildei žurkām;

3.1.2. 2.lote – Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu;

3.1.3. 3.lote – Gēlu pussausā veida pārneses iekārta;

3.1.4. 4.lote – Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu.

3.1.5. 5.lote – Binokulārs mikroskops.

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2. pielikumu.

3.4. Visām piedāvātajām un piegādātajām Precēm ir jābūt nelietotām.

3.5. Preces tehniskā specifikācija norādīta šā nolikuma 2. pielikumā.

- IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. dokumentus, kas apliecina Pretendenta pieredzi līdzvērtīgu Preču piegādē, uzstādīšanā un tehniskajā apkopē ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu katrai no lotēm, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam iepirkumam, un tās pēc satura ir līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkuma procedūrā;

4.1.4. Pretendenta sagatavots saraksts par tā (Nolikuma 4.1.3. punktā norādītais iepriekšējais laika periods) veiktajām Preču piegādēm, norādot:

4.1.4.1. Preces nosaukumu, ražotāju,  modeli, piegādes vietu un pasūtītāju;

4.1.4.2. veikto Preču piegāžu apjomus (skaitliskā un  naudas izteiksmē);

4.1.5. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem;

4.2. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu  par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

4.3. Nolikuma 4.1.,4.2.punktu  prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

- V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – zemākā cena

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir jānodrošina piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (nolikuma 2.pielikums);

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot piedāvājumu ar zemāko cenu.

- VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr. 1/162 ar  19.11.2009 grozījumiem rīkojumā Nr. 1/302, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.3 Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

- 6.4. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz  pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

- 6.7. Pēc Pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

6.8. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma  atbilstības prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.9. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic finanšu piedāvājuma vērtēšanu, nosakot piedāvājumu ar zemāko cenu.

6.10. Ja vairāku piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija pieņem pamatotu lēmumu par viena piedāvājuma izvēli.

6.11. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu /izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

- VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Organizētam iepirkumam iesniegto Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota Komisija (turpmāk-Komisija).

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot Pretendenta piedāvājumā norādīto renovācijas darbu izpildei izmantojamo materiālu paraugu pārbaudi.

7.9. Ja Pretendents neiesniedz  komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.10.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.11. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no lēmumiem:

7.11.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.11.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.12. Lēmumu komisija pieņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.13. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents Iepirkumam var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un

  - ir jābūt gatavam pildīt Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma  noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.8. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam:

8.8.1. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, neatrodas likvidācijas stadijā;

8.8.2. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents vai Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētā persona ir reģistrēti (atrodas pastāvīgā mītnes vieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

8.8.3.  izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

- IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums attiecīgā lotē nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apmēru.

9.2. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.3. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.5. Līguma projekts ietverts šā nolikuma 4. pielikumā.

9.6. Ja Pretendents piedāvājuma derīguma termiņā nenoslēdz Līgumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Līgums tiek noslēgts ar nākamo Pretendentu, kura finanšu piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

- pielikums

Apliecinājums

LU organizētam iepirkumam

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr. LU 2012/41_I) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr.__________________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese __________________________________________________________________________

Tālruņa  numuri __________________/ faksa numuri____________________/ e pasta adrese__________________________

Pretendenta kontaktpersona_______________________________________________________________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39. Panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;

2)   vēlamies piedalīties iepirkumā  “Laboratorijas iekārtas”;

3)  esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkumu “Laboratorijas iekārtas” nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preci;

6) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā

Cena (ietvertas visas ar piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi, instruktāžu saistītās izmaksas, kā arī ietverti visi nodokļi) ir:

| Cena 1. lotei ir: | Cena 2. lotei ir: | Cena 3. lotei ir: | Cena 4.lotei ir: | Cena 5.lotei ir: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LVL _____________ | LVL ____________ | LVL _____________ | LVL _____________ | LVL _____________ |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

- pielikums

Tehniskā specifikācija

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

1.lote- Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through  variants) izpildei žurkām

Mērķis: nodrošināt zinātniskus pētījumu veikšanu medicīnas zinātņu laboratorijā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1.Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through variants) izpildei žurkām, tajā skaitā: |  | Modelis ______________ Ražotājs______________ |
| 1.1. pamatprasības | ###### Nodalījumi: ###### Skaits: 2, viens gaismas caurlaidīgs (starta nodalījums), otrs - gaismas necaurlaidīgs ###### Nodalījumu izmēri (platums x dziļums x augstums, cm): ārējie – vismaz 50x30x35 cm, iekšējie – ne lielāki kā 40x20x25 cm - katrs aprīkots ar manuāli atveramām durvīm dzīvnieka izņemšanai vai ielikšanai nodalījumā - nodalījuma pamatnē ir metāla režģis, pa kuru tiek padota strāva no vadības paneļa, režģis veidots no nerūsējoša tērauda, diametrs vismaz 3mm, atstarpe starp blakus esošiem stieņiem – ne lielāka kā 1.3 cm Starta nodalījums: Sienas baltā krāsā, jumts gaismas caurlaidīgs. Iespējams apgaismot ar gaismas avotu, kas nostiprināts virs nodalījuma, ielēdzams ar slēdzi. Automātiskās durvis: Atdala abus nodalījumus, durvju atvēršanos kontrolē vadības panelis. Vadības panelis: ###### Atsevišķi novietojama iekārta, kur iepējams iestatīt šādus parametrus: - Šoka ilgums sekundēs (vismaz 1-9 s) - Strāvas stiprums miliampēros (vismaz 0.1-2.9 mA) - Durvu atvēršanās aizture sekundēs (0-99 s) - Durvju aizvēršanās aizture, ja dzīvnieks neiet tumšājā nodalījumā (cut-off time) minūtēs (1-9 minūtes) - Pasīvās izvairīšanās latence nolasāma uz displeja, mērīšanas solis - 0.1s - Komplektā iekļauts pedālis, kas paredzēts testa protokola palaišanai, protokola izpilde notiek automātiski. - Iekārta var darboties bez datora iesaistīšanas Citi nosacījumi: Savietojams ar elektrisko tīklu 220-230V/50-60Hz. |  |
| 1.2. Garantija | Garantija ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 1.3. Līguma izpildes termiņš | Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2012.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

2.lote- Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu

Mērķis: nodrošināt zinātniskus pētījumu veikšanu medicīnas zinātņu laboratorijā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu, tajā skaitā: |  | Modelis ______________ Ražotājs______________ |
| 1.1. Pamatprasības | Svēršanas diapazons: ne mazāks par 150 g Nolasījuma vērtība: 0.001 g Linearitāte: ne sliktāka +/- 0.003 g Atkārtojamība: ne sliktāka par 0.002 g Minimāls iesvars: 20mg Svēršanas platforma: ne mazāka par 110 mm diametrā Stabilizācijas laiks: ne ilgāks par 2 s Verifikācijas klase: II Verifikācijas vērtība: 0.01g Autoizslēgšanas funkcija: pēc 3 min Displejs: grafiskais šķidro kristālu, ciparu augstums vismaz 17 mm Svaru līdzsvarošanas indikātors: ir Svēršanas vienības: g, ct Kalibrēšana: Ārējā kalibrēšana Iespēja pieslēgt papildus iekārtas: printeri Barošana: 230 V; 50/60 Hz Komplektā: atsvaru komplekts pārnēsājamā kastītē, atsvari sākot no 10 mg (20 mg, 50 mg, 100 mg, 200mg) līdz 500 mg, E2 klase. |  |
| 1.2. Garantija | Garantija ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 1.3.Līguma izpildes termiņš | Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

___________________2012.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

3.lote- Gēlu pussausā veida pārneses iekārta

Mērķis: nodrošināt zinātniskus pētījumu veikšanu medicīnas zinātņu laboratorijā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. Gēlu pussausā veida pārneses iekārta, tajā skaitā: | Gēlu pussausā veida pārneses iekārta („Semi Dry” transfērtanks) vai ekvivalents | Modelis ______________ Ražotājs______________ |
| 1.1. Pamatprasības: | Iespēja veikt: Western, Southern un Northern vai ekvivalents, pārneses Maksimāls paraugu skaits: 1 blots 20x20cm blots vai 4 bloti izmērā 10x10cm Gēlu biezums: no 0.25 līdz 10mm Augšējais vāks pieskrūvējams, caurspīdīgs Bufera tilpums: Ne vairāk kā 20 ml Pārneses laiks: Ne vairāk kā 30 min |  |
| 1. 2. Garantija | Garantija ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 1.3.Līguma izpildes termiņš | Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2012.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

4.lote- Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu

Mērķis: nodrošināt zinātniskus pētījumu veikšanu medicīnas zinātņu laboratorijā

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu: | Galda centrifūga ar dzesēšanas funkciju un temperatūras maiņu: | Modelis ______________ Ražotājs______________ |
| 1.1. Pamatprasības: | - Temperatūras iestatīšanas diapazona minimālās robežas vismaz –5°C un vismaz +25°C; - Apgriezienu diapazons vismaz 3500 apgr./min (solis 100 apgr./min); - Centrifugēšanas laiks 1 - 90 min (solis 1 min); - Maināmi rotori un adapteri dažāda tipa stobriņiem, lai būtu iespējams centrifugēt stobriņus ar izmēriem: 25ml; 10 ml, 15 ml, 6 ml; - Viegla centrifugēšanas parametru (laiks un ātrums) uzstādīšana un vienlaicīga šo parametru uzstādītās un aktuālās vērtības parādīšana uz displeja. - Automātiska rotora apstāšanās. |  |
| 1. 2. Garantija | Garantija ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 1.3.Līguma izpildes termiņš | Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2012.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

5.lote- Binokulārs mikroskops

Mērķis: nodrošināt mācību procesu preklīniskajos studiju kursos

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. Binokulārs mikroskops: | Mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu, ar stikla optiku. | Modelis _____________ Ražotājs______________ |
| 1.1. Pamatprasības: | Mikroskopa konstrukcija: - Mikroskopa konstrukcijai jābūt tādai, kas nodrošina ērtu glabāšanu skapju plauktos bez iespējas tās bojāt. - Nenoņemams binokulārs ar saglabātu brīvu rotāciju 360. - Binokulāra rotāciju fiksējošs mehānisms. - Regulējams starpokulāru attālums 52-75mm robežās, 30 slīps, integrēti, neizņemami 10x okulāri ar gumijas gredzenu, redzes lauks starpattēla plaknē ne mazāks par 18 mm. Apgaismojums: - Ar iebūvētu baltas gaismas diožu apgaismojumu (LED). - Gaismas avota barošanas bloks iebūvēts mikroskopā ar bezpakāpju gaismas intensitātes regulāciju. - Spožuma maiņas diapazons 200:1 pie nemainīga starojuma dienas gaismas spektrālā sastāva. - Gaismas diodes darbības laiks vismaz 25 000 stundu pie maksimālās gaismas intensitātes. Objektīvi: - Mikroskopa objektīvu revolveris vismaz 4 objektīviem. - Ahromatiski objektīvi darbam ar segstikliņu pārklātiem objektiem: - 4x ar apertūras skaitli vismaz 0.10; - I0x ar apertūras skaitli vismaz 0.22; - 40x ar apertūras skaitli vismaz 0.65. Tīkla barošana - maiņstrāva 220 V, 50Hz. |  |
| 1. 2. Garantija | Garantija ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 1.3.Līguma izpildes termiņš | Divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža |  |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2012.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

1.lote- Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through  variants) izpildei žurkām

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| 1. Instruments pasīvās izvairīšanās metodes (step through variants) izpildei žurkām | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/

____________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

2.lote- Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| 1. Laboratorijas svari komplektā ar mg atsvaru komplektu | 2 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/

____________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

3.lote- Gēlu pussausā veida pārneses iekārta

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| 1. Gēlu pussausā veida pārneses iekārta | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/

____________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

4.lote- Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| 1. Vidējas ietilpības galda centrifūga ar dzesēšanu | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/

____________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

5.lote- Binokulārs mikroskops

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b x c |
| 1.Binokulārs mikrskops: Mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu, ar stikla optiku. | 10 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes un uzstādīšanas izmaksas

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/

____________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Līguma projekts

“Laboratorijas iekārtas”

(Iep.ident.Nr.LU 2012/41_I) nolikumam

- PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā,  2012.gada ___.___________

| - Latvijas Universitātes - līgumu uzskaites Nr. 52/___ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/41_I | ___ “_______” - līgumu uzskaites Nr. ___________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

______ ”_______________”, turpmāk tekstā - Pārdevējs, kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “Laboratorijas iekārtas” (iepirkuma ident. Nr. LU 2012/41_I) iepirkuma  komisijas 2012. gada ___. _____ lēmumu noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

- 1.  Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk, saskaņā LU organizētam iepirkumam “Laboratorijas iekārtas” (turpmāk-Iepirkums),  piedāvātās preces (turpmāk –Prece), kas norādītas šā Līguma  1. pielikumā un kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- 1.2. Līguma kopsumma ir Ls __________ ,  tai skaitā  PVN 21%.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Šajā Līgumā paredzētā Prece Pircējam tiek piegādāta Rīgā, Latvijas Universitātes ēkās/ā, Pasūtītāja norādītā adresē (skatīt 1. pielikumu).

2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, bet  ne vēlāk kā līdz 2012.gada ___. _________________.

2.3. Līguma  summu, Pircējs ieskaita Pārdevēja kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no preču pavadzīmes  rēķina parakstīšanas un abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.4. Līguma summas apmaksa tiks veikta no LU MF budžeta finanšu līdzekļiem.

- 3.  Līdzēju atbildība

3.1. Līdz piegādātās Preces vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā Prece ir Pārdevēja īpašums. Preces nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta  parakstīšanas brīdi uzņemas Pircējs.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preces vienības apmaksu.

3.3. Līdz Preces vienības pilnas apmaksas brīdim Pircējs nav tiesīgs Preci atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz Preci, kā arī nodot Preci trešo personu valdījumā. Pircējs nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.5. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu.

3.6. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

3.7. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

3.8. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs saskaņā ar Pārdevēja izsniegto garantijas talonu un kvalitātes sertifikātu Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr._____ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________. Pārdevējs bojājumu novērš ____ darba dienu laikā no pieteikuma brīža.

3.9. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preces kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.

3.10. Precei noteiktais garantijas laiks ir _______ no Preces piegādes brīža.

3.11. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2012/41_I.

3.12. Līguma 3.11.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4. punkta nosacījumi.

4.  Nepārvarama vara

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.

- 5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

6. Citi nosacījumi

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Līdzēji vienojas, ka Pārdevējam Līguma izpildes laikā ir saistošas Iepirkuma nolikumā izvirzītās Pasūtītāja  prasības.

6.3. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam.

6.5. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

6.6. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.6.1.  no Pircēja puses _______________ (_____________);

6.6.2. no Pārdevēja puses ___________  (________________).

- 7. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ. apl. Nr. 3341000218 | Reģ. apl. Nr.: |
| PVN reģ. Nr. LV 90000076669 | PVN maksātāja kods: |
| Konta Nr. (IBAN): ______________ _________________________ | ____________ Norēķinu konts Nr.: ________ |
|  | Kods _____ |
| ________________/A.Peičs/ | _________________ |

APSTIPRINU:	APSTIPRINU:

LATVIJAS UNIVERSITĀTE	______________

___/_____/2012	____/_______/2012

LU direktors, 	__________________

A.Peičs__________________	___________________

1. pielikums

līgumam noslēgtam starp Latvijas Universitāti un

___________ (iepirkuma identif.Nr. LU 2012/41_I)

| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena piegādes vietās LVL | Kopā cena piegādes vietās LVL | Garantijas laiks |  | Piegādes vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Kronvalda bulvāris 4, Rīga |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Kr.Valdemāra iela 48, Rīga |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Kr.Valdemāra iela 48, Rīga |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Juglas iela 20, Rīga |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | O.Vācieša iela 4, Rīga |  |
|  |  |  | SUMMA bez PVN PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KOPĀ | LVL |  |  |  |  |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | ______________________ paraksts |