Par LU atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1.

apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״

projekta „Nanostrukturēto un

daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju

un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās

infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām” (turpmāk-Atklāts konkurss)

## (iepirkuma ident.Nr. LU 2012/6_ERAF)

## nolikuma izvirzīto prasību skaidrojumu

Atbildot uz vēstulē uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par LU rīkotā atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/6_ERAF)   nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1. „(..) 9. lotes pozīcija 4.13. ir prasīts „bezeļļas vakuumsūknis kameras atpumpēšanai”. Lūdzam precizēt nepieciešamā vaakuma līmeni un sasniegšanas tehnoloģiju.”, paskaidrojam, ka nepieciešamais vakuuma līmenis ir 1·10-6 Torr un sasniegšanas tehnoloģija ir bezeļļas (turbomolekulārais) vakuuma sūknis.