APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

komisijas

2013.gada 17. janvāra sēdē

Protokols Nr.LU 2013/2_1

- Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām"

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2013/2

Rīga, 2013. gads

- Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	____________________________________ 3

II   	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	_____________________________________3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU________________________4

IV 	PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI___________________________ 4

V 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	_______________________________5

VI 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_________________5

VII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________5

VIII 	LĪGUMA NOSACĪJUMI___________________________________________6

1. pielikums____________________________________________________________7

2. pielikums____________________________________________________________8

3. pielikums _________________________________________________ __________17

4. pielikums ___________________________________________________________18

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/2

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: "Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām"

CPV kods: 44111000-1

1.5. Līguma izpildes laiks - 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.;

1.6. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republika;

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena;

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Jānis Padēls, jurists, tālr.+371 67034456, fax. +371 67034676, e-pasts janis.padels@lu.lv.

1.9.	 Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

- II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šā iepirkuma nosaukumu;

- piedāvājuma satura rādītājs;

- Pretendenta atlases dokumenti (sk. šā nolikuma IV nodaļu);

Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts atbilstoši veidlapas paraugam (1. pielikums);

- tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts pēc šā nolikuma 2. pielikuma veidlapas parauga, ar Pretendenta piedāvājumu;

- finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda, ievērojot šā nolikuma 3. pielikumu veidlapu paraugus.

2.2. Piedāvājums jāsastāda atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām.

2.3. Piedāvājumi, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un ražotāju sertifikāti jāiesniedz latviešu valodā

2.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

2.5. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.6. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām.

Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.7. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

2.8. Piedāvājums jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.

2.9. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV- 1010;

2) atzīme “Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”;

(LU 2013/2);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

2.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā.

Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 21. februārim, plkst. 11:00.

Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.11. Piedāvājumu atvēršana notiks Sēžu zālē 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2013.gada 21. februārī, plkst.11:00.

Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties Pretendents vai tā pārstāvis.

2.12. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

- III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 lotēs:

1. lote Apkures materiāli;

2.lote   Kanalizācijas materiāli.

3.2. Tehniskā specifikācija norādīta šā nolikuma 2.pielikumā.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

  - Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Atklātā konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās):

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

  - Nolikuma 4.2.1.-4.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

  - Lai izvērtētu vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai  vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 4.2.1. - 4.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

4.7. Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - 1  Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

4.7.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.7.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.7.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

4.7.2.1. Apliecinājums, ka uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi;

4.7.2.2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu;

4.7.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

4.7.2.4. apliecinājumu, ka Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) santehnikas materiālu piegādēm vidēji ir bijis vismaz 30 000 LVL

4.7.2.5. Informācija par vismaz trīs pretendenta pēdējos trīs gados veiktajām būvmateriālu, santehnikas materiālu piegādēm. Saraksts noformējams brīvā formā norādot informāciju par 1)pasūtītāju, 2)pasūtījuma (piegādes) apjomu (naudas izteiksmē), 3) pasūtījuma (piegādes) izpildes laiku.

4.7.2.6. Pretendenta rīcībā esoša kvalitātes vadības sistēmas akreditācijas sertifikāta (ISO vai cits) kopija vai kvalitātes valdības detalizēts sistēmas apraksts, kurā iekļaujama vismaz sekojoša informācija:

4.7.2.6.1. Uzņēmuma sniegto pakalpojumu saraksts, uz kuru attiecas aprakstītā kvalitātes vadība;

4.7.2.6.2. Kvalitātes vadības procesu apraksts un procesu savstarpējās mijiedarbības apraksts;

4.7.2.6.3. Dokumentēti, mērāmi kvalitātes mērķi, kas ir noteikti atbilstošos uzņēmuma struktūras līmeņos;

4.7.2.6.4. Kādā veidā tiek nodrošināta spēja piegādāt preci, kas atbilst klienta vēlmēm, nodrošinot klientu apmierinātību (tai skaitā, kādi pieraksti, dokumentēti pierādījumi tiek sagatavoti par veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem);

4.7.2.6.5. Atbildības sadalījums kvalitātes vadības plānošanā, īstenošanā, kontrolē un attīstības nodrošināšanā;

4.7.2.6.6. Kādā veidā tiek nodrošināta kvalitātes vadības nepārtraukta darbība, tai skaitā neatbilstoša pakalpojuma vadība (rīcība ar brāķi vai neatbilstību), korektīvās darbības (rīcība turpmākai brāķa vai neatbilstības novēršanai), preventīvās (rīcība varbūtēja brāķa vai neatbilstības nepieļaušanai un pilnveidošanai) darbības un rīcība ar klienta īpašumu (tai skaitā, intelektuālo īpašumu);

4.7.2.6.5. Kvalitātes pārvaldības pierakstu veikšanas, apstrādes un uzglabāšanas kārtība;

4.7.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

4.7.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.7.2.1. – 4.7.2.6. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

4.7.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.7.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.7.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā minētie noteikumi;

4.7.5.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.7.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka viņš sniedzis nepa tiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkuma komisija noraida viņa piedāvājumu.

4.7.7. Nolikuma 4.p. prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

- V Piedāvājumu vērtēšana

- 5.1.	Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

5.1.1.  1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2. nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav noformēti atbilstoši nolikuma 2. nodaļas prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti, ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājuma neatbilstība nolikuma 2. Nodaļas prasībām ir būtiska.

.

5.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

5.2.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.7. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

5.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

5.2.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.7.1. punkta kvalifikācijas prasībām;

5.2.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

5.2.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.7.2. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

5.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.5. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti.

5.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana

5.4.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas;

5.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

6.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.

6.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

6.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

6.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 4. nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.

6.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.

6.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

6.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

6.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.

6.4.7. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

6.4.8. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.4.9. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.

6.4.10. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

- VII Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

7.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

7.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

7.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pircēja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.

7.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pircēja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pircējs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

7.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

- 8. IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums.

8.2. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

8.4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta iepirkuma līguma apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 68. Panta noteikumiem.

1. pielikums

LU atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

(LU 2013/2) nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”, Iepirkuma Nr.: LU 2013/2.

Kam:	Latvijas universitātei

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt Preču izgatavošanu un piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu: <Lotes nosaukums>

* Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______LVL, vārdos 														_____	________ (LVL).

*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļās iesniedz piedāvājumu

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10.un 11.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

- Mēs piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā:

8.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________

8.2. Reģistrēts: 				________________________

8.3. ar Nr. 					__________________

8.4. Juridiskā adrese: ______________________________________

8.5. Biroja adrese: 						______

8.6. Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

8.7. Telefons:_____________________________________________

8.8. Fakss: _______________________________________________

8.9. E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

8.11. Banka: 					__________________

8.12. Kods: 				________________________

8.13. Konts: 			______________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

- Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

(LU 2013/2) nolikumam

Tehniskā specifikācija

1. lote Apkures materiāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens sildītāji elektriski | 10L boileris ar ūdens pieslēgumiem no augšas un ne mazāk kā 1500 W elektriskā tena jaudu | 10gab |  |
|  |  | 10L boileris ar ūdens pieslēgumiem no apakšas un ne mazāk kā 1500 W elektriskā tena jaudu | 10gab |  |
|  |  | 75L vertikālos boilerus ar keramisku pārklājumu, keramisku elektrisko tenu un ne mazāk kā 2000 W elektrisko jaudu | 5gab |  |
| 2 | Izplešanās trauks | Tilpums 300L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | 5gab |  |
|  |  | Tilpums 200L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | 3gab |  |
|  |  | Tilpums 30L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | 2gab |  |
|  |  | 1”,darba spiediens 10bar, bronzas korpuss, spiediena drošības vārsts | 3gab |  |
|  |  | 11/4”,darba spiediens 10bar, bronzas korpuss, spiediena drošības vārsts | 3gab |  |
|  |  | 1½”,darba spiediens 10bar, bronzas korpuss, spiediena drošības vārsts | 3gab |  |
|  |  | 2”,darba spiediens 10bar, bronzas korpuss, spiediena drošības vārsts | 3gab |  |
| 3 | Kapara cietā caurule stieņos | Ø15 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | 100m |  |
|  |  | Ø18 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | 100m |  |
|  |  | Ø22 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | 50m |  |
|  |  | Ø28 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | 50m |  |
|  |  | Ø35 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | 20m |  |
| 4 | Kapara līkums | Līkums 45' Ā-Ā 15 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 18 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 22 mm | 100gab |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 28 mm | 50gab |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 35 mm | 20gab |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 15 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 18 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 22 mm | 100gab |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 28 mm | 50gab |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 35 mm | 20gab |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 15 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 18 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 22 mm | 100gab |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 28 mm | 50gab |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 35 mm | 20gab |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 15 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 18 mm | 200gab |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 22 mm | 100gab |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 28 mm | 50gab |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 35 mm | 20gab |  |
| 5 | Lodējamas taisnas pārejas | Pāreja caurule - vītne /I/ 15x1/2'' | 100gab |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 18x1/2'' | 100gab |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 22x3/4 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 28x1 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 35x11/4 | 10gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 15x1/2'' | 100gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 18x1/2'' | 100gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 18x3/4'' | 50gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x1/2" | 50gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x3/4'' | 50gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x1'' | 50gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 28x1'' | 20gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 35x1" | 10gab |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 35x11/4'' | 10gab |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 22x1/2'' | 10gab |  |
| 6 | Lodējamas pārejas | Pāreja I-I 18x15 | 50gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 22x15 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 22x18 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x15 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x18 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x22 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 35x22 | 10gab |  |
|  |  | Pāreja I-I 35x28 | 10gab |  |
| 7 | Lodējamie trejgabali | Trejgabals 15x15x15 mm | 100gab |  |
|  |  | Trejgabals 18x18x18 mm | 50gab |  |
|  |  | Trejgabals 22x22x22 mm | 20gab |  |
|  |  | Trejgabals 28x28x28 mm | 10gab |  |
|  |  | Trejgabals 35x35x35 mm | 10gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 18x15x18 | 50gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 22x15x22 | 50gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 22x18x22 | 50gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x15x28 | 20gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x18x28 | 20gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x22x28 | 10gab |  |
|  |  | T-pārejgabals 35x28x35 | 10gab |  |
| 8 | Lodējamās uzmavas | Uzmava 15 mm | 100gab |  |
|  |  | Uzmava 18 mm | 50gab |  |
|  |  | Uzmava 22 mm | 50gab |  |
|  |  | Uzmava 28 mm | 20gab |  |
|  |  | Uzmava 35 mm | 10gab |  |
| 9 | PPR plastmasa caurules | PPR caurule Ø20 x 3,4mm PN20 | 1000m |  |
|  |  | PPR caurule Ø25 x 4,2mm PN20 | 600m |  |
|  |  | PPR caurule Ø32 x 5,4mm PN20 | 500m |  |
|  |  | PPR caurule Ø40 x 6,7mm PN20 | 80m |  |
|  |  | PPR caurule Ø50 x 8,3mm PN20 | 80m |  |
|  |  | PPR caurule Ø63 x 10,5mm PN20 | 40m |  |
| 10 | PPR veidgabali | PP-R Līkums Ø20 i-i 45° | 1500gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø25 i-i 45° | 600gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø32 i-i 45° | 300gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø40 i-i 45° | 100gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø50 i-i 45° | 50gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø63 i-i 45° | 10gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø20 i-i 90° | 2000gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø25 i-i 90° | 1500gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø32 i-i 90° | 500gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø40 i-i 90° | 50gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø50 i-i 90° | 20gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø63 i-i 90° | 10gab |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø20-1/2'' i-ā 90° | 50gab |  |
|  |  | PP-R Krusts Ø20 i | 50gab |  |
|  |  | PP-R Krusts Ø25 i | 20gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø20 i | 400gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø25 i | 200gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32 i | 50gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø40 i | 20gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø50 i | 5gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø63 i | 5gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø25-Ø20-Ø25 | 100gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32-Ø20-Ø32 | 100gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32-Ø25-Ø32 | 50gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø40-Ø32-Ø40 | 20gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø50-Ø32-Ø50 | 20gab |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø63-Ø32-Ø63 | 5gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø20 i | 600gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø25 i | 300gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø32 i | 150gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø40 i | 30gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø50 i | 30gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø63 i | 5gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø25/Ø20 | 200gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø20 | 100gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø25 | 50gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø20 | 30gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø25 | 30gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø32 | 30gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø32 | 20gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø40 | 20gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø32 | 5gab |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø50 | 5gab |  |
|  |  | PP-R Montāžas korķis 1/2'' ā Zils | 50gab |  |
|  |  | PP-R Montāžas korķis 1/2'' ā Sarkans | 50gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-ā | 600gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-ā | 100gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-ā | 200gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-ā | 100gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-ā | 50gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-ā | 50gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-ā | 10gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-ā | 10gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-ā | 5gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-i | 200gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-i | 100gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-i | 100gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-i | 50gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-i | 50gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-i | 100gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-i | 10gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-i | 5gab |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-i | 5gab |  |
|  |  | PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø20-1/2'' i-i | 400gab |  |
| 11 | PPR noslēgarmatūra | PP-R Lodveida ventilis Ø20 | 100gab |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø25 | 50gab |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø32 | 30gab |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø40 | 20gab |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø50 | 10gab |  |
| 12 | PPR instrumenti | Apaļā lodāmura galva Dn20 ar skrūvēm | 2gab |  |
|  |  | Apaļā lodāmura galva Dn25 ar skrūvēm | 2gab |  |
|  |  | Plakanā lodāmura galva Dn20 ar skrūvi | 2gab |  |
|  |  | Plakanā lodāmura galva Dn25 ar skrūvi | 2gab |  |
|  |  | PPR šķēres no ø20-42 | 2gab |  |
|  |  | PPR šķēres no ø20-63 | 1gab |  |
|  |  | PPR lodāmuru plakanu 850W | 1gab |  |
| 13 | Bezvītņu savienojumi tērauda caurulēm (GEBO) | Uzmava - vītne ā. 1/2'' | 10gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 3/4'' | 10gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 1'' | 6gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 1 1/4'' | 5gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 1/2'' | 10gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 3/4'' | 10gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 1'' | 5gab |  |
|  |  | Uzmava - vītne ie. 11/4'' | 5gab |  |
| 14 | PEX-AL caurules | Mīkstā caurule Ø16x2mm | 300m |  |
|  |  | Mīkstā caurule Ø20x2mm | 200m |  |
| 15 | PEX-AL veidgabali ar presējamiem nerūsējošā tērauda gredzeniem | Līkumi Ø16x90° | 100gab |  |
|  |  | Līkumi Ø20x90° | 100gab |  |
|  |  | T-gabali Ø16x16x16 | 50gab |  |
|  |  | T-gabali Ø20x20x20 | 50gab |  |
|  |  | T-gabali Ø20x16x20 | 30gab |  |
|  |  | Pārejas no Ø16 uz 20 | 20gab |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø16 uz ½” ār.v. | 30gab |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø16 uz ½” iekš.v. | 30gab |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø20 uz ¾” ār.v. | 20gab |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø20 uz ¾” iekš.v. | 20gab |  |
|  |  | Sienas līkums pāreja Ø16 uz ½” iekš.v. | 30gab |  |
|  |  | Sienas līkums pāreja Ø20 uz ½” iekš.v | 20gab |  |
| 16 | PVC tehniskās šļūtenes | Augstspiediena šļūtene 20 bar 13x19 | 300m |  |
|  |  | Vakuumšļūtne 32mm | 50m |  |
|  |  | Vakuumšļūtne 40mm | 50m |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 16-25mm | 30gab |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 25-40mm | 30gab |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 40-60mm | 30gab |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 60-80mm | 30gab |  |
|  |  | Šļūteņu savienojums misiņa ½”ār.v.x13mm | 20gab |  |
| 17 | Duškabīne siena un paliktnis | Duškabīnes siena pusapaļa 90x90cm | 10gab |  |
|  |  | Paliktnis no akmensmasas materiāla, pusapaļa 90x90cm ar sifonu | 10gab |  |
| 18 | Klozetpodi | RADIMP DALIA ar izvadu sienā un sēdvāku | 50gab |  |
|  |  | RADIMP DALIA ar izvadu grīdā un sēdvāku | 10gab |  |
| 19 | Siltumtehniskā armatūra | Atgaisotājs vertikālais 1/2"ar pretvārstu | 50gab |  |
|  |  | Atgaisotājs horizontālais 1/2" | 50gab |  |
|  |  | Siltumnesējs (-25*C) iepak.25L 40% etilēna glikols | 50gab |  |
|  |  | Radiatoru atgaisotājs meh. 1/2'' | 50gab |  |
|  |  | Radiatoru korķi 1/2" | 50gab |  |
|  |  | Spirta termometrs 160*C (1/2''ā L=50mm) | 20gab |  |
|  |  | Manometrs ar glicerīnu -10bar 1/2"ār. | 50gab |  |
|  |  | Manometrs ar glicerīnu -6bar 1/2"ār. | 50gab |  |
|  |  | Drošības vārsts 1/2'' - 4 bar | 5gab |  |
|  |  | Drošības vārsts 3/4'' - 4 bar | 5gab |  |
|  |  | Drošības vārsts 1'' - 4 bar | 5gab |  |
|  |  | Radiators 22x500x500 sānu piesl. | 20gab |  |
|  |  | Radiators 22x500x900 sānu piesl. | 20gab |  |
|  |  | Radiators 22x500x1000 sānu piesl. | 30gab |  |
|  |  | Radiators 22x500x1200 sānu piesl. | 30gab |  |
|  |  | Radiators 22x500x1400 sānu piesl. | 10gab |  |
|  |  | Radiators 22x300x1000 sānu piesl. | 20gab |  |
|  |  | Radiators 22x300x1200 sānu piesl. | 20gab |  |
|  |  | Kontruzgrieznis ¾”melnais | 100gab |  |
|  |  | Radiatora korķis pāreja no 1¼”(labā vītne)uz ½” | 30gab |  |
|  |  | Radiatora korķis pāreja no 1¼”(labā vītne)uz 3/4” | 20gab |  |
|  |  | Armēta alumīnija lenta 50mmx50m | 10gab |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN15 Kvs-3m³/h | 5gab |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN20 Kvs-6,6m³/h | 5gab |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN25 Kvs-9,5m³/h | 5gab |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN32 Kvs-18m³/h | 5gab |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN50 Kvs-40m³/h | 10gab |  |
|  |  | Siltummainis 2pakāpju plākšņu lodētais, 200 kW un izolācija,temperatura primārajā kontūrā pie t āra gaisa +10°C T1 =65°, bet sekundārajā kontūrā T11=55°, pie t āra gaisa -20°C, T1=118°C, T11=75°C(pēc AS” Rīgas Siltuma” siltuma parametriem) | 5gab |  |
|  |  | Metināmo tērauda ventili ø76 | 20gab |  |
|  |  | Metināmo tērauda ventili ø50 | 20gab |  |
|  |  | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN100, PN16 | 20gab |  |
|  |  | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN50, PN16 | 20gab |  |
|  |  | Starpflanču pretvārsts DN100, PN16 | 10gab |  |
|  |  | Starpflanču pretvārsts DN50, PN16 | 10gab |  |
|  |  | Procesors individuālo siltummezglu kontrolēšanai, nepieciešams lai kontrolētu 3 kontūrus vienlaicīgi(apkuri, karsto ūdeni, ventilāciju), savietojams ar TAC produkcijas servomotoriem un MODBUS RTU karti iespējai pieslēgties pie interneta, OUMAN EH 203 | 5gab |  |
|  |  | Karstā ūdens servomotori kas savietojami ar OUMAN procesoru un TAC vārstu, TAC servomotoru M800, vai analogu ar pieslēgumu pāreju pie TAC vārsta | 5gab |  |
|  |  | Apkures servomotori kas savietojami ar OUMAN procesoru un TAC vārstu, TAC servomotoru M400, vai analogu ar pieslēguma pāreju pie TAC vārsta | 3gab |  |
|  |  | Konvektorus apkurei 33x200x1200 | 10gab |  |
| 20 | Ūd.skaitītāji un pieslēguma veidgabali | Dzīvokļa ūdens skaitītājs 80mm 1/2'' 1.5m³/h 90°C | 10gab |  |
|  |  | Ūd.skaitītājs 1 1/2'' 10m³/h 30°C /mājai/ | 5gab |  |
|  |  | Ūd.skaitītājs 1 1/4'' 6m³/h 30°C /mājai/ | 5gab |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN15 pieslēguzgriežņi (kompl.) | 10gab |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN40 pieslēguzgriežņi (kompl.) | 5gab |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN32 pieslēguzgriežņi (kompl.) | 5gab |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN25 pieslēguzgriežņi (kompl.) | 5gab |  |
| 21 | Akmens vates cauruļvadu siltumizolacijas čaulas ar armētu alumīnija folijas pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu, 1,2m | Ø28x30mm | 60m |  |
|  |  | Ø35x30mm | 100m |  |
|  |  | Ø42x30mm | 100m |  |
|  |  | Ø48x30mm | 100m |  |
|  |  | Ø54x30mm | 100m |  |
|  |  | Ø76x30mm | 100m |  |
| 22 | Stiprinājumi caurulēm, izlietnēm, podiem | Metāla ar gumiju ½” | 2000gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 3/4” | 1000gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1” | 1000gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1 1/4” | 500gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1½” | 1000gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 2” | 500gab |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 4” | 200gab |  |
|  |  | Plastmasa stiprinājums ø20 | 2000gab |  |
|  |  | Plastmasa stiprinājums ø25 | 2000gab |  |
|  |  | Plastmasa stiprinājums ø32 | 500gab |  |
|  |  | Plastmasa stiprinājums ø40 | 200gab |  |
|  |  | Stiprinājumi izlietnēm M8x140mm, dībelis ø12 | 300gab |  |
|  |  | WC skrūvju komplekts FISCHER 5,5x80mm | 200gab |  |
|  |  | Misiņa sitamo enkuruzgrieznis ø10xM8 | 500gab |  |
|  |  | Misiņa sitamo enkuruzgrieznis ø12xM8 | 100gab |  |
|  |  | Vītņstieni M8x1000mm | 50gab |  |
|  |  | Vītņstieni M10x1000mm | 10gab |  |
|  |  | Vītņstieni M16x1000mm | 10gab |  |
|  |  | Plastmasa dībeli ø6 | 1000gab |  |
|  |  | Plastmasa dībeli ø8 | 2000gab |  |
|  |  | Plastmasa dībeli ø10 | 1000gab |  |
|  |  | Skrūves kokam ø4x40mm | 3000gab |  |
|  |  | Skrūves kokam ø3x40mm | 2000gab |  |
|  |  | Skrūves kokam ø5x70mm | 2000gab |  |
| 23 | Izolācija | Kondensātizolācija ø15x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø18x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø22x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø28x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø35x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø42x4mmx10m | 20gab |  |
|  |  | Putuplasta čaulas izolācija ø114x50mm | 200m |  |
|  |  | Putuplasta čaulas izolācija ø50x50mm | 200m |  |
| 24 | Nerūsējošā tērauda caurules un veidgabali | Atloka atdure metināmā ø114,3x2mm | 30gab |  |
|  |  | Vieglmetāla brīvais atloks ø100/114,3 | 30gab |  |
|  |  | Atloka atdure metināmā ø60,3x2mm | 30gab |  |
|  |  | Vieglmetāla brīvais atloks ø50/60,3 | 30gab |  |
|  |  | Caurule ø114,3x2mm | 200m |  |
|  |  | Caurule ø60,3x2mm | 200m |  |
|  |  | Līkums metināms ø114,3x2mm | 30gab |  |
|  |  | Līkums metināms ø60,3x2mm | 40gab |  |
|  |  | Īsvītne metināma 2” | 30gab |  |
|  |  | Īsvītne metināma 1/2” | 30gab |  |
|  |  | Īsvītne metināma 1” | 30gab |  |
| 25 | Melnā tērauda caurules un veidgabali | ½” | 100m |  |
|  |  | ¾” | 100m |  |
|  |  | 1” | 100m |  |
|  |  | 1 ½” | 100m |  |
|  |  | 1 ¼” | 100m |  |
|  |  | 2” | 50m |  |
|  |  | 2 ½” | 50m |  |
|  |  | 4” | 30m |  |
|  |  | Leņķa tēraudu 4mm biezums 50x50 | 100m |  |
|  |  | Leņķa tēraudu 4mm biezums 70x70 | 100m |  |
| 26 | Iekšējās kanalizācijas caurules un veidgabali | Vakuma vārsts ø50 | 20gab |  |
|  |  | Vakuma vārsts ø100 | 20gab |  |
|  |  | Līkums Dn 32 45gr | 30gab |  |
|  |  | Līkums Dn 40 45gr | 100gab |  |
|  |  | Līkums Dn50 30gr | 100gab |  |
|  |  | Līkums Dn50 45gr | 1000gab |  |
|  |  | Līkums Dn50 90gr | 300gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 32/32 45gr | 30gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 40/40 45gr | 30gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 50/50 45gr | 1000gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 32/32 87gr | 20gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 40/40 87gr | 20gab |  |
|  |  | T-gabals Dn 50/50 87gr. | 100gab |  |
|  |  | T-gabals Dn100/50 45gr | 50gab |  |
|  |  | T-gabals Dn100/50 87gr. | 30gab |  |
|  |  | Krustgabals Dn 100/100/ 45gr | 5gab |  |
|  |  | Uzmava Dn 32 | 20gab |  |
|  |  | Uzmava Dn 40 | 30gab |  |
|  |  | Uzmava Dn 50 | 100gab |  |
|  |  | Revīzija Dn50 | 20gab |  |
|  |  | Revīzija Dn100 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja Dn 50/32 | 100gab |  |
|  |  | Pāreja Dn 50/40 | 100gab |  |
|  |  | Pāreja Dn100/50 | 30gab |  |
|  |  | Caurule Dn 40x 500mm | 30gab |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 250mm | 100gab |  |
|  |  | Caurule Dn50x 500mm | 100gab |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 1000mm | 100gab |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 2000mm | 30gab |  |
|  |  | Kompensējošā uzmava. Dn 50 | 20gab |  |
|  |  | Gumijas pāreja Dn 76 čug.x50 plastm. | 30gab |  |
|  |  | Gumijas pāreja (čug.-plastm.) Dn 100 STEDO tipa | 30gab |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x32 | 100gab |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x40 | 200gab |  |
|  |  | Pāreja no ķeta uz plastm. DN110 ar gum.manžeti | 20gab |  |
|  |  | Pāreja no ķeta uz plastm. DN50 ar gum.manžeti | 20gab |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x40x32x26 | 20gab |  |
| 27 | Instrumenti | Gāzes bal. MAXIGAS400 600ml | 30gab |  |
|  |  | Gāzes bal. SUPERGAS C200 | 30gab |  |
|  |  | Urbmašīna ar 900W jaudu, automātisko patronu, sajūgu pret pārslodzi, apgriezienu regulatoru, reversa sistēmu,BOSCH GSB 20-2 RET, vai analogu | 2gab |  |
|  |  | Perforātors ar nominālo elektrisko jaudu: 750 W Trieciena enerģija: 0 - 3,5 J Griešanās ātrums tukšgaita: 0 - 3500 min.-1 Urbuma Ø betonā ar SDS-plus spirālurbi: 4 - 30 mm,BOSCH GBH 2-26 RE, vai analogu | 2gab |  |
|  |  | Lodpasta cietlodei LP5 160gr | 5gab |  |
|  |  | Lodpasta ROSOL 3S 250gr S-SN93Cu3 | 15gab |  |
|  |  | Lodalva 3 250gr S-Sn97Cu3 3mm | 20gab |  |
|  |  | Cauruļu griezējs PIPE SLICE | 2gab |  |
|  |  | Vītņgriešanas eļļa 600ml | 5gab |  |
|  |  | Roratslēga SUPER S 45 1'' | 5gab |  |
|  |  | Roratslēga SUPER S 45 1/2'' | 5gab |  |
|  |  | Urbis betonam 24mm L-600mm SDS+ | 3gab |  |
|  |  | Urbis betonam 8mm L-160mm SDS+ | 5gab |  |
|  |  | Urbis betonam 55mm L-600mm | 2gab |  |
|  |  | Stūra slīpmašīna ø125, jauda 1400W un ar ātruma regulāciju(profesionālu),BOSCH GWS 14-125 CIE, vai analogu | 3gab |  |
|  |  | Perforātoru, urbumu Ø betonā ar SDS-max spirālurbi: 12 - 40 mm Urbumu Ø betonā ar SDS-max kroņurbi: 40 - 90 mm Urbumu Ø betonā ar SDS-max triecienurbi: 45 - 55 mm Atskald. jauda vidēji cietā betonā: apt. 145 kg/h Trieciena enerģija: 2 - 9 J Trieciena enerģija (atskaldīš): 2 - 10 J Triecienu biežums pie nom. grieš. ātruma: 1700 - 3300 min. -1 Elektriskā / mehāniskā jauda : 1100 / 650 W Griezes moments: 80 Nm Ieteicamais urbumu diametrs: 22 - 35 mm Nominālais griešanās ātrums: 170 - 340 min. -1,BOSCH GBH 5-40 DE, vai analogu | 1gab |  |
|  |  | Dimanta kroņurbi ø32 ar stiprinājumu standarta urbmašīnā | 5gab |  |
|  |  | Dimanta kroņurbi ø44 ar stiprinājumu standarta urbmašīnā | 5gab |  |
|  |  | Dimanta kroņurbi ø54 ar stiprinājumu standarta urbmašīnā | 5gab |  |
|  |  | Kroņurbi bimetāla ø54 ar stiprinājumu standarta urbmašīnā | 8gab |  |
|  |  | Kroņurbi bimetāla ø34 ar stiprinājumu standarta urbmašīnā | 8gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø2mm, garums 38mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø3mm, garums 43mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø4,5mm, garums 80mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø5mm, garums 86mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø5,9mm, garums 93mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø7mm, garums 109mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø10,2mm, garums 133mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø12mm, garums 151mm | 10gab |  |
|  |  | Metāla urbji ø19mm, garums 198mm | 5gab |  |
|  |  | Pabedīturbji ø5mm, garums 150mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji ø6mm, garums 150mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji ø12mm, garums 400mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji ø10mm, garums 200mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji ø8mm, garums 200mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø6mm, garums 65mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø8mm, garums 70mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø10mm, garums 80mm | 10gab |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø12mm, garums 80mm | 10gab |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš nerūsējoša tērauda garums 150mm | 30gab |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš čuguna griešanas garums 150mm | 30gab |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš koka griešanas garums 240mm | 5gab |  |
|  |  | Asmeņi figūrzāğim priekš nerūsējoša tērauda garums 83mm | 20gab |  |
|  |  | Asmeņi figūrzāğim priekš koka garums 83mm | 20gab |  |
|  |  | Krusta uzgalis urbmašīnai PH3, garums 89mm | 10gab |  |
|  |  | Rokas zāğa asmeņi metālam | 20gab |  |
|  |  | Darba cimdi ādas pirkstaiņi | 200gab |  |
|  |  | Stiklšķiedras būvgružu maisi | 500gab |  |
|  |  | Nogriešanas diski priekš nerūsējošā tērauda ø125, biezums 1mm | 300gab |  |
|  |  | Nogriešanas diski priekš nerūsējošā tērauda ø230, biezums 1,9mm | 100gab |  |
|  |  | Universālā cauruļatslēga 1” | 5gab |  |
|  |  | Nogriešanas diski dimanta priekš akmens un granīta ø230 | 2gab |  |
|  |  | Kanalizācijas trosi ar plastikāta konteineri ar pievienošanu pie urbmašīnas un troses garumu 4m, troses diametru 10mm, (ROTHENBERGER kataloga nr.72005), vai analogu | 1gab |  |
|  |  | Kanalizācijas troses kas savietojams ar kanalizācijas tīrīšanas iekārtu rothenberger R600,(ROTHENBERGER kataloga nr.72441), vai analogu | 2gab |  |
|  |  | Elektrisko kanalizācijas tīrīšanas iekārtu ROTHENBERGER R600 ar troses vibrācijas slāpētāju,kataloga nr.72687+72541, vai analogu | 1gab |  |
|  |  | Plakanknaibles garums 180mm | 5gab |  |
|  |  | Skrūvgriežņi krusta PH3 | 5gab |  |
|  |  | Skrūvgriežņi krusta PH2 | 5gab |  |
|  |  | Skrūvgriežņi plakanie platums 4mm | 5gab |  |
|  |  | Diodes lukturis liekams uz galvas | 5gab |  |
| 28 | Sūkņi | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis ar pieslēguma galiem ø32, spiešanas augstumu 8m, cirkulācijas ražību 12m³/h un nerūsējošā tērauda korpusu | 5gab |  |
|  |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar spiešanas augstumu 25m, 40m³/h un flanču pieslēgumu | 2gab |  |
|  |  | Spiediena paaugstināšanas sūknis ar ražību 25m³/h, darba augstumu 35m un DN50 pieslēgumu | 5gab |  |
|  |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar spiešanas augstumu 10m, 10m³/h un saskrūvju pieslēgumu | 2gab |  |
| 29 | Maisītāju rezerves daļas | Maisītāja uzgali ar ārējo vītni M24 un caurplūdi 5,7l/min | 200gab |  |
|  |  | Maisītāja uzgali ar iekšējo vītni M22 un caurplūdi 5,7l/min | 30gab |  |
|  |  | PCW blīve un caurplūdes regulators dušai, mīkstam pievadam 10l/min | 200gab |  |
| 30 | Ķīmija | Dabīgs tauku un smaku sadalītājs kanalizācijas caurulēs, tauku ķērājos, BIG ORANGE (www.zep.lv), vai analogu | 100litri |  |
|  |  | Skābs tīrīšanas līdzeklis izplūdes cauruļu un kanalizācijas tīrīšanai ar PH<1 un 96 % skābes saturu, THERMA FLUID (www.zep.lv), vai analogu | 100litri |  |
|  |  | Nekaitīgs katlakmens un netīrumu noņēmējs siltummainītājiem PH<1, CERFOX (www.zep.lv), vai analogu | 100litri |  |
|  |  | Nekaitīgs katlakmens un netīrumu noņēmējs PH<1, TERFOX (www.zep.lv) , vai analogu | 100litri |  |

*Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda Ražotāju un preces nosaukumu

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 			 /amats/                   	 /paraksts/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

(LU 2013/2) nolikumam

Tehniskā specifikācija

2. lote Kanalizācijas materiāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizācijas caurules | PVC caurule ø110x500mm(ieguldes klase SN4) | 100gab |  |
|  |  | PVC caurule ø110x1000mm(ieguldes klase SN4) | 100gab |  |
|  |  | PVC caurule ø110x2000mm(ieguldes klase SN4) | 50gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø160x6000mm ar ieguldes klasi SN8 | 20gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø200x6000mm ar ieguldes klasi SN8 | 20gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø688x6000mm ar ieguldes klasi T8 | 3gab |  |
| 2 | Kanalizācijas veidgabali | Dubultuzmava ø110 ar ieguldes klasi SN4 | 30gab |  |
|  |  | Dubultuzmava uz dubultsienu cauruli ø160 ar ieguldes klasi SN8 | 30gab |  |
|  |  | Dubultuzmava uz dubultsienu cauruli ø200 ar ieguldes klasi SN8 | 20gab |  |
|  |  | Līknis ø110x15º ar ieguldes klasi SN4 | 50gab |  |
|  |  | Līknis ø110x30º ar ieguldes klasi SN4 | 50gab |  |
|  |  | Līknis ø110x45º ar ieguldes klasi SN4 | 200gab |  |
|  |  | Līknis ø110x90º ar ieguldes klasi SN4 | 50gab |  |
|  |  | Līknis ø160x30º ar ieguldes klasi SN8 | 15gab |  |
|  |  | Līknis ø160x45º ar ieguldes klasi SN8 | 15gab |  |
|  |  | Līknis ø200x30º ar ieguldes klasi SN8 | 10gab |  |
|  |  | Līknis ø200x45º ar ieguldes klasi SN8 | 10gab |  |
|  |  | T-gabals 110x110x45º ar ieguldes klasi SN4 | 40gab |  |
|  |  | T-gabals 110x110x90º ar ieguldes klasi SN4 | 20gab |  |
|  |  | Revīzija ar vāku ø110 un ieguldes klasi SN4 | 20gab |  |
|  |  | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli(termouzmava) no ų200 uz 300 keramiku ar ieguldes klasi SN4 | 10gab |  |
|  |  | Diametru pāreja no ø160 uz 100 ar ieguldes klasi SN4 | 10gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø160 ar ieguldes klasi SN8 | 10gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø200 ar ieguldes klasi SN8 | 5gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø688 ar ieguldes klasi T8 | 3gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas blīvgumija + noslēgšanas gredzens ø160 ar ieguldes klasi SN8 | 30gab |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas blīvgumija + noslēgšanas gredzens ø200 ar ieguldes klasi SN8 | 20gab |  |
| 3 | Skatakas komplekts | Izmērs – 110/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x110/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,4m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | 5gab |  |
|  |  | Izmērs – 160/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x160/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,6m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | 5gab |  |
|  |  | Izmērs – 200/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x200/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,8m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | 5gab |  |
| 4 | PE caurule | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø25 | 200m |  |
|  |  | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø32 | 200m |  |
|  |  | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø40 | 200m |  |

*Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda Ražotāju un preces nosaukumu

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 			 /amats/                   	 /paraksts/

3. pielikums

LU atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

(LU 2013/2) nolikumam

Piegādātāja nosaukums: ________________________________________________

Reģistrēts:____________________________________________________________

ar Nr.________________________________________________________________

Juridiskā adrese________________________________________________________

Biroja adrese: _________________________________________________________

Kontaktpersona: _______________________________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA ____lotei*

___________________________

(Lotes nosaukums)

| Nr.p.k. | Nosaukums** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. |  |
| 2. | 1. ... |  |
| 3. | 1. |  |
| ... | .. |  |
| ... | .. |  |
| ... | .. |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām konkrētās lotes vienas vienības pozīcijām: |  | ___________ |

* Pretendents izmanto šo veidlapu katrai lotei atsevišķi;

** Atbilstoši Pretendenta tehniskajam piedāvājumam;

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās preces maksimālo vienas pārdošanas vienības cenu latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 			 /amats/                   	 /paraksts/

4. pielikums

LU atklāta konkursa

„Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”

(LU 2013/2) nolikumam

Rīgā, 2013. gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/2 | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

SIA ”______”, turpmāk tekstā - Pārdevējs, kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa “Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām” komisijas 2013. gada __. ___________ lēmumu protokolā LU 2013/2_, noslēdz šo iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

I   LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk, ____________________, (skatīt 1. pielikumu), kas ir neatņemama šā līguma sastāvdaļa (turpmāk tekstā - Prece).

1.2. Prece tiek pārdota Pircējam, garantējot tās kvalitāti un cenas nemainīgumu.

II   LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada __. __________.

2.2. Pārdevējs veic Preču bezmaksas piegādi uz Pircēja norādīto adresi Rīgā ___darba dienās no pasūtījuma saņemšanas brīža;

III   LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pircējam atbilstoši šā līguma 1. pielikumam visu līguma darbības laiku.

3.2.  Kopējā Līgumsumma līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt Ls ______(______ lati un ____ santīmi)  t.sk PVN 21%.

3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu, trīsdesmit (30) darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.

3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek LR latos.

3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs 2013/2.

3.9. Līguma 3.1., un 3.7.p. prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 4.2.p. nosacījumi.

3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pircējs nav iesniedzis pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pārdevējam no Preces saņemšanas brīža.

IV  PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šā Līguma noteiktajā kārtībā.

4.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4.3. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu.

4.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

4.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

4.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pircējs  ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

4.7. Šā Līguma izpildes gaitā, Pusēm ir saistoši iepirkuma “Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām” LU 2013/2 nolikumā un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.

4.8. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

V   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līguma 1. pielikumā minēto Preču sortiments un cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. Ja Pārdevējs konstatē preču sortimenta izmaiņas (piemēram, Ražotājs pārstāj ražot šo preci, u.c.) Pārdevējs paziņo Pircējam 5 (piecu) dienu laikā, par ekvivalentas Preces aizvietošanu (līdzvērtīga tehniskā specifikācija, cena drīkst būt zemāka vai līdzvērtīga).

5.6. Ja Puses līguma 3.2. punktā noteiktās Līgumsummas ietvaros ir izpildījušas savas saistības pirms 2015. gada ____. ______, Pušu saistība ir uzskatāma par izpildītu pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa.

5.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

5.8. Pārdevēja iesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņa var tiks veikta ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu ievērojot šādu kārtību:

5.8.1. Pārdevējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši atklātā konkursa nolikuma „Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām”(LU 2013/2), 4.7. punktā noteiktos kvalifikācijas dokumentus par jaunā apakšuzņēmēju;

5.8.2. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos kvalifikācijas dokumentus atbilstoši atklātā konkursa nolikuma  „Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām” (LU 2013/2), 5.2. punktā noteiktajai Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei.

5.8.3.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta iepirkuma līguma apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 68. Panta noteikumiem.

VI   CITI  NOSACĪJUMI

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam.

6.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| SIA ”_______” | “Latvijas Universitāte” |
| ______________________ | Raiņa bulvāris 19,Rīga, LV-1586 Bankas rekvizīti: VK Rīgas Norēķinu centrs, Latvijas Universitāte (LV90000076669) IBAN:LV83TREL9150100000000 Latvijas Banka, kods TRELL V22 |
| ________________________ | ____________________ LU Direktors A. Peičs |

1. pielikums

| APSTIPRINU | APSTIPRINU |
| --- | --- |
| 2013.gada._____________ | 2013.gada._____________ |
| Latvijas Universitāte direktors | SIA "_______" |
| A.Peičs________________ | _____________________ |

| Nr.p.k. | Nosaukums* | Vienas pārdošanas vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. |  |
| 2. | 1. ... |  |
| 3. | 1. |  |
| ... | .. |  |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | SIA "______" ______________________ paraksts |

* Atbilstoši Pretendenta piedāvājumam