APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

Iepirkuma komisijas

2013.gada 2. maija sēdē

Protokols Nr.LU 2013/20_1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/20

Rīga, 2013

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________ 3

II   	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	____________________________________ 3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________5

IV 	PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________  5

V 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	___________________________________9

VI 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI____________11

VII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________12

VIII 	LĪGUMA NOSACĪJUMI_______________________________________12

1. pielikums_______________________________________________________ 13

2. pielikums_______________________________________________________15

3. pielikums _______________________________________________________44

4. pielikums_______________________________________________________45

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/20

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: "Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

CPV kods: 38000000-5

1.4. Iepirkums tiek finansēts no Projekta "FOTONIKA LV" – „Unlocking and Boosting Research Potencial for Photonics in Latvia – Towards Effective Integration in the Europeam Research area” No. REGPOT-CT-2011-285912-FOTONIKA;

1.5. Līguma izpildes laiks līdz 2013. gada 30. novembris;

1.6. Līguma izpildes vieta:

1. Lote. GNSS Bāzes stacija Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai:  LU Astronomijas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

2. Lote. GNSS uztvērējs: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

3.lote. CCD (lādiņsaites) matrica: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

4.lote. Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

5.lote. MacPherson (234/302 200) VUV spectrometer rezerves daļas: LU Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

6. Lote. Lāzera gaismas frekvences sašaurinātājs-stabilizators: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

7. Lote. Frekvenču ķemme: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

8.lote. 2 Leņķu devēji (enkoderi) lāzerteleskopa asīm LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai: LU Astronomijas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā.

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Evija Rikveile, juriste, tālr.+371 67034465, fax. +371 67034676, e-pasts evija.rikveile@lu.lv.

1.9.	 Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - Titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šā konkursa nosaukumu;

    - Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (sk. šā nolikuma IV. nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts atbilstoši veidlapas paraugam (1. pielikums);

2.1.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilstoši (2. pielikums);

2.1.6. Pretendenta veikto piegāžu saraksts.

2.2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst un Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar atbilstošām norādēm “oriģināls”, “kopija”)

2.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas). Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 20. jūnijam, plkst. 11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.8.1. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme "Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai";

(LU 2013/20);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Komisija saskaņā ar nolikuma 2.8. punktu, pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un Pretendentu nereģistrē.

2.10. Piedāvājumu atvēršana notiks Sēžu zālē 262 telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2013.gada 20. jūnijā, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

2.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

2.12. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: +371 67034676 vai pastu: LU Saimniecības pārvalde Baznīcas iela 5, 201.kab., LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.15. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.16. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LU mājas lapā internetā www.lu.lv.

2.17. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

2.18. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.19. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

2.20. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai:

1. lote GNSS Bāzes stacijAI LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai;

2. lote GNSS uztvērējs;

3. lote CCD (lādiņsaites) matrica;

4. lote Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis;

5. lote MacPherson (234/302 200) VUV spectrometer rezerves daļas;

6. lote Lāzera gaismas frekvences sašaurinātājs-stabilizators;

7. lote Frekvenču ķemme;

8. lote 2 Leņķu devēji(enkoderi) lāzerteleskopa asīm LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai.

# IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

  - Pasūtītājs tam Pretendentam/-iem, kuram/-iem, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās):

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī UN Latvijā tai nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu vai Personu, uz kuras spējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz Piegādātāju un Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

  - Nolikuma 3.2.1.-3.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

  - Lai izvērtētu, vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai  vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.6. Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - 1.  Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

4.6.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.6.1.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.6.2. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

4.6.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma formu;

4.6.2.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- 4.6.2.3. Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības.

4.6.2.4. Informācija par Pretendenta veiktajām līdzvērtīgu Preču piegādēm un to uzstādīšanu ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm un uzstādīšanu uzskatāmas agrāk veiktās piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu Konkursam, un tās pēc satura ir līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkumā;

4.6.2.5. Apliecinājums, ka pretendents ir spējīgs veikt un veiks Preces servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā līguma priekšmeta servisa apkalpošanu (ja ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu, pretendentam jāiesniedz vienošanās apliecināta kopija);

4.6.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

4.6.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.6.2.1. – 4.6.2.3. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

4.6.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.6.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.6.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 10. un 11.punktā minētie noteikumi;

4.6.5.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## V Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2. nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav noformēti atbilstoši nolikuma 2 nodaļas prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti, ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājuma neatbilstība nolikuma 2. Nodaļas prasībām ir būtiska.

5.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

5.2.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.7. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

5.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

5.2.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.7.1. punkta kvalifikācijas prasībām;

5.2.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

5.2.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.7.2. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

5.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 5.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2.5. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības iepirkumā tiks izslēgti.

5.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana

5.4.1. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Pretendentas var norādīt piedāvājumu ārvalstu valūtā, tādā gadījumā iepirkuma komisija veikt konvertāciju uz LVL atbilstoši LB valūtas kursam. Piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā lotē.

5.4.2. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (C) | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 2. pielikums norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes Kvalitāte: piegādes termiņš kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. (Kp) | termiņš kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu, no pasūtījuma saņemšanas brīža. Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka preces piegāde un uzstādīšana –vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (darba dienu skaitu) nolikuma 2. pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.4.2.1.           C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena katrā lotē,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena katrā lotē,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība

5.4.2.2. piegādes termiņš (darba dienu skaits) kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits vidējam piegādes termiņam;

5.4.2.3. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+Kp.

5.4.2.4. Ja vairāki pretendenti, kādā no lotēm saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu kurš ir ar zemāko cenu attiecīgajā lotē.

# VI Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

6.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.

6.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

6.4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

6.4.1. Izskatīt piedāvājumus ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikuma 4. nodaļā izvirzītajām prasībām un „Publisko iepirkumu likuma” noteikumiem.

6.4.2. Pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas likuma Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi

6.4.3. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

6.4.4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja saskaņā ar kopējo tehnisko piedāvājumu atbilstības tabulu pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.4.5. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

6.4.6. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.

6.4.7. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.

6.4.8. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.4.9. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.

6.4.10. Veikt citas darbības saskaņā ar atklātā konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VII Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

7.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

7.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

7.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pircēja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.

7.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pircēja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pircējs vai iepirkuma komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

7.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# VII IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums.

8.2. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

8.4. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

8.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta iepirkuma līguma apakšuzņēmēja noamaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 68. Panta noteikumiem.

1. pielikums

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”, Iepirkuma Nr.: LU 2013/20.

Kam:	Latvijas Universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam* veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

| Preces nosaukums | Piedāvātā cena Ls kopā bez PVN par visu vienību skaitu | PVN likme ____%, Ls par visu vienību skaitu | Piedāvātā cena Ls kopā ar PVN par visu vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa- GNSS Bāzes stacijAI LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai | < > | < > | < > |
| 2.daļa - GNSS uztvērējs | < > | < > | < > |
| 3.daļa - CCD (lādiņsaites) matrica | < > | < > | < > |
| 4.daļa - Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis | < > | < > | < > |
| 5.daļa - MacPherson (234/302 200) VUV spectrometer rezerves daļas | < > | < > | < > |
| 6.daļa - Lāzera gaismas frekvences sašaurinātājs-stabilizators | < > | < > | < > |
| 7.daļa - Frekvenču ķemme | < > | < > | < > |
| 8.daļa - 2 Leņķu devēji(enkoderi) lāzerteleskopa asīm LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai | < > | < > | < > |

*Pretendents tabulā aizpilda piedāvājumu TIKAI par to daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

5.2. Reģistrēts:	_________________________________

5.3. ar Nr.	_________________________________

5.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

5.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

5.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

5.7. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.8. Telefons:	_________________________________

5.9. Fakss:	_________________________________

5.10. E-pasta adrese:	_________________________________

5.11. Banka:	_________________________________

5.12. Kods:	_________________________________

5.13. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada ___. __________________

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Lote GNSS Bāzes stacijai LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai

| Prece, | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GNSS uztvērējs | - Daudzfrekvenču uztvērējs ar antenu ģeodēzisko mērījumu veikšanai, paredzēts izmantot GNSS atbalsta tīklos (IGS, EUREF EPN) kā references staciju un jānodrošina sadarbspēja ar Latvijas valsts ģeodēzisko tīklu LATPOS. Jābūt iespējai uztvert signālus no eksistējošām un pašlaik attīstāmām sistēmām: NAVSTAR/GLONASS/GALILEO/COMPASS/EGNOS,WAAS,MSAS - Satelītu signālu uztveršanas tehnoloģijas, signālu mērīšana,precizitāte: - Vismaz 120 kanāli signālu uztveršanai - Maksimālais satelītu skaits kuriem var vienlaicīgi sekot abās frekvencēs: vismaz 60 - Mērījumi sekojošās frekvencēs: NAVSTAR sistēmā: L1, L2,L2C,L2P,L5 frekvencē GLONASS sistēmā: L1,L2,L2C frekvencē Galileo sistēmā : E1/E5a/E5, AltBoc frekvencē Neatkarīgi koda un fāzes mērījumi visās frekvencēs: GPS/Navstar – nesējfrekvences pilns viļņa garums un fāze, C/A ,P un C kods Galileo – nesējfrekvences pilns viļņa garums un fāze kodi Glonass- nesējfrekvences pilns viļņa garums un fāze, kodi C/A, īsais P kods Mērījumu precizitāte:DGPS/RTCM – ne vairāk par 25cm rms,ātrā statiskā fāzes metode: horizontāli ne vairāk kā 5mm ± 0,5ppm rms,vertikāli ne vairāk kā 10 mm ± 0.5ppm rms. Statiskie fāzes mērījumi ar ilgstošu datu uzkrāšanas periodu: horizontāli ne vairāk par 3mm ± 0.3ppm rms,vertikāli ne vairāk par4 mm ± 0.5ppm rms Uzkrāšanas biežuma un straumēšanas iestatīšana līdz 50Hz Automātiska datu izdzēšana Datu vākšana: - Ražotāja formātā - RINEX v2.11, v3.01 - RINEX v2.11,v3.01 Hatanaka Iespēja uzkrāt vienlaicīgi vismaz 5 datu failus ar dažādiem datu vākšanas intervāliem Datu faila lielums no 5 min. līdz 24 st. - Datu uzkrāšana Maināma industrijas klases (“industrial grade”) zibatmiņa (SD vai CF) minimālais apjoms 8GB, iekļauts komplektā, nomaiņu jāvar veikt lietotājam. - Pieslēguma ligzdas - vismaz divas RS232 ligzdas, „LEMO-1, 8-pin”, datu pārraides ātrums līdz 115'200 biti/sekundē; - USB 2.0 pieslēgums Klienta ports: vismaz 12 Mbit/s Bāzes ports: vismaz 480 Mbit/s Sprieguma pieslēguma ligzdas „LEMO-1, 5-pin” HMG.1B.306.CLNP - Antenas pieslēguma ligzda TNC tipa; - Pulsa signāla izeja, 1PPS „LEMO ERN.0S.250.CTL” - Ārējās references frekvences pieslēgligzda MMCX female, 24QMA-50 2-3/133, 5/10 Mhz - Aizsargāts datortīkla pieslēgums RJ45, vismaz 10/100 Mbit. - BLUETOOTH (datu sūtīšanai konfigurācijai) - Datu plūsma – paralēli var darboties vismaz 10 datu plūsmas caur LAN, USB, un Bluetooth - Komunikāciju ierīces Jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā uztvērējā ievietot vai tam pieslēgt 3G GSM/GPRS/EDGE/UMTS modēmu rezerves datu savienojuma nodrošināšanai - Uztvērēja darba spriegums un patērētā jauda - Nomināls 12V līdzstrāva, sprieguma avots var būt 10.5V-28V līdzstrāva - Jaudas patēriņš līdz 4W - Iebūvāts lādētājs - Maināms iekšējais akumulātors, iekļauts komplektā. - Datortīkla pieslēgums, komunikācijas, programmatūra Web saskarne attālinātai uztvērēja vadībai, darbībai statusa attēlošanai. Atbalsta http and https. Pieslēgums caur tīkla pieslēgumu RJ45, seriālo portu, Bluetooth. Programatiski vismaz desmit IP porti ar maināmiem iestatījumiem un http, https, ftp protokolu nodrošinājums. Drošība Piekļuves līmeņu nodrošināšana: • Skatītāji (tikai statuss) • Lietotāji (iestatījumi un statuss) • Administratori Tiek pielietota SSL kodēšana E-pasta izsūtīšana: E-pasta izsūtīšana noteiktos intervālos uz internetu. FTP protokols - Iebūvēts FTP serveris, lietotāja definējami porti. - Iespēja automātiski izsūtīt uz ārējiem FTP serveriem, katram FTP serverim var tikt noradīti viens vairāki izsūtamo datu formāti. Jānodrošina vismaz .zip datņu kompresija. DynDNS iespēja. Atļauj uztvērējam strādāt ar dinamiskās adreses pieslēgumu. Programmatūras atjaunināšana. Instrumenta programmatūras attālināta atjaunošanas iespēja Ārējie sensori. Savienojams ar meteo un slīpuma (tilt) sensoriem, datu saglabāšana RAW formātā. - Pārraidāmie reālā laika RTK un DGPS/RTCM datu formāti: - CMR/CMR+; - RTCM versijas 2.x, ziņojumi 1, 2, 3,9,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; - RTCM versijas 3.0, 3.1 - BINEX Vienlaicīgi vismaz 10 ziņojumu veidu izsūtīšana, izmantojot dažādus savienojumus. Iebūvēta iespēja nosūtīt NTRIP serverim datus - Pārraidītie NMEA Datu Formāti NMEA 0183 V2.20 - Atbilstība FCC, CE 1. SS uztvērējs/1 gab/00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - Apkārtējās vides nosacījumi - IP67 pēc IEC60529 - Darba temperatūra -50°C to +80°C; Saskaņā ar ISO9022-10-08, ISO9022-11-special un MIL-STD-810F Metodi 502.4-II, Mitrumizturība līdz 100%; Saskaņā ar ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 un MIL-STD-810F Metodi 507.4-I Triecienizturība: iztur kritienus uz cietas virsmas no 0.6 m augstuma - Tehniskās prasības GNSS antenai - Ģeodēzisko mērījumu antena „Done-Margolin 3Dchoke-rings” tips ar atstaroto signālu dzēsošu aizsargkupolu, jānodrošina efektīvi mērījumi pie zemiem satelītu augstumiem; - Paredzētie uztveramie signāli no NAVSTAR/GLONASS/Galileo/Compass/ SBAS, OmniStar, CDGPS, šādi:NAVSTAR: L1, L2, L2c, L5GLONASS: L1, L2, L3Galileo: E1, E5a, E5b,E5a+b (Alt-BOC) E6 Compass: B1, B2, B3, L5QZSS: L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEXL-Band (ietverot SBAS, OmniSTAR un CDGPS); - ir jābūt veiktai antenas absolūtas kalibrēšanas procedūrai; - Kabeļa pieslēgums: N-Tips ar pāreju uz TNC ligzdu ; - Darba spriegums 3.3 –12 Volti, līdzstrāva; - Nominālā pretestība 50 omi; - Trokšņu līmenis – ne vairāk kā 40 dbi; - Fāzes centra sabilitāte: <1mm; - Darba temperatūra –50° C to +80° C; - Mitrums līdz 100%; Apkārtējās vides izturība: IP67 (IEC60529). Aizsardzība pret ūdeni: iegremdēšana ūdenī līdz 1m diļumam Fiksācijas mezgls 5/8”. Triecienizturība: iztur kritienus uz cietas virsmas no 0.6 m augstuma. - Kabelis uztvērēja savienošanai ar antenu. 50 metri. Ar TNC ligzdām abos galos. Paredzēts lietot ārējos apstākļos. - Garantijas laiks antenai un uztvērējam – vismaz 2 gadi. | 1.gab. |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.Lote.  GNSS uztvērējs (LU ĢĢI)

Mērķis: Koordinātu noteikšana un laika piesaiste

Paredzamie pielietojumi: Noteikt novērojumu vietas elipsoidālās koordinātas un reģistrēt UTC USNO laika skalas momentu, kurā no rotējošās Zemes fiksēts zenīta zvaigžņu lauka attēls

Piegādes adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19 (saskaņojot ar pasūtītāja norādītu kontaktpersonu)

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. GNSS uztvērējs/1 gab/: | OEM ar antenu un integrēšanas aprīkojuma komplektu (development kit) | - Gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Atbalstītās GNSS sistēmas | GPS |  |  |  |
| Kanālu skaits | 12 + 3 SBAS |  |  |  |
| Laika precizitāte | 1PPS 20ns |  |  |  |
| Laika izvade | CMOS, active low |  |  |  |
| Korekciju nodrošinājums | RTK (DGPS) |  |  |  |
| Autonomā pozicionēšanas precizitāte | <3m (2σ) |  |  |  |
| Datu atjaunošanas frekvence | Vismaz 1 Hz |  |  |  |
| Porti | Virknes ports CMOS 3.3V, USB 2.0 |  |  |  |
| Notikumu marķēšana | CMOS, active low |  |  |  |
| Mehāniskā triecienizturība | Vismaz EP455 |  |  |  |
| Barošanas spriegums | 3.3v +-5%, 12VDC |  |  |  |
| Svars | < 50 g |  |  |  |
| Izmēri | < 12 x 8 x 3 cm |  |  |  |
| Darba temperatūra | -40ºC - +70ºC |  |  |  |
| Komplektācija | Multi-GNSS antena: frekvences 1.165–1.253GHz un 1.525–1.613GHz; fāzes centra variācijas <3mm; barošanas spriegums 3.3–15VDC; stiprinājuma vieta 5/8collu ligzda; darba temperatūra -40ºC - +70ºC; OEM integrēšanas aprīkojums (development kit: korpuss, pievienojumu elektronika, kabeļi, konektori) |  |  |  |
| GNSS uztvērēja garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.lote. CCD (lādiņsaites) matrica (LU ĢĢI)

Mērķis: Precīzu datu iegūšana ģeoīda aprēķiniem, GNSS datu precizitātes paaugstināšanai, lai  integrētos Eiropas Savienības zinātniskajā telpā.

Paredzamie pielietojumi: Izmantojama kā komponente integrēšanai iekārtā astrometrisko pozīciju precīziem mērījumiem.

Piegādes adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19 (saskaņojot ar pasūtītāja norādītu kontaktpersonu)

Piegādes termiņš: Ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc piegādes līguma noslēgšanas.

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. CCD matrica |  | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Izmērs | Vismaz 3326x2504 pikseļi (kopējais skaits >8 milj.) |  |  |  |
| Attēla elements | ≤ 5.4x5.4 mkm |  |  |  |
| Tips | B/W, interline (melnbalta, starprindu) |  |  |  |
| ADC | ≥16 biti |  |  |  |
| Pieslēgums | Vismaz USB 2.0 un Ethernet |  |  |  |
| Min/max ekspozīcija | ≤0.12sec/ ≥1h |  |  |  |
| Ekspozīcijas vadība | Ārējā |  |  |  |
| Vadības un datu iegūšanas programmatūra | Windows 7 videi, iespēja lietot MS Visual Studio C++vai .NET standarta saskarnes (DLL un to apraksti) |  |  |  |
| Dzesēšana | Termoelektriska (ar gaisa plūsmu) vai analoģiska |  |  |  |
| Barošanas spriegums | 12 VDC |  |  |  |
| Tumsas kadru iespēja | Ir (mehāniskais slēdzis) |  |  |  |
| Max QE | ≥ 60% |  |  |  |
| Anti-Blooming | Vismaz 1000x |  |  |  |
| Svars | <1.3kg |  |  |  |
| Mehāniskais pieslēgums | T-thread |  |  |  |
| CCD matricas garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.lote.Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis (LU ĢĢI)

Mērķis: Pamatkomponente projektējamā iekārtā Zemes gravitācijas lauka vertikāles (svērteniskās līnijas) virziena noteikšanai

Paredzamie pielietojumi: Zemes gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai, precīza ģeoīda modeļa izveidošanai, tā monitoringam, atmosfēras raksturlielumu noteikšanai.

Piegādes adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 19 (saskaņojot ar pasūtītāja norādītu kontaktpersonu)

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Elektroniskais līmeņrādis. |  | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Izšķirtspēja | Vismaz 0,001loka sekundes |  |  |  |
| Mērīšanas diapazons | >+- 3 mrad |  |  |  |
| Kanālu skaits | 2 koordinātas |  |  |  |
| ADC | 24 biti |  |  |  |
| Interfeiss | RS-232 vai USB 2.0. |  |  |  |
| Barošanas spriegums | 12 VDC |  |  |  |
| Izmēri | Ne vairāk kā 12 x 12 x 15 cm |  |  |  |
| Svars | < 2 kg |  |  |  |
| Elektroniskā līmeņrāža garantija | Vismaz 1 gads |  |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5.lote. MacPherson (234/302 200) VUV spectrometer rezerves daļas (LU ASI)

Piegādes adrese: Rīga, Šķūņu iela 4 (saskaņojot ar pasūtītāja norādītu kontaktpersonu)

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| MacPherson (234/302 200) VUV spectrometra rezerves daļas |  |  |  |  |
|  | 8302-0190-0, Grating Holder (strongly recommended when additional gratings are purchased) | 3. gab. |  |  |
|  | 2/ 355-107853-1, 1200 G/mm concave corrected grating, Al+MgF2 coated, VUV design wavelength, master holographic, requires holder. | 1. gab. |  |  |
|  | 3/ 355-107855-1, 600 G/mm concave corrected grating, Al+MgF2 coated, VUV design wavelength, master holographic, requires holder. | 1. gab. |  |  |
|  | 4/ 355-107856-1, 300 G/mm concave corrected grating, Al+MgF2 coated, VUV design wavelength, master holographic, requires holder. | 1. gab. |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6. Lote. Lāzera gaismas frekvences sašaurinātājs-stabilizators

| Prece, | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Lāzera gaismas frekvences sašaurinātājs-stabilizators | - iekārtas optiskā starojuma frekvenču platums: ne vairāk kā 1 kHz; - optiskās frekvences dreifēšanas ātrums: ne lielāks kā 100 Hz/s; - komplektācijā iekļauts optiskais divu spoguļu rezonators ar samazinātu jutību uz vibrācijām un temperatūras svārstībām, kā arī atbilstošs temperatūras kontrolieris; - rezonatora starplikas termiskās izplešanās koeficients: ne lielāks kā 0.15 x 10-6 K-1; - izmantojams optisko vilņu garumu diapazonā: vismaz robežās 630 lidz 1140 nm, ar rezonatora spoguļu atstarošanās koeficientu vismaz 99,85%; - komplektācijā iekļauta lāzera frekvences stabilizācijas atgriezeniskās saites sistēma un optikās komponentes gaismas ievadīšanai rezonatorā; - vakuums rezonatorā: ne sliktāks kā 8 x 10-7 mbar, kuru nodrošina bezvibrāciju jonu sūknis. - USB digitalā CMOS kamera, rezonatoram caurizgājušo optisko šķērsmodu struktūras raksturošanai. Jutīga redzamajā un tuvajā infrasarkanajā diapazonā, ar izšķirtspēju vismaz 1280x1024 pikseļi. - analogo signālu ieeju/izeju modulis fotodetektoru un temperatūras sensoru signālu digitalizācijai un lāzera frekvences kontrolei. Ar USB interfeisu, un ne mazāk kā 12 biti izšķirtspēju. - notebook dators ar ieinstalētu programmatūru CMOS kameras, analogo signālu ieeju/izeju moduļa un lāzera frekvences stabilizācijas atgriezeniskās saites kontrolei. Vismaz divkodolu procesors un 4 GB RAM. Notebook baterija nodrošina imunitāti pret elektroenerģijas padeves traucējumiem. | - Gab. |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________			___________________

/vārds, uzvārds/ 						 /amats/              	  	   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

7. Lote. Frekvenču ķemme

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Frekvenču Ķemme | - Optisko frekvenču sintezators - optisko frekvenču ķemme Pilnīgi nokomplektēta, automatizēta metroloģijas sistēma, gatava optisko frekvenču mērījumiem, 24stundas/7 dienas nedēļā. Femtosekunžu ķemmes lāzera impulsu atkārtošanās frekvence 250 MHz, izstaroto viļņu garums 35 nm centrēts ap 1560 nm ± 20 nm. Iegūstamās frekvences akurātība 1E-14 vai labāka, ja ir pieejams labāks radiofrekvences references standards. Stabilitāte 1E-13 vienas sekundes laikā, vai labāka, ja ir pieejams labāks radiofrekvences references standards. Sistēma satur femtosekunžu lāzeri ar integrētu optisko ķīli, lai pārskaņotu CEO frekvenci; EDFA optisko šķiedras pastiprinātāju, nelineāru optisko šķiedru izstarotā spektra paplašināšanai, nelineāru f-2f interferometru, un stabilizācijas elektroniku, lai stabilizētu atkārtošanās frekvenci un CEO frekvenci. Lietotāja programma, PC dators un displeji sistēmas kontrolei un datu vākšanai ir iekļauti komplektācijā. Sistēmai ir nepieciešams ārējs 10 MHz references signāls. 2. Iekšrezonatora elektro-optiskais fāzes modulators Elektro-optiskais fāzes modulators (EOM), kas ir integrēts femtosekunžu lāzera rezonatorā. Nepieciešams, lai stabilizētu femtosekunžu lāzeri uz ultra-stabilu optisko references rezonatoru (Fabri-Perot interferometru). Ultrastabils optiskais references rezonators un EOM draiveris nav iekļauti komplektācijā. 3. Paplašinājuma modulis redzamai gaismai. Modulis paplašina optiskās ķemmes izstaroto spektrālo diapazonu uz redzamās gaismas spektrālo apgabalu. Optiskais diapazons 530 nm – 900 nm. Modulis satur Erbija-dopēto optiskās šķiedras pastiprinātāju (EDFA), otrās harmonikas ģenerācijas moduli un spektra paplašinātāju, kurā izmantota fotonu kristālu optiskā šķiedra. 4. Lielas jaudas 1060 nm izejas ports Papildu izejas ports optimizēts precīziem frekvences mērījumiem lāzeriem ar 1064 nm viļņu garumu. Satur nelineāru šķiedru, kas nobīda sākotnējo frekvenču ķemmes gaismas spektru. Minimālā jauda 5 mW pie 1064 nm viļņu garuma 3 nm intervālā. 5. Sistēmas instalācija un apmācība. Iekļauta sistēmas uzstādīšana un divu dienu lietotāju apmēcība. 6. Piegāde. Iekļauta sistēmas piegāde. Piegādes laiks 8-10 nedēļas pēc līguma noslēgšanas. 7. Garantija – 2 gadi. | - gab. |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________			___________________

/vārds, uzvārds/ 						 /amats/              	  	   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

8.lote. 2 Leņķu devēji(enkoderi) lāzerteleskopa asīm LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 2 Leņķu devēji(enkoderi) lāzerteleskopa asīm | - Precīzs pagrieziena leņķa devējs jeb enkoders teleskopa pagrieziena leņķa ap horizontālo (augstuma) asi noteikšanai. Leņķa devēja tips un izejas signāls- inkrementāls, TTL izeja Integrētā signala interpolācija – vismaz 10-kārtīga Leņķa devēja atveres diametrs: 20mm Līniju skaits – vismaz 18000 Izejas signālu skaits apgriezienā – vismaz 180000 Atskaites punkts – viens Precizitāte – vismaz 5” Barošanas spriegums – 5V, max 150mA Signāla kabeļa garums - 10m Darba temperatūra: vismaz 0ºC-50ºC | 1.gab. |  |  |
|  | - Precīzs pagrieziena leņķa devējs jeb enkoders teleskopa pagrieziena leņķa ap vertikālo (azimuta) asi noteikšanai. Leņķa devēja tips un izejas signāls – inkrementāls, izejas signāls 1Vpp sinosuoidāls ar vismaz 100-kārtīgu interpolatoru Atveres diametrs: 50mm Līniju skaits – vismaz 18000 Atskaites punkts – viens Pozīcijas mērījumu solis: 0.0001º Precizitāte – vismaz 2” Barošanas spriegums – 5V, max 150mA Signāla kabeļa garums- 10m Darba temperatūra: vismaz 0ºC-50ºC | 1. gab. |  |  |
| Kopā LVL bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma parakstīšanas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________			___________________

/vārds, uzvārds/ 						 /amats/              	  	   	 /paraksts/

________________  2013.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

## 3.pielikums

LU atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS*

| Nr.p.k | Piegādes/realizācijas laiks | Piegādes līgumscena | Piegādes apraksts, t.sk. ietvertā tehnika un pakalpojum, iepirkuma nosaukums, numurs (ja attiecināms) | Valsts | Piegādātājs** | Pasūtītājs***, t.sk. pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Jānorāda pretendenta pieredze. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju pieredzi, tad jānorāda apakšuzņēmēja pieredze.

** Pretendents; ja pretendents ir personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienība, tad attiecīgās apvienības dalībdnieks vai apakšuzņēmējs.

***Jānorāda, ja tāds ir. Ja nav, tad jāieliek apzīmējums N/A, kas nozīmē "nav attiecināms"

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 						    /amats/                   		 						/paraksts/

____________________2013.gada ___._______________

4.pielikums

Rīgā,

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/20 2013. gada ___._________ | ### SIA ”_____” ### līgumu uzskaites Nr. __________ 2013. gada ___._________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

SIA "________", kura(š) reģistrēta(s) _______________ reģistrā _____.gada ___.________________ ar Nr._____________, juridiskā adrese _____________ LV – _____, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas tās __________________ no otras puses, pamatojoties uz atklātu konkursu  “Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” (LU 2013/20) iepirkumu komisijas lēmumu, noslēdz šādu  līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam ___________________________, turpmāk tekstā – Prece. Detalizētāka informācija par Preci tiek noformēta un pievienota šim Līgumam kā tā pielikums, kas arī abpusēji tiek parakstīts.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Precēm sastāda LVL _______ (_________) bez PVN, kopējā līgumcena sastāda LVL __________(___________), t.sk. PVN, atbilstīgi Pārdevēja finanšu piedāvājumam iepirkuma procedūrā.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi.

  - Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, nodokļi un nodevas, piegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un garantijas saistību izpildi u.c.

  - Pircējs samaksu par Precēm, to uzstādīšanu ekspluatācijai, kā arī Pircēja darbinieku apmācību, atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas, pieņemšanas-nodošanas aktā abpusēji apstiprinot konkrēto Preču piegādi, uzstādīšanu, darbinieku apmācību un citu būtisku informāciju pēc Pušu ieskatiem. Izrakstot rēķinu tajā obligāti jānorāda šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.

- Preces pieņemšana – nodošana

  - Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku. Par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pircēja atbildīgās personas parakstīts rakstveida pasūtījums Preces iegādei. Pēc Preces piegādes Pārdevējs nodrošina Preces uzstādīšanu ekspluatācijai. Preču piegāde, jāveic šādos termiņos - _____ (_____) darba dienu laikā no šā līguma parakstīšanas brīža.

  - Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

  - Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā), garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma __.pielikums) no konkrētās Preces piegādes brīža, ja tāda konkrētajai Precei ir.

  - Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums un numurs, šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

  - Preču piegāde, uzstādīšana, ja Pircējs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- Garantijas nosacījumi

  - Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (___.pielikums) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Papildus prasībām pret garantiju jābūt atbilstošām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām vai augstvērtīgākām (saskaņojot ar Pircēju).

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces darbības bezmaksas apkalpošanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos diennakts laikā no defektu (jebkādu) pieteikšanas brīža un defektu novēršanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža. Termiņa pagarināšana var notikt, saskaņojot ar Pircēju.

- Pārdevēja saistības

  - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.

  - Pārdevējs apņemas veikt vismaz 2 (divu) Pircēja darbinieku apmācību darbā ar Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos. Atkāpes no minētā var notikt tikai ar Pircēja rakstisku akceptu.

  - Apmācībai jāietver kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Preci (darbs ar Preci, Preces funkcionālās īpašības utt.).

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā.

  - Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām un Līguma nosacījumiem.

  - Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst šī Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu un sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pārdevējs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem terminētajiem pienākumiem, Pārdevējs par katru no tiem maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu. Ja termiņš, kas izriet no 3.1.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu, turklāt Pircējam tādā gadījumā ir tiesības Līgumu pilnībā vai attiecībā uz konkrēto Preci vienpusēji uzteikt, saglabājot tiesības uz līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  - Pārdevēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Ja Pircējs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preces vai vismaz to daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts, un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preču apjoma vērtība.

  - Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas:

    - Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Pilnā apmērā segt Pircējam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas;

    - Nekavējoties pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

  - Pārdevējs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju un licenču spēkā esamību.

  - Pārdevējam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pircēju nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

  - Pārdevējam jāiesniedz Pircējam visas aparatūras un iekārtu lietošanas rokasgrāmatas un datu apstrādes programmas – latviešu valodā.

  - Pārdevējam jāuzstāda un jāpārbauda iekārtas Pircēja telpās.

- Pircēja saistības

  - Pircējs apņemas veikt samaksu par kvaitatīvu Preci, tās pilnvērtīgu uzstādīšanu un Pircēja darbinieku apmācību šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

  - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei, uzstādīšanai un Pircēja darbinieku apmācības veikšanai.

  - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošas Pārdevēja piegādātās un pilnvērtīgi uzstādītās Preces, kā arī Līguma nosacījumiem atbilstošas Pircēja darbinieku apmācības pieņemšanu.

  - Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi.

  - Pircējs ir tiesīgs atgriezt preci Pārdevējam, ja tās lietošanas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, saņemot atpakaļ veikto samaksu.

  - Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

  - Pircēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Pircējam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām

  - Ja Pircējs kavē Pirkuma apmaksu Piegādātājam, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) no laikā neapmaksātās līgumcenas par katru apmaksas kavējuma dienu. Ja termiņš, kas izriet no 2.4.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) par katru nokavēto dienu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē ____________________, tālr. ________, un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē ____________________, tālr. ________, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.

  - Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par saņemtu piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

  - Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.

  - Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

  - Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar no iepirkuma procedūras nolikuma un piedāvājuma (ja notikusi iepirkuma procedūra) izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts savādāk.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, uz __ (___________) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums  ____________ uz ____ lapām;

    - 2.pielikums  ____________ uz ____ lapām.

## VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| SIA ”_________”, Reģ. Nr.________________ PVN reģ. Nr.: LV ___________________ Pasta indekss: LV-___________________ Adrese: __________________, ________ Bankas konta Nr.____________________ Kods______________________________ ______________________/ / | Latvijas Universitāte, Reģ. Nr.3341000218 PVN reģ. Nr.: LV 90000076669 Pasta indekss: LV-1586 Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Konta Nr. (IBAN): LV65TREL9150175050000. _________________LU direktors /Atis Peičs/. |

Līguma

1.pielikums

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

2013.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | SIA "____" ______________________ paraksts |