Iepirkuma

„LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

mācību ēkas telpu remonts izlases veidā

Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā”

iepirkumu komisijas

2013. gada 27.jūnija sēdē

protokols Nr. LU 2013/32 _I

„LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā

Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2013/32_I

Rīga, 2013. gads

Saturs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA___________________________________3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS,

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA______________________________________3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU____________________ 4

IV IESNIEDZAMIE DOKUMENTI__________________________________5

V PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_____________________________________________________ 7

VI  PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA	_________________ 8

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_______________________9

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI __________________ 10

1. pielikums________________________________________________________11

2. pielikums________________________________________________________16

3. pielikums________________________________________________________18

4. pielikums________________________________________________________19

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/32_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā.

1.4. Paredzamā iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.

1.5. Iepirkuma „LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā”, (turpmāk – Objekts) apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013.gada 2.jūlijā plkst.10:00, adrese: Jūrmalas gatve 74/76, Rīgā, sapulce vecā korpusa I stāva vestibilā.

1.6. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

1.6.1. Par tehniskajiem jautājumiem: LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs, tālr. +371 29480460, fax + 371 67034689, e-pasts – aleksandrs.poluektovs@lu.lv.

1.6.2. Par juridiskajiem jautājumiem: Jānis Padēls LU jurists, tālr. +371 67034456, fax + 371 67034676, e-pasts- janis.padels@lu.lv

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

1.8. Iepirkums izsludināts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8¹. pantu.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, iepirkuma nosaukumu;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- iesniedzamie dokumenti (sk. šā nolikuma IV nodaļu);

2.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums neiesietā veidā Ls 500 (pieci simti latu) apmērā (šā nolikuma 4. pielikums):

1) par piedāvājuma nodrošinājumu var būt bankas garantija vai apdrošināšanas polise augstāk norādītās summas apmērā.

2) Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai pievienoti nodrošinājuma apliecinoši dokumenti, un tie nebūs noformēti atbilstoši šim punktam, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents tiks izslēgts no dalības tālākā iepirkuma procedūrā.

2.2.1. Pretendenti, kuri netiks kvalificēti, neapstiprinās savas spējas nodrošināt darbu izpildi pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā vai visiem pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.

2.2.2. Pārējiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iepirkumu līguma noslēgšanas.

2.2.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, netiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.2.4. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2.3. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma prasībām.

2.4. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).

2.5. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas) un ar sanumurētām lapām. Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

2.6. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski.

2.7. Šā nolikuma 2.4. punktā piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai

tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.

2.8. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme: Iepirkums „LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā” LU 2013/32 _I;

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

2.9.1. piedāvājumu iesniedz LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā;

2.9.2. piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada. 8. jūlijam, plkst. 11:00;

2.9.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā.

3.2. Darbu izpildes termiņš – 2013.gada 29.augusts.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 1.pielikumu.

# IV  iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5.punkta izslēgšanas noteikumi (atbilstoši šā nolikuma 2. pielikumam);

4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas šā nolikumā tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai;

4.1.5. Apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 100 000 LVL;

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos trīs gados veiktajiem un uzsāktajiem remontdarbiem un, kas apliecina, ka Pretendentam pēdējo trīs (2010., 2011., 2012.) gadu laikā ir pieredze līdzvērtīga apjoma remontdarbos, norādot:

4.1.6.1. objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

4.1.6.2. veikto/nepabeigto darbu apjomus (naudas izteiksmē);

4.1.6.3. paveikto darbu izpildes termiņus;

4.1.6.4. nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņus;

4.1.7. pozitīvas atsauksmes par vismaz diviem Nolikuma 4.1.6. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem remontdarbiem pēdējo trīs gadu laikā;

4.1.8. apliecinājumu, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (Pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību ir pieredze vismaz trīs līdzīga apjoma būvniecībā), pievienojot attiecīgu informāciju;

4.1.9. Pretendentam jāiesniedz attiecīgu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas nolikuma 1. pielikumā norādīto darbu veikšanai un pieejamības apliecinājumu kopijas. Ja kādus darbus paredzēts veikt ar apakšuzņēmēja piesaistīšanu, tad jāiesniedz apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana, darba vadītāja sertifikāta un pieejamības apliecinājuma kopijas;

4.1.10. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti. Apakšuzņēmējiem ir jānorāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju piedāvājuma iesniedzēju minēto remontdarbu izpildē;

4.1.11. Detalizēts darbu izpildes laika plāns, (iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu) ņemot vērā nolikuma 3.3., 3.4. punktos paredzētos ierobežojumus.

4.1.12. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 1.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju un koptāmes veidā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un 1.pielikumā minētajiem darbu apjomiem. Lokālās tāmes jāsastāda atsevišķi katrai telpai. Ņemot vērā komplicēto remonta darbu raksturu koptāmē neparedzētiem darbiem un izdevumiem pretendentam jāpieliek 7% pirms PVN. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu pār pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasībās. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanai. Remonta darbi notiks apstākļos, kad mācību ēkā notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

4.2.2. Nolikuma 4.2.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

4.3.1.1. aizpildītu 3. pielikumu pēc šī nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums)

# V PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

5.2. Piedāvājumiem, kurus iesniegušas līgumsabiedrības (personālsabiedrības), kurās kā dalībnieki ir apvienojušās divas vai vairākas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), ir jāatbilst šādām prasībām:

5.2.1. piedāvājumā ir jābūt ietvertai visai informācijai, kas uzskaitīta šā nolikuma 4.1. punktā, attiecībā uz katru no līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.2.2. piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem līgumsabiedrības dalībniekiem;

5.3. finanšu dati par līgumsabiedrības dalībniekiem jāsummē, lai noteiktu, vai Pretendents atbilst 4.1.punkta un tā apakšpunkta nosacījumiem;

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

5.4.1.piedāvājumu noformējuma pārbaude:

5.4.1.1. tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase:

5.4.2.1. tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma (Lokālās tāmes) atbilstību nolikumā noteiktajiem Darbu apjomiem (nolikuma 1.pielikums)

5.4.3.2. finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (P) par telpu remontu izlases veidā | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 3. pielikums norādītajai informācijai | 70 |
| 2. | Darbu izpildes termiņš Kp | Kopējais darbu izpildes termiņš: telpu remonts izlases veidā, informāciju norādīt nolikuma 2. pielikuma 9. punktā. (Norādīt dienu skaitu___ no līguma noslēgšanas) Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem. (īsāks laiks –vairāk punktu). | 20 |
| 3. | Kvalitāte: Garantijas termiņš remontdarbiem (Kg) Garantijas laiku pēc darbu nodošanas (ne mazāks par 24 mēnešiem, bet ne vairāk par 48 mēnešiem) | Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (garāks termiņš –vairāk punktu) informāciju norādīt nolikuma 2. pielikumā. | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K) |  | 100 |

5.4.4.1.1. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

Zemākā līgumcena - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = Cx / Cy x Pm, kur:

Cx – lētākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 70.

5.4.4.1.2. Darbu izpildes termiņš – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Ky – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits darbu izpildes termiņam.

5.4.4.1.3. Kvalitāte (piedāvātais darbu garantijas termiņš) – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kg = Kx/Ky x N, kur Kg – iegūto punktu skaits, Kx – vērtējamā piedāvājuma garantijas termiņš, Ky – maksimālais piedāvātais garantijas termiņš, N – maksimālais punktu skaits kvalitātei.

5.4.4.1.4. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+D+G.

# VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma II nodaļas prasībām.

6.3. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst šā nolikuma II nodaļas izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.4. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

6.6. Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

6.7. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma atbilstības prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.8. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.

6.9. Pretendentiem jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.4.4. punktā noteikto informāciju un iepirkumu komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkumu komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus.

6.10. Ja vairāki pretendenti, saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu.

6.11. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

# VII  KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija.

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

7.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija ir tiesīga rīkot Pretendenta piedāvājumā norādīto būvdarbu izpildei izmantojamo materiālu paraugu pārbaudi.

7.9. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.10.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.11. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

7.11.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.11.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

7.12. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs attiecībā uz potenciālo uzvarētāju pirms lēmuma pieņemšanas par informāciju atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta 5. punktam.

7.13. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Iepirkuma noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

7.14. Nolikuma 7.13. punktā norādīto izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt personu apvienības gadījumā katram dalībniekam;

7.15. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 7.13.punktā norādīto izziņu, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

7.16. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī savā mājas lapā internetā www.lu.lv sadaļā Iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 81.panta 53.daļā minētajam lēmumam.

# VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasības par Publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

## 1.pielikums

Iepirkuma

“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

mācību ēkas telpu remonta izlases veidā

Jūrmalas gatvē74/76, Rīgā”

(LU 2013/32_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)

- Vispārīga informācija

Dotā iepirkuma mērķis ir sakārtot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes atsevišķas mācību un koplietošanas telpas, pagalmu pie galvenās ieejas un veikt karnīzes remontu virs mācību ēkas galvenās ieejas.

2. Pasūtītāja prasības.

Saskaņā ar esošo Latvijas būvnormatību prasībām.

Remontējamo telpu un objektu saraksts:

1.1.  Mācību auditorija Nr.413 (IV stāvs;

1.2.  Mācību auditorija Nr.309 (III stāvs);

1.3.  III stāva gaitenis

1.4.  II stāva gaiteņa centrālā daļa;

1.5. Dienesta viesnīcas dušas telpa;

1.6. Darba telpa Nr.G-13 -1.stāvā;

1.7. Mācību auditorija Nr.G-1 I stāvā;

1.8. Mācību auditorija Nr.G-18 I stāvā;

1.9. Pagalma centrālās daļas labiekārtošana;

1.10. Karnīzes remonts virs galvenās ieejas.

1. Auditorijas Nr.413 remonts (IV stāvs)

Paredzēts veikt esošās auditorijas (telpa Nr.413) kapitālo remontu ar inženiertīklu rekonstrukciju. Remonta gaitā paredzēts nomainīt logus ar  iekšējām (PVC) un ārējām (cinkotais skārds ar PVC pārklājumu) palodzēm. Prasības logiem: 5-kameru profils ar perimetrālo tērauda stiegrojumu un stinguma ribām, stikla paketes ar selektīvu stiklu, divkāršas ar inertām gāzēm pildītām kamerām, furnitūra ROTO (vai analogs) ar „ziemas” vedināšanas mehānismu. Elektroapgaismojumam paredzēti esošie gaismas ķermeņi, elektroinstalācija jāpārbūvē. Esošās drošības sistēmas iekārtas jāsaglabā.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo linoleju un grīdlīstes demontāža | m2 | 51.3 |  |
| 2 | Esošo elektroinstalācijas demontāža | kompl. | 1 |  |
| 3 | Griestu krītu mazgāšana un attīrīšana (ieskaitot dzelzsbetona rīģeļus griestos) | m2 | 82.65 |  |
| 4 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x (ieskaitot dzelzsbetona rīģeļus griestos) | m2 | 82.65 |  |
| 5 | dziļumgrunts | litri | 16.53 |  |
| 6 | izlīdzinošā špaktele | kg | 247.95 |  |
| 7 | nobeiguma špaktele | kg | 123.98 |  |
| 8 | zemapmetuma stūri (cinkoti) | gab. | 8 |  |
| 9 | ūdens emulsijas krāsa (balta) | litri | 23.61 |  |
| 10 | palīgmateriāli (smilšpapīri, akrili, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 11 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x | m2 | 122.75 |  |
| 12 | dziļumgrunts | litri | 24.55 |  |
| 13 | izlīdzinošā špaktele | kg | 368.25 |  |
| 14 | nobeiguma špaktele | kg | 184.13 |  |
| 15 | zemapmetuma stūri (cinkoti) | gab. | 12 |  |
| 16 | ūdens emulsijas krāsa (tonēta) | litri | 35.07 |  |
| 17 | palīgmateriāli (smilšpapīri, akrili, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 18 | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m2 | 51.3 |  |
| 19 | izlīdzinošā masa | kg | 256.5 |  |
| 20 | palīgmateriāli (ruļļi izlīdzināšanai u.c) | kompl. | 1 |  |
| 21 | Linoleja grīdas ieklāšana | m2 | 51.3 |  |
| 22 | nobeiguma špaktele | kg | 25.65 |  |
| 23 | dziļumgrunts | litri | 8.55 |  |
| 24 | linoleja līme | litri | 12.82 |  |
| 22 | dabīgs, nodilumizturīgs linolejs k=1.1 | m2 | 56.43 |  |
| 23 | metināmais diegs | m | 25.6 |  |
| 24 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 25 | Grīdlīstes montāža | m | 29.4 |  |
| 26 | grīdlīstes k=1.1 | m | 32.34 |  |
| 27 | grīdlīstes savienotāji, stūri, nobeigumi | kompl. | 1 |  |
| 28 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas) | kompl. | 1 |  |
| 29 | Esošo radiatoru demontāža un jaunu radiātoru montāža | kompl. | 1 |  |
| 30 | radiators 22x1000x1200mm | gab. | 4 |  |
| 31 | kapara caurule d=18mm | m | 26.4 |  |
| 32 | kapara caurule d=18mm fasondetaļas (muftes, līkumi, trejgabali, ventiļi) | kompl. | 1 |  |
| 33 | termogalvas | gab. | 4 |  |
| 34 | montāžas palīgmateriāli (alva lodēšanai, pakulas u.c) | kompl. | 1 |  |
| 35 | Jauna elektrointalācijas montāža (t.sk. jaunu elektroinstalāciju montāža, gaismas ķermeņu montāža, slēdžu, rozešu montāža, vadu kalšana) | kompl. | 1 |  |
| 36 | sadale 8 mod. | gab. | 1 |  |
| 37 | el.automāti 3F C20 | gab. | 1 |  |
| 38 | el.automāti 1F B16 | gab. | 7 |  |
| 39 | el.kabelis 3x1.5 | m | 15 |  |
| 40 | el.kabelis 3x2.5 | m | 75 |  |
| 41 | el.kabelis 5x2.5 | m | 34 |  |
| 42 | penālis 25x15mm | m | 8 |  |
| 43 | nozarkārbas | gab. | 18 |  |
| 44 | el.slēdzis (divpolīgais) | gab. | 2 |  |
| 45 | el.rozete | gab. | 16 |  |
| 46 | interneta rozete | gab. | 3 |  |
| 47 | montāžas palīgmateriāli (vadu savienojumi, savilces u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 48 | Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu ar stiklpaketēm un furnitūru montāža | gab. | 2 |  |
| 49 | PVC logs ar stiklpaketēm un furnitūru 1800x5700mm | gab. | 1 |  |
| 50 | PVC logs ar stiklpaketēm un furnitūru 1800x2700mm | gab. | 1 |  |
| 51 | montāžas putas | gab. | 5 |  |
| 52 | palīgmateriāli (skrūves, dībeļnaglas u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 53 | Ārējo palodžu montāža | m | 8.8 |  |
| 54 | ārējā cinkota metāla palodze PE 250mm | m | 8.8 |  |
| 55 | montāžas putas | gab. | 2 |  |
| 56 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas, kniedes) | kompl. | 1 |  |
| 57 | Iekšējo palodžu montāža | m | 8.8 |  |
| 58 | iekšējā PVC palodze (balta) 400mm | m | 8.8 |  |
| 59 | montāžas putas | gab. | 4 |  |
| 60 | montāžas materiāli (figūrzāģa asmeņi u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 61 | Esošo durvju krāsošana 2x | gab. | 1 |  |
| 62 | špaktele kokam | kg. | 0.5 |  |
| 63 | alkīda emaljas krāsa (balta) | litri | 1 |  |
| 64 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 65 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 7 |  |
| 66 | Esošo linoleju un grīdlīstes demontāža | m2 | 51.3 |  |
| 67 | Esošo elektroinstalācijas demontāža | kompl. | 1 |  |
| 68 | Griestu krītu mazgāšana un attīrīšana (ieskaitot dzelzsbetona rīģeļus griestos) | m2 | 82.65 |  |

2. Mācību kabineta Nr.309 remonts (III stāvs)

Paredzēts veikt esošās auditorijas (telpa Nr.309) kapitālo remontu ar inženiertīklu rekonstrukciju. Remonta gaitā paredzēts nomainīt logus ar  iekšējām (PVC) un ārējām (cinkotais skārds ar PVC pārklājumu) palodzēm. Prasības logiem: 5-kameru profils ar perimetrālo tērauda stiegrojumu un stinguma ribām, stikla paketes ar selektīvu stiklu, divkāršas ar inertām gāzēm pildītām kamerām, furnitūra ROTO (vai analogs) ar „ziemas” vedināšanas mehānismu. Elektroapgaismojumam paredzēti jauni dienas gaismas ķermeņi 2x36W ar parabolisku atstarotāju un elektronisku palaišanu, elektroinstalācija jāpārbūvē.  Esošās drošības sistēmas iekārtas jāsaglabā.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo dienas gaismas lampas ar kronšteiniem demontāža | gab. | 8 |  |
| 2 | Esošo linoleju un grīdlīstes demontāža | m2 | 32.5 |  |
| 3 | Esošo elektroinstalācijas demontāža | kompl. | 1 |  |
| 4 | Griestu krītu mazgāšana un attīrīšana (ieskaitot dzelzsbetona rīģeļus griestos) | m2 | 50.5 |  |
| 5 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x (ieskaitot dzelzsbetona rīģeļus griestos) | m2 | 50.5 |  |
| 6 | dziļumgrunts | litri | 10.10 |  |
| 7 | izlīdzinošā špaktele | kg | 151.5 |  |
| 8 | nobeiguma špaktele | kg | 75.75 |  |
| 9 | zemapmetuma stūri (cinkoti) | gab. | 5 |  |
| 10 | ūdens emulsijas krāsa (balta) | litri | 14.43 |  |
| 11 | palīgmateriāli (smilšpapīri, akrili, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 12 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x | m2 | 85.5 |  |
| 13 | dziļumgrunts | litri | 17.10 |  |
| 14 | izlīdzinošā špaktele | kg | 256.5 |  |
| 15 | nobeiguma špaktele | kg | 128.25 |  |
| 16 | zemapmetuma stūri (cinkoti) | gab. | 9 |  |
| 17 | ūdens emulsijas krāsa (tonēta) | litri | 24.43 |  |
| 18 | palīgmateriāli (smilšpapīri, akrili, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 19 | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m2 | 32.5 |  |
| 20 | izlīdzinošā masa | kg | 162.5 |  |
| 21 | palīgmateriāli (ruļļi izlīdzināšanai u.c) | kompl. | 1 |  |
| 22 | Linoleja grīdas ieklāšana | m2 | 32.5 |  |
| 23 | nobeiguma špaktele | kg | 16.25 |  |
| 24 | dziļumgrunts | litri | 5.41 |  |
| 25 | linoleja līme | litri | 8.12 |  |
| 26 | dabīgs, nodilumizturīgs linolejs k=1.1 | m2 | 35.75 |  |
| 27 | metināmais diegs | m | 16.2 |  |
| 28 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 29 | Grīdlīstes montāža | m | 22.8 |  |
| 30 | grīdlīstes k=1.1 | m | 25.08 |  |
| 31 | grīdlīstes savienotāji, stūri, nobeigumi | kompl. | 1 |  |
| 32 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas) | kompl. | 1 |  |
| 33 | Esošo radiatoru demontāža un jaunu radiātoru montāža | kompl. | 1 |  |
| 34 | radiators 22x1000x1200mm | gab. | 3 |  |
| 35 | kapara caurule d=18mm | m | 17.7 |  |
| 36 | kapara caurule d=18mm fasondetaļas (muftes, līkumi, trejgabali, ventiļi) | kompl. | 1 |  |
| 37 | termogalvas | gab. | 3 |  |
| 38 | montāžas palīgmateriāli (alva lodēšanai, pakulas u.c) | kompl. | 1 |  |
| 39 | Jauna elektrointalācijas montāža (t.sk. jaunu elektroinstalāciju montāža, gaismas ķermeņu montāža, slēdžu, rozešu montāža, vadu kalšana) | kompl. | 1 |  |
| 40 | sadale 8 mod. | gab. | 1 |  |
| 41 | el.automāti 3F C20 | gab. | 1 |  |
| 42 | el.automāti 1F B16 | gab. | 7 |  |
| 43 | el.kabelis 3x1.5 | m | 15 |  |
| 44 | el.kabelis 3x2.5 | m | 65 |  |
| 45 | el.kabelis 5x2.5 | m | 26 |  |
| 46 | gaisma ķermenis 2x36w | gab. | 8 |  |
| 47 | spuldzes 2x36w | gab. | 16 |  |
| 48 | penālis 25x15mm | m | 8 |  |
| 49 | nozarkārbas | gab. | 16 |  |
| 50 | el.slēdzis (divpolīgais) | gab. | 2 |  |
| 51 | el.rozete | gab. | 14 |  |
| 52 | interneta rozete | gab. | 3 |  |
| 53 | montāžas palīgmateriāli (vadu savienojumi, savilces u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 54 | Esošo logu demontāža un jaunu PVC logu ar stiklpaketēm un furnitūru montāža | gab. | 1 |  |
| 55 | PVC logs ar stiklpaketēm un furnitūru 1800x5700mm | gab. | 1 |  |
| 56 | montāžas putas | gab. | 3 |  |
| 57 | palīgmateriāli (skrūves, dībeļnaglas u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 58 | Ārējo palodžu montāža | m | 5.8 |  |
| 59 | ārējā cinkota metāla palodze PE 250mm | m | 5.8 |  |
| 60 | montāžas putas | gab. | 1 |  |
| 61 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas, kniedes) | kompl. | 1 |  |
| 62 | Iekšējo palodžu montāža | m | 5.8 |  |
| 63 | iekšējā PVC palodze (balta) 400mm | m | 5.8 |  |
| 64 | montāžas putas | gab. | 2 |  |
| 65 | montāžas materiāli (figūrzāģa asmeņi u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 66 | Esošo durvju krāsošana 2x | gab. | 1 |  |
| 67 | špaktele kokam | kg. | 1 |  |
| 68 | alkīda emaljas krāsa (balta) | litri | 1 |  |
| 69 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 70 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 5 |  |

3. III stāva gaiteņa grīdas remonts

Remonta gaitā paredzēts nomainīt esošo grīdas segumu pret jaunu nodilumizturīgu linoleju.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo linoleju un grīdlīstes demontāža | m2 | 157.6 |  |
| 2 | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m2 | 157.6 |  |
| 3 | izlīdzinošā masa | kg | 788 |  |
| 4 | palīgmateriāli (ruļļi izlīdzināšanai u.c) | kompl. | 1 |  |
| 5 | Linoleja grīdas ieklāšana | m2 | 157.6 |  |
| 6 | nobeiguma špaktele | kg | 78.8 |  |
| 7 | dziļumgrunts | litri | 26.26 |  |
| 8 | linoleja līme | litri | 39.4 |  |
| 9 | dabīgs, nodilumizturīgs linolejs k=1.1 | m2 | 173.36 |  |
| 10 | metināmais diegs | m | 49.3 |  |
| 11 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 12 | Grīdlīstes montāža | m | 110.8 |  |
| 13 | grīdlīstes k=1.1 | m | 121.88 |  |
| 14 | grīdlīstes savienotāji, stūri, nobeigumi | kompl. | 1 |  |
| 15 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas) | kompl. | 1 |  |
| 16 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 14 |  |

4. II stāva centrālā gaiteņa grīdas remonts

Remonta gaitā paredzēts nomainīt esošo grīdas segumu pret jaunu nodilumizturīgu linoleju.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo linoleju un grīdlīstes demontāža | m2 | 74.2 |  |
| 2 | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m2 | 74.2 |  |
| 3 | izlīdzinošā masa | kg | 371 |  |
| 4 | palīgmateriāli (ruļļi izlīdzināšanai u.c) | kompl. | 1 |  |
| 5 | Linoleja grīdas ieklāšana | m2 | 74.2 |  |
| 6 | nobeiguma špaktele | kg | 74.2 |  |
| 7 | dziļumgrunts | litri | 12.36 |  |
| 8 | linoleja līme | litri | 18.55 |  |
| 9 | dabīgs, nodilumizturīgs linolejs k=1.1 | m2 | 81.62 |  |
| 10 | metināmais diegs | m | 37 |  |
| 11 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 12 | Grīdlīstes montāža | m | 47.6 |  |
| 13 | grīdlīstes k=1.1 | m | 52.36 |  |
| 14 | grīdlīstes savienotāji, stūri, nobeigumi | kompl. | 1 |  |
| 15 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas) | kompl. | 1 |  |
| 16 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 5 |  |

5. Dienesta viesnīcas dušas telpas remonts  (I stāvs)

Telpā paredzēts nomainīt piekārtos griestus, apstrādāt sienas. Ventilācijas darbi ir veikti ar LU darbinieku spēkiem, ventilācijas iekārtas un elektroinstalācija jāsaglabā.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošās duškabīnes demontāža | kompl. | 1 |  |
| 2 | Esošo piekārto griestu demontāža | m2 | 12.4 |  |
| 3 | Esošo flīžu un sienas apmetumu demontāža | m3 | 17.3 |  |
| 4 | Telpu apdares virsmu žāvēšana | dienas | 14 |  |
| 5 | Mitruma savācēja noma | dienn. | 14 |  |
| 6 | Jaunu piekārto griestu montāža | m2 | 12.4 |  |
| 7 | mitrumizturīgi piekārtie griesti ar nesošajām metāla konstrukcijām un modulārajiem paneļiem k=1.1 | m2 | 13.64 |  |
| 8 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļi u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 9 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x virs flīzēm h=650mm | m2 | 11.2 |  |
| 10 | dziļumgrunts | litri | 1.86 |  |
| 11 | izlīdzinošā špaktele | kg | 11.2 |  |
| 12 | nobeiguma špaktele | kg | 22.4 |  |
| 13 | ūdens emulsijas krāsa (balta) | litri | 3.73 |  |
| 14 | palīgmateriāli (smilšpapīri, akrili, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 15 | Akmens masas plāksnes montāža divās kārtās pa visu dušas telpas perimetru h=1200mm (17.3 t/m) uz karaksa | m2 | 20.7 |  |
| 16 | metāla profili | m | 46.6 |  |
| 17 | Knauf aquapanel cementa loksnes divās kārtās OUTDOOR 900x2500x12.5mm k=1.1 | m2 | 45.54 |  |
| 18 | distanceri | gab. | 60 |  |
| 19 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļi u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 20 | Sienas hidroizolācijas izveide | m2 | 20.7 |  |
| 21 | grunts KIILTO Fibergum Primer (vai analogs) | litri | 3.45 |  |
| 22 | stiklšķiedras pastiprinošā stūra lenta 20 cm KIILTO | m | 20 |  |
| 23 | stiklšķiedras siets KIILTO (vai analogs) k=1.1 | m | 22.77 |  |
| 24 | hidroizolācija KIILTO Fibergum (vai analogs) | kg. | 35 |  |
| 25 | palīgmateriāli (otas, maklavicas, asmeņi u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 26 | Sienas flīzēšana | m2 | 20.7 |  |
| 27 | grunts | litri | 3.45 |  |
| 28 | elastīgā flīžu līme KIILTO Ultra fix (vai analogs) | kg | 103.5 |  |
| 29 | keramiskās flīzes k=1.1 | m2 | 22.77 |  |
| 30 | šuvju aizpilde | kg | 10.35 |  |
| 31 | palīgmateriāli (flīžu krustiņi, ķīlīši u.c) | kompl. | 1 |  |
| 32 | Esošo radiatoru cauruļu un radiatoru atjaunošana un krāsošana 2x | kompl. | 1 |  |
| 33 | alkīda emaljas krāsa (tonēta) | litri | 1 |  |
| 34 | palīgmateriāli (otas, smilšpapīri, līmlentas u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 35 | Esošās duškabīnes sienu montāža atpakaļ pēc darbu pabeigšanas | kompl. | 1 |  |
| 36 | poliuretāna hermētiķis Bostic 2637 (vai analogs) | gab. | 3 |  |
| 37 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļi, kniedes u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 38 | Elektroinstalācijas atjaunošana | kompl. | 1 |  |
| 39 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 5 |  |

6. Mācību telpas Nr.G-13 grīdas remonts (-1 stāvs)

Telpā paredzēts nomainīt grīdas segumu pret nodilumizturīgu linoleju.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo paklāju tipa grīdas segumu un grīdlīstes demontāža | m2 | 35.2 |  |
| 2 | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m2 | 35.2 |  |
| 3 | dziļumgrunts | litri | 5.86 |  |
| 4 | izlīdzinošā masa | kg | 176 |  |
| 5 | palīgmateriāli (ruļļi izlīdzināšanai u.c) | kompl. | 1 |  |
| 6 | Jaunu paklāju tipa grīdas segumu ieklāšana | m2 | 35.2 |  |
| 7 | nobeiguma špaktele | kg | 35.2 |  |
| 8 | dziļumgrunts | litri | 5.86 |  |
| 9 | linoleja līme | litri | 8.8 |  |
| 10 | paklāja tipa grīdas segums k=1.1 | m2 | 38.72 |  |
| 11 | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi) | kompl. | 1 |  |
| 12 | Grīdlīstes montāža | m | 23.8 |  |
| 13 | grīdlīstes k=1.1 | m | 26.18 |  |
| 14 | grīdlīstes savienotāji, stūri, nobeigumi | kompl. | 1 |  |
| 15 | montāžas materiāli (skrūves, dībeļnaglas) | kompl. | 1 |  |
| 16 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 7 |  |

7. Mācību auditorija Nr.G-1 (I stāvs)

Auditorijā paredzēts nomainīt klausītāju krēslu un galdu stiprinājumus pie amfiteātra grīdas.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo krēslu un galdu stiprinājumu demontāža (11.rindas un rindā 22.stiprinājumi) | gab. | 242 |  |
| 2 | Jaunu krēslu un galdu stiprinājumu izveide ar ķīmiskiem dībeļiem (11.rindas un rindā 22 stiprinājumi) | gab. | 242 |  |
| 3 | vītņstieņi d=10mm | m | 36.3 |  |
| 4 | paplāksnes M10 | gab. | 242 |  |
| 5 | uzgriezņi M10 | gab. | 242 |  |
| 6 | divkomponentu ķimija kārtridžos 310ml | gab. | 24 |  |
| 7 | palīgmateriāli (papīra līmlentas, urbji betonam) | kompl. | 1 |  |
| 8 | Oša grīdlīstes 70*14 pielikšana | m | 21 |  |
| 9 | Sliekšņa līstes uzstādīšana | gb | 1 |  |

8. Mācību auditorija Nr.G-18 (I stāvs)

Auditorijā paredzēts nomainīt klausītāju krēslu un galdu stiprinājumus pie amfiteātra grīdas.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošo krēslu un galdu stiprinājumu demontāža (10.rindas un rindā 20.stiprinājumi) | gab. | 200 |  |
| 2 | Jaunu krēslu un galdu stiprinājumu izveide ar ķīmiskiem dībeļiem (10.rindas un rindā 20 stiprinājumi) | gab. | 200 |  |
| 3 | vītņstieņi d=10mm | m | 30 |  |
| 4 | paplāksnes M10 | gab. | 200 |  |
| 5 | uzgriezņi M10 | gab. | 200 |  |
| 6 | divkomponentu ķimija kārtridžos 310ml | gab. | 20 |  |
| 7 | palīgmateriāli (papīra līmlentas, urbji betonam u.c.) | kompl. | 1 |  |

9. Pagalma centrālās daļas labiekārtošana

Paredzēts labiekārtot pagalma pie vecās mācību ēkas centrālo daļu no galvanās ieejas kāpnēm līdz laukumam pie autobusu pieturas.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Esošā pagalma centrālās daļas puķu dobes un asfalta demontāža | m2 | 189.2 |  |
| 2 | Esošā trotuāra apmales apkārt puķu dobei un asfalta malās pie soliņiem demontāža | m | 65 |  |
| 3 | Esošo atkritumu urnas demontāža | gab. | 2 |  |
| 4 | Esošo betona pakāpienu demontāža | gab. | 8 |  |
| 5 | Jaunu trotuāra apmaļu montāža gar bruģējamā laukuma sāniem aiz soloņiem, asfalta priekšējās daļas un apkārt 2.gab. puķu dobēm (t.sk. pamatnes sagatavošana, apmaļu betonēšana un piezāģēšana) | m | 71 |  |
| 6 | šķembas pamatnei (frakcija 0-32) | m3 | 3 |  |
| 7 | smiltis sijātas skalotas | m3 | 4 |  |
| 8 | cements M500 | maisi | 15 |  |
| 9 | trotuāra apmales 80x200x1000mm | gab. | 71 |  |
| 10 | palīgmateriāli (piedeva cementam, auklas u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 11 | Pagalma centrālā daļas bruģēšanas darbi (t.sk. šķembošana, pamatnes sagatavošana, bruģa ieklāšana, bruģa piegriešana un šuvju aizskalošana ar smiltīm) | m2 | 189.2 |  |
| 12 | blietes 200kg īre | dienn. | 2 |  |
| 13 | šķembas pamatnei (frakcija 0-32) h=150mm | m3 | 28.38 |  |
| 14 | smiltis sijātas skalotas h=100mm | m3 | 18.92 |  |
| 15 | bruģis 8mm (pelēka bulciņa) k=1.05 | m2 | 167.16 |  |
| 16 | bruģis 8mm (zaļa bulciņa) k=1.05 | m2 | 15.75 |  |
| 17 | bruģis 8mm (sarkana bulciņa) k=1.05 | m2 | 15.75 |  |
| 18 | palīgmateriāli (dimanta diski piegriešanai u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 19 | Jaunu betona pakāpienu izveide un aplikšana ar bruģi l=2000mm | gab. | 8 |  |
| 20 | vadulas cauruļu tipa | m | 16 |  |
| 21 | armatūras sieta distanceri 50mm | gab. | 20 |  |
| 22 | armatūras siets ar rūti 100x100mm k=1.1 | m2 | 8.8 |  |
| 23 | betons B20 ar sūkni | m3 | 1.5 |  |
| 24 | bruģis 8mm (pelēka bulciņa) k=1.05 | m2 | 4.51 |  |
| 25 | palīgmateriāli (diski metālam u.c) | kompl. | 1 |  |
| 26 | Esošo soliņa veco dēļu demontāža, metāla konstrukcijas attīrīšana no vecās krāsas, gruntēšana un krāsošana 2x | gab. | 6 |  |
| 27 | gruntskrāsa metālam | litri | 3 |  |
| 28 | alkīda emaljas krāsa metālam (tonēta) | litri | 6 |  |
| 29 | palīgmateriāli (otas, ruļļi, smilšpapīri, nosegplēves, papīra līmlentas u.c.) | kompl. | 6 |  |
| 30 | Esošo soliņa jaunu ēvelētu dēļu montāža un krāsošana 2x (soliņi - 6.gab. X 7.gab dēļi vienam soliņam) | gab. | 42 |  |
| 31 | ēvelēti dēļi 30x96x2800mm ar pusapaļām malām | gab. | 42 |  |
| 32 | alkīda emaljas krāsa kokam (tonēta) | litri | 5 |  |
| 33 | skrūves, uzgrieņi, paplāksnes | kompl. | 1 |  |
| 34 | palīgmateriāli (otas, ruļļi, smilšpapīri, nosegplēves, papīra līmlentas u.c.) | kompl. | 1 |  |
| 35 | Jaunu atkrita urnas uzstādīšana | gab. | 4 |  |
| 36 | atkrituma urna 45l ar cinkotu spaini uz statņa (krāsota) | gab. | 4 |  |
| 37 | palīgmateriāli (cementa java, piedeva cementam u.c.) | kompl. | 4 |  |
| 38 | Melnās zemes kārtas ievešana un izlīdzināšana puķu dobēs | m3 | 8 |  |
| 39 | melnā zeme | m3 | 8 |  |
| 40 | Puķu dobes ārējās malas izveide no dekoratīviem oļiem | kompl. | 1 |  |
| 41 | dekoratīvie oļi | m3 | 1 |  |
| 42 | Būvgružu un asfalta seguma savākšana izvešana, utilizācija | m3 | 40 |  |

10. Karnīzes remonts virs galvenās ieejas

Paredzēts veikt karnīzes apmetuma remontu virs galvenās ieejas.

Veicamo darbu saturs, apjomi un nepieciešamie materiāli ir sekojoši:

| Nr. p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Apjoms | Aizpilda pretendents* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Autopacēlāja noma | dienn. | 14 |  |
| 2 | Jumta karnīzes apmetuma remonts no autopacēlāja (t.sk.bojāto apmetumu demontāža, attīrīšana, gruntēšana, armēšana un jaunu apmetumu analogu karnīzes esošajai formai izveide) | m | 23.5 |  |
| 3 | dziļumgrunts | litri | 23.5 |  |
| 4 | armatūra d=6mm | m | 98.5 |  |
| 5 | armatūras siets 100x100x5mm | m2 | 6 |  |
| 6 | armatūras sienamā drāts 100mm | iepak. | 1 |  |
| 7 | fasādes siets | m2 | 23.5 |  |
| 8 | ķiegēļi piemūrēšanai | gab. | 18 |  |
| 9 | gatavā cementa apmetuma java | maisi | 47 |  |
| 10 | palīgmateriāli (otas, urbji, līmlentas, nosegplēves, norobežojošās lentas u.c) | kompl. | 1 |  |
| 11 | Jumta karnīzes apmetuma apstrāde pret mitrumu | m | 23.5 |  |
| 12 | apstrādes materiāls - hidrofobs | litri | 15 |  |
| 13 | palīgmateriāli (otas, ruļļi u.c) | kompl. | 1 |  |

* pretendenta detalizēts darbu apraksts

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2013.gada _____._________________

## 2.pielikums

Iepirkuma

“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

mācību ēkas telpu remonta izlases veidā

Jūrmalas gatvē74/76, Rīgā”

(LU 2013/32_I ) nolikumam

APLIECINĀJUMS

par piedalīšanos Latvijas Universitātes organizētajā iepirkumā

“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību

ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. LU 2013/32_I)

Ar šo apliecinām, ka:

1) nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

2) Latvijā un valstī, kurā reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3) visas mūsu piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un apliecinām, ka mūsu darbībā nav konstatēti būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību, kā arī profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas;

3) vēlamies piedalīties iepirkumā „LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā” un esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma iepirkumā „LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā”;

5) esam veikuši objekta Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā telpu un pagalma apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtītājam nepieciešamajiem remonta darbiem, defektu novēršanu garantijas, atbilstoši iepirkuma noteikumiem un esošo situāciju;

6) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

7) Kopējais darbu izpildes termiņš: telpu remonts izlases veidā, ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu dienu laikā) no līguma noslēgšanas dienas. Norādīt dienu skaitu _____ (dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas).

Izpildīto remontdarbu garantijas laiks ir: (________) mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk par 48 mēnešiem).

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma noteikumiem. Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kā tas minēts iepirkuma nolikumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________            /vārds, uzvārds/   	          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

3.pielikums

Iepirkuma

“LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

mācību ēkas telpu remonta izlases veidā

Jūrmalas gatvē74/76, Rīgā”

(LU 2013/32_I ) nolikumam

Pretendenta rekvizīti

Uzņēmuma nosaukums: ___________________________________________

Reģ.Nr.____________________________

PVN maksātāja Nr.________________________

Jurid.adrese ____________________________________________________

Faktiskā adrese ________________________________________________

Tālruņa_____________ (faksa)____________/numurs.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Izdevumu saturs | Pretendenta piedāvātā cena (Ls bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonta izlases veidā Jūrmalas gatvē74/76, Rīgā |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls bez PVN 21 %) |  |  |
| PVN: |  |  |
| Pretendenta piedāvātā cena kopā (Ls ar PVN 21%) |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________        ____________________          _____________________

/vārds, uzvārds/ 		          /amats/                   		 /paraksts/

2013.gada _____.________________

## 4.pielikums

## Iepirkuma

## “LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

## mācību ēkas telpu remonta izlases veidā

## Jūrmalas gatvē74/76, Rīgā”

## (LU 2013/32_I ) nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājums

Iepirkuma procedūras nosaukums

Adresāta vārds un adrese

(kuru iepirkuma dokumenti definē kā Pasūtītāju)

Mēs esam informēti, ka	(turpmāk tekstā - "Uzņēmējs") saskaņā ar ______ (iepirkuma procedūras nosaukums) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, kuru nosaka iepirkuma procedūras nolikums.

Pēc Uzņēmēja pieprasījuma mēs (bankas nosaukums).................................ar šo   neatsaucami apņemamies samaksāt Jums, Labuma guvējam/Pasūtītajam, Ls 500 (pieci simti lati),  saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, kas norādītu:

1)Uzņēmējs atsauc Iepirkuma procedūras LU 2013/32_I Piedāvājumu pēc Piedāvājumu iesniegšanas Piedāvājumu derīguma perioda laikā,

vai

2) Iepirkuma procedūras dalībnieks neparaksta Līgumu bez pamatotas motivācijas.

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar Jūsu (vadītāja/direktora) parakstu(iem), kuriem jābūt apstiprinātiem pie jūsu bankas darbiniekiem vai notāra.

Apliecināto pieprasījumu un ziņojumu mums jāsaņem savā birojā līdz (to ieskaitot) ................ (20 dienas pēc iepirkuma procedūras piedāvājuma derīguma termiņa), pēc kura šī garantija izbeigsies.

Datums  .........................................      Paraksts(i)      .................................