APSTIPRINĀTS

Nolikuma grozījumi atklāta konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu

inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar

piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes

infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes

materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu

izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”

vajadzībām”

iepirkumu komisijas

2013. gada 18. aprīļa sēdē

protokols Nr. LU 2013/3 _ERAF_2

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu

inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar

piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes

infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes

materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu

izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”

vajadzībām”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2013/3_ERAF

Rīga, 2013. gads

Saturs

I    VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA………………………………………………..…..............3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA…………………………………………………………….…..…4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU………………………………..……..5

IV  PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS…………………………………………....….6

V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA  …...........................................................................  6

VI   PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS………………………………………………………………………………….….7

VII PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA………………………………………10

VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI…………………………………………..11

IX PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI……………………………………….12

X LĪGUMA NOSACĪJUMI………………………………………………………………….13

1. pielikums……………………………………………………………………………………14

2. pielikums……………………………………………………………………………………16

3. pielikums……………………………………………………………………………………34

4. pielikums……………………………………………………………………………………39

5. pielikums……………………………………………………………………………………40

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/3_ERAF

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”; CPV:38000000-5

1.3.1. iepirkuma priekšmets  dalīts četrās lotēs:

- lote –Jonu hromatogrāfijas sistēma;

- lote –Kombinētais plašu spektro- foto- lumino metrs;

3.lote –  Fermentācijas sistēma;

4.lote–  Laboratorijas iekārta mikroorganismu sēšanai, kultivēšanai un vizualizācijai

1.4. Līguma izpildes laiks: trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža

1.5. Līguma izpildes vieta: LU ēka,  Kronvalda bulvāris 4, Rīga

1.6. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034468, fax. .+371 67034676, e-pasts-Sandra.ozola@lu.lv

1.7. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL), un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti

1.9. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam

1.10. Līguma summas apmaksa tiks līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums).

- II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr.;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

- papildus Pretendentam pieprasītos dokumentus (skatīt V nodaļu);

-  detalizēts piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (Nolikuma 4.pielikums), tajā skaitā:

- Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

- reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi.

- Tehnisko piedāvājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

- Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot Nolikuma 3. pielikumu veidlapu paraugus;

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”:

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā)

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām” (iepirkuma ident. Nr. LU 2013/3_ ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013 .gada 30. maijam plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.8. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2013.gada 30.maijā, plkst.11:00.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

- III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets (turpmāk-Prece) dalās četrās lotēs un tās  ir:

3.1.1.  1. lote - Jonu hromatogrāfijas sistēma;

3.1.2.  2. lote - Kombinētais plašu spektro- foto- lumino metrs;

3.1.3.  3. lote - Fermentācijas sistēma;

3.1.4.  4. lote - Laboratorijas iekārta mikroorganismu sēšanai, kultivēšanai un vizualizācijai

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms:

3.3.1. 1.lote: ~LVL 49000;

3.3.2. 2.lote: ~LVL 23000;

3.3.3. 3.lote:~ LVL 63000;

3.3.4. 4.lote:~ LVL 34500

3.4. Preces tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā

3.5.  1., 2., 3., 4. lotē  piedāvātajām un piegādātajām Precēm ir jābūt nelietotām.

- IV  PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS

4.1.    Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātajā konkursā:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi;

4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

4.1.3. Nolikuma 4.1.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

4.1.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 4.1.2. un 4.1.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajam kvalifikācijas prasībām Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

5.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

5.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

5.1.3. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu Preču piegādē, uzstādīšanā un tehniskajā apkopē ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu katrai no lotēm, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu Konkursam, un tās pēc satura ir līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkuma procedūrā;

5.1.4. Pretendenta sagatavots saraksts par tā (Nolikuma 5.1.3. punktā norādītais iepriekšējais laika periods) vismaz vienu veikto Preču piegādi, norādot:

5.1.4.1. Preces nosaukumu, ražotāju,  modeli, piegādes vietu un pasūtītāju;

5.1.4.2. veikto Preču piegāžu apjomus (skaitliskā un  naudas izteiksmē);

5.1.4.3. veikto piegāžu laiku;

5.1.5. gadījumā, kad Pretendents saņem avansa maksājumu- bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums par tās gatavību izsniegt avansa atmaksas galvojumu 20% (divdesmit procenti) apmērā (turpmāk-Avansa atmaksas galvojums) no Pretendenta piedāvājumā norādītā Finanšu piedāvājuma (piedāvātā kopējā Līguma cena), kas spēkā būtu trīsdesmit dienas pēc Līguma beigu datuma.

5.1.6. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1. punktu  prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

- VI   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

6.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

6.2. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

6.3. Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija, iesniedzot šādus dokumentus un apliecinājumus:

6.3.1. detalizēts piedāvātās Preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar Nolikumu (skatīt Nolikuma 4.pielikumu), tajā skaitā:

6.3.1.1. Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

6.3.1.2.  reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi;

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

6.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: tiek pārbaudīta tehniskā piedāvājuma atbilstība Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.4. piedāvājumu vērtēšana  nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

6.4.4.1. piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā no lotēm.

Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu katrai lotei:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) |  | 75 |
| 2. | Pēcpārdošanas servisa garantija (detalizēts piedāvātās preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šā nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (skatīt 4.pielikumu): |  |  |
| 2.1. | problēmu novēršanas procedūru apraksts | Piedāvātās procedūras izklāsts (skatīt Nolikuma 4. Pielikuma 1., 3., 4. punktu) (ja iesniegts) | 10 |
| 2.2. | reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi: | Atbilstība nolikuma 4. pielikumā izvirzītajām vispārīgajām prasībām un salīdzinot ar citu Pretendentu piedāvājumiem. | 15 |
| 2.2.1. | reakcijas laiks– ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem. | Īsāks laiks vairāk punktu | 6 |
| 2.2.2. | bojājumu novēršanas laiks 9 punkti | Īsāks laiks vairāk punktu | 9 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

6.4.4. 2.    Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa ( Komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar Komisijas locekļu skaitu)

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

C = , kur

– viszemākā piedāvātā cena,

– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (75 izdevīguma punkti).

6.4.4.2.1. Pēcpārdošanas servisa garantija:

6.4.4.2.1.1. problēmu novēršanas procedūru apraksts –10 izdevīguma punkti (vērtējums tabulā);

6.4.4.2.1.2. reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi-15 izdevīguma punkti:

6.4.4.2.1.2.1. reakcijas laiks– ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits;

6.4.4.2.1.2.2. bojājumu novēršanas laiks – ne vairāk par 9 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits”

- VII   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2013. gada 13. februāra  LU rektora rīkojumu Nr. 1/63  izveidota iepirkumu komisija (turpmāk-Komisija).

7.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

7.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

7.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

7.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

7.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

7.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

7.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

- 7.9. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

7.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

- 7.11. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskas atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

7.12. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 7.13. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic finanšu piedāvājuma vērtējumu un veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu atbilstoši vērtējuma kritērijiem.

7.14. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/ izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

- VIII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

8.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

8.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

8.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

8.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz  Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

8.7.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

8.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

8.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

8.8.2. izbeigt/pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

8.8.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

8.9. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- IX   PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.

9.2. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

9.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir  jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

9.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma  noteiktajā kārtībā.

9.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

9.7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.8. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam:

9.8.1. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to patstāvīgā dzīvesvieta)  nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju;

9.8.2. izziņu (oriģiniāls / kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju;

9.8.3. kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls/kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un,  kas apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju.

- X LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums attiecīgā lotē nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu.

10.2. Līgums paredz Pretendenta tiesības saņemt avansa maksājumu 20 % apmērā no attiecīgās kopējās Līguma summas.

10.3. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

10.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 68. panta tiesiskam regulējumam.

10.5. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

10.6. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

10.7. Līguma projekts ietverts Nolikuma 5pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1. pielikums

Apliecinājums

Atklāta konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

Pretendenta nosaukums: __________________________________________________________________Reģ.Nr.___________________________VN maksātāja Nr._______________________________________

Juridiskā adrese: ____________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese: __________________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e pasta adrese __________________/ ____________________/_____

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi ne viens no Publisko iepirkuma likuma 39. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;

2) vēlamies piedalīties atklātā konkursā  “Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa “Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām” nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

______________________            _________________                      __________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2013.gada ____.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

1. lote -  Jonu hromatogrāfijas sistēma

Mērķis: Jonu hromatogrāfijas sistēma paredzēta aminoskābju, ogļhidrātu, to atvasinājumu un oligosaharīdu noteikšanai un kvantificēšanai

| Prece | Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| - Jonu hromatogrāfijas sistēma/1 gab/, t.sk.: | Apjoms: -eluenta piegādes bloks - automātiskais paraugu paņēmējs - kolonnas termostats -elektroķīmiskais detektors -kolonnu komplekts - iekārtas vadības programmatūra | Ražotājs___________ Modelis ____________ |
|  | Sistēmas pH darbības intervāls: 0 līdz 14 |  |
|  | Sistēmai iespējams pievienot papildus kanālu organisko skābju noteikšanai |  |
|  | Materiāls no kā izgatavotas caurules, kas ir saskarē ar mobilo fāzi - PEEK („polyetheretherketone”) vai ekvivalents |  |
|  | Sistēmai iespējams pievienot regulējamas koncentrācijas (vismaz 0-100 mM), mobilās fāzes ģeneratoru |  |
| 1.1 Eluenta piegādes bloks /1gab/ | Sistēma sastāv no viena kustīgās fāzes sūkņa ar vairāku komponentu eluenta gradienta sagatavošanas iespēju un nepārtrauktas darbības degazatoru |  |
|  | Eluenta plūsmas ātrums: maināms no 0.001-10 mililitri/min | . |
|  | Maksimālais darbības spiediens vismaz 6000 psi (400 atmosfēras) |  |
|  | Kustīgās fāzes gradienta komponentu skaits – vismaz 4 |  |
|  | Iekārtas vadība - ar programmatūras palīdzību |  |
| 1.2 Automātiskais paraugu paņēmējs /1 gab/ | Ietilpība – vismaz 120 1,5 mililitru pudelītes vai 80 10 mililitru pudelītes |  |
|  | Parauga injekcijas tilpums – maināms no 1 līdz 100 mikrolitriem, ar 0.1 mikrolitru soli | . |
|  | Iekārtas vadība - ar programmatūras palīdzību |  |
| 1.3 Kolonnas termostats/1.gab/ | Nodalījumu skaits - 2 |  |
|  | Termostatēšanas temperatūras intervāls - no 10 līdz 40 grādi C katram nodalījumam |  |
| 1.4 Kolonnu komplekti/1.gab/ |  |  |
|  | Kolona ar priekškolonu, kas optimizēta aminoskābju noteikšanai - 1 gab |  |
|  | Kolona ar priekškolonu, kas optimizēta oligosaharīdu noteikšanai 1 gab |  |
|  | Kolonnas ar priekškolonām, kas optimizētas monosaharīdu , disaharīdu un ogļhidrātu atvasinājumu (fosfātu, poliolu ) noteikšanai 3 gab |  |
| 1.5 Elektroķīmiskais detektors/1gab/ | Detekcijas metodes: Līdzstrāvas amperometriskā metode, Impulsa amperometriskā metode, Iintegrētā amperometriskā metode cikliskās voltometrijas metode |  |
|  | Elektrodu komplekts, kas nodrošina aminoskābju, ogļhidrātu un oligosaharīdu noteikšanai |  |
| 1.6 Iekārtas vadības programmatūra/1gab/ | Savietojama ar Windows XP vai ekvivalentu |  |
| 2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |
| 3.Līguma izpildes termiņš | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pretendenta pilnvarotā persona

________________________        _________________              _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   	                        /Paraksts/

____________________2013. _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām” (Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

- lote - Kombinētais plašu spektro- foto- lumino metrs

Mērķis: Kombinēts plašu lasītājs ar absorbcijas, fluorescences un lumennescences mērīšanas funkcijām. Iekārta piemērota 96 – 384  bedrīšu platītēm, kā arī 1 cm kivetēm. Iekārta paredzēta plaša spektra optisko mērījumu (absorbcija, luminescence) veikšanai mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas vajadzībām (enzimātiskās reakcijas, šūnu augšanas dinamika, ATP luminescence, u.c)

| Prece | Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Kombinētais plašu spektro-foto-lumino metrs /1.gab/ tajā skaitā: |  | Ražotājs_____________ Modelis______________ |
|  | Iespējami 3 mērīšanas režīmi (absorbcijas, fluorescences un luminescences) |  |
|  | Iespējamie mērīšanas tilpumi – 96 un 384 bedrīšu platītes un 1 cm biezuma kivetes |  |
|  | Temperatūras iestatīšanas funkcija – iekārtā iespējams iestatīt reakcijas temperatūru līdz pat 65 grādu C |  |
|  | Kratīšanas režīmu iestatīšana – iekārtai iespējams iestatīt dažādus kratīšanas režīmus |  |
|  | Elektropieslēgums 230 V |  |
| Absorbcijas režīma parametri: |  |  |
|  | Gaismas avots: ksenona lampa |  |
|  | Viļņa garuma iestatīšana- dubultais monohromators |  |
|  | Mērījumu diapozons - vismaz 230 – 990 nanometri, |  |
|  | Viļņa garuma izmaiņas solis – ne lielāks par 1 nanometru |  |
|  | Viļņu garuma precizitāte (bandpass): ne lielāka kā 2 nanometru (līdz 280 nanometriem) un ne lielāka kā 4 nanometriem virs 280 nanometriem |  |
|  | Mērījumu intervāls: 0 – 4 OD vienības |  |
|  | Izšķirtspēja - min 0.0001 OD vienības |  |
|  | Mērīšanas ātrums: 96 bedrīšu plate ne lēnāk kā 11 sek, 384 bedrīšu plate – ne lēnāk kā 22 sek. |  |
|  | Absorbcijas mērījumu kļūda - mazāka par 1 % (pie OD 2) |  |
|  | Gaismas ceļa korekcija - ir |  |
|  | Linearitāte: mazāka par 1% (pie OD 0-3) |  |
|  | Atkārtojamības kļūda: mazāka par 0.5 % (pie OD 2) |  |
| Fluorescences režīma parametri: |  |  |
|  | Gaismas avots: ksenona lampa, |  |
|  | Gaismas viļņu iestatīšana: monohromatoru sistēma |  |
|  | Ierosināšanas intervāls -250 – 850 nanometri |  |
|  | Jutība - 2 pikomolārs fluoresceīns, jeb 0.2 femtomoli/bedrītē, (384 bedrīšu platītes gadījumā) |  |
|  | Mērīšanas relatīvais intervāls - 100000 reižu |  |
|  | Ierosināšanas gaismas viļņa platumi (bandpass) - maināmi (gan 9, gan 13, gan 17, gan 20 nanometri) |  |
|  | Detekcijas sistēma: foto elektronu pavairotājs ar papildus sarkanās spektra daļas emisijas filtru |  |
|  | Mērīšanas ātrums: 96 bedrīšu plate ne lēnāk kā 11 sek, 384 bedrīšu plate – ne lēnāk kā 22 sek |  |
| Lumenescences režīma parametri: |  |  |
|  | Jutība: kā minimums 10 attomolu ATP |  |
|  | Emisijas mērīšanas intervāls: 300-700 nanometri |  |
|  | Mērīšanas relatīvais intervāls: vairāk nekā 1000000 reižu |  |
|  | Detekcijas sistēma: fotonu elektronu pavairotājs |  |
| 1.1. Reaģentu dozatori /2.gab/ |  |  |
|  | Integrēti iekārtā |  |
|  | Dozēšanas tilpums: 5 - 1000 mikrolitri |  |
|  | izmaiņas solis - ne lielāks par 1 mikrolitru |  |
| 1.2 Vadības programmatūra | Kontroles programma savietojama ar MS Windows vai ekvivalentām operētājsistēmām; iespējama tieša datu apstrāde programmā MS Excell / ekvivalentā |  |
| 2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |
| 3.Līguma izpildes termiņš | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________      _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2013._________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

3. lote -Fermentācijas sistēma

Mērķis: Laboratorijas fermentācijas sistēma ar 6 atsevišķiem fermentācijas traukiem (bioreaktoriem), kas grupēti fermentācijas stendos un tiek vadīti un kontrolēti no viena vadības bloka. Iekārta  paredzēta lai veiktu mikroorganismu (gan eikariotisko, gan prokariotisko) fizioloģijas eksperimentus

| Prece | Pasūtītāja prasības | - Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Fermentācijas sistēma/1.komplekts/, t.sk.: |  | Ražotājs: Modelis: |
|  | Apjoms: - vadības bloks 1gab.; - vadības bloka programmatūra 1 gab.; - fermentācijas moduļi 2 gab.; - bioreaktori 6 gab; - pH devēji 6 gab; - pO2 devēji 6 gab; - putu devēji 6 gab; - temperatūras devēji 6 gab; - papildināšanas pudeles 12 gab; |  |
| 1.1. Vadības bloks/1.gab/ |  |  |
|  | Materiāls: nerūsošais tērauds |  |
|  | Elektropieslēgums: 230 V |  |
|  | Lietotāja saskarne: vismaz 15 ’’ skārienjutīgais ekrāns |  |
|  | Industriālais dators: integrēts vadības blokā |  |
|  | Komunikācijas saskarnes ar fermentācijas moduļiem un ārējo datoru: Etherne |  |
|  | Pieslēgumvietas: gāze, ūdens |  |
|  | Elektropieslēgums: 230 V |  |
|  | Mērījumu pieslēgvietas: 6 × pH mērījumiem 6 × pO2 mērījumiem 6 × putu devējiem 6 x peristaltiskajiem padeves sūkņiem |  |
| 1.2. Vadības bloka programmatūra/1.gab/ | Vadības bloku iespējams vadīt no skārientjutīgā ekrāna izmantojot bloka iekšējo programmatūru jeb no “ārējā” datora izmantojot vadības bloka ārējo programmatūru. |  |
| 1. 2.1. Vadības bloka iekšējā programmatūra |  |  |
|  | Savietojama ar Windows 7 / ekvivalentu |  |
|  | Mērījumu vizualizācijas: temperatūrai, pH, pO2, putu, līmenim, gaisa plūsmai, maisīšanas ātrumam, redoks un turbiditātei (ja pieejami attiecīgie papildus devēji) |  |
|  | Tendences vizualizācija: iespējamo autonomi darbojošos procesu skaits 12. |  |
|  | Devēju kalibrēšanai: iebūvēts pieslēgto devēju kalibrēšanas modulis |  |
|  | Kontroles iespējas: atsevišķi katram fermentācijas traukam un devējiem |  |
|  | Trauksmes funkcija: uz procesa robežlielumiem, vispārējām darbības kļūdām |  |
|  | Datu pārnese: iebūvēts datu pārneses protokols |  |
|  | Drošības sistēma: pārkaršanas atslēgšanās, piekļuves līmeņi ar paroles aizsardzību |  |
| 1.2.2. Vadības bloka ārējā programmatūra |  |  |
|  | Savietojamība ar operatajsistēmu: WINDOWS 7 SP1 /ekvivalentu |  |
|  | Pielietojums: datu uzkrāšanai, procesa kontrolei, aprēķiniem un vizualizācijām uz ārēja datora |  |
|  | Savietojams ar: SCADA vai ekvivalentu sistēmu |  |
|  | Programmas piegāde: CD |  |
| 1.3. Fermentācijas modulis /2 gab/, t. sk. | Fermentācijas modulis ir stends, kas nodrošina vienlaicīgu 3 fermentāciju norisi. Fermentācijas bloka kontrole un vadība notiek ar vadības bloka palīdzību. Fermentācijas modulim un vadības blokam ir jābūt savstarpēji funkcionāli vienotiem |  |
|  | Vienā fermentācijas blokā ietilpst 6 sūkņi, gāzes padeves bloks, termostatēšanas bloks, 3 maisītāji. |  |
|  | Moduļa materiāls: nerūsošais tērauds |  |
|  | Savienojums ar vadības bloku: ethernet, bus sistēma |  |
|  | Elektropieslēgums: 230 V |  |
| 1.3.1 Sūkņi /6 gab/ |  |  |
|  | Peristaltiskie,integrēti fermentācijas moduļa korpusā |  |
|  | Sūkņa apgriezieni minūtē: max 20 reižu/ min |  |
|  | Sūknēšanas ātrums: 0.0 – 33 ml/min |  |
| 1.3.2 Gāzes padeve /1gab/ |  |  |
|  | Kontroles veids: izmantojot plūsmas mērījumus pēc gāzes tilpuma vai masas |  |
|  | Gāzu sajaukšana: automātiska izmantojot pO2 kontroliera datus |  |
|  | Vārsti: solenoīdu vārsts O2 padevei, kontroles vārsts un drošības vārsts |  |
|  | Rotametrs: 0.1 līdz 1 l/min, precizitāte ± 0.5 %, nokalibrēts ar gaisu, precīzijas kontroles vārsts, |  |
|  | Gāzes padeves caurule: ārējais diametrs 6 mm |  |
| 1.3. 3 Termostatēšanas modulis/1gab/ |  |  |
|  | Termostatēšanas temperatūra: 8°C - 60°C virs padeves ūdens temperatūras |  |
|  | Termostatēšanas cauruļu savienojumi: “ātrie” | . |
| 1.3.4 Maisītāji/3 gab/ |  |  |
|  | Maisītāja konstrukcija: iebūvēts disku tipa maisītājs ar tiešo piedziņu |  |
|  | Motora tips: bezapkopju servomotors |  |
|  | Maisītāja savienojums: gumijas uzmava tiešai savienošana |  |
|  | Maisīšanas ātrums: regulējams no 50 līdz 1200 apgriezieni/ min |  |
| 1.4. Fermentācijas trauks (bioreaktors)/6 gab/, t.sk. | Dubultsienas stikla trauks ar metāla virsmu, kurā tiek iestiprināti devēji, maisītājs, gāzes izsmidzinātājs un paraugu noņēmējs. gāzes izsmidzinātājs, gāzes dzesētājs un parauga noņēmējs, kā arī gaisa izplūdes filtri ir neatņemamas bioreaktora sastāvdaļas. |  |
| Viena bioreaktora komplektācijā ietilpst | gāzu izsmidzinātājs/1.gab/; izplūdes dzesētājs/1.gab./; parauga ņemšanas caurule/1.gab/; gaisa izplūdes filtri/2.gab/; pievienošanas un paraugu/1.gab/; ņemšanas komplekts |  |
|  | Materiāls: dubultais stikls ar kameru dzesēšanai |  |
|  | Kopējais trauka tilpums: ne mazāk kā 0.75 l |  |
|  | Fermentācijas tilpums: min. 0.15 – 0.5 l |  |
|  | Sterilizācija: autoklāvējams autoklāvā |  |
|  | Vāka konstrukcija: ar noblīvētām pieslēgvietām, lai pievienotu visus nepieciešamos devējus un padeves sistēmas |  |
|  | Pieslēgvietu skaits vākā, vismaz: 6 × 12 mm 4 × 6 mm, |  |
|  | Materiāls no kā izgatavotas reaktora metāla daļas, kas ir saskarē ar produktu (maisīšanas lāpstiņas (rotors), maisītāja stienis): nerūsošs tērauds WNR 1.4435 vai ekvivalents |  |
| 1.4.1. Gāzu izsmidzinātājs /1 gab/ |  |  |
|  | Gāzu izsmidzinātāja pieslēgvieta: 6 mm trauka vākā |  |
|  | Izsmidzināšanas loka materiāls: nerūsošs tērauds 1.4435 vai ekvivalents |  |
|  | Caurules savienojuma diametrs: 3.2 mm |  |
| 1.4.2. Izplūdes dzesinātājs /1gab/ |  |  |
|  | Pieslēgvieta: 12 mm bioreaktora vākā |  |
|  | Caurules: silikona ar ātrajiem savienojumiem |  |
|  | Sterilizācija: kopā ar fermentācijas trauku |  |
|  | Dzesinātāja garums: ne vairāk kā 335 mm |  |
| 1.4.3. Parauga ņemšanas caurules/1 gab/ |  |  |
|  | Materiāls: nerūsošs tērauds WNR 1.4435 vai ekvivalents |  |
|  | pieslēgvieta: 6 mm bioreaktora vāka |  |
| 1.4.4. Gaisa ieplūdes/izplūdes filtri /24 gab/ |  |  |
|  | Poru izmērs: 0.2 µm |  |
|  | Filtra laukums: vismaz 20 cm2 |  |
|  | Plūsma: 0,1 bar pie 5 l/min |  |
|  | Sterilizācija: vismaz 20 reižu pie 121°C |  |
|  | Savienojums: cauruļu tipa ar diametru vismaz 3.2 mm |  |
| 1.4.5. Pievienošanas un paraugu ņemšanas komplekts/1 gab/ |  |  |
|  | Pievienošanas savienojums autoklāvējams 3 ceļu savienojums |  |
|  | Parauga ņemšanas komplekts mēģene vismaz 15 ml, šļirce, sterils filtrs, turētājs, silikona caurule vismaz 1 m, aizspiednis. |  |
| 1.5 pH devēji /6 gab/ |  |  |
|  | Iemērkšanas maksimālais dziļums 120 mm |  |
|  | Elektroda kabeļa garums: vismaz 1 m |  |
|  | Pieslēgums fermentācijas trauka vākam: 12 mm pieslēgvieta |  |
|  | pH mērījumu diapazons: 2-12 |  |
|  | Elektroda tips: iekšēja spiediena gela elektrods |  |
|  | Buferšķīdumi kalibrēšanai: pH 4, 7 un 10 vismaz 250 ml no katra |  |
| 1.6. pO2 devēji/6 gab/ |  |  |
|  | Iemērkšanas maksimālais dziļums 120 mm |  |
|  | Pieslēgums fermentācijas trauka vākam: 12 mm pieslēgvieta |  |
|  | Elektroda kabeļa garums: vismaz 1 m |  |
|  | PO2 mērījumu diapazons: 0 – 100 % |  |
|  | Papildus iekļauti: Rezerves membrāna, elektrolīts vismaz 50 ml |  |
| 1. 7. Temperatūras devēji/6 gab/ |  |  |
|  | Iemērkšanas maksimālais dziļums: 113 mm |  |
|  | Sterilizēšana: autoklavējams līdz 130°С |  |
|  | Stieņa diametrs: 6.0 mm |  |
|  | kabeļa garums: vismaz 1 m |  |
|  | Materiāls kontaktā ar vidi: nerūsošs tērauds AISI 316L (elektropulēts)vai ekvivalents |  |
| 1.8. Putu devējs/6 gab/ |  |  |
|  | Pievienošana fermentācijas traukam: 6 mm pieslēgvieta |  |
|  | Garums: 80 mm |  |
|  | Tips: keramisks |  |
|  | Pieslēguma kabeļa garums: vismaz 1 m |  |
| 1.9. Papildināšanas pudeles /12 gab/ |  |  |
|  | Tilpums 250 ml |  |
|  | Korķis: augstas termo izturības, autoklāvējams, skrūvējams, ar nerūsoša tērauda (WNR 1.4435 vai ekvivalents) virsmu, piemērots sterilai šķīdumu pārnešanai; silikona blīves |  |
|  | Savienojumi: 2 gab. cauruļu savienojumi |  |
|  | Caurules: izgatavotas no politetrafluorīdetilēna (polytetrafluoroethylene) |  |
| 2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |
| 3.Līguma izpildes termiņš | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_________________________     _________________             _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2013 _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

4. lote- Laboratorijas iekārtu komplekts  mikroorganismu sēšanai, kultivēšanai un vizualizācijai

Mērķis: Laboratorijas iekārtu komplekts, kas sastāv no inkubatora – kratītāja, mikroorganismu suspensiju atšķaidītāja, koloniju skaitītāja un mikroskopa. Iekārtu komplekts nodrošinās precīzu, atkārtojamu mikroorganismu kultivēšanu un identifikāciju

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1.Laboratorijas iekārtu komplekts /1. gab/, tajā skaitā: |  |  |
| - Inkubators-kratītājs/2.gab/ |  | Ražotājs: Modelis: |
|  | Iespēja novietot vienu uz otra līdz pat 3 vienībām |  |
|  | Platformas izmēri: vismaz 75 x 45 cm |  |
|  | Temperatūras diapazons 15 °C zem apkārtējās līdz 60 °C vai augstāk |  |
|  | Temperatūras nemainība pie 37 °C ne lielāka par ± 0.25 °C |  |
|  | Kratīšanas orbīta vismaz 2.5 cm |  |
|  | Kratīšanas ātrums: vismaz no 25 līdz 400 apgr./ min, |  |
|  | Kratīšanas ātruma iestatīšanas solis: 1 apgr. / min |  |
|  | Laika iestatīšana no 0.1 – 99 stundām |  |
|  | Iekārtas atmiņa: negaistoša, ar automātisku restartēšanos pēc elektrības pārtraukuma |  |
|  | Kolbu platforma: izvelkama |  |
|  | Iekšējā kambara apgaismojums: iebūvēts |  |
|  | Durvju atvēršanas virziens: horizontāls. |  |
|  | Durvju lodziņa materiāls: dubultais stikls maksimālai temperatūras stabilitātei |  |
|  | Maksimālais kultivācijas kolbu tilpums: vismaz 2 L |  |
|  | Platformas piedziņa: trīskārši ekscentriskā |  |
|  | Kolbu stiprinājums: pašlīpoša virsma (pašlīpošas lentes) |  |
|  | Vadības panelis: LCD displejs |  |
| - Automātiskais koloniju skaitītājs/1.gab./ |  | Ražotājs: Modelis: |
|  | Detektēšanas ierīce: CCD kamera ar datorprogramatūru |  |
|  | Kameras izšķirtspēja: vismaz 640 x 480 pikseļi |  |
|  | Kameras palielinājums (zoom): 7x vai vairāk |  |
|  | Apgaismojums un fona gaisma: vismaz 6 kombinācijas |  |
|  | Apgaismojuma avots: LED vai ekvivalents |  |
|  | Izmantojamo Petri plašu diametri: 55 mm, 90 mm |  |
|  | Minimālais detektējamās kolonijas izmērs: 0.1 mm |  |
|  | automātiska spilgtuma, jutības, kontrasta un skaitīšanas laukuma regulēšana |  |
|  | Automātiski iestatījumi: vismaz 15 dažādiem parametriem |  |
|  | Datu eksporta iespējas: MS Excel vai ekvivalents |  |
|  | Papildus kopā ar iekārtu iekļauti: validācijas plates, kvalitātes dokumentācija, lietošanas pamācība |  |
| 1.3. Automātiskais mikroorganismu suspensiju atšķaidītājs un sējējs/1.gab/ |  | Ražotājs: Modelis: |
|  | Dezinfekcija, paraugu ņemšana un uzklāšana: automātiska |  |
|  | Maksimālā atšķaidīšana: līdz pat 10-5 kolonijas veidojošās vienības (CFU) /ml |  |
|  | Precizitāte: maksimālās nobīdes ap 0.5% |  |
|  | Mikroprocesora kontrolieris: ir |  |
|  | Uzklāšanas blīvums: no 30 – 10 miljoniem koloniju veidojošām vienībām (CFU) /ml uz vienas Petri plates |  |
|  | Izmantojamās Petri plates: 50 mm, 90 mm un 150 mm |  |
|  | Šļirces maksimālā kapacitāte: līdz 1000 mikrolitru |  |
|  | Uznesamā tilpuma diapazons: no 10 – 1000 mikrolitru |  |
|  | Uzklāšanas režīmi: vismaz 3 |  |
|  | Pilna cikla laiks (dezinfekcija, paraugu ņemšana, uzklāšana): ne garāks par 30 sek. |  |
|  | Papildus vadības iespējas: no ārējā datora, komplektā ietilpst ārējā programmatūra (CD) |  |
|  | Papildus kopā ar iekārtu iekļauti: 1000 trauciņi atšķaidījumu veikšanai, zilā krāsa testēšanai, skaitīšanas režģi 90 un 150 mm platēm, atbilstošs mazgāšanas līdzeklis vismaz 3x2 litru, kvalitātes dokumentācija. |  |
| 1.4.Trinokulārais bioloģiskais mikroskops/1.gab/ |  | Ražotājs: Modelis: |
|  | Objektīvu revolveris: vismaz 6 objektīviem |  |
|  | Okulāru skaits: 2 |  |
|  | Starp-attāluma regulēšana abiem okulāriem: 48-75 mm |  |
|  | Okulāru tips: WF 10x/22 mm ar dioptriju regulēšanu |  |
|  | Okulāru slīpums: 30°, grozāmi par 360° |  |
|  | Objektīvi: bezgalības koriģēti CCIS Plan ahromātiski 4x, 10x, 40x un 100x |  |
|  | Paraugu galdiņš: koaksiālais ar paraugu turētāju |  |
|  | Galdiņa izmēri: ne mazāki par 175 x 145 mm |  |
|  | Galdiņa pārvietošanas X un Y diapazons: 80 x 53 mm |  |
|  | Kondensers: Abbe kondensers vai ekvivalents ar skaitlisko aperatūru 0.9 un iris diafragmu |  |
|  | Fokusēšana: koaksiālā rupjā un smalkā ar 1 µm soli |  |
|  | Vertikālās ass kustība: 27 mm vai lielāka |  |
|  | Apgaismojums: 30W kvarca halogēna ar intensitātes kontroli |  |
|  | Mikroskopu iespējams aprīkot ar sekojošiem piederumiem: fāzu kontrasts, tumšais lauks, epi – fluorsescence, digitālā kamera |  |
| 2.Garantija | Vismaz 24 mēneši ; „on – site” garantija |  |
| 3.Līguma izpildes termiņš | Trīs mēneši no līguma noslēgšanas brīža |  |

* Piedāvājuma detalizētu aprakstu nodrošina pretendents

Pilnvarotā persona

_____________________        _______________                              _____________________

/Vārds, Uzvārds/ 		          /Amats/                   		                        /Paraksts/

____________________2013 _________________

/Vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

1.lote- Jonu hromatogrāfijas sistēma

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Jonu hromatogrāfijas sistēma, tajā skaitā: | 1 |  |  |
| - Eluenta piegādes bloks | 1 |  |  |
| - Autentiskais paraugu ņēmējs | 1 |  |  |
| - Kolonnas termostats | 1 |  |  |
| - Kolonnas komplekti | 1 |  |  |
| - Elektroķīmiskais detektors | 1 |  |  |
| - Iekārtas vadības programmatūra | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

2.lote - Kombinētais plašu spektro- foto- lumino metrs

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Kombinētais plašu spektro- foto- lumino metrs | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas, piegādes, uzstādīšanas un visas citas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

3.lote- Fermentācijas sistēma

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Fermentācijas sistēma, tajā skaitā: |  |  |  |
| - Vadības bloks | 1 |  |  |
| - Vadības bloka programmatūra | 1 |  |  |
| - Fermentācijas modulis | 2 |  |  |
| - Fermentācijas trauks | 6 |  |  |
| - pH devēji | 6 |  |  |
| - pO2 devēji | 6 |  |  |
| - Temperatūras devēji | 6 |  |  |
| - Putu devēji | 6 |  |  |
| - Papildināšanas pudeles | 12 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistās ar Preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, Pasūtītāja personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

4.lote- Laboratorijas iekārtu komplekts  mikroorganismu sēšanai, kultivēšanai un vizualizācijai

| Preces nosaukums | Skaits | Vienības cena piegādes vietā | Cena kopā piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| - Laboratorijas iekārta mikroorganismu kultivēšanai, tajā kaitā: |  |  |  |
| - Inkubators-kratītājs | 2 |  |  |
| - Automātiskais koloniju skaitītājs | 1 |  |  |
| 1.3.Automātiskais mikroorganismu suspensiju atšķaidītājs un sējējs | 1 |  |  |
| - Trinokulārais bioloģiskais mikroskops | 1 |  |  |
| KOPĀ LVL* |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN

* Cenā ietverti visi izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas izmaksas, Pasūtītāja personāla apmācība utt.)

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

\

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

4. pielikums

Pēcpārdošanas servisa garantija

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes

pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas

un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

- Prasības Preces garantijas remontiem

- “On – site” garantijas serviss nozīmē, ka bojājumi tiek novērsti pie klientiem, iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā (LU ēkā). Ja iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā bojājumu nav iespējams novērst, pēc tās lietotāja pieprasījuma iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek nomainīta/s ar ekvivalentu  vai labāku.

- (izslēgts)

- Garantijas remontu izpildes laiks:

3.1. reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz saņēmēja izsaukumu piegādātai iekārtai/aprīkojumam ___ stundas, sākot no vienas stundas, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā (laikā no plkst. 9.00 – 17.00);

3.2. garantijas laikā bojājumi tiek novērsti ____ darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, sākot no vienas darba dienas, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.

3.3. ja iekārtas/aprīkojuma defektu nav iespējams novērst augstāk minētajos termiņos, pēc iekārtas/aprīkojuma lietotāja pieprasījuma, iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek apmainīta pret ekvivalentu vai labāku.

4. Pretendentam detalizēti jānorāda, kā tiks veikta garantijas apkopes nodrošināšana.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5. pielikums

Līguma projekts

LU atklātā konkursa

“Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes

pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas

un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”

(Iep.ident.Nr. LU 2013/3_ERAF) nolikumam

Rīgā, 2013. gada ___._________

| Latvijas Universitātes (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/3_ERAF | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā (turpmāk – Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

”____________”(turpmāk – Pārdevējs), kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, bet abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz LU atklāta konkursa “Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas  un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām”  (iep.ident. Nr. LU 2013/3_ERAF) Komisijas 2013. gada ______ ______________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –Līgums):

- Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk atklāta konkursa “Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumu inokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas ar piederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” vajadzībām” (Iepirkuma ident. Nr. LU 2013/3-ERAF) (turpmāk- Konkurss), ____ piedāvātās preces (turpmāk- Prece), atbilstoši  šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

1.2. Līguma summa ir Ls __________ tai skaitā  PVN 21%.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

  - Puses vienojas, ka Pārdevējs var saņemt avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā (turpmāk-Avanss) no Līguma summas, kura apmērs  tiks iepriekš saskaņots ar Pircēju.

  - Pārdevējs apņemas piecu kalendāro dienu laikā pēc šā Līguma stāšanās spēkā iesniegt Pircēja akceptētu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības avansa atmaksas galvojumu 20% (divdesmit procenti) apmērā (turpmāk-Avansa atmaksas galvojums) no šā Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas, tas ir, LVL_______________________________________(_____________________________) apmērā (galvojuma forma saskaņā ar šā Līguma 2. pielikumu).

  - Pircējs pamatojoties uz Pārdevēja iesniegto Avansa rēķinu un  Avansa atmaksas galvojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārskaita Avansu uz Pircēja norādīto bankas kontu.

2.4 Atlikušo Līguma summu Pircējs ieskaita Pārdevēja kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas un abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda savas saistības, šā Līguma  2. 1.  punktā norādītais Avansa maksājums ir jāatgriež Pircējam pēc pirmā pieprasījuma, atbilstoši Avansa atmaksas galvojuma noteiktai kārtībai.

2.6. Šajā Līgumā paredzētā Prece Pircējam tiek piegādāta LU ēkā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

2.7. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas parakstīšanas dienā, bet  ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šā Līguma noslēgšanas brīža.

2.8. Līguma summas apmaksa tiek  līdzfinansēta no ERAF „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveidei Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs” (turpmāk- Projekts) Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002 finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums).

2.9. Puses vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā  vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā  tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam

3.  Līdzēju atbildība

3.1. Līdz piegādātās Preces vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā Prece ir Pārdevēja īpašums. Preces nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta  parakstīšanas brīdi uzņemas Pircējs.

3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preces vienības apmaksu.

3.3. Līdz Preces vienības pilnas apmaksas brīdim Pircējs nav tiesīgs Preci atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz Preci, kā arī nodot Preci trešo personu valdījumā. Pircējs nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības.

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.5. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

3.6. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

3.7. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

3.8. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.______________ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________.Pārdevējs bojājumu novērš vienas darba dienas laikā no pieteikuma brīža.

3.9. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preces kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.

3.10. Precei noteiktais garantijas laiks no Preces piegādes un uzstādīšanas brīža ir noteikts atbilstoši šā Līguma 1. pielikumam.

3.11. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2013/3_ERAF, Preces grupas kods CPV (Common Procurement Vocabulary): vienošanās Nr.  2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002).

3.12. Līguma 3.11.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4.punkta  nosacījumi.

4.  Nepārvarama vara

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.

- 5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

6.Citi nosacījumi

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta tiesiskam regulējumam.

6.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Pārdevējs Pircējam  sedz radušos zaudējumus.

6.5. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.6. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

6.6.1.  no Pircēja puses ___________ (_______________);

6.6.2. no Pārdevēja puses ___________ .

6.7. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

6.8. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

- 1. pielikums-Preces tehniskā specifikācija

- 2.pielikums-Avansa atmaksas galvojuma forma

- 7. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |

1.pielikums

Preces tehniskā specifikācija

Līgumam Nr.__________

| Pozīcijas Nr. | Prece | Skaits | Vienības cena LVL | Kopā cena LVL | „On- Site” |  | Piegādes vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SUMMA bez PVN PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KOPĀ LVL |  |  |  |  |  |

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | ______________________ paraksts |

2.pielikums Avansa atmaksas galvojuma forma Līgumam Nr.__________

AVANSA ATMAKSAS GALVOJUMS

Līguma (projekta ) nosaukums

Adresāta Vārds un adrese

(kuru līguma dokumenti definē kā Pasūtītāju)

Mēs esam informēti, ka	(turpmāk tekstā - "Uzņēmējs") ir Jūsu Uzņēmējs saskaņā ar tādu Līgumu un tas vēlas saņemt avansa maksājumu, kādēļ Līgums uzliek par pienākumu viņam saņemt garantiju.

Pēc Uzņēmēja pieprasījuma mēs (bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)   ....................................  ar   šo   neatsaucami apņemamies samaksāt Jums, Labuma guvējam/Pasūtītajam, jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz kopējo summu apmērā ( cipariem un vārdiem),  saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, kas norādītu:

- ka Uzņēmējs nav izpildījis savu pienākumu atmaksāt avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem,  un

- summu, kuru Uzņēmējs nav atmaksājis.

Šī garantija stājas spēkā no brīža, kad Uzņēmējs saņem [pirmo maksājuma daļu] avansa maksājumu. Šī garantijas summa ir samazināma par jebkurām avansa maksājuma summām, kas ir Jums atmaksātas, ka to pierada Jūsu paziņojumi, kas izsniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar Jūsu (pilnvarotās personas) parakstu(iem), kuriem jābūt apstiprinātiem pie Jūsu bankas darbiniekiem vai notāra.

Apliecināto pieprasījumu un ziņojumu mums jāsaņem savā birojā līdz (to ieskaitot) ................ (30 dienas pēc Līguma beigu  datuma), pēc kura šī garantija izbeigsies.

Datums  .........................................      Paraksts(i)      .................................