Nolikuma grozījumi LU atklātam konkursam

"Pētnieciskās aparatūras –

elementu analīzes izotopu attiecības

masspektrometra iegāde

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma

un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātnes infrastruktūras attīstība"

vajadzībām”

APSTIPRINĀTI:

Iepirkumu komisijas

2014.gada 30.jūlija sēdē

Protokols Nr.LU 2014/17_ERAF-2

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības

masspektrometra iegāde

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma

un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības

centra zinātnes infrastruktūras attīstība"

vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

(ar grozījumiem)

LU 2014/17_ERAF

Rīga, 2014.gads

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________ 3

II       	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	____________________________________    3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________  6

IV 	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI___________________ 6

V 	PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI _____________________________  10

VI 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	______________________________ 11

VII 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI___________ 14

VIII 	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ___________________ 15

IX 	IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI__________________________ 16

1. pielikums_______________________________________________________   17

2. pielikums_______________________________________________________   19

3. pielikums _______________________________________________________  29

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/17_ERAF

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586, Latvija

Reģ.Nr.IZM Izglītības iestāžu reģistrā: 3341000218,

PVN reģ. Nr.: LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām, turpmāk tekstā saukta arī - Prece.

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

1.4. Iepirkums tiek līdzfinansēts no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem;

1.5. Līguma izpildes laiks: 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Līguma izpildes vieta: LU Ķīmijas fakultāte, Kr.Valdemāra iela 48, Rīga, Latvija.

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

1.8. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr.+371 67034359, faksa Nr. +371 67034676, e-pasts: antra.krutmane@lu.lv.

1.10.	Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums),  ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī konkursa (turpmāk – Konkurss) nosaukumu;

2.1.2. piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais un finanšu piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši šī Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

2.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.5. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.6. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) papīra formātā.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, līdz 2014.gada 28.augustam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.9.1. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

Baznīcas iela 5,

Rīga, Latvija

LV 1010;

2) atzīme: „Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības

masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme: „Neatvērt līdz 2014.gada 28.augustam plkst.11:00!”.

2.9.2. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.10. LU Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktu pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.11. Piedāvājumu atvēršana notiks 262.telpā „Sēžu zāle”, 2.stāvā, LU Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2014.gada 28.augustā plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.12. Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.12.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.12.4. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., Rīga, Latvija, LV-1010, vai faksu: +371 67034676 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta  apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., Rīga, Latvija, LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.12.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Iepirkuma priekšmets: pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra (turpmāk – Prece) iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām.

3.2. Paredzamais iepirkuma apjoms:  saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumu.

3.3. Preces tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem):

    - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi);

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Ja Pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētās personas) maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par šī Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošana).

4.3. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punkts  un 4.1.2.punkta 4.1.2.1.apakšpunkts), līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punkta 4.1.2.2.apakšpunkts un 4.1.3.punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Komisija pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.6. Atkarībā no atbilstoši PIL 39.¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.¹ panta pirmo daļu, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8. PIL 39.¹ panta desmito daļu (Nolikuma 4.7.punktu) nepiemēro tām PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas), kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu (Nolikuma 4.5.punkts).

4.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.10. Komisija, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīga pārbaudi saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu par PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Konkursā veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši Piedāvājumu.

4.11. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

5.1.1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktie izslēgšanas gadījumi;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu;

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapai 2.2.3.apakšpunktā Pretendents norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.2.4. Pretendenta aizpildītus Nolikuma 1. un 2.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.2. – 5.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

5.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

5.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad norāda personas reģistrācijas numuru, datumu, kā arī kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu; informāciju par Latvijas Republikā reģistrēto personu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē);

5.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

6.2. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II nodaļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.2.punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 6.2.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds no Nolikuma 6.2.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.5. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei.

6.2.2.6. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai.

6.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Konkursā vērtē ņemot vērā šādu kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus katram Pretendenta Piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs Piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena bez PVN (C) | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes kvalitāte (Pk): piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas. | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, sākot no 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet nepārsniedzot tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikuma 4.p.) norādīto maksimālo termiņu 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas. Vērtējums tiek noteikts, salīdzinot labāko Pretendenta piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka Preces piegāde un uzstādīšana – vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (dienu skaitu - kalendārās dienas) Nolikuma 2.pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K): |  | 100 |

6.5.1.1.           C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

6.5.1.2. Piegādes kvalitāte (Pk) - piegādes termiņš (kalendāro dienu skaits), kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Pk = Kx/Ky x N, kur Pk – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā Pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits piegādes termiņam;

6.5.1.3. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc formulas (K)=C+Pk.

6.5.1.4. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, Komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko cenu.

6.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma IV daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ panta septītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikuma izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

7.4.6. ja piedāvājums konkrētam piegādes līgumam ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem;

7.4.7. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.8. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.7.punktā noteikto (PIL 45.panta pirmo daļu) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.9. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt Preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu Preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī Preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus;

7.4.10. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.11. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;

7.4.12. veikt citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Līguma projekts (turpmāk – Līgums) ir pievienots Nolikumam kā 3.pielikums. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju.

9.3. Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.4. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

9.5. Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajai kārtībai.

9.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes

izotopu attiecības masspektrometra iegāde

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma

un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām”

(ident.Nr.LU 2014/17_ERAF)

nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Atklāts konkurss: „Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF).

Kam: Latvijas Universitātei

Saskaņā ar Konkursa Nolikumu, parakstot šo pieteikumu un iesniedzot Piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa noteikumiem un pievienotā Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

2.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

2.2. Reģistrēts:

2.2.1. reģistrācijas datums                                     _________________________

2.2.2. reģistrācijas Nr.	_________________________________

2.2.3.iestāde (reģistrācijas)	_________________________________

2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

2.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

2.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

2.6. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

2.7. Telefona Nr.:	_________________________________

2.8. Fakss:	_________________________________

2.9. E-pasta adrese:	_________________________________

2.10. Banka:	_________________________________

2.11. Kods:	_________________________________

2.12. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada ___. __________________

2.pielikums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes

izotopu attiecības masspektrometra iegāde

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma

un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām”

(ident.Nr.LU 2014/17_ERAF)

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs”

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)* | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs: |  | 1 gab. | Modelis: ____________ Ražotājs: ___________ | ____________ |
| Sistēmas apraksts | Sistēma paredzēta ūdeņraža (δ3D), oglekļa (δ13C), slāpekļa (δ 15N), skābekļa (δ 18O,) un sēra (δ 34S) izotopu attiecību noteikšanai cietos un šķidros paraugos. Tāpat iekārtai jābūt spējīgai veikt smagāku elementu izotopu, piem. broma analīzi. Masspektrometra blokam jābūt ar iespējām pievienot ārēju gāzu hromatogrāfijas sistēmu |  |  |  |
| Paātrinošais spriegums H,C,N, O un S element izotopiskai analīzei | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faradeja kolektori | ≥ 3 C, N, O un S analīzēm un ≥2 δD analīzēm |  |  |  |
| Vienlaicīga jonu kūļa savākšana | Nodrošināta vienlaicīga jonu kūļa savākšana no visiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem |  |  |  |
| Novērojamo masu diapazons | Vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem |  |  |  |
| Masu dispersija | Efektīvais magnētiskās izlieces rādiuss ogļskābajai gāzei ≥ 30 cm |  |  |  |
| Masas izšķirtspēja C, N, O un S izotopiem | ≥110 m/Δm visiem C, N, O un S izotopiem |  |  |  |
| Signāla pastiprinātāji | ≥50 V |  |  |  |
| Pārpalikuma jutība (Abundance sensitivity) CO2 gāzei (molekulu ar masu 44 pārpalikums uz molekulu ar masu 45 mērījumiem) | < 50 ppm |  |  |  |
| Plūsmu pārslēgšana, spiediena regulators, plūsmas mērītājs | Elektroniski |  |  |  |
| CO2 jutība | ≥15 nA |  |  |  |
| Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām |  |  |  |
| - δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 - δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| - δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | ≤ 0.040 ‰/nA |  |  |  |
| H3+ korekcija (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | ≤10 ppm/nA ar kļūdu ≤±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| C:S attiecības ierobežojumi secīgā C, N un S analīzē | Bez C:S attiecības ierobežojuma |  |  |  |
| Elektromagnēta ūdens vai ekvivalenta dzesēšanas šķidruma dzesēšanas sūknis | Dzesēšanas jauda ≥ 0.4kW @ 20oC un plūsmas ātrumu≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Kalibrēšanas standarti | Vismaz 2 kalibrēšanas standarti katram analizējamajam elementam O, H, N, S un C |  |  |  |
| Attālinātā piekļuve | Iespēja veikt attālināti diagnostiku un kalibrāciju |  |  |  |
| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °C sadegšanas krāsnij ≥ 1400 °C redukcijas krāsnij |  |  |  |
| Elementu analizatora gāzu atdalīšana | Nodrošināta ar iebūvētu gāzu hromatogrāfa bloku |  |  |  |
| Siltuma vadītspējas detektors | Iebūvēts |  |  |  |
| Vienlaicīga C un N analīze | Nodrošināta |  |  |  |
| Uzkarsēšanas laiks pirolīzes sistēmai, lai sasniegtu maksimālo temperatūru no istabas temperatūras | ≤ 25 minūtes |  |  |  |
| Pirolīzes iekārtas karuseļa pozīciju skaits | ≥50 |  |  |  |
| Pirolīzes sistēmas reaktors | Keramikas vai ekvivalents |  |  |  |
| Elementu analizatora un pirolīzes iekārtas savietojamība | Iekārtām jābūt savietojamām ar piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru. Piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem savienojumiem, lai nodrošinātu savietojamību ar piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru |  |  |  |
| 2. Papildus prasības: |  |  |  |  |
| Datora, datu un programmatūras sistēma | Intel® Core™ i7 procesors vai ekvivalents Procesors ar vismaz 2 GHz takts frekvenci un vismaz 8000 Passmark etalonizmēģinajuma rezultāta punktiem Vismaz 512 GB cietais disks Vismaz 8 GB operatīvā atmiņa Vismaz 21’’ monitors Iekļauta pele un klaviatūra Melnbaltais printeris ar ātrumu vismaz 20 lpp/minūtē Operētājsistēma: Windows 7 vai ekvivalents Savietojama ar piedāvātās iekārtas vadības programmatūru |  |  |  |
| Drošības prasības | Detektors vai detektori H2, CO un CO2 koncentrācijas noteikšanai telpā |  |  |  |
| Testēšanas materiāli | Jānodrošina instrumenta testēšanas laikā |  |  |  |
| Gāzu sistēma | Pretendentam jānodrošina gāzu skapji, kā arī visi iekārtas darbībai nepieciešamie gāzes sistēmas aksesuāri (reduktori, gāzes līnijas, vārsti, gāzes balonu savienojumi u.c.). Sistēmai jābūt paredzētai viena gāzes balona pieslēgšanai katrai gāzei. |  |  |  |
| Dokumentācija | Iesniedzot piedāvājumu visi piedāvātās sistēmas tehniskie parametri ir jāapstiprina ar iekārtu ražotāju tehnisko dokumentāciju vai apstiprinājuma vēstuli. |  |  |  |
| Uzstādīšana un apmācība | Lietotāja telpās, apmācība vismaz 32 stundas |  |  |  |
| Garantija: | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |  |
| Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  |

*Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā ir tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci:

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis.

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, tajā skaitā piegādes, uzstādīšanas un apmācības izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu dienu laikā no Līguma noslēgšanas, sākot ar 30 (trīsdesmit), bet nepārsniedzot 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas _______(ar vārdiem).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

Annex 2

University of Latvia open tender

“The acquisition of the research equipment and software

for the needs of ERDF sub-activity 2.1.1.3.1.

“Development of research infrastructure” project

“Development of the science infrastructure

of the national research center for the Latvian language,

cultural-historical heritage and creative technologies”

(procurement identification No. LU 2014/17 _ERAF)

TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

“Isotope Ratio Mass Spectrometer”

| PRODUCT | CUSTOMER REQUIREMENTS | Amount | SUPPLIER’S OFFER (To be completed by applicant) | The proposed total amount of EUR exclusive of VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Isotope Ratio Mass Spectrometer with a sample preparation system |  | 1 pc | Model: ____________ Manufacturer: ___________ | ____________ |
| System description | The system is designed to measure the isotope mass ratio of hydrogen (δ3D), carbon (δ13C), nitrogen (δ15N), oxygen (δ18O) and sulphur (δ34S) for liquid and solid samples. The system must allow the isotope analysis of heavier elements, i.e., bromine, as well. Isotope ratio mass spectrometer must allow to update with outer gas chromatography system |  |  |  |
| Accelerating voltage for the isotopic analysis of H, C, N, O and S elements | ≥ 5 kV |  |  |  |
| Faraday collectors | ≥ 3 for C, N, O, S and ≥ 2 for δD |  |  |  |
| Simultaneous ion beam collection | Provides simultaneous ion beam collection from all C, N, O and S analysis Faraday collectors |  |  |  |
| Detection mass range | At least 2 to 100 Dalton |  |  |  |
| Mass dispersion | Effective magnetic deflection radius for carbon dioxide ≥ 30cm |  |  |  |
| Mass resolution for C, N, O and S isotopes | ≥ 110 m/ Δm for C, N, O and S isotopes |  |  |  |
| Signal amplifiers | ≥50V |  |  |  |
| Abundance sensitivity for CO2 gas (contribution of molecules with mass 44 to the measurements of molecules with mass 45) | < 50 ppm |  |  |  |
| Flow switch, pressure regulator, flow meter | Electronic |  |  |  |
| CO2 sensitivity | ≥ 15 nA |  |  |  |
| Linearity using reference gases (average of at least 5 measurements) | Corresponds to specifications below |  |  |  |
| - δ 13C determination test, using CO2 - δ 18O determination test, using CO2 - δ 15N determination test, using N2 | In each test ≤ 0.020 ‰/nA |  |  |  |
| δ 18O determination test, using CO | ≤ 0.040 ‰/nA |  |  |  |
| H3+ correction (average of at least 5 measurements) | ≤ 10 ppm/nA with error ≤ ±0.050 ppm/nA |  |  |  |
| C:S ratio restrictions of sequential C, N and S analysis | Without C:S ratio restriction |  |  |  |
| Electromagnets water or equivalent cooling liquid cooler pump | Cooling power ≥ 0.4kW @ 20oC and flow ≥ 2.5l/min |  |  |  |
| Calibration standards | At least 2 isotope standards for each of O, H, N, S and C isotopes |  |  |  |
| Remote access | Able to make remote diagnostics and calibration |  |  |  |
| Operating temperatures of element analyzer | Combustion furnace ≥ 1100 °C Reduction furnace ≥ 1400 °C |  |  |  |
| Element analyzers gas separation | Provided with built in GC unit |  |  |  |
| Thermal conductivity detector | Built in |  |  |  |
| Simultaneous C and N analysis | Provided |  |  |  |
| Heat-up time for pyrolysis system from standby to maximum temperature | ≤ 25 minutes |  |  |  |
| Number of positions in carousel of pyrolysis system | ≥ 50 |  |  |  |
| Pyrolysis system reactor | Ceramic or analog |  |  |  |
| Compatibility of pyrolysis system and element analyzer | Systems must be compatible to the offered isotope ratio mass spectrometer. All the necessary connections to ensure compatibility with the isotope ratio mass spectrometer must be included in the offer. |  |  |  |
| Additional requirements |  |  |  |  |
| Computer, data and software system | Intel® Core™ i7 processor or equivalent CPU with at least 2 GHz clock rate and a Passmark benchmark score of at least 8000 points At least 512 GB hard drive, at least 8 GB RAM, at least 21’’ monitor, included mouse and keyboard, Black and white printer with speeds of 20 pages / minute Operating System: Windows 7 or equivalent Must be compatible with the control software of the offered system |  |  |  |
| Safety requirements | Detector or detectors for measuring H2, CO and CO2 concentration in the room |  |  |  |
| Testing materials | Should be provided during the instrument testing |  |  |  |
| Gas system | The supplier must ensure gas cabinets, as well as all necessary gas system accessories for the use of the instruments (gas lines, pressure regulators, valves, gas bottle connections). The system must be designed to support one gas bottle connections to each gas line. |  |  |  |
| Documentation | All technical requirements of the offered system must be confirmed, when submitting the offer, by technical documentation or confirmation letter of the system manufacturers. |  |  |  |
| Installation and training | At end-user's location, training at least 32 hours |  |  |  |
| Warranty: | Warranty for at least 24 months |  |  |  |
| Total EUR exclusive of VAT: |  |  |  |  |

* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product:

1. If any description of a Product contains a certain catalog number, company name or a specific Product type, Tenderer can offer a Product equivalent to the requirements of the Demander.

2. Detailed description of Product offered by Tenderer including Product's technical parameters, manufacturer and model.

3. Financial offer should contain all costs including delivery, installation and training.

4. Tenderer delivers and installs the Product in ______( with words) days from signing the contract. Time of delivery is ranging from 30 (thirty) but not exceeding 70 (seventy) days.

Authorized person:

____________________             _______________	___________________

/Name, Surname/ 		 /Position/                   	 /Signature/

3.pielikums

Piegādes līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes

izotopu attiecības masspektrometra iegāde

ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma

un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām”

(ident.Nr.LU 2014/17_ERAF)

nolikumam

Rīgā, 2014.gada ____.__________

| Latvijas Universitātes (turpmāk- LU) līgumu uzskaites Nr.________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF | ### __________ (nosaukums) ### līgumu uzskaites Nr.__________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (PROJEKTS)

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________ (nosaukums), kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ______.gada ____._______ ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk-Pārdevējs), tās ______________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF) Iepirkumu komisijas _____.gada ___._________ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2014/17_ERAF), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam LU atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF) (turpmāk – Konkurss) piedāvātās iekārtas (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumā (Tehniskais un finanšu piedāvājums) noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par piegādāto Preci sastāda EUR _______ (_________) bez PVN 21%, kopējā Līguma summa ar PVN 21% sastāda EUR __________(___________), atbilstoši Pārdevēja Konkursa piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas cenai (skatīt Līguma pielikumu – Tehniskais un finanšu piedāvājums).

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai bez atsevišķas Pušu vienošanās.

  - Pircējs apņemas apmaksāt ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu:

    - 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta avansa rēķina saņemšanas dienas avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., EUR _______ (______________), tajā skaitā PVN;

    - atlikušo Līguma summu EUR ______(_______), tajā skaitā PVN, par Precēm, to uzstādīšanu ekspluatācijai, kā arī Pircēja darbinieku apmācību, atbilstoši faktiski izpildītajam apjomam, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pušu abpusējas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2014/17_ERAF un projekta vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

2.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda savas Līgumā noteiktās saistības, šī Līguma  2.3.1.punktā norādītais avansa maksājums vai tā daļa neizpildīto saistību apmērā jāatdod Pircējam pēc pirmā pieprasījuma.

2.6. Līguma 2.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma  5.2.punkta  nosacījumi.

2.7.  Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, finanšu līdzekļiem.

3. Preces pieņemšana – nodošana

3.1.  Pārdevējs piegādā Preces Pircējam _________, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku. Preču piegāde jāveic šādos termiņos:  _____ (_____) kalendāro dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas brīža.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.3.  Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī  garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma pielikums) no konkrētās Preces piegādes brīža.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums „ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekts „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un vienošanās numurs Nr. Nr.2011/0039/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/009, šī iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/17_ERAF, Līguma numurs un datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais Preces piegādes termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

3.5. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1.  Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2.  Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.3.  Par Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

5.5. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________.

5.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir ne mazāk kā _____ (_____) gadi no Preces uzstādīšanas brīža.

- 5.8. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

5.9. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

6.   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

6.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.4. Līguma 2.1.punktā noteiktais ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.5. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

7. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

8.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas – izkraušanas vai uzstādīšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.

8.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt  Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

8.5.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________;

8.5.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________.

8.6. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku latviešu valodā uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds pielikums: „Tehniskais un finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām.

8.8. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma pielikums

2014.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |