Nolikums apstiprināts

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2016.gada 2.jūnija lēmumu

(protokols Nr.LU 2016/39-1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2016/39

Rīga, 2016

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2016/39

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste + 371 67034359 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē (turpmāk – Prece).

  - Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatoram: 39162200-7 (Mācību līdzekļi un ierīces).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 3 (trīs) daļās:

1.6.1. 1.daļa „Simulators propedeitikas apmācībai”;

1.6.2. 2.daļa „Mācību aprīkojums telemedicīnas un sabiedrības veselības jomā”;

1.6.3. 3.daļa „Zobārstniecības mulāžas un simulatori”.

1.7. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.8. Līguma izpildes termiņš:

1.8.1. 1. un 2.daļā - 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim;

1.8.2. 3.daļā - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.septembrim.

1.9. Līguma izpildes vieta (Preču piegādes vieta) – Rīgas pilsētas administratīvā teritorija (Iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļa); Aspazijas bulvāris 5, Rīga (Iepirkuma priekšmeta 3.daļa).

1.10. Paredzamā līgumcena visām iepirkuma priekšmeta daļām kopā: EUR (bez PVN) 134 999,99.

1.11. Piedāvājuma izvēles kritērijs: konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā: 1.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visām Preču vienas vienības pozīcijām; 2. un 3.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visu Preču apjomu.

1.12. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) un nolikuma nosacījumiem.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šī Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums), ietvertās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Konkursa nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V daļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.6. finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.7. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 1 1 daļas regulējumam piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

Ja pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, pretendentam ir tiesības, iesniedzot Piedāvājumu, pievienot detalizētu paskaidrojumu par vidējo stundas tarifa likmju atšķirībām.

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

2.5. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan tehnisko, gan finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai kopija).

2.6. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) papīra formātā.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.8.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: „Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39);

2.8.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 04.jūlijam plkst.11:00!”.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2016.gada 04.jūlijam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.9.punktā norādītajam Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.11. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.8.punktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.12. Piedāvājumu atvēršana notiks 114.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2016.gada 04.jūlijā plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.13. Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.13.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.13.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13.3. Saskaņā ar PIL 30.panta ceturto daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.13.4. Saskaņā ar PIL 30.panta piekto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.13.5. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā internetā saistībā ar šo Konkursu.

2.13.6. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

2.15. Pretendents nedrīkst iesniegt Piedāvājuma variantus.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.2. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos.

3.3. Komisija pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

3.4. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.5. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.6. Ja Komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši 39.3 panta 2.daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši 39.3 panta 3.daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši 39.3 panta 4.daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši 39.3 panta 5.daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām:

5.1.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt Nolikuma prasībām atbilstošu Preci;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai vai pilnvarotai personai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas (atlases) dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu.

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu).

Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendents iesniedz Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu;

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

Tāpat arī jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Konkursā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot Pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

5.4. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas (atlases) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem  kopā, izņemot Nolikuma 5.1.2. un 5.2.2.punktus, kas ir izpildāmi katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

5.5. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

5.5.1. atbilstoši grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 20.maijā, ir ieviests  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (Publisko iepirkumu likuma 44.1 pants);

5.5.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt Piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu).

5.5.3. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos (Konkursa nolikumā) noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/. Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

5.5.4. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

5.6. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā: 1.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visām Preču vienas vienības pozīcijām; 2. un 3.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visu Preču apjomu.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.4.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai iesniegtais Pretendenta Piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Komisija pieprasa, lai Pretendents kopā ar Piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā daļā:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Konkursā vērtē ņemot vērā šādu kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā daļā: 1.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visām Preču vienas vienības pozīcijām; 2. un 3.daļā - cena kopā (EUR bez PVN) par visu Preču apjomu.

6.5.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ pantā noteiktajai kārtībai.

6.5.3. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un PIL.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendentu Piedāvājumus un izvērtēt Piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 48.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.punktā noteikto (atbilstoši PIL 45.panta pirmajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Iepirkuma Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 3.pielikums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu.

9.3. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

9.4. Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Pasūtītājs veic Līguma grozījumus atbilstoši PIL 67.pantā un 67.1 pantā  noteiktajam.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39)

Nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU atklātā konkursā „Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/39);

2) apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un pievienotā Līguma projekta noteikumiem;

3) piedāvājam veikt Preču piegādi saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz Konkursa Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preces piegādes veikšanu;

5) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija/

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39)

Nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.daļa – „Simulators propedeitikas apmācībai”

- Pirkuma mērķis: Medicīnas fakultātes klīnisko studiju kursu nodrošināšana.

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Pacienta simulators „K Plus” vai ekvivalenta trenēšanās sistēma Ietver: - Kardioloģijas pacienta stimulatoru ”K”; Augstas kvalitātes liela daudzuma klīnisko gadījumu reprodukcija; Efektīva trenēšanās, izmantojot īstus diagnostiskus instrumentus. Simulatora „K plus” sistēma vai ekvivalenta. Sastāvdaļas; Daudz.; Izmēri (± 1cm/0,1kg); Iepakojuma Izmēri (± 1cm/0,1kg); Specifikācija. Kardioloģijas modelis; 1; 65x97x27Hcm Apm. 10 kg; 109 x 84 x 40 cm 23.5 kg; Manekens ar pamatni, 7 iebūvēti runātāji, dzīvībai svarīgo pazīmju sistēma. Controller-cum PC galds; 1; 50x68x71Hcm Apm. 44 kg; 62 x 62 x 101 cm 59 kg; AC 120-240V 50/60Hz. PC; 1; Windows XP, 12ch.D/A PCI board, mouse, 112 keyboard, 15"TFT monitor Software & data installed. Ribu pārvalks (rib sheet); 1; 59 x 59 x 40 cm 15 kg; Caurspīdīgs vinils. Nomaināmās plus caurulītes; 5; 5 veidi, no katra pa vienam. Pastiprinātājs; 1; 32 x 35 x 8H cm; 46 x 46 x 15 cm 10 kg; AC 120-240V. Runātāji (speakers); 2; 62 x 41 x 40 cm 20 kg (t.sk. monitors). Informatīvs piemērs interneta vietnē: https://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m8481-s.html | 1 gab. | Preces nosaukums: ____________ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN) ________ |
| Cena par vienu vienību (gab.) EUR bez PVN: |  |  |  | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija/

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39)

Nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.daļa – „Mācību aprīkojums telemedicīnas un sabiedrības veselības jomā”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab/komplekts)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Cena EUR bez PVN par visu Pasūtītāja plānoto apjomu **** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Mobils skrīninga komplekss - komplekts Integrēta sistēma vispārējas medicīnas pārbaudes veikšanai, kura ietver vismaz šādas medicīnas ierīces: 12 novadījumu EKG, spirometru, audiometru, asinsspiediena mērītāju, pulsa oksimetru, redzes asuma testu, urīna analizatoru, digitālo mikroskopu, ķermeņa struktūras mērītāju, pacienta slimību vēstures/sūdzību anketu un anketu pacienta propedeitisko izmeklējumu fiksēšanai. Nodrošina, ka visu izmeklējumu rezultāti tiek saglabāti vienotā datu bāzē. Medicīnas ierīces testu veikšanai tiek vadītas ar portatīvo datoru (jābūt iekļautam komplektācijā). Programmatūras valoda: latviešu. Katrs komplekts sastāv no zemāk minētajām ierīcēm ar atbilstošu specifikāciju: | 2 komplekti | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 1.1. | Portatīvais dators Ekrāna izmērs ne mazāks par 8.0'' un ne lielāks par 10.1''. Aprīkots ar vienotu programmu medicīnisko datu uztveršanai no ierīcēm un saglabāšanai vienotā datu bāzē. Nodrošina vismaz šādas programmas iespējas: - jauna pacienta ievade (vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija – adrese, tālruņa nr., e-pasts), - pacientu saraksts, - veikto mērījumu arhīvs, - veikto mērījumu izdruka. Jābūt programmas lietošanas instrukcijai latviešu valodā. | 1 gab. |  |  |
| 1.2. | 12 novadījumu EKG ar elektrodu jostu 16 BIT EKG, uztveršanas programma uz datora bāzes integrēta vienotā skrīninga programmā un vadāma ar portatīvo datoru. Elastīga no silikona gumijas izgatavota elektrodu josta (1 gab.) aprīkota ar 10 elektrodiem ērta un ātra elektrokardiogrammas pieraksta veikšanai. Nodrošina vismaz šādas programmas iespējas: - EKG mērījumu automātiska kalkulācija (HR; PR; QRS; QT; QTC; P/QRS/T asis; SV1; RV5; SV1+RV5; QRS No.), - vairāku EKG pierakstu salīdzināšanas skats ar EMG filtru. | 1 gab. |  |  |
| 1.3. | Spirometrs Spirometram jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru Nodrošina vismaz šādus mērījumu parametrus: FVC, FEV1, FEV1%, FEF 25%-75%, PEF, MVV,VC, FEV1/ VC (%). Komplektācijā ne mazāk kā 4 komplekti ar 3 dažādu izmēru atkārtoti lietojamiem, dezinficējamiem plastmasas mutes ieliktņiem. Nodrošina vismaz šādas programmas iespējas: - FVC, VC un MVV testu veikšana; - automātiskas tilpuma/laika un plūsmas/tilpuma diagrammas; - iepriekšējo testu salīdzināšanas iespēja; - komentāru ievades iespēja pēc testa veikšanas. | 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Audiometrs Audiometram jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru. Austiņas ar labu skaņas izolāciju (ne mazāk kā 30Db) ar papildus apkārtējā trokšņa mikrofonu. Atskaņo frekvences: 500,1000,2000,3000,4000,6000,8000 Hz; Skaļums: -10 līdz 90 Db (5 Db intervāli). Komplektācijā bezvada tālvadības pults pārbaudes mērījumu reģistrēšanai. Nodrošina vismaz šādas programmas iespējas: - automātiska un manuāla testa veikšana labajai un kreisajai ausij; - testa rezultātu audiogramma ar normas intervāla atzīmi; - komentāru ievades iespēja pēc testa veikšanas. | 1 gab. |  |  |
| 1.5. | Asinsspiediena mērītājs Asinsspiediena mērītājam jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru. Mērījumu amplitūdu spiedienam: no 20 līdz vismaz 280 mmHg; Mērījumu amplitūdu pulsam: no 40 līdz vismaz 200 sitieni/minūtē. Jānodrošina komentāru ievades iespēju pēc katra mērījuma programmā. | 1 gab. |  |  |
| 1.6. | Pulsa oksimetrs Pulsa oksimetram jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru. Nodrošina vismaz šādus mērījumu parametrus: - %SpO2 - pulss. Jānodrošina komentāru ievades iespēju pēc katra mērījuma programmā. | 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Redzes asuma tests Automātiska tipa redzes asuma testam lietojot, Snellena vai ekvivalentu metodi, jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru. Komplektācijā bezvada tālvadības pults pārbaudes mērījumu reģistrēšanai. Nodrošina vismaz šādas programmas iespējas: - attālums no ekrāna līdz pacientam var būt 2, 3, 4 vai 5 m; - testa veikšana labajai, kreisajai, abām acīm, ar un bez brillēm. Jānodrošina komentāru ievades iespēju pēc katra mērījuma programmā. | 1 gab. |  |  |
| 1.8. | Urīna analizators Urīna analizators ar strēmeļu metodi, ar mērījumu rezultātu eksporta iespēju uz vienoto skrīninga programmu portatīvajā datorā. Nodrošina vismaz šādus mērījumu parametrus: - Bilirubin, - Urobilinogen, - Ketones, - Ascorbic Acid, - Glucose, Protein, - Blood, - pH, - Nitrite, - Leucocytes, - Specific Gravity. Jānodrošina komentāru ievades iespēju pēc katra mērījuma programmā. | 1 gab. |  |  |
| 1.9. | Digitālais mikroskops Digitālam mikroskopam jābūt integrētam vienotā skrīninga programmā un vadāmam ar portatīvo datoru. Tehniskie parametri mikroskopam: Uztvērējs: CMOS sensors (vai ekvivalents); pikseļu skaits: vismaz 300 000; faktiskie pikseļi: vismaz 645 (H) x 485 (V); palielinājums: vismaz 50x/200x; min. izgaismošana: ne mazāk kā 10-20 lux; Nodoršināta fokusa un palielinājuma regulēšana; Jānodrošina komentāru ievades iespēju pēc katra mērījuma programmā. | 1 gab. |  |  |
| 1.10. | Ķermeņa svara un struktūras mērītājs Ķermeņa svara un struktūras mērītājs ar manuālu mērījumu rezultātu ievades iespēju vienotajā skrīninga programmā portatīvajā datorā. Nodrošina vismaz šādus mērījumu parametrus: - ķermeņa svars (no 0 kg līdz vismaz 150 kg), - ĶMI (robežās no 7 līdz 90), - ķermeņa tauku daudzums (robežās no 5% līdz 60 %), - skeleta muskuļu daudzums (robežās no 5% līdz 50 %), - iekšējo orgānu tauku līmenis (robežās no 1 līdz 30 līmenis), - pamatvielmaiņa (robežās no 385kcal līdz 3999 kcal). Programmai jānodrošina automātisks mērījumu rezultātu novērtējums ar skaidrojumu. | 1 gab. |  |  |
| 1.11. | Pacienta slimību vēstures/sūdzību anketa Pacienta slimību vēstures/sūdzību anketai jābūt integrētai vienotā skrīninga programmā un vadāmai ar portatīvo datoru. Anketā jābūt ne mazāk par 40 jautājumiem pacientiem, ar sniegtiem atbilžu variantiem, kuros ietverti jautājumi attiecībā uz pacienta vispārējo pašsajūtu un slimību vēsturi. Anketas pamatā jābūt iestrādātam algoritmam, kas atlasa no normas novirzītās atbildes. Pēc anketas izpildīšanas visas normai neatbilstošās atbildes tiek atlasītas rezultātu tabulā pie attiecīgajiem ārstiem-speciālistiem (vismaz 15) problēmu/sūdzību dziļākai izpētei. |  |  |  |
| 1.12. | Anketa pacienta propedeitisko izmeklējumu fiksēšanai Anketa pacienta propedeitisko izmeklējumu fiksēšanai, integrēta vienotā skrīninga programmā un vadāma ar portatīvo datoru. Anketa ar ne mazāk par 90 jautājumiem paredzēta propedeitisko izmeklējumu fiksēšanai pēc izstrādātas pacienta apskates metodoloģijas veicot sekojošas pārbaudes: ādas pārbaude; gļotādas pārbaude; nagu pārbaude; mēles pārbaude; sejas izteiksmes, N.facialis un N.trigeminus darbības pārbaude; acu pārbaude; limfmezglu pārbaude; krūšu dziedzeru apskate un palpācija; muskuļu spēka, tonusa, apjoma pārbaude; perifēro tūsku palpācija; pulsa palpācijas vietas, raksturojums; vairogdziedzera izmeklēšana; sirds izmeklēšana; plaušu izmeklēšana; vēdera apskate, palpācija; rectum palpācija. Anketas pamatā jābūt iestrādātam algoritmam, kas atlasa no normas novirzītās atbildes. Pēc anketas izpildīšanas visas normai neatbilstošās atbildes tiek atlasītas rezultātu tabulā pie attiecīgajiem ārstiem-speciālistiem (vismaz 24) problēmu/sūdzību dziļākai izpētei. |  |  |  |
| Papildus prasības: | Aprīkojumam jāatbilst Eiropas kopienas Direktīvai 93/42 EEC “Medical Devices” (medicīnas ierīces) . Pretendents kopā ar tehnisko piedāvājumu iesniedz ražotāja izdotu EC atbilstības deklarāciju. |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu Preču apjomu kopā: |  |  |  | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija/

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39)

Nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.daļa – „Zobārstniecības mulāžas un simulatori”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab/komplekts)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Cena EUR bez PVN par visu Pasūtītāja plānoto apjomu **** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Zobārstniecības simulators - pamata komplekts kopā ar papildus komplektāciju (skatīt 1.1. un 1.2.punktu). | 8 komplekti | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
|  | Pamata komplekta izmēri: - Svars ne vairāk kā 4.2 kg - Attālums no sviras pamatnes līdz galvas augšai 560 mm (+/-1 mm) - Attālums starp ausīm 180 mm (+/-1 mm) - Attālums no galvas augšas līdz apakšējā žokļa pamatnei – atvērtā pozīcijā 272mm (+/-1 mm), aizvērtā pozīcijā – 240 mm (+/-1 mm) Attālums no pakauša līdz deguna galam – 210 mm(+/-1 mm) |  |  |  |
|  | Galva - izgatavota no augstas kvalitātes izturīga ABS materiāla, - gluda virsma vieglai tīrīšanai, - artikulatora noņemšana/ piestiprināšana ar skrūvi, kas atrodas galvas iekšpusē - divas virzošās tapas ātrai un vieglai artikulatora piestiprināšanai - žokļu modeļi var tikt piestiprināti bez artikulatora - iespējams simulēt cilvēka mutes atvēruma pozīciju ar dažādām žokļa kustībām - iespēju veikt sejas-loka apmācību |  |  |  |
|  | Artikulators - izgatavots no augstas kvalitātes izturīga alumīnija - žokļu modeļa magnētu stiprinājuma sistēma vieglai un ātrai žokļu modeļu nomaiņai/ pievienošanai/ atvienošanai - konfigurācija atbilstoša cilvēka galvas anatomijas vidējiem rādītājiem: - kondilāro vadulu sagitālais slīpums: 30° - interkondilārais attālums: 110 mm - Bonwill trijstūris: 110 mm katrs - Bennett leņķis: 15° - Mandibulārā kustība regulējama no 50 mm līdz 22 mm, fiksēšana ar starpposmu fiksēšanas ierīci - sakodiena regulēšana |  |  |  |
|  | Maska - ar ūdens drenāžu, ar plastmasas cauruli, savienojuma spraudni un izvades noslēdzēju; atvere maskas apakšpusē savienojuma spraudņa pievienošanai - izgatavota no gumijas materiāla, kas līdzinās cilvēka sejai |  |  |  |
|  | Torss - ar vismaz divām jostām ,simulatora fiksēšanai pie pacienta krēsla |  |  |  |
|  | Lodveida savienojums : - regulē stimulatora galvas un ass fiksāciju pozīcijā, kas nepieciešama klīnisko manipulāciju apmācībai |  |  |  |
|  | Papildus komplektācija: |  |  |  |
|  | Protezēšanas modeļi, saderīgi ar esošajām un specificētajām simulatora galvām: - Augšžokļa un apakšžokļa komplekts ar pilnu zobu rindu, zobi fiksējami žokļos ar skrūvēm (32 zobi komplektā): - maināmas smaganas, izgatavotas no materiāla, kas piemērots silikona nospiedumu veikšanai; - modelis piemērots zobu preparēšanai, kavitāšu preparēšanai, individuālo karošu izgatavošanai, retrakcijas diegu ievietošanai, pagaidu protēžu izgatavošanai; - aizbāžņi iztrūkstošo zobu aizvietošanai. - Bezzobu augšžokļa un apakšžokļa komplekts, smaganas veidotas no elastīga materiāla, precīzi reproducējot mukogingiviālo savienojuma vietu. | 12 gab. |  |  |
|  | Konservatīvās zobārstniecības modeļi, saderīgi ar esošajām un specificētajām simulatora galvām: - augšžokļa un apakšžokļa komplekts ar pilnu zobu rindu, zobi fiksējami žokļos ar skrūvēm (32 zobi komplektā): - modeļa faciālā smaganu daļa nodrošina dažādu operatīvo tehniku apguvi. | 12 gab. |  |  |
|  | Periodontoloģijas zobu žokļu modeļi: - zobu higiēnas apmācības modelis ar vizualizētiem kaula defektiem, nodrošinot pamata ārstniecības metožu apguvi zemsmaganu rajonā: - zoba sakņu furkācijas reprodukcija, nodrošinot atbilstošu ārstēšanas metožu apguvi sānu zobu rajonā. - apmācību modelis padziļinātu periodontoloģijas prasmju apguvei t.sk.: - vizualizēts smaganu iekaisums; - smaganu atkāpšanās; - notīrāms zobakmens; - kvadrants pēc ķirurģiskas ārstēšanas. | 12 gab. |  |  |
|  | Papildus zobi: |  |  |  |
|  | Divslāņu zobu modelis Nr.1: - modelis imitē emaljas un dentīna cietību un konsistenci; - anatomiska zoba kroņa forma ar taisnu sakni; - zobu modeļi piemēroti karioza dentīna likvidēšanai; - kavitātes veidošanai; - balsta zoba preperācijai. | 50 gab. |  |  |
|  | Zobu modelis Nr. 1: - preparētu zobu paraugi (kavitāšu klases, plāksnītes, kroņi). | 32 gab. |  |  |
|  | Zobu modelis Nr. 2: - anatomiska kroņa forma un vienkāršas taisnas saknes dizains; - piemēroti kavitātes veidošanai un balsta zoba preperācijai; - atbilst specificētajiem žokļu modeļiem. | 300 gab. |  |  |
|  | Endodontijas zobu modelis Nr. 1: - zobu - incizīvu, premolāru un molāru ārstēšanai. | 30 gab. |  |  |
|  | Endodontijas zobu modelis Nr. 2: - pulpas kamera un sakņu kanāls(i) caurskatāmā blokā, zoba kronis virs bloka; - silikona bumbiņa apikālās atveres nobeigumā; - piemērots pulpas kameras, sakņu kanāla paplašināšanas un pildīšanas apmācībai. | 10 gab. |  |  |
|  | Anatomiski priekšzobu kanālu modeļi: sakņu kanāls caurskatāmā blokā, kanāls izliekts 30 grādos. | 12 gab. |  |  |
|  | Vaigu loksnes, veidotas no gumijas, pievienojamas ar 8 tapām (1 gab. ar 8 tapām). | 8 gab. |  |  |
|  | Mutes dobuma pārklājs – ar atvērumu augšpusē un apakšpusē. | 8 gab. |  |  |
|  | Starpposmu fiksēšanas ierīce mandibulārā atvēruma regulācijai, stiprināma pie artikulatora apakšējā žokļa, fiksē žokli vēlamajā pozīcijā. | 8 gab. |  |  |
|  | Modeļu adapteru komplekts modeļu stiprināšanai bez magnēta plāksnēm un ģipša modeļiem; komplektā augšējais un apakšējais adapteris 32 zobu modeļiem. | 8 gab. |  |  |
| 2. | Materiāls mākslīgā zobakmens izveidei | 2 kompl. | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
| 3. | Materiāls mākslīgā aplikuma izveidei | 2 kompl. | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
| 4. | Preparēšanas plātnītes – 3 dažādi materiāla cietības slāņi | 24 gab. | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
| 5. | Anestēzijas modelis - lokālās anestēzijas injekciju tehnikas apmācībai: | 8 gab. | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
|  | - stiprināms un pielāgojams pie zobārstniecības simulatora; - divu veidu smaganas dažādām metodēm; - mīkstā tipa smaganas, krāsa rozā; - caurspīdīgas mīkstā tipa smaganas, krāsa rozā; - sensoru sistēma ar audio (iespēja izslēgt/ieslēgt) indikatoru, kas ieslēdzas, kad injekcija veikta pareizā pozīcijā un leņķī; strāvas avots – baterijas; - vismaz 10 anestēzijas kontakta sensori; - pēc injekcijas smaganās nepaliek dūriena pēdas. |  |  |  |
| 6. | Simulators intraorālo radioloģisko izmeklējumu apmācībai: | 1 gab. | Preces nosaukums:____ Tehniskie parametri:_____ Ražotājs:______ | EUR (bez PVN) ___________ |
|  | - simulators veidots no materiāla, kuru staru absorbcijas īpašības ir līdzīgas dzīvu audu īpašībām; - rentgenstarus caurlaidīgs žokļa modelis, ļauj pielietot bisekcijas tehniku rentgenuzņēmumu veikšanā; - mākslīgā mēle; - dod iespēju apgūt radioloģisko izmeklējumu pamata metodes; - pārvietojams rokturis nodrošina filmas fiksāciju izvēlētajā pozīcijā dažādu tehniku apgūšanai; - komplekts uzstādāms uz pacienta krēsla vai izmantojams neatkarīgi no dentālās iekārtas. |  |  |  |
| Cena EUR bez PVN par visu Preču apjomu kopā: |  |  |  | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendents Piedāvājumā norāda detalizētu Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs. Visām piedāvātajām Precēm jābūt savstarpēji tehniski savietojamām. Pretendentam, pēc Komisijas pieprasījuma, jāuzrāda piedāvāto Preču paraugi.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39)

Nolikumam

Rīgā, 2016.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39 | ### __________________ ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39) LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2016.gada ____.______ lēmumu (Protokols Nr.LU 2016/39-____), noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam LU atklātam konkursam „Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/39) (turpmāk – Iepirkums) piedāvāto preci (turpmāk – Prece) saskņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece būs atbilstoša visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preces cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir EUR ____________ (_______________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preces cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

  - Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” norādītajā Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, transporta, piegādes, kā arī Preces iekraušanas, izkraušanas izmaksas.

  - Pircējs par saņemto Preci norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

  - Pārdevējs, sagatavojot rēķinu un pieņemšanas- nodošanas aktu, tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., CPV kodu, Pircēja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

  - Līguma 2.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta noteikumi.

- Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku un vietu. Pārdevējs veic Preces piegādi _______(_____________) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai.

3.3. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”) noteiktajam.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu (Līguma 2.pielikums), kurā jānorāda šī Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/39, Līguma numurs un datums.

3.5. Ja Pircējs piegādātajai Precei konstatē trūkumus (Preces iztrūkums, Preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma vai tā 1.pielikuma “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam, tas konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 3.pielikums).

3.6. Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības bez maksas novērst Pārdevēja norādītajā termiņā no defektu konstatācijas akta, kurā norādīti konstatētie trūkumi vai neatbilstības, saņemšanas dienas.

3.7. Pārdevējs pēc Preces trūkumu vai neatbilstības pilnīgas novēršanas atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam Preces pieņemšanas-nodošanas aktu (Līguma 2.pielikums).

  - Par Preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līguma un tā 1.pielikuma “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteikumiem atbilstošu Preci Pircējam un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preces nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Pārdevējs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu norāda pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

  - Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējs sagatavo defektu konstatācijas aktu un iesniedz to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.5., 3.6. un 3.7.punktā noteiktajam.

  - Strīdi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preces trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

4.1. Precei noteiktais garantijas laiks ir _____ (_____) mēneši no Preces piegādes dienas.

4.2. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

4.3. Pārdevējs Preces garantijas laikā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- Līdzējiem, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības izdarīt nebūtiskus Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.punktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

- Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

- Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

- Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

- Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

8. Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Preci, parakstīt Pieņemšanas- nodošanas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Pieņemšanas-nodošanas akts” (projekts) uz ___ lapām;

- pielikums “Defektu konstatācijas akts” (projekts) uz ___ lapām.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

“Tehniskais un Finanšu piedāvājums”

2016.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Līguma 2.pielikums

“Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)”

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

__________________

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu:

- Saskaņā ar 2016.gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam ir veicis šādu preču piegādi______________________________________ (turpmāk- Preču piegāde).

- Pārdevējs apliecina, ka Preču piegāde ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā “Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam.

- Pircējs konstatē, ka Preču piegāde ir veikta Līguma 1.pielikumā "Tehniskais un Finanšu piedāvājums" noteiktajā termiņā, un atbilstoši Līgumā un Līguma 1. pielikumā "Tehniskais un Finanšu piedāvājums" noteiktajam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā.

- Šis Preču pieņemšanas - nodošanas akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ____________________________ ____________ /____________/ | ___________________ ____________ /____________/ |
| --- | --- |

Līguma 3.pielikums

“Defektu konstatācijas akts (projekts)”

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, pārbaudot 2016. gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) piegādāto Preču kvalitāti, konstatēja:

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītos defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |