Nolikums apstiprināts

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2016.gada 1.septembra lēmumu

(protokols Nr.LU 2016/65_ES -1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas

Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2016/65_ES

Rīga, 2016.gads

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/65_ES

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona | Anete Andržejevska, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas (turpmāk – Prece) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

  - Galvenais CPV kods:  33000000-0 - Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces,  24000000-4 - Ķīmiskie produkti.

  - Papildus CPV kodi:

    - 33141000-0 (Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli);

    - 33141410-7 (Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi);

    - 33191000-5 (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces);

    - 24950000-8 (Speciālie ķīmiskie produkti);

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 6 (sešās) daļās:

| Nr.p.k. | Daļas nosaukums | CPV kods |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa – “Izlietojamie materiāli endoskopiskā materiāla iegūšanai turpmākai analīzei” | 33141410-7 (Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi) |
| 2. | 2.daļa – “Dezinfekcijas līdzekļi kuņģa un resnās zarnas audu materiāla iegūšanas nodrošināšanai” | 33191000-5 (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces) |
| 3. | 3.daļa – “Izlietojamie materiāli dažādu bioloģisko paraugu iegūšanai, uzglabāšanai un analizēšanai” | 33141000-0 (Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli) |
| 4. | 4.daļa – “Mikrobioloģiskā vide paraugu transportēšanai” | 24950000-8 (Speciālie ķīmiskie produkti) |
| 5. | 5.daļa – “Izlietojamie materiāli mikrobioloģiskās barotnes sagatavošanai” | 33141000-0 (Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas) |
| 6. | 6.daļa – “Reaģenti H.pylori baktērijas identificēšanai” | 33141000-0 (Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli) 24950000-8 (Speciālie ķīmiskie produkti) |

1.8. Iepirkums tiek finansēts: Iepirkums tiek finansēts no šādiem ES fondu līdzekļiem - LZP 305/2012 (Z-6226); VPP4 "Kuņģa vēža mirstības mazināšanas iespēju izpēte" (Y3-29893); ERA-NET "Volgacore" (C-2914); Horizon 2020 "Sniffphone" (A-20030); ERAF “Bioparauga un datu kvalitātes standartizācijas pētījums onkoloģijā” (pieteikuma reģ.Nr. 1.1.1.1/16/A/229), ERAF “Nanosensoru tehnoloģijas portatīvs izelpas analizators kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļu skrīningam” (pieteikuma reģ.Nr.1.1.1.1/16/A/232), ERAF “Mikrobiomu ietekmējošo faktoru un korelācijas analīze ar paaugstināta riska stāvokļiem Latvijas iedzīvotāju populācijā” (pieteikuma reģ.Nr. 1.1.1.1/16/A/227), ERAF “Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus” (pieteikuma reģ.Nr. 1.1.1.1/16/A/231). Iepirkuma priekšmeta daļas var tikt finansētas no viena vai vairākiem augstākminētajiem projektiem.

1.9. Līguma darbības termiņš: (visās Iepirkuma priekšmeta daļās): 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas dienas. Ja pēc 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas kopējā pasūtījumu summa līguma ietvaros nav sasniegusi noteikto kopējo līgumsummu, Līdzēji ir tiesīgi pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma kopējās līgumsummas sasniegšanai, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

1.9. Preces piegādes termiņš un vieta:

    - Preces piegādes termiņš (visās Iepirkuma priekšmeta daļās): katrai Iepirkuma priekšmeta daļai atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam;

    - Preces piegādes vieta (visās Iepirkuma priekšmeta daļās): Rīgas pilsētas administratīvā teritorija - LU ēkas. Konkrēta Preces piegādes vieta tiks norādīta Preces pasūtījumā.

1.10. Plānotā līgumcena:

| Daļa | EUR, bez PVN |
| --- | --- |
| 1 | 44 000 |
| 2 | 6 500 |
| 3 | 4 000 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 800 |
| 6 | 20 000 |

1.11. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā: - cena kopā (EUR bez PVN) par 1 (vienu) Preces vienību.

1.12. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk - Konkurss), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) un nolikuma nosacījumiem.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šī Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums), ietvertās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Konkursa nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.6. finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.7. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 1 1 daļas regulējumam piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

Ja pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, pretendentam ir tiesības, iesniedzot Piedāvājumu, pievienot detalizētu paskaidrojumu par vidējo stundas tarifa likmju atšķirībām.

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā noformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

2.5. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan tehnisko, gan finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai kopija).

2.6. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”), 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) papīra formātā un 1 (viena) ieskenēta Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (PDF vai word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.8.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: „Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES );

2.8.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst.11:00!”.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.9.punktā norādītajam Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.11. Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.8.punktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.12. Piedāvājumu atvēršana notiks 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2016.gada 4.oktobrī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.13. Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.13.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.13.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13.3. Saskaņā ar PIL 30.panta ceturto daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.13.4. Saskaņā ar PIL 30.panta piekto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.13.5. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā internetā saistībā ar šo Konkursu.

2.13.6. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

2.15. Pretendents nedrīkst iesniegt Piedāvājuma variantus.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

3.2. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktajos gadījumos.

3.3. Komisija pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

3.4. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.5. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.6. Ja Komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai 39.¹ panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši 39.3 panta 2.daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši 39.3 panta 3.daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši 39.3 panta 4.daļā noteiktajam Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši 39.3 panta 5.daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām:

5.1.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt Nolikuma prasībām atbilstošu Preci;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai vai pilnvarotai personai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.1.4. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes.

Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm ir atzīstamas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir līdzīgas jeb tāda paša veida Preču piegādes, kas tiek iepirktas šajā iepirkumā attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt Nolikuma 1.7.punktā norādītās Iepirkuma priekšmeta daļas un attiecīgi daļu CPV kodus): Galvenais CPV kods: 33000000-0 - Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces vai  24000000-4 - Ķīmiskie produkti, Papildus CPV kodi: 33141000-0 (Vienreizlietojamie medicīnas neķīmiskie palīgmateriāli un hematoloģijas palīgmateriāli); 33141410-7 (Asknaibles un ķirurģijas skalpeļi); 33191000-5 (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces); 24950000-8 (Speciālie ķīmiskie produkti); 24950000-8 (Speciālie ķīmiskie produkti).

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas (atlases) dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu.

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu).

Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendents iesniedz Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu;

5.2.4. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Konkursa nolikuma 3.pielikumam “Informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm” par Pretendenta veiktajām iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai), norādot vismaz 3 (trīs) veiktās Preču piegādes. Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu.

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz Piedāvājumu iesniegšanai.

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv personu apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

Tāpat arī jāiesniedz piegādātāju apvienības apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Konkursā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem (par to rakstiski informējot Pasūtītāju), vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu un vienu tā eksemplāru (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

5.4. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas (atlases) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem  kopā, izņemot Nolikuma 5.1.2. un 5.2.2.punktus, kas ir izpildāmi katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

5.5. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

5.5.1. atbilstoši grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 20.maijā, ir ieviests  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (Publisko iepirkumu likuma 44.1 pants);

5.5.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām (Pretendents ir tiesīgs neiesniegt Piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu).

5.5.3. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos (Konkursa nolikumā) noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments), kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē http://www.iub.gov.lv/. Pretendents iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

5.5.4. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

5.6. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā: cena kopā (EUR bez PVN) par visām Preču vienas vienības pozīcijām.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.4.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai iesniegtais Pretendenta Piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Komisija pieprasa, lai Pretendents kopā ar Piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā daļā:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Konkursā vērtē ņemot vērā šādu kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā daļā: cena kopā (EUR bez PVN) par visu Preču apjomu.

6.5.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ pantā noteiktajai kārtībai.

6.5.3. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās (atbilstoši PIL 46.panta ceturtajai daļai). Ja neviens no Pretendentiem notiesātos ieslodzījuma vietā nenodarbina, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un PIL.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendentu Piedāvājumus un izvērtēt Piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 48.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.punktā noteikto (atbilstoši PIL 45.panta pirmajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;

7.4.10. neslēgt iepirkuma līgumu kādā daļā, ja attiecīgajai daļai netiek piešķirts finansējums projekta ietvaros.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Iepirkuma Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 3.pielikums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu.

9.3. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

9.4. Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Pasūtītājs veic Līguma grozījumus atbilstoši PIL 67.pantā un 67.1 pantā  noteiktajam.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas

Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES )

Nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU atklātā konkursā “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES );

2) apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un pievienotā Līguma projekta noteikumiem;

3) piedāvājam veikt Preču piegādi saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz Konkursa Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preces piegādes veikšanu;

5) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas

Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES )

Nolikumam

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma daļa: “Izlietojamie materiāli endoskopiskā materiāla iegūšanai turpmākai analīzei”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 10 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Endoskopiju aksesuāri- materiāli biopsiju audu paraugu ņemšanai |  |  |  |  |
| 1. 1. | Vienreizlietojamās biopsiju standziņas 1800 mm kuņģa gļotādas paraugu ņemšanai. | Biopsijas standziņas ar apvalku. Vienreizlietojamas. Katetra izmērs (diametrs) tieši 2.3 mm; darba garums 1800 mm. Sterilas, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 2000 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.2. | Vienreizlietojamās biopsiju standziņas 2300 mm lietojamas resnās zarnas gļotādas paraugu ņemšanai. | Biopsijas standziņas ar apvalku. Vienreizlietojamas. Katetra izmērs (diametrs) tieši 2.3 mm; darba garums – 2300 mm. Sterilas, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 500 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.3. | Polipektomijas cilpa multiplu polipu polipektomijai. | Vienreizlietojama, sterila cilpa polipektomijai, jābūt iespējai mainīt cilpas fiksētu izmēru no 6 mm līdz 30 mm un cilpas formu. Katetra ārējais diametrs nepārsniedz 2.4 mm; darba garums – 2300 mm; iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 150 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.4. | Svešķermeņu satveršanas ierīce ar 4 nerūsējoša tērauda zariem un atraumātiskiem, uz iekšu vērstiem āķiem. | Vienreizlietojama, sterila svešķermeņa satveršanas instrumenta darba garums nepārsniedz 1600 mm; katetra izmērs (diametrs) tieši 2.5 mm, satverošā daļa sastāv no 4 zariem un uz iekšu vērstiem atraumatiskiem āķiem; iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 50 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.5. | Polipektomijas un injekcijas sistēma vienā instrumentā resnās zarnas vai kuņģa polipu noņemšanai. | Vienreizlietojama, sterila, adatas izmērs - 23G; cilpa: ovāla vai 25G; darba garums – 2300 mm, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 100 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.6. | Injektors, resnās zarnas vai kuņģa gļotādas injekcijām., | Injektors ar dubultu teflona pārklājumu, “Luer-Lock” adatas fiksāciju, resnās zarnas vai kuņģa gļotādas injekcijām, ar iespēju strādāt retrogrādā pozīcijā Vienreizlietojams, sterils. Adata - 23G, darba garums – 2300 mm, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 40 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.7. | Rotējošs svešķermeņu satvērēja grozs ar 4 stieplēm. | Vienreizlietojams, sterils. Katetra izmērs 2.5 mm; darba garums 2300 mm, groza izmērs ne mazāks kā 35x60 mm, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 50 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.8. | Vienreizlietojams endoskopijas iemutis ar integrētām atverēm nazālai skābekļa pievadei | Vienreizlietojams endoskopijas iemutis nazālai skābekļa pievadei ar atvērumu ne mazāku 20 mm un lateksu nesaturošu fiksācijas saiti, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 100 gab. |  | 1 gab. |  |
| 1.9. | Vienreizlietojams endoskopijas iemutis | Vienreizlietojams standarta endoskopijas iemutis ar atvērumu ne mazāku 16 mm un lateksu nesaturošu fiksācijas saiti, iepakojumā pa vienai. Aptuvenais apjoms – 2000 gab. |  | 1 gab. |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

2. iepirkuma daļa: “Dezinfekcijas līdzekļi kuņģa un resnās zarnas audu materiāla iegūšanas nodrošināšanai”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 10 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Izlietojamie materiāli endoskopiju veikšanas nodrošināšanai biopsiju audu paraugu ņemšanai |  |  |  |  |
| 1. 1. | Dezinfekcijas šķīdums „A” | Antikorozijas šķīdums „A” lietošanai automatizētā endoskopu apstrādes un kontroles iekārtā Soluscope 3 PA, 5 l kanna. Aptuvenais apjoms – 28 kannas |  | Kanna (5 litri) |  |
| 1.2. | Dezinfekcijas šķīdums „P” | Dezinfekcijas šķīdums „P” lietošanai automatizētā endoskopu apstrādes un kontroles iekārtā Soluscope 3 PA, 5 l kanna. Aptuvenais apjoms – 28 kannas |  | Kanna (5 litri) |  |
| 1.3. | Dezinfekcijas šķīdums „C” | Pirmsdezinfekcijas mazgāšnas šķīdums „C” lietošanai automatizētā endoskopu apstrādes un kontroles iekārtā Soluscope 3 PA, 5 l kanna. Aptuvenais apjoms – 9 kannas |  | Kanna (5 litri) |  |
| 1.4. | Filtru komplekts dezinfekcijas mašīnai Soluscope 3 PA vai ekvivalents | Filtru komplekts (komplektā ietilpst 0,2µm un 1µm ūdens priekšfiltri , 0.2 µm HEPA 13 gaisa filtrs, un 0,2µm ūdens filtrs ) automatizētai endoskopu mazgāšanai un dezinfekcijai ar iekārtu Soluscope 3PA. Aptuvenais apjoms – 1 komplekts. |  | komplekts |  |
| 1.5. | Apkopes komplekts automatizētai endoskopu apstrādes iekārtai Soluscope 3 PA | Apkopes komplekts automatizētai endoskopu apstrādes iekārtai Soluscope 3 PA (2000 ciklu servisa komplekts: dezinfektantu sūkņu sistēmas silikona blīvgredzeni, pretvārsti, konektori, filtra konektori, konektors ar blīvi) Piegādātājam jānodrošina automatizētas endoskopu apstrādes iekārtas Soluscoppe 3 PA apkope, ko veic pie iekārtas ražotāja apmācīts, sertificēts speciālists. Aptuvenais apjoms – 1 komplekts. |  | komplekts |  |
| 1.6. | Nomaiņas konektoru komplekts Olympus gastroskopu un kolonoskopu savienošanai ar automatizētu endoskopu apstrādes iekārtu Soluscope 3 PA | Nomaiņas konektoru komplekts ražotāja Olympus gastroskopa un kolonoskopa savienošanai ar automatizētu endoskopu apstrādes iekārtu Soluscope 3 PA Aptuvenais apjoms – 1 komplekts. |  | komplekts |  |
| 1.7. | Nomaiņas dezinfekcijas trauku savienotājs ar automatizētu endoskopu apstrādes iekārtu Soluscope 3 PA | Nomaiņas dezinfekcijas trauku savienotājs ar automatizētu endoskopu apstrādes iekārtu Soluscope 3 PA Aptuvenais apjoms – 4 gab. |  | gab. |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

3. iepirkuma daļa: “Izlietojamie materiāli dažādu bioloģisko paraugu iegūšanai,  uzglabāšanai un analizēšanai”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 7 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli bioloģiskā materiāla apstrādei un uzglabāšanai |  |  |  |  |
| 1.1. | Mēģene ar korķīti bioloģiskā materiāla apstrādei | Mēģene sterila, ar darba tilpumu ne mazāk kā 12 ml, ne vairāk 16 ml; augstums ne lielāks kā 80 mm; platums ne mazāks kā 20 mm un ne lielāks kā 30 mm, ar konusveida apakšu un apmali (svārciņiem), skrūvējams korķītis, caurspīdīgs, materiāls polipropilēns - triecienizturīgs; vienā iepakojumā 500 gab. Informatīvs piemērs - “Sarstedt Tube 15ml, 76x20mm, PP” kat. nr. 60.732.001 vai ekvivalents Aptuvenais apjoms – 40 iepakojumi. |  | Iepakojums (500 gab.) |  |
| 1.2. | Pipetes uzgaļi ar filtru 1000 µl (Biohit mehāniskai pipetei) | Sterils, diametrs 9 mm (Biohit mehāniskai pipetei), tilpums ne vairāk kā 1,000 µl,tilpums ne mazāk kā 300 µl, ar filtru, brīvi no DNases, RNases un endotoksīniem, ar tilpuma gradāciju, autoklavējamas, vienā iepakojumā 200 gab. Informatīvs piemērs - “Sarstedt Filter Tip 1000µl” kat. nr. 70.762.411 vai ekvivalents. Aptuvenais apjoms – 30 iepakojumi. |  | Iepakojums (200 gab.) |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

4. iepirkuma daļa: “Mikrobioloģiskā vide paraugu transportēšanai”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Reaģenti un ķimikālijas laboratorijas barotnēm |  |  |  |  |
| 1.1. | Mikrobioloģiskā vide kuņģa saldēto biopsiju transportēšanai | Sastāvs: albumīns (BSA) 25 g/L, saharoze 74 g/L, kālija dihidrogenfosfāts 3.7 mM, kālija hidrogenfosfāts 6.9 mM, nātrija glutamāts 3.6 mM, ūdens līdz 1 L; piegāde sasaldētā veidā 100 mL iepakojumos. Preces derīguma termiņš vismaz 6 mēnešus pēc piegādes brīža Aptuvenais apjoms – 80 iepakojumi. |  | Iepakojums (100mL) |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

5. iepirkuma daļa: “Izlietojamie materiāli mikrobioloģiskās barotnes sagatavošanai”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Ierīce |  |  |  |  |
| 1.1. | Šļirču filtri | Sterili, sterilizēti ar etilēna oksīdu vai analogu, ar ieslēguma ieeju “Female luer lock” un pieslēguma izeju “Male luer lock” tipa, diametrs 28 mm; filtra poru izmēri 0.2 µm, filtrēšanas virsma ne mazāka par 6.1 cm², aiztures tilpums ne lielāks par 0.17 ml, hidrofīliski, membrānas materiāls – poliētera sulfons Informatīvs piemērs - “Minisart® high flow Syringe Filters” kat. nr. 16532. Aptuvenais apjoms – 100 gabali. |  | gab. |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

Pasūtītāja tehniskā specifikācija (Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)

6. iepirkuma daļa: “Reaģenti H.pylori baktērijas identificēšanai”

<Vietas nosaukums>, <gads>, <datums>, <mēnesis>

Pretendents  < Nosaukums; Reģ. Nr.>  ir iepazinies ar Latvijas Universitātes organizētā atklātā konkursa “Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) Nolikumu un iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic uz pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē,	ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

- Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža (par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par preces piegādi).

- Piegādes izmaksas sedz pretendents.

- Ja netiek pievienota piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.

- Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

- Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

Aptuvenais apjoms – Pasūtītāja norādītie plānotie iepirkuma apjomi ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

Informatīvs piemērs – Pasūtītājs norāda, ka piemēriem ir tikai informatīvs raksturs un pretendenti var piedāvāt jebkādas Pasūtītāja prasībām atbilstošas preces.

PP – polipropilēns.

| - Nr. - p.k. | - Preces nosaukums | - Pasūtītāja prasības/Tehniskā specifikācija | - Pretendenta piedāvājums Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu | - Vienība | - 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Reaģenti H.pylori baktērijas identificēšanai |  |  |  |  |
| 1.1. | 13C-urea substrāts H.pylori noteikšanai | Sastāvs: 99% bagātināts 13C-urea substrāts. Jānodrošina kvalitātes sertifikāts, apliecinošs, ka ražotājs nodrošina substrāta ražošanu atbilstoši GMP (Good Manufacturing Practise) prasībām Fasējums: pa 100 g iepakojumā. Aptuvenais apjoms – 4 iepakojumi. |  | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.2. | Maisi izelpas parauga savākšanai | 0.3 l inerta materiāla (alumīnija) maisi ar gumijas ievdcaurulīti izelpas parauga savākšanai Fasējums: pa 400 maisiem iepakojumā. Aptuvenais apjoms – 4 iepakojumi. Papildus noteikumi: piegādātājam bez papildus maksas visā iepirkuma līguma izpildes termiņā ir jānodrošina ar mērierīci 13C-urea elptestu veikšanai H.pylori noteikšanai |  | Iepakojums (400 maisi) |  |
| Kopējā vienu vienību cenu summa: |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- vadošais darbinieks, kurš koordinēs piegādi __________________ (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis);

- Tālrunis __________ un e-pasts _______________ defektu pieteikšanai Līguma izpildes laikā;

Pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds:

Paraksts: 	__________________

3.pielikums

“Informācija par Pretendenta 
veiktajām Preču piegādēm”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas

Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES )

Nolikumam

Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta __________.daļas “___________________”

(Pretendents ieraksts attiecīgās daļas Nr. un nosaukumu)

Pretendenta pieredzes esamību *

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

| Nr.p.k. | Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Preču piegādes līguma priekšmeta īss apraksts (norādīt piegādātās preces un aprakstu) | Preču piegādes veikšanas laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes, kas veiktas 3 (trijos) iepriekšējos gados (2013., 2014., 2015.gadā un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).  Pretendents tabulā norāda detalizētu informāciju, kas pierāda tā atbilstību Nolikuma 5.1.4.punktā izvirzītajām prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                 /amats/                   		/paraksts/

____________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

“Piegādes līgums (projekts)”

LU atklāta konkursa

“Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas

Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES )

Nolikumam

Rīgā, 2016.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES | ### __________________ ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2016.gada ____.______ lēmumu (Protokols Nr.LU 2016/65_ES -____), noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam LU atklātam konkursam „Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/65_ES ) (turpmāk – Iepirkums) piedāvāto preci (turpmāk – Prece)  Iepirkuma priekšmeta ___. daļā “___________” saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece būs atbilstoša visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preces cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz __________________ (24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža).

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) nedrīkst pārsniegt EUR ____________ (_______________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preces cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

  - Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” norādītajā Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, transporta, piegādes, kā arī Preces iekraušanas, izkraušanas izmaksas.

  - Pircējs samaksu par Preci, atbilstoši faktiski piegādātajam Preces apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina, kas apliecina Preču piegādes pieņemšanu – nodošanu, abpusējas parakstīšanas.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

  - Pārdevējs, izrakstot rēķinu, tajā norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., Pircēja līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

  - Līguma 2.6.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta noteikumi.

- Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

3.1. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku un vietu. Pārdevējs veic Preces piegādi ne vēlāk kā ___________ nedēļu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Par pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms Pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums Pārdevēja pārstāvim par Preces piegādi.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, neatvērtā oriģināliepakojumā, atbilstošai Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajai Preces tehniskajai specifikācijai.

3.3. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, kas satur Preces ekspluatācijas noteikumus (ar tulkojumu latviešu valodā), tajā skaitā ražotāja izsniegtu kvalitātes sertifikātu, materiāla drošības datu lapu, Preces derīguma un garantijas termiņa dokumentāciju, ja tāda ir konkrētajai Precei.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Pārdevēja izrakstīta rēķina abpusēju parakstīšanu, kas apliecina Preces pieņemšanu – nodošanu.

3.5. Ja Pircējs piegādātajai Precei konstatē trūkumus (Preces iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi Preces defekti) vai neatbilstības Līguma vai tā 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam, tas konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības norāda Preces defektu un piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – Akts), kas ir Līguma 2.pielikums un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3.6. Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos Preces trūkumus vai neatbilstības bez maksas novērst Pārdevēja Aktā norādītajā termiņā.

3.7. Pārdevējs pēc Preces trūkumu vai neatbilstības pilnīgas novēršanas atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam rēķinu.

3.8. Par Preces saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līguma un tā  1.pielikuma „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikumiem atbilstošu Preci un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši pavadzīmi.

  - Ja Pārdevējs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu norāda Aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

  - Ja Pircējs pēc Preču pieņemšanas konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot Aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.5., 3.6. un 3.7.punktā noteiktajam.

  - Strīdi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preces trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. PREČU GARANTIJAS UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

4.1. Preces garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preces garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais.

4.2 Preces derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preces derīguma termiņu): - Precei, tās saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo Preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.punktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

- Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

- Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

- Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

- Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

8. Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Preci, parakstīt Pieņemšanas- nodošanas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Preces defektu un piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts” (projekts) uz ___ lapām;

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

“Tehniskais un Finanšu piedāvājums”

2016.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Līguma 2.pielikums

“Preces defektu un piegādes termiņa

nokavējuma konstatācijas akts” (projekts)

2016.gada ____._______ Līgumam Nr._______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PRECES DEFEKTU UN PIEGĀDES TERMIŅA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, pārbaudot 2016. gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) piegādāto Preču kvalitāti, konstatēja:

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī akta 1.punktā norādītos defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |