Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija sēdes

PROTOKOLS Nr.LU 2017/33-4

- Rīgā, 2017.gada 07.jūlijā

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M. Vītiņš.

Sēdē piedalās: Komisija sešu Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M. Vītiņš, Komisijas locekļi – U. Kondratovičs, V. Neimanis, A. Krūtmane, S. Kursīte, A. Kuziks un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre A. Krūtmane.

Darba kārtībā: grozījumu veikšana Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Iepirkums) nolikumā.

Sēdes gaita:

- Komisijas priekšsēdētājs M. Vītiņš informē Komisiju, ka pamatojoties uz Komisijas 05.07.2017. lēmumu (05.07.2017. Komisijas sēdes Protokols Nr.LU 2017/33-2) un 06.07.2017. lēmumu (06.07.2017. Komisijas sēdes Protokols Nr.LU 2017/33-3),  jāveic grozījumi Iepirkuma nolikuma dokumentācijā, proti:

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļas  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” tehniskajā specifikācijā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļas  “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” tehniskajā specifikācijā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļas  “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde  ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” tehniskajā specifikācijā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

- Iepirkuma nolikuma 2.9.4.apakšpunktā un 2.10.apakšpunktā  noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kā arī 2.13.apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu atvēršanas datumam.

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks M. Vītiņš ierosina veikt Iepirkuma nolikuma grozījumus šādā redakcijā:

1) Izteikt Iepirkuma nolikuma 2.9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.11:00!”. “Neatvērt līdz 2017.gada 25.jūlijam plkst.11:00!”.”

2)  Izteikt Iepirkuma nolikuma 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.10. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.11:00.  līdz 2017.gada 25.jūlijam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.”

3)Izteikt Iepirkuma nolikuma 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.13. Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2017.gada 14.jūlijā plkst.11:00.  2017.gada 25.jūlijā plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Personas, kuras piedalās Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Komisija atver Pretendentu Piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN).”

4) Izteikt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 1.daļa  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām”, Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 4.daļa  “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” un Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 5.daļa  “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde  ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” šādā redakcijā:

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko,  epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais derīguma termiņš – ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 20-200 mkl, 10-100 mkl) | Tilpuma diapazons 20-200 µl 10-100 mkl. Tilpuma solis 0,2 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 2. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 0.5-10 mkl,) | Tilpuma diapazons 0,5-10 µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 3. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 100-1000mkl, 30-300 mkl) | Tilpuma solis 1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 4. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 0.1–2.5 μL,) | Tilpuma diapazons 0.1–2.5 μL µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 5. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 0.5-10 mkl,) | Tilpuma diapazons 0,5-10 µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 6. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 100-1000 mkl,) | Tilpuma solis 1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 7. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 20-200 mkl,) | Tilpuma diapazons 20-200 µl. Tilpuma solis 0,2 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | _______ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

4.daļa  “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process
 labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-4 darbinieki, 1-2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Pasūtītāja prasības | - Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. |
| - 1. | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizators |  | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ | EUR bez PVN _____________ |
| 1.1. | Komplektācija: |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Vismaz 2 (divas) litija baterijas |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.2. | Vismaz 1 (viens) bateriju lādētājs |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.3 | Vismaz 1 (viens) USB vai cita veida kabelis savienojumam ar datoru |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.4 | Programatūras nodrošinājums datu pārvadei |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.5 | Integrēts vismaz VGA krāsains, skārienjūtīgs ekrāns |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.6 | Iespēja datus ievadīt Microsoft Excel programmā vai eksportēt standarta csv formātā |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.7 | Vismaz 1 (viena) rokasgrāmata (elektroniskā veidā) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.8 | Aizsargāts ar paroli un operācijas ar vairākām citām radiācijas drošības funkcijām |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.9 | Iebūvētās references bibliotēkas: AISI,DIN,JIS,GB, piemēram, AISI un/vai DIN un/vai JIS un/vai GB |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.10 | Aizsargvairogs |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.11 | Kalibrācijas un drošības ražotāja sertifikāti (drukātā vai elektroniskā veidā) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.12 | Vismaz CMOS tipa kamera vai labāka Jebkura tipa/veida kamera |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.2. | Iekārtas tips | Kompakts analizators ar statīvu un radiācijas aizsargvairogu, iekārtas aizsardzības tips IP54 |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.3. | Radiācijas avots: | Micro rentgencaurule ar sudraba (AG) anodu vai labāku, vismaz 50kV/200 , vismaz 3W, “proximity” tipa sensors vai labāks |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.4. | Detektors | SDD s – augstas izšķirtspējas detektors SDD (Silicone Drift Detector) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.5. | Analīzes režīmi | vismaz Fe , Ni, Cu, Zn, Ze, Nb, Ta, W, Pb, Cr, Mn, V, Ti, Al, Si, S, P,Mg vismaz Fe , Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Ta, W, Pb, Cr, Mn, V, Ti, Al, Si, S, P, Mg |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.6. | Testa kalibrācijas paraugi paraugs | vismaz Ti, Al, Mg Pasūtītājam ir nepieciešams tikai viens kalibrēšanas paraugs, kas sastāv vismaz no Ti, Al, Mg. |  | Ražotājs_______ Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.7. | Datu nosūtīšana | Bluetooth, WiFi un USB savienojumi ar datoru Nodrošināt savienojamību ar datoru |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.8. | Mērījumu režīmi | Iespēja operatoram mainīt kalibrācijas režīmus. |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.9. | Atmiņa | Iebūvētā atmiņa vismaz 32 MB, iespēja saglabāt attēlus |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.10. | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora darba valoda | Angļu valoda, var būt papildus angļu valodai arī citas valodas. |  | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora darba valoda: _______________ |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | ___________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.),  dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde
  ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu  pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski
 tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | 4. | 5. | 6. |
| - 1. | - Prece "Testo 350 Mēršūnas" | Testo 350 mēršūnas gāzes analizatoram: 1) 0393 000 O2- 3 gabali; 2) 0393 0150 NO- 3 gabali; 3) 0393 0104 CO/H2- 3 gabali; 4) 0393 0102 CO2 0393 0200 NO2 - 3 gabali; 5) 0393 0250 SO2- 3 gabali; 6) 0393 0300 CxHy- 3 gabali. Pielietojums: Degšanas produktu sastāva mērījumiem ar dūmgāžu analizatoru Testo 350. | Kopā - 18 gab. (0393 000 O2- 3 gabali; 0393 0150 NO- 3 gabali; 0393 0104 CO/H2- 3 gabali; 0393 0102 CO2 0393 0200 NO2 - 3 gabali; 0393 0250 SO2- 3 gabali; 0393 0300 CxHy- 3 gabali). | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| - 2. | - Prece "Testo 350 Filtri" | - 0554 3381 analizātora filtri- 3 gabali Pielietojums: Testo 350 filtri mērīšanas kastei un gāzes dzesētājam | - 3 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ - Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN - _____________ |
| - 3. | - Prece "Testo 350 Filtri #2" | - Testo 350 05543385 filtri - 3 gabali | - 3 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ - Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN - _____________ |
| - 4. | Prece “Varian (FTIR) žāvēšanas kārtridžs” | Varian (FTIR) žāvēšanas kārtridžs 899-1794 Pielietojums: Žāvēšanas kārtridžs ir nepieciešams, lai nodrošinātu mitruma režīmu infrasarkanam spektrometram Varian FTIR 640. Daudzums - 1 gabals | 1 gab | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| - 5. | Prece “Varian (FTIR) KBr lodziņi” | Gāzu kivetes KBr lodziņi spektrometram Varian FTIR 640 Informatīvs piemērs interneta vietnē: www.specac.com vai ekvivalents Daudzums – 2 gab. | 2 gab | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | __________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

- 3.Komisija, ņemot vērā iepriekš norādītos ierosinājumus,  vienbalsīgi nolemj:

- veikt Iepirkuma nolikumā visus iepriekš norādītos grozījumus;

- pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 25.jūlijam plkst.11:00;

- sagatavot paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniegt to publikāciju vadības sistēmā;

- ievietot informāciju par veiktajiem grozījumiem pircēja profilā (www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

Citu jautājumu, iebildumu vai papildinājumu nav.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:               __________________/Māris Vītiņš/

Komisijas locekļi:

___________________/Uldis Kondratovičs/

___________________/Visvaldis Neimanis/

___________________/ Antra Krūtmane/

___________________/Sandra Kursīte/

___________________/Artūrs Kuziks/

Komisijas sekretāre:                                     ___________________/Antra Krūtmane/