Latvijas Universitātes atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikums apstiprināts

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2017.gada 15.jūnija lēmumu

(protokols Nr.LU 2017/33-1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2017/33

Rīga, 2017

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2017/33.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste + 371 67034359 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana, atbilstoši Iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) un tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija), kas ir pievienota šī Nolikuma 2.pielikumā, prasībām.

  - Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

  - Papildus CPV kodi (atbilstoši 1.7.apakšpunktā norādītajam, skatīt tabulu Nr.1 (turpmāk – Tabula Nr.1)):

    - 38437000-7 (Laboratorijas pipetes un piederumi.);

    - 38296000-6 (Ģeodēzijas instrumenti);

    - 38240000-9 (Ģeofizikas instrumenti gravitātes mērījumiem);

    - 38545000-7 (Gāzu analīžu komplekti).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 7 (septiņās) daļās (skatīt Tabulu Nr.1):

Tabula Nr.1

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Galvenais CPV kods un papildus CPV kodi |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kods: 38437000-7 (Laboratorijas pipetes un piederumi.). |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kods: 38296000-6 (Ģeodēzijas instrumenti) |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kods: 38240000-9 (Ģeofizikas instrumenti gravitātes mērījumiem) |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kods: 38545000-7 (Gāzu analīžu komplekti). |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). |

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām, vai visām pilnībā piedāvātām Iepirkuma priekšmeta daļām (pretendentam jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā iekļautās preces attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā). Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkums tiek finansēts (skatīt tabulu Nr.2 (turpmāk – Tabula Nr.2)):

Tabula Nr.2

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | no ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/016) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | no ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/160) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | no ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/160) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/004) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |

  - Iepirkuma rezultātā tiks slēgts piegādes līgums (turpmāk – Iepirkuma līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 60.pantā noteikto, kā arī atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam “Piegādes līguma projekts”.

  - Iepirkuma līguma darbības termiņš attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt tabulu Nr.3 (turpmāk – Tabula Nr.3):

Tabula Nr.3

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Iepirkuma līguma darbības termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 30.septembrim. |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 29.februārim. |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 29.februārim. |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 31.janvārim. |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim. |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim. |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | No Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim. |

  - Iepirkuma līguma izpildes laiks (skatīt tabulu Nr.4 (turpmāk – Tabula Nr.4) un Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 4.punktā noteikto attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā):

Tabula Nr.4

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Iepirkuma līguma izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču (turpmāk – Preces) pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta (Preču piegādes un uzstādīšanas (ja attiecināms) vieta): atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 5.punktā noteiktajam attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Paredzamā līgumcena katrai Iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi (skatīt tabulu Nr.5 (turpmāk – Tabula Nr.5)):

Tabula Nr.5

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | 2621,00 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, 00 centi) bez PVN |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | 4958,68 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 68 centi) bez PVN |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | 61983,47 EUR (sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 47 centi) bez PVN |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 26446,28 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un 28 centi) bez PVN |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | 4996,69 EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 69 centi) bez PVN |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | 3977,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro, 00 centi) bez PVN |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | 4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN |

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss atbilstoši PIL un citos publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam, noformējot piedāvājumu, jāievēro Nolikumā noteiktās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām):

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Iepirkuma nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 1.pielikumu “Pretendenta pieteikums”);

2.1.4. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma V nodaļā un Nolikuma 3.pielikumā “Pieredzes apraksta veidlapa” noteiktajam (skatīt Nolikuma V nodaļu un Nolikuma 3.pielikumu “Pieredzes apraksta veidlapa”);

2.1.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

2.1.6. Pretendenta finanšu piedāvājums (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”).

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti), kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī svešvalodā, tie nav jāiešuj Piedāvājumā un nav jācaurauklo.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu un izrakstu) un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus.

2.5. Pretendents Piedāvājumā norāda tās Piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

2.6. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan Pieteikumu, gan Tehnisko piedāvājumu, gan Finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).

2.7. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.8. Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA”, kā arī 1 (vienu) ieskenētu Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (PDF formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Uz CD, DVD vai USB datu nesēja jūbūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram.

2.9. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.9.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33);

2.9.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.11:00!”.

2.10. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2017.gada 14.jūlijam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.11. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.10.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.9.apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.12. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.13. Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2017.gada 14.jūlijā plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Personas, kuras piedalās Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Komisija atver Pretendentu Piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (EUR bez PVN).

2.14. Pieeja Iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.14.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā (turpmāk – LU pircēja profils) www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma papildu dokumentiem, kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, sākot ar Iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

2.14.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis Piedāvājumu iesniegšanas termiņu, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.14.3. Saskaņā ar PIL 36.panta trešo daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.14.4. Saskaņā ar PIL 36.panta ceturto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.14.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks publicēta LU pircēja profilā (www.lu.lv, sadaļā “Iepirkumi”). Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

2.14.6. Piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pasūtītājs pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42. pantā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši PIL 43.panta otrajā daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši PIL 43.panta trešajā daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši PIL 43.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši PIL 43.panta piektajā daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendents piekrīt Nolikuma noteikumiem un iesniedz Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. | 5.3.1.Pretendenta iesniegts Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajai veidlapai. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 5.3.2. Dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrācijas faktu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Faktu par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu Pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē, šādā gadījumā reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 5.2.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz Piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes. Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm ir atzīstamas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir līdzīgas jeb tāda paša veida Preces (Preču piegādes), kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (Galvenais CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles), tāpat arī skatīt Nolikuma 1.7.apakšpunktā norādītās Iepirkuma priekšmeta daļas un attiecīgi norādītos CPV kodus). | 5.3.3. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam “Pieredzes apraksta veidlapa” par Pretendenta veiktajām Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz Piedāvājumu iesniegšanai), norādot vismaz 3 (trīs) veiktās Preču piegādes. Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz Piedāvājumu iesniegšanai. |
| 5.2.4. Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 5.3.4. Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pretendenta pieteikums” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jānorāda personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās atlases (kvalifikācijas) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 5.2.2. un 5.3.2.apakšpunktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Iepirkuma līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei.

  - Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

    - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Nolikuma 5.9.punktā minētais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai doc. formātā: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc  vai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.

5.10. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Komisija veic Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, Komisija sagatavo un ietver Iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru.

6.2.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.2.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.2.3.2.Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto Preču paraugi, ja tie nepieciešami Preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Komisijai pierādīt Preču atbilstību.

6.2.3.3. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti.

6.2.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.2.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām Finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.2.4.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.2.4.3. Ja Komisijai Pretendenta Piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs Pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot PIL 53.pantā noteikto.

6.2.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju:

6.2.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Iepirkumā vērtē ņemot vērā šādu Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (cena kopā EUR bez PVN).

6.2.5.2. Pēc Pretendentu iesniegto Piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par katru Iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

6.2.5.3. Ja Pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ir iesniedzis Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām, kas noteiktas Nolikumā, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā pieprasa Pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases (kvalifkācijas) prasībām.

6.2.5.4. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 42.pantā noteiktajai kārtībai.

6.2.5.5. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisijas sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Nolikumu un PIL.

7.3. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendenta Piedāvājumu un izvērtēt Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 53.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 44., 45., 46., 47. un 48.panta noteikumiem (ja attiecināms) iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.apakšpunktā noteikto (atbilstoši PIL 41.panta sestajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem;

7.4.10. informēt visus Pretendentus par pieņemto Komisijas lēmumu PIL 37.pantā noteiktajā kārtībā.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Iepirkuma materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Iepirkuma Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam, atbilstoši PIL 68.pantā noteiktajam, ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Iepirkuma likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Iepirkuma līguma projekts ir iekļauts Nolikumā (skatīt Nolikuma 4.pielikumu “Piegādes līguma projekts”). Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.3. Komisija lēmumu par Iepirkuma rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt Iepirkumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.4. Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā starp Pasūtītāju un Iepirkuma uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 60.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura iesniegtais Piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, bet tas atsakās Iepirkuma līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7.  Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 62.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pretendenta (Iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

9.10. Pasūtītājs veic Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši PIL 61.pantā  noteiktajam.

1.pielikums

“Pretendenta pieteikums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties Iepirkuma “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma ident.Nr.LU 2017/33)  ________. daļā “_______________” (aizpilda Pretendents);

2) esam iepazinušies ar visām Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

4) visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz iepriekš norādīto (skatīt 1.5.apakšpunktā minēto) adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

6) Apliecinu šādu šajā Piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

4) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

7) Informācija par to, vai Piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (Pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) Iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

8) Citām personām nododamo darbu saraksts (aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām):

| Nr.p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam izpildei nododamā Iepirkuma līguma daļa (% no līgumcenas un summa (EUR)) un tās apraksts | Paraksts un atšifrējums* |
| --- | --- | --- | --- |
| [1.] |  |  |  |
| [2.] |  |  |  |
| […] |  |  |  |

*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs Piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā Iepirkumā „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33), un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos Iepirkumā noteiktajā Iepirkuma līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā.

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2017.gada ___.________________

/parakstīšanas vieta/                                   /datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko,  epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils, Salaspils novads.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais derīguma termiņš – ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 20-200 mkl,) | Tilpuma diapazons 20-200 µl. Tilpuma solis 0,2 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 2. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 0.5-10 mkl,) | Tilpuma diapazons 0,5-10 µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 3. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 100-1000mkl,) | Tilpuma solis 1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 4. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 0.1–2.5 μL,) | Tilpuma diapazons 0.1–2.5 μL µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 5. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 0.5-10 mkl,) | Tilpuma diapazons 0,5-10 µl. Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 6. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 100-1000 mkl,) | Tilpuma solis 1 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| 7. | Pipetēšanas palīgs Eppendorf (Singl-channel variable pipete, 20-200 mkl,) | Tilpuma diapazons 20-200 µl. Tilpuma solis 0,2 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _________ |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | _______ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

2.daļa  “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka
 modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitāte, 408.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) |  | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Niveliera komplekts | Parametrs | Rādītājs | 1 komplekts | Ražotājs______________ Modelis_______________ | EUR bez PVN ___________ |
|  |  | Precizitāte augstuma mērījumiem | - Digitāli ne zemāka par 0.3 mm/km; - Vizuāli ne zemāka par 1.0 mm/km; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Precizitāte attāluma mērījumiem | Ne zemāka par 15 mm/25 m; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Mērījumu diapazons | - Elektroniski vismaz no 1.9 m – 100 m; - Vizuāli – sākot no 1.8 m; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Augstuma mērījumu izšķirtspēja | Ne zemāka par 0.0001 m |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Attāluma mērījumu izšķirtspēja | Ne zemāka par 0.001 m |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Vidējais viena mērījuma veikšanas laiks | Ne ilgāk par 3 s |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Mērījumu veikšanas veidi | - Viens/atkārtots mērījums; - Vidējais; - Ātrais; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Automātiskā fokusa attālums | Ne šaurāks kā no 1.9 m – 100 m |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Teleskopa palielinājums | Ne mazāks kā 30x |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Minimālais teleskopa fokusa attālums | Ne lielāks par 1.7 m |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Kompensators | Svārsta ar magnētisko slāpēšanu: - Darbības diapazons ne sliktāk kā ±13’; - Uzstādīšanas precizitāte ne sliktāk kā ±0.3”; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Nolieces brīdinājums | - Divu asu sensors; - Brīdinājuma signāls; - Automātiskā mērījumu pārtraukšana; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Līmeņrādis | Ne sliktāk kā 8’/2 mm |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Displejs | Šķidro kristālu, ar fona apgaismojumu |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Tastatūra | Fiziska vai elektroniska (skārienjūtīga) |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Tālvadības iespēja | Darbības attālums, ne mazāks par 15 m |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Datu savienojuma interfeiss | - USB (obligāts); - RS232; - Vai modernāki (piem., Bluetooth); |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Atmiņa | - Iekšējā – paredzēta ne mazāk kā 5000 mērījumiem; - Pievienojamā – vismaz līdz 4 GB (iekļauta); |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Aizsardzība pret apkārtējo vidi | Ne vājāka kā IP54 |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Darbošanās temperatūras diapazons | Ne mazāk kā no -20°C līdz +50°C |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Baterijas un darbības laiks no tām | - Vairākkārt lādējami akumulatori; - Nodrošina autonomu darbību vismaz 18 stundas pie +20°C; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Bateriju lādētājs | 220V, piemērots Latvijas kontaktligzdām |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Komplektā iekļauts: | - Iekārtas uzstādīšanai paredzēts statīvs (koka); - Iekārtas barošanas un akumulatoru uzlādes kabeļi un ierīces; - Datu pārraides kabeļi; - Instrumentam atbilstoša transportēšanas kaste; - Lietotāja instrukcija (vēlams LV, obligāti EN); - Nivelēšanas latas (2 gab.) vismaz 3m garas ar instrumentam atbilstošu koda skalu; - Nivelēšanas latu transportēšanas kastes/somas; - Nivelēšanas latu statīvi; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
| 2. | Papildus prasības: | Jānodrošina maiņas instruments, ja nepieciešamo remontdarbu laiks Preču garantijas laikā pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. |  |  | Papildus prasības:_____________ |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  | __________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

3.daļa  “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa
 izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto Preču piegādes vieta: Latvijas Universitāte, 408.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) |  | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Gravimetrs | Parametrs | Rādītājs | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis________ | EUR bez PVN _____________ |
|  |  | Sensora tips | Kvarca; ar elektrostatisko nullējumu |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Mērījumu izšķirtspēja | Ne sliktāk par 1 µGal |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Mērījumu standartnovirze | Ne sliktāk par 5 µGal |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Darba diapazons bez pāriestatīšanas | Ne sliktāk par 7000 mGal |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Atlikušais dreifs | Ne sliktāk par 0.03 mGal/24h |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Nekompensētais dreifs | Ne sliktāk par 0.25 mGal |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Automātiskā līmetņošanas korekcija | Ne sliktāk par ± 200 arcsec |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Trokšņi | Ne sliktāk par 5 µGal līdz 20 G triecieniem |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Automātiskās mērījumu korekcijas | - Plūdmaiņām; - instrumenta līmeņošanā; - temperatūras izmaiņām; - trokšņu filtrācija; - seismisko trokšņu filtrs; - dreifam; - tuvējam reljefam; - paisumam/bēgumam; |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Apkārtējās vides temperatūras koeficients | Ne sliktāk par 0.3 µGal/°C |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Spiediena koeficients | Ne sliktāk par 0.15 µGal/kPa |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Magnētiskā lauka koeficients | Ne sliktāk par 1 µGal/Gauss |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Iekļauta attālinātās vadības ierīce | Maksimālais darbības attālums ne mazāk kā 10m |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Iebūvēts GPS/GNSS | - Precizitāte augstāka par 10m; - Laika noteikšana; |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Iekšējā pulksteņa datu reģistrācijas lauki | - Gads; - Mēnesis; - Diena; - Stunda; - Minūte; - Sekunde; |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Iekšējā vai pievienojamā (iekļauta komplektā) atmiņa | Ne mazāk par 2 GB |  | Tehniskais apraksts________ |  |
|  |  | Attēlojamie un atmiņā ierakstāmie mērījumu dati | - Gravitācijas korekcijas; - Standartnovirze mērījumiem; - X ass noliece; - Y ass noliece; - Instrumenta iekšējā temperatūra; - Mērījuma ilgums; - Plūdmaiņu korekcijas; - Reljefa korekcijas; - Mērījuma laiks (datums, laiks un inicializācijas konstantes); |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Darba temperatūra | Vismaz no -20°C līdz +45°C |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Datu savienojuma interfeiss | - USB; - RS232; - Vai modernāki; |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Baterijas un darbības laiks | Vairākkārt lādējamas, nodrošina autonomu darbību vismaz 24h pie +20°C |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Bateriju lādētājs | 110/220V, piemērots Latvijas kontaktligzdām |  | Tehniskais apraksts______ |  |
|  |  | Komplektā iekļauts | - Iekārtas uzstādīšanai paredzēts statīvs; - Barošanas un datu pārraides kabeļi; - Transportēšanas kaste; - Ārējās barošanas iekārta; - Pārvietošanas soma mērījumu laikā; - Lietotāja instrukcija (EN, RU vai LV); |  | Tehniskais apraksts______ |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  | ________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

4.daļa  “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process
 labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-4 darbinieki, 1-2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - N.p.k. | - Prece | - Pasūtītāja prasības | - Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. |
| - 1. | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizators |  | 1 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ | EUR bez PVN _____________ |
| 1.1. | Komplektācija: |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Vismaz 2 (divas) litija baterijas |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.2. | Vismaz 1 (viens) bateriju lādētājs |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.3 | Vismaz 1 (viens) USB vai cita veida kabelis savienojumam ar datoru |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.4 | Programatūras nodrošinājums datu pārvadei |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.5 | Integrēts vismaz VGA krāsains, skārienjūtīgs ekrāns |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.6 | Iespēja datus ievadīt Microsoft Excel programmā vai eksportēt standarta csv formātā |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.7 | Vismaz 1 (viena) rokasgrāmata (elektroniskā veidā) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.8 | Aizsargāts ar paroli un operācijas ar vairākām citām radiācijas drošības funkcijām |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.9 | Iebūvētās references bibliotēkas: AISI,DIN,JIS,GB |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.10 | Aizsargvairogs |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.11 | Kalibrācijas un drošības ražotāja sertifikāti (drukātā vai elektroniskā veidā) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
|  | 1.1.12. | Vismaz CMOS tipa kamera vai labāka |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.2. | Iekārtas tips | Kompakts analizators ar statīvu un radiācijas aizsargvairogu, iekārtas aizsardzības tips IP54 |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.3. | Radiācijas avots: | Micro rentgencaurule ar sudraba (AG) anodu, vismaz 50kV/200 , vismaz 3W, “proximity” tipa sensors vai labāks |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.4. | Detektors | SDD s – augstas izšķirtspējas detektors SDD (Silicone Drift Detector) |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.5. | Analīzes režīmi | vismaz Fe , Ni, Cu, Zn, Ze, Nb, Ta, W, Pb, Cr, Mn, V, Ti, Al, Si, S, P,Mg |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.6. | Testa kalibrācijas paraugi | vismaz Ti, Al, Mg |  | Ražotājs_______ Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.7. | Datu nosūtīšana | Bluetooth, WiFi un USB savienojumi ar datoru |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.8. | Mērījumu režīmi | Iespēja operatoram mainīt kalibrācijas režīmus. |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.9. | Atmiņa | Iebūvētā atmiņa vismaz 32 MB, iespēja saglabāt attēlus |  | Tehniskais apraksts_______ |  |
| 1.10. | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora darba valoda | Angļu valoda, var būt papildus angļu valodai arī citas valodas. |  | Metālu un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora darba valoda: _______________ |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | ___________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.),  dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde
  ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu  pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski
 tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto Preču piegādes vieta: LU Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | 4. | 5. | 6. |
| - 1. | - Prece "Testo 350 Mēršūnas" | Testo 350 mēršūnas gāzes analizatoram: 1) 0393 000 O2- 3 gabali; 2) 0393 0150 NO- 3 gabali; 3) 0393 0104 CO- 3 gabali; 4) 0393 0102 CO2 - 3 gabali; 5) 0393 0250 SO2- 3 gabali; 6) 0393 0300 CxHy- 3 gabali. Pielietojums: Degšanas produktu sastāva mērījumiem ar dūmgāžu analizatoru Testo 350. | Kopā - 18 gab. (0393 000 O2- 3 gabali; 0393 0150 NO- 3 gabali; 0393 0104 CO- 3 gabali; 0393 0102 CO2 - 3 gabali; 0393 0250 SO2- 3 gabali; 0393 0300 CxHy- 3 gabali). | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| - 2. | - Prece "Testo 350 Filtri" | - 0554 3381 analizātora filtri- 3 gabali Pielietojums: Testo 350 filtri mērīšanas kastei un gāzes dzesētājam | - 3 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ - Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN - _____________ |
| - 3. | - Prece "Testo 350 Filtri #2" | - Testo 350 05543385 filtri - 3 gabali | - 3 gab. | Ražotājs_______ Modelis_______ - Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN - _____________ |
| - 4. | Prece “Varian (FTIR) žāvēšanas kārtridžs” | Varian (FTIR) žāvēšanas kārtridžs 899-1794 Pielietojums: Žāvēšanas kārtridžs ir nepieciešams, lai nodrošinātu mitruma režīmu infrasarkanam spektrometram Varian FTIR 640. Daudzums - 1 gabals | 1 gab | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| - 5. | Prece “Varian (FTIR) KBr lodziņi” | Gāzu kivetes KBr lodziņi spektrometram Varian FTIR 640 Daudzums – 2 gab. | 2 gab | Ražotājs_______ Modelis_______ Tehniskais apraksts_______ | EUR bez PVN _____________ |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | __________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-4 darbinieki, 1-2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: LU Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) |  | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Spektrofotometrs | Parametrs | Rādītājs | 1 gab. | Ražotājs__________________ Modelis___________________ | EUR bez PVN _____________ |
|  |  | Viļņa garuma diapazons: | Ne šaurāks kā 198 – 1000 nm |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Izšķiršanas spēja: | ne sliktāka par 1 nm |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Precizitāte: | ne sliktāka par 2 nm |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Spektrālās joslas platums: | - Ne lielāks kā 8 nm redzamās gaismas diapazonā - Ne lielāks kā 6 nm redzamās gaismas diapazonā |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Režīmi: | absorbcija, caurlaidība, koncentrācija |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Mērīšanas diapazoni, ne šaurāki kā | no 0 līdz 199.9 %T; -0.3 līdz 1.999 A; -300 līdz 1999 konc. vienības |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Izšķiršanas spēja, ne sliktāka kā: | Caurlaidība 0.1%T, Absorbcija 0.001A Koncentrācija 0.1 |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Izkliedētā gaisma: | ne lielāka par 0.5%T |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Koncentrācijas vienības: | ppm, mg/l, g/l, M, % |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Gaismas avots: | Ksenona lampa |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Fotometriskā precizitāte: | ne sliktāka par 1% |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Fotometriskā trokšņa līmenis: | ne lielāks par 0.001A |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Fotometriskā stabilitāte: | ne vairāk par 0.002A/stundā pēc iesilšanas |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Kalibrēšana | Iebūvēta viļņu garumu kalibrēšana |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Displejs: | - LCD, - izmērs: vismaz 60 x 55 mm - vienlaicīga viļņa garuma un rezultāta indikācija |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Pēdējo nodrošināto parametru (viļņa garuma, režīma) saglabāšana izslēdzot un atkārtoti ieslēdzot spektrometru | jānodrošina |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Izejas: | Analogā, RS 232 vai USB |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Iespēja pieslēgt datoru spektrometra kontrolei, metožu un rezultātu saglabāšanai | jānodrošina |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Jauda: | Ne lielāka par 50 W |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Izmēri, svars: | Ne lielāki kā 40 x 30 x 20 cm Ne vairāk kā 6 kg |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Kivešu turētājs: | kivetēm ar optiskā ceļa garumu līdz 10 mm |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Kivetes: | optiskā stikla kivetes, 10 mm, 2 gab. kvarca kivetes, 10 mm, 2 gab. |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
|  |  | Papildināšanas iespējas ar: | - kivešu turētaju kivetēm ar optiskā ceļa garumu līdz 100 mm - 4-pozīciju kivešu turētāju - Mikrokivešu turētāju ar samazinātu apertūru - Peristaltikas sūkni - Ar ūdeni apsildāmu kivešu turētāju - printeri |  | Tehniskais apraksts_________ |  |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  |  | ________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām”

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums) 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums”  un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.

- Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preces ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.

- Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preces cenu, Preces piegādes izmaksas, Preces uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš (Iepirkuma līguma izpildes laiks): ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim par Preču piegādi).  Atbilstoši pircēja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-4 darbinieki, 1-2 dienas) par piegādātās Preces ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas vieta: LU Bioloģijas institūts, Miera iela 3, Salaspils, LV-2169.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītā Prece vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Prece. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

| Nr.p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Lapu porometrs | Kompakts, maza izmēra portatīvs lapu porometrs. Komplektācija: Pilns piederumu komplekts darba uzsākšanai. Darbojas izmantojot akumulatoru. Pilna funkcionalitāte, grafiskais ekrāns, viegla datu reģistrēšana, izmantojams RS-232 sērijas kabelis vai līdzvērtīgs. Iekļauta programmatūra. Darbības vide: 5 – 40 0C; 0-100% relatīvais mitrums, ar žāvētāju kamerā. Mērīšanas diapazons: 0 līdz 1000 mmol/m2s1 (vai lielāks) Iespējama trīs (vai vairāku) veidu mērījumu rezultāta konvertācija: - mmol m-2s-1 - m2/s mol-1 - m/s Datu atmiņa: vismaz 4090 mērījumiem Rezultātu iegūšanas laiks: ne ilgāk kā 30 sekundes Izmērs: 16 x10 x 3.5 cm (vai mazāks) Parauga kameras platums: vismaz 6.35 mm Svars: ne vairāk kā 350 grami Sensora kabeļa garums: vismaz 1.2 m | 1 kompl. | Ražotājs__________________ Modelis___________________ Tehniskais apraksts__________ | EUR bez PVN ___________ |
| Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN: |  |  |  |  | _________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

3.pielikums

“Pieredzes apraksta veidlapa”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta __________.daļas “___________________”

(Pretendents ieraksta attiecīgās daļas Nr. un nosaukumu)

Pretendenta pieredzes esamību *

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

| Nr.p.k. | Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu) | Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Preču piegādes priekšmeta īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes, kas veiktas 3 (trijos) iepriekšējos gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai). Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2017.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

4.pielikums

“Piegādes līguma projekts”

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33)

nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2017.gada ____.______ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2017/33) par Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/33) (turpmāk – Iepirkums) Iepirkuma priekšmeta _____.daļā “____________” piedāvātās preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) noteikto, tajā skaitā Pārdevējs veic piegādāto Preču uzstādīšanu,  testēšanu, Pircēja darbinieku apmācību (attiecas uz tām Iepirkuma priekšmeta daļām, kurām tehniskajā specifikācijā ir iekļautas Preču uzstādīšanas, testēšanas un darbinieku apmācības prasības) un Preču garantijas bezmaksas apkalpošanu Preču noteiktās garantijas laikā. Līguma 1.pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošo Preču ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgas vai labākas Preces. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās Preces būs atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preču cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz __________________(atbilstoši katrā Iepirkuma priekšmeta daļā noteiktajam Līguma darbības termiņam).

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir  EUR __________ (_____________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Preču cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

2.3.Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” norādītajā Preču cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas, Preču uzstādīšanas  un testēšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Pircēja darbinieku apmācību (Preču uzstādīšanas  un testēšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar Pircēja darbinieku apmācību attiecas uz tām Iepirkuma priekšmeta daļām, kurām tehniskajā specifikācijā ir iekļautas Preču uzstādīšanas, testēšanas un darbinieku apmācības prasības), Preču garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

2.4.Pircējs par saņemtajām Precēm norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

2.5.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

2.6.Pārdevējs, sagatavojot rēķinu un Preču pieņemšanas- nodošanas aktu, tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., projekta Nr., Pircēja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

2.7.Līguma 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.apakšpunkta noteikumi.

2.8. Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta (attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ieraksta atbilstošu finansējuma avotu):

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” | no ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/016) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa “Niveliera komplekta iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | no ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/160) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa “Gravimetra iegāde ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” vajadzībām” | no ERAF projekta “Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/160) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa “Metāla un sakausējumu ķīmiskā sastāva analizatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/004) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa “Spektrofotometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa “Lapu porometra iegāde LU Bioloģijas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |

- PreČU PIEGĀDE UN PREČU pieņemšana – nodošana

3.1.Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam Preču piegādes termiņam un apjomam. Pārdevējs ir tiesīgs Preces piegādāt pa daļām, ievērojot Līguma 1.pielikumā  noteikto Preču piegādes termiņu.

3.2.Preču piegādes vieta ir noteikta Līguma 1.pielikumā. Pārdevējam ir pienākums konkrētu Preču piegādes laiku un vietu saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.

3.3.Pārdevējs piegādā Preces Pircējam oriģināliepakojumā. Precēm jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

3.4. Pārdevējs vienlaicīgi ar Precēm nodod Pircējam visu nepieciešamo Preču dokumentāciju (Preču uzglabāšanas noteikumus, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentāciju un citus dokumentus  latviešu un/vai angļu valodā).

3.5. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību Preču ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs Precēm pievieno Preču ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.

3.6.Pārdevējs vienlaicīgi ar Preču piegādi nodod Pircējam parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums), kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

3.7. Ja Pircējs piegādātajām Precēm konstatē trūkumus (Preču iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi Preču defekti) vai neatbilstības Līgumā vai tā 1.pielikumā noteiktajam, tas konstatētos Preču trūkumus vai neatbilstības norāda Preču defektu konstatācijas aktā (Līguma 2.pielikums).

3.8.Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst Preču defektu konstatācijas aktā norādītajā Pircēja noteiktajā termiņā.

3.9.Iestājoties Līguma 3.7.apakšpunktā norādītajam gadījumam, Pārdevējs pēc Preču trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam Preču pieņemšanas-nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums).

3.10.Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līgumā un tā 1.pielikumā noteiktajam atbilstošas Preces un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu (Līguma 4.pielikums), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.11. Ja Pārdevējs Preces nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preču piegādes termiņa nokavējumu (nokavēto kalendāro dienu skaitu) norāda Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – Piegādes termiņa nokavējuma akts), kas ir Līguma 3.pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3.12.Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot Preču defektu konstatācijas aktu (Līguma 2.pielikums) un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

3.13.Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preču trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- PREČU GARANTIJA

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam Preču garantijas/derīguma termiņam (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Preces būs atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Preces nav atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām tehniskajām prasībām (turpmāk – Defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (pa e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sagatavot aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preču atrašanās vietā, lai sagatavotu un parakstītu Defektu aktu. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sagatavot Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās un nosūtīt to Pārdevējam (pa e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli).

  - Garantijas termiņā Pārdevējam ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos Preču defektus (turpmāk – Garantijas remonts) Līdzēju savstarpēji saskaņotā termiņā (turpmāk – Defektu novēršanas termiņš). Ja Līdzēji nespēj vienoties par Defektu novēršanas termiņu, tad Pārdevējs novērš Defektus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas vai Defektu akta nosūtīšanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs neierodas parakstīt Defektu aktu.

  - Pēc Defektu novēršanas Līdzēji veic atzīmi Defektu aktā par veikto Garantijas remontu un Preču pieņemšanu.

  - Pārdevējam ir pienākums veikt Garantijas remontu Preču atrašanās vietā, ja tas ir tehniski iespējams.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos Defektus, ja Pircējs, lietojot Preces, ir pārkāpis Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto Pircējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu Preču dokumentāciju.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preču apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preču piegādes termiņa vai Defektu novēršanas termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo Preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61.panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā.

6.2.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.apakšpunktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

6.4.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

6.5.Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.6.Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.7.Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

6.8.Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

- NEPĀRVARAMA VARA

7.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

7.2.Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

7.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm (rēķiniem).

- Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Preču defektu konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- “Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr.___________ |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr.__________ |
| Banka: __________________ | Banka:____________ |
| Bankas kods: _____________ | Bankas kods:_____________ |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

„Tehniskā specifikācija un pretendenta

tehniskais un finanšu piedāvājums”

2017.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Līguma 2.pielikums

“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

(turpmāk – Akts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, pārbaudot piegādāto preču kvalitāti atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē šādus preču defektus (Pircējs 1.punktā norāda preču defektus):

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādītos preču defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 3.pielikums

“Preču piegādes termiņa nokavējuma

konstatācijas akts” (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU PIEGĀDES TERMIŅA NOKAVĒJUMA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, atbilstoši 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē preču piegādes termiņa nokavējumu (Pircējs 1.punktā norāda preces piegādes termiņa nokavējumu (kalendāro dienu skaitu) un preci, kas nav piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā ).

.

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādīto preci piegādās šādā termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 4.pielikums

“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”

2017.gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

__________________

PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts):

- Saskaņā ar 2017.gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Pārdevējs atbilstoši Līgumā noteiktajam ir veicis šādu preču piegādi______________________________________ (turpmāk- Preču piegāde).

- Pārdevējs apliecina, ka Preču piegāde ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā  noteiktajam.

- Pircējs konstatē, ka Preču piegāde ir veikta saskaņā ar Līgumā un Līguma 1. pielikumā  noteikto, kā arī atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam termiņam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā: EUR bez PVN ___________ (__________) apjomā.

- Akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |

| ________________________ (paraksts) | ________________________ (paraksts) |
| --- | --- |