## 1.daļa
2.pielikums
“Tehniskā specifikācija,
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”
LU atklāta konkursa
“Santehnikas materiālu, ventilācijas un
skārda izstrādājumu iepirkums
Latvijas Universitātes vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/80)
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - "Santehnikas materiāli"
Nr. | Vispārīgās prasības
1 | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katras Preces vienība atbilstoši Tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 2.aili "Tehniskā specifikācija"), aizpildot Tabulas 4.un 5. aili.
2 | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3 | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas (arī transporta izdevumi) un Preču izkraušanas izmaksas, Preču garantijas bezmaksas apkalpošanas izmaksas Preču noteiktās garantijas laikā, kā arī visi piemērojamie nodokļi, izņemot PVN.
4 | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja norādītās Preces ir jāpiegādā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Par Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par nepieciešamo Preču piegādes veikšanu.
5 | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču (materiālu) iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
5.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
5.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
5.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
5.4. | Alberta iela 10, Rīga;
5.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
5.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
5.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
5.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
5.9. | Aspazijas bulv.5, Rīga;
5.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
5.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
5.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
5.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
5.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
5.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
5.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
5.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
5.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
5.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
5.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
5.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
5.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
5.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
5.24. | Imantas 7.līnija 1, Rīga
5.25. | Miera iela 3, Salaspils;
5.26. | Miera iela 32, Salaspils;
5.27. | Riekstukalns, Baldone;
5.28. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
5.29. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
5.30. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
5.31. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
6. | Preču apjoms, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi ārpus Rīgas pilsētas robežas, ir ne mazāks kā 100 EUR
7. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
8. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
9. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
10. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Pasūtītāja prasības |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums
Nr.P.K. | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju) un Preces modelis, ja attiecināms | 1 (vienas) preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Cauruļvadi
1.1. | Vara caurules
1.1.2 | Cietā kapara cauruleD35x1.5mm | m
1.1.3 | Cietā kapara caurule D42x1.5mm | m
1.1.4 | Cietā kapara caurule D54x2.0mm | m
1.1.5 | Cietā kapara caurule D64x2mm | m
1.1.6 | Cietā kapara caurule D76.1x2.0mm | m
1.1.7 | Cietā kapara caurule D88.9x2.0mm | m
1.1.8 | Cietā kapara caurule D15 x 1.0mm APKUREI | m
1.1.9 | Cietā kapara caurule D18 x 1.0mm APKUREI | m
1.1.10 | Cietā kapara caurule D22 x 1.0mm APKUREI | m
1.1.11 | Cietā kapara caurule D28 x 1.5mm APKUREI | m
1.1.12 | Mīkstā kapara caurule D10x1mm | m
1.1.13 | Mīkstā kapara caurule D12x1mm | m
1.1.14 | Mīkstā kapara caurule D15x1mm | m
1.1.15 | Mīkstā kapara caurule D18x1mm | m
1.1.16 | Mīkstā kapara caurule D6x1mm | m
1.1.17 | Mīkstā kapara caurule D8x1mm | m
1.1.18 | Mīkstā kapara caurule D10x1mm hromēta | m
1.1.19 | Mīkstā kapara caurule D12x1mm hromēta | m
1.1.20 | Mīkstā kapara caurule D8x1mm hromēta | m
2 | Lodējamie veidgabali
2.1 | CU (vara) ass līkums 90gr.D10 mm AA | gab
2.2 | CU ass līkums 90gr.D12 mm AA | gab
2.3 | CU ass līkums 90gr.D15mmAA | gab
2.4 | CU ass līkums 90gr.D18mmAA | gab
2.5 | CU ass līkums 90gr.D22mmAA | gab
2.6 | CU ass līkums 90gr.D28mmAA | gab
2.7 | CU ass līkums 90gr.D15mmIA | gab
2.8 | CU ass līkums 90gr.D18mmIA | gab
2.9 | CU ass līkums 90gr.D22mmIA | gab
2.10 | CU ass līkums 90gr.D28mmIA | gab
2.11 | CU dubultlīkums D15mm | gab
2.12 | CU dubultlīkums D18mm | gab
2.13 | CU dubultlīkums D22mm | gab
2.14 | CU dubultlīkums D28mm | gab
2.15 | CU korķis D12mm IG | gab
2.16 | CU korķis D15mm AG | gab
2.17 | CU korķis D15mm IG | gab
2.18 | CU korķis D18mm IG | gab
2.19 | CU korķis D22 mm IG | gab
2.20 | CU līkums 45gr.D10mmIA | gab
2.21 | CU līkums 45gr.D12mm | gab
2.22 | CU līkums 45gr.D12mmIA | gab
2.23 | CU līkums 45gr.D15mm | gab
2.24 | CU līkums 45gr.D15mmIA | gab
2.25 | CU līkums 45gr.D18mm | gab
2.26 | CU līkums 45gr.D18mm IA | gab
2.27 | CU līkums 45gr.D22mm | gab
2.28 | CU līkums 45gr.D22mmIA | gab
2.29 | CU līkums 45gr.D28mm | gab
2.30 | CU līkums 45gr.D28mmIA | gab
2.31 | CU līkums 45gr.D35mm | gab
2.32 | CU līkums 45gr.D35mmIA | gab
2.33 | CU līkums 90gr.D10mmAA | gab
2.34 | CU līkums 90gr.D10mmIA | gab
2.35 | CU līkums 90gr.D12mm AA | gab
2.36 | CU līkums 90gr.D12mmIA | gab
2.37 | CU līkums 90gr.D15mm AA | gab
2.38 | CU līkums 90gr.D15mmIA | gab
2.39 | CU līkums 90gr.D18mm AA | gab
2.40 | CU līkums 90gr.D18mmIA | gab
2.41 | CU līkums 90gr.D22mm AA | gab
2.42 | CU līkums 90gr.D22mmIA | gab
2.43 | CU līkums 90gr.D28mm AA | gab
2.44 | CU līkums 90gr.D28mmIA | gab
2.45 | CU līkums 90gr.D35mm AA | gab
2.46 | CU līkums 90gr.D35mmIA | gab
2.47 | CU mufe D8mm | gab
2.48 | CU mufe D10mm | gab
2.49 | CU mufe D12mm | gab
2.50 | CU mufe D15mm | gab
2.51 | CU mufe D18mm | gab
2.52 | CU mufe D22mm | gab
2.53 | CU mufe D28mm | gab
2.54 | CU mufe D35mm | gab
2.55 | CU pāreja D15ax12mm | gab
2.56 | CU pāreja D18ax12mm | gab
2.57 | CU pāreja D18ax15mm | gab
2.58 | CU pāreja D22ax12mm | gab
2.59 | CU pāreja D22ax15mm | gab
2.60 | CU pāreja D22ax18mm | gab
2.61 | CU pāreja D28ax15mm | gab
2.62 | CU pāreja D28ax18 mm | gab
2.63 | CU pāreja D28ax22mm | gab
2.64 | CU pāreja D35ax15mm | gab
2.65 | CU pāreja D35ax18mm | gab
2.66 | CU pāreja D35ax22mm | gab
2.67 | CU pāreja D35ax28mm | gab
2.68 | CU pāreja D12x10mm ii | gab
2.69 | CU pāreja D15x12mm ii | gab
2.70 | CU pāreja D18x12mm ii | gab
2.71 | CU pāreja D18x15mm ii | gab
2.72 | CU pāreja D22X12mm ii | gab
2.73 | CU pāreja D22x15mm ii | gab
2.74 | CU pāreja D22x18mm ii | gab
2.75 | CU pāreja D28x15mm ii | gab
2.76 | CU pāreja D28x18mm ii | gab
2.77 | CU pāreja D28x22mm ii | gab
2.78 | CU pāreja D35x22mm ii | gab
2.79 | CU pāreja D35x28mm ii | gab
2.80 | CU pāreja uz vītni D10x1/2"A | gab
2.81 | CU pāreja uz vītni D10x1/2i | gab
2.82 | CU pāreja uz vītni D10x3/8"A | gab
2.83 | CU pāreja uz vītni D12ax1/2"i | gab
2.84 | CU pāreja uz vītni D12x1/2"A | gab
2.85 | CU pāreja uz vītni D12x1/2i | gab
2.86 | CU pāreja uz vītni D12x3/8"i | gab
2.87 | CU pāreja uz vītni D15ax1/2 a | gab
2.88 | CU pāreja uz vītni D15ax1/2"i | gab
2.89 | CU pāreja uz vītni D15x1/2 A | gab
2.90 | CU pāreja uz vītni D15x1/2i | gab
2.91 | CU pāreja uz vītni D15x3/4 A | gab
2.92 | CU pāreja uz vītni D15x3/4i | gab
2.93 | CU pāreja uz vītni D18ax1/2 a | gab
2.94 | CU pāreja uz vītni D18ax1/2i | gab
2.95 | CU pāreja uz vītni D18ax3/4i | gab
2.96 | CU pāreja uz vītni D18x1/2 A | gab
2.97 | CU pāreja uz vītni D18x1/2i | gab
2.98 | CU pāreja uz vītni D18x3/4 A | gab
2.99 | CU pāreja uz vītni D18x3/4i | gab
2.100 | CU pāreja uz vītni D22ax3/4i | gab
2.101 | CU pāreja uz vītni D22x1" i | gab
2.102 | CU pāreja uz vītni D22x1"A | gab
2.103 | CU pāreja uz vītni D22x1/2 A | gab
2.104 | CU pāreja uz vītni D22x1/2 i | gab
2.105 | CU pāreja uz vītni D22x3/4 A | gab
2.106 | CU pāreja uz vītni D22x3/4 i | gab
2.107 | CU pāreja uz vītni D28ax1" a | gab
2.108 | CU pāreja uz vītni D28ax1"i | gab
2.109 | CU pāreja uz vītni D28x1"a | gab
2.110 | CU pāreja uz vītni D28x1"i | gab
2.111 | CU pāreja uz vītni D28x11/4"a | gab
2.112 | CU pāreja uz vītni D28x3/4 A | gab
2.113 | CU pāreja uz vītni D28x3/4 i | gab
2.114 | CU pāreja uz vītni D35x1" A | gab
2.115 | CU pāreja uz vītni D35x1" i | gab
2.116 | CU pāreja uz vītni D35x11/2 A | gab
2.117 | CU pāreja uz vītni D35x11/4 A | gab
2.118 | CU pāreja uz vītni D35x11/4 i | gab
2.119 | CU pārliekums D12 mm | gab
2.120 | CU pārliekums D15mm | gab
2.121 | CU pārliekums D18mm | gab
2.122 | CU pārliekums D22mm | gab
2.123 | CU puspārliekums D12mm | gab
2.124 | CU puspārliekums D15mm | gab
2.125 | CU puspārliekums D18mm | gab
2.126 | CU puspārliekums D22mm | gab
2.127 | CU sienas līkums D12x1/2" | gab
2.128 | CU sienas līkums D15x1/2" | gab
2.129 | CU sienas līkums D18x1/2" | gab
2.130 | CU sienas līkums D22x3/4" | gab
2.131 | CU T-gab. D10mm | gab
2.132 | CU T-gab. D12mm | gab
2.133 | CU T-gab. D15mm | gab
2.134 | CU T-gab. D18mm | gab
2.135 | CU T-gab. D22mm | gab
2.136 | CU T-gab. D28mm | gab
2.137 | CU T-gab. D35mm | gab
2.138 | CU T-parejgab.D18x12x18mm | gab
2.139 | CU T-parejgab.D28x18x22mm | gab
2.140 | CU T-parejgab.D28x22x22mm | gab
2.141 | CU T-parejgab.D35x28x22mm | gab
2.142 | CU T-pārejgab.D12x1/2x12mm | gab
2.143 | CU T-pārejgab.D12x10x12mm | gab
2.144 | CU T-pārejgab.D12x15x12mm | gab
2.145 | CU T-pārejgab.D15x1/2x15mm | gab
2.146 | CU T-pārejgab.D15x12x12mm | gab
2.147 | CU T-pārejgab.D15x12x15mm | gab
2.148 | CU T-pārejgab.D15x15x12mm | gab
2.149 | CU T-pārejgab.D15x18x15mm | gab
2.150 | CU T-pārejgab.D15x22x15mm | gab
2.151 | CU T-pārejgab.D18x1/2x18mm | gab
2.152 | CU T-pārejgab.D18x12x15mm | gab
2.153 | CU T-pārejgab.D18x15x15mm | gab
2.154 | CU T-pārejgab.D18x15x18mm | gab
2.155 | CU T-pārejgab.D18x18x15mm | gab
2.156 | CU T-pārejgab.D18x22x18mm | gab
2.157 | CU T-pārejgab.D18x3/4x18mm | gab
2.158 | CU T-pārejgab.D22x1/2"x22mm | gab
2.159 | CU T-pārejgab.D22x12x22mm | gab
2.160 | CU T-pārejgab.D22x15x15mm | gab
2.161 | CU T-pārejgab.D22x15x18mm | gab
2.162 | CU T-pārejgab.D22x15x22mm | gab
2.163 | CU T-pārejgab.D22x18x15mm | gab
2.164 | CU T-pārejgab.D22x18x18mm | gab
2.165 | CU T-pārejgab.D22x18x22mm | gab
2.166 | CU T-pārejgab.D22x22x15mm | gab
2.167 | CU T-pārejgab.D22x22x18mm | gab
2.168 | CU T-pārejgab.D22x28x22mm | gab
2.169 | CU T-pārejgab.D22x3/4x22mm | gab
2.170 | CU T-pārejgab.D28x1"x28mm | gab
2.171 | CU T-pārejgab.D28x1/2"x28mm | gab
2.172 | CU T-pārejgab.D28x15x22mm | gab
2.173 | CU T-pārejgab.D28x15x28mm | gab
2.174 | CU T-pārejgab.D28x18x28mm | gab
2.175 | CU T-pārejgab.D28x22x28mm | gab
2.176 | CU T-pārejgab.D28x28x15mm | gab
2.177 | CU T-pārejgab.D28x28x18mm | gab
2.178 | CU T-pārejgab.D28x28x22mm | gab
2.179 | CU T-pārejgab.D28x3/4"x28mm | gab
2.180 | CU T-pārejgab.D35x11/4"x35mm | gab
2.181 | CU T-pārejgab.D35x15x35mm | gab
2.182 | CU T-pārejgab.D35x18x35mm | gab
2.183 | CU T-pārejgab.D35x22x28mm | gab
2.184 | CU T-pārejgab.D35x22x35mm | gab
2.185 | CU T-pārejgab.D35x28x28mm | gab
2.186 | CU T-pārejgab.D35x28x35mm | gab
2.187 | CU T-pārejgab.D35x35x22mm | gab
2.188 | CU krusts D12mm | gab
2.189 | CU krusts D15mm | gab
2.190 | CU krusts D18mm | gab
2.191 | CU krusts D22mm | gab
2.192 | CU krusts D28mm | gab
2.193 | Montāžas plate D12X1/2" taisnā | gab
2.194 | Montāžas plate D15X1/2" taisnā | gab
2.195 | Montāžas plate D15X1/2"iegremd. | gab
3 | Lodējamā plastmasa PPR
3.1 | Apkures caurule D20x2.8mm (ar šķiedrām) | m
3.2 | Apkures caurule D25x3.5mm (ar šķiedrām) | m
3.3 | Apkures caurule D32x4.4mm (ar šķiedrām) | m
3.4 | Apkures caurule D40x3,7mm (ar šķiedrām) | m
3.5 | Apkures caurule D50x4,6mm (ar šķiedrām) | m
3.6 | Gala noslēgs D20mm | gab
3.7 | Gala noslēgs D25mm | gab
3.8 | Gala noslēgs D32mm | gab
3.9 | Gala noslēgs D16mm | gab
3.10 | karstā ūdens caurule D16x2.7mm PN20 | m
3.11 | karstā ūdens caurule D20x3.4mm PN20 | m
3.12 | karstā ūdens caurule D25x4.2mm PN20 | m
3.13 | karstā ūdens caurule D32x5.4mm PN20 | m
3.14 | karstā ūdens caurule D40x6.7mm PN20 | m
3.15 | karstā ūdens caurule D50x8.4mm PN20 | m
3.16 | Līkums 45gr D16mm | gab
3.17 | Līkums 45gr D20mm | gab
3.18 | Līkums 45gr D20mm i/a | gab
3.19 | Līkums 45gr D25mm | gab
3.20 | Līkums 45gr D25mm i/a | gab
3.21 | Līkums 45gr D32mm | gab
3.22 | Līkums 45gr D32mm i/a | gab
3.23 | Līkums 45gr D40mm | gab
3.24 | Līkums 45gr D50mm | gab
3.25 | Līkums 90gr D16mm i/a | gab
3.26 | Līkums 90gr D20mm i/a | gab
3.27 | Līkums 90gr D25mm i/a | gab
3.28 | Līkums 90gr D32mm i/a | gab
3.29 | Līkums 90gr.D 16mm | gab
3.30 | Līkums 90gr. D20mm | gab
3.31 | Līkums 90gr. D25mm | gab
3.32 | Līkums 90gr. D32mm | gab
3.33 | Līkums 90gr. D40mm | gab
3.34 | Līkums 90gr. D50mm | gab
3.35 | Līkums ar vītni D16x1/2 AG | gab
3.36 | Līkums ar vītni D16x1/2 IG | gab
3.37 | Līkums ar vītni D20x1/2 AG | gab
3.38 | Līkums ar vītni D20x1/2 IG | gab
3.39 | Līkums ar vītni D20x3/4 AG | gab
3.40 | Līkums ar vītni D20x3/4 IG | gab
3.41 | Līkums ar vītni D25x1/2 IG | gab
3.42 | Līkums ar vītni D25x3/4 AG | gab
3.43 | Līkums ar vītni D25x3/4 IG | gab
3.44 | Līkums ar vītni D32x1" AG | gab
3.45 | Līkums ar vītni D32x1" IG | gab
3.46 | Līkums ar vītni D32x3/4 AG | gab
3.47 | Līkums ar vītni D32x3/4 IG | gab
3.48 | Lodveida ventīlis DN20mm | gab
3.49 | Lodveida ventīlis DN25mm | gab
3.50 | Lodveida ventīlis DN32mm | gab
3.51 | Lodveida ventīlis DN40mm | gab
3.52 | Lodveida ventīlis DN50mm | gab
3.53 | Mufe D16mm | gab
3.54 | Mufe D20mm | gab
3.55 | Mufe D25mm | gab
3.56 | Mufe D32mm | gab
3.57 | Mufe D40mm | gab
3.58 | Mufe D50mm | gab
3.59 | Pāreja D20/16mm, I-I | gab
3.60 | Pāreja D25/16mm, I-I | gab
3.61 | Pāreja D25/20mm, I-I | gab
3.62 | Pāreja D32/20mm, I-I | gab
3.63 | Pāreja D32/25mm, I-I | gab
3.64 | Pāreja D40/20mm, I-I | gab
3.65 | Pāreja D40/25mm, I-I | gab
3.66 | Pāreja D40/32mm, I-I | gab
3.67 | Pāreja D50/20mm, I-I | gab
3.68 | Pāreja D50/25mm, I-I | gab
3.69 | Pāreja D50/32mm, I-I | gab
3.70 | Pāreja D50/40mm, I-I | gab
3.71 | Pārliekums D16mm | gab
3.72 | Pārliekums D20mm | gab
3.73 | Pārliekums D25mm | gab
3.74 | Pārliekums D32mm | gab
3.75 | Slīpais ventīlis D25mm | gab
3.76 | Slīpais ventīlis D32mm | gab
3.77 | T-gab D16mm | gab
3.78 | T-gab D20mm | gab
3.79 | T-gab D25mm | gab
3.80 | T-gab D32mm | gab
3.81 | T-gab D40mm | gab
3.82 | T-gab D50mm | gab
3.83 | T-pāreja D20x16x20mm | gab
3.84 | T-pāreja D25x16x25mm | gab
3.85 | T-pāreja D25x20x20mm | gab
3.86 | T-pāreja D25x20x25mm | gab
3.87 | T-pāreja D32x20x32mm | gab
3.88 | T-pāreja D32x25x25mm | gab
3.89 | T-pāreja D32x25x32mm | gab
3.90 | T-pāreja D40x20x40mm | gab
3.91 | T-pāreja D40x25x40mm | gab
3.92 | T-pāreja D40x32x40mm | gab
3.93 | T-pāreja D50x25x50mm | gab
3.94 | T-pāreja D50x32x50mm | gab
3.95 | T-pāreja D50x40x50mm | gab
3.96 | T-vītņgab.D16x1/2x16 IG | gab
3.97 | T-vītņgab.D20x1/2x20 IG | gab
3.98 | T-vītņgab.D20x3/4x20 IG | gab
3.99 | T-vītņgab.D25x1/2x25 IG | gab
3.100 | T-vītņgab.D25x3/4x25 IG | gab
3.101 | T-vītņgab.D32x1"x32 IG | gab
3.102 | T-vītņgab.D32x3/4x32 IG | gab
3.103 | Vītņu pāreja D16x1/2 AG apaļā | gab
3.104 | Vītņu pāreja D16x1/2"IG apaļā | gab
3.105 | Vītņu pāreja D20x1/2 AG apaļā | gab
3.106 | Vītņu pāreja D20x1/2"IG apaļā | gab
3.107 | Vītņu pāreja D20x3/4 AG apaļā | gab
3.108 | Vītņu pāreja D20x3/4"IG seškant. | gab
3.109 | Vītņu pāreja D25x1/2"AG apaļā | gab
3.110 | Vītņu pāreja D25x1/2"IG apaļa | gab
3.111 | Vītņu pāreja D25x3/4"AG apaļā | gab
3.112 | Vītņu pāreja D25x3/4"IG apaļa | gab
3.113 | Vītņu pāreja D32x1" AG seškant. | gab
3.114 | Vītņu pāreja D32x1"IG seškant. | gab
3.115 | Vītn. pār. z.90gr.D16x1/2 IG [ausainis] | gab
3.116 | Vītn. pār. z.90gr.D20x1/2 IG [ausainis] | gab
3.117 | Vītn. pār. z.90gr.D20x3/4 IG[ausainis] | gab
3.118 | Vītn. pār. z.90gr.D25x1/2 IG[ausainis] | gab
3.119 | Vītn. pār. z.90gr.D25x3/4 IG[ausainis] | gab
3.120 | Virsapm. ventīlis D20mm | gab
3.121 | Virsapm. ventīlis D25mm | gab
4 | Daudzslāņu caurule un veidgabali
4.1 | Daudzslāņu caurule rullī D16x2mm | m
4.2 | Daudzslāņu caurule rullī D20x2,25mm | m
4.3 | Daudzslāņu caurule rullī D25x2,5mm | m
4.4 | Daudzslāņu caurule stieņos D16x2mm | m
4.5 | Daudzslāņu caurule stieņos D20x2,25mm | m
4.6 | Daudzslāņu caurule stieņos D25x2,5mm | m
4.7 | Presējams līkums D16x16mm PPSU | gab
4.8 | Presējams līkums D20x20mm PPSU | gab
4.9 | Presējams līkums D25x25mm PPSU | gab
4.10 | Presējams trejgabals D25x25x25mm PPSU | gab
4.11 | Presējams trejgabals D20x20x20mm PPSU | gab
4.12 | Presējams trejgabals D16x16x16mm PPSU | gab
4.13 | Presējams redukcijas trejgabals D20x16x20mm PPSU | gab
4.14 | Presējams redukcijas trejgabals D25x16x25mm PPSU | gab
4.15 | Presējams redukcijas trejgabals D25x20x25mm PPSU | gab
4.16 | Presējams redukcijas trejgabals D25x20x20mm PPSU | gab
4.17 | Presējams savienojums (mufe) D16x16mm PPSU | gab
4.18 | Presējams savienojums (mufe) D20x20mm PPSU | gab
4.19 | Presējams savienojums (mufe) D25x25mm PPSU | gab
4.20 | Presējama pāreja D20x16mm PPSU | gab
4.21 | Presējama pāreja D25x20mm PPSU | gab
4.22 | Presējama pāreja D25x16mm PPSU | gab
4.23 | Presējama pāreja D16x1/2"iekš.v. | gab
4.24 | Presējama pāreja D20x1/2" iekš.v. | gab
4.25 | Presējama pāreja D25x1" iekš.v. | gab
4.26 | Presējama pāreja D20x3/4"iekš.v. | gab
4.27 | Presējama pāreja D16x1/2"ār.v. | gab
4.28 | Presējama pāreja D20x1/2"ār.v. | gab
4.29 | Presējama pāreja D25x1"ār.v. | gab
4.30 | Presējama pāreja D20x3/4"ār.v. | gab
4.31 | Presējams sienas līkums ar plāksni D16x1/2"iekš.v. | gab
4.32 | Presējams sienas līkums ar plāksni D20x1/2"iekš.v. | gab
4.33 | Presējams sienas līkums ar plāksni D20x3/4"iekš.v. | gab
5 | Bezvītņu savienojumi tērauda caurulēm (GEBO)
5.1 | Uzmava-vītne ār.v. 1/2" | gab
5.2 | Uzmava-vītne ār.v. 3/4" | gab
5.3 | Uzmava-vītne ār.v. 1" | gab
5.4 | Uzmava-vītne ār.v. 1 1/4" | gab
5.5 | Uzmava-vītne ār.v. 1 1/2" | gab
5.6 | Uzmava-vītne ār.v. 2" | gab
5.7 | Uzmava-vītne iekš.v. 1/2" | gab
5.8 | Uzmava-vītne iekš.v. 3/4" | gab
5.9 | Uzmava-vītne iekš.v. 1 1/4" | gab
5.10 | Uzmava-vītne iekš.v. 1 1/2" | gab
5.11 | Uzmava-vītne iekš.v. 2" | gab
5.12 | WR atloku adapteris universālais DN80, D88-103mm PN16 tērauda un čuguna caurulēm | gab
5.13 | WR atloku adapteris universālais DN100, D109-128mm PN16 tērauda un čuguna caurulēm | gab
5.14 | WR atloku adapteris universālais DN150, D159-181mm PN16 tērauda un čuguna caurulēm | gab
5.15 | Remontuzmava 1-daļīga, D60-67mm, L200mm | gab
5.16 | Remontuzmava 1-daļīga, D76-83mm, L200mm | gab
5.17 | Remontuzmava 1-daļīga, D108-118mm, L200mm | gab
5.18 | Remontuzmava 1-daļīga, D89-98mm, L200mm | gab
6 | Ūdens skaitītāji
6.1 | Aukstā ūd. skaitītājs Dz. 1/2",1.5 Qn, 110mm, sausais | gab
6.2 | Aukstā ūd. skaitītājs Dz. 1/2",1.5 Qn, 80mm, sausais | gab
6.3 | Aukstā ūd. skaitītājs Dz. 3/4",1.5 Qn, sausais, 130mm | gab
6.4 | Aukstā ūd. skaitītājs Dz. 3/4",2.5 Qn, 130mm sausais | gab
6.5 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 1", 3.5 Qn, sausais | gab
6.6 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 1.1/2", 10 Qn, sausais | gab
6.7 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 1.1/4", 6 Qn, sausais | gab
6.8 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 1/2", 1.5 Qn, sausais (lielais) | gab
6.9 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 2", 15 Qn, sausais | gab
6.10 | Aukstā ūd. skaitītājs mājas 3/4", 2.5 Qn, sausais (lielais) | gab
6.11 | Karstā ūd. skaitītājs Dz. 1/2", 1.5 Qn, 110mm, sausais | gab
6.12 | Karstā ūd. skaitītājs Dz. 1/2", 1.5 Qn, 80mm, sausais | gab
6.13 | Karstā ūd. skaitītājs Dz. 3/4",1.5 Qn , sausais, 130mm | gab
6.14 | Karstā ūd. skaitītājs Dz. 3/4",2.5 Qn, 130mm sausais | gab
7 | Apkure
7.1. | Paneļu radiātori
7.1.2 | Sānu pieslēgums 300×1100mm 11 tips | gab
7.1.3 | Sānu pieslēgums 300×1600mm 11 tips | gab
7.1.4 | Sānu pieslēgums 400×1000mm 11 tips | gab
7.1.5 | Sānu pieslēgums 400×1400mm 11 tips | gab
7.1.6 | Sānu pieslēgums 400×500mm 11 tips | gab
7.1.7 | Sānu pieslēgums 450×1000mm 11tips | gab
7.1.8 | Sānu pieslēgums 450×1400mm 11tips | gab
7.1.9 | Sānu pieslēgums 450×1800mm 11tips | gab
7.1.10 | Sānu pieslēgums 450×600mm 11tips | gab
7.1.11 | Sānu pieslēgums 500×500mm 11 tips | gab
7.1.12 | Sānu pieslēgums 500×1100mm 11 tips | gab
7.1.13 | Sānu pieslēgums 500×1600mm 11 tips | gab
7.1.14 | Sānu pieslēgums 600×1000mm 11 tips | gab
7.1.15 | Sānu pieslēgums 300×1100mm 21 tips | gab
7.1.16 | Sānu pieslēgums 300×1800mm 21 tips | gab
7.1.17 | Sānu pieslēgums 300×600mm 21 tips | gab
7.1.18 | Sānu pieslēgums 400×1000mm 21 tips | gab
7.1.19 | Sānu pieslēgums 400×1400mm 21 tips | gab
7.1.20 | Sānu pieslēgums 450×1000mm 21tips | gab
7.1.21 | Sānu pieslēgums 450×1400mm 21tips | gab
7.1.22 | Sānu pieslēgums 500×500mm 21 tips | gab
7.1.23 | Sānu pieslēgums 500×1000mm 21 tips | gab
7.1.24 | Sānu pieslēgums 300×1000mm 22 tips | gab
7.1.25 | Sānu pieslēgums 400×1000mm 22 tips | gab
7.1.26 | Sānu pieslēgums 400×1200mm 22 tips | gab
7.1.27 | Sānu pieslēgums 400×2000mm 22 tips | gab
7.1.28 | Sānu pieslēgums 400×600mm 22 tips | gab
7.1.29 | Sānu pieslēgums 450×1200mm 22tips | gab
7.1.30 | Sānu pieslēgums 450×1600mm 22tips | gab
7.1.31 | Sānu pieslēgums 500×1000mm 22 tips | gab
7.1.32 | Sānu pieslēgums 500×1200mm 22tips | gab
7.1.33 | Sānu pieslēgums 500×1600mm 22tips | gab
7.1.34 | Sānu pieslēgums 500×2000mm 22tips | gab
7.1.35 | Sānu pieslēgums 500×800mm 22 tips | gab
7.1.36 | Sānu pieslēgums 600×1000mm 22 tips | gab
7.1.37 | Sānu pieslēgums 600×1200mm 22 tips | gab
7.1.38 | Sānu pieslēgums 600×1800mm 22 tips | gab
7.1.39 | Sānu pielsēgums 600×2300mm 22 tips | gab
7.1.40 | Sānu pieslēgums 900×1000mm 22 tips | gab
7.1.41 | Sānu pieslēgums 900×1200mm 22 tips | gab
7.1.42 | Sānu pieslēgums 300×1100mm 33 tips | gab
7.1.43 | Sānu pieslēgums 300×1400mm 33 tips | gab
7.1.44 | Sānu pieslēgums 400×1000mm 33 tips | gab
7.1.45 | Sānu pieslēgums 400×1200mm 33 tips | gab
7.1.46 | Sānu pielsēgums 400×600mm 33 tips | gab
7.1.47 | Sānu pieslēgums 450×1000mm 33tips | gab
7.1.48 | Sānu pieslēgums 450×1200mm 33tips | gab
7.1.49 | Sānu pieslēgums 500×500mm 33 tips | gab
7.1.50 | Sānu pieslēgums 500×1000mm 33 tips | gab
7.1.51 | Sānu pieslēgums 500×1400mm 33 tips | gab
7.1.52 | Sānu pieslēgums 600×1000mm 33tips | gab
7.1.53 | Sānu pieslēgums 600×700mm 33tips | gab
7.1.54 | Sānu pieslēgums 300×1100mm 10 tips | gab
7.1.55 | Sānu pieslēgums 400×1000mm 10 tips | gab
7.1.56 | Sānu pieslēgums 450×1000mm 10tips | gab
7.1.57 | Sānu pieslēgums 450×1400mm 10tips | gab
7.1.58 | Sānu pieslēgums 500×1000mm 10 tips | gab
7.1.59 | Sānu pieslēgums 500×600mm 10 tips | gab
7.1.60 | Elektriskais konvektors 2000W | gab
7.1.61 | Elektriskais konvektors 2000W, ar ventilātoru | gab
7.1.62 | Elektriskais konvektors 1500W | gab
7.1.63 | Elektriskais konvektors 2500W | gab
7.1.64 | Elektriskais konvektors 500W | gab
7.1.65 | Elektriskais konvektors 750W | gab
8 | Maisītāji un rezerves daļas pēc standarta LVS EN 817:2008
8.1 | Virtuves jaucējkrāns ar grozāmu izteku 200mm ar kasetni D40mm | gab
8.2 | Vannas jaucēkrāns ar plakanu grozāmu izteku 300mm ar kasetni D40mm | gab
8.3 | Dušas jaucējkrāns ar komplektā šļauka, sietiņš ar kasetni D40mm | gab
8.4 | Virtuves jaucējkrāns no sienas plakanu grozāmu izteku 200mm ar kasetni D40mm | gab
8.5 | Iebūvējams dušas maisītāja koplekts ar kasetni D40mm | gab
8.6 | Virtuves jaucējkrāns ar grozāmu izteku 150mm ar kasetni D40mm | gab
8.7 | Pisuāra dozators 4/6sek. Horizontāls LA | gab
8.8 | Kartridžs krānam 40mm | gab
8.9 | Sietiņš jaucējkrānam ar ārējo vītni M24x1mm | gab
8.10 | Stūra ventīlis 1/2"x1/2" | gab
8.11 | Dušas pievads maisītājam L- 150cm | gab
8.12 | Dušas klausule jaucējkrānam ar pretapkaļķošanas funkciju | gab
8.13 | Zemapmetuma dušas izteka ar pretapkaļķošanas funkciju | gab
8.14 | Zemapmetuma dušas galva ar pretapkaļķošanas funkciju | gab
8.15 | Nerūsējoša tērauda lokanais pievads L=40cm I-I, 1/2" | gab
8.16 | Nerūsējoša tērauda lokanais pievads L=60cm I-I, 1/2" | gab
8.17 | Nerūsējoša tērauda lokanais pievads L=80cm I-I, 1/2" | gab
8.18 | Nerūsējoša tērauda lokanais pievads maisītājam D8x12x1/2" L=30cm | gab
8.19 | Nerūsējoša tērauda lokanais pievads maisītājam D8x12x1/2" L=50cm | gab
9 | Blīvējamie materiāli
9.1 | Blīvējamā pasta liniem 100g | gab
9.2 | Lini kamolā 100g | gab
9.3 | Teflona lente (fumlenta) 12x12x0,1mm | gab
9.4 | Kanalizācijas slīdsmēre 100g | gab
9.5 | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 2" | gab
9.6 | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 1 1/2" | gab
9.7 | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 1 1/4" | gab
9.8 | Gumijas blīve 1/2" | gab
9.9 | Gumijas blīve 3/4" | gab
9.10 | Gumijas blīve 1" | gab
10 | Stiprinājumi
10.1 | Skrūves izlietnēm M8x140mm, komplekts | gab
10.2 | Skrūves klozetpodam D6x100mm, komplekts | gab
10.3 | Metāla stiprinājums caurulēm ar gumiju un divpusējo skrūvi 100mm 1/2" | gab
10.4 | Metāla stiprinājums caurulēm ar gumiju un divpusējo skrūvi 100mm 3/4" | gab
10.5 | Metāla stiprinājums caurulēm ar gumiju un divpusējo skrūvi 100mm 1" | gab
10.6 | Metāla stiprinājums caurulēm ar gumiju un divpusējo skrūvi 100mm 1 1/4" | gab
10.7 | Metāla stiprinājums caurulēm ar gumiju un divpusējo skrūvi 100mm 4" | gab
10.8 | Neilona cauruļu stiprinājums vienpusējs D15 | gab
10.9 | Neilona cauruļu stiprinājums vienpusējs D18 | gab
10.10 | Neilona cauruļu stiprinājums vienpusējs D22 | gab
11 | Boileri, izplešamie trauki un spiedkatli
11.1 | Apkurei tilpums 300L, darba spiediens 10 bar, darba temperatūra -10/99, pieslēgums 1" | gab
11.2 | Apkurei tilpums 200L, darba spiediens 10 bar, darba temperatūra -10/99, pieslēgums 1" | gab
11.3 | Apkurei tilpums 30L, darba spiediens 10 bar, darba temperatūra -10/99, pieslēgums 3/4" | gab
11.4 | Spiedkatls ūdensapgādei tilpums 500L, darba spiediens 10bar, darba temperatūra -10/70, pieslēgums 1 1/4" | gab
11.5 | Spiedkatls ūdensapgādei tilpums 300L, darba spiediens 10bar, darba temperatūra -10/70, pieslēgums 1 1/4" | gab
11.6 | Spiedkatls ūdensapgādei tilpums 100L, darba spiediens 10bar, darba temperatūra -10/70, pieslēgums 1 1/4" | gab
11.7 | Karstā ūdens akumulators SAC 300 | gab
11.8 | Uz grīdas liekamu 160L kombinētu boileri ar pretkorozijas pārklājumu, aizsardzība pret ūdens pārkaršanu, aizsardzība pret ūdens sasalšanu, elektriskā sildīšanas elementu bez tiešā kontakta ar ūdeni un elektriskā jauda ne mazāka kā 2000W | gab
11.9 | 100L vertikālu boileri ar keramisku pārklājumu korpusam un keramisku tenu kura jauda ne mazāk kā 2000W | gab
11.10 | 50L vertikālu boileri ar keramisku pārklājumu korpusam un keramisku tenu kura jauda ne mazāk kā 1500W | gab
11.11 | 15L vertikālu boileri ar keramisku pārklājumu korpusam un keramisku tenu kura jauda ne mazāk kā 1500W | gab
12 | Bronzas veidgabali
12.1 | Štuceris ar ārējo vītni 1/2"xD10mm | gab
12.2 | Štuceris ar ārējo vītni 3/4"xD20mm | gab
12.3 | Pāreja ārējā vītne uz cauruli (hromēta) 1/2"xD10mm | gab
12.4 | Pāreja ārējā vītne uz cauruli (hromēta) 1/2"xD12mm | gab
12.5 | Pāreja iekšējā vītne uz cauruli (hromēta) 1/2"xD10mm | gab
12.6 | Pāreja iekšējā vītne uz cauruli (hromēta) 1/2"xD12mm | gab
12.7 | Līkums iekšējā vītne ar pāreju uz cauruli (hromēts) 1/2"xD10mm | gab
12.8 | Līkums iekšējā vītne ar pāreju uz cauruli (hromēts)1/2"xD12mm | gab
12.9 | Līkums savienojums (hromēts) D10x10mm | gab
12.10 | Līkums savienojums (hromēts) D12x12mm | gab
12.11 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 1/2" | gab
12.12 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 3/4" | gab
12.13 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 1" | gab
12.14 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 1 1/4" | gab
12.15 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 1 1/2" | gab
12.16 | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi (amerikanka) 2" | gab
12.17 | Pāreja ar ārējām vītnēm (nipelis) 1/2" | gab
12.18 | Pāreja ar ārējām vītnēm (nipelis) 3/4" | gab
12.19 | Pāreja ar ārējām vītnēm (nipelis) 1" | gab
12.20 | Pāreja ar ārējām vītnēm (nipelis) 2" | gab
12.21 | Līkums 1/2" I-I | gab
12.22 | Līkums 1/2" A-I | gab
12.23 | Līkums 3/4" I-I | gab
12.24 | Līkums 1" I-I | gab
12.25 | Līkums 1 1/4" I-I | gab
12.26 | Līkums 1 1/2" I-I | gab
12.27 | Līkums 2" I-I | gab
12.28 | T-gabals I-I-I 1/2" | gab
12.29 | T-gabals I-I-I 3/4" | gab
12.30 | T-gabals I-I-I 1" | gab
12.31 | Vītņu pāreja I-Ā 1/2"x3/4" | gab
12.32 | Vītņu pāreja I-Ā 3/8"x1/2" | gab
12.33 | Vītņu pāreja I-Ā 1"x1 1/2" | gab
12.34 | Pāreja ar ārējām vītnēm no 1/2" uz 3/4 | gab
12.35 | Pāreja ar ārējām vītnēm no 3/4" uz 1" | gab
12.36 | Pāreja ar ārējām vītnēm no 1" uz 1 1/2" | gab
12.37 | Pāreja ar ārējām vītnēm no 1" uz 2" | gab
12.38 | Pāreja ar ārējām vītnēm no 1/2" uz 1" | gab
12.39 | Pāreja ar iekšējām vītnēm no 1/2" uz 3/4 | gab
12.40 | Pāreja ar iekšējām vītnēm no 3/4" uz 1" | gab
12.41 | Pāreja ar iekšējām vītnēm no 1" uz 1 1/2" | gab
12.42 | Vītnes pagarinājums i-a 1/2"-15mm | gab
12.43 | Vītnes pagarinājums i-a 1/2"-20mm | gab
12.44 | Vītnes pagarinājums i-a 1/2"-25mm | gab
12.45 | Vītnes pagarinājums i-a 1/2"-30mm | gab
12.46 | Pāreja ar iekšējām vītnēm no 1 1/2" uz 2" | gab
13 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm
13.1 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 16-24mm | gab
13.2 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 20-32mm | gab
13.3 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 25-40mm | gab
13.4 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 32-50mm | gab
13.5 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 40-60mm | gab
13.6 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 50-70mm | gab
13.7 | Nerūsējoša tērauda savilces šļūtenēm 60-80mm | gab
14 | Polietilēna caurules PE un veidgabali
14.1 | PE caurule D25x2,3mm | m
14.2 | PE caurule D32x3,0mm | m
14.3 | PE caurule D40x3,7mm | m
14.4 | PE caurule D50x4,6mm | m
14.5 | PE caurules savienojums (mufe) D25mm | gab
14.6 | PE caurules savienojums (mufe) D32mm | gab
14.7 | PE caurules savienojums (mufe) D40mm | gab
14.8 | PE caurules savienojums (mufe) D50mm | gab
14.9 | PE caurules savienojums ārējā vītne D25x1" | gab
14.10 | PE caurules savienojums ārējā vītne D32x1 1/4" | gab
14.11 | PE caurules savienojums ārējā vītne D40x1 1/2" | gab
14.12 | PE caurules savienojums ārējā vītne D50x2" | gab
14.13 | PE caurules savienojums līkums D25mm | gab
14.14 | PE caurules savienojums līkums D32mm | gab
14.15 | PE caurules savienojums līkums D40mm | gab
14.16 | PE caurules savienojums līkums D50mm | gab
15 | Siltumtehniskā armatūra
15.1 | Dinamiskais balansēšanas ventīlis DN15 Kvs-3m3/h | gab
15.2 | Dinamiskais balansēšanas ventīlis DN20 Kvs-6,6m3/h | gab
15.3 | Dinamiskais balansēšanas ventīlis DN25 Kvs-9,5m3/h | gab
15.4 | Dinamiskais balansēšanas ventīlis DN32 Kvs-18m3/h | gab
15.5 | Dinamiskais balansēšanas ventīlis DN50 Kvs-40m3/h | gab
15.6 | Siltummainis divpakāpju plākšņu lodētais ar 1 1/2" pieslēgumu, siltumslodze 300 kW pēc SIA"RīgasSiltums" temperatūras grafika | gab
15.7 | Siltummainis divpakāpju plākšņu lodētais ar 1 1/2" pieslēgumu, siltumslodze 400 kW pēc SIA"RīgasSiltums" temperatūras grafika | gab
15.8 | Siltummainis divpakāpju plākšņu lodētais ar 1 1/2" pieslēgumu, siltumslodze 150 kW pēc SIA"RīgasSiltums" temperatūras grafika | gab
15.9 | Manometrs 0-6bar, D100mm pieslēgums 1/2" | gab
15.10 | Manometrs 0-10bar, D100mm pieslēgums 1/2" | gab
15.11 | Manometrs 0-16bar, D100mm pieslēgums 1/2" | gab
15.12 | Atgaisotājs vertikālais 1/2" ar pretvārstu | gab
15.13 | Atgaisotājs horizontālais 1/2" | gab
15.14 | Plūsmas atgaisotājs DN25 | gab
15.15 | Plūsmas atgaisotājs DN32 | gab
15.16 | Radiatora termostata vārsts taisns 1/2" | gab
15.17 | Radiatora termostata vārsts ar paaugstinātu caurplūdi kvs-1,0m³/h taisns 1/2" | gab
15.18 | Termostatisko galvu M30x1,5mm | gab
15.19 | Atpakaļgaitas noslēgvārsts taisns 1/2" | gab
15.20 | Termostatisko galvu M30x1,5mm izpildmehānisms 230V | gab
15.21 | Telpas apkures termostats temperatūra no 0°C-30°C 230V | gab
15.22 | Spirta stikla termometrs 130oC L=200mm taisns | gab
15.23 | Spirta stikla termometrs 130oC L=200mm leņķa | gab
15.24 | Drošības pārspiediena vārsts apkurei 4bar, 1/2" | gab
15.25 | Drošības pārspiediena vārsts apkurei 4bar, 1" | gab
15.26 | Drošības pārspiediena vārsts apkurei 4bar, 1 1/2" | gab
15.27 | Drošības pārspiediena vārsts ūdensapgādei 6bar, 1/2" | gab
15.28 | Drošības pārspiediena vārsts ūdensapgādei 6bar, 1" | gab
15.29 | Drošības pārspiediena vārsts ūdensapgādei 8bar, 1" | gab
15.30 | Apkures servomotors M800, kas savietojams Schneider electric vārstu | gab
15.31 | Apkures servomotors M400, kas savietojams Schneider electric vārstu | gab
15.32 | Ugunsdzēsības pusapgrieziena diskveida krāna elektropiedziņa 24V spriegums un 80N griešanas momentu | gab
15.33 | Spiediena relejs KP35 ar spiediena regulācijas diapazonu 0,2-7,5bar | gab
15.34 | Sūkņa aizsardzība pret tukšgaitu 230V, max jauda 2,2KW, max T+35⁰C, 6bar | gab
15.35 | Gravitācijas slēdzis ar 3m kabeli (pludiņš drenāžas sūknim) | gab
16 | Palīgmateriāli un instrumenti
16.1 | Gāzes balons 600ml (kapara lodēšanai) | gab
16.2 | Gāzes balons 200ml (kapara lodēšanai) | gab
16.3 | Lodpasta cietlodei LP5 160gr | gab
16.4 | Lodpasta mīkstlodei 250gr S-SN93Cu3 | gab
16.5 | Lodalva 3 250gr S-Sn97Cu3, 3mm | gab
16.6 | Kapara cauruļu griezējs 0-42mm | gab
16.7 | Vītņgriešanas eļļa 600ml | gab
16.8 | Roratslēga ar S-tipa žokļiem 1'' | gab
16.9 | Roratslēga ar S-tipa žokļiem 1/2'' | gab
16.10 | Urbis SDS MAX betonam D65mm, L-600mm | gab
16.11 | Stūra slīpmašīna ø125, jauda 1400W un ar ātruma regulāciju(profesionālu fleksi) | gab
16.12 | Asmeņi zobenzāğim priekš nerūsējoša tērauda garums 200mm | gab
16.13 | Asmeņi zobenzāğim priekš koka griešanas garums 240mm | gab
16.14 | Nogriešanas diski (fleksim) priekš nerūsējošā tērauda ø125, biezums 1mm | gab
16.15 | Nogriešanas diski (fleksim) priekš nerūsējošā tērauda ø230, biezums 1,9mm | gab
16.16 | Nogriešanas diski dimanta priekš akmens un granīta ø230 | gab
16.17 | Elektrodi elektrometināšanai SPECIAL Ø2,5x350mm (viens elektrods) | gab
16.18 | Elektrodi elektrometināšanai FINCORD Ø2,5x350mm (viens elektrods) | gab
16.19 | Elektrodi elektrometināšanai priekš nerūsējoša tērauda SUPRANOX Ø2x350mm (viens elektrods) | gab
16.20 | Santehniķu knaibles (KNIPEX COBRA) L=125mm, D27mm | gab
16.21 | Stellatslēga L=208mm, D 0-28mm BACHO | gab
16.22 | Mērlenta magnētiska 3m | gab
16.23 | Kalts SDS MAX platums 30mm, L=500mm | gab
16.24 | U-profils cinkots 30x30x3mm, L=2m | gab
16.25 | Montāžas putu pistole | gab
16.26 | Universāla auduma līmlente (pelēka) 36mmx50m | gab
16.27 | Armēta alumīnija lenta 48mmx50m | gab
16.28 | Etilēnglikols pie -25°C, 25L | gab
16.29 | Filtra kartridža elements 20", ogle | gab
16.30 | Filtra kartridža elements 20", polipropilēna 20 mikroni | gab
16.31 | Filtra kartridža elements 20", polipropilēna 5 mikroni | gab
16.32 | Filtra kartridža elements 10", polipropilēna 50 mikroni | gab
16.33 | Reversās osmozes membrāna 100 GPD - DOW (Fichtec) | gab
16.34 | Sāls ūdens mīkstināšanas iekārtām 25 kg (ISO9001;ISO14001) | gab
16.35 | Filtra korpuss 10" aukstam ūdenim ar 3/4" iekš. vītni | gab
16.36 | Profesionālās PPR cauruļu šķēres 3-42mm | gab
16.37 | Dārza šļūtene 1/2"-50m | gab
16.38 | Kaučuka izolācijas līmlente 50mmx10m | gab
16.39 | Kaučuka izolācijas līme 1kg | gab
16.40 | Siltās grīdas kolektora komplektu turpgaita un atgaita uz 5 kontūriem, pieslēgums 1" | gab
17 | Kanalizācija
17.1. | Sifoni un WC rezerves daļas
17.1.1 | Izlietnes izplūde 1 1/2" (īsā) plastm./balta | gab
17.1.2 | Izlietnes izplūde 1 1/4"x70 hroms | gab
17.1.3 | Pisuāra sifons 50×50mm ar manžeti un izvadu sienā | gab
17.1.4 | Pisuāra sifons glāze 50×40mm plastm. | gab
17.1.5 | Sifons ar gofras izvadu 11/2" | gab
17.1.6 | Sifons ar veļasmaš.pieslēgumu 11/2"x50 | gab
17.1.7 | Virtuves sifons ar S-veida izteku 120×40/50 | gab
17.1.8 | Izlietnes sietiņa komplekts keramiskai izlietnei ar izvada vītni 1 1/4" | gab
17.1.9 | Izlietnes sietiņa komplekts tērauda izlietnei ar izvada vītni 1 1/2" | gab
17.1.10 | Dušas sifons ar izplūdi DN 90 uz D50/40 | gab
17.1.11 | WC skalojamās tvertnes ieplūdes mehānisms no sāniem 1/2" | gab
17.1.12 | WC skalojamās tvertnes ieplūdes mehānisms no sāniem 3/8" | gab
17.1.13 | WC skalojamās tvertnes ieplūdes mehānisms no apakšas 1/2" | gab
17.1.14 | WC skalojamās tvertnes ieplūdes mehānisms no apakšas 3/8" | gab
17.1.15 | WC skalojamās tvertnes izplūdes mehānisms universāls ar dubultpogu un nerūsējoša tērauda skrūvēm tvertnes nostiprināšanai | gab
17.1.16 | WC excentrs balts | gab
17.1.17 | WC gofrēta pāreja balta | gab
17.1.18 | WC līkums 22° balts | gab
17.1.19 | WC līkums 90° balts | gab
17.1.20 | WC līkums 45° balts | gab
17.2. | Trapi
17.2.1 | Āra traps ar čug.resti DN100 1.5t, 500l/m+smil | gab
17.2.2 | Āra traps ar čug.resti DN100 12.5t, 500l/m ar | gab
17.2.3 | Āra traps vert. ar čug.resti DN100 12.5T (bit.manž.+čug.reste) | gab
17.2.4 | Jumta noteka DN125(apsil+izol.+lapu ķ)regul.augst | gab
17.2.5 | Jumta noteka DN100 vert. (lapu ķērājs) | gab
17.2.6 | Traps DN100 vert.123×123mm 40l/min | gab
17.2.7 | Traps sausais DN40/50"Primus", kv.reste 115×115, 57mm mont.augstums | gab
17.2.8 | Traps sausais DN50/75 Primus, kvadr.reste 138×138mm | gab
17.2.9 | Traps terasēm DN50/70, čug.reste+bit. | gab
17.2.10 | Kanalizācijas gaisa vārsts Dn32-63mm ar gaisa caurplūdi ne mazāku 7 l/s | gab
17.2.11 | Kanalizācijas gaisa vārsts Dn 70-110mm ar gaisa caurplūdi ne mazāku 23 l/s | gab
17.3. | Iekšdarbu kanalizācija
17.3.1 | Revīzija DN 110 HT | gab
17.3.2 | Remontmuffe Ht DN110 | gab
17.3.3 | Gumijas pāreja uz čugunu DN110 STEDO | gab
17.3.4 | Pāreja plastm. D75/50 | gab
17.3.5 | Pāreja plastm. D110/50 HT | gab
17.3.6 | Līkums DN75 87° | gab
17.3.7 | Līkums DN75 45° | gab
17.3.8 | Līkums DN75 15° | gab
17.3.9 | Līkums DN110 87° | gab
17.3.10 | Līkums DN110 67° | gab
17.3.11 | Līkums DN110 45° HT | gab
17.3.12 | Līkums DN110 30° | gab
17.3.13 | Līkums DN110 15° | gab
17.3.14 | Līkums DN 75 30° | gab
17.3.15 | Korķis HT DN110 | gab
17.3.16 | Korķis DN75 | gab
17.3.17 | Kompensējošā uzmava. DN 50 | gab
17.3.18 | Caurule DN75 2000mm | gab
17.3.19 | Caurule DN75 250mm | gab
17.3.20 | Caurule DN75 1000mm | gab
17.3.21 | Caurule DN75 500mm | gab
17.3.22 | Caurule DN110 500mm | gab
17.3.23 | Caurule DN110 2000mm | gab
17.3.24 | Caurule DN110 250mm | gab
17.3.25 | Caurule DN110 1000mm | gab
17.3.26 | Kompensējošā uzmava. Dn 100 | gab
17.3.27 | Balts kan.trejgab. D40x40/88° | gab
17.3.28 | Balts kan.trejgab. D40x40/45° | gab
17.3.29 | Balts kan.trejgab. D32x32/88° | gab
17.3.30 | Balts kan.trejgab. D32x32/45° | gab
17.3.31 | Balts kan.līkums Dn40 88° | gab
17.3.32 | Balts kan.līkums Dn40 67° | gab
17.3.33 | Balts kan.līkums Dn40 45° | gab
17.3.34 | Balts kan.līkums Dn40 30° | gab
17.3.35 | Balts kan.līkums Dn40 15° | gab
17.3.36 | Balts kan.līkums Dn32 87° | gab
17.3.37 | Balts kan.līkums Dn32 67° | gab
17.3.38 | Balts kan.līkums Dn32 45° | gab
17.3.39 | Balts kan.līkums Dn32 30° | gab
17.3.40 | Balts kan.līkums Dn32 15° | gab
17.3.41 | Korķis DN50 | gab
17.3.42 | Balts kan.korķis Dn32 | gab
17.3.43 | Balts kan.korķis Dn 40° | gab
17.3.44 | Baltā kan.caurule D40x500mm | gab
17.3.45 | Baltā kan.caurule D40x250mm | gab
17.3.46 | Baltā kan.caurule D40x2000mm | gab
17.3.47 | Baltā kan.caurule D40x1000mm | gab
17.3.48 | Baltā kan.caurule D32x500mm | gab
17.3.49 | Baltā kan.caurule D32x250mm | gab
17.3.50 | Baltā kan.caurule D32x2000mm | gab
17.3.51 | Baltā kan.caurule D32x1000mm | gab
17.3.52 | Balta kan.pāreja Dn40/32 īsā, redukcija | gab
17.3.53 | Balta kan.pār. Dn40/32 garā, redukcija | gab
17.3.54 | Balta kan.labošanas dubultuzmava Dn40 | gab
17.3.55 | Balta kan.labošanas dubultuzmava Dn32* | gab
17.3.56 | Balta kan.dubultuzmavu T-gab. D32x32/88 | gab
17.3.57 | Balta kan.dubultuzmavu T-gab. D32x32/45 | gab
17.3.58 | Balta kan.dubultuzmava Dn40° | gab
17.3.59 | Balta kan.dubultuzmava Dn32° | gab
17.3.60 | Revīzija Dn50 | gab
17.3.61 | Pāreja Dn 50/32 | gab
17.3.62 | Pāreja Dn 50/40 | gab
17.3.63 | Caurule Dn 50x 250mm | gab
17.3.64 | Caurule Dn50x 500mm | gab
17.3.65 | Caurule Dn 50x 1000mm | gab
17.3.66 | Caurule Dn 50x 2000mm | gab
17.3.67 | Atzars D110/50 87° | gab
17.3.68 | Atzars D110/50 67° | gab
17.3.69 | Atzars D110/50 45° | gab
17.3.70 | Atzars D110/110 87° | gab
17.3.71 | Atzars D110/110 67° | gab
17.3.72 | Atzars D110/110 45° | gab
17.4. | Ārdarbu kanalizācija
17.4.1 | PRAGMA caurule DN 160/139/6m T8 | gab
17.4.2 | PRAGMA aizsarguzmava-lab. dubultuzmava DN160 | gab
17.4.3 | PRAGMA blīvgumija DN160 | gab
17.4.4 | PRAGMA dubultuzmava bez blīvgumijām DN160 | gab
17.4.5 | PRAGMA līkums DN160 15° | gab
17.4.6 | PRAGMA līkums DN160 30° | gab
17.4.7 | PRAGMA līkums DN160 45° | gab
17.4.8 | PRAGMA pāreja D160/110 | gab
17.4.9 | PRAGMA trejgabals DN160/110 45° | gab
17.4.10 | PRAGMA trejgabals DN160/160 45° | gab
17.4.11 | PVC āra līkums D110/15° | gab
17.4.12 | PVC āra līkums D110/30° | gab
17.4.13 | PVC āra līkums D110/67° | gab
17.4.14 | PVC āra līkums D110/87° | gab
17.4.15 | PVC āra līkums D160/67° | gab
17.4.16 | PVC āra līkums D160/87° | gab
17.4.17 | PVC āra revīzija DN160 | gab
17.4.18 | PVC āra trejgabals D160/110 87° | gab
17.4.19 | PVC āra trejgabals D160/160 45° | gab
17.4.20 | PVC āra trejgabals D160/160 87° | gab
17.4.21 | PVC āra trejgabals DN110/110/87° | gab
17.4.22 | PVC caurule ar uzmavu D110/3.0/1000 M4 Coex | gab
17.4.23 | PVC caurule ar uzmavu D110/3.0/2000 M4 Coex | gab
17.4.24 | PVC caurule ar uzmavu D160/4.0/1000 M4 | gab
17.4.25 | Augstuma regulēšanas šahta D400/60000 DW, cena 1m | gab
17.4.26 | Ķeta rāmis ar slēgtu vāku D315/490 40t | gab
17.4.27 | Manžete teleskopiskajai caurulei D315/400 , dubultsienu | gab
17.4.28 | Polar BSB skataka H-2m D110/400/R40 | gab
17.4.29 | Polar BSB skataka H-2m D160/400/R40 | gab
17.5. | Keramika
17.5.1 | Izlietne 55cm, balta, ar stiprinājumu pie sienas | gab
17.5.2 | Izlietne 50×41 cm, balta | gab
17.5.3 | Izlietne 55×45 cm, balta | gab
17.5.4 | Izlietne 60×46 cm ar skapīti, balta | gab
17.5.5 | Izlietne 60×49 cm, balta | gab
17.5.6 | Invalīdu WC klozetpoda roku balsts montējams pie sienas | gab
17.5.7 | WC klozetpods horizontāls izvads, balts | gab
17.5.8 | WC klozetpods vertikāls izvads, balts | gab
17.5.9 | WC klozetpoda sēdriņķis ar metāla skrūvēm , balts | gab
17.5.10 | Pisuārs ar iekšējo ūdens pievadu, balts | gab
17.5.11 | Pisuārs ar sifonu ar ārējo ūdens izvadu, balts | gab
18. | Duškabīnes
18.1 | Dušas akmens masas vanniņa pusapaļa 90 cm (rādiuss 550mm), balta | gab
18.2 | Dušas akmens masas vanniņa kantaina 90x90 cm, balta | gab
18.3 | Dušas stūris kantains 90cm, balts/matēts polistirols | gab
18.4 | Dušas stūris pusapaļš 90cm, balts/polistirols | gab
18.5 | Dušas stūris 90×90 cm, kantaina, balts/caursp. stikls | gab
18.6 | Dušas stūris 90cm, pusapaļš, hroms/caursp.stikls | gab
18.7 | Dušas siena atdalošā DSS-80, balts/matēts stikls | gab
18.8 | Dušas siena atdalošā DSS-90, balts/caurspīdīgs stikls | gab
18.9 | Dušas siena atdalošā DSS-90, balts/matēts stikls | gab
18.10 | Nerūsējoša tērauda virtuves izlietnes 50x80cm | gab
18.11 | Nerūsējoša tērauda virtuves izlietne, 60×50 cm, kreisā | gab
18.12 | Nerūsējoša tērauda virtuves izlietne, 60×50 cm, labā | gab
18.13 | Nerūsējoša tērauda virtuves izlietne, d=44 cm | gab
19. | Vannas
19.1 | Metāla vanna 170×70 cm, balta | gab
19.2 | Metāla vanna 160×70 cm, balta | gab
19.3 | Metāla plauktiņš vannas istabai 226x165x275mm | gab
19.4 | Akrila vanna 170×75 cm, balta | gab
19.5 | Akrilavanna 170×70 cm, balta | gab
20. | Sūkņi
20.1 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 6 Max caurplūde Q (m3/h) – 3,2 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 25 ar saskrūvēm Sūkņa garums (mm) – 130 Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.2 | Sūkņa lietošanas veids –recirkulācijas sūknis karstā ūdens apgādei Max darba augstums H (m) – 6 Max caurplūde Q (m3/h) – 3,2 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 25 ar saskrūvēm Sūkņa garums (mm) – 130 Sūkņa korpusa materiāls – nerūsējošais tērauds Darba spriegums 230V | gab
20.3 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 4 Max caurplūde Q (m3/h) – 3,2 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 25 ar saskrūvēm Sūkņa garums (mm) – 180 Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.4 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 6 Max caurplūde Q (m3/h) – 3,2 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 25 ar saskrūvēm Sūkņa garums (mm) – 180 Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.5 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 12 Max caurplūde Q (m3/h) – 18 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 32 ar flančiem Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.6 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 12 Max caurplūde Q (m3/h) – 25 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 50 ar flančiem Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.7 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 12 Max caurplūde Q (m3/h) – 25 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 50 ar flančiem Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.8 | Sūkņa lietošanas veids – fekāliju notekūdeņu pārsūknēšana ar gravitācijas slēdzi (pludiņš) Max darba augstums H (m) – 15 Max caurplūde Q (m3/h) – 25 Sūkņa pieslēgums DN50 ar flanci Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.9 | Sūkņa lietošanas veids – ūdens sūknis ar iebūvētu spiedkatlu 0,3L Max darba spiediens (bar) – 4,5 Max caurplūde Q (m3/h) – 4,5 Sūkņa pieslēgums DN25 ar vītni Sūkņa korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds Darba spriegums 230V Korpusa klase – IP54 Ar iebūvētu vadības pulti | gab
20.10 | Sūkņa lietošanas veids – dziļurbuma ūdens sūknis Max darba augstums H (m) – 35 Max caurplūde Q (m3/h) – 4,5 Sūkņa pieslēgums DN32 ar vītni Sūkņa korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds Darba spriegums 230V Sūkņa diametrs (mm) - 74 | gab
20.11 | Sūkņa lietošanas veids – cirkulācijas sūknis apkurei Max darba augstums H (m) – 18 Max caurplūde Q (m3/h) – 40 Energoefektivitātes indekss (EEI) - ≥0,2 Sūkņa pieslēgums DN 100 ar flančiem Sūkņa korpusa materiāls – čuguns Darba spriegums 230V | gab
20.12 | Sūkņa lietošanas veids – drenāžas notekūdeņu pārsūknēšana ar gravitācijas slēdzi (pludiņš) Max darba augstums H (m) – 15 Max caurplūde Q (m3/h) – 5 Sūkņa pieslēgums DN32 Darba spriegums 230V | gab
20.13 | Sūkņa lietošanas veids – sanitārtehnisko ierīču + WC drenāža kur nav gravitācijas drenāžas sistēmas Max darba augstums H (m) – 6 Max ražīgums – Divas dušas +WC vienlaicīgi Sūkņa ievads DN100 Sūkņa izvads DN50 Darba spriegums 230V | gab
20.14 | Sūkņa lietošanas veids – ugunsdzēsības ūdens spiediena paaugstināšanai Max darba augstums (m) – 70 Max caurplūde Q (m3/h) – 28 Sūkņa pieslēgums DN50 ar vītni Sūkņa korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds Darba spriegums 230V Korpusa klase – IP54 Ar iebūvētu vadības pulti | gab
21. | Noslēgarmatūra
21.1. | Lodveida krāni PN30, materiāls pēc DIN 3.1 standarta
21.1.1 | dārza ventilis ½, garais rokturis | gab
21.1.2 | dārza ventilis ¾", garais rokturis | gab
21.1.3 | lodveida vent.15mm, lodējamais | gab
21.1.4 | lodveida vent.18mm, lodējamais | gab
21.1.5 | lodveida ventilis ar saskrūvi ½" ai, īsais rokturis | gab
21.1.6 | lodveida ventilis ar saskrūvi 3/4" ai, īsais rokturis | gab
21.1.7 | lodveida ventilis 1"¼ ai, garais rokturis | gab
21.1.8 | lodveida ventilis 1"¼ ii, garais rokturis | gab
21.1.9 | lodveida ventilis 1"½ ai, garais rokturis | gab
21.1.10 | lodveida ventilis 1"½ ii, garais rokturis | gab
21.1.11 | lodveida ventilis 2" i-i, garais rokturis | gab
21.1.12 | lodveida ventilis 2" i-a, garais rokturis | gab
21.1.13 | lodveida ventilis 3/4" ai, garais rokturis | gab
21.1.14 | lodveida ventilis ½" ai, garais rokturis | gab
21.1.15 | lodveida ventilis ½" ii, garais rokturis | gab
21.1.16 | lodveida ventilis 1½" ai, garais rokturis | gab
21.1.17 | lodveida ventilis 1½" ii, garais rokturis | gab
21.1.18 | lodveida ventilis 1" aa, īsais rokturis | gab
21.1.19 | lodveida ventilis 1" aa, garais rokturis | gab
21.1.20 | lodveida ventilis 1" ai, īsais rokturis | gab
21.1.21 | lodveida ventilis 1" ii, īsais rokturis | gab
22. | Metināmi krāni un diskveida pusapgrieziena vārsti
22.1 | Metināmo tērauda ventili DN100 PN16 | gab
22.2 | Metināmo tērauda ventili DN76 PN16 | gab
22.3 | Metināmo tērauda ventili DN50 PN16 | gab
22.4 | Metināmo tērauda ventili DN40 PN16 | gab
22.5 | Metināmo tērauda ventili DN32 PN16 | gab
22.6 | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN100, PN16 | gab
22.7 | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN50, PN16 | gab
23. | Pretvārsti
23.1 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 1", bronzas | gab
23.2 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 1.1/2", bronzas | gab
23.3 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 1.1/4", bronzas | gab
23.4 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 1/2", bronzas | gab
23.5 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 3/4", bronzas | gab
23.6 | Pretvārsts ar klapīti no bronzas 2", bronzas | gab
24. | Gružu ķērāji
24.1 | Gružu ķērājs 1", misiņš | gab
24.2 | Gružu ķērājs 1.1/2", misiņš | gab
24.3 | Gružu ķērājs 1.1/4", misiņš | gab
24.4 | Gružu ķērājs 2", misiņš | gab
24.5 | Gružu ķērājs 3/4", misiņš | gab
25. | Bronzas kolektori | gab
25.1 | Kolektors 2-ceļu, 1'x½' i | gab
25.2 | Kolektors 3-ceļu, 1'x½' i | gab
25.3 | Kolektors 4-ceļu, 1'x½' i | gab
25.4 | Kolektors 5-ceļu, 1'x½' i | gab
Kopā par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN:
Pretendenta apliecinājums:
1) Apliecinām, ka visas piedāvātas preces (skatīt Tabulas 4.aili “Pretendenta piedāvājums”) atbilst Tehniskajā specifikācijā (skatīt Tabulas 2.aili “Tehniskā specifikācija”) visām norādītajām pasūtītāja prasībām.
2) Apliecinām, ka piegādāsim preces, atbilstoši visām Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):
| /vārds, uzvārds/ | /amats/ | /paraksts/
____________________2017.gada ___.___________
/parakstīšanas vieta/

## 2.daļa
2.pielikums
“Tehniskā specifikācija,
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”
LU atklāta konkursa
“Santehnikas materiālu, ventilācijas un
skārda izstrādājumu iepirkums
Latvijas Universitātes vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/80)
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - "Ventilācijas un skārda izstrādājumu materiāli"
Nr. | Vispārīgās prasības
1 | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katras Preces vienība atbilstoši Tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 2.aili "Tehniskā specifikācija"), aizpildot Tabulas 4.un 5. aili.
2 | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3 | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas (arī transporta izdevumi) un Preču izkraušanas izmaksas, Preču garantijas bezmaksas apkalpošanas izmaksas Preču noteiktās garantijas laikā, kā arī visi piemērojamie nodokļi, izņemot PVN.
4 | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja norādītās Preces ir jāpiegādā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Par Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par nepieciešamo Preču piegādes veikšanu.
5 | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču (materiālu) iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
5.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
5.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
5.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
5.4. | Alberta iela 10, Rīga;
5.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
5.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
5.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
5.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
5.9. | Aspazijas bulv.5, Rīga;
5.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
5.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
5.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
5.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
5.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
5.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
5.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
5.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
5.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
5.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
5.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
5.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
5.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
5.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
5.24. | Imantas 7.līnija 1, Rīga
5.25. | Miera iela 3, Salaspils;
5.26. | Miera iela 32, Salaspils;
5.27. | Riekstukalns, Baldone;
5.28. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
5.29. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
5.30. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
5.31. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
6. | Preču apjoms, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi ārpus Rīgas pilsētas robežas, ir ne mazāks kā 100 EUR
7. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
8. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
9. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
10. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Pasūtītāja prasības |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums
Nr.P.K. | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju) un Preces modelis, ja attiecināms | 1 (vienas) preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Ventilācijas kondicionēšanas iekārtas un materiāli
1.1 | Durvju restes 450x92mm | gab
1.2 | Gaisa vads vītais SR 125d/mm. | m
1.3 | Gaisa vads vītais SR 160d/mm. | m
1.4 | Gaisa vads vītais SR 200d/mm. | m
1.5 | Gaisa vads vītais SR 250d/mm. | m
1.6 | Gaisa vads vītais SR 315d/mm. | m
1.7 | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D125 | gab
1.8 | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D160 | gab
1.9 | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D200 | gab
1.10 | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D125 | gab
1.11 | Līkums 90° ar blīvējumu D125 | gab
1.12 | Līkums 90° ar blīvējumu D160 | gab
1.13 | Līkums 90° ar blīvējumu D200 | gab
1.14 | Līkums 90° ar blīvējumu D250 | gab
1.15 | Līkums 90° ar blīvējumu D315 | gab
1.16 | Līkums 90° ar blīvējumu D400 | gab
1.17 | Pāreja ar blīvējumu D315-160 | gab
1.18 | Pāreja ar blīvējumu D315-200 | gab
1.19 | Mīkstais savienojums D200 | gab
1.20 | Mīkstais savienojums D250 | gab
1.21 | Mīkstais savienojums D315 | gab
1.22 | Mīkstais savienojums D400 | gab
1.23 | Mīkstā savilce D200 | gab
1.24 | Mīkstā savilce D250 | gab
1.25 | Mīkstā savilce D315 | gab
1.26 | Sedls ar blīvējumu D315-160 | gab
1.27 | Sedls ar blīvējumu D315-200 | gab
1.28 | Sedls ar blīvējumu D200-125 | gab
1.29 | Stiprinājumi ar gumijām D160 | gab
1.30 | Stiprinājumi ar gumijām D200 | gab
1.31 | Stiprinājumi ar gumijām D315 | gab
1.32 | Trejgabals 90° ar blīvējumu D315x315x315 | gab
1.33 | Trejgabals 90° ar blīvējumu D315x200x315 | gab
1.34 | Difuzors metāla nosūces D125 | gab
1.35 | Difuzors metāla nosūces D160 | gab
1.36 | Difuzors metāla nosūces D200 | gab
1.37 | Difuzors metāla nosūces D250 | gab
1.38 | Difuzors Plastmasas D125 | gab
1.39 | Difuzors Plastmasas D160 | gab
1.40 | Difuzors Plastmasas D200 | gab
1.41 | Difuzors Plastmasas D250 | gab
1.42 | Sadzīves ventilātors ar gultņiem D150 CH ar mitr.dev, 150 m3/h | gab
1.43 | Sadzīves ventilātors ar gultņiem D100 CH ar mitr.dev, 95 m3/h | gab
1.44 | Ventilātors kanāla D125 | gab
1.45 | Ventilātors kanāla D160 | gab
1.46 | Ventilātors kanāla D200 | gab
1.47 | Ventilātors kanāla D315 | gab
1.48 | Ventilātors kanāla TD 350/D125 | gab
1.49 | Ventilātors kanāla TD 500/D160 | gab
1.50 | Mobīlie kondicionieri ar 2,5kW jaudu | gab
1.51 | Eļļas kompresors ar jaudu līdz 14 kW, pieslēgums 1/4" un 3/8" | gab
1.52 | Eļļas kompresors ar jaudu līdz 14 kW, pieslēgums 5/8" un 3/8" | gab
1.53 | Elektriskais gaisa aizskars, 10 kW sildīšanas jauda, gaisa plūsma - trīs ātrumi 1450/1650/1950 m³/st., ventilatora jauda 210 W, trokšņa līmenis 46.5/48.5/50.5 dB(A), platums 1.5 m, svars 19.9 kg | gab
1.54 | Elektriskais gaisa aizskars, 6.5 kW sildīšanas jauda, gaisa plūsma - trīs ātrumi 900/1100/1330 m³/st., ventilatora jauda 140 W, trokšņa līmenis 44.5/46.5/48.5 dB(A), platums 1 m, svars 14.5 kg, | gab
1.55 | Kondicionieru kondensāta sūknis ar spiešanas augstumu ne mazāku par 12m un kondensāta pārsūknēšanas daudzumu ne mazāku par 12 litriem/stundā | gab
1.56 | Kondicionieru kondensāta sūknis ar spiešanas augstumu ne mazāku par 8m un kondensāta pārsūknēšanas daudzumu ne mazāku par 8 litriem/stundā | gab
1.57 | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā jauda 3,5kW | gab
1.58 | Ventilācijas iekārta (pie griestiem) ar taisnplūsmas gaisa rekuperāciju, ventilātori ar frekvenču regulātoru, lietderības koeficientu ne mazāku kā 80%, SFP koeficientu ne lielāku kā 1,6KW/m3/s, un ražību 1600m3/h | gab
2. | Viensienu nerūsējoša tērauda caurules 0,6mm
2.1 | Ø100 x1250mm | gab
2.2 | Ø100x500mm | gab
2.3 | Ø150 x1250mm | gab
2.4 | Ø150x500mm | gab
2.5 | Ø200x1250mm | gab
2.6 | Ø200x500mm | gab
3 | Viensienu nerūsējoša tērauda veidgabali 0,6mm
3.1 | Līkums Ø100x90° | gab
3.2 | Līkums Ø150x90° | gab
3.3 | Līkums Ø200x90° | gab
3.4 | Līkums Ø100x45° | gab
3.5 | Līkums Ø150x45° | gab
3.6 | Līkums Ø200x45° | gab
3.7 | T-gabals Ø100x100x100 | gab
3.8 | T-gabals Ø150x150x150 | gab
3.9 | T-gabals Ø200x200x200 | gab
3.10 | T-gabala noslēgvāks Ø100 | gab
3.11 | T-gabala noslēgvāks Ø150 | gab
3.12 | T-gabala noslēgvāks Ø200 | gab
3.13 | Teknes no cinkota skārda 150x1250x0,5mm | gab
3.14 | Ø100x3000mm | gab
3.15 | Ø150x3000mm | gab
3.16 | Ø190x3000mm | gab
4. | Teknes veidgabali no cinkota skārda 0,5mm
4.1 | Teknes āķis garais Ø125 | gab
4.2 | Teknes āķis garais Ø150 | gab
4.3 | Teknes āķis garais Ø190 | gab
4.4 | Teknes āķis īsais Ø125 | gab
4.5 | Teknes āķis īsais Ø150 | gab
4.6 | Teknes āķis īsais Ø190 | gab
4.7 | Teknes stūris presēts Ø125x90° | gab
4.8 | Teknes stūris presēts Ø150x90° | gab
4.9 | Teknes stūris presēts Ø190x90° | gab
4.10 | Teknes gals Ø125 | gab
4.11 | Teknes gals Ø150 | gab
4.12 | Teknes gals Ø190 | gab
5. | Notekcaurules un līkumi no cinkota skārda 0,5mm
5.1 | Notekcaurule Ø120x3000mm | gab
5.2 | Notekcaurule Ø150x3000mm | gab
5.3 | Notekcaurule Ø190x3000mm | gab
5.4 | Līkums presēts Ø120x45° | gab
5.5 | Līkums presēts Ø150x45° | gab
5.6 | Līkums presēts Ø190x45° | gab
5.7 | Notekcaurule Ø120x1250mm | gab
5.8 | Notekcaurule Ø150x1250mm | gab
5.9 | Notekcaurule Ø190x1250mm | gab
6. | Nestandarta skārda izstrādājumi 0,5mm un palīgaprīkojums
6.1 | Izvads ar jumtiņu H520x380mm | gab
6.2 | Nerūsējošā tērauda kniedes Ø4x8mm | gab
6.3 | Ugunsdrošo silikonu 1200°C 610ml | gab
6.4 | Rotējošs jumta deflektors D-150mm | gab
6.5 | Rotējošs jumta deflektors D-200mm | gab
6.6 | Jumta lūka ar iestrādātu metāla plāksnē 700x450mm | gab
6.7 | Metāla čaula virs izolācijas D-100x1250mm | gab
6.8 | Metāla čaulas līkums virs izolācijas D-100x90o | gab
6.9 | Jumtiņš kondicionierim L=1250mm platums 500mm ar kronšteinu pie sienas stiprināmu | gab
Kopā par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN:
Pretendenta apliecinājums:
1) Apliecinām, ka visas piedāvātas preces (skatīt Tabulas 4.aili “Pretendenta piedāvājums”) atbilst Tehniskajā specifikācijā (skatīt Tabulas 2.aili “Tehniskā specifikācija”) visām norādītajām pasūtītāja prasībām.
2) Apliecinām, ka piegādāsim preces, atbilstoši visām Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):
| /vārds, uzvārds/ | /amats/ | /paraksts/
____________________2017.gada ___.___________
/parakstīšanas vieta/

## 3.daļa
2.pielikums
“Tehniskā specifikācija,
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”
LU atklāta konkursa
“Santehnikas materiālu, ventilācijas un
skārda izstrādājumu iepirkums
Latvijas Universitātes vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/80)
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS, Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - "Metāla (tērauda) santehnikas materiāli"
Nr. | Vispārīgās prasības
1 | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katras Preces vienība atbilstoši Tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 2.aili "Tehniskā specifikācija"), aizpildot Tabulas 4.un 5. aili.
2 | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3 | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas (arī transporta izdevumi) un Preču izkraušanas izmaksas, Preču garantijas bezmaksas apkalpošanas izmaksas Preču noteiktās garantijas laikā, kā arī visi piemērojamie nodokļi, izņemot PVN.
4 | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja norādītās Preces ir jāpiegādā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Par Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par nepieciešamo Preču piegādes veikšanu.
5 | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču (materiālu) iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
5.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
5.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
5.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
5.4. | Alberta iela 10, Rīga;
5.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
5.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
5.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
5.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
5.9. | Aspazijas bulv.5, Rīga;
5.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
5.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
5.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
5.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
5.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
5.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
5.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
5.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
5.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
5.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
5.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
5.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
5.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
5.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
5.24. | Imantas 7.līnija 1, Rīga
5.25. | Miera iela 3, Salaspils;
5.26. | Miera iela 32, Salaspils;
5.27. | Riekstukalns, Baldone;
5.28. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
5.29. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
5.30. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
5.31. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
6. | Preču apjoms, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi ārpus Rīgas pilsētas robežas, ir ne mazāks kā 100 EUR
7. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
8. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
9. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
10. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Pasūtītāja prasības |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums
Nr.P.K. | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju) un Preces modelis, ja attiecināms | 1 (vienas) preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Tērauda caurules, leņķi un veidgabali
1.1 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN15=1/2"=21.3×2.8 | m
1.2 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN20=3/4"=26.9×2.8 | m
1.3 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN25=1"=33.7×2.8 | m
1.4 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN25=1"=33.7×3.2 | m
1.5 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN32=1.1/4"=42.4×2.8 | m
1.6 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN32=1.1/4"=42.4×3.2 | m
1.7 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN40=1.1/2"=48.3×3.0 | m
1.8 | Melnā ūd. un gāzesv. c. DN40=1.1/2"=48.3×3.5 | m
1.9 | Metināmi atloki ar kakliņu D50x60,3 PN16 | gab
1.10 | Metināmi atloki ar kakliņu D65x76,1 PN16 | gab
1.11 | Metināmi atloki ar kakliņu D100x114,3 PN16 | gab
1.12 | Metināma pāreja D60,3x48,3 PN16 | gab
1.13 | Metināma pāreja D76,1x60,3 PN16 | gab
1.14 | Metināma pāreja D88,9x60,3 PN16 | gab
1.15 | Metināma pāreja D114,3x48,3 PN16 | gab
1.16 | Metināms tērauda līkums D21,3x3,2mm | gab
1.17 | Metināms tērauda līkums D26,9x3,2mm | gab
1.18 | Metināms tērauda līkums D33,7x3,2mm | gab
1.19 | Metināms tērauda līkums D42,4x3,6mm | gab
1.20 | Metināms tērauda līkums D48,3x3,6mm | gab
1.21 | Metināms tērauda līkums D60,3x4,5mm | gab
1.22 | Biezsienu kvadrātveida caurule 70x70mm (tērauda marka S235JR) | m
1.23 | Kalibrēts apaļstienis D12mm (tērauda marka S235JRG2+C) | m
1.24 | Leņķis 50x50mm, biezums 4mm | m
1.25 | Leņķis 70x70mm, biezums 4mm | m
2. | Nerūsējoša tērauda caurules un veidgabali
2.1 | NT caurule EN 1.4404/316L D60,3x2mm | m
2.2 | NT caurule EN 1.4404/316L D114,3x2mm | m
2.3 | NT presēts atloks EN 1.4307 DN50/60,3 PN16 | gab
2.4 | NT presēts atloks EN 1.4307 DN100/114,3 PN16 | gab
2.5 | NT atloka atdure NE 1.4404/316L D60,3x2mm | gab
2.6 | NT atloka atdure NE 1.4404/316L D114,3x2mm | gab
2.7 | NT atloka atdure NE 1.4404/316L D114,3x2mm | gab
2.8 | NT metināms līkums NE 1.4404/316L D114,3x2mm | gab
2.9 | NT metināms līkums NE 1.4404/316L D60,3x2mm | gab
2.10 | NT īsvītne NE 1.4404/316L , 1/2" | gab
2.11 | NT īsvītne NE 1.4404/316L , 3/4" | gab
2.12 | NT īsvītne NE 1.4404/316L , 1" | gab
2.13 | NT īsvītne NE 1.4404/316L , 1 1/4" | gab
2.14 | NT īsvītne NE 1.4404/316L , 2" | gab
2.15 | NT NE 1.4404/316L kvadrātveida caurule 30x30mm sieniņas biezums 2mm | m
Kopā par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN:
Pretendenta apliecinājums:
1) Apliecinām, ka visas piedāvātas preces (skatīt Tabulas 4.aili “Pretendenta piedāvājums”) atbilst Tehniskajā specifikācijā (skatīt Tabulas 2.aili “Tehniskā specifikācija”) visām norādītajām pasūtītāja prasībām.
2) Apliecinām, ka piegādāsim preces, atbilstoši visām Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):
| /vārds, uzvārds/ | /amats/ | /paraksts/
____________________2017.gada ___.___________
/parakstīšanas vieta/

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only