| Par Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.LU 2017/33) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā noteikto prasību skaidrojumu. |  |
| --- | --- |

Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka, ņemot vērā piegādātāju uzdotos jautājumus par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešās daļas regulējumu, šī gada 06.jūlijā (06.07.2017. Komisijas sēdes protokols Nr.LU 2017/33-3) Komisija nolēma veikt grozījumus Iepirkuma nolikuma dokumentācijā, proti, Iepirkuma priekšmeta 1.daļas  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” tehniskajā specifikācijā un Iepirkuma priekšmeta 5.daļas “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde  ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” tehniskajā specifikācijā.

Tāpat arī Komisija, atbildot uz piegādātāju 2017.gada 05.jūlija un 06.jūlija e-pasta vēstulēs uzdotajiem jautājumiem, sniedz skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām:

Jautājums: “Saskaņā ar Latvijas Universitātes rīkoto atklāto konkursu “Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2017/33, lūdzu sniegt papildus informāciju:

Vai 1.daļas “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšanai” vajadzībām” 3.pozīcijā var piedāvāt elektronisko pipeti ar tilpumu 50 – 1200 µl? Vai tā tiks uzskatīta par atbilstošu? Mehāniskās 8-kanālu pipetes ar tilpumu 100 – 1000 µl nav.”

Atbilde: Iepirkuma priekšmeta 1.daļas  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 3.pozīcijas “Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete [..]” preces aprakstā ir ieviesusies drukas kļūda, proti, norādītās preces apraksta: „Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 100-1000 mkl)” vietā  jābūt: „Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 30-300 mkl)” (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” tabulas aili “Prece”).

Tāpat arī Komisija Jūs informē, ka ir ieviesusies drukas kļūda arī Iepirkuma priekšmeta 1.daļas  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” Tehniskās specifikācijas 1.pozīcijā “Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete [..]” norādītajā preces aprakstā, proti, norādītās preces apraksta: “Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 20-200 mkl)” vietā  jābūt: „Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 10-100 mkl)” (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” tabulas aili “Prece”).

Jautājums: “Iepirkuma 1.daļā  “Pipetēšanas palīgu iegāde"
3.pozīcijā Pasūtītājam ir nepieciešams Pipetēšanas palīgs Eppendorf, ar specifikāciju: 8-channel variable pipete, 100-1000mkl.

Vai varētu pastāvēt varbūtība, ka šajā pozīcijā ir ieviesusies kļūda, jo ražotājs Eppendorf un arī citi ražotāji 8 kanālu pipeti ar šādu tilpuma diapazonu (100 - 1000 mkl) nepiedāvā?

Maksimālais tilpums, kas tiek piedāvāts 8 kanālu pipetēm ir 30 - 300 mkl.”.

Atbilde: Iepirkuma priekšmeta 1.daļas  “Pipetēšanas palīgu iegāde ERAF projekta “Ar proteasomām saistīto multiplās sklerozes ģenētisko, epiģenētisko un klīnisko marķieru noteikšana” vajadzībām” tehniskās specifikācijas (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 3.pozīcijas “Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete [..]” preces aprakstā ir ieviesusies drukas kļūda, proti, norādītās preces apraksta: „Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 100-1000 mkl)” vietā  jābūt: „Pipetēšanas palīgs Eppendorf (8-channel variable pipete, 30-300 mkl)” (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” tabulas aili “Prece”).

Jautājums: “Vai Jūs, lūdzu, nevarētu atsūtīt iepirkuma LU2017/33 „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana” 5.daļas  “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” 5. pozīcijas “Gāzu kivetes KBr lodziņi spektrometram Varian FTIR 640” kataloga kodu (vai gāzu kivetes kataloga kodu).”

Atbilde: Lai pretendenti varētu piedāvāt preci atbilstoši Iepirkuma priekšmeta 5.daļas “Dūmgāzu analizatora Testo mēršūnas (O2, NO, CO, H2 u.c.), dūmgāžu filtru un spektrofotometra žāvēšanas kārtridža iegāde ERAF projekta “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” vajadzībām” 5.pozīcijā “Varian (FTIR) KBr lodziņi” noteiktajām pasūtītāja prasībām, norādām papildus informatīvu piemēru interneta vietnē: www.specac.com vai arī skatieties ekvivalentu.

Komisija informē piegādātājus, ka veiktie grozījumi Iepirkuma dokumentācijā tiks ievietoti Latvijas Universitātes pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

Tāpat arī Komisija informē, ka saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.14.5.apakšpunktā noteikto piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja publicētajai informācijai.