Nolikums apstiprināts

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2018.gada 27.marta lēmumu

(protokols Nr.LU 2018/21-1)

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LU 2018/21

Rīga, 2018

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2018/21

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste + 371 67034359 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2017.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.1/319 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) un tehniskajā specifikācijā, kas ir pievienota šī Nolikuma 2.pielikumā, noteiktajām prasībām.

  - Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli).

  - Papildus CPV kodi (skatīt arī 1.7.apakšpunktā norādīto):

    - 44510000-8 (Instrumenti.);

    - 38342000-4 (Osciloskopi.);

    - 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori.);

    - 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles.));

    - 42131130-6 (Temperatūras regulatori.);

    - 31681410-0 (Elektromateriāli.);

    - 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji.);

    - 44321000-6 (Kabeļi.);

    - 31731100-0 (Moduļi.);

    - 31300000-9 (Izolēti vadi un kabeļi.);

    - 44322200-5 (Kabeļu savienotāji.);

    - 31343000-2 (Izolēto kabeļu savienotāji.);

    - 38417000-1 (Termopāri.);

    - 31221000-1 (Elektriskie releji.);

    - 32343000-9 (Pastiprinātāji.);

    - 31710000-6 (Elektroniskās iekārtas.);

    - 31644000-2 (Dažāda veida datu ierakstītāji.).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 10 (desmit) daļās (skatīt 1.tabulu):

1.tabula

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Galvenās CPV kods un papildus CPV kodi |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 44510000-8 (Instrumenti.). |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38342000-4 (Osciloskopi.). |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori.). |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles.)). |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 42131130-6 (Temperatūras regulatori.). |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31681410-0 (Elektromateriāli.). |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kods: 31121110-4 (Strāvas pārveidotāji.). |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kodi: 44321000-6 (Kabeļi.); 31731100-0 (Moduļi.). |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kodi: 31300000-9 (Izolēti vadi un kabeļi.); 44322200-5 (Kabeļu savienotāji.); 31343000-2 (Izolēto kabeļu savienotāji.); 38417000-1 (Termopāri.); 31221000-1 (Elektriskie releji.). |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | Galvenās CPV kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli). Papildus CPV kodi: 32343000-9 (Pastiprinātāji.); 31710000-6 (Elektroniskās iekārtas.); 31644000-2 (Dažāda veida datu ierakstītāji.). |

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām pilnībā piedāvātām Iepirkuma priekšmeta daļām (pretendentam jāpiedāvā visas tehniskajā specifikācijā norādītās preces attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā). Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkums tiek finansēts (skatīt 2.tabulu):

2.tabula

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |

  - Iepirkuma rezultātā tiks slēgts piegādes līgums (turpmāk – Iepirkuma līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 60.pantā noteikto, kā arī atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam “Piegādes līguma projekts”.

  - Plānotais Iepirkuma līguma darbības termiņš attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt 3.tabulu):

3.tabula

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Plānotais Iepirkuma līguma darbības termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | 6 (seši) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | 20 (divdesmit) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | 15 (piecpadsmit) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. |

  - Iepirkuma priekšmeta (preču) piegādes termiņš (skatīt 4.tabulu un Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā):

4.tabula

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Iepirkuma priekšmeta (preču) piegādes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma nosūtīšanas brīža. |

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta (preču piegādes vieta): atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 5.punktā noteiktajam attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (skatīt “Vispārīgās prasības”).

  - Paredzamā līgumcena katrai Iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi (skatīt 5.tabulu):

5.tabula

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Paredzamā līgumcena (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN. |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) bez PVN. |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro un 00 centi) bez PVN. |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi) bez PVN. |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi) bez PVN. |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 5925,00 (pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN. |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | EUR 1680,00 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN. |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. |

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar PIL, 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” un citos publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto.

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam, noformējot piedāvājumu, jāievēro Nolikumā noteiktās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām):

    - titullapa, uz kuras norādīts pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un šī Iepirkuma nosaukums;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 1.pielikumu “Pretendenta pieteikums”);

2.1.4. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma V nodaļā un Nolikuma 3.pielikumā “Pieredzes apraksta veidlapa” noteiktajam (skatīt Nolikuma V nodaļu un Nolikuma 3.pielikumu “Pieredzes apraksta veidlapa”);

2.1.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);

2.1.6. Pretendenta finanšu piedāvājums (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam (skatīt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”).

2.2. Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un PIL prasībām.

2.3. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Informatīvie materiāli (piemēram, ražotāja katalogi, bukleti), kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī svešvalodā, tie nav jāiešuj Piedāvājumā un nav jācaurauklo.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu (kopiju, norakstu un izrakstu) un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus.

2.5. Pretendents Piedāvājumā norāda tās Piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

2.6. Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis. Ja Piedāvājumu Iepirkumam iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta gan Pieteikumu, gan Tehnisko piedāvājumu, gan Finanšu piedāvājumu. Gadījumā, ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis, Piedāvājumam jāpievieno personu apvienības dalībnieku izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija).

2.7. Ja Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Piedāvājumam pievieno Pretendenta pārstāvja (Pretendenta paraksttiesīgās personas) izdotu pilnvaru (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pilnvarotās personas pārstāvības tiesības un apjomu.

2.8. Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA”, kā arī 1 (vienu) ieskenētu Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (PDF formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Uz CD, DVD vai USB datu nesēja jūbūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un Iepirkuma identifikācijas numuram.

2.9. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

    - LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586;

    - Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

2.9.3.Piedāvājums LU atklātam konkursam: “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21);

2.9.4. atzīme: “Neatvērt līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.11:00!”.

2.10. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu Latvijas Universitātes Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.11. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 2.10.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.9.apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

2.12. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti saskaņā ar Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteikto, proti, noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.9.apakšpunktā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.13. Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 240.telpā, 2.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2018.gada 19.aprīlī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Personas, kuras piedalās Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Komisija atver Pretendentu Piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (cena kopā EUR bez PVN).

2.14. Pieeja Iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.14.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā (turpmāk – LU pircēja profils) www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma papildu dokumentiem, kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, sākot ar Iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

2.14.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis Piedāvājumu iesniegšanas termiņu, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.14.3. Saskaņā ar PIL 36.panta trešo daļu papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.14.4. Saskaņā ar PIL 36.panta ceturto daļu, ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU pircēja profilā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.14.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks publicēta LU pircēja profilā (www.lu.lv, sadaļā “Iepirkumi”). Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

2.14.6. Piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 131.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Pasta adrese: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 131.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

iII Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pasūtītājs pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42. pantā.

iV UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Atbilstoši PIL 43.panta otrajā daļā noteiktajam, ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.2. Atbilstoši PIL 43.panta trešajā daļā noteiktajam, ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā kā atbilstošu PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.3. Atbilstoši PIL 43.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Komisija izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.4. Atbilstoši PIL 43.panta piektajā daļā noteiktajam, ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendents piekrīt Nolikuma noteikumiem un iesniedz Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. | 5.3.1.Pretendenta iesniegts Pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” noteiktajai veidlapai. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 5.3.2. Dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrācijas faktu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Faktu par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu Pretendentu Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē, šādā gadījumā reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 5.2.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz Piedāvājuma iesniegšanai) ir veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi. Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi ir atzīstama agrāk veikta preču piegāde, kas pēc satura ir līdzīga jeb tāda paša veida preces (preču piegādes), kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā. | 5.3.3. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam “Pieredzes apraksta veidlapa” par Pretendenta veiktajām Iepirkuma priekšmetam līdzīgām preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz Piedāvājuma iesniegšanai), norādot vismaz 1 (vienu) veiktu preču piegādi. Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz Piedāvājumu iesniegšanai. |
| 5.2.4. Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 5.3.4. Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pretendenta pieteikums” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jānorāda personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās atlases (kvalifikācijas) prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 5.2.2. un 5.3.2.apakšpunktā noteikto, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Iepirkuma līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei.

  - Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (nav obligāts Pretendentu atlases dokuments):

    - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Nolikuma 5.9.apakšpunktā minētais Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai doc. formātā: http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc  vai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.

5.10. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma V daļā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Pretendentu Piedāvājumu vērtēšanu slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību visām Nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.2. Komisija Pretendentu Piedāvājumu izvērtēšanu veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II daļas prasībām, no tālākās dalības Iepirkumā tiek noraidīti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II daļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.2.2.1. Komisija izvērtē Pretendenta Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām Pasūtītāja prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.2.2.2.Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Komisijai pierādīt preču atbilstību.

6.2.2.3. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām Tehniskā piedāvājuma sagatavošanā, no tālākās dalības Iepirkumā tiek noraidīti.

6.2.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.2.3.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām Finanšu piedāvājuma sagatavošanā.

6.2.3.2. Komisija Piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.2.3.3. Ja Komisijai Pretendenta Piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs Pretendentam sniegt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ievērojot PIL 53.pantā noteikto.

6.2.3.4. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām Finanšu piedāvājuma sagatavošanā, no tālākās dalības Iepirkumā tiek noraidīti.

6.2.4. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto Piedāvājuma izvēles kritēriju:

6.2.4.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Iepirkumā vērtē ņemot vērā šādu Piedāvājuma izvēles kritēriju – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā (cena kopā EUR bez PVN).

6.2.5. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.5.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Komisija veic Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.2.5.2. Pretendents tiek noraidīts no turpmākās dalības Iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V daļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma V daļā noteiktajām prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma V daļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.5.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, Komisija sagatavo un ietver Iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācija prasības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ir objektīvas un samērīgas. Ja Komisija nevar pamatot, ka noteiktās Pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

6.3. Pēc Pretendentu iesniegto Piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.4. Ja Pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto Iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām, kas noteiktas Nolikumā, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa Pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases (kvalifkācijas) prasībām.

6.5. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 42.pantā noteiktajai kārtībai.

6.6. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā konstatē, ka Piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Komisija izvēlas Piedāvājumu, kuru iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja Piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja neviens no Pretendentiem nav nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre vai arī tādi ir abi Pretendenti, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs nosaka Komisija sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Nolikumu un PIL.

7.3. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Pretendenta Piedāvājumu un izvērtēt Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu Komisijas pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 53.pantā noteiktajam;

7.4.6. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 44., 45., 46., 47. un 48.panta noteikumiem iesniegtajos Piedāvājuma dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.7. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.6.apakšpunktā noteikto (atbilstoši PIL 41.panta sestajai daļai) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.8. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.9. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi;

7.4.10. informēt visus Pretendentus par pieņemto Komisijas lēmumu PIL 37.pantā noteiktajā kārtībā.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu visiem šī Nolikuma noteikumiem.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un Komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Iepirkuma materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Iepirkuma Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam atbilstoši PIL 68.pantā noteiktajam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Iepirkuma likumību, ja tas uzskata, ka Komisija nav ievērojusi iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpusi Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Iepirkuma līguma projekts ir iekļauts Nolikumā (skatīt Nolikuma 4.pielikumu “Piegādes līguma projekts”). Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.3. Komisija lēmumu par Iepirkuma rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt Iepirkumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

9.4. Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā starp Pasūtītāju un Iepirkuma uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 60.pantā noteiktajam.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, bet tas atsakās Iepirkuma līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma noslēgšanu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7.  Iepirkuma līguma izpildē izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 62.panta tiesiskajam regulējumam.

9.8. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pretendenta (Iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

9.10. Pasūtītājs veic Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši PIL 61.pantā  noteiktajam.

1.pielikums

“Pretendenta pieteikums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu,

komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

- Informācija par Pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei (tajā skaitā Komisijas lēmumu saņemšanai):_____________

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

3.1. vēlamies piedalīties Iepirkuma “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma ident.Nr.LU 2018/21)  ________. daļā “_______________” (aizpilda Pretendents);

3.2. esam iepazinušies ar visām Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3.3.mums nav iebildumu attiecībā uz Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

3.4.visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

3.5.visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz iepriekš norādīto (skatīt 1.5.apakšpunktā minēto) adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

3.6.Apliecinu šādu šajā Piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

4) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

4.Informācija par to, vai Piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

| Persona (norādīt nosaukumu un lomu (Pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) Iepirkumā) | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| < > | < > | < > |

5. Citām personām nododamo darbu saraksts (aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām):

| Nr.p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam izpildei nododamā Iepirkuma līguma daļa (% no līgumcenas un summa (EUR)) un tās apraksts | Paraksts un atšifrējums* |
| --- | --- | --- | --- |
| [1.] |  |  |  |
| [2.] |  |  |  |
| […] |  |  |  |

*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs Piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21), un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos Iepirkumā noteiktajā Iepirkuma līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā.

Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2018.gada ___.________________

/parakstīšanas vieta/                                   /datums/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 1.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. |  | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1. | ### Cauruļu apstrādes instrumenti (tube deburring tools) |  | ### Cauruļu apstrādes instrumenti (tube deburring tools) |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Griezējinstruments cauruļu galu apstrādei |  | ### Griezējinstruments cauruļu galu apstrādei ar ārējo diametru no 4mm līdz 38 mm MS-TOT-24 vai ekvivalents | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| 1.2 | ### Cauruļu griezējinstruments |  | ### Cauruļu griezējinstruments nerūsējošā tērauda, vara un alumīnija caurulēm ar ārējo diametru no 3/16 līdz 1 collai MS-TC-308 vai ekvivalents | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| 1.3 | ### Cauruļu lokāmierīce Nr.1 |  | ### Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru ½ collas, locījuma rādiuss – 11/2 collas MS-HTB-8 vai ekvivalents | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| 1.4 | ### Cauruļu lokāmierīce Nr.2 |  | ### Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru 1/4 collas , locījuma rādiuss – 3/4 collas MS-HTB-4 vai ekvivalents | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| 1.5 | Cauruļu lokāmierīce Nr.3 |  | ### Rokas cauruļu lokāmierīce caurulēm ar ārējo diametru 3/8 collas , locījuma rādiuss – 15/16 collas MS-HTB-6T nvai analogs | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 2.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Osciloskops | Augstas izšķirtspējas osciloskops vismaz 80 MS/s - vismaz 12 bit, vismaz 2 kanāli | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ - Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | - EUR bez PVN_________ |
| Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | EUR bez PVN_________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 3.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### 2. | ### 3. | 4. | 5. | ### 6. | ### 7. |
| 1. | ### Elektromotors kopā ar reduktoru | ### 3–fāžu; jauda ne mazāka par 20W; apgriezieni n= 500-900 minūtē; reduktors ar pazemināšanas koeficientu no 40 līdz 50 reizēm. | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

4.daļa  „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 4.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. |  |
| 1. | ### Skābekļa sensors inertās gāzes skalošanas kontrolei | ### Skābekļa koncentrācijas mērījumu intervāls inertās gāzes plūsmā no 10 ppm vai mazāk līdz 1000 ppm (precizitāte +/-2% vai labāk), aprīkots ar digitālo displeju mērījumu rezultātu attēlošanai, rezultātu attēlošana “ppm” vienībās, barošana no tīkla, savietojams 220V±10V, 50-60Hz tīklu, iespēja veikt mērījumu sēriju automātisku ierakstu datorā caur USB interfeisu | 2 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 5.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### 2. | ### 3. | 4. | 5. | ### 6. |  |
| 1. | ### Temperatūras regulatori | ### Temperatūras regulatori HT16 vai ekvivalents | 10 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ ### Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | ### EUR bez PVN_________ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 6.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| 1.1 | Lentas tipa sildelementi HBQ-900°C, vai ekvivalents | Vismaz 900°C, jauda vismaz 170 W, garums vismaz 1m. | 5 | Gab. | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 1.2 | Lentas tipa sildelementi HBQ-900°C, vai ekvivalents | Vismaz 900°C, jauda vismaz 370 W, garums vismaz 2,1m. | 5 | Gab. | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 1.3 | Lentas tipa sildelementi HBST-250°C, vai ekvivalents | Vismaz 250°C, jauda vismaz 28 W, garums vismaz 0,55m. | 10 | Gab. | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 1.4 | Lentas tipa sildelementi HBST-250°C, vai ekvivalents | Vismaz 250°C, vismaz jauda 50 W, garums vismaz 1 m | 10 | Gab. | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 1.5 | Lentas tipa sildelementi HBST-250°C vai ekvivalents | Vismaz 250°C, vismaz jauda 100 W, garums vismaz 2 m. | 10 | Gab. | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_______ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs) , atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 7.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
|  | #### Strāvas un sprieguma pārveidotāji: |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Strāvas mērīšanas pārveidotājs | ### Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņstrāvas pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…5A (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana no 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tīkla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta prasībām vai ekvivalenta, CE marķējums | 2 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 2. | ### Strāvas mērīšanas pārveidotājs | ### Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņsprieguma pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…150V (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tikla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta vai ekvivalenta prasībām, CE marķējums | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| 3. | ### Strāvas mērīšanas pārveidotājs | ### Mērīšanas pārveidotājs, nepārtrauktai RMS ieejas maiņsprieguma pārveidošanai uz standarta līdzstrāvas izeju, ieejas signāla diapazons 0…60V (50Hz), izejas signāla diapazons 0…5mA, barošana 220V±10V, 50-60Hz maiņstrāvas tikla, “socket-plug” tipa I/O ligzdas ar skrūves termināliem, atbilst EN 61010-1 standarta prasībām vai ekvivalenta, CE marķējums | 1 | gab | Ražotājs:__________________ Modelis:__________________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):________________ | EUR bez PVN_______ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | ### EUR bez PVN_______ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums” un 7.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7. un 8.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā norādīto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 8.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32 K-1, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām Precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par kopējo preču skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. |
| - 1. | - Elektronikas komponentes: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Augstas ietilpības/izlādes kondensatori | Kondensatora tips: MKP; sausa, metalizēta polipropilēna plēve bez elektrolīta vai eļļas; Kapacitāte ne mazāka par 4900 µF; Dielektrisko zudumu leņķa tangenss (tg δ) ne lielāks par 2*10-4; ESR ne lielāka par 0,9 mOhm pie 1 kHz; I(rms) ne mazāka par 100A; impulsu strāva ne mazāka kā 10 kA (atkārtoti); impulsu strāva ne mazāka kā 40 kA (vienreizēja); U ne mazāka 600 V DC pie 70°C; Kontakti: M8 skrūves; Stiprinājums: M12 vai M16 skrūves. | 10 | gab. | Ražotājs:____________ Modelis:_____________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):____________ | EUR bez PVN _________ |
| 1.2. | Tiristora-Diodes modulis | Maksimālais spriegums istabas temperatūrā: vismaz 1000V uz pieslēgumu; Maksimālā RMS strāva: vismaz 1200A uz pieslēgumu; Maksimālā pieļaujamā īslaicīgā strāva: vismaz 14000A; Termālā pretestība pret korpusu: ne vairāk kā 0.05K/W; Termālā pretestība pret dzeses radiatoru: ne vairāk kā 0.02K/W; Kopējā temperatūras izkliedēšana: vismaz 2300W; Izolācija: vismaz 2500 V; Maksimālā iekšējā temperatūra: vismaz 130oC; Maksimālā darba temperatūra: vismaz 120oC; Maksimālais sprieguma kritums pie 700A, pie maksimālās darba temperatūras: ne lielāks par 1.2V; Maksimālais sprieguma kritums pie 144A, pie maksimālās darba temperatūras: ne lielāks par 1.6V; Maksimālais atslēgšanās laiks: ne lielāks par 450 µs. | 3 | gab. | Ražotājs:____________ Modelis:_____________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):____________ | EUR bez PVN _________ |
| 1.3. | Tiristoru vadības modulis | Vadības tips: digitāls mikroprocesors, vismaz 3 kanālu bloks, kas paredzēts 3-fāzu regulēšanai vienlaicīgi; Pieļaujamie barošanas sprieguma varianti: 240 ~V un/vai 400 ~V; Slodzes režīmi: induktīvs, rezistīvs; Vadības signālu tipi: analogi un ciparu signāli; Starta impulsa spriegums: >10 V; Impulsa platums: 15-30 µS; Īssavienojuma starta strāva: vismaz 1A; Īssavienojuma ilgstoša strāva: vismaz 0.5A; Sprieguma vadības signāla diapazons: no 0 līdz 5V dc; Strāvas vadības signāla diapazons: no 4 līdz 20mA; Izolētas vadības signāla ieejas sprieguma diapazons: no 5 līdz 25V dc; Pieļaujamā Impulsu frekvence: 10-30 kHz; Strāvas ierobežošana: strāvas ierobežošanas funkcija ar indikāciju; Pakāpeniska jaudas palielināšanas funkcija: laika diapazons vismaz intervāla 0 līdz 20 s ietvaros; | 1 | gab. | Ražotājs:____________ Modelis:_____________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):____________ | EUR bez PVN _________ |
| - 2. | - Izejmateriāli: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kabelis | Vara daudz-dzīslu kabelis; Šķērsgriezums: 5 x 16 mm2; lokans ( 5.vai 6. klase ) ar armējumu; XLPE izolācija; vadu iekšējā izolācija; standartam atbilstošā fāzes krāsā (brūna, melna, pelēka, zila, dzeltenzaļa). | 35 | m | Ražotājs:____________ Modelis:_____________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):____________ | EUR bez PVN _________ |
| 2.2. | Kabelis | Vara daudz-dzīslu kabelis; Šķērsgriezums:1 x 400 mm2; lokans (5. vai 6. klase) ar armējumu; XLPE izolācija. | 35 | m | Ražotājs:____________ Modelis:_____________ Preces detalizēts apraksts (jāietver visas Pasūtītāja norādītās prasības, tajā skaitā preces tehniskie parametri):____________ | EUR bez PVN _________ |
| Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo preču skaitu): |  |  |  |  |  | EUR bez PVN _________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde  LU Fizikas institūta vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums”, 7.aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību (1 gab/1m)” un 8.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo vienību (preču) skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7. un 8.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 9.daļā norādīto Preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 9.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām Precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši.

- Pasūtītāja plānotais preču skaits (skatīt Tabulas 4.ailē “Plānotais preču skaits” norādīto) Iepirkuma līguma izpildes laikā var mainīties.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) |  |  | - Plānotais preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību (1 gab/1m) | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību (preču) skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. |  |  | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. | - 8. |
| 1. | Vadi, savienotāji, uzgaļi un termocaurules: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kabels #1 | Divdzīslu kabelis, melns ar sarkanu, OFC | TAS-C102-0.75/M Tasker vai analogs | 1x0,75мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN______ | EUR bez PVN_____ |
| 1.2. | Kabels #2 | Divdzīslu kabelis, melns ar sarkanu, OFC | TAS-C102-1.50 Tasker vai analogs | 1x1,5мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.3. | Kabels #3 | Ekranēts viendzīslu kabelis, OFC | TAS-C113 Tasker vai analogs | 1x0,25мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.4 | Kabels #4 | Ekranēts viendzīslu kabelis, OFC | TAS-C129 Tasker vai analogs | 1x0,35мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.5. | Kabels #5 | Ekranēts divudzīslu kabelis, OFC | TAS-C202 Tasker vai analogs | 2x0,08мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.6. | Kabels #6 | Ekranēts divudzīslu kabelis, OFC | TAS-C114-BLACK Tasker vai analogs | 2x0,25мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.7. | Kabels #7 | Ekranēts trīsdzīslu kabelis, OFC | TAS-C115 Tasker vai analogs | 3x0,14мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.8. | Kabels #8 | Ekranēts četru dzīslu kabelis, OFC | TAS-C116 Tasker vai analogs | 4x0,14мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.9. | Kabels #9 | Ekranēts piecu dzīslu kabelis, OFC | TAS-C181 Tasker vai analogs | 5x0,14мм2 | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.10. | Kabels #10 | Daudzdzīslu montāžas vads, Core type Cu, tinned | LIY0.14-Y HELUKABEL vai analogs | 0,14mm2, dzeltena PVC izolācija | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.11. | Kabels #11 | Daudzdzīslu montāžas vads, Core type Cu, tinned | LIY0.14-R HELUKABEL vai analogs | 0,14mm2, sarkana PVC izolācija, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.12. | Kabels #12 | Daudzdzīslu montāžas vads, Core type Cu, tinned | LIY0.14-BL HELUKABEL vai analogs | 0,14mm2, zila PVC izolācija | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.13. | Kabels #13 | Daudzdzīslu montāžas vads, Core type Cu, tinned | LIY0.14-GR HELUKABEL vai analogs | 0,14mm2, zaļa PVC izolācija | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.14. | Kabels #14 | Daudzdzīslu montāžas vads, Core type Cu, tinned | LIY0.14-B HELUKABEL vai analogs | 0,14mm2, melna PVC izolācija | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.15. | Kabels #15 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, dzeltens | TAS-C130-YELLOW Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.16. | Kabels #16 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, sarkans | TAS-C130-RED Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.17. | Kabels #17 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, zils | TAS-C130-BLUE Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.18. | Kabels #18 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, melns | TAS-C130-BLACK Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.19. | Kabels #19 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, balts | TAS-C130-WHITE Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.20. | Kabels #20 | Daudzdzīslu montāžas vads, OFC, zaļš | TAS-C130-GREEN Tasker vai analogs | 0,22мм2 | 200 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.21. | Kabels #21 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, balts | H05VK05WS HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.22. | Kabels #22 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, dzeltens | H05VK05GE HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.23. | Kabels #23 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, melns | H05VK05SW HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.24. | Kabels #24 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, sarkans | H05VK05RT HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.25. | Kabels #25 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, zils | H05VK05BL HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.26. | Kabels #26 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, pelēks | H05VK05GR HELUKABEL vai analogs | 0.5mm2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.27. | Kabels #27 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, balts | H05VK100WS HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.28. | Kabels #28 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, melns | H05VK100SW HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.29. | Kabels #29 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, sarkans | H05VK100RT HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.30. | Kabels #30 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, dzeltens | H05VK100GE HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.31. | Kabels #31 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, zils | H05VK100BL HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.32. | Kabels #32 | Daudzdzīslu montāžas vads, CU, dzeltens/zaļš | H05VK100GN/GE HELUKABEL vai analogs | 1мм2, | 100 | m | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.33. | Vada uzgalis #1 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-00106 NINIGI vai analogs | 0,14мм2; 6мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.34. | Vada uzgalis #2 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-00207 NINIGI vai analogs | 0,25мм2; 8мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.35. | Vada uzgalis #3 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-00510 NINIGI vai analogs | 0,5мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.36. | Vada uzgalis #4 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-00710 NINIGI vai analogs | 0,75мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.37. | Vada uzgalis #5 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-01010 NINIGI vai analogs | 1мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.38. | Vada uzgalis #6 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-01510 NINIGI vai analogs | 1,5мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.39. | Vada uzgalis #7 | Vada uzgalis, Cu | TUL-NI-02510 NINIGI vai analogs | 2,5мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.40. | Vada uzgalis #8 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-00208 NINIGI vai analogs | 0,25мм2; 8мм | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.41. | Vada uzgalis #9 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-00308 NINIGI vai analogs | 0,34мм2; 8мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.42. | Vada uzgalis #10 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-00510 | 0,5мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.43. | Vada uzgalis #11 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-00710 NINIGI vai analogs | 0,75мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.44. | Vada uzgalis #12 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-01010 NINIGI vai analogs | 1мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.45. | Vada uzgalis #13 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-01510 NINIGI vai analogs | 1,5мм2; 10мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.46. | Vada uzgalis #14 | Vada uzgalis izolēts, Cu | TUL-RI-02512 NINIGI vai analogs | 2,5мм2; 12мм; | 500 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.47. | Spaile #1 | Slēgta gredzenveida spaile, Cu | GS3-1 JST vai analogs | M3; 0,5÷1,5мм2; | 200 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.48. | Spaile #2 | Slēgta gredzenveida spaile, Cu | ST-085/2 NINIGI vai analogs | M4; 0,5÷1мм2; | 200 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.49. | Spaile #3 | Slēgta gredzenveida spaile, Cu | ST-086/4 NINIGI vai analogs | M5; 1,5÷2,5мм2; | 200 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.50. | Spaile #4 | Slēgta gredzenveida spaile, Cu | ST-087/6 NINIGI vai analogs | M6; 4÷6мм2; | 200 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.51. | Termo-caurule#1 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 1,6/0,8 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Sarkana, saraušanās koeficients 2:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.52. | Termo-caurule#2 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 1,6/0,8 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Zila; saraušanās koeficients 2:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.53. | Termo-caurule#3 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С до +105°С | Deray® PBF 4,0/1,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Melna, saraušanās koeficients 4:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.54. | Termo-caurule#4 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 8,0/2,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Sarkana; saraušanās koeficients 4:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.55. | Termo-caurule#5 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 8,0/2,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Sarkana; saraušanās koeficients 4:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.56. | Termo-caurule#6 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 8,0/2,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Melna; saraušanās koeficients 4:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.57. | Termo-caurule#7 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 15,8/6,4 Canusa GmbH vai analogs | Sarkana; saraušanās koeficients 2.5:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.58. | Termo-caurule#8 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 15,8/6,4 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Zila; saraušanās koeficients 2.5:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.59. | Termo-caurule#9 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 15,8/6,4 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Melna; saraušanās koeficients 2.5:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.60. | Termo-caurule#10 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 4,8/1,5 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Dzeltena/zaļ; saraušanās koeficients 3:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.61. | Termo-caurule#11 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 9,5/3,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Dzeltena/zaļa; saraušanās koeficients 3:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.62. | Termo-caurule#12 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 12,7/4,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Dzeltena/zaļa; saraušanās koeficients 3:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.63. | Termo-caurule#13 | Termocaurule, bezhalogēna, -55°С līdz +105°С | Deray® PBF 19,0/6,0 DSG-Canusa GmbH vai analogs | Dzeltena/zaļa; saraušanās koeficients 3:1; Termaucarule vismaz 1 metrs | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.64. | Savienotājs #1 | Rūpniecības savienotājs šasijai, 3 kontakti | C091-T3263-000 AMPHENOL vai analogs |  | 30 | gab | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.65. | Savienotājs #2 | Rūpniecības savienotājs šasijai, 5 kontakti | C091-T3363-000 AMPHENOL vai analogs |  | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.66. | Savienotājs #3 | Rūpniecības savienotājs kabelim, 3 kontakti | C091-T3260-001 AMPHENOL vai analogs |  | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.67. | Savienotājs #4 | Savienotājs kabelim | C091-T3360-001 AMPHENOL vai analogs | Rūpniecības savienotājs kabelim, 5 kontakti | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 2. | Datu logeri un releji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Datu logeris | 8 kanālu datu logeris TC-08 Picotech vai analogs |  |  | 5 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 2.2 | Relejs | AOYI, SSR-40LA(4-20ma), vai analogs. | 24-250VAC |  | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 3. | Temperatūras kontrolieri un regulatori: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Temperatūras kontrolieris | Temperatūras kontrolieris | Mypin, modelis: TA4-RNR vai analogs. | TC/RTD, Relay, 90-260V AC/DC | 30 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 3.2. | Temperatūras regulators #1 | Temperatūras regulators - Thermostats | T1610000, Red Lion vai analogs. | 1 relay, 85...250 VAC Temperatūras regulators - Thermostat | 10 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 3.3. | Temperatūras regulators #2 | Temperatūras regulators | EcoLITE.4.5.2R.0., EMKO Elektronik vai analogs | Relay, 195...264 VAC | 15 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 4. | K tipa termopāri | Termopāri | K tipa termopāri | Izolēti, ar t.k.kabeļa izvadiem. Termopāra garums 1m | 200 | gab. | Ražotājs:__ Modelis:___ Preces detalizēts apraksts:___ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo vienību (preču) skaitu): |  |  |  |  |  |  |  |  | EUR bez PVN ### _________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

2.pielikums

“Tehniskā specifikācija un

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām”

Vispārīgās prasības:

- Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā visas tabulā norādītās preču vienības (preču pozīcijas) (skatīt zemāk norādīto tabulu “Tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Tabula)), atbilstoši Tabulā  noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības)”), aizpildot Tabulas 6.aili “Pretendenta piedāvājums”, 7.aili “Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību (1 gab)” un 8.aili “Cena EUR bez PVN par kopējo vienību (preču) skaitu”.

- Pretendents Tabulas 6.ailē “Pretendenta piedāvājums” norāda preces ražotāju, modeli (modeļa nosaukums un numurs, ja tāds ir), kā arī preces tehnisko aprakstu,  atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības))”.

- Pretendents finanšu piedāvājumā (Tabulas 7. un 8.ailē) preču cenu norāda EUR bez PVN (norādot 2 (divas) zīmes aiz komata), ietverot piedāvātajā preces cenā visas izmaksas, tajā skaitā preces piegādes izmaksas, preces garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

- Iepirkuma priekšmeta 10.daļā norādīto preču piegādes termiņš: ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma (turpmāk – Pasūtījums) nosūtīšanas brīža (par Pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms pircēja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts Pasūtījums pārdevēja pārstāvim (Iepirkumā uzvarējušā pretendenta) par nepieciešamo preču piegādi). Pasūtītājs (pircējs), atbilstoši nepieciešamajām Pasūtītāja vajadzībām, Pasūtījumu var veikt pa daļām vai visu vienlaicīgi.

- Iepirkuma priekšmeta 10.daļā noteikto preču piegādes vieta: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Miera iela 32, Salaspils.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto preču funkcionalitāti.

- Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Pretendentam jānodrošina, ka visām Tabulā norādītajām precēm noteiktais garantijas termiņš ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši.

- Pasūtītāja plānotais preču skaits (skatīt Tabulas 4.ailē “Plānotais preču skaits” norādīto) Iepirkuma līguma izpildes laikā var mainīties.

Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):

| - Nr.p.k. | - Prece | - Tehniskā specifikācija - (Pasūtītāja noteiktās minimālās tehniskās un funkcionālās prasības) | - Plānotais preču - skaits | - Mērvienība | - Pretendenta piedāvājums | - Cena EUR bez PVN par 1 (vienu) vienību (1 gab) | - Cena EUR bez PVN par kopējo vienību (preču) skaitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2. | - 3. | - 4. | - 5. | - 6. | - 7. | - 8. |
| 1. | Mērkartes un to šasijas: | Precēm jāatbilst Pasūtītāja rīcībā esošām mērīšanas sistēmām (skatīt zemāk NATIONAL INSTRUMENTS attiecīgos modeļus). |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mērkarte NI 9477 | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9477 60 V, 32-kanāli, 8 μs Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/374182a_02.pdf | 4 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.2. | Mērkarte NI-9238 | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9238 4 AI, ±500 mV, 24 Bit, 50 kS/s/ch Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/376138a_02.pdf | 1 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.3. | Mērkarte NI-9205 | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9205, ±10 V, 250 kS/s, 16-Bit, 32-kanālil C Sērija Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a_02.pdf | 4 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.4 | Mērkartes šasija vienam modulim | Mērkartes šasija vienam modulim NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: cDAQ-9171 NI CompactDAQ One-Slot Bus-Powered USB Chassis Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/374037b.pdf | 2 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.5. | Mērkartes šasija astoņiem moduļiem | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: cDAQ-9189 Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/376607a.pdf | 3 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.6. | Mērkarte NI-9206 | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9206 ±10 V, 250 kS/s, 16-Bit, 32-Channel Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/374231a_02.pdf | 4 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.7. | Mērkarte sprieguma mērījumiem | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9238 4 AI, ±500 mV, 24 Bit, 50 kS/s/ch Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/376138a_02.pdf | 3 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.8. | Mērkarte temperatūras mērījumiem | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9213 16 TC, ±78 mV, 24 Bit, 75 S/s Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/378021a_02.pdf | 6 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| 1.9. | Mērkarte NI 9482 | NATIONAL INSTRUMENTS Modelis: NI-9482 4-kanāli, SPST Relejs, 60 VDC (1 A)/250 VAC (1.5 A) C sērijas relejs Detalizētu tehnisko aprakstu skatīt: http://www.ni.com/pdf/manuals/373948b.pdf | 4 | Gab. | Ražotājs:_____ Modelis:_____ Preces detalizēts apraksts:______ | EUR bez PVN_____ | EUR bez PVN_____ |
| ### Cena kopā EUR bez PVN (par visu kopējo vienību (preču) skaitu): |  |  |  |  |  |  | EUR bez PVN ### _________ |

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

3.pielikums

“Pieredzes apraksta veidlapa”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu,

komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

Informācijas par Pretendenta veiktajām preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta __________.daļas “___________________”

(Pretendents ieraksta attiecīgās Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukumu)

Pretendenta pieredzes esamību *

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz Piedāvājuma iesniegšanai) esam veikuši šādas preču piegādes:

| Nr.p.k. | Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi) | Informācija par preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Preču piegādes priekšmeta īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| [...] |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi, kas veikta 3 (trijos) iepriekšējos gados (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai). Pretendents iepriekšnorādīto informāciju sniedz par attiecīgo Iepirkuma priekšmeta daļu, kurā iesniedzis Piedāvājumu.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2018.gada ___.___________

/parakstīšanas vieta/

4.pielikums

“Piegādes līguma projekts”

LU atklāta konkursa

“Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu,

komponenšu un instrumentu iegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21)

nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – Pircējs), tās _______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ar LU Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar LU 17.07.2017. rīkojumu Nr. 1/244), no vienas puses, un

____________, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ (turpmāk – Pārdevējs), tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs (i), pamatojoties uz LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2018.gada ____.______ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2018/21) par Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde”  (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Latvijas Universitātes atklāta konkursa “Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/21) (turpmāk – Iepirkums) Iepirkuma priekšmeta _____.daļā “____________” piedāvātās preces (turpmāk – Preces) saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) noteikto, tajā skaitā Pārdevējs veic Preču garantijas bezmaksas apkalpošanu Preču noteiktās garantijas laikā. Līguma 1.pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošo Preču ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgas vai labākas Preces. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās Preces būs atbilstošas visām Pircēja Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju). Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā Preču cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma noteikumi.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz __________________(atbilstoši katrā Iepirkuma priekšmeta daļā noteiktajam Līguma darbības termiņam).

1.4. Ja līdz 201__. gada ___. _______ Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā Līguma summa nav iztērēta, Līdzēji ir tiesīgi vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu (attiecas uz Iepirkuma priekšmeta 9. un 10.daļu).

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.Līguma summa (turpmāk – Līguma summa) ir  EUR __________ (_____________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Preču cena ir noteikta Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” un nevar tikt paaugstināta Līguma darbības laikā.

2.3.Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” norādītajā Preču cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

2.4.Pircējs par saņemtajām Precēm norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

2.5.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu.

2.6.Pārdevējs, sagatavojot rēķinu un Preču pieņemšanas - nodošanas aktu, tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., projekta Nr. (Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.daļā), Preču piegādes vietu, datumu, Preču nosaukumus, daudzumu, cenu,  Pircēja Līguma numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

2.7.Līguma 2.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.apakšpunkta noteikumi.

2.8. Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta (attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā ieraksta atbilstošu finansējuma avotu):

| Nr.p.k. | Iepirkuma priekšmeta daļas numurs un nosaukums | Projekta nosaukums un projekta numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.daļa „Tērauda cauruļu griezējinstrumentu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 2. | 2.daļa „Osciloskopa iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 3. | 3.daļa „Elektromotora ar reduktoru iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 4. | 4.daļa „Skābekļa sensora inertās gāzes skalošanas kontrolei iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 5. | 5.daļa „Temperatūras regulatora iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 6. | 6.daļa „Sildelementu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 7. | 7.daļa „Strāvas un sprieguma pārveidotāju iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām” | no ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” (projekta Nr.1.1.1.1/16/A/085) finanšu līdzekļiem. |
| 8. | 8.daļa „Elektronikas komponenšu un izejmateriālu iegāde ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” | no ERAF projekta “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli” vajadzībām” (projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/097) finanšu līdzekļiem. |
| 9. | 9.daļa „Kabeļu, termocauruļu, savienotāju un elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |
| 10. | 10.daļa „Datu nolasītāju un signālu elektronisko komponenšu iegāde LU Fizikas institūta vajadzībām” | no LU budžeta līdzekļiem. |

- PreČU PIEGĀDE UN PREČU pieņemšana – nodošana

3.1.Pārdevējs Preces piegādā ar savu transportu atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam Preču piegādes termiņam un apjomam.

3.2.Preču piegādes vieta ir noteikta Līguma 1.pielikumā. Pārdevējam ir pienākums konkrētu Preču piegādes laiku un vietu saskaņot ar Pircēja kontaktpersonu.

3.3.Pārdevējs piegādā Preces Pircējam oriģināliepakojumā. Precēm jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

3.4. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma nodod Pircējam visu nepieciešamo Preču dokumentāciju (Preču uzglabāšanas noteikumus, lietošanas instrukciju, garantijas dokumentāciju un citus dokumentus  latviešu un/vai angļu valodā).

3.5. Pārdevējs nodrošina Preču atbilstību Preču ražotāja standartiem, ko apliecina ar Preču ražotāja atbilstības sertifikātu. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma Pircējam iesniedz Preču ražotāja sertifikāta kopiju. Sertifikāta oriģinālu Pārdevējs uzrāda Pircējam pēc Pircēja pieprasījuma.

3.6.Pārdevējs vienlaicīgi ar Preču piegādi nodod Pircējam parakstītu Preču pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums), kurā ir norādīta informācija par piegādātajām Precēm, Preču piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

3.7. Ja Pircējs piegādātajām Precēm konstatē trūkumus (Preču iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi Preču defekti) vai neatbilstības Līgumā vai tā 1.pielikumā noteiktajam, tas konstatētos Preču trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (Līguma 2.pielikums).

3.8.Pārdevējam ir pienākums Pircēja konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā Pircēja noteiktajā termiņā.

3.9.Iestājoties Līguma 3.7.apakšpunktā norādītajam gadījumam, Pārdevējs pēc Preču trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz Pircējam Preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.10.Par Preču saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod Līgumā un tā 1.pielikumā noteiktajam atbilstošas Preces un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Preču nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.11. Ja Pārdevējs Preces nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs faktu par Preču piegādes termiņa nokavējumu (nokavēto dienu skaitu) norāda Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – Piegādes termiņa nokavējuma akts), kas ir Līguma 3.pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3.12.Ja pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pircējs konstatē Preču trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preces, Pircējam ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to Pārdevējam, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.8. un 3.9.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

3.13.Strīdi par Preču atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs novērš attiecīgos Preču trūkumus, kā arī Pircēja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- PREČU GARANTIJA

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam Preču garantijas termiņam (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Preces saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Preces nesaglabā pienācīgu kvalitāti un to lietošanas īpašības (turpmāk – Defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sagatavot aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preču atrašanās vietā. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sagatavot Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Garantijas termiņā Pārdevējam ir pienākums bez maksas, ar saviem finanšu līdzekļiem novērst Defektu aktā minētos Preču defektus (turpmāk – Garantijas remonts) Līdzēju savstarpēji saskaņotā termiņā (turpmāk – Defektu novēršanas termiņš). Ja Līdzēji nespēj vienoties par Defektu novēršanas termiņu, tad Pārdevējs novērš Defektus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas vai Defektu akta nosūtīšanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs neierodas parakstīt Defektu aktu.

  - Pārdevējam ir pienākums veikt Garantijas remontu Preču atrašanās vietā, ja tas ir tehniski iespējams.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos Preču defektus, ja Pircējs, lietojot Preces, ir pārkāpis Līguma 3.4.apakšpunktā noteikto Pircējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu Preču dokumentāciju.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram Līdzējam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preču apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.3. Par Preču piegādes termiņa un Defektu novēršanas termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Pārdevējs nodrošina Pircējam piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo Preču ražotājs.

5.5. Pārdevējam Līguma darbības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nav tiesīgi veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61.panta otrās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā.

6.2.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5.apakšpunktā noteiktais, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Pārdevējam atlīdzināt zaudējumus.

6.4.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.

6.5.Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pārdevēja piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.6.Pārdevējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pircējam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pircējs kavē Līguma 2.4.apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.7.Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču rēķiniem.

6.8.Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt Līgumā noteikto līgumsodu.

- NEPĀRVARAMA VARA

7.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

7.2.Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram Līdzējam.

7.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm (rēķiniem).

- Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:

8.2.1. no Pircēja puses: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________.

8.2.2. no Pārdevēja puses: ____________________, tālr. _________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums “Preču defektu konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas;

- “Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)” uz 1 (vienas) lapas.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma 1.pielikums

„Tehniskā specifikācija un pretendenta

tehniskais un finanšu piedāvājums”

2018.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija)

Līguma 2.pielikums

“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”

2018.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

(turpmāk – Akts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, pārbaudot piegādāto preču kvalitāti atbilstoši 2018.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē šādus preču defektus (Pircējs 1.punktā norāda preču defektus):

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādītos preču defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 3.pielikums

“Preču piegādes termiņa nokavējuma

konstatācijas akts” (projekts)”

2018.gada ____._______ Līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PREČU PIEGĀDES TERMIŅA NOKAVĒJUMA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Līdzējs/i, atbilstoši 2018.gada ___.__________ Piegādes līgumā Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) noteiktajam, Pircējs konstatē preču piegādes termiņa nokavējumu (Pircējs 1.punktā norāda preces piegādes termiņa nokavējumu (dienu skaitu) un preci, kas nav piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā ).

.

1. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Pārdevējs, ievērojot Līgumā noteikto, šī Akta 1.punktā norādīto preci piegādās šādā termiņā:

2.1.__________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |

_________________________                               _________________________

(paraksts)                                                                     (paraksts)

Līguma 4.pielikums

“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”

2018.gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

__________________

PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)

_________________________		_________________________

/vieta/						/datums/

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk- Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Līdzēji, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts):

- Saskaņā ar 2018.gada ___.__________ Piegādes līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Pārdevējs atbilstoši Līgumā noteiktajam ir veicis šādu preču piegādi______________________________________ (turpmāk- Preču piegāde).

- Pārdevējs apliecina, ka Preču piegāde ir veikta atbilstoši Līgumā un tā 1.pielikumā  noteiktajam.

- Pircējs konstatē, ka Preču piegāde ir veikta saskaņā ar Līgumā un Līguma 1. pielikumā  noteikto, kā arī atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajam termiņam, tādējādi pieņem piegādātās Preces pilnā apmērā: EUR bez PVN ___________ (__________) apjomā.

- Akts ir Līdzēju noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |

| ________________________ (paraksts) | ________________________ (paraksts) |
| --- | --- |