APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem"

Iepirkumu komisijas

2013.gada 16.oktobra sēdē

protokols Nr.LU 2013/32-1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem"

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/32

Rīga, 2013.gads

Saturs

I     	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	____________________________________ 3

II   	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	_____________________________________3

III 	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU________________________5

IV         PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI _______________________6

V          PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS____________ 10

VI 	PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI_________ 10

VII 	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	_______________________________11

VIII 	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_________________12

IX         PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________13

X 	IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI_______________________________14

1. pielikums____________________________________________________________15

2. pielikums____________________________________________________________16

3. pielikums ____________________________________________________________55

4. pielikums ____________________________________________________________56

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/32

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr.3341000218, PVN reģ. Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: materiālu un izstrādājumu piegāde LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem.

1.4. CPV kods: 44000000-0 (Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces).

1.5. Līguma izpildes laiks: 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika.

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr. +371 67034679, faksa Nr. +371 67034676, e-pasts: antra.krutmane@lu.lv

1.9.	 Šī iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk- PIL) un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti.

1.10. Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.10.1. LU (turpmāk - Pasūtītājs) nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā iepirkuma (turpmāk – Iepirkums)  izsludināšanas brīdi.

1.10.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta regulējumu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo Iepirkumu, publicē LU mājaslapā internetā: www.lu.lv.

1.10.3. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) to sniedz 5 (piecu dienu) laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendenti pieprasījumus par papildu informāciju iesniedz Komisija rakstveidā, nosūtot tos pa faksu: faksa Nr.67034676 un apstiprināšanai pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, 201.kab., Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010.

# II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds; reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, un šī Konkursa nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2)   Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Konkursa Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4)  Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam;

6) finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot šī Nolikuma 2.pielikuma veidlapas paraugu.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma  oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.7. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai – Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi.

2.9. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV -1010;

2) atzīme: "Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem" (Iepirkuma ident.Nr.LU 2013/32);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2013.gada 21.novembrim plkst.11:00!”

2.10. Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas laiks un vieta:

2.10.1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2013.gada 21.novembrim plkst.11:00 LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā;

2.10.2. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 21.novembrī plkst.11:00, 262.telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties jebkura ieinteresētā persona.

2.11. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.12. Ja Piedāvājumu iesniedz pēc Nolikuma 2.10.punktā norādītā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.4.punktā noteiktajām prasībām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.13. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām (lotēm) kopumā.

# III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: materiālu un izstrādājumu LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem, turpmāk – Prece, piegāde (turpmāk – Preces Piegāde) Pasūtītāja vajadzībām.

3.2. Paredzamā līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms:  saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumu.

3.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 8 lotēs:

1.lote - Vispārceltnieciskie būvmateriāli;

2.lote - Grīdas segumi;

3.lote – Būvmateriāli apdares darbiem;

4.lote - Jaucējkrāni un rezerves daļas;

5.lote - Apkures materiāli;

6.lote  - Kanalizācijas materiāli;

7.lote  - Ventilācijas materiāli;

8.lote  - Tērauda izstrādājumi.

3.5.  Tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

3.6. Iepirkuma uzvarētājs Preces Piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta Piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem (atbilstoši PIL 39.panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktos noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem):

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētajiem nosacījumiem).

4.2. Komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta Piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

4.3. Komisija ir tiesīga neizslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 4.2.punktu (atbilstoši PIL 39.panta 2.1daļa), tā vietā paredzot papildu saistību izpildes nodrošinājumu (piemēram, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu) vai tādus noteikumus, kas Pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkuma līguma būtisku noteikumu neievērošanu (piemēram, paredzētā avansa maksājuma samazināšana, tā samaksas atlikšana vai atcelšana).

4.4. Ja Pretendenta vai Nolikuma 4.1.7.apakšpunktā minētās personas (atbilstoši PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas) maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar Nolikuma 4.1.4.punktu (atbilstoši PIL  39.panta pirmās daļas 4.punkts).

4.5. Attiecībā uz Pretendentu un Nolikuma 4.1.7.apakšpunktā minētajām personām (atbilstoši PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas) šī Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā un 4.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (atbilstoši PIL 39.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā un 2.1 daļā minētie izslēgšanas nosacījumi) netiek piemēroti, ja:

4.5.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punkts  un 4.1.2.punkta 4.1.2.1.apakšpunkts), līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.5.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā (atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punkta 4.1.2.2.apakšpunkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

4.5.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.3.punkts), līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

4.5.4. no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no Publisko iepirkumu likuma 39.panta 2.1 daļā minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās (atbilstoši Nolikuma 4.2.punkts), līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā.

- 4.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- 4.6.1. Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- 4.6.2. personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

4.7. Komisija pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

4.8. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 4.6.punktā minētās personas saskaņā ar Nolikuma 4.1.2. punktu, Komisija:

4.8.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu informāciju par to, vai Pretendents un Nolikuma 4.1.7.punktā minētā persona ir sodīti par Nolikuma 4.1.2.2. minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas;

4.8.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un Nolikuma 4.1.7.punktā minētā persona nav sodīti par Nolikuma 4.1.2.punktā minētajiem pārkāpumiem.

4.9. Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar nolikuma 4.1.4. punktu, Komisija:

4.9.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

4.9.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un Nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to saimnieciskā darbība nav apturēta.

4.10.  Lai izvērtētu Pretendentu un Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu saskaņā ar Nolikuma 4.1.5.punktu, Komisija:

4.10.1. attiecībā uz Pretendentu, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Komisija:

4.10.1.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

4.10.1.2. informē Pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

4.10.1.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, kā arī Nolikuma 4.1.7.punktā minēto personu pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un Nolikuma 4.1.7.punktā minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

4.11. Komisija termiņu Nolikuma 4.8.2., 4.9.2. un 4.10.1.3.punktā minēto izziņu iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 4.8.2., 4.9.2. un 4.10.1.3.punktā minētās izziņas, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.12. Komisija, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu Piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīga pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 4.8.1., 4.9.1.p., un 4.10.1.apakšpunktu par PIL 39.panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Konkursā veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši Piedāvājumu.

V   PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

5.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošu Preču Piegādi un ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

5.1.3. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam) Nolikumā noteiktajām Preču Piegādēm vidēji ir bijis vismaz 30 000 LVL. Pretendents, kurš dibināts  vēlāk, finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu Nolikumā noteiktajām Preču Piegādēm vidēji ir bijis vismaz 30 000 LVL.

5.1.4. Pretendentam ir pieredze  līdzīgu Nolikumā noteikto Preču Piegāžu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes) un Pretendents veicis vismaz trīs iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes iepriekšējo trīs gadu laikā;

5.1.5. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes vadības nodrošināšanas sistēmas, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās un Pretendents spēj īstenot pasākumus kvalitātes vadības prasību nodrošināšanai iepirkuma līguma izpildes laikā.

# VI  PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

6.1. Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) apliecinošie dokumenti:

6.1.1. Pieteikums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapai;

6.1.2. dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, pārstāvības (paraksta) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības;

6.1.3. dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

6.1.4. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņam) Nolikumā noteiktajām Preču Piegādēm vidēji ir bijis vismaz 30 000 LVL.

Pretendents, kurš dibināts vēlāk, pieprasīto apliecinājumu iesniedz par savu darbības laiku, atbilstoši Nolikuma 5.1.3.apakšpunktā noteiktajai prasībai.

6.1.5. informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajām Preču Piegādēm, kas apliecina Nolikuma 5.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Preču Piegāžu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču Piegādes);

6.1.6. Pretendenta uzņēmumā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētās institūcijās, apliecinošie sertifikāti (ISO sertifikāta vai ekvivalenta citu Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu sertifikātu apliecinātas kopijas; sertifikāta darbības sfērai ir jāatbilst Konkursa priekšmeta specifikai). Komisija atzīst arī citus Pretendenta iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu, tajā skaitā uzņēmumā ieviesto kvalitātes vadības sistēmas aprakstu, kurā norāda, kādā veidā tiek nodrošināta kvalitātes vadības nepārtraukta darbība (neatbilstošas piegādes vadība (rīcība ar brāķi vai neatbilstību), korektīvās darbības (rīcība turpmākai brāķa vai neatbilstības novēršanai), preventīvās darbības (rīcība varbūtēja brāķa vai neatbilstības nepieļaušanai un pilnveidošanai); kvalitātes pārvaldības pierakstu veikšanas, apstrādes un uzglabāšanas kārtība u.c.).

6.1.7. Pretendenta aizpildīts Nolikuma 1., 2. un 3.pielikums, atbilstoši Nolikuma 1., 2. un 3.pielikuma veidlapām.

6.2. Ja Piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, Piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

6.3. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 6.1.punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

6.4. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

6.4.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

6.4.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

6.5. Nolikuma 6.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

## VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## 7.1. Konkursā Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda Piedāvājumu atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu vai Piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos:

## 7.1.1. 1.posms - Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma 2. nodaļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti, ja Komisija konstatēs, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma 2. nodaļas prasībām ir būtiska.

7.1.2. 2.posms - Pretendentu atlase (kvalifikācijas pārbaude):

7.1.2.1. tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma VI nodaļā norādītajiem dokumentiem.

7.1.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

7.1.2.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

7.1.2.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

7.1.2.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma VI nodaļā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

7.1.2.3. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) atbilstības pārbaudei.

7.1.3. 3.posms - Piedāvājuma atbilstības (Tehniskā piedāvājuma atbilstība) pārbaude: Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums). Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti.

7.1.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana:

7.1.4.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma, turpmāk – Finanšu piedāvājums, atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām Finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 2.pielikums), kā arī pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

7.1.4.2. Komisija izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu.

# VIII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

# 8.1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.

# 8.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu.

# 8.3. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

# 8.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

# 8.4.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un PIL noteiktajam;

# 8.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas PIL 39.pantā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

# 8.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

# 8.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

# 8.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu;

# 8.4.6. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu;

# 8.4.7. pieņemt lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

# 8.4.8. Pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu Piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

# 8.4.9. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

# 8.4.10. veikt citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un PIL.

# IX Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

9.1.1. piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un PIL noteiktās prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām;

9.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts;

9.1.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Komisijas darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši Iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

# X IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

10.1. Iepirkuma līgums nosaka tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju vai Pasūtītājiem un Piegādātāju vai Piegādātājiem.

10.2.Piegādes līgums – iepirkuma līgums (turpmāk – Līgums), kuru finansiālās interesēs rakstveidā noslēdz starp vienu vai vairākiem Pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem un kuru priekšmets ir preces pirkums.

10.3. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju.

10.4. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret piegādātājiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem pārkāpumu.

10.5. Komisija par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Konkursā atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā Iepirkuma daļā (lotē).

10.6. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājumiem.

10.7. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 4.pielikumā. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

10.8. Ja Konkursa uzvarētājs atsakās no piegādes līguma noslēgšanas vai atsauc savu Piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu

10.9. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajai kārtībai.

10.10. Saskaņā ar PIL 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti Piedāvājumi vai ja iesniegtie Piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr.________________________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese ________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ____________________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1)  vēlamies piedalīties LU atklātā konkursā "Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2013/32), turpmāk - Iepirkums;

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3)  mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preces Piegādi;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

1. lote - Vispārceltnieciskie būvmateriāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvie-nība | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cements | M 500 | kg | 5000 |  |  |
| 2. | Betons-klons | Iepakojums: maisos 40 kg | gab | 200 |  |  |
| 3. | Montāžas profili CD | L=2,60 m 60 x 27 | gab | 100 |  |  |
| 4. | Montāžas profili CD | L=3,00 m 60 x 27 | gab | 150 |  |  |
| 5. | Montāžas profili UD | L=3,00 m 28 x 27 | gab | 300 |  |  |
| 6. | U-veida skavas (distanceri) | 6 cm garums, 8 mm biezums | gab | 600 |  |  |
| 7. | U-veida skavas (distanceri) | 12 cm garums, 8 mm biezums | gab | 500 |  |  |
| 8. | Starpsienu profils CW 75 | L=3,00 m | gab | 100 |  |  |
| 9. | Starpsienu profils CW 75 | L=2,60 m | gab | 100 |  |  |
| 10. | Starpsienu profils CW 100 | L=3,00 m | gab | 100 |  |  |
| 11. | Starpsienu profils UW 75 | L=3,00 m | gab | 100 |  |  |
| 12. | Starpsienu profils UW 100 | L=3,00 m | gab | 100 |  |  |
| 13. | Akmensvate | Biezums 10 cm, loksnēs | m² | 2000 |  |  |
| 14. | Saplāksnis BB | Biezums 10 mm, izmēri 1,25x2,50 m | loksnes | 600 |  |  |
| 15. | Piekārtie griesti komplektā ar metāla konstrukcijām | "Armstrong" vai analogs | m² | 1500 |  |  |
| 16. | Galda virsmas | Garums 4 m, platums 0,6m | gab | 100 |  |  |
| 17. | OSB plātnes | 1250x2500x19 mm | loksnes | 500 |  |  |
| 18. | Riģipsis parastais | 1,2x3 m | m² | 1500 |  |  |
| 19. | Riģipsis ar paaugstinātu mitrumizturību | 1,2x3 m | m² | 800 |  |  |
| 20. | Koka brusas | Neēvelētas, 50 x 50 mm | m³ | 40 |  |  |
| 21. | Dēļi | Neēvelētie, 25 x 100 mm | m³ | 40 |  |  |
| 22. | Durvju bloki ar kārbām | 2100x900 masīvs, iekštelpām | gab | 300 |  |  |
| 23. | Grīdas līstes | Priede, H=45 mm | tm | 800 |  |  |
| 24. | Grīdas līstes | Osis, H=35 mm | tm | 500 |  |  |
| 25. | Logu līstes | 12 x 12 mm | tm | 2000 |  |  |
| 26. | Durvju kleidas | Platums 10 cm | tm | 1000 |  |  |
| 27. | Atslēgas iemontējamas | ZV-4 vai analogs, ar nomainamu cilindru | gab | 200 |  |  |
| 28. | Cilindra mehānisms | L=6cm ar 5 atslēgām | gab | 300 |  |  |
| 29. | Durvju eņģes | Cinkotas 120 mm | gab | 300 |  |  |
| 30. | Riģipša skrūves ar smalkām vītnēm | L=32 mm | gab | 20000 |  |  |
| 31. | Riģipša skrūves ar smalkām vītnēm | L=25 mm | gab | 20000 |  |  |
| 32. | Skrūves metāla profiliem | L=9 mm | gab | 5000 |  |  |
| 33. | Skrūves metāla profiliem | L=11 mm | gab | 5000 |  |  |
| 34. | Melnas skrūves ar rupjām vītnēm | L=32 mm | gab | 20000 |  |  |
| 35. | Melnas skrūves ar rupjām vītnēm | L=50 mm | gab | 10000 |  |  |
| 36. | Melnas skrūves ar rupjām vītnēm | L=65 mm | gab | 10000 |  |  |
| 37. | Melnas skrūves ar rupjām vītnēm | L=90 mm | gab | 10000 |  |  |
| 38. | Skrūves pašzeņķējošās kokam | L=32 mm | gab | 10000 |  |  |
| 39. | Skrūves pašzeņķējošās kokam | L=47 mm | gab | 10000 |  |  |
| 40. | Skrūves pašzeņķējošās kokam ar daļējām vītnēm | L=57 mm | gab | 10000 |  |  |
| 41. | Skrūves pašzeņķējošās kokam ar daļējām vītnēm | L=75 mm | gab | 10000 |  |  |
| 42. | Celtniecības montāžas putas salizturīgas | Iepakojums: tūbiņas ne mazāk kā 700 ml | gb | 500 |  |  |
| 43. | Silikons | Santehniskais, balts | gab | 200 |  |  |
| 44. | Ruberoīds uzkausējamais apakškārtai | Ruļļos pa 10 m² | gab | 100 |  |  |
| 45. | Ruberoīds uzkausējamais virskārtai | Ruļļos pa 10 m² | gab | 100 |  |  |
| 46. | Bituma lenta | L=10 m, platums 10 cm | gab | 60 |  |  |
| 47. | Bituma mastika | EvoStik vai analogs, Iepakojums: 10L | gab | 10 |  |  |
| 48. | Hermētiķis jumtiem | EvoStik vai analogs, tūbās 300 ml | gab | 40 |  |  |
| 49. | Cinkotais skārds | Ruļļos pa 20 tm, biezums 0,55 mm | gab | 60 |  |  |
| 50. | Smilšpapīrs ruļļos | Nr.80 | m² | 350 |  |  |
| 51. | Smilšpapīra lentes parketa slīpēšanai | Nr.80, platums 20 cm, garums 750 mm | gab | 50 |  |  |
| 52. | Smilšpapīra lentes parketa slīpēšanai | Nr.100, platums 20 cm, garums 750 mm | gab | 50 |  |  |
| 53. | Smilšpapīra lentes parketa slīpēšanai | Nr.120, platums 20 cm, garums 750 mm | gab | 50 |  |  |
| 54. | Diska smilšpapīrs | Nr.80, diametrs 43 cm | gab | 50 |  |  |
| 55. | Diska smilšpapīrs | Nr.100, diametrs 43 cm | gab | 50 |  |  |
| 56. | Diska smilšpapīrs | Nr.120, diametrs 43 cm | gab | 50 |  |  |
| 57. | Keramikas izlietnes ar stiprinājumiem | Platums 60cm ar caurumu maisītājam | gab | 200 |  |  |
| 58. | Nerūsējošā tērauda izlietne | Izmēri 60 x 50 cm | gab | 100 |  |  |
| 59. | Keramiskie podi ar vākiem | Kompaktpodi ar 900 izvadu | gab | 100 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 1. lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

2.lote - Grīdas segumi

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā Specifikācija* | Mērvien. | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grīdu izlīdzinošā masa | Iepakojums: maisos 40 kg | gab | 300 |  |  |
| 2. | Linolejs | Sadzīves telpām, nodilumizturības klase 34., 3 mm biezs, 3 m plats | m² | 2500 |  |  |
| 3. | Parketa lamināts | 32. nodilumizturības klase | m² | 800 |  |  |
| 4. | Porolons | Lamināta grīdām | m² | 800 |  |  |
| 5. | Lamināta apakšklājs | Izoplāns vai analogs | m² | 500 |  |  |
| 6. | Linoleja līme | Iepakojums: 10 L spaiņos | gb | 50 |  |  |
| 7. | Grīdas flīzes | Akmens, 33 x 33 cm | m² | 2000 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 2. lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

3. lote - Būvmateriāli apdares darbiem

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā Specifikācija* | Mērvien. | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sausā špaktele | Vetonīts LR vai ekvivalents, iepakojums 25 kg | kg | 12500 |  |  |
| 2. | Sausais apmetums | “Rotband” vai ekvivalents; iepakojums 40 kg | kg | 7000 |  |  |
| 3. | Apmetums | Sakret „CLP plus” vai ekvivalents; iepakojums: maisos 40 kg | gab | 500 |  |  |
| 4. | Špakteļmasa | "Shetrock" vai ekvivalents 28 l spaiņos | gab | 90 |  |  |
| 5. | Koka špaktele | "Snikeri" vai ekvivalents, iepakojums 2,5 kg | kg | 400 |  |  |
| 6. | Ūdens emulsijas krāsas | Griestiem | l | 3000 |  |  |
| 7. | Ūdens emulsijas krāsas | Sienām | l | 5000 |  |  |
| 8. | Gruntskrāsa | Tiefengrund vai ekvivalents, iepakojums 15 l | gab | 300 |  |  |
| 9. | Balta emaljas krāsa (uzlabota) | “Master” vai ekvivalenta, iepakojums 2,8 l | l | 2500 |  |  |
| 10. | Balta emaljas krāsa iekštelpām | "Pentaprim" vai ekvivalenta, iepakojums 2,8 l | l | 1500 |  |  |
| 11. | Grīdas emaljas krāsa | Iepakojums: bundžās 5 l | l | 2000 |  |  |
| 12. | Sienas flīzes | Keramiskās, izmērs 20x30 cm | m² | 2500 |  |  |
| 13. | Flīžu līme | Sausām telpām, iepakojums: maisos 25 kg | gab | 450 |  |  |
| 14. | Flīžu līme | Mitrām telpām, iepakojums: maisos 25 kg | gab | 450 |  |  |
| 15. | Šuvju mastika | Balta, MIRA vai ekvivalents, iepakojums 5 kg | gab | 500 |  |  |
| 16. | Tapetes uz vinila vai flizelīna pamatnes | ruļļos 5 m², platums – 0,5 m | gab | 2000 |  |  |
| 17. | Viniltapetes krāsojamās | ruļļos 25 m², platums – 1m | gab | 400 |  |  |
| 18. | Tapešu līme | Universāla, iepakojums 200 g paciņas | gab | 2500 |  |  |
| 19. | Stikla šķiedru sietiņš | Ruļļos | m² | 2000 |  |  |
| 20. | Apmetuma siets | 10x10x1 | m² | 500 |  |  |
| 21. | Antiseptiķis | Pinotex vai ekvivalents; iepakojums 1l | l | 250 |  |  |
| 22. | Šķīdinātājs 647 | Pudelēs, iepakojums 1 l | gab | 250 |  |  |
| 23. | Krāsotāju lente | ruļļos 50 m | gab | 150 |  |  |
| 24. | Pigmenti | Ūdens emulsijas krāsām; iepakojums 700 ml | gab | 250 |  |  |
| 25. | Krāsotāju rullīši | 250 mm, pūkaini | gab | 200 |  |  |
| 26. | Rullīšu rokturi | rullīšiem 250 mm | gab | 50 |  |  |
| 27. | Otas apaļas | Diametrs 45 mm | gab | 150 |  |  |
| 28. | Otas plakanas | Platums 8 cm | gab | 250 |  |  |
| 29. | Polipropilēna maisi | Celtniecības gružiem | gab | 2000 |  |  |
| 30. | Alumīnija stūra šinas | L = 2,5 m | gab | 400 |  |  |
| 31. | Ģipskartona nobeiguma vadulas ZN | L = 2,5 m | gab | 300 |  |  |
| 32. | Kontaktlīme | Bison Kit vai analoga, iepakojums 100 ml | gab | 50 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 3. lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

4. lote - Jaucējkrāni un rezerves daļas

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvien. | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaucējkrāni | Vannas jaucējkrāns ar vienu rokturi un kasetne 40 mm, 300mm izteku, pārslēdzēju, komplektā ar dušas pievadu un klausuli (materiāls CUZn30) | gab | 20 |  |  |
|  |  | Izlietnes jaucējkrāns ar vienu rokturi un kasetni 40 mm, iztekas snīpja garums 220mm (materiāls CUZn30) | gab | 200 |  |  |
|  |  | Izlietnes jaucējkrāns ar vienu rokturi un kasetni 40 mm, iztekas snīpja garums 150mm (materiāls CUZn30) | gab | 200 |  |  |
|  |  | Virtuves izlietnes krāns ar vienu rokturi un kasetni 40 mm, iztekas snīpja garums 190mm (materiāls CUZn30) | gab | 200 |  |  |
|  |  | Sienā iebūvējamu dušas maisītāju ar vienu rokturi un kasetni 40 mm (materiāls CUZn30) | gab | 30 |  |  |
| 2. | Rezerves daļas jaucējkrāniem | Kasetnes 35mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Kasetnes 40mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Krāna ventilis ar divām vītnēm 1/2” (materiāls CUZn30) | gab | 100 |  |  |
|  |  | Krāna ventilis ar keramiskiem diskiem ½” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Sietiņi ar ārējo vītni | gab | 50 |  |  |
|  |  | Sietiņi ar iekšējo vītni | gab | 30 |  |  |
|  |  | Izteka izlietnes krānam 16 x 200 (materiāls CUZn30) | gab | 50 |  |  |
|  |  | Izteka no apakšas „S”veida 18x300 | gab | 30 |  |  |
| 3. | Dušas pievadi | Dubultais pinums ar konusu, l = 1,5m | gab | 100 |  |  |
| 4. | Dušas klausules | Hromētas ar pretapkaļķošanas funkciju | gab | 100 |  |  |
|  |  | Dušas galva zemapmetuma ar pretapkaļķošanas funkciju | gab | 30 |  |  |
| 5. | Sifoni izlietnēm | Izlietnes sifons 1,1/4”x40 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Izlietnes sifons ar pievienojamu veļas mašīnu 1,1/4”x40 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Virtuves izlietnes S-veida sifons 1 ½”x50 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Izlietnes sifona- sietiņa komplekts ar izvada vītni 1 ¼” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Izlietnes sifona- sietiņa komplekts ar izvada vītni 1 ½“ | gab | 20 |  |  |
| 6. | WC pieslēgi | WC līkums balts 45o diametrs 110mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | WC līkums balts 90o diametrs 110mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | WC līkums balts 22o diametrs 110mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | WC ekscentrs diametrs 110 | gab | 10 |  |  |
| 7. | Skalojamo tvertņu armatūra | Armatūra ar pieplūdi no apakšas ½” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Izplūdes armatūra universāla ar dubultpogu un stiprinājuma skrūvēm skalojamās kastes nostiprināšanai pie klozetpoda pamatnes. | gab | 100 |  |  |
|  |  | Armatūra ar pieplūdi no sāna ½” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Armatūra ar pieplūdi no apakšas 3/8” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Armatūra ar pieplūdi no sāna 3/8” | gab | 20 |  |  |
| 8. | Blīvējamie materiāli | Blīvējamā pasta ar liniem, iepakojums 360g | gab | 50 |  |  |
|  |  | Lini kamolā, iepakojums 100g | gab | 50 |  |  |
|  |  | Teflona lente 12x12x0.075mm | gab | 300 |  |  |
|  |  | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 2” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 1 1/2” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Paranīta blīve bez papīra pārklājuma 1 ¼” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Blīvju komplekts jaucējkrāniem | gab | 100 |  |  |
|  |  | Gumijas blīve ½” | gab | 500 |  |  |
|  |  | Gumijas blīve ¾ ” | gab | 200 |  |  |
|  |  | Gumijas blīve 1” | gab | 50 |  |  |
| 9. | Lokanie pievadi | Nerūsējošā tērauda pievads 1/2”, abiem galiem iekšējās vītnes, L = 30cm | gab | 300 |  |  |
|  |  | Nerūsējošā tērauda pievads 1/2”, abiem galiem iekšējās vītnes, L = 50cm | gab | 300 |  |  |
|  |  | Nerūsējošā tērauda pievads 1/2”, abiem galiem iekšējās vītnes, L = 80cm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Lokanie pievadi jaucējkrāniem 8x12x1/2” L=50cm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Lokanie pievadi jaucējkrāniem 8x12x1/2” L=70cm | gab | 200 |  |  |
| 10. | Stiprinājumi | Metāla stiprinājums ar gumijas blīvi 1” DN25 | gab | 500 |  |  |
|  |  | Skrūves izlietnēm komplektā 2 gab 8x120 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Skrūves podam komplektā 4gab baltas | gab | 50 |  |  |
| 11. | Misiņa veidgabali (materiāls CUZn30) | Štuceris ar ārējo vītni ½”x10 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Štuceris ar ārējo vītni ¾”x20 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Kontūruzgrieznis ½” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Trīsdaļīgs līkums radiatoriem ar gumijas blīvi ¾” | gab | 200 |  |  |
|  |  | Trīsdaļīgs līkums radiatoriem ar gumijas blīvi ½ ” | gab | 200 |  |  |
|  |  | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi ½ ” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi ¾” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi 1” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Taisns trīsdaļīgs savienojums ar gumijas blīvi 2 ” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja ar ārējām vītnēm ½” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja ar ārējām vītnēm ¾” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja ar ārējām vītnēm 1” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 3/4”i-i | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 1/2”i-i | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums 1”i-i | gab | 50 |  |  |
|  |  | Nipelis ½” | gab | 200 |  |  |
|  |  | Nipelis ¾ ” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Nipelis 1 ” | gab | 50 |  |  |
|  |  | Nipelis 1 ¼ ” | gab | 20 |  |  |
| 12. | Lodveida ventīļi (materiāls CUZn30) | Lodveida ventilis ½” ar garo rokturi | gab | 200 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis ¾” ar garo rokturi | gab | 100 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis 1” ar garo rokturi | gab | 50 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis 1 ¼ ” ar garo rokturi | gab | 20 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis 1 ½ ” ar garo rokturi | gab | 10 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis 2” ar garo rokturi | gab | 10 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis ar saskrūvi ½ ” | gab | 100 |  |  |
|  |  | Lodveida ventilis ar saskrūvi ¾ ” | gab | 100 |  |  |
| 13. | Dārza krāns | Dārza krāns ¾” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Dārza krāns ½ ” | gab | 30 |  |  |
| 14. | Gružu filtrs | Gružu filtrs ¾” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Gružu filtrs ½ ” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Gružu filtrs 1 ¼ ” | gab | 10 |  |  |
|  |  | Gružu filtrs 1” | gab | 10 |  |  |
|  |  | Gružu filtrs 1 ½ ” | gab | 5 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 4.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

5. lote - Apkures materiāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvien. | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens sildītāji elektriski | 10L boileris ar ūdens pieslēgumiem no augšas un ne mazāk kā 1500 W elektriskā tena jaudu | gab | 10 |  |  |
|  |  | 10L boileris ar ūdens pieslēgumiem no apakšas un ne mazāk kā 1500 W elektriskā tena jaudu | gab | 10 |  |  |
|  |  | 80L vertikālais boileris ar keramisku pārklājumu, keramisku elektrisko tenu un ne mazāk kā 2000 W elektrisko jaudu | gab | 5 |  |  |
| 2. | Izplešanās trauks | Tilpums 300L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | gab | 5 |  |  |
|  |  | Tilpums 200L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | gab | 3 |  |  |
|  |  | Tilpums 30L, darba spiediens 10bar. Rūpnīcā iepumpētais gaisa spiediens 1,5bar. Maksimālās darba temperatūras no -10C līdz +99C, pievienojums 1” | gab | 2 |  |  |
| 3. | Kapara cietā caurule stieņos | Ø15 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | m | 200 |  |  |
|  |  | Ø18 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Ø22 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | m | 50 |  |  |
|  |  | Ø28 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | m | 50 |  |  |
|  |  | Ø35 darba spiediens 10bar, caurules sieniņu biezums 1mm | m | 20 |  |  |
| 4. | Kapara līkums | Līkums 45' Ā-Ā 15 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 18 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 22 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 28 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 45' Ā-Ā 35 mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 15 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 18 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 22 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 28 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 90' I-Ā 35 mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 15 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 18 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 22 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 28 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 90' Ā-Ā 35 mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 15 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 18 mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 22 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 28 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līkums 45' I-Ā 35 mm | gab | 20 |  |  |
| 5. | Lodējamas taisnas pārejas | Pāreja caurule - vītne /I/ 15x1/2'' | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 18x1/2'' | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 22x3/4 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 28x1 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 35x11/4 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 15x1/2'' | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 18x1/2'' | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 18x3/4'' | gab | 50 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x1/2" | gab | 50 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x3/4'' | gab | 50 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 22x1'' | gab | 50 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 28x1'' | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 35x1" | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pāreja uz vītni /Ā/ 35x11/4'' | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pāreja caurule - vītne /I/ 22x1/2'' | gab | 10 |  |  |
| 6. | Lodējamas pārejas | Pāreja I-I 18x15 | gab | 50 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 22x15 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 22x18 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x15 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x18 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 28x22 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 35x22 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pāreja I-I 35x28 | gab | 10 |  |  |
| 7. | Lodējamie trejgabali | Trejgabals 15x15x15 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Trejgabals 18x18x18 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Trejgabals 22x22x22 mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Trejgabals 28x28x28 mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Trejgabals 35x35x35 mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 18x15x18 | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 22x15x22 | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 22x18x22 | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x15x28 | gab | 20 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x18x28 | gab | 20 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 28x22x28 | gab | 10 |  |  |
|  |  | T-pārejgabals 35x28x35 | gab | 10 |  |  |
| 8. | Lodējamās uzmavas | Uzmava 15 mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Uzmava 18 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Uzmava 22 mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Uzmava 28 mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Uzmava 35 mm | gab | 10 |  |  |
| 9. | PPR plastmasa caurules | PPR caurule Ø20 x 3,4mm PN20 | m | 1000 |  |  |
|  |  | PPR caurule Ø25 x 4,2mm PN20 | m | 600 |  |  |
|  |  | PPR caurule Ø32 x 5,4mm PN20 | m | 500 |  |  |
|  |  | PPR caurule Ø40 x 6,7mm PN20 | m | 80 |  |  |
|  |  | PPR caurule Ø50 x 8,3mm PN20 | m | 80 |  |  |
|  |  | PPR caurule Ø63 x 10,5mm PN20 | m | 40 |  |  |
| 10. | PPR veidgabali | PP-R Līkums Ø20 i-i 45° | gab | 1500 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø25 i-i 45° | gab | 600 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø32 i-i 45° | gab | 300 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø40 i-i 45° | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø50 i-i 45° | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø63 i-i 45° | gab | 10 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø20 i-i 90° | gab | 2000 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø25 i-i 90° | gab | 1500 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø32 i-i 90° | gab | 500 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø40 i-i 90° | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø50 i-i 90° | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø63 i-i 90° | gab | 10 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums Ø20-1/2'' i-ā 90° | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Krusts Ø20 i | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Krusts Ø25 i | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø20 i | gab | 400 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø25 i | gab | 200 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32 i | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø40 i | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø50 i | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø63 i | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø25-Ø20-Ø25 | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32-Ø20-Ø32 | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø32-Ø25-Ø32 | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø40-Ø32-Ø40 | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø50-Ø32-Ø50 | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Trejgabals Ø63-Ø32-Ø63 | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø20 i | gab | 600 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø25 i | gab | 300 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø32 i | gab | 150 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø40 i | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø50 i | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava Ø63 i | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø25/Ø20 | gab | 200 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø20 | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø32/Ø25 | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø20 | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø25 | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø40/Ø32 | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø32 | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø50/Ø40 | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø32 | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Uzmava ar pāreju Ø63/Ø50 | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Montāžas korķis 1/2'' ā Zils | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Montāžas korķis 1/2'' ā Sarkans | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-ā | gab | 600 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-ā | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-ā | gab | 200 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-ā | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-ā | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-ā | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-ā | gab | 10 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-ā | gab | 10 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-ā | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-1/2'' i-i | gab | 200 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø20-3/4'' i-i | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-1/2'' i-i | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø25-3/4'' i-i | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-3/4'' i-i | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø32-1'' i-i | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø40-11/4'' i-i | gab | 10 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø50-11/2'' i-i | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Pāreja ar vītni Ø63-2'' i-i | gab | 5 |  |  |
|  |  | PP-R Līkums ar stiprinājumu Ø20-1/2'' i-i | gab | 400 |  |  |
| 11. | PPR noslēgarmatūra | PP-R Lodveida ventilis Ø20 | gab | 100 |  |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø25 | gab | 50 |  |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø32 | gab | 30 |  |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø40 | gab | 20 |  |  |
|  |  | PP-R Lodveida ventilis Ø50 | gab | 10 |  |  |
| 12. | PPR instrumenti | Apaļā lodāmura galva Dn20 ar skrūvēm | gab | 2 |  |  |
|  |  | Apaļā lodāmura galva Dn25 ar skrūvēm | gab | 2 |  |  |
|  |  | Plakanā lodāmura galva Dn20 ar skrūvi | gab | 2 |  |  |
|  |  | Plakanā lodāmura galva Dn25 ar skrūvi | gab | 2 |  |  |
|  |  | PPR šķēres no ø20-42 | gab | 2 |  |  |
|  |  | PPR šķēres no ø20-63 | gab | 1 |  |  |
|  |  | PPR lodāmurs plakans 850W | gab | 1 |  |  |
| 13. | Bezvītņu savienojumi tērauda caurulēm (GEBO) | Uzmava - vītne ā. 1/2'' | gab | 10 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 3/4'' | gab | 10 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 1'' | gab | 6 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne ā. 1 1/4'' | gab | 5 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 1/2'' | gab | 10 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 3/4'' | gab | 10 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne iekš. 1'' | gab | 5 |  |  |
|  |  | Uzmava - vītne ie. 11/4'' | gab | 5 |  |  |
| 14. | PE-RT daudzslāņu caurules | Caurule ruļļos Ø16x2mm | m | 500 |  |  |
|  |  | Caurule ruļļos Ø20x2,25mm | m | 400 |  |  |
| 15. | Daudzslāņu cauruļu(PE-RT) misiņa veidgabali ar presējamiem nerūsējošā tērauda gredzeniem | Līkumi Ø16x90° | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkumi Ø20x90° | gab | 100 |  |  |
|  |  | T-gabali Ø16x16x16 | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-gabali Ø20x20x20 | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-gabali Ø20x16x20 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Pārejas no Ø16 uz 20 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø16 uz ½” ār.v. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø16 uz ½” iekš.v. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø20 uz ¾” ār.v. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Vītņu pāreja no Ø20 uz ¾” iekš.v. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Sienas līkums pāreja Ø16 uz ½” iekš.v. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Sienas līkums pāreja Ø20 uz ½” iekš.v | gab | 20 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals 16x1/2”ā x16 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals 20x1/2”ā x20 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals 16x1/2”i x16 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals 16x1/2”i x16 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals/pāreja 16x20x16 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Presējams trejgabals/pāreja 20x16x20 | gab | 10 |  |  |
| 16. | PVC tehniskās šļūtenes | Augstspiediena šļūtene 20 bar 13x19 | gab | 300 |  |  |
|  |  | Vakuumšļūtne 32mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Vakuumšļūtne 40mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 16-25mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 25-40mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 40-60mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Nerūsējoša metāla savilces šļūtenēm no 60-80mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Šļūteņu savienojums misiņa ½”ār.v.x13mm | gab | 20 |  |  |
| 17. | Duškabīnes siena un paliktnis | Duškabīnes siena pusapaļa 90x90cm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Paliktnis no akmensmasas materiāla, pusapaļa 90x90cm ar sifonu | gab | 10 |  |  |
| 18. | Keramiski klozetpodi un pisuāri | Ar izvadu sienā, cieto sēdvāku un izlaides mehānismu ar 3/6 litri | gab | 40 |  |  |
|  |  | Ar izvadu grīdā, cieto sēdvāku un izlaides mehānismu ar 3/6 litri | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pisuāri ar slēptiem kronšteina stiprinājumiem | gab | 10 |  |  |
| 19. | Siltumtehniskā armatūra | Atgaisotājs vertikālais 1/2"ar pretvārstu | gab | 50 |  |  |
|  |  | Atgaisotājs horizontālais 1/2" | gab | 50 |  |  |
|  |  | Siltumnesējs (-25*C) iepak.25L 40% etilēna glikols | gab | 50 |  |  |
|  |  | Radiatoru atgaisotājs meh. 1/2'' | gab | 50 |  |  |
|  |  | Radiatoru korķi 1/2" | gab | 50 |  |  |
|  |  | Spirta termometrs 160*C (1/2''ā L=50mm) | gab | 10 |  |  |
|  |  | Manometrs ar glicerīnu -10bar 1/2"ār. | gab | 50 |  |  |
|  |  | Manometrs ar glicerīnu -6bar 1/2"ār. | gab | 50 |  |  |
|  |  | Drošības pārspiediena vārsts 1/2'' - 4 bar | gab | 5 |  |  |
|  |  | Drošības pārspiediena vārsts 3/4'' - 4 bar | gab | 5 |  |  |
|  |  | Drošības pārspiediena vārsts 1'' - 4 bar | gab | 5 |  |  |
|  |  | Radiators 22x500x500 sanu piesl. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Radiators 22x500x900 sanu piesl. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Radiators 22x500x1000 sanu piesl. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Radiators 22x500x1200 sanu piesl. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Radiators 22x500x1400 sanu piesl. | gab | 10 |  |  |
|  |  | Radiators 22x300x1000 sanu piesl. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Radiators 22x300x1200 sanu piesl. | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kontruzgrieznis ¾”melnais | gab | 100 |  |  |
|  |  | Radiatora korķis pāreja no 1¼”(labā vītne)uz ½” | gab | 30 |  |  |
|  |  | Radiatora korķis pāreja no 1¼”(labā vītne)uz 3/4” | gab | 20 |  |  |
|  |  | Armēta alumīnija lenta 50mmx50m | gab | 10 |  |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN15 Kvs-3m³/h | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN20 Kvs-6,6m³/h | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN25 Kvs-9,5m³/h | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN32 Kvs-18m³/h | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dinamiskais balansēšanas ventilis DN50 Kvs-40m³/h | gab | 10 |  |  |
|  |  | Siltummainis 2pakāpju plākšņu lodētais ar 11/2” pieslēgumiem, 200 kW un izolācija,temperatura primārajā kontūrā pie t āra gaisa +10°C T1 =65°, bet sekundārajā kontūrā T11=55° un T21, pie t āra gaisa -20°C, T1=118°C, T11=55°C | gab | 2 |  |  |
|  |  | Metināmais tērauda ventilis DN100 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metināmais tērauda ventilis DN76 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metināmais tērauda ventilis DN50 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Metināmais tērauda ventilis DN40 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN100, PN16 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Diskveida pusapgrieziena vārsts DN50, PN16 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Starpflanču pretvārsts DN100, PN16 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Starpflanču pretvārsts DN50, PN16 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Procesors individuālo siltummezglu kontrolēšanai, nepieciešams lai kontrolētu 3 kontūrus vienlaicīgi(apkuri, karsto ūdeni, ventilāciju), savietojams ar TAC produkcijas servomotoriem un MODBUS RTU karti iespējai pieslēgties pie interneta, OUMAN EH 203 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
|  |  | Karstā ūdens servomotori kas savietojami ar OUMAN procesoru vai ekvivalents un TAC vārstu, TAC servomotoru M800 vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
|  |  | Apkures servomotori kas savietojami ar OUMAN procesoru vai ekvivalents un TAC vārstu, TAC servomotoru M400 vai ekvivalents | gab | 3 |  |  |
|  |  | Konvektorus apkurei 33x200x1200 | gab | 10 |  |  |
| 20. | Ūd.skaitītāji un pieslēguma veidgabali | Dzīvokļa ūdens skaitītājs 80mm 1/2'' 1.5m³/h 90°C | gab | 10 |  |  |
|  |  | Ūd.skaitītājs 1 1/2'' 10m³/h 30°C /mājai/ | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ūd.skaitītājs 1 1/4'' 6m³/h 30°C /mājai/ | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN15 pieslēguzgriežņi (kompl.) | gab | 10 |  |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN40 pieslēguzgriežņi (kompl.) | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN32 pieslēguzgriežņi (kompl.) | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ūdens skaitītāja DN25 pieslēguzgriežņi (kompl.) | gab | 5 |  |  |
| 21. | Akmens vates cauruļvadu siltumizolacijas čaulas ar armētu alumīnija folijas pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu, 1,2m | Ø28x30mm | m | 60 |  |  |
|  |  | Ø35x30mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Ø42x30mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Ø48x30mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Ø54x30mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Ø76x30mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Biezums 50mm platums 1200mm ar metāla sietu | m² | 150 |  |  |
| 22. | Stiprinājumi caurulēm, izlietnēm, podiem | Metāla ar gumiju ½” | gab | 2000 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 3/4” | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1” | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1 1/4” | gab | 500 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 1½” | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 2” | gab | 500 |  |  |
|  |  | Metāla ar gumiju 4” | gab | 200 |  |  |
|  |  | Plastmasas stiprinājums ø20 | gab | 2000 |  |  |
|  |  | Plastmasas stiprinājums ø25 | gab | 2000 |  |  |
|  |  | Plastmasas stiprinājums ø32 | gab | 500 |  |  |
|  |  | Plastmasas stiprinājums ø40 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Stiprinājumi izlietnēm M8x140mm, dībelis ø12 | gab | 300 |  |  |
|  |  | WC skrūvju komplekts FISCHER 5,5x80mm | gab | 200 |  |  |
|  |  | Misiņa sitamo enkuruzgrieznis ø10xM8 | gab | 500 |  |  |
|  |  | Misiņa sitamo enkuruzgrieznis ø12xM8 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Vītņstieni M8x1000mm | gab | 50 |  |  |
|  |  | Vītņstieni M10x1000mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Vītņstieni M16x1000mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Plastmasas dībeļi ø6 | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Plastmasas dībeļi ø8 | gab | 2000 |  |  |
|  |  | Plastmasas dībeļi ø10 | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Skrūves kokam ø4x40mm | gab | 3000 |  |  |
|  |  | Skrūves kokam ø3x40mm | gab | 2000 |  |  |
|  |  | Skrūves kokam ø5x70mm | gab | 2000 |  |  |
| 23. | Izolācija | Kondensātizolācija ø15x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø18x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø22x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø28x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø35x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Kondensātizolācija ø42x4mmx10m | gab | 20 |  |  |
|  |  | Putuplasta čaulas izolācija ø114x50mm | m | 200 |  |  |
|  |  | Putuplasta čaulas izolācija ø50x50mm | m | 200 |  |  |
| 24. | Nerūsējošā tērauda caurules un veidgabali | Atloka atdure metināmā ø114,3x2mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Vieglmetāla brīvais atloks ø100/114,3 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Atloka atdure metināmā ø60,3x2mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Vieglmetāla brīvais atloks ø50/60,3 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Caurule ø114,3x2mm | m | 200 |  |  |
|  |  | Caurule ø60,3x2mm | m | 200 |  |  |
|  |  | Līkums metināms ø114,3x2mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Līkums metināms ø60,3x2mm | gab | 40 |  |  |
|  |  | Īsvītne metināma 2” | gab | 30 |  |  |
|  |  | Īsvītne metināma 1/2” | gab | 30 |  |  |
|  |  | Īsvītne metināma 1” | gab | 30 |  |  |
| 25. | Melnā tērauda caurules un veidgabali | ½” | m | 100 |  |  |
|  |  | ¾” | m | 100 |  |  |
|  |  | 1” | m | 100 |  |  |
|  |  | 1 ½” | m | 100 |  |  |
|  |  | 1 ¼” | m | 100 |  |  |
|  |  | 2” | m | 50 |  |  |
|  |  | 2 ½” | m | 50 |  |  |
|  |  | 4” | m | 30 |  |  |
|  |  | Leņķa tērauds 4mm biezums 50x50 | m | 100 |  |  |
|  |  | Leņķa tērauds 4mm biezums 70x70 | m | 100 |  |  |
| 26. | Iekšējās kanalizācijas caurules un veidgabali | Vakuuma vārsts ø50 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Vakuuma vārsts ø100 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līkums Dn 32 45gr | gab | 30 |  |  |
|  |  | Līkums Dn 40 45gr | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums Dn50 30gr | gab | 100 |  |  |
|  |  | Līkums Dn50 45gr | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Līkums Dn50 90gr | gab | 300 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 32/32 45gr | gab | 30 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 40/40 45gr | gab | 30 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 50/50 45gr | gab | 1000 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 32/32 87gr | gab | 20 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 40/40 87gr | gab | 20 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn 50/50 87gr. | gab | 100 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn100/50 45gr | gab | 50 |  |  |
|  |  | T-gabals Dn100/50 87gr. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Krustgabals Dn 100/100/ 45gr | gab | 5 |  |  |
|  |  | Uzmava Dn 32 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Uzmava Dn 40 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Uzmava Dn 50 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Revīzija Dn50 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Revīzija Dn100 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja Dn 50/32 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja Dn 50/40 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Pāreja Dn100/50 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Caurule Dn 40x 500mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 250mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Caurule Dn50x 500mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 1000mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Caurule Dn 50x 2000mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Kompensējošā uzmava. Dn 50 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Gumijas pāreja Dn 76 čug.x50 plastm. | gab | 30 |  |  |
|  |  | Gumijas pāreja (čug.-plastm.) Dn 100 STEDO tipa | gab | 30 |  |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x32 | gab | 100 |  |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x40 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Pāreja no ķeta uz plastm. DN110 ar gum.manžeti | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja no ķeta uz plastm. DN50 ar gum.manžeti | gab | 20 |  |  |
|  |  | Gumijas pāreja 50x40x32x26 | gab | 20 |  |  |
| 27. | Instrumenti | Gāzes bal. MAXIGAS400 600ml vai ekvivalents | gab | 30 |  |  |
|  |  | Gāzes bal. SUPERGAS C200 vai ekvivalents | gab | 30 |  |  |
|  |  | Urbmašīna ar 900W jaudu, automātisko patronu, sajūgu pret pārslodzi, apgriezienu regulatoru, reversa sistēmu, BOSCH GSB 20-2 RET vai ekvivalenta | gab | 2 |  |  |
|  |  | Perforātors ar nominālo elektrisko jaudu: 750 W Trieciena enerģija: 0 - 3,5 J Griešanās ātrums tukšgaita: 0 - 3500 min.-1 Urbuma Ø betonā ar SDS-plus spirālurbi: 4 - 30 mm, BOSCH GBH 2-26 RE vai ekvivalenta | gab | 2 |  |  |
|  |  | Lodpasta cietlodei LP5 160gr vai ekvivalents | gab | 5 |  |  |
|  |  | Lodpasta ROSOL 3S 250gr S-SN93Cu3 vai ekvivalents | gab | 15 |  |  |
|  |  | Lodalva 3 250gr S-Sn97Cu3 3mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Cauruļu griezējs PIPE SLICE vai ekvivalents | gab | 2 |  |  |
|  |  | Vītņgriešanas eļļa 600ml | gab | 5 |  |  |
|  |  | Roratslēga SUPER S 45 1'' vai ekvivalenta | gab | 5 |  |  |
|  |  | Roratslēga SUPER S 45 1/2'' vai ekvivalenta | gab | 5 |  |  |
|  |  | Urbis betonam 24mm L-600mm SDS+ | gab | 3 |  |  |
|  |  | Urbis betonam 8mm L-160mm SDS+ | gab | 5 |  |  |
|  |  | Urbis betonam 55mm L-600mm | gab | 2 |  |  |
|  |  | Stūra slīpmašīna ø125, jauda 1400W un ar ātruma regulāciju(profesionālu),BOSCH GWS 14-125 CIE vai ekvivalenta | gab | 3 |  |  |
|  |  | Perforātors, urbumu Ø betonā ar SDS-max spirālurbi: 12 - 40 mm Urbumu Ø betonā ar SDS-max kroņurbi: 40 - 90 mm Urbumu Ø betonā ar SDS-max triecienurbi: 45 - 55 mm Atskald. jauda vidēji cietā betonā: apt. 145 kg/h Trieciena enerģija: 2 - 9 J Trieciena enerģija (atskaldīš): 2 - 10 J Triecienu biežums pie nom. grieš. ātruma: 1700 - 3300 min. -1 Elektriskā / mehāniskā jauda : 1100 / 650 W Griezes moments: 80 Nm Ieteicamais urbumu diametrs: 22 - 35 mm Nominālais griešanās ātrums: 170 - 340 min. -1,BOSCH GBH 5-40 DE vai ekvivalenta | gab | 1 |  |  |
|  |  | Dimanta kroņurbji ø32 ar stiprinājumu standarta urbjmašīnā | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dimanta kroņurbji ø44 ar stiprinājumu standarta urbjmašīnā | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dimanta kroņurbji ø54 ar stiprinājumu standarta urbjmašīnā | gab | 5 |  |  |
|  |  | Kroņurbji bimetāla ø54 ar stiprinājumu standarta urbjmašīnā | gab | 8 |  |  |
|  |  | Kroņurbji bimetāla ø34 ar stiprinājumu standarta urbjmašīnā | gab | 8 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø2mm, garums 38mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø3mm, garums 43mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø4,5mm, garums 80mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø5mm, garums 86mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø5,9mm, garums 93mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø7mm, garums 109mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø10,2mm, garums 133mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø12mm, garums 151mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Metāla urbji ø19mm, garums 198mm | gab | 5 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji ø5mm, garums 150mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji ø6mm, garums 150mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji ø12mm, garums 400mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji ø10mm, garums 200mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji ø8mm, garums 200mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø6mm, garums 65mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø8mm, garums 70mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø10mm, garums 80mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Pabedīturbji urbšanai keramikas flīzēs, keramikā un nerūdītā stiklā ø12mm, garums 80mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš nerūsējošā tērauda, garums 150mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš čuguna griešanas, garums 150mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Asmeņi tīğerzāğim priekš koka griešanas, garums 240mm | gab | 5 |  |  |
|  |  | Asmeņi figūrzāğim priekš nerūsējošā tērauda, garums 83mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Asmeņi figūrzāğim priekš koka, garums 83mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Krusta uzgalis urbjmašīnai PH3, garums 89mm | gab | 10 |  |  |
|  |  | Rokas zāğa asmeņi metālam | gab | 20 |  |  |
|  |  | Darba cimdi, ādas pirkstaiņi | gab | 200 |  |  |
|  |  | Stiklšķiedras būvgružu maisi | gab | 500 |  |  |
|  |  | Nogriešanas diski priekš nerūsējošā tērauda ø125, biezums 1mm | gab | 300 |  |  |
|  |  | Nogriešanas diski priekš nerūsējošā tērauda ø230, biezums 1,9mm | gab | 100 |  |  |
|  |  | Universālā cauruļatslēga 1” | gab | 5 |  |  |
|  |  | Nogriešanas diski dimanta priekš akmens un granīta ø230 | gab | 2 |  |  |
|  |  | Kanalizācijas trose ar plastikāta konteineri ar pievienošanu pie urbjmašīnas un troses garumu 4m, troses diametru 10mm, (ROTHENBERGER nr.72005 vai ekvivalenta) | gab | 1 |  |  |
|  |  | Kanalizācijas troses, kas savietojams ar kanalizācijas tīrīšanas iekārtu rothenberger R600,(ROTHENBERGER nr.72441) vai ekvivalenta | gab | 2 |  |  |
|  |  | Elektrisko kanalizācijas tīrīšanas iekārta ROTHENBERGER R600 vai ekvivalenta ar troses vibrācijas slāpētāju, nr.72687+72541 | gab | 1 |  |  |
|  |  | Plakanknaibles, garums 180mm | gab | 5 |  |  |
|  |  | Skrūvgriežņi, krusta PH3 | gab | 5 |  |  |
|  |  | Skrūvgriežņi, krusta PH2 | gab | 5 |  |  |
|  |  | Skrūvgriežņi, plakanie, platums 4mm | gab | 5 |  |  |
|  |  | Diodes lukturis, liekams uz galvas | gab | 5 |  |  |
| 28. | Sūkņi | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis ar pieslēguma galiem ø32, spiešanas augstumu 8m, cirkulācijas ražību 12m³/h un nerūsējošā tērauda korpusu | gab | 5 |  |  |
|  |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar spiešanas augstumu 25m, 40m³/h un flanču pieslēgumu | gab | 2 |  |  |
|  |  | Spiediena paaugstināšanas sūknis ar ražību 25m³/h, darba augstumu 35m un DN50 pieslēgumu | gab | 5 |  |  |
|  |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis ar spiešanas augstumu 10m, 10m³/h un saskrūvju pieslēgumu | gab | 5 |  |  |
|  |  | Drenāžas sukni Flygt Ready 8S, 230V celšanas augstums 12m, ražība 7 litri/sek., pieslēguma savienojums 2”, jauda 0,9kW vai analogu | gab | 2 |  |  |
|  |  | Ūdens sūknis, ražība 60 l/min spriegums 230V, spiešanas augstumu 50m un spiedkatlu 24 litri | gab | 3 |  |  |
|  |  | Drenāžas sūkni, spriegums 230V, spiešanas augstums 10m/1bar, ražība 12m³/stundā, start/stop līmeņa regulēšanu | gab | 3 |  |  |
| 29. | Maisītāju rezerves daļas | Maisītāja uzgali ar ārējo vītni M24 un caurplūdi 5,7l/min | gab | 200 |  |  |
|  |  | Maisītāja uzgali ar iekšējo vītni M22 un caurplūdi 5,7l/min | gab | 30 |  |  |
|  |  | PCW blīve un caurplūdes regulators dušai, mīkstam pievadam 10l/min | gab | 200 |  |  |
| 30. | Ķīmija | Dabīgs tauku un smaku sadalītājs kanalizācijas caurulēs, tauku ķērājos, BIG ORANGE vai ekvivalents | litri | 100 |  |  |
|  |  | Nekaitīgs katlakmens un netīrumu noņēmējs siltummainītājiem PH<1, CERFOX vai ekvivalenta | litri | 100 |  |  |
|  |  | Nekaitīgs katlakmens un netīrumu noņēmējs PH<1, TERFOX vai ekvivalenta | litri | 100 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 5.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

6. lote - Kanalizācijas materiāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvienība | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizācijas caurules | PVC caurule ø110x500mm(ieguldes klase SN4) | gab | 100 |  |  |
|  |  | PVC caurule ø110x1000mm(ieguldes klase SN4) | gab | 100 |  |  |
|  |  | PVC caurule ø110x2000mm(ieguldes klase SN4) | gab | 50 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø160x6000mm ar ieguldes klasi SN8 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø200x6000mm ar ieguldes klasi SN8 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurule ar uzmavu ø688x6000mm ar ieguldes klasi T8 | gab | 3 |  |  |
| 2. | Kanalizācijas veidgabali | Dubultuzmava ø110 ar ieguldes klasi SN4 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Dubultuzmava uz dubultsienu cauruli ø160 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Dubultuzmava uz dubultsienu cauruli ø200 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līknis ø110x15º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līknis ø110x30º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līknis ø110x45º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 200 |  |  |
|  |  | Līknis ø110x90º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 50 |  |  |
|  |  | Līknis ø160x30º ar ieguldes klasi SN8 | gab | 15 |  |  |
|  |  | Līknis ø160x45º ar ieguldes klasi SN8 | gab | 15 |  |  |
|  |  | Līknis ø200x30º ar ieguldes klasi SN8 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Līknis ø200x45º ar ieguldes klasi SN8 | gab | 10 |  |  |
|  |  | T-gabals 110x110x45º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 40 |  |  |
|  |  | T-gabals 110x110x90º ar ieguldes klasi SN4 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Revīzija ar vāku ø110 un ieguldes klasi SN4 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Pāreja no uzmavas uz betona vai keramikas cauruli(termouzmava) no ø200 uz 300 keramiku ar ieguldes klasi SN4 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Diametru pāreja no ø160 uz 100 ar ieguldes klasi SN4 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø160 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø200 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 5 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas noslēgtapa ø688 ar ieguldes klasi T8 | gab | 3 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas blīvgumija + noslēgšanas gredzens ø160 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Dubultsienu caurules uzmavas blīvgumija + noslēgšanas gredzens ø200 ar ieguldes klasi SN8 | gab | 20 |  |  |
| 3. | Skatakas komplekts | Izmērs – 110/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x110/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,4m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | gab | 5 |  |  |
|  |  | Izmērs – 160/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x160/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,6m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | gab | 5 |  |  |
|  |  | Izmērs – 200/400/R40 komplektācijā ietilpst: Skatakas pamatne 4x200/400; Blīvgredzens 400; Augstuma regulēšanas caurule 400, 1,8m; Manžete teleskopiskai caurulei 315/400; Teleskopiskā caurule 315, 0,6m; Ķeta rāmis ar vāku R40-40t | gab | 5 |  |  |
| 4. | PE caurule | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø25 | m | 200 |  |  |
|  |  | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø32 | m | 200 |  |  |
|  |  | Caurule melna ar zilu svītru spiediena klase PN16 ø40 | m | 200 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 6.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

7. lote - Ventilācijas materiāli

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvienība | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (Aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanāla ventilātori | Ø100 ar gultņiem | gab | 20 |  |  |
|  |  | Ø125 ar gultņiem | gab | 10 |  |  |
|  |  | Ø150 ar gultņiem | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ø200 ar gultņiem | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ø250 ar gultņiem | gab | 5 |  |  |
|  |  | Ø315 ar gultņiem | gab | 5 |  |  |
| 2. | Mobilie kondicionieri | Jauda ne mazāka par 2,5 KW | gab | 5 |  |  |
| 3. | Kondicionieri Inverter Split sistēmas komplekts | Jauda ne mazāka par 5 KW | gab | 5 |  |  |
| 4. | Ventilācijas mašīna | Ventiekārta ar glikola vai plākšņu kaloriferu rekuperāciju, automātikas komplektu OUMAN EH 105 vai ekvivalents, gaisa daudzuma nodrošināšanu 1800m³/h, SFP koeficients mazāku par 1,6 KW/m³/s, izmēri ne lielāki par 1100x2500x500mm, un kombinējamu no 2 daļām. | gab | 2 |  |  |
| 5. | Ventagregātu filtri | 350x350-350/3 F5 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 392x392-500/3 F5 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 590x285-300/6 F5 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 592x287-360/5 F5 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 592x287-500/5 F7 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 287x892-500/3 F5 | gab | 10 |  |  |
|  |  | 592x592-500/8 F7 | gab | 20 |  |  |
|  |  | 592x892-500/3 F5 | gab | 20 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 7.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

8.lote  - Tērauda izstrādājumi

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskā specifikācija* | Mērvienība | Aptuvenais daudzums | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents)** | Vienas pārdošanas*** vienības cena bez PVN, (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viensienu nerūsējošā tērauda caurules 0,6mm. | Ø100 x1250mm | m | 30 |  |  |
|  |  | Ø100x500mm | m | 20 |  |  |
|  |  | Ø150 x1250mm | m | 30 |  |  |
|  |  | Ø150x500mm | m | 20 |  |  |
|  |  | Ø200x1250mm | m | 30 |  |  |
|  |  | Ø200x500mm | m | 20 |  |  |
| 2. | Viensienu nerūsējošā tērauda cauruļu veidgabali 0,6mm. | Līkums Ø100x90° | gab | 10 |  |  |
|  |  | Līkums Ø150x90° | gab | 10 |  |  |
|  |  | Līkums Ø200x90° | gab | 10 |  |  |
|  |  | Līkums Ø100x45° | gab | 5 |  |  |
|  |  | Līkums Ø150x45° | gab | 5 |  |  |
|  |  | Līkums Ø200x45° | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabals Ø100x100x100 | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabals Ø150x150x150 | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabals Ø200x200x200 | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabala noslēgvāks Ø100 | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabala noslēgvāks Ø100 | gab | 5 |  |  |
|  |  | T-gabala noslēgvāks Ø100 | gab | 5 |  |  |
| 3. | Teknes no cinkota skārda 0,5mm | Ø125x3000mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Ø150x3000mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Ø190x3000mm | gab | 30 |  |  |
| 4. | Teknes veidgabali no cinkota skārda 0,5mm | Teknes āķis garais Ø125 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Teknes āķis garais Ø150 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Teknes āķis garais Ø190 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Teknes āķis īsais Ø125 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Teknes āķis īsais Ø150 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Teknes āķis īsais Ø190 | gab | 30 |  |  |
|  |  | Teknes stūris presēts Ø125x90° | gab | 10 |  |  |
|  |  | Teknes stūris presēts Ø150x90° | gab | 20 |  |  |
|  |  | Teknes stūris presēts Ø190x90° | gab | 20 |  |  |
|  |  | Teknes gals Ø125 | gab | 10 |  |  |
|  |  | Teknes gals Ø150 | gab | 20 |  |  |
|  |  | Teknes gals Ø190 | gab | 20 |  |  |
| 5. | Notekcaurules un līkumi no cinkota skārda 0,5mm | Notekcaurule Ø120x3000mm | gab | 20 |  |  |
|  |  | Notekcaurule Ø150x3000mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Notekcaurule Ø190x3000mm | gab | 30 |  |  |
|  |  | Līkums presēts Ø120x45° | gab | 20 |  |  |
|  |  | Līkums presēts Ø150x45° | gab | 30 |  |  |
|  |  | Līkums presēts Ø190x45° | gab | 30 |  |  |
| 6. | Skārda izstrādājumi 0,5mm | Jumta lūka ar stiklojumu | gab | 5 |  |  |
|  |  | Izvads ar jumtiņu H520x380 | gab | 5 |  |  |
| 7. | Palīgaprīkojums | Nerūsējošā tērauda kniedes Ø4x8mm | gab | 1000 |  |  |
|  |  | Ugunsdrošo silikonu 1200°C | gab | 10 |  |  |
| Cena LVL kopā bez PVN par visām 8.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  |  |  |  | ___________ |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

***Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas pārdošanas vienības cena latos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Piegāžu saraksts

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām Preču Piegādēm

(iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados*

| Nr.p.k. | Informācija par Pasūtītāju, norādot Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Piegādes īss apraksts | Piegādes veikšanas laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktās Preču Piegādes (iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                 /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

"Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas

un uzturēšanas darbiem"

(LU 2013/32) nolikumam

Rīgā, 2013.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/32 | ### __________________ ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa "Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2013/32) iepirkuma komisijas 2013.gada ___._________ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2013/32), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā, bet Pircējs pērk LU atklātam konkursam "Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2013/32), turpmāk – Konkurss, ______ lotē piedāvāto preci, turpmāk – Prece, atbilstoši šī Līguma 1.pielikumam (Tehniskais un Finanšu piedāvājums), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Prece tiek pārdota Pircējam, garantējot tās kvalitāti un cenas nemainīgumu.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus.

2.2. Pārdevējs veic Preču bezmaksas piegādi ar savu transportu uz Pircēja norādīto adresi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pircējam atbilstoši šī Līguma 1. pielikumam visu Līguma darbības laiku.

3.2. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt Ls ______(______ lati un ____ santīmi)  t.sk PVN 21%.

3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu, 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.

3.5. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.6. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.7. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2013/32.

3.8. Līguma 3.1. un 3.7.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti Līguma 5.2.punkta nosacījumi.

3.9. Prece skaitās pieņemta atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei, ja Pircējs nav iesniedzis Pārdevējam pretenziju par Preces trūkumiem.

3.10. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma latos bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai. 
3.11. Ja saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem Līguma darbības laikā Latvijas Republikā notiks pāreja uz Euro valūtu, LVL izteiktās cenas tiks pārrēķinātas, atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai un Latvijas bankas kursam bez atsevišķas Līdzēju vienošanās

4. Preču kvalitāte un garantijas

4.1. Preču kvalitātei jāatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegtajam Pretendenta Piedāvājumam, kā arī Latvijas Republikā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Pārdevējs nodrošina Preču garantijas laiku ne mazāk par 2 (diviem) gadiem.

4.3. Visas nekvalitatīvās Preces 5 (piecu) darba dienu laikā, no Pircēja paziņojuma par atklātajiem trūkumiem, Pārdevējs par saviem līdzekļiem nomaina pret kvalitatīvām Precēm un piegādā Pircējam.

4.4. Par Preču redzamajiem trūkumiem Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču pieņemšanas dienas. Par Preces slēptajiem trūkumiem Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam 5 (piecu) darba dienu laikā no šo trūkumu atklāšanas dienas, un par tiem Pusēm ir jāsastāda defektu akts.

4.5. Pircējam ir tiesības nepieņemt neatbilstošas kvalitātes Preces.

5. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

5.1. Līguma saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līguma noteiktajā kārtībā.

5.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

5.3. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma maksā Pircējam līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

5.5. Neviena no šī Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

5.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā Pircējs  ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

5.7. Šī Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Konkursa nolikumā un izvēlētā pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.

5.8. Visos gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu prasot atlīdzināt zaudējumus.

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.4. Līguma 1.pielikumā minēto Preču sortiments un cenas ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.5. Ja Pārdevējs konstatē preču sortimenta izmaiņas (piemēram, ražotājs pārstāj ražot šo preci u.c.), Pārdevējs paziņo Pircējam 5 (piecu) dienu laikā par ekvivalentas Preces aizvietošanu (līdzvērtīga tehniskā specifikācija, cena drīkst būt zemāka vai līdzvērtīga).

6.6. Ja Puses Līguma 3.2.punktā noteiktās Līguma summas ietvaros ir izpildījušas savas saistības pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, Pušu saistības ir uzskatāmas par izpildītām pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa.

6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī.

7. CITI  NOSACĪJUMI

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei.

7.2. Visus strīdus, kuri var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam.

7.4. Puses grozījumus Līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

7.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

7.5.1.  no Pircēja puses ____________________(_______________);

7.5.2. no Pārdevēja puses ________________  (________________).

7.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

## 8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ. apl. Nr.: |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN maksātāja kods: |
| Norēķinu konta Nr.: ______________ | Norēķinu konta Nr.: ________ |
| Kods: | Kods: |
| LU direktors_____________/A.Peičs/ | _________________ |

2013.gada ____.______

Piegādes līguma Nr.______

1.pielikums

Tehniskais piedāvājums

| APSTIPRINU | APSTIPRINU |
| --- | --- |
| 2013.gada. ____._________ | 2013.gada. ____._________ |
| Latvijas Universitāte direktors | ______________________ |
| A.Peičs________________ | _____________________ |

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS