Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem

Jautājums: Vēlējāmies precizēt 3.lotē minēto lēcu un spoguļu specifikācijas:

1) kāds ir nepieciešamo lēcu fokusa attālums?

2) vai nepieciešamo dielektrisko spoguļu paralelitāte ir 30 loka minūtes?

Atbilde: 1) Šajā gadījumi optiskie elementi ir aprēķināti lāzertālmēra optiskās sistēmas papildināšanai un svarīga ir visas sistēmas kopumā veidotā attēla kvalitāte un parametri. Fokusa attālumi atsevišķiem tās elementiem netika rēķināti. Optisko sistēmu optimizācijas aprēķinu rezultāts ir tajā ietilpstošo virsmu parametri, kas mūsu gadījumā gala rezultātā ir sfērisku lēcu liekuma rādiusi, diametrs, biezums malās un centrā, kā arī stikla tips no kataloga un šos parametrus izmanto, lai noprogrammētu darbagaldus. Ja ir doma mēģināt atrast sērijveidā ražotus ekvivalentus, tad uzreiz jāsaka, ka tie mums optisku un mehānisku ierobežojumu dēļ diez vai derēs, izņemot gadījumus kad tiešām ir 1:1 atbilstība specifikācijai, virsmu skaitu ieskaitot, un atbilstoša kvalitāte, un to tikai pēc fokusa attālumiem nevar noteikt.

2) Jā, tas ir virsmu paralelitātes kritērijs, 30" - 30 loka sekundes.