APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

Iepirkuma komisijas

GROZĪJUMI

2013.gada 15. novembra sēdē

Protokols Nr.LU 2013/34_1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2013/34

Rīga, 2013

Saturs

1. Vispārīgā informācija	____________________________________________3

2. Piedāvājums noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība__________4

3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi,prasības pretendentam,pretendenta iesniedzamie dokumenti_____________________________________________5

- 4. Tehniskais un  finanšu piedāvājums_______________________________________7

5. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un izvēles kritēriji___________________7

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi ____________________________9

7. Pretendentu, iespējamo pretendentu un piegādātāju tiesības un pienākumi_10

# 8. Iepirkuma līguma nosacījumi________________________________________10

1. pielikums_______________________________________________________ 11

2. pielikums_______________________________________________________13

3. pielikums _______________________________________________________54

4. pielikums_______________________________________________________55

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/34

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk tekstā LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: "Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai"

CPV kods: 38000000-5

1.4. Iepirkums tiek finansēts no Projekta "FOTONIKA LV" – „Unlocking and Boosting Research Potencial for Photonics in Latvia – Towards Effective Integration in the Europeam Research area” No. REGPOT-CT-2011-285912-FOTONIKA;

1.5. Līguma izpildes laiks:

1.5.1. Līguma izpildes laiks:  1. lote līdz 10.lotei un 12. lote -13. lotei līdz 2014. gada 30. martam;

1.5.2. Līguma izpildes laiks:  11. lotei līdz 2014. gada 15. jūlijam.

1.6. Informācija par līguma priekšmetu un piegādes adreses:

1. lote Mēraparatūra LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai:  LU Astronomijas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

2. lote Lāzera jaudas mērītājs ar piederumiem : LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai:  LU Astronomijas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

3. lote Optiskie elementi: LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai:  LU Astronomijas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā

4. lote HEPA/ULPA filtru šūnas, montēšanai esošā rāmī LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

5. lote PC USB osciloskops ar signālģeneratora un spektra analizatora funkcijām un datorā instalējamo programmatūru : LU Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

6. lote Smalkputekļu mērītājs LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

7. lote Tangentventilatoru iegāde LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

8. lote Turbovakuumsūkņa iegāde LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

9. lote Temperatūra mērījumu sistēmas, Molekulārā kūļa emisijas spektrālā sastāva noteikšanas iekārtu un TOF detektora pozitīvu jonu masas spektrometrijai iegāde, virsskaņas molekulāro kūļu iekārtai: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

10. lote 780 nm lāzersistēmas iegāde: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

11. lote Hz lāzera starojuma sistēmas iegāde: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

12. lote Radio frekvenču sintezators: LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūts, Šķūņu iela 4; Rīgā;

13. lote Augstas precizi`tātes divkanālu līmeņrādis: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Raiņa bulvāris 19;  Rīgā;

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Evija Rikveile, juriste, tālr.+371 67034465, fax. +371 67034676, e-pasts evija.rikveile@lu.lv.

1.9.	 Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

# 2. Piedāvājums noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - Titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šā konkursa nosaukumu;

    - Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (sk. šā nolikuma 3. nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai iepirkumā aizpildīts atbilstoši veidlapas paraugam (1. pielikums);

2.1.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums atbilstoši (2. pielikums);

2.1.6. Pretendenta veikto piegāžu saraksts (3. pielikums).

2.2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst un Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Piedāvājuma oriģināli jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar atbilstošām norādēm “oriģināls”, “kopija”)

2.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (cauršūšanas vai caurauklošanas tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot piedāvājuma lapas). Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Pretendents iesniegtos dokumentus, atvasinājumus un tulkojumus var apliecināt ar vienu apliecinājumu

2.8. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai personiski LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 19. decembrim, plkst. 11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

2.8.1. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldes Iepirkumu daļa,

Baznīcas iela 5,

Rīga, LV 1010;

2) atzīme "Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai";

(LU 2013/34);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas”.

2.9. Komisija saskaņā ar nolikuma 2.8. punktu, pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Komisija atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un Pretendentu nereģistrē.

2.10. Piedāvājumu atvēršana notiks Sēžu zālē 262 telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2013.gada 19. decembrī, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

2.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

2.12. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.13. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LU iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa faksu: +371 67034676 vai pastu: LU Saimniecības pārvalde Baznīcas iela 5, 201.kab., LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.15. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.16. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LU mājas lapā internetā www.lu.lv.

2.17. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

2.18. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.19. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

2.20. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi,prasības pretendentam,pretendenta iesniedzamie dokumenti

3.1. Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma izvērtēšanā šādos gadījumos:

- 3.1.1. Ja uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 39.panta 1.daļā norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstīgi PIL 39.panta 4.daļā norādītajiem apstākļiem.

- 3.1.2. Pretendents neatbilst Nolikuma 3.2.punkta prasībām.

3.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības:

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

3.2.2. Pretendents iepriekšējo 3 trīs gadu laikā ir veicis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu pēc satura (atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai, uz kuru pretendents piesakās) piegādi.

3.2.3. Apliecinājums, ka pretendents ir spējīgs veikt un veiks Preces servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā līguma priekšmeta servisa apkalpošanu (ja ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu, pretendentam jāiesniedz vienošanās apliecināta kopija);

3.2.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

3.3. Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

3.3.1. Pretendenta Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

(atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam).

3.3.2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecībai līdzvērtīgs dokumenta vai tā kopija.

3.3.3. Pretendenta preču piegāžu sarakstu (atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam).

3.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumus un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas aprakstu, kā arī par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz Nolikuma 3.3.2. punktā minēto apliecību un apliecinājums par piekrišanu būt apakšuzņēmējam.

3.6. Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir personu grupa (piegādātāju apvienība), tad personu grupa (piegādātāju apvienība) kopā iesniedz šādus dokumentus:

3.6.1. Personu grupas (piegādātāju apvienības) sadarbības līguma kopiju saskaņā ar Nolikuma 2.5.punktu;

3.6.2. Dokumentus, kas minēti Nolikuma 3.3.1. un 3.3.3. punktā minētie dokumenti jāiesniedz par personu grupu (piegādātāju apvienību) kopā, Nolikuma 3.3.2. punktā minēto dokumentu jāiesniedz par katru personas grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku atsevišķi, par katru personālsabiedrības biedru atsevišķi, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī par pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

3.7. Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, pārbauda Nolikuma 3.1.punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību, saskaņā ar Likuma 39. panta 5.2, 5.3, 5.4 daļas noteikumiem, ievērojot Likuma 39. panta 9.1 daļā norādīto termiņu. Pasūtītājs atbilstoši Likuma 39.panta 4.2 daļai, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs veikt pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

3.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

- 4. Tehniskais un  finanšu piedāvājums

4.1. Pretendentam jāievēro sekojošas Tehniskās specifikācijas prasības:

4.1.1. Atklāta konkursa tehniskās specifikācijas (minimālās prasības) ir norādītas atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā.

4.1.2. Pretendentam tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām un tam ir jāatbilst vismaz Pasūtītāja minimālajām prasībām (atbilstību nosaka iepirkuma komisija).

4.2. Finanšu piedāvājumā preču cenā ietver preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas.

5. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un izvēles kritēriji

5.1. Piedāvājumu atvēršana:

- 5.1.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta;

- 5.1.2. Atklājot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētāja klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētāja nolasa pretendentu sarakstu, kas iesnieguši piedāvājumu.

- 5.1.3. Komisija var nenosaukt pretendentu piedāvātās līgumcenas katrā iepirkuma pozīcijā, bet atbilstoši pretendentu pieprasījumam nokopēt un izsniegt katram piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībniekam finanšu piedāvājuma kopiju, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta par katru pozīciju piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

- 5.2. Kad visi piedāvājumi atvērti un nosaukta Nolikuma 5.1. punktā minētā informācija, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- 5.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas.

5.4. Piedāvājumu vērtēšana

- 5.4.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

5.4.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentu atbilstība Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;

5.4.3. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas;

5.4.4. Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas tajā preču pozīcijā, kurā iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskajām specifikācijām;

5.5. Pretendenta Finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot Pretendentu par kļūdu labojumiem.

- 5.6. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:

5.6.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;

5.6.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.

5.6.3. Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

5.7. Piedāvājuma izvēle

5.7.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā lotē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) (C) | Atbilstoši Finanšu piedāvājumā nolikuma 2. pielikums norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes Kvalitāte: piegādes termiņš kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. (Kp) | termiņš kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu, no līguma noslēgšanas brīža. Vērtējums salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka preces piegāde un uzstādīšana –vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (darba dienu skaitu) nolikuma 2. pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.4.2.1.           C = CzcCpc×N, kur

Czc – viszemākā piedāvātā cena katrā lotē,

Cpc– vērtējamā piedāvājuma cena katrā lotē,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība

5.4.2.2. piegādes termiņš (darba dienu skaits) kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar nolikumā norādīto norādīto preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu no līguma parakstīšanas dienas. – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits vidējam piegādes termiņam;

5.4.2.3. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē, komisijas sekretārs kopējā vērtēšanas tabulā pēc iesniegtajiem komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem nosaka pēc formulas (K)=C+Kp.

5.4.2.4. Ja vairāki pretendenti, kādā no lotēm saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem) iepirkumu komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu kurš ir ar zemāko cenu attiecīgajā lotē.

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

- 6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us).

- 6.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta Finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

- 6.3. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību atklātā konkursa nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam.

- 6.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā atklātā konkursā noteiktajām prasībām.

- 6.5. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.5.1. atzīt kādu no pretendentiem par atklāta konkursa uzvarētāju;

6.5.2. par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

- 6.6. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- 6.7. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

- 6.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

- 6.9. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- 6.10. Ja pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Pie tehniskajā piedāvājumā iekļautās informācijas vērtēšanas pasūtītājs atzīst par pieņemamu ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuri pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijās.

- 6.11. Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

7. Pretendentu, iespējamo pretendentu un piegādātāju tiesības un pienākumi

7.1. Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu, vienlaicīgi apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot atklāta konkursa nolikumā tā pielikumos, tai skaitā iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības.

- 7.2. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. Ja pretendents nesniedz atbildi uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem Komisijas norādītajā termiņā, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

- 7.3. Visa šajās prasībās un to pielikumā ietvertā informācija ir izmantojama vienīgi šī konkursa ietvaros, un Pretendents vai iespējamais pretendents nav tiesīgi to izmantot citiem mērķiem.

- 7.4. Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam vienlaicīgi uzskatāma par pretendenta piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai skaitā iepirkuma līguma projekta prasībām.

# 8. Iepirkuma līguma nosacījumi

8.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums.

8.2. Iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

1. pielikums

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”, Iepirkuma Nr.: LU 2013/34.

Kam:	Latvijas Universitātei

Parakstot šo pieteikumu un/vai iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam* veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

| Preces nosaukums | Piedāvātā cena EUR kopā bez PVN par visu vienību skaitu | PVN likme ____%, Ls par visu vienību skaitu | Piedāvātā cena EUR kopā ar PVN par visu vienību skaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. lote- Mēraparatūra LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai | < > | < > | < > |
| 2. lote - Lāzera jaudas mērītājs ar piederumiem : LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai | < > | < > | < > |
| 3. lote - Optiskie elementi: LU Astronomijas institūta ģeodinamiskajai stacijai | < > | < > | < > |
| 4. lote - HEPA/ULPA filtru šūnas, montēšanai esošā rāmī LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai | < > | < > | < > |
| 5. lote - PC USB osciloskops ar signālģeneratora un spektra analizatora funkcijām un datorā instalējamo programmatūru | < > | < > | < > |
| 6. lote - Smalkputekļu mērītājs LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai | < > | < > | < > |
| 7. lote - Tangentventilatoru iegāde LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai | < > | < > | < > |
| 8. lote - Turbovakuumsūkņa iegāde LU, Atomfizikas un spektroskopijas instutūta uzputināšanas laboratorijai | < > | < > | < > |
| 9. lote - Temperatūra mērījumu sistēmas, Molekulārā kūļa emisijas spektrālā sastāva noteikšanas iekārtu un TOF detektora pozitīvu jonu masas spektrometrijai iegāde, virsskaņas molekulāro kūļu iekārtai | < > | < > | < > |
| 10. lote - 780 nm lāzersistēmas iegāde | < > | < > | < > |
| 11. lote - Hz lāzera starojuma sistēmas iegāde | < > | < > | < > |
| 12. lote - Radio frekvenču sintezators | < > | < > | < > |
| 13. lote - Augstas precizi`tātes divkanālu līmeņrādis | < > | < > | < > |

*Pretendents tabulā aizpilda piedāvājumu TIKAI par to daļu, par kuru iesniedz piedāvājumu.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _______________________________________.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

5.2. Reģistrēts:	_________________________________

5.3. ar Nr.	_________________________________

5.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

5.5. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

5.6. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

5.7. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

5.8. Telefons:	_________________________________

5.9. Fakss:	_________________________________

5.10. E-pasta adrese:	_________________________________

5.11. Banka:	_________________________________

5.12. Kods:	_________________________________

5.13. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 			___ 	 	Vārds, uzvārds: 	______	_____

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada ___. __________________

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.lote. Mēraparatūra LU AI Ģeodinamiskajai stacijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Frekvenču mērītājs | - Augstas precizitātes frekvenču mērītājs un analizators , paredzēts signālu frekvences, fāzes un laika intervālu mērīšanai,kalibrēšanai un analīzei - Mērījumu diapazons – vismaz 0.002Hz-400MHz., mērāmo signālu ievads – 2 x BNC pieslēgumi - Signāla frekvences, perioda, platuma, amplitūdas, signāla frontes platuma mērījumi - Grafisks un skaitlisks signāla histogrammu, modulācijas, izmaiņu virziena un novirzes no periodiskuma („jitter”) attēlojums, tāpat arī signāla īpašības:Vmax, Vmin, Vp-p, Alena novirze , standartnovirze - 12 zīmju/sekundē frekvences mērījumu izšķirtspēja - References frekvence: iekšējā un ārējā - Iekšējā atmiņa vismaz 3,5mlj mērījumiem - Kvarca frekvences iekšējais ģenerators, kļūda kvarca novecošanas dēļ , mēnesī – ne vairāk par 5x10-7, gadā – ne vairāk par 5x10-6 - Ne mazāk kā 250,000 mērījumu sekundē - Ne mazāk par 15,000 mērījumiem sekundē veicot tos ar GPIB vai USB saskarsnēm - Viena laika intervāla mērījuma izšķirtspēja - Ne mazāk kā 50 ps - Signāla amplitūdas izšķirtspēja – ne vairāk par 1mV - Nepārtraukta datu plūsma mērījumu laikā, bezaiztures frekvences/perioda mērījumiem („zero dead time”) - Mērījumu rezultāti jāparāda ar vismaz 14 zīmēm - USB 2.0+ un GPIB saskarsnes datu nolasīšanai un iekārtas attālinātai vadībai - Programmējams (panelis/GPIB/USB) TTL referencsignāla izvads vismaz 0.5Hz – 50MHz, 50, signāla impulsa frontes ilgums ne lielāks par 2ns, BNC - Ārējas 1,5 vai 10 MHz references frekvences ievads - Komplektā ir jābūt stiprinājumam, lai iekārtu varētu iemontēt standarta 482.6 mm statnī - Barošana: 220/240V 50 Hz - garantija -vismaz 2 gadi | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Laika un frekvences bāze. | Paredzēta izmantot kā papildus iekārta precīzā laika un frekvenču nodrošināšanai LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas precīzā laika dienestam. - Atbalsta frekvences avots- OCXO kvarca oscilators - 10MHz frekvences neprecizitāte ne lielāka kā 2 x 10-12 / dienā (relatīvā kļūda), - 10Mhz frekvences īslaicīgā stabilitāte ne sliktāka kā: - 5 x10–10 sekundē (relatīvā kļūda), - 5 x 10–11 100 sekundēs (relatīvā kļūda), - 1 x 10–11 24 stundās(relatīvā kļūda) - Vismaz trīs PPS signāla izejas: 1 impulss sekundē (1 PPS), TTL/50Ω/BNC ar programmējamu impulsa platumu robežās vismaz 100ns – 500ms ar soli 20ns un fāzu nobīdi vismaz ±5ns – 500ms, 5ns solis - jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā papildināt iekārtu ar laika koda (IRIG-A/B, NASA 36) ievadu/izvadu ar BNC vai optisko kabeļu ST pieslēguma vietām, izmantots optiskais multimodu kabelis - jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā papildināt iekārtu ar iespēju ārējo 1 PPS un ārējās 10MHz references frekvences ievadu veikt ar optisko kabeli , ST konektors, optiskais kabelis multimodu - ārējās atbalsta frekvences ievads: vismaz (sin 1/5/10 MHz), 1-10 Vpp uz 1k Ω;1-3Vpp uz 50 Ω, BNC , paredzēts ievadam no ārēja avota kā piemēram, cēzija, rubīdija vai ūdeņraža māzera laika standarts - vismaz 3x5MHz, 1x1MHz sinusoidāla signāla izejas (harmoniskie kropļojumi -≤ 40dBc); - modulāra konstrukcija, moduļu konfigurēšanu un ir statusa pārbaudi ir jāvar veikt attālināti - jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā pievienot papildus vismaz 1 PPS signāla ievadus/izvadu un vismaz 1 papildus laika kodu ievadu un izvadu, - attālināta pieeja LAN (10/100 Base-T; RJ45) un RS-232/422 9D; - jābūt iespējai datumu un laiku sinhronizēt no NTP servera - iebūvēts displejs un vadības panelis; displejā ir jāvar parādīt laiku - piekļuves protokoli: vismaz HTTP,Telnet, FTP; - ievietojams standarta 482.6 mm statnē - barošana 220/240V 50 Hz; garantija -vismaz 2 gadi | 1 |  |  |
| Platjoslas 0° rezistīvie signāla jaudas sadalītāji | - 3 BNC pieslēgumvietas - 50Ω pretestība - frekvenču diapazons DC- 2000 MHz - ekranēts korpuss - pieslēgšanas zudumi vidēji nepārsniedz 6,5dB - vidējais amplitūdu disbalanss nepārsniedz 0,02dB Garantija -vismaz 2 gadi | 5 |  |  |
| 10Mhz frekvences references signāla pastiprinātāji | 10Mhz frekvences references signāla pastiprinātāji, paredzēti 10MHz references frekvences pārraidīšanai ar minimāliem zudumiem un signāla izkropļojumiem pa koaksiālo kabeli un/vai optisko daudzmodu vadu - signāla frekvence: 10 Mhz - 1 BNC 50 Ω ievada pieslēgumvieta ieejas signālam - 4 BNC 50 Ω izvads pieslēgumvieta izejas signālam - 1 optiskā kabeļa ST tipa pieslēguma vieta ieejas signālam - 1 optiskā kabeļa ST tipa pieslēguma vieta izejas signālam - barošana 220/240V 50 Hz; Garantija -vismaz 2 gadi | 2 |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.lote. Lāzera jaudas mērītājs ar piederumiem Astronomijas institūta Ģeodinamiskajai stacijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Portatīvs, rokā turams, digitālas lāzera jaudas un enerģijas mērītājs ar maināmiem sensoriem | Portatīvs, rokā turams, digitālas lāzera jaudas un enerģijas mērītājs ar maināmiem sensoriem. - Apgaismots displejs mērījumu rezultātu parādīšanai - Jābūt iespējai mērījumu rezultātus ierakstīt ārējā atmiņā, piem. SD karte vai USB zibatmiņa - jāvar mērīt gan impulsu, gan nepārtrauktas darbības lāzerus - komplektā jābūt sensoram YAG impulsu lāzeru jaudas/enerģijas mērīšanai ar diametru 40mm, mērāmā lāzera viļņa garuma intervālam ir jāiekļauj 532nm un 1064nm, mērāmās jaudas intervāls 10mw-40W, izšķirtspēja vismaz 1 mW - komplektā ir jābūt sensoram ar fotodiodi mērījumu veikšanai optiskās sistēmas starp elementiem utml grūti pieejamās vietās t.i. plāna konstrukcija (“slim design”), sensora apertūra 9,5mm, vilņu garumu intervāls 400-1100nm, mērāmo enerģiju intervāls vismaz 500pW-5mW, kuru var paplašināt ar iebīdāmu filtru | 1 gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Sertificētas CE aizsargbrilles darbam ar Nd-Yag lāzeru @ 532/1064nm | Sertificētas CE aizsargbrilles darbam ar Nd-Yag lāzeru 532nm un 1064nm viļņu garumos, vismaz 26% redzamās gaismas caurlaidība, OD @532nm – 7+ OD @1064nm - 6+ | 2 gab. |  |  |
| Sertificētas CE aizsargbrilles darbam ar Nd-Yag lāzeru 1064nm | Sertificētas CE aizsargbrilles darbam ar Nd-Yag lāzeru 1064nm viļņu garumos, vismaz 60% redzamās gaismas caurlaidība, OD @1064nm - 6+ | 1 |  |  |
| 532nm kolimēts lāzerdiodes modulis ar piederumiem | 532nm kolimēts lāzerdiodes modulis ar barošanu, diodes lāzera stara IR daļai ir jābūt bloķētai. Montāžas piederumi: moduli ir jāvar uzstādīt gan uz optiskā sola gan uz atsevišķa statīva, ar regulējamu orientāciju (tip/tilt), diodes jauda nepārsniedz 4,5mW | 1 gab |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.lote. Optiskie elementi LU AI Ģeodinamiskaijai stacijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Optisko elementu komlekts ar divām dzidrinātām lēcām un dihroisko spoguli | Optisko elementu komplekts ar divām dzidrinātām lēcām un dihroisko spoguli Lēca Nr. 1 - stikls BK7 - biezums centrā 2,00mm - biezums malās 2,62mm - liekuma rādiuss R1=500,00mm - liekuma rādiuss R2=-40,86mm - diametrs 30,00 mm Lēca nr. 2 - stikls BK7 - biezums centrā 2,05mm - biezums malās 5,00mm - liekuma rādiuss R1=300,00mm - liekuma rādiuss R2=52,00mm - diametrs 32,00mm Dihroiskais plakans spogulis: diametrs 25 vai 25,4mm krišanas leņķis AOI=45° atstarojošā virsma: vismaz R=99% @ λ=532nm, vidēja caurlaidība 400-700nm vismaz 80% biezums: no 3 līdz 5 mm spoguļa aizmugurējā virsma: AR<1%, 400-700nm diapazonā, spoguļa virsmu plakanums λ/10 @633, spoguļa virsmu paralelitāte – ne sliktāka par 30” | 2 gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.lote. HEPA/ULPA filtru šūnas, montēšanai esošā rāmi LUASI Uzputināšanas laboratorijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| HEPA/ULPA filtru šūnas, montēšanai esošā rāmī | Kvalificētas priekš: - Cleanroom Compliance - Izmēri 24x48 collas (61x122cm) - biezums iespējami liels (4-12 collas) Attīr koef ULPA-F =99,9995% Attīr koef HEPA-D =99,999% Attīr koef ULPA-F =99,9995% Attīr koef HEPA-D =99,999% Attīr koef HEPA-C =99,99% Attīr koef HEPA-A =99,97% | 24 gab. 12 gab. 5 gab. 5 gab. 5 gab. 5 gab. | Modelis: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

5.lote. PC USB osciloskops ar signālģeneratora un spektra analizatora funkcijām un ar datorā instalējamo programmatūru LUASI

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| PC USB osciloskops ar signālģeneratora un spektra analizatora funkcijām un ar datorā instalējamo programmatūru | Vismaz 4 Kanāli • >500 Mhz caurlaidības josla • >5 Gsps samplēšanas ātrumsun ETS režīmā >50 Gsps • 0,5 vēlams 1 Gs snapu buferatmiņa •>12 bitu >200 Ms/s funkciju ģenerators līdz >20 MHz (vēlama augstāka) - vai labāk ar AWG fukcionalitāti • Digitālā osciloskopa funkcija • Spektra analizatora funkcija • Digitālās filtrēšanas funkcija • Iespējas reaktanču Smita kartes uzņemšanai • Komplektācijas mērtaustu T(on) <700 ps • Ieejas 1 Mohm <10 pF un 50 Ohm • Laika izvērse <1 ns bet ETS režīmā <0,1 ns • Seriālo interfeisu atšifrēšanas funkcionalitāte standartos CAN • lIN • UArT • SpI • I2C • I2S • Flexray [Modelis 6404B ir piemērotāks nekā 6404A] Garantijas laiks vismaz 5 gadi | 1 gab. | Modelis: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.lote. Smalkputekļu mērītājs LUASI  Uzputināšanas laboratorijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Smalkputekļu mērītājs, ļoti jutīgs | - Rokās turams, uz galda liekams vai datora papildiecīces veidā, lāzerskaitītājs - Diapazons: 0,3 (vēlams 0,2) līdz 10 (vēlams 25) mikroni - Stabili nolasījumi jutības diapazonā: 0,001 līdz 3000 gab/m3 priekš PM-5 un 1 gab/m3 līdz 1 miljons gab/m3 priekš PM-0,3 - Imperiālā mērvienību sistēma ir pieciešama | 1 gab. | Modelis: |  |
| Smalkputekļu mērītājs, mēreni jutīgs | - Rokās turams vai uz galda liekams lāzerskaitītājs - Diapazons: 0,5 (vēlams 0,3) līdz 25 (vēlams 50) mikroni - Stabili nolasījumi jutības diapazonā: 200 līdz 500 000 gab/m3 priekš PM-0,5 un 5 gab/m3 līdz 5000 gab/m3 priekš PM-5 - Imperiālā mērvienību sistēma ir pieciešama - Atlase tiks veikta analizējot piedāvājuma ietvaros piegādāto datu lapās atainoto specifikāciju atbilstību tehniskajām prasībām un cenas efektivitātei. (*)Pārrēķins no imperiālās mērvienību sistēmas: 0,0283 gab/cub foot=1 gab/m3 | 1 gab. |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

7.lote. Tangentventilatoru iegāde LU ASI Uzputināšanas labortorijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Tangentventilatori (sinonīmi: caurteces ventilators, crossflow fan) | - Pēc uzbūves tievs un garš vāveres rats, kas iesūc gaisu no lejas un izpūš horizontāli. - Vienas ierīces garums 45 līdz 90 cm, darba rata diametru (orientējoši 5 līdz 10 cm) nosaka ražība - nepeciešams uz katru garuma metru aptuveni 1000 m3/h kas ir 300 cfm. - Tehniski ir iespējama montāža kaktā starp telpas sienu un griestiem. - Iespējami maztrokšņojošs, troksnis ir skaidri definēts - Darba rats no AISI (nerūsošā) tērauda un nevis no alumīnija | Skaits pēc uzstādāmā kopgaruma 18 metri | Modelis: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

8.lote. Turbovakuumsūkņa iegāde LU ASI Uzputināšanas laboratorijai

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Turbovakuumsūknis | - Ražība vismaz 2300 l/s bet vēlama 2700 l/s - Jebkāds kakliņa tips - Nav īpaši ķīmiski agresīva vide - Tikai Maglev iekare, Kermet nederēs - Kopā ar kontroleri : 220V vai 380V 50Hz lietojamu - Factory refurbished kvalitāte un tai raksturīgās garantijas | 3 gab. | Modelis: |  |
| Bezeļļas forvakuumsūknis | Piemērots abu turbosūkņu vienlaicīgai uzturēšanai, orientējoši 5 l/s jeb 10 cfm. Tikai bezeļļas izpildījums. | 3 gab. |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

9.lote. Temperatūras mērījumu sistēmas, Molekulārā kūļa emisijas spektrālā sastāva noteikšanas iekārtu un TOF detektora pozitīvu jonu masas spektrometrijai iegāde Virsskaņas molekulāro kūļu iekārtai Atomfizikas uz spektroskopijas institūtam

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Termopāris | Termopāra tips: K (hromels-alumels); Mērāmo temperatūru apgabals: 0 – 800ºC; Aizsargapvalka materiāls: 304L nerūsošais tērauds; Termopāra savienojuma veids: nezemēts savienojums; Termopāra garums: 1100 mm; Termopāra ārējais diameters: 1.0 mm; Konektora tips: LEMO sērijas S FFA.0S | 10 gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Termopāra datu savācējs un tā programmnodrošinājums | Sensoru ieeju skaits: 8 vai vairāk; Savienojams ar K-tipa termopāriem; Temperatūru mērīšanas diapazons: 0 – 800 ºC; Savienojums ar datoru: USB 2.0 vai USB 3.0; Programmnodrošinājums savietojams ar MS Windows 7 un/vai Linux operētājsistēmu; Programmnodrošinājuma atbalsts iekārtas izmantošanai NI LabView vidē. | 2 gab. |  |  |
| Spektrometrs un tā programmnodrošinājums | Mērījumu diapazons: 200 – 1100 nm; Optiskā izšķirtspēja: ≤2,0 nm; Optiskās šķiedras konektora tips: SMA 905; Savienojums ar datoru: USB 2.0 vai USB 3.0; Programmnodrošinājums savietojams ar MS Windows 7 un Linux operētājsistēmām. | 1 gab. |  |  |
| Mikrokanālu plašu Lidojuma laika detektors (Microchannel plate TOF detector) | Efektīvais virsmas diameters ≥25 mm; MCP poras diameters: ≤6 μm; Detektora montāžas veids: Chevron (V-stack); Laika izšķirtspēja: ≤2 ns; Minimālais pastiprinājums: ≥106 pie 2,0kV barošanas sprieguma; Darba spiediens: ≥1.0·10-6 Torr; Paredzēts pozitīvu jonu detektēšanai. | 1 gab. |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

10.lote. 780 nm lāzersistēmas iegāde LU ASI

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EURbez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 780 nm lāzersistēma | Pilnīgi nokomplektēta sistēma, kas sastāv no sekojošām daļām: 1) ārēja rezonatora diožu lāzers ar rubīdija atomu kalibrāciju: - diožu lāzera izstarotā viļņa garuma izvēlei un skenēšanai tiek izmantota atgriezeniska saite no difrakcijas režģa. Lāzera apsolūtās sfrekvences kalibrācijai jānotiek ar rubīdija atomu piesātinājuma spektroskopijas signāliem. Lāzerim jābūt diviem izejas portiem, kas ievadīti divās vienmodas optiskajās šķiedrās; - viļņa garums: 780 ± 5 nm; - jauda: vismaz 40 mW pirms komplektācijā iekļautā optiskā izolatora, optiskā izolatora izolācijas vērtība ne sliktāk kā 60 dB; - bezmodu skaņošanas diapazons: vismaz 5 GHz ar pjezo elementu, kas kontrolē difrakcijas režģi, komplektācijā iekļauts atbilstošs pjezo kontrolieris; - maksimālais skaņošanas diapazons: ne mazāks kā 10 nm; - lāzera līnijas spektrālais platums: ne lielāks kā 300 kHz; - komplektācijā iekļautais lāzera strāvas kontrolieris nodrošina strāvu ne vairāk kā 200 mA; - dubultā temperatūras stabilizācija (atsevišķa lāzera korpusa temperatūras stabilizācija un atsevišķa lāzera rezonatora temperatūras stabilizācija), komplektācijā iekļauti vismaz 2 atbilstoši temperatūras kontrolieri; - komplektācijā iekļauta rubīdija šūna lāzera viļņa garuma absolūtai noteikšanai un skenēšanas diapazona kalibrēšanai, kā arī lāzera stabilizācijai uz rubīdija atomu piesātinājuma spektroskopijas spektrālajām līnijām; - komplektācijā iekļautas vismaz 2 augstfrekvences modulācijas ieejas, katra ar vismaz 20 MHz joslas platumu; - komplektācijā iekļauts zāģa signāla ģenerators lāzera skenēšanai, visas nepieciešamās fotodiodes, digitālais osciloskops lāzera signāla optimizācijai; - komplektācijā iekļauta stara sadalīšanas optika divos staros, izmantojot polarizējošos stara dalītāja kubus un pusviļņa platītes, nodrošinot iespēju mainīt lāzera izejas starojuma jaudas sadalījumu starp abiem stariem, kas katrs ir ievadīts savā optiskajā šķiedrā; - komplektācijā iekļautas vismaz 2 vienmodas optiskās šķiedras ar šķiedru kolimatoru: viena lāzera starojuma izmantošanai, otra - lāzera starojuma ārējai kontrolei/modificēšanai; - komplektācijā iekļauts portatīvs lāzera jaudas mērītājs ar komplektācijā iekļautiem uzlādējamiem akumulatoriem, barošanas avotu un diviem fotodiodes sensoriem: silīcija fotodiodes sensors jutīgs 400-1100 nm ar pārbīdamu filtru, lai iegūtu lielu mērāmo jaudu diapazonu 500 pW - 500 mW, un germānija fotodiodes sensors, jutīgs infrasarkanajā diapazonā ap 1.5 um; abiem sensoriem jābūt ar plānu izpildījumu (biezums ≤5 mm), lai varētu mērīt lāzera intensitāti kompakti uzbūvētās iekārtās, kur ir maz vietas starp optiskajām komponentēm; - komplektācijā iekļauts elektronikas stends (angliski – "rack mount") visu lāzera komplektācijā iekļauto iekārtu ērtai novietošanai, stenda augstums vismaz 1,80 m, platums piemērots 19 collu aparatūrai, plauktu skaits 8 ± 2 gab., piekļuve plauktā esošajām iekārtām iespējama gan no stenda priekšpuses, gan aizmugures; 2) akustiski optiskā modulatora (AOM) sistēma ar dubultu stara gaitu (angliski "double-pass AOM"): - AOM nepieciešams lāzera frekvences precīzai skenēšanai, dubultā stara gaita nodrošina to, ka, skenējot frekvenci, neizmainās lāzera stara virziens un to iespējams ievadīt vienmodas optiskajā šķiedrā; - AOM centrālā frekvence 500 ± 100 MHz un darba josla vismaz 100 MHz; - AOM nostiprināts uz turētāja ar 3 translācijas un 2 rotācijas brīvības pakāpēm; - AOM komplekācijā iekļauts radiofrekvences (RF) pastiprinātājsAOM darbināšanai ar izejas jaudu 1,5 - 2 W robežās, komplektācijā iekļauts pastiprinātāja barošanas bloks; - AOM koplektācijā iekļautas sekojošas optiski mehāniskās komponentes, kas samontētas un nostiprinātas uz komplektācijā esošā optiskā galda (prasības optiskajam galdam minētas atsevišķi zemāk): divas lēcas ar fokusa attālumu f = 12 ± 5 cm ar anti-atstarojošu (AR) pārklājumu ar savietojamiem lēcu turētājiem, taisnleņķa prizma ar dzidrinātu hipotenūzu ar savietojamu prizmas turētāju, divi spoguļi ar savietojamiem regulējamiem turētājiem, pusviļņa platīte ar savietojamu rotācijas turētāju, divas polarizāciju saglabājošas optiskās šķiedras ar savietojamiem kolimatoriem, visas optiski mehāniskās komponentes; 3) optiskā galda bezputekļu vibrācijas slāpējoša sistēma: - optiskā galda bezputekļu vibrācijas slāpējoša sistēma nepieciešama ārējā rezonatora diožu lāzera un AOM ar dubultu staru gaitu savstarpējai savietošanai, kā arī savietošanai ar pārējām eksperimentu komponentēm; - optiskā galda bezputekļu vibrācijas slāpējoša sistēma sastāv no galda virsmas, balsta kājām, lamināras plūsmas moduļa un rāmja lamināras plūsmas moduļa nostiprināšanai; - optiskā galda virsmas izmēri: platums 100 ± 20 cm, garums 170 ± 30 cm, biezums 160 ± 50 cm; - M6 vītņu režģis ar savstarpējo attālumu 2,54 cm ± 1%; - materiāls: porains (angliski – "honeycomb") nerūsējošais tērauds; - virsmas gludums: ne sliktāk kā ±1 mm uz 1 m2 (kvadrātmetru); - optiskā galda balsta kāju augstums 85 ± 5 cm; - optiskā galda balsta kājas nodrošina vibrāciju atsaisti; - lamināras plūsmas moduļa izmēri nelielāki kā optiskā galda virsmas izmēri, svars ne lielāks kā 50 kg, attālums no grīdas līdz laminārās plūsmas moduļa apakšējai daļai: ne mazāk kā 200 cm; - laminārās plūsmas modulis izfiltrē vismaz 99,999% putekļu līdz izmēram 0,3 mikroni, putekļu skaits pirms un pēc laminārās plūsmas moduļa atsķiras 100'000 reižu; - rāmis lamināras plūsmas moduļa nostiprināšanai sastāv no alumīnija profiliem un tiek stiprināts pie grīdas, rāmis nedrīkst saskarties ar optiskā galda virsmu un balsta kājām. | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

11.lote.  Hz lāzera starojuma sistēma  iegāde LU ASI

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 Hz lāzera starojuma sistēma. | Pilnīgi nokomplektēta sistēma, kas sastāv no sekojošām daļām: 1) ārēja rezonatora diožu lāzers: - diožu lāzera izstarotā viļņa garuma izvēlei un skenēšanai tiek izmantota atgriezeniska saite no difrakcijas režģa. Lāzerim jābūt diviem izejas portiem, kas ievadīti divās vienmodas optiskajās šķiedrās; - viļņa garums: 972 ± 5 nm; - jauda: vismaz 40 mW pirms komplektācijā iekļautā optiskā izolatora, optiskā izolatora izolācijas vērtība ne sliktāk kā 60 dB; - bezmodu skaņošanas diapazons: vismaz 5 GHz ar pjezo elementu, kas kontrolē difrakcijas režģi, komplektācijā iekļauts atbilstošs pjezo kontrolieris; - maksimālais skaņošanas diapazons: ne mazāks kā 10 nm; - lāzera līnijas spektrālais platums: ne lielāks kā 300 kHz; - komplektācijā iekļautais lāzera strāvas kontrolieris nodrošina strāvu ne vairāk kā 200 mA; - diožu lāzera rezonatora temperatūras stabilizācija, komplektācijā iekļauts vismaz 1 atbilstošs temperatūras kontrolieris; - komplektācijā iekļautas vismaz 2 augstfrekvences modulācijas ieejas, katra ar vismaz 20 MHz joslas platumu; - komplektācijā iekļauts zāģa signāla ģenerators lāzera skenēšanai, visas nepieciešamās fotodiodes, osciloskops lāzera signāla optimizācijai; - komplektācijā iekļauta stara sadalīšanas optika divos staros, izmantojot polarizējošos stara dalītāja kubus un pusviļņa platītes, nodrošinot iespēju mainīt lāzera izejas starojuma jaudas sadalījumu starp abiem stariem, kas katrs ir ievadīts savā optiskajā šķiedrā; - komplektācijā iekļautas vismaz 2 vienmodas optiskās šķiedras ar šķiedru kolimatoru: viena lāzera starojuma izmantošanai, otra - lāzera starojuma ārējai kontrolei/modificēšanai; - komplektācijā iekļauts elektronikas stends (angliski – "rack mount") visu lāzera komplektācijā iekļauto iekārtu ērtai novietošanai, stenda augstums vismaz 1,80 m, platums piemērots 19 collu aparatūrai, plauktu skaits 8 ± 2 gab., piekļuve plauktā esošajām iekārtām iespējama gan no stenda priekšpuses, gan aizmugures; 2) optiskā galda vibrācijas slāpējoša sistēma: - optiskā galda vibrācijas slāpējoša sistēma nepieciešama ārējā rezonatora diožu lāzera un AOM ar dubultu staru gaitu savstarpējai savietošanai, kā arī savietošanai ar pārējām eksperimentu komponentēm; - optiskā galda vibrācijas slāpējoša sistēma sastāv no galda virsmas un balsta kājām; - optiskā galda virsmas izmēri: platums 100 ± 20 cm, garums 170 ± 30 cm, biezums 160 ± 50 cm; - M6 vītņu režģis ar savstarpējo attālumu 2,54 cm ± 1%; - materiāls: porains (angliski – "honeycomb") nerūsējošais tērauds; - virsmas gludums: ne sliktāk kā ±1 mm uz 1 m2 (kvadrātmetru); - optiskā galda balsta kāju augstums 85 ± 5 cm; - optiskā galda balsta kājas nodrošina vibrāciju atsaisti; 3) 1 Hz Fabrī-Pero (FP) rezonators: - FP rezonators nepieciešams, lai sašaurinātu ārējā rezonatora diožu lāzera gaismas spektrālo pusplatumu līdz 1 Hz; - komplektācijā iekļauts PID kontrolieris, kas savietojams ar ārējā rezonatora diožu lāzeri un ar atgriezeniskās saites palīdzību piesaista ārējā rezonatora diožu lāzera frekvenci pie FP rezonanses frekvences, nodrošinot ārējā rezonatora diožu lāzera frekvences stabilizāciju 1 Hz robežās; - iekārtas optiskā starojuma frekvenču platums: ne vairāk kā 1 Hz; PID kontroliera regulācijas joslas pusplatums vismaz 10 MHz, ar izejas pret ieejas signāla aizturi ne lielāku par 20 ns; - optiskās frekvences dreifēšanas ātrums: ne lielāks kā 1 Hz/s; - komplektācijā iekļauts optiskais divu spoguļu rezonators ar samazinātu jutību uz vibrācijām un temperatūras svārstībām, kā arī atbilstošs temperatūras kontrolieris; - rezonatora starplikas termiskās izplešanās koeficients: ne lielāks kā 3 x 10-8 K-1; - izmantojams vilņu garumu diapazonā: vismaz robežās 970 - 980 nm, rezonatora spoguļu finese ne mazāka par 100 000; - komplektācijā iekļauta lāzera frekvences stabilizācijas atgriezeniskās saites optiskā PDH (Pound-Drewer-Hall) sistēma un optiskās komponentes gaismas ievadīšanai rezonatorā; - vakuums rezonatorā: ne sliktāks kā 8 x 10-7 mbar, kuru nodrošina komplektācijā esošs bezvibrāciju jonu sūknis ar savietojamu vakuuma kontrolieri; - USB digitalā CMOS kamera, rezonatoram caurizgājušo optisko šķērsmodu struktūras raksturošanai. Jutīga redzamajā un tuvajā infrasarkanajā diapazonā, ar izšķirtspēju vismaz 1280x1024 pikseļi; - komplektācijā iekļauta vibrāciju atsaistes platforma, izmēri ne lielāki kā 460 x 510 mm, svars ne vairāk kā 22 kg, pieļaujamais stabilizējamās iekārtas svars vismaz līdz 14 kg, virsmā iestrādāts M6 vītņu režģis ar savstarpējo attālumu 2,54 cm ± 1%, vertikālo vibrāciju frekvence noskaņojama līdz ne mazāk kā 0,5 Hz; - komplektācijā iekļauts akustiskās frekvences izolējošs ietvars ar sienu biezumu vismaz 20 mm, kas nodrošina akustisko frekvenču izolāciju vismaz 32 dB; - komplektācijā iekļauts termiski stabilizēts elektro-optiskais modulators (EOM) ar frekvenču ģeneratoru 5-30 MHz robežās un radiofrekvences jaudas pastiprinātāju ar barošanas bloku, EOM viļņa garumu diapazons vismaz 970 - 980 nm, EOM modulācijas frekvences vismaz līdz 100 MHz. | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

12.lote.  Radio frekvenču sintezators LU ASI

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Radio frekvenču sintezators. | - Pārklājamo frekvenču diapazons vismaz 10 MHz – 1 GHz. - Nodrošina augstu frekvences stabilitāti (ar ārēju 10 MHz references ieeju). - Frekvences uzstādīšanas izšķirtspēja vismaz 0.1 Hz. - Izejas signāla amplitūda vismaz +13 dBm. - Sintezatora displejam jārāda uzstādītos parametrus. - Ar USB, GPIB vai Ethernet vadību. - Ražotāju modeļu piemēri: Marconi 2023, 2024; Stanford research systems SG380. | 1.gab. | Modelis: Ražotājs: |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/34) nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

13.lote. Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis  (LU GGI)

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) | Piedāvātā summa kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Augstas precizitātes divkanālu līmeņrādis | Izšķirtspēja: vismaz 0,001 loka sekundes Mērīšanas diapazons: vismaz +- 300 mkrad Kanālu skaits: 2 koordinātas ADC: 24 biti Interfeiss: RS-232 vai USB 2.0. Barošanas spriegums : 12 VDC Izmēri ne vairāk kā 12 x 12 x 15 cm Svars < 2 kg | 1.gab. |  |  |
| Digitāls divkanālu līmeņrādis ar LED displeju | Izšķirtspēja: vismaz 0.001 grāds Mērīšanas diapazons: vismaz +-2grādi Kanālu skaits: 2 koordinātas Displejs: LED, divas koordinātas ar vismaz 0.001 grādu izšķirtspēju Interfeiss: RS-232 vai USB Barošanas spriegums: 5 līdz 12 VDC, iekšēja baterija vismaz 10 stundu darbam Izmēri: ne vairāk kā 15 x 10 x 4 cm | 1 gab |  |  |
| Soļu motors ar integrētu kontrolieri | Barošana: 12 līdz 24 VDC Soļi: 200 uz apgriezienu Mikrosoļi: vismaz 256 uz soli Izmērs 28 x28 mm (NEMA11), Ass: diametrs 5 mm , Griezes moments: vismaz 0.06 Nm Kontroliera atbalstītas rampas un soļu skaitītāja funkcijas Interfeiss: RS232 vai RS485; komplektēt ar USB adapteru ja tas nav iebūvēts Vadības valoda: savietojama ar TMCL (Trinamic Motion Control Language) | 1 gab |  |  |
| Kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |

1. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga nummurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām

2. Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis

3. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, t.sk., piegādes, uzstādīšanas izmaksas.

4. Piedāvātais piegādes termiņš  kādā Pretendents nodrošina nolikumā norādītās preces (iekārtas) piegādi un uzstādīšanu  darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža  _______(ar vārdiem).

## 3.pielikums

LU atklāta konkursa

"Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

(LU 2013/20) nolikumam

Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts

| Nr. p. k. | Piegādes veikšanas gads | Veikto piegāžu īss apraksts | Piegāžu apjoms, Ls vai EUR (bez PVN) | Pakalpojuma saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 						    /amats/                   		 						/paraksts/

4.pielikums

Rīgā,

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2013/34 201__. gada ___._________ | ### SIA ”_____” ### līgumu uzskaites Nr. __________ 201__. gada ___._________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

SIA "________", kura(š) reģistrēta(s) _______________ reģistrā _____.gada ___.________________ ar Nr._____________, juridiskā adrese _____________ LV – _____, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un kuras vārdā saskaņā ar ____________ rīkojas tās __________________ no otras puses, pamatojoties uz atklātu konkursu  “Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai” (LU 2013/34) iepirkumu komisijas lēmumu, noslēdz šādu  līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam ___________________________, turpmāk tekstā – Prece. Detalizētāka informācija par Preci tiek noformēta un pievienota šim Līgumam kā tā pielikums, kas arī abpusēji tiek parakstīts.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Precēm sastāda EUR _______ (_________) bez PVN, kopējā līgumcena sastāda EUR __________(___________), t.sk. PVN, atbilstīgi Pārdevēja finanšu piedāvājumam iepirkuma procedūrā.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi.

  - Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, nodokļi un nodevas, piegāde, uzstādīšana ekspluatācijai un garantijas saistību izpildi u.c.

  - Pircējs samaksu par Precēm, to uzstādīšanu ekspluatācijai, kā arī Pircēja darbinieku apmācību, atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas, pieņemšanas-nodošanas aktā abpusēji apstiprinot konkrēto Preču piegādi, uzstādīšanu, darbinieku apmācību un citu būtisku informāciju pēc Pušu ieskatiem. Izrakstot rēķinu tajā obligāti jānorāda šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.

- Preces pieņemšana – nodošana

  - Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku. Pēc Preces piegādes Pārdevējs nodrošina Preces uzstādīšanu ekspluatācijai. Preču piegāde, jāveic šādos termiņos - _____ (_____) darba dienu laikā no šā līguma parakstīšanas brīža.

  - Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

  - Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā), garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma __.pielikums) no konkrētās Preces piegādes brīža, ja tāda konkrētajai Precei ir.

  - Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums un numurs, šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

  - Preču piegāde, uzstādīšana, ja Pircējs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- Garantijas nosacījumi

  - Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (___.pielikums) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Papildus prasībām pret garantiju jābūt atbilstošām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām vai augstvērtīgākām (saskaņojot ar Pircēju).

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces darbības bezmaksas apkalpošanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos diennakts laikā no defektu (jebkādu) pieteikšanas brīža un defektu novēršanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža. Termiņa pagarināšana var notikt, saskaņojot ar Pircēju.

- Pārdevēja saistības

  - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.

  - Pārdevējs apņemas veikt vismaz 2 (divu) Pircēja darbinieku apmācību darbā ar Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos. Atkāpes no minētā var notikt tikai ar Pircēja rakstisku akceptu.

  - Apmācībai jāietver kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Preci (darbs ar Preci, Preces funkcionālās īpašības utt.).

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā.

  - Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām un Līguma nosacījumiem.

  - Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst šī Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu un sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pārdevējs neizpilda kādu no šī Līguma izrietošajiem terminētajiem pienākumiem, Pārdevējs par katru no tiem maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu. Ja termiņš, kas izriet no 3.1.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās vai pasūtītās Preces līgumcenas (summa ar PVN) par katru nokavēto dienu, turklāt Pircējam tādā gadījumā ir tiesības Līgumu pilnībā vai attiecībā uz konkrēto Preci vienpusēji uzteikt, saglabājot tiesības uz līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  - Pārdevēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Ja Pircējs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preces vai vismaz to daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts, un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preču apjoma vērtība.

  - Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas:

    - Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Pilnā apmērā segt Pircējam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas;

    - Nekavējoties pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

  - Pārdevējs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju un licenču spēkā esamību.

  - Pārdevējam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pircēju nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

  - Pārdevējam jāiesniedz Pircējam visas aparatūras un iekārtu lietošanas rokasgrāmatas un datu apstrādes programmas – latviešu valodā.

  - Pārdevējam jāuzstāda un jāpārbauda iekārtas Pircēja telpās.

- Pircēja saistības

  - Pircējs apņemas veikt samaksu par kvaitatīvu Preci, tās pilnvērtīgu uzstādīšanu un Pircēja darbinieku apmācību šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

  - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei, uzstādīšanai un Pircēja darbinieku apmācības veikšanai.

  - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošas Pārdevēja piegādātās un pilnvērtīgi uzstādītās Preces, kā arī Līguma nosacījumiem atbilstošas Pircēja darbinieku apmācības pieņemšanu.

  - Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi.

  - Pircējs ir tiesīgs atgriezt preci Pārdevējam, ja tās lietošanas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, saņemot atpakaļ veikto samaksu.

  - Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

  - Pircēja atbildības limits attiecībā uz līgumsodu nevar pārsniegt apmēru, kas atbilst 10% no kopējās līgumcenas.

  - Pircējam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām

  - Ja Pircējs kavē Pirkuma apmaksu Piegādātājam, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) no laikā neapmaksātās līgumcenas par katru apmaksas kavējuma dienu. Ja termiņš, kas izriet no 2.4.punkta saistību izpildes, tiek kavēts ilgāk par vienu mēnesi, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 1% apmērā no kopējās līgumcenas (ar PVN) par katru nokavēto dienu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē ____________________, tālr. ________, un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē ____________________, tālr. ________, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.

  - Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par saņemtu piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

  - Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.

  - Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

  - Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar no iepirkuma procedūras nolikuma un piedāvājuma (ja notikusi iepirkuma procedūra) izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts savādāk.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, uz __ (___________) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums  ____________ uz ____ lapām;

    - 2.pielikums  ____________ uz ____ lapām.

## VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |
| SIA ”_________”, Reģ. Nr.________________ PVN reģ. Nr.: LV ___________________ Pasta indekss: LV-___________________ Adrese: __________________, ________ Bankas konta Nr.____________________ Kods______________________________ ______________________/ / | Latvijas Universitāte, Reģ. Nr.3341000218 PVN reģ. Nr.: LV 90000076669 Pasta indekss: LV-1586 Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga Konta Nr. (IBAN): LV65TREL9150175050000. _________________LU direktors /Atis Peičs/. |

Līguma

1.pielikums

„Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”

201___.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ paraksts | SIA "____" ______________________ paraksts |